## 1.Linhas
Estudo de Impacte Ambiental do Eixo Vila Fria – Ponte de Lima, a 150 kV
Anexo F.3 - Calculo de ruído para as linhas elétricas
Dezembro 2023
Pontos | Dist. à linha (m) | Ruído particular da linha (dB(A)) |  |  |  | Ruído Ambiente - Medições (dB(A)) |  |  |  | Ruído Ambiente Futuro (dB(A)) |  |  |  | Diferença entre ruido de ambiente atual e futuro (dB(A))
|  | Ld | Le | Ln | Lden | Ld | Le | Ln | Lden | Ld | Le | Ln | Lden | Ld | Le | Ln
P1 | 27 | 29 | 29 | 29 | 35.3046 | 47.7 | 43.8 | 44 | 50.9728 | 47.7582 | 43.9415 | 44.1352 | 51.089 | 0.058193 | NA | NA
P2 | 2 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 29.6046 | 44 | 43.8 | 42.4 | 49.0857 | 44.0368 | 43.8385 | 42.4531 | 49.1343 | NA | NA | NA
P3 | 46 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 20.0046 | 50.7 | 49 | 46.3 | 53.7517 | 50.7009 | 49.0013 | 46.3024 | 53.7536 | 0.00086644 | 0.0012815 | 0.002386
P4 | 31 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 21.4046 | 59.7 | 58.2 | 51 | 60.742 | 59.7002 | 58.2002 | 51.0011 | 60.7425 | 0.00015058 | 0.0002127 | 0.0011162
P5 | 80 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 17.4046 | 44.1 | 42.9 | 42.8 | 49.3016 | 44.1022 | 42.9029 | 42.8029 | 49.3044 | NA | NA | NA
P6 | 73 | 11 | 11 | 11 | 17.3046 | 65 | 59.6 | 54.9 | 64.9185 | 65 | 59.6001 | 54.9002 | 64.9186 | 1.729e-05 | 5.9949e-05 | 0.00017692
Legenda:
NA | Não aplicável, em qualquer dos períodos de referência, para um valor do indicador Laeq futuro ≤ 45 dB(A)