## Relatório de base_Anexo I
Nº | Modo potencial de emissão | Tipo | Função | Local de utilização/ produção | Local de armazenamento | Designação da substância / mistura / resíduo / água residual | Estado físico [9] | Quantidade consumida/ produzida 2024 (l) | Quantidade consumida/ produzida 2024 (kg) | Quantidade máxima armazenada (l) | Quantidade máxima armazenada (kg) | Constituintes da mistura | Composição da mistura (%) | Número CAS dos componentes da mistura | Número CE dos componentes da mistura | Classe e categoria de perigo da mistura | Advertências de perigo | Densidade (g/ml) | Solubilidade em água | Toxicidade | Persistência e biodegradabilidade | Potencial de bioacumulação | Mobilidade | Condições de armazenamento, utilização e transporte | Medidas de prevenção e controlo da contaminação do solo ou das águas subterrâneas | Possibilidade de contaminação do solo ou das águas subterrâneas no local da instalação | Fase de exclusão da possibilidade de contaminação do solo ou das águas subterrâneas no local da instalação
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | Uso, armazenamento e libertação | Matérias Subsidiárias | Soldadura | Manutenção | Setor de Fundição | Acetilleno Dissolvido | Gás | --- | 0 | --- | 0 | Acetileno (Dissolvido) | 100 | 74-86-2 | 200-816-9 | Perigo de explosão com ou sem contacto com o ar (EUH006); Gases inflamáveis - Categoria 1 - Perigo (Flam. Gas 1); Gases sob pressão - Gases dissolvidos - Atenção (Press. Gas) | H220 H280 | Densidade relativa, gás (ar=1) 0,9 (kg/m3) | 1185 mg/L | Produto sem efeitos ecológicos negativos conhecidos. EC50 48 Horas - Daphnia magna [mg/l]: 242 EC50 72h Algae [mg/l]: 57 CL50-96 Horas - peixe [mg/l]: 545 | Degrada-se rapidamente por fotólise indireta em contacto com o ar. Não submetido à reação de hidrólise | Não é suscetível de bioacumulação devido aos baixos valores de log kow (log Kow < 4). | É difícil o produto provocar poluição do solo ou da água, devido à sua alta volatibilidade | ----- | ----- | Nula, uma vez que a sua potencial libertação ocorre para a atmosfera, pelo que não conduz à contaminação de solo e águas subterrâneas. | Fase 2
2 | Uso, armazenamento e libertação | Matérias Subsidiárias | Soldadura | Manutenção | Setor de Fundição | OXIGENIO COMPRIMIDO | Gás | --- | 0 | --- | 0 | Oxigénio | 100 | 7782-44-7 | 231-956-9 | Ox. Gas 1 Press. Gas | H270 H280 | Densidade relativa, gás (ar=1) 1.1 (kg/m3) | 39 mg/l | Produto sem risco ecológico | Produto sem risco ecológico | Produto sem risco ecológico | Produto sem risco ecológico | ----- | ----- | Nula, uma vez que a sua potencial libertação ocorre para a atmosfera, pelo que não conduz à contaminação de solo e águas subterrâneas. | Fase 2
3 | Uso, armazenamento e libertação | Matérias Subsidiárias | Aquecimento moldes | Fundição | Junto ao parque de resíduos PA1 | Gás propano | Gás liquefeito | --- | 407 | --- | 4 | Propano | ≥ 95 | 68512-91-4 | 270-990-9 | Flam. Gas 1 Press. Gas Liq. Gas | H220 H280 | 510 (kg/m3) | Muito levemente solúvel em água | Não classificado como perigoso para o ambiente | Dar-se-á a oxidação na atmosfera, através da reação com radicais de hidróxilo, ozono e nitrato. | Este produto não deve provocar bioacumulação através das cadeias alimentares no meio-ambiente. | Este produto é volátil / gasoso. Se o produto for libertado para dentro de água evapora-se rapidamente para a atmosfera. Se o produto for libertado para o solo evapora-se rapidamente para a atmosfera. Os derrames têm pouca probabilidade de penetrar no solo. | ----- | ----- | Nula, uma vez que a sua potencial libertação ocorre para a atmosfera, pelo que não conduz à contaminação de solo e águas subterrâneas. | Fase 2
4 | Uso, armazenamento e libertação | Matérias Subsidiárias | Liquido Penetrante | Fundição | Armazém de componentes | Spray Rotrivel U –White W | Líquido | 1.6 | --- | 0.4 | --- | ACETONA | 40 <= - 42,5 | 67-64-1 | 200-662-2 | Aerossol 1 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 | H222 H229 H319 H336 | Não disponível na FDS (considerado 1 para efeitos de cálculo) | parcialmente solúvel em água | Informações não disponíveis | Informação não disponível para o produto. Disponível para constituintes | Informação não disponível para o produto. Disponível para constituintes | Informações não disponíveis | ----- | ----- | Nula, uma vez que a sua potencial libertação ocorre para a atmosfera, pelo que não conduz à contaminação de solo e águas subterrâneas. | Fase 2
[12 empty] | BUTANO | 22,5 <= 24 | 106-97-8 | 203-448-7
[12 empty] | PROPANO | 22,5 <= 24 | 74-98-6 | 200-827-9
[12 empty] | 2-PROPANOL | 10 <= 11,5 | 67-63-0 | 200-661-7
5 | Uso, armazenamento e libertação | Matérias Subsidiárias | Liquido Penetrante | Fundição | Armazém de componentes | R2.60-VELNET / SOLNET | líquido | 1.6 | --- | 0.4 | --- | ACETONA | 62 - 66 | 67-64-1 | 200-662-2 | Aerossol 1 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 | H222 H229 H319 H336 | 0.79 | solúvel | Informações não disponíveis | Informações não disponíveis | Informações não disponíveis | Informações não disponíveis | ----- | ----- | Nula, uma vez que a sua potencial libertação ocorre para a atmosfera, pelo que não conduz à contaminação de solo e águas subterrâneas. | Fase 2
[12 empty] | 2-PROPANOL | 15 - 16,5 | 67-63-0 | 200-661-7
[12 empty] | PROPANO | 12 - 13,5 | 74-98-6 | 200-827-9
[12 empty] | BUTANO | 7 - 8 | 106-97-8 | 203-448-7
6 | Uso, armazenamento e libertação | Matérias Subsidiárias | Remoção de colas | Maquinagem | Armazém de componentes | 3M Industrial Cleaner Spray | Líquido | 5.6 | --- | 2 | --- | d-Limonene | 70 - 81 | 5989-27-5 | 227-813-5 | Aerossol 1; Skin Irrit. 2; Aquatic Acute 1; Crónico para Ambiente Aquático 1 | H222, H229 H315 H400 H410 | 0.77 | Ligeiro (menos de 10%) | Informação do teste de produto não disponível | Informação do teste de produto não disponível | Informação do teste de produto não disponível | Por favor, contacte fabricante para mais informações | ----- | ----- | Nula, uma vez que a sua potencial libertação ocorre para a atmosfera, pelo que não conduz à contaminação de solo e águas subterrâneas. | Fase 2
[12 empty] | Propano | 10 - 15 | 74-98-6 | 200-827-9
[12 empty] | Éter glicol | < 10 | Segredo comercial | não disponível na FDS
[12 empty] | Surfactante Não ionico | < 10 | Segredo comercial | não disponível na FDS
7 | Uso, armazenamento e libertação | Matérias Subsidiárias | Limpeza e desoxidação de cabos/fichas elétricas | Manutenção Elétrica | Armazém de componentes | SPRAY DE CONTATOS DIELECTRICO 08936510 | aerossol | 2.8 | --- | 2 | --- | Hidrocarbonetos, C13-C15, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos | >= 10 - < 20 | não disponível na FDS | não disponível na FDS | Aerosóis, Categoria 3 Perigo de aspiração, Categoria 1 | H229 H304 | 1.115 | não miscível | Informação não disponível para o produto. Disponível para constituintes | Informação não disponível para o produto. Disponível para constituintes | Informação não disponível para o produto. Disponível para constituintes | Dados não disponíveis | ----- | ----- | Nula, uma vez que a sua potencial libertação ocorre para a atmosfera, pelo que não conduz à contaminação de solo e águas subterrâneas. | Fase 2
[12 empty] | Dimetiléter | >= 1 - < 10 | 115-10-6 | 204-065-8
8 | Uso e armazenamento | Matérias Subsidiárias | Solvente | Manutenção | Armazém de componentes | ROST OFF PLUS | Aerossol com conteúdo de gás liquefeito | 41.2 | --- | 10 | --- | Hidrocarbonetos, C9-C10, nalcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos | >= 70 - < 90 | Não atribuído | não disponível na FDS | Aerosóis, Categoria 1 Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única, Categoria 3 Toxicidade crónica para o ambiente aquático, Categoria 3 | H222 H229 H336 H412 | 0.778 | insolúvel | Informação não disponível para o produto. Disponível para componentes | Informação não disponível para o produto. Disponível para componentes | Informação não disponível para o produto. Disponível para componentes | Dados não disponíveis | ----- | ----- | Nula, uma vez que a sua potencial libertação ocorre para a atmosfera, pelo que não conduz à contaminação de solo e águas subterrâneas. | Fase 2
[12 empty] | Destilados (petróleo), parafínicos leves tratados com hidrogénio | >= 10 - < 20 | 64742-55-8 | 265-158-7
[12 empty] | Fenol, isopropolatado, fosfato (3:1) | >= 0,0025 - < 0,025 | 68937-41-7 | 273-066-3
[12 empty] | Dióxido de carbono | >= 1 - < 10 | 124-38-9 | 204-696-9
9 | Uso, armazenamento e libertação | Matérias Subsidiárias | Lubrificante | Geral | Armazém de componentes | LPC 200 LUBRIFICANTE PROFISSIONAL | aerossol | 43 | --- | 10 | --- | Nafta (petróleo), fracção leve do tratamento com hidrogénio | >= 25 - < 35 | 64742-49-0 | 265-151-9 | Aerosóis, Categoria 1 Irritação cutânea, Categoria 2 Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única, Categoria 3 Toxicidade crónica para o ambiente aquático, Categoria 2 | H222 H229 H315 H336 H411 | 0.7 | parcialmente miscível | Dados não disponíveis | Dados não disponíveis | Dados não disponíveis | Dados não disponíveis | ----- | ----- | Nula, uma vez que a sua potencial libertação ocorre para a atmosfera, pelo que não conduz à contaminação de solo e águas subterrâneas. | Fase 2
[12 empty] | butano | >= 25 - < 35 | 106-97-8 | 203-448-7
[12 empty] | propano | >= 5 - < 7 | 74-98-6 | 200-827-9
10 | Uso, armazenamento e libertação | Matérias Subsidiárias | Pintura | Geral | Armazém de componentes | SPRAY DE TINTA ACRÍLICA (Fast & Go) | Líquido | 17.2 | --- | 4 | --- | ACETATO DE METILO | >=25 - <30 | 79-20-9 | 201-185-2 | Aerossóis 1 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 | H222+H229 H315 H319 H336 | 0,75 a 0,80 | Não | Utilizar segundo as boas práticas laborais, evitando a dispersão do produto no ambiente. | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | ----- | ----- | Nula, uma vez que a sua potencial libertação ocorre para a atmosfera, pelo que não conduz à contaminação de solo e águas subterrâneas. | Fase 2
[12 empty] | PROPANO | >=15 - <20 | 74-98-6 | 200-827-9
[12 empty] | XILENO | >=7 - <10 | 1330-20-7 | 215-535-7
[12 empty] | BUTANO | >=7 - <10 | 106-97-8 | 203-448-7
[12 empty] | ACETATO DE N-BUTILO | >=7 - <10 | 123-86-4 | 204-658-1
[12 empty] | ISOBUTANO | >=3 - <5 | 75-28-5 | 200-857-2
[12 empty] | METANOLO; ÁLCOOL METÍLICO | >=1 - <3 | 67-56-1 | 200-659-6
[12 empty] | 2-BUTOSSIETANOLO | >= 1 - < 3 | 111-76-2 | 203-905-0
11 | Uso, armazenamento e libertação | Matérias Subsidiárias | Óleo de corte | Maquinagem | Armazém da maquinagem | BLASOCUT BC 35 Kombi SW | Líquido | 16248 | --- | 3250 | --- | Fenoxipropanol | >5,0-9,9 | não disponível na FDS | 212-222-7 | Eye Irrit. 2 | H319 | 0.95 | Emulsionável | Informação não disponível para o produto. Disponível para constituintes | Não existe mais nenhuma informação relevante disponível | Não existe mais nenhuma informação relevante disponível | Não existe mais nenhuma informação relevante disponível | Armazenamento no armazém de maquinagem e utilização dentro do setor de maquinagem. Todas as bacias de retenção associadas ao armazenamento e utilização de substâncias perigosas apresentam capacidade adequada à quantidade máxima armazenada, são construídas em material compatível com as substâncias nelas contidas e encontram-se em bom estado de conservação. | Condições descritas com detalhe no relatório | Potencial de contaminação nulo ou insignificante, face às medidas de prevenção e controlo implementadas. | Fase 3
[12 empty] | Óleo ácido sulfónico, sal de sódio | >1,0-6,9 | não disponível na FDS | 271-781-5
|  |  |  | Maquinagem | [7 empty] | Ácidos gordos, Resina de petróleo, compostos com aminasalcanol | >1,0-4,9 | não disponível na FDS | não disponível na FDS
[12 empty] | Éter carboxilato, mistura com alcanol amina | >1,0-2,9 | não disponível na FDS | não disponível na FDS
[12 empty] | Sódio omadine | < 0,10 | não disponível na FDS | 223-296-5
[12 empty] | isotiazolinona | < 0,10 | não disponível na FDS | 420-590-7
12 | Uso, armazenamento e libertação | Matérias Subsidiárias | Lubrificante das máquinas CNC | Maquinagem | Armazém de componentes | massa consistente LHL X100 | Pastoso | 9 | --- | 0 | --- | N, N '' - (metileno-4,1-fenileno) em [N'-octil] ureia | > 2,00 - < 5,00 | não disponível na FDS | 445-760-8 | Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 2 Eye Dam. 1 Resp. Sens. 1 | H400 H411 H318 H334 | 0.9 | insolúvel | Não existem dados disponíveis | não prontamente biodegradável | Não existem informações disponíveis | Não existem informações disponíveis | Armazenamento no armazém de componentes e utilização dentro do setor de maquinagem. Todas as bacias de retenção associadas ao armazenamento e utilização de substâncias perigosas apresentam capacidade adequada à quantidade máxima armazenada, são construídas em material compatível com as substâncias nelas contidas e encontram-se em bom estado de conservação. | Condições descritas com detalhe no relatório | Potencial de contaminação nulo ou insignificante, face às medidas de prevenção e controlo implementadas. | Fase 3
13 | Uso, armazenamento e libertação | Matérias Subsidiárias | Cola | Maquinagem (montagem) | Armazém de componentes | 3M(TM) Scotch-Weld(TM) Universal Adhesive 847 | líquido | 0 | --- | 0 | --- | Acetona | 60 - 70 | 67-64-1 | 200-662-2 | Líquido inflamável, Categoria 2 - Flam. Liq. 2; Lesões/irritações oculares graves, Categoria 2 - Eye Irrit. 2; Toxicidade para órgãos-alvo específicos — exposição única, Categoria 3 - STOT SE 3; Perigoso para o Ambiente Aquático (Crónico), Categoria 3 - Crónico para Ambiente Aquático 3; | H225 H319 H336 H412 | 0,87 - 0,9 | Ligeiro (menos de 10%) | Informação do teste de produto não disponível | Informação do teste de produto não disponível | Informação do teste de produto não disponível | Por favor, contacte fabricante para mais informações | Armazenamento no armazém de componentes e utilização dentro do setor de maquinagem. Todas as bacias de retenção associadas ao armazenamento e utilização de substâncias perigosas apresentam capacidade adequada à quantidade máxima armazenada, são construídas em material compatível com as substâncias nelas contidas e encontram-se em bom estado de conservação. | Condições descritas com detalhe no relatório | Potencial de contaminação nulo ou insignificante, face às medidas de prevenção e controlo implementadas. | Fase 3
[12 empty] | POLÍMERO DE BUTADIENO-ACRILONITRILO | 10 - 20 | 9003-18-3 | não disponível na FDS
[12 empty] | Resina de fenol-formaldeído | 1 - 10 | Segredo comercial | não disponível na FDS
[12 empty] | ÁCIDOS RESÍNICOS E ÁCIDOS DE COLOFÓNIA, ESTÉRES DE GLICEROL | 5 - 10 | 8050-31-5 | 232-482-5
[12 empty] | Ácido salicílico | < 5 | 69-72-7 | 200-712-3
[12 empty] | Óxido de zinco | < 2,5 | 1314-13-2 | 215-222-5
[12 empty] | p-Terc-Butilfenol | < 0,5 | 98-54-4 | 202-679-0
14 | Uso, armazenamento e libertação | Matérias Subsidiárias | Cola | Maquinagem (montagem) | Armazém de componentes | Loctite 648 | líquido | 2.5 | --- | 0.05 | --- | dimetacrilato de 2,2'-etilenodioxidietilo | 10- 20 | 109-16-0 | 203-652-6 | Irritação cutânea, categoria 2 Lesões oculares graves, categoria 1 Sensibilização cutânea, categoria 1 Toxicidade especifica dos órgãos-alvo após exposição única, categoria 3 Órgãos-alvo: Irritação do trato respiratório Perigos crónicos para o ambiente aquático, categoria 3 | H315 H318 H317 H335 H412 | 1.13 | não miscível | Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Não descarregar o produto no esgoto, águas superficiais ou subterrâneas. | O produto não é biodegradável. | Não há dados disponíveis. | Os adesivos curados são imóveis. | Armazenamento no armazém de componentes e utilização dentro do setor de maquinagem. Todas as bacias de retenção associadas ao armazenamento e utilização de substâncias perigosas apresentam capacidade adequada à quantidade máxima armazenada, são construídas em material compatível com as substâncias nelas contidas e encontram-se em bom estado de conservação. | Condições descritas com detalhe no relatório | Potencial de contaminação nulo ou insignificante, face às medidas de prevenção e controlo implementadas. | Fase 3
[12 empty] | ácido acrílico | 5- < 10 | 79-10-7 | 201-177-9
[12 empty] | Metacrilato de hidroxipropilo | 5- < 10 | 27813-02-1 | 248-666-3
[12 empty] | hidroperóxido de cumeno | 1- < 3 | 80-15-9 | 201-254-7
[12 empty] | 1-Acetilo-2-Fenilhidrazina | 0,1- < 1 | 114-83-0 | 204-055-3
[12 empty] | Acido metacrilico | 0,1- < 1 | 79-41-4 | 201-204-4
[12 empty] | 1,4 Naftoquinona | 100- < 250 PPM | 130-15-4 | 204-977-6
15 | Uso, armazenamento e libertação | Matérias Subsidiárias | Limpeza | Inspecção | Armazém da maquinagem | Álcool totalmente desnaturado | líquido | 400 | --- | 200 | --- | ETANOL (álcool etílico) 90-100% vol. | >94 | 64-17-5 | 200-578-6 | Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 | H225 H319 | Não disponível na FDS (vai ser considerado 1, para efeitos de cálculo) | solúvel | Não são conhecidos nem esperados danos ecológicos como consequência de uma utilização normal. | Não são conhecidos nem esperados danos ecológicos como consequência de uma utilização normal. | Não são conhecidos nem esperados danos ecológicos como consequência de uma utilização normal. | Não são conhecidos nem esperados danos ecológicos como consequência de uma utilização normal. | Armazenamento no armazém de maquinagem e utilização dentro do setor de maquinagem. Todas as bacias de retenção associadas ao armazenamento e utilização de substâncias perigosas apresentam capacidade adequada à quantidade máxima armazenada, são construídas em material compatível com as substâncias nelas contidas e encontram-se em bom estado de conservação. | Condições descritas com detalhe no relatório | Potencial de contaminação nulo ou insignificante, face às medidas de prevenção e controlo implementadas. | Fase 3
[12 empty] | Álcool Isopropílico (IPA) | >2,85 | 67-63-0 | 200-661-7
[12 empty] | Metiletilcetona (MEK) 0 -1,25% v/v. | >2,91 | 78-93-3 | 201-159-0
[12 empty] | Benzoato de Denatonio (Bitrex) 0 -10 ppm p/v | >0,0015 | 3734-33-6 | 223-095-2
[12 empty] | Azul de Metileno (CI 52015) 20 ppm | >0,0024 | 61-73-4 | 200-515-2
16 | Uso, armazenamento e libertação | Matérias Subsidiárias | Agente de separação | Fundição | Armazém de fundição | Chem-Trend® SL-7264 | líquido | 8408 | --- | 0 | --- | 1,2-benzisotiazol- 3(2H)-ona | >= 0,025 - < 0,05 | 2634-33-5 | 220-120-9 | Não é uma substância ou uma mistura perigosa. | -- | 1 | completamente miscível | Nocivo para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático. | Dados não disponíveis | Esta mistura não contém nenhuma substância considerada persistente, bioacumulativa nem tóxica (PBT). Essa mistura não contém nenhuma substância considerada muito persistente nem muito bioacumulativa (vpvB). | Dados não disponíveis | Armazenamento no armazém de componentes e utilização dentro do setor de fundição. Todas as bacias de retenção associadas ao armazenamento e utilização de substâncias perigosas apresentam capacidade adequada à quantidade máxima armazenada, são construídas em material compatível com as substâncias nelas contidas e encontram-se em bom estado de conservação. | Condições descritas com detalhe no relatório | Potencial de contaminação nulo ou insignificante, face às medidas de prevenção e controlo implementadas. | Fase 3
[12 empty] | destilados (petróleo), nafténicos pesados tratados com hidrogénio | >= 1 - < 10 | 64742-52-5 | 265-155-0
17 | Uso, armazenamento e libertação | Matérias Subsidiárias | Agente auxiliar injecção | Fundição | Armazém de componentes | NITRAL C19 | sólido (tablets) | --- | 45.2 | --- | 10.4 | Nitrato de sódio | >=10 - <15 | 7631-99-4 | 231-554-3 | Ox. Sol. 3 Eye Dam. 1 Skin Sens. 1 Lact. STOT RE 2 Aquatic Chronic 3 | H272 H318 H317 H362 H373 H412 | 1,5 - 2 | água fria e água quente | Informação não disponível para o produto. Disponível para constituintes | não disponível | não disponível | não disponível | Armazenamento no armazém de componentes e utilização dentro do setor de fundição. Todas as bacias de retenção associadas ao armazenamento e utilização de substâncias perigosas apresentam capacidade adequada à quantidade máxima armazenada, são construídas em material compatível com as substâncias nelas contidas e encontram-se em bom estado de conservação. | Condições descritas com detalhe no relatório | Potencial de contaminação nulo ou insignificante, face às medidas de prevenção e controlo implementadas. | Fase 3
[12 empty] | Cianamida de cálcio | >=7 - <10 | 156-62-7 | 205-861-8
[12 empty] | Fluoreto de alumínio e potássio | >=5 - <7 | 60304-36-1 | 262-153-1
[12 empty] | Hidróxido de cálcio | >=1 - <5 | 1305-62-0 | 215-137-3
[12 empty] | Grafite | >=1 - <5 | 7782-42-5 | 231-955-3
18 | Uso, armazenamento e libertação | Matérias Subsidiárias | Limpeza Fornos | Fundição | Armazém de componentes | Fluxo Coveral OR 1 | sólido (pó) | --- | 0 | --- | 0 | Nitrato de sódio | >=25 - <35 | 7631-99-4 | 231-554-3 | Ox. Sol. 2 Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 Eye Irrit. 2 Aquatic Chronic 3 | H272 H302 H312 H332 H319 H412 | 1 - 1,5 | água fria e água quente | Informação não disponível para o produto. Disponível para constituintes | não disponível | não disponível | não disponível | Armazenamento no armazém de fundição e utilização dentro do setor de fundição. Todas as bacias de retenção associadas ao armazenamento e utilização de substâncias perigosas apresentam capacidade adequada à quantidade máxima armazenada, são construídas em material compatível com as substâncias nelas contidas e encontram-se em bom estado de conservação. | Condições descritas com detalhe no relatório | Potencial de contaminação nulo ou insignificante, face às medidas de prevenção e controlo implementadas. | Fase 3
[12 empty] | Hexafluorossilicato de dissódio | >=25 - <35 | 16893-85-9 | 240-934-8
[12 empty] | Carbonato de sódio | >=10 - <20 | 497-19-8 | 207-838-8
| Uso, armazenamento e libertação | Matérias Subsidiárias | Limpeza do fornos | Fundição | Armazém de componentes | Coveral OR 2532 | sólido (grânulos) | --- | 4775 | --- | 620 | Carbonato de sódio | >=5 - <10 | 497-19-8 | 207-838-8 | Não classificado. O produto não está classificado como perigoso de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008, com as alterações que lhe foram introduzidas. | Sem informação | 1.1 | Solúvel nos seguintes materiais: água quente. Parcialmente solúvel nos seguintes materiais: água fria. | Não disponível | não disponível | não disponível | não disponível | Armazenamento no armazém de fundição e utilização dentro do setor de fundição. Todas as bacias de retenção associadas ao armazenamento e utilização de substâncias perigosas apresentam capacidade adequada à quantidade máxima armazenada, são construídas em material compatível com as substâncias nelas contidas e encontram-se em bom estado de conservação. | Condições descritas com detalhe no relatório | Potencial de contaminação nulo ou insignificante, face às medidas de prevenção e controlo implementadas. | Fase 3
[12 empty] | Fluoreto de cálcio | >=5 - <10 | 7789-75-5 | 232-188-7
[12 empty] | Silicofluoreto de sódio | >=1 - <10 | 16893-85-9 | 240-934-8
19 | Uso, armazenamento e libertação | Matérias Subsidiárias | Fluido hidráulico | Fundição | Armazém da fundição | Óleo ANVOL WG 46 | líquido | --- | 0 | --- | 0 | Etilenoglicol | ≥25 - ≤50 | 107-21-1 | 203-473-3 | Acute Tox. 4 STOT RE 2 | H302 H373 | >1 | solúvel | Não classificado como perigoso | Não é de esperar que seja rapidamente degradável. | Este produto não deve provocar bioacumulação através das cadeias alimentares no meio-ambiente | Os derrames podem penetrar no solo provocando a contaminação dos lençóis de água subterrâneos | Armazenamento no armazém de fundição e utilização dentro do setor de fundição. Todas as bacias de retenção associadas ao armazenamento e utilização de substâncias perigosas apresentam capacidade adequada à quantidade máxima armazenada, são construídas em material compatível com as substâncias nelas contidas e encontram-se em bom estado de conservação. | Condições descritas com detalhe no relatório | Potencial de contaminação nulo ou insignificante, face às medidas de prevenção e controlo implementadas. | Fase 3
[12 empty] | 2,2-oxidietanol | ≥10 - ≤25 | 111-46-6 | 203-872-2
[12 empty] | ácidos gordos, C6-12 | ≤3 | 67762-36-1 | 267-013-3
[12 empty] | Dimetiletanolamina | ≤3 | 108-01-0 | 203-542-8
20 | Uso, armazenamento e libertação | Matérias Subsidiárias | Agente de limpeza dos KMA's | KMA | Armazém da fundição | KMA 822 | Líquido | 30 | --- | 30 | --- | Álcoois C9-11 etoxilados | < 5% | 68439-46-3 | não disponível na FDS | Eye Irrit. 2 | H319 | 1.062 | Totalmente miscível | perigoso para a água | Não existe mais nenhuma informação relevante disponível | Não existe mais nenhuma informação relevante disponível | Não existe mais nenhuma informação relevante disponível | Armazenamento no armazém de fundição e utilização dentro do setor de fundição. Todas as bacias de retenção associadas ao armazenamento e utilização de substâncias perigosas apresentam capacidade adequada à quantidade máxima armazenada, são construídas em material compatível com as substâncias nelas contidas e encontram-se em bom estado de conservação. | Condições descritas com detalhe no relatório | 'Potencial de contaminação nulo ou insignificante, face às medidas de prevenção e controlo implementadas. | Fase 3
21 | Uso, armazenamento e libertação | Matérias Subsidiárias | Líquido Penetrante | Fundição | Armazém de componentes | R2.71-RED WW | Líquido | 1.6 | --- | 0 | --- | Distillati (petrolio), frazione leggera di "hydrotrating"; Cherosene - non specificato | 58-62 | 64742-47-8 | 265-149-8 | Carcinogenicidade, categoria 2 Lesões oculares graves, categoria 1 Perigoso para o ambiente aquático, toxicidade crónica, categoria 3 | H351 H318 H412 | 0.88 | Solúvel | Perigoso para o ambiente e nocivo para os organismos aquáticos com efeitos negativos a longo prazo para o ambiente aquático | Informação não disponível para o produto. Disponível para constituintes | Informações não disponíveis | Informações não disponíveis | Armazenamento no armazém de componentes e utilização dentro do setor de fundição. Todas as bacias de retenção associadas ao armazenamento e utilização de substâncias perigosas apresentam capacidade adequada à quantidade máxima armazenada, são construídas em material compatível com as substâncias nelas contidas e encontram-se em bom estado de conservação. | Condições descritas com detalhe no relatório | Potencial de contaminação nulo ou insignificante, face às medidas de prevenção e controlo implementadas. | Fase 3
[12 empty] | C10 Isodidecil Etossilato | 15-16,5 | 61827-42-7 | -
[12 empty] | Acido Oleico Etossilato | 5-6 | 9004-96-0 | 500-015-7
[12 empty] | Nafta Solvente (petróleo), Aromática Pesada | 1,5-2 | 64742-94-5 | 265-198-5
[12 empty] | Azo Dye, similar to C.I. Solvent Red 19 | 0,4-0,45 | 56358-09-9 | 260-124-8
[12 empty] | Azo Dye, similar to C.I. Solvent Red 20 | 0,4-0,45 | 57712-94-4 | 260-913-7
[12 empty] | Nadtalene, puro | 0,1-0,15 | 91-20-3 | 202-049-5
[12 empty] | Colorante Azoico | 0,15-0,2 | 59358-10-2 | 260-125-3
22 | Uso, armazenamento e libertação | Matérias Subsidiárias | Detergente para destiladora | VACUDEST | Sala da VACUDEST | Cleaner DC 4-1 | Líquido | 325 | --- | 75 | --- | ÁCIDO SULFÚRICO EM SOLUÇÃO | ≥ 50 - < 75 % | 7664-93-9 | 231-639-5 | Eye Dam. 1 Skin Corr. 1A | H318 H314 | 1.73 | pode ser misturado | Informação não disponível para o produto. Disponível para constituintes | Não existe informação disponível | Não existe informação disponível | Não existe informação disponível | Armazenamento e utilização na Sala da VACUDEST. Todas as bacias de retenção associadas ao armazenamento e utilização de substâncias perigosas apresentam capacidade adequada à quantidade máxima armazenada, são construídas em material compatível com as substâncias nelas contidas e encontram-se em bom estado de conservação. | Condições descritas com detalhe no relatório | Potencial de contaminação nulo ou insignificante, face às medidas de prevenção e controlo implementadas. | Fase 3
[12 empty] | ÁCIDO FOSFÓRICO EM SOLUÇÃO | ≥ 10 - < 25 % | 7664-38-2 | 231-633-2
[12 empty] | 1,3-DIETHYL-2-THIOUREA | ≥ 0,1 - < 0,5 % | 105-55-5 | 203-308-5
23 | Uso, armazenamento e libertação | Matérias Subsidiárias | Detergente para destiladora | VACUDEST | Sala da VACUDEST | Cleaner CL 3-1 | líquido | 600 | --- | 200 | --- | hidróxido de potássio | ≥ 10 - < 25 % | 1310-58-3 | 215-181-3 | Eye Dam. 1 Skin Corr. 1A Met. Corr. 1 | H318 H314 H290 | 1.45 | pode ser misturado | Não existe informação disponível | Não existe informação disponível | Não existe informação disponível | Não existe informação disponível | Armazenamento e utilização na Sala da VACUDEST. Todas as bacias de retenção associadas ao armazenamento e utilização de substâncias perigosas apresentam capacidade adequada à quantidade máxima armazenada, são construídas em material compatível com as substâncias nelas contidas e encontram-se em bom estado de conservação. | Condições descritas com detalhe no relatório | Potencial de contaminação nulo ou insignificante, face às medidas de prevenção e controlo implementadas. | Fase 3
[12 empty] | hidróxido de sódio | ≥ 10 - < 25 % | 1310-73-2 | 215-185-5
24 | Uso, armazenamento e libertação | Matérias Subsidiárias | Agente neutralizador para destiladora | VACUDEST | Sala da VACUDEST | Hidroxido de potassio em solução | Líquido | 1450 | --- | 200 | --- | Hidroxido de potassio | 25 - < 50 | 1310-58-3 | 215-181-3 | Acute Tox. 4 Met. Corr. 1 Skin Corr. 1A | H302 H290 H314 | 1.51 | Muito solúvel | Informação não disponível para o produto. Disponível para constituintes | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Armazenamento e utilização na Sala da VACUDEST. Todas as bacias de retenção associadas ao armazenamento e utilização de substâncias perigosas apresentam capacidade adequada à quantidade máxima armazenada, são construídas em material compatível com as substâncias nelas contidas e encontram-se em bom estado de conservação. | Condições descritas com detalhe no relatório | Potencial de contaminação nulo ou insignificante, face às medidas de prevenção e controlo implementadas. | Fase 3
[12 empty] | Hidroxido de sodio | < 1 | 1310-73-2 | 215-185-5
25 | Uso, armazenamento e libertação | Matérias Subsidiárias | Óleo refrigerante | VACUDEST | Sala da VACUDEST | Oil Fluid SB-220 | Líquido | 10 | --- | 5 | --- | 1,2 - Benzoldicarbonsaure,di-C9-11-verzweigte Alkylester, C10-reich | >=1 < 5 | 68515-49-1 | 271-091-4 | Acute Tox. 3 Aquatic Chronic 4 | H331 H413 | 0.83 | No information available | No information available | No information available | Because of the n-octanol/water distribution coefficient (log Ko/w) accumulation in organisms is possible | No information available | Armazenamento e utilização na Sala da VACUDEST. Todas as bacias de retenção associadas ao armazenamento e utilização de substâncias perigosas apresentam capacidade adequada à quantidade máxima armazenada, são construídas em material compatível com as substâncias nelas contidas e encontram-se em bom estado de conservação. | Condições descritas com detalhe no relatório | Potencial de contaminação nulo ou insignificante, face às medidas de prevenção e controlo implementadas. | Fase 3
[12 empty] | Dec-1-en, Homopolymer, hydriertes Dec-1-en, Oligomer, hydriert | >= 50 < 75 | 68037-01-4 | 500-183-1
[12 empty] | Buten, homopolymer | >=35 <50 | 9003-29-6 | 500-004-7
26 | Uso, armazenamento e libertação | Matérias Subsidiárias | Agente oxidante e desinfectante | Torre Refrigeração | Armazém da fundição | EQ BOX 13 | líquido | 650 | --- | 110 | --- | Hipoclorito de sodio, solucao 10 % < Cl < 20 % | 12 - <15 % | 7681-52-9 | 231-668-3 | Aquatic Acute 1 Skin Corr. 1B | H400 H314 | 1.2 | Muito solúvel | Não se dispõem de dados experimentais do produto em si relativamente às propriedades ecotoxicológicas | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Armazenamento e utilização nos circuitos fechados de refrigeração de água dos fornos. Todas as bacias de retenção associadas ao armazenamento e utilização de substâncias perigosas apresentam capacidade adequada à quantidade máxima armazenada, são construídas em material compatível com as substâncias nelas contidas e encontram-se em bom estado de conservação. | Condições descritas com detalhe no relatório | Potencial de contaminação nulo ou insignificante, face às medidas de prevenção e controlo implementadas. | Fase 3
[12 empty] | Hidroxido de sodio | <1 % | 1310-73-2 | 215-185-5
27 | Uso, armazenamento e libertação | Matérias Subsidiárias | Agente inibidor de incrustações | Torre Refrigeração | Armazém da fundição | Kurita T-6720 | líquido | 175 | --- | 66 | --- | Acido etidronico | 5 - <10 | 2809-21-4 | 220-552-8 | Eye Irrit. 2 Skin Irrit. 2 | H319 H315 | 1,09 - 1,13 | Totalmente miscível | Não se dispõem de dados experimentais do produto em si relativamente às propriedades ecotoxicológicas | não disponível | não disponível | não disponível | Armazenamento e utilização nos circuitos fechados de refrigeração de água dos fornos. Todas as bacias de retenção associadas ao armazenamento e utilização de substâncias perigosas apresentam capacidade adequada à quantidade máxima armazenada, são construídas em material compatível com as substâncias nelas contidas e encontram-se em bom estado de conservação. | Condições descritas com detalhe no relatório | Potencial de contaminação nulo ou insignificante, face às medidas de prevenção e controlo implementadas. | Fase 3
28 | Uso, armazenamento e libertação | Matérias Subsidiárias | Combustível para pequenos motores | Geral | Armazém da fundição | QUEROSENO | Líquido | 1456 | --- | 200 | --- | queroseno de destilação directa | 100 | 8008-20-6 | 232-366-4 | Flam. Liq. 3 Asp. Tox. 1 Aquatic Chronic 2 Skin Irrit. 2 STOT SE 3 | H226 H304 H411 H315 H336 | 0,77 - 0,85 | 1,5 mg/l | Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. | Baixo potencial para sofrer hidrólise em meio aquático. Este processo degradativo não contribuirá para a remoção da substância. Baixo potencial para sofrer fotólise na água e no solo. Este processo degradativo não contribuirá para a remoção da substância do ambiente. Alguns componentes cumprem os critérios Persistente (P) ou muito Persistente (vP). | Alguns componentes do produto satisfazem os critérios Bioacumulável (B), mas nenhum satisfaz os critérios de muito Bioacumulável (vB). | perigoso para a água Impedir a infiltração em águas de superfície, lençóis freáticos ou nas redes de esgotos. Perigo de poluição da água potável mesmo se uma pequena quantidade do produto contaminar o subsolo. | Armazenamento no armazém de fundição e utilização dentro dos vários setores. Todas as bacias de retenção associadas ao armazenamento e utilização de substâncias perigosas apresentam capacidade adequada à quantidade máxima armazenada, são construídas em material compatível com as substâncias nelas contidas e encontram-se em bom estado de conservação. | Condições descritas com detalhe no relatório | Potencial de contaminação nulo ou insignificante, face às medidas de prevenção e controlo implementadas. | Fase 3
29 | Uso, armazenamento e libertação | Matérias Subsidiárias | Produto de limpeza de pavimentos | Geral | Armazém da maquinagem | Desengordurante Tecnoclean Extra | líquido | 8200 | --- | 500 | --- | Xileno sulfonato de sodio | 3 - <10 | 1300-72-7 | 215-090-9 | Eye Dam. 1 Skin Corr. 1A | H318 H314 | 1.04 | Solúvel em água | Não se dispõem de dados experimentais do produto em si relativamente às propriedades ecotoxicológicas | Não se dispõem de dados experimentais do produto em si relativamente às propriedades ecotoxicológicas | Não se dispõem de dados experimentais do produto em si relativamente às propriedades ecotoxicológicas | Não se dispõem de dados experimentais do produto em si relativamente às propriedades ecotoxicológicas | Armazenamento no armazém e setor de maquinagem e utilização em toda a fábrica. Todas as bacias de retenção associadas ao armazenamento e utilização de substâncias perigosas apresentam capacidade adequada à quantidade máxima armazenada, são construídas em material compatível com as substâncias nelas contidas e encontram-se em bom estado de conservação. | Condições descritas com detalhe no relatório | Potencial de contaminação nulo ou insignificante, face às medidas de prevenção e controlo implementadas. | Fase 3
[12 empty] | 2-(2-butoxietoxi)etanol | 3 - <10 | 112-34-5 | 203-961-6
[12 empty] | Hidroxido de sodio | 1 - <3 | 1310-73-2 | 215-185-5
[12 empty] | Alcool gordo etoxilado, etoxilados 9 moles | 1 - <3 | 160875-66-1 | Não aplicável
[12 empty] | Metassilicato de dissodio | 1 - <3 | 6834-92-0 | 229-912-9
30 | Uso, armazenamento e libertação | Matérias Subsidiárias | Desengordurante | Geral | Armazém de componentes | MISTOLIN - TIRA GORDURAS | Líquido | 1339.92 | --- | 66.99 | --- | 2-butoxietanol | 1 - <5 % | 111-76-2 | 203-905-0 | Eye Dam. 1: Skin Corr. 1A | H318 H314 | 1.063 | Não relevante | Não se dispõem de dados experimentais do produto em si relativamente às propriedades ecotoxicológicas Contém fosfatos, a descarga em excesso pode causar eutrofização | Informação não disponível para o produto. Disponível para constituintes | Informação não disponível para o produto. Disponível para constituintes | Informação não disponível para o produto. Disponível para constituintes | Armazenamento no armazém de componentes e utilização em toda a fábrica. Todas as bacias de retenção associadas ao armazenamento e utilização de substâncias perigosas apresentam capacidade adequada à quantidade máxima armazenada, são construídas em material compatível com as substâncias nelas contidas e encontram-se em bom estado de conservação. | Condições descritas com detalhe no relatório | Potencial de contaminação nulo ou insignificante, face às medidas de prevenção e controlo implementadas. | Fase 3
[12 empty] | Pirofosfato tetrapotassico | 1 - <5 % | 7320-34-5 | 230-785-7
[12 empty] | Hidroxido de potassio | 1 - <5 % | 1310-58-3 | 215-181-3
[12 empty] | 2-(2-butoxietoxi)etanol | 1 - <5 % | 112-34-5 | 203-961-6
[12 empty] | Dodecilbenzenosulfonato de sodio | 1 - <5 % | 25155-30-0 | 246-680-4
[12 empty] | Oleato de potassio | 1 - <5 % | 143-18-0 | 205-590-5
31 | Uso, armazenamento e libertação | Matérias Subsidiárias | Manutenção de moldes | Manutenção | Armazém de componentes | VERSACHEM SUPER CLEAR SILICONE GASKET MAKER | Pasta | 24.32 | --- | 0 | --- | silica amorfa | 7-13 | 7631-86-9 | 231-545-4 | Toxicidade crónica para o ambiente aquático, Categoria 3 | H412 | 1.007 | Não aplicável Polimerização | Informação não disponível para o produto. Disponível para constituintes | Não existe informação disponível | Não existe informação disponível | Não existe informação disponível | Armazenamento no armazém de componentes e utilização na área de manutenção/lavagem de moldes. Todas as bacias de retenção associadas ao armazenamento e utilização de substâncias perigosas apresentam capacidade adequada à quantidade máxima armazenada, são construídas em material compatível com as substâncias nelas contidas e encontram-se em bom estado de conservação. | Condições descritas com detalhe no relatório | Potencial de contaminação nulo ou insignificante, face às medidas de prevenção e controlo implementadas. | Fase 3
[12 empty] | destilados (petróleo), médios tratados com hidrogénio | <10 | 64742-46-7 | 265-148-2
32 | Uso, armazenamento e libertação | Matérias Subsidiárias | Manutenção de moldes | Manutenção | Armazém de componentes | MASSA DE COBRE 1000 GR | pasta | --- | 8 | --- | 2 | Pó de metal de cobre | >= 2,5 - < 10 | 7440-50-8 | 231-159-6 | Toxicidade aguda para o ambiente aquático, Categoria 1 Toxicidade crónica para o ambiente aquático, Categoria 1 | H400 H410 | 1 | insolúvel | Informação não disponível para o produto. Disponível para constituinte | Dados não disponíveis | Dados não disponíveis | Dados não disponíveis | Armazenamento no armazém de componentes e utilização na área de manutenção/lavagem de moldes. Todas as bacias de retenção associadas ao armazenamento e utilização de substâncias perigosas apresentam capacidade adequada à quantidade máxima armazenada, são construídas em material compatível com as substâncias nelas contidas e encontram-se em bom estado de conservação. | Condições descritas com detalhe no relatório | Potencial de contaminação nulo ou insignificante, face às medidas de prevenção e controlo implementadas. | Fase 3
33 | Produção e armazenamento | Resíduos | ----- | Maquinagem | Sala da VACUDEST | 130105 * - Emulsões não cloradas | ----- | ----- | 192320 | ----- | tanque de 15 m3 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Resíduo produzido pela VACUDEST e armazenado junto ao Tanque de emulsões oleosas. Todas as bacias de retenção associadas ao armazenamento e utilização de substâncias perigosas apresentam capacidade adequada à quantidade máxima armazenada, são construídas em material compatível com as substâncias nelas contidas e encontram-se em bom estado de conservação. | Condições descritas com detalhe no relatório | Potencial de contaminação nulo ou insignificante, face às medidas de prevenção e controlo implementadas. | Fase 3
34 | Produção e armazenamento | Resíduos | ----- | Diversas actividades | Parque de resíduos (PA1) | 150110 * - Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas | ----- | ----- | 420 | ----- | contentor de 1 m3 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Resíduo produzido em diversas atividades da fábrica e armazenado em áreas específica (PA1). Todas as bacias de retenção associadas ao armazenamento e utilização de substâncias perigosas apresentam capacidade adequada à quantidade máxima armazenada, são construídas em material compatível com as substâncias nelas contidas e encontram-se em bom estado de conservação. | Condições descritas com detalhe no relatório | Potencial de contaminação nulo ou insignificante, face às medidas de prevenção e controlo implementadas. | Fase 3
35 | Produção e armazenamento | Resíduos | ----- | Diversas actividades | Parque de resíduos (PA1) | 150202 * - Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente especificados), panos de limpeza e vestuário de protecção, contaminados por substâncias perigosas. | ----- | ----- | 4020 | ----- | contentor de 1 m3 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Resíduo produzido em diversas atividades da fábrica e armazenado em áreas específica (PA1). Todas as bacias de retenção associadas ao armazenamento e utilização de substâncias perigosas apresentam capacidade adequada à quantidade máxima armazenada, são construídas em material compatível com as substâncias nelas contidas e encontram-se em bom estado de conservação. | Condições descritas com detalhe no relatório | Potencial de contaminação nulo ou insignificante, face às medidas de prevenção e controlo implementadas. | Fase 3
36 | Produção e armazenamento | Resíduos | ----- | Posto médico | Posto médico | 180103 * - Resíduos cujas recolha e eliminação estão sujeitas a requisitos específicos tendo em vista a prevenção de infecções. | ----- | ----- | 19.5 | --- | 1.62 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Resíduo armazenado num pequeno contentor no posto médico | ----- | Potencial de contaminação nulo ou insignificante, face às medidas de prevenção e controlo implementadas. | Fase 3
37 | Armazenamento | Águas residuais industriais | ----- | ----- | Parque de resíduos (PA3) | Tanque de emulsões oleosas para tratamento na VACUDEST | ----- | ----- | ----- | ----- | 15 m3 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Tanque de receção de águas residuais provenientes de diversas áreas da fábrica para envio para tratamento na VACUDEST. Todas as bacias de retenção associadas ao armazenamento e utilização de substâncias perigosas apresentam capacidade adequada à quantidade máxima armazenada, são construídas em material compatível com as substâncias nelas contidas e encontram-se em bom estado de conservação. | Condições descritas com detalhe no relatório | Potencial de contaminação nulo ou insignificante, face às medidas de prevenção e controlo implementadas. | Fase 3
38 | Armazenamento | Águas residuais industriais | ----- | ----- | Parque de resíduos (PA1) | Novo tanque de emulsões oleosas para tratamento na VACUDEST | ----- | ----- | ----- | ----- | 30 m3 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Tanque complementar de receção de água residuais provenientes de diversas áreas da fábrica para envio para tratamento na VACUDEST. Todas as bacias de retenção associadas ao armazenamento e utilização de substâncias perigosas apresentam capacidade adequada à quantidade máxima armazenada, são construídas em material compatível com as substâncias nelas contidas e encontram-se em bom estado de conservação. | Condições descritas com detalhe no relatório | Potencial de contaminação nulo ou insignificante, face às medidas de prevenção e controlo implementadas. | Fase 3
39 | Armazenamento | Águas de refrigeração | ----- | ----- | ----- | Circuitos fechados de arrefecimento com torre de refrigeração contendo os produtos do tratmento de água | ----- | ----- | ----- | ----- | 25 m3 (4 tanques enterrados) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | As purgas do circuito são encaminhadas para o tanque de emulsões oleosas da VACUDEST | Potencial de contaminação nulo ou insignificante, face às medidas de prevenção e controlo implementadas. | Fase 3
40 | Libertação | Águas residuais industriais | ----- | Sala da VACUDEST | ----- | Águas residuais industriais após tratamento na VACUDEST | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | A descarga é realizada para colector municipal do SIDVA com autorização da TRATAVE. | Potencial de contaminação nulo ou insignificante, uma vez que a potencial libertação de substâncias perigosas por esta via, não ocorre no local da instalação industrial. | Fase 3
41 | Uso, armazenamento e libertação | Matérias Subsidiárias | Lubrificantes e aditivos | Fundição | Armazém de Fundição | piston lubricant AP270 | Líquido | 3082 | --- | 770 | --- | Esta mistura não contém nenhuma substância que deva ser referida segundo os critérios da secção 3.2 do Anexo II do REACH | -- | -- | -- | Não classificado | sem informação | 0.89 | Insolúvel | O produto não é considerado nocivo para os organismos aquáticos nem causa efeitos adversos a longo prazo no ambiente. | Não existem informações adicionais disponíveis | Não existem informações adicionais disponíveis | Não existem informações adicionais disponíveis | Armazenamento no armazém de fundição e utilização dentro do setor de fundição. Todas as bacias de retenção associadas ao armazenamento e utilização de substâncias perigosas apresentam capacidade adequada à quantidade máxima armazenada, são construídas em material compatível com as substâncias nelas contidas e encontram-se em bom estado de conservação. | Bacias de retenção apropriadas; Kits anti derrames com controlo mensal; Piso impermeabilizado. | Potencial de contaminação nulo ou insignificante, uma vez que a potencial libertação de substâncias perigosas por esta via, não ocorre no local da instalação industrial. | Fase 3
42 | Uso, armazenamento e libertação | Matérias Subsidiárias | Lubrificante | Maquinagem | Armazém de Maquinagem | mobil vactra n.º2 | Líquido | 1664 | --- | 200 | --- | 2,6-DITERBUTIL-PCRESOL | < 0.25% | 128-37-0 | 204-881-4 | Não classificado | sem informação | 0.883 | Negligenciável | Não é de esperar que seja nocivo para os organismos aquáticos. | Componente de óleo base -- Prevê-se que seja inerentemente biodegradável. | Componente de óleo base -- Tem o potencial de se bioacumular, no entanto o metabolismo e as propriedades físicas podem reduzir a bioconcentração e limitar a biodisponibilidade. | Componente de óleo base -- Este material tem baixa solubilidade, flutua e presume-se que migre da água para a terra. Prevê-se a partição para os sedimentos e para os sólidos de esgoto. | Armazenamento no armazém de maquinagem e utilização dentro do setor de maquinagem. Todas as bacias de retenção associadas ao armazenamento e utilização de substâncias perigosas apresentam capacidade adequada à quantidade máxima armazenada, são construídas em material compatível com as substâncias nelas contidas e encontram-se em bom estado de conservação. | Bacias de retenção apropriadas; Kits anti derrames com controlo mensal; Piso impermeabilizado. | Potencial de contaminação nulo ou insignificante, uma vez que a potencial libertação de substâncias perigosas por esta via, não ocorre no local da instalação industrial. | Fase 3
[12 empty] | (Z)-OCTADEC-9- ENILAMINA, C16-18- (NÚMEROS PARES, SATURADAS E INSATURADAS)- ALQUILAMINAS | 0.025 - < 0.1% | 1213789-63-9 | 627-034-4
[12 empty] | PRODUTOS DA REAÇÃO DE 4- METIL-2- PENTANOL E PENTASSULFU RETO DE DIFÓSFORO, PROPOXILADO S, ESTERIFICADO S COM PENTÓXIDO DE DIFÓSFORO E SALGADOS POR AMINAS, C12-14- TERCALQUILO | 0.1 - < 1% |  | 931-384-6
43 | Uso, armazenamento e libertação | Matérias Subsidiárias | Óleo | Fundição | Armazém de Fundição | cepsa engranajes HP220 | Líquido | 1456 | --- | 300 | --- | destilados (petróleo), parafínicos pesados desparafinados com solvente | ≥25 - ≤50 |  |  | O produto não está classificado como perigoso de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008, com as alterações que lhe foram introduzidas. | Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. | 0.8996 | Insolúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente. | Com base nos dados disponíveis, não são cumpridos os critérios para classificação. | Não disponível. | Não disponível. | Não disponível. | Armazenamento no armazém de fundição e utilização dentro do setor de fundição. Todas as bacias de retenção associadas ao armazenamento e utilização de substâncias perigosas apresentam capacidade adequada à quantidade máxima armazenada, são construídas em material compatível com as substâncias nelas contidas e encontram-se em bom estado de conservação. | Bacias de retenção apropriadas; Kits anti derrames com controlo mensal; Piso impermeabilizado. | Potencial de contaminação nulo ou insignificante, uma vez que a potencial libertação de substâncias perigosas por esta via, não ocorre no local da instalação industrial. | Fase 3
[12 empty] | óleos residuais (petróleo), desparafinados com solvente | ≥25 - ≤50
44 | Uso, armazenamento e libertação | Matérias Subsidiárias | Lingote de Alumínio | ----- | Nave de fundição | alumínio | Sólido | --- | 2235713 | --- | 75000 | Alumínio | -- | 7429-90-5 | -- | A substância não cumpre com os critérios para a classificação segundo o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP) | -- | 2,5-2,9 | -- | -- | -- | -- | -- | ---- | ----- |  | Fase 2
45 | Uso, armazenamento e libertação | Matérias Subsidiárias | material de granalha | Fundição | Armazém de Componentes | esferas de zinco | sólido | --- | 21500 | --- | 2000 | Zinc | > 99 % | 7440-66-6 | -- | A mistura não está classificada como perigosa de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008. | sem informação. | 7.14 | praticamente insolúvel | Não existe informação disponível. | Não existe informação disponível. | Não existe informação disponível. | Não existe informação disponível. | Armazenamento no armazém de componentes e utilização dentro do setor de maquinagem. Todas as bacias de retenção associadas ao armazenamento e utilização de substâncias perigosas apresentam capacidade adequada à quantidade máxima armazenada, são construídas em material compatível com as substâncias nelas contidas e encontram-se em bom estado de conservação. | ---- | Potencial de contaminação nulo ou insignificante, uma vez que a potencial libertação de substâncias perigosas por esta via, não ocorre no local da instalação industrial. | Fase 2
[12 empty] | Iron | < 0,1 % | 7439-89-6 | --
[12 empty] | Lead | < 0,1 % | 7439-92-1 | --
[12 empty] | Copper | < 0,1 % | 7440-50-8 | --
46 | Uso, armazenamento e libertação | Matérias Subsidiárias | Fluido hidráulico | Maquinagem | Armazém de Maquinagem | cepsa HM 46 | Líquido | 1040 | --- | 187 | --- | destilados (petróleo), parafínicos pesados desparafinados com solvente | ≥50 - ≤75 | 64742-65-0 | 265-169-7 | O produto não está classificado como perigoso de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008, com as alterações que lhe foram introduzidas. | Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. | 0.88 | Insolúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente. | Com base nos dados disponíveis, não são cumpridos os critérios para classificação. | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Armazenamento no armazém de maquinagem e utilização dentro do setor de maquinagem. Todas as bacias de retenção associadas ao armazenamento e utilização de substâncias perigosas apresentam capacidade adequada à quantidade máxima armazenada, são construídas em material compatível com as substâncias nelas contidas e encontram-se em bom estado de conservação. | Bacias de retenção apropriadas; Kits anti derrames com controlo mensal; Piso impermeabilizado. | Potencial de contaminação nulo ou insignificante, uma vez que a potencial libertação de substâncias perigosas por esta via, não ocorre no local da instalação industrial. | Fase 3
[12 empty] | destilados (petróleo), parafínicos pesados desparafinados com solvente | ≥25 - ≤50 | 64742-65-0 | 265-169-7
47 | Uso, armazenamento e libertação | Matérias Subsidiárias | Biodispersante | Torres de refrigeração | Armazém de Fundição | EQ BDP 495 | Líquido | 75 | --- | 0 | --- | Fenol etoxilado | 2,5 - <10 % | 9004-78-8 | 500-013-6 | De acordo com o Regulamento nº1272/2008 (CLP), este produto não é classificado como perigoso | Não relevante | 1.02 | Não relevante | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Armazenamento no armazém de fundição e utilização nos circuitos fechados de refrigeração de água dos fornos. Todas as bacias de retenção associadas ao armazenamento e utilização de substâncias perigosas apresentam capacidade adequada à quantidade máxima armazenada, são construídas em material compatível com as substâncias nelas contidas e encontram-se em bom estado de conservação. | Bacias de retenção apropriadas; Kits anti derrames com controlo mensal; | Potencial de contaminação nulo ou insignificante, uma vez que a potencial libertação de substâncias perigosas por esta via, não ocorre no local da instalação industrial. | Fase 3
48 | Uso, armazenamento e libertação | Matérias Subsidiárias | Anticorrosivo | Maquinagem | Armazém de Componentes | Anticorit VPI | Sólido | --- | 0 | --- | 0 | -- | -- | -- | -- | Não há dados disponíveis. | Não aplicável | Não há dados disponíveis. | O produto contém substâncias que são solúveis em água e se podem propagar no meio aquático. | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. | Não aplicável às misturas. | Não aplicável às misturas. | Não aplicável às misturas. | Armazenamento no armazém de componentes e utilização dentro do setor de maquinagem. Todas as bacias de retenção associadas ao armazenamento e utilização de substâncias perigosas apresentam capacidade adequada à quantidade máxima armazenada, são construídas em material compatível com as substâncias nelas contidas e encontram-se em bom estado de conservação. | ----- | Potencial de contaminação nulo ou insignificante, uma vez que a potencial libertação de substâncias perigosas por esta via, não ocorre no local da instalação industrial. | Fase 3
49 | Uso, armazenamento e libertação | Matérias Subsidiárias | Produto para lavagem de louça | Geral | Armazém de Componentes | Brilhante Limão (Amarelo) | Líquido | 208 | --- | 40 | --- | Alcool, C 12-14, etoxilado, sulfato, sais de sodio <2,5 OE | 1 - <3 % | 68891-38-3 | 500-234-8 | De acordo com o Regulamento nº1272/2008 (CLP), este produto não é classificado como perigoso | Não relevante | 1.02 | Não relevante | Não se dispõem de dados experimentais do produto em si relativamente às propriedades ecotoxicológicas | Não se dispõem de dados experimentais do produto em si relativamente às propriedades ecotoxicológicas | Não se dispõem de dados experimentais do produto em si relativamente às propriedades ecotoxicológicas | Não se dispõem de dados experimentais do produto em si relativamente às propriedades ecotoxicológicas | Armazenamento no armazém de componentes e utilização dentro de vários setores. Todas as bacias de retenção associadas ao armazenamento e utilização de substâncias perigosas apresentam capacidade adequada à quantidade máxima armazenada, são construídas em material compatível com as substâncias nelas contidas e encontram-se em bom estado de conservação. | Bacias de retenção apropriadas; Kits anti derrames com controlo mensal; Piso impermeabilizado. | Potencial de contaminação nulo ou insignificante, uma vez que a potencial libertação de substâncias perigosas por esta via, não ocorre no local da instalação industrial. | Fase 2
[12 empty] | mistura reacional (3:1) de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e de 2-metil-2H-isotiazol-3-ona⁽ | <0,1 % | 55965-84-9 | --
50 | Uso, armazenamento e libertação | Matérias Subsidiárias | Produto de limpeza multi-uso. | Geral | Armazém de Componentes | Brilhante Multiusos (Azul) | Líquido | 1975.75 | --- | 40 | --- | Alcool, C12-C18, etoxilado (7EO) | 1 - <2,5 % | 68213-23-0 | 500-201-8 | Eye Irrit. 2 | H319 | 1.027 | Não relevante | Não se dispõem de dados experimentais do produto em si relativamente às propriedades ecotoxicológicas | Não se dispõem de dados experimentais do produto em si relativamente às propriedades ecotoxicológicas | Não se dispõem de dados experimentais do produto em si relativamente às propriedades ecotoxicológicas | Não se dispõem de dados experimentais do produto em si relativamente às propriedades ecotoxicológicas | Armazenamento no armazém de componentes e utilização dentro de vários setores. Todas as bacias de retenção associadas ao armazenamento e utilização de substâncias perigosas apresentam capacidade adequada à quantidade máxima armazenada, são construídas em material compatível com as substâncias nelas contidas e encontram-se em bom estado de conservação. | Bacias de retenção apropriadas; Kits anti derrames com controlo mensal; Piso impermeabilizado. | Potencial de contaminação nulo ou insignificante, uma vez que a potencial libertação de substâncias perigosas por esta via, não ocorre no local da instalação industrial. | Fase 2
[12 empty] | 2-butoxietanol | 1 - <2,5 % | 111-76-2 | 203-905-0
[12 empty] | Cloreto de didecildimetilamónio | <1 % | 7173-51-5 | 230-525-2
51 | Uso, armazenamento e libertação | Matérias Subsidiárias | Produto de limpeza | Geral | Armazém de Componentes | Loctite SF 7840 | Líquido | 105 | --- | 0 | --- | 1-metoxi-2-propanol | 2,5- < 10 % | 107-98-2 | 203-539-1 | A substância ou mistura não é perigosa de acordo com o Regulamento (CE) Nº 1272/2008 (CLP) | sem informação | 1.03 | Solúvel | A mistura é classificada em base no método de cálculo referente às substâncias classificadas como perigosas presentes na mistura. | A mistura é classificada em base no método de cálculo referente às substâncias classificadas como perigosas presentes na mistura. | A mistura é classificada em base no método de cálculo referente às substâncias classificadas como perigosas presentes na mistura. | A mistura é classificada em base no método de cálculo referente às substâncias classificadas como perigosas presentes na mistura. | Armazenamento no armazém de componentes e utilização dentro de vários setores. Todas as bacias de retenção associadas ao armazenamento e utilização de substâncias perigosas apresentam capacidade adequada à quantidade máxima armazenada, são construídas em material compatível com as substâncias nelas contidas e encontram-se em bom estado de conservação. | Bacias de retenção apropriadas; Kits anti derrames com controlo mensal; Piso impermeabilizado. | Potencial de contaminação nulo ou insignificante, uma vez que a potencial libertação de substâncias perigosas por esta via, não ocorre no local da instalação industrial. | Fase 2
[12 empty] | b-Alanine, N-(2-carboxyethyl)-, N-coco alkyl derivs., disodium salts | < 2,5 % | 90170-43-7 | 290-476-8
[12 empty] | Álcool graxo, C10, etoxilado | 1- 5 % | 26183-52-8 | 500-046-6
[12 empty] | Amines, N-C8-22- alkyltrimethylenedi-, acrylated, sodium salts | < 2,5 % | 97659-50-2 | 307-455-7
52 | Uso, armazenamento e libertação | Matérias Subsidiárias | Emulsão anti-espuma em meio aquoso. Independente da temperatura e do pH. | Sistema de tratamento Vacudest | Sala da VACUDEST | ANTESP | Líquido | 0 | --- | 0 | --- | 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ONA | ≥0 e <2,5 | 2634-33-5 | 220-120-9 | Pode desencadear uma reacção alérgica (EUH208). Esta mistura não apresenta risco físico. Consulte as recomendações quanto aos outros produtos listados no site. Esta mistura não apresenta risco ambiental. Não há danos ambientais conhecidos ou previsíveis sob condições normais de uso. | sem informação | >1 | Diluível | Não há dados toxicológicos sobre a vida aquática disponíveis para a mistura. | Sem dados disponíveis | Sem dados disponíveis | Sem dados disponíveis | Armazenamento e utilização na Sala da VACUDEST. Todas as bacias de retenção associadas ao armazenamento e utilização de substâncias perigosas apresentam capacidade adequada à quantidade máxima armazenada, são construídas em material compatível com as substâncias nelas contidas e encontram-se em bom estado de conservação. | Bacias de retenção apropriadas; Kits anti derrames com controlo mensal; Piso impermeabilizado. | Potencial de contaminação nulo ou insignificante, uma vez que a potencial libertação de substâncias perigosas por esta via, não ocorre no local da instalação industrial. | Fase 3
53 | Uso, armazenamento e libertação | Matérias Subsidiárias | Lubrificante | Fundição | Armazém de Fundição | Óleo p/ bomba de vacuo V-30 AS30/1673 | Líquido | 110 | --- | 30 | --- | Óleo base, não especificado | ≥90 | -- | -- | Não classificado | sem informação | 1 | sem informação | Não classificado como perigoso | Previsto para ser biodegradável | Este produto não deve provocar bioacumulação através das cadeias alimentares no meio-ambiente. | Os derrames podem penetrar no solo provocando a contaminação dos lençóis de água subterrâneos. | Armazenamento no armazém de fundição e utilização dentro do setor de fundição. Todas as bacias de retenção associadas ao armazenamento e utilização de substâncias perigosas apresentam capacidade adequada à quantidade máxima armazenada, são construídas em material compatível com as substâncias nelas contidas e encontram-se em bom estado de conservação. | Bacias de retenção apropriadas; Kits anti derrames com controlo mensal; Piso impermeabilizado. | Potencial de contaminação nulo ou insignificante, uma vez que a potencial libertação de substâncias perigosas por esta via, não ocorre no local da instalação industrial. | Fase 3
54 | Uso, armazenamento e libertação | Matérias Subsidiárias | Desengordurante | Maquinagem | Armazém de Componentes | LITHIUM GREASE (L) | Semi-Sólido | 38 | --- | 8 | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Insolúvel em água | sem dados disponíveis | sem dados disponíveis | sem dados disponíveis | sem dados disponíveis | Armazenamento no armazém de componentes e utilização dentro do setor de maquinagem. Todas as bacias de retenção associadas ao armazenamento e utilização de substâncias perigosas apresentam capacidade adequada à quantidade máxima armazenada, são construídas em material compatível com as substâncias nelas contidas e encontram-se em bom estado de conservação. | Kits anti derrames com controlo mensal; Piso impermeabilizado. | Potencial de contaminação nulo ou insignificante, uma vez que a potencial libertação de substâncias perigosas por esta via, não ocorre no local da instalação industrial. | Fase 3
55 | Uso, armazenamento e libertação | Matérias Subsidiárias | Propulsor de aerossóis. Gás resto para misturas. Gás de inertização. Gás de calibração. Gás de transporte. Gás de combate a incêndio. Gás de embalagem de alimentos. Gás de inertização. Enchimento de pneus. Uso em laboratório. Gás laser. Gás de pressão, gás de auxílio ao funcionamento dos sistemas de pressão. Gás de processo. Gás de purga. Gás de teste | Fundição | Zona de armazenamento de gases comprimidos | azoto | Gás | 9500 | --- | 9500 | --- | Azoto | 100% | 7727-37-9 | -- | Gases sob pressão | H280 | 0.8 | 20 mg/l | Este produto não causa nenhum dano ecológico. | A substância existe naturalmente. | É de esperar que o produto seja biodegradável e não é de esperar que persista por períodos prolongados em ambiente aquático. | A substância é um gás, não aplicável. | Armazenamento na zona de gases comprimidos, Com barreira de proteção.. Todas as bacias de retenção associadas ao armazenamento e utilização de substâncias perigosas apresentam capacidade adequada à quantidade máxima armazenada, são construídas em material compatível com as substâncias nelas contidas e encontram-se em bom estado de conservação. | Barreiras de proteção. | Potencial de contaminação nulo ou insignificante, uma vez que a potencial libertação de substâncias perigosas por esta via, não ocorre no local da instalação industrial. | Fase 2
56 | Uso, armazenamento e libertação | Matérias Subsidiárias | Gás de protecção em soldadura com gás. | Manutenção | Zona de armazenamento de gases comprimidos | árgon | Gás | 42800 | --- | 11560 | --- | Árgon | 100% | 7440-37-1 | 231-147-0 | Gases sob pressão | H280 | 1.4 | 61 mg/l | Este produto não causa nenhum dano ecológico. | A substância existe naturalmente. | É de esperar que o produto seja biodegradável e não é de esperar que persista por períodos prolongados em ambiente aquático. | A substância é um gás, não aplicável. | Armazenamento na zona de gases comprimidos, Com barreira de proteção. Todas as bacias de retenção associadas ao armazenamento e utilização de substâncias perigosas apresentam capacidade adequada à quantidade máxima armazenada, são construídas em material compatível com as substâncias nelas contidas e encontram-se em bom estado de conservação. | Barreiras de proteção. | Potencial de contaminação nulo ou insignificante, uma vez que a potencial libertação de substâncias perigosas por esta via, não ocorre no local da instalação industrial. | Fase 2
57 | Uso, armazenamento e libertação | Matérias Subsidiárias | Gás de protecção em soldadura com gás. | Manutenção | Zona de armazenamento de gases comprimidos | Corgon 18 | Gás | 11300 | --- | 11300 | --- | Dióxido de carbono | 18% | 124-38-9 | -- | Gases sob pressão | H280 | 1.43 | Não há dados disponíveis | Este produto não causa nenhum dano ecológico. | Não é aplicável a gases e a misturas de gases.. | É de esperar que o produto seja biodegradável e não é de esperar que persista por períodos prolongados em ambiente aquático. | Devido à sua elevada volatilidade, não é expectável que o produto cause poluição do solo ou água. | Armazenamento na zona de gases comprimidos, Com barreira de proteção. Todas as bacias de retenção associadas ao armazenamento e utilização de substâncias perigosas apresentam capacidade adequada à quantidade máxima armazenada, são construídas em material compatível com as substâncias nelas contidas e encontram-se em bom estado de conservação. | Barreiras de proteção. | Potencial de contaminação nulo ou insignificante, uma vez que a potencial libertação de substâncias perigosas por esta via, não ocorre no local da instalação industrial. | Fase 3
[12 empty] | Árgon | 82% | 7440-37-1 | --
58 | Uso, armazenamento e libertação | Matérias Subsidiárias | Lubrificante | Maquinagem | Armazém de Maquinagem | renolin MR 10 | Líquido | 60 | --- | 20 | --- | Preparação constituída por óleos minerais altamente refinados com aditivos. Os componentes não são perigosos ou estão abaixo dos limites de declaração exigidos. | -- | -- | -- | Em conformidade com o Regulamento (CE) N.º 1272/2008 (CLP), o produto não foi classificado como perigoso e não entra no âmbito da obrigação de rotulagem. | Não há dados disponíveis. | 0.86 | Insolúvel em água | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. | Não aplicável às misturas. | Não aplicável às misturas. | Não aplicável às misturas. | Armazenamento no armazém de maquinagem e utilização dentro do setor de maquinagem. Todas as bacias de retenção associadas ao armazenamento e utilização de substâncias perigosas apresentam capacidade adequada à quantidade máxima armazenada, são construídas em material compatível com as substâncias nelas contidas e encontram-se em bom estado de conservação. | Bacias de retenção apropriadas; Kits anti derrames com controlo mensal; Piso impermeabilizado. | Potencial de contaminação nulo ou insignificante, uma vez que a potencial libertação de substâncias perigosas por esta via, não ocorre no local da instalação industrial. | Fase 3
59 | Uso, armazenamento e libertação | Matérias Subsidiárias | Massa consistente | Maquinagem | Armazém de Componentes | ANTILOEWA CHEM-TREND METALSTAR ASW-102 | pasta | 48 | --- | 16 | --- | ácido sulfúrico a | >= 3 - < 5 | 7664-93-9 | 231-639-5 | Não é uma substância ou uma mistura perigosa. | Não é uma substância ou uma mistura perigosa. | 0.9 | insolúvel | Dados não disponíveis | Dados não disponíveis | Esta mistura não contém nenhuma substância considerada persistente, bioacumulativa nem tóxica (PBT). Essa mistura não contém nenhuma substância considerada muito persistente ou muito bioacumulativa (vpvB). | Dados não disponíveis | Armazenamento no armazém de componentes e utilização dentro do setor de maquinagem. Todas as bacias de retenção associadas ao armazenamento e utilização de substâncias perigosas apresentam capacidade adequada à quantidade máxima armazenada, são construídas em material compatível com as substâncias nelas contidas e encontram-se em bom estado de conservação. | Kits anti derrames com controlo mensal; Piso impermeabilizado. | Potencial de contaminação nulo ou insignificante, uma vez que a potencial libertação de substâncias perigosas por esta via, não ocorre no local da instalação industrial. | Fase 3
[12 empty] | óleos residuais | >= 20 - < 30 | 64742-57-0 | --
60 | Uso, armazenamento e libertação | Matérias Subsidiárias | Massa | Fundição | Armazém de Componentes | MASSA CRISOL FLOW | Pasta | --- | 59.5 | --- | 18.5 | Não aplicável | -- | -- | -- | O produto não é considerado perigoso de acordo com o Regulamento CE 1272/2008 (CLP) | -- |  |  | Utilizar com técnicas de trabalho adequadas, evitando a dispersão do produto no meio ambiente. N.A | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Armazenamento no armazém de componentes e utilização dentro do setor de Fundição. Todas as bacias de retenção associadas ao armazenamento e utilização de substâncias perigosas apresentam capacidade adequada à quantidade máxima armazenada, são construídas em material compatível com as substâncias nelas contidas e encontram-se em bom estado de conservação. | Kits anti derrames com controlo mensal; Piso impermeabilizado. | Potencial de contaminação nulo ou insignificante, uma vez que a potencial libertação de substâncias perigosas por esta via, não ocorre no local da instalação industrial. | Fase 3
61 | Uso, armazenamento e libertação | Matérias Subsidiárias | Massa | Fundição | Armazém de Componentes | Massa refractária X9 Plaster | Sólido | --- | 25 | --- | 10 | Óxido de alumínio | >=75 - <90 | 1344-28-1 | 215-691-6 | Eye Irrit. 2 | H319 | 2.5 |  | Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. | A maior parte dos compostos inorgânicos não são biodegradáveis. | Não disponível. | Não disponível. | Armazenamento no armazém de componentes e utilização dentro do setor de Fundição. Todas as bacias de retenção associadas ao armazenamento e utilização de substâncias perigosas apresentam capacidade adequada à quantidade máxima armazenada, são construídas em material compatível com as substâncias nelas contidas e encontram-se em bom estado de conservação. | Kits anti derrames com controlo mensal; Piso impermeabilizado. | Potencial de contaminação nulo ou insignificante, uma vez que a potencial libertação de substâncias perigosas por esta via, não ocorre no local da instalação industrial. | Fase 3
[12 empty] | tris(dihidrogenofosfato) de alumínio | >=1 - <5 | 13530-50-2 | 236-875-2
[12 empty] | Ácido fosfórico | <10 | 7664-38-2 | 231-633-2
62 | Uso, armazenamento e libertação | Matérias Subsidiárias | Antiespumante | Vacudest | Sala da VACUDEST | DF 7-1 | Líquido | 600 | --- | 200 | --- | Massa de reacção de 5-cloro-2-metil-2H-isothiazol-3-ona e 2-metil-2H-isothiazol-3-ona (3:1) | < 0.001 % | 55965-84-9 | -- | A substância ou mistura não é perigosa no sentido do regulamento. | Não aplicável | 1.01 | Facilmente solúvel nos seguintes materiais: águas fria | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Armazenamento e utilização na Sala da VACUDEST. Todas as bacias de retenção associadas ao armazenamento e utilização de substâncias perigosas apresentam capacidade adequada à quantidade máxima armazenada, são construídas em material compatível com as substâncias nelas contidas e encontram-se em bom estado de conservação. | Bacias de retenção apropriadas; Kits anti derrames com controlo mensal; Piso impermeabilizado. | Potencial de contaminação nulo ou insignificante, uma vez que a potencial libertação de substâncias perigosas por esta via, não ocorre no local da instalação industrial. | Fase 3
63 | Uso, armazenamento e libertação | Matérias Subsidiárias | Produtos químicos de laboratório | Vacudest | Sala da VACUDEST | Buffer PH SET | Líquido | 0.5 | --- | 0 | --- | Água desionizada | 99% - 100% | 7732-18-5 | 231-791-2 | De acordo com a Regulamento (CE) No. 1272/2008, o produto não precisa de ser classificado nem etiquetado. | -- | 1 | completamente miscível (Água) | Não existem dados disponíveis sobre este produto propriamente dito. | Espera-se que seja biodegradável. | A bioacumulação é improvável. | Dados não disponíveis. | Armazenamento e utilização na Sala da VACUDEST. Todas as bacias de retenção associadas ao armazenamento e utilização de substâncias perigosas apresentam capacidade adequada à quantidade máxima armazenada, são construídas em material compatível com as substâncias nelas contidas e encontram-se em bom estado de conservação. | Bacias de retenção apropriadas; Kits anti derrames com controlo mensal; Piso impermeabilizado. | Potencial de contaminação nulo ou insignificante, uma vez que a potencial libertação de substâncias perigosas por esta via, não ocorre no local da instalação industrial. | Fase 3
[12 empty] | Hidrogenofosfato de dissódio dihidratado | 0.5% - 1% | 100028-24-7 | 231-448-7
[12 empty] | Diidrogeno-ortofosfato de potássio | 0.1% - 0.5% | 7778-77-0 | 231-913-4
[12 empty] | reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4- isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7]; and 2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) | <0.002% | 55965-84-9 | sem informação
64 | Uso, armazenamento e libertação | Matérias Subsidiárias | Fluido hidráulico | Maquinagem | Armazém de Maquinagem | Hyspin AWS 32 | Líquido | 60 | --- | 20 | --- | Óleo-base, não especificado | ≥90 | sem informação | sem informação | Não classificado | Não aplicável | 1 | Insolúvel em água | Não classificado como perigoso | Previsto para ser biodegradável. | Este produto não deve provocar bioacumulação através das cadeias alimentares no meio-ambiente. | Os derrames podem penetrar no solo provocando a contaminação dos lençóis de água subterrâneos. | Armazenamento no armazém de maquinagem e utilização dentro do setor de maquinagem. Todas as bacias de retenção associadas ao armazenamento e utilização de substâncias perigosas apresentam capacidade adequada à quantidade máxima armazenada, são construídas em material compatível com as substâncias nelas contidas e encontram-se em bom estado de conservação. | Bacias de retenção apropriadas; Kits anti derrames com controlo mensal; Piso impermeabilizado. | Potencial de contaminação nulo ou insignificante, uma vez que a potencial libertação de substâncias perigosas por esta via, não ocorre no local da instalação industrial. | Fase 3
65 | Uso, armazenamento e libertação | Matérias Subsidiárias | Combustível | Fundição | --- | Gás Natural | Gás | 1000382 | --- | --- | --- | Gás Natural | 100% | 8006-14-2 | 8006-14-2 | Flam. Gas 1, H220Press. Gas (Diss.), H280 | Flam. Gas 1, H220Press. Gas (Diss.), H280 | 0,7 – 0,85 | 22 mg/l | Não é um gás tóxico. | Os hidrocarbonetos considerados não se hidrolisam na água. Os hidrocarbonetos metano, etano, propano e butano são eliminados principalmente através de um processo de fotólise indireta. | Baixo. | Não aplicável. | Não existe armazenamento. O transporte é realizado na rede de distribuição de gás natural, até ao ponto de utilização. | -- | Utilizado exclusivamente como combustível em sistema fechado de combustão, sem armazenamento suscetível de derrame e sem contacto com o solo ou águas subterrâneas. | Fase 2
66 | Uso, armazenamento e libertação | Matérias Subsidiárias | Agente de separação | Fundição | Armazém de fundição | Chem-Trend® SL-61014 | líquido | 19000 | --- | 2000 | --- | destilados (petróleo), nafténicos pesados, tratados com hidrogé-nio; óleo-base — não-especificado | >= 1 - < 10 | 64742-52-5 649-465-00-7 | 265-155-0 01-2119467170-45-XXXX | Não classificado | Não aplicável | ~1,00 | completamente miscível em água | Informações não disponíveis | Informações não disponíveis | Esta mistura não contém nenhuma substância considerada persistente, bioacumulativa nem tóxica (PBT). Essa mistura não contém nenhuma substância considerada muito persistente ou muito bioacumulativa (vpvB). | Informações não disponíveis | Armazenamento no armazém de componentes e utilização dentro do setor de fundição. Todas as bacias de retenção associadas ao armazenamento e utilização de substâncias perigosas apresentam capacidade adequada à quantidade máxima armazenada, são construídas em material compatível com as substâncias nelas contidas e encontram-se em bom estado de conservação. | Kits anti derrames com controlo mensal; Piso impermeabilizado. | Potencial de contaminação nulo ou insignificante, uma vez que a potencial libertação de substâncias perigosas por esta via, não ocorre no local da instalação industrial. | Fase 3
67 | Uso, armazenamento e libertação | Matérias Subsidiárias | Desengordurante | Maquinagem | Armazém de Componentes | VELNET/SOLNET | líquido | 1.6 | --- | 0.4 | --- | Acetona; 2-Propanol; Propano; Butano | >96% | 67-64-1; 67-63-0; 74-98-6; 106-97-8 | 200-662-2; 200-661-7; 200-827-9; 203-448-7 | Aerossol, categorias 1; Irritação ocular, categorias 2; Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única, categorias 3 | H222; H229; H319; H336 | Não disponível | Solúvel em água | Informações não disponíveis | Informações não disponíveis | Informações não disponíveis | Informações não disponíveis | Armazenamento no armazém de componentes e utilização dentro do setor de maquinagem. Todas as bacias de retenção associadas ao armazenamento e utilização de substâncias perigosas apresentam capacidade adequada à quantidade máxima armazenada, são construídas em material compatível com as substâncias nelas contidas e encontram-se em bom estado de conservação. | Kits anti derrames com controlo mensal; Piso impermeabilizado. | Potencial de contaminação nulo ou insignificante, uma vez que a potencial libertação de substâncias perigosas por esta via, não ocorre no local da instalação industrial. | Fase 3
68 | Uso, armazenamento e libertação | Matérias Subsidiárias | Cola | Maquinagem (montagem) | Armazém de componentes | Cola 3M EC 847 | líquido | 6 | --- | 1 | --- | Acetona; Polímero de acrilonitrila-butadieno; Resina fenólica; Extrato de Araucária Angustifólia; Ácido salicílico; Óxido de zinco; Aditivos; Breu | >60,5-<=100% | 67-64-1; 9003-18-3; --; 97675-53-1; 69-72-7;1314-13-2; --; 8050-09-7 | sem informação | Líquido inflamável: Categoria 2. Lesões oculares graves/irritação ocular: Categoria 2A. Toxicidade para órgãos-alvo específicos (exposição única): Categoria 3 Toxicidade aquática aguda: Categoria 2. Toxicidade aquática crônica: Categoria 3. | H225 H319 H336 H401 H412 | 0,86 - 0,93 | Leve (inferior a 10%) | Perigoso ao ambiente aquático - Agudo GHS Agudo 2: Tóxico para os organismos aquáticos. Perigoso ao ambiente aquático - Crônico GHS Crônico 3: Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados. Não há dados de ensaios disponíveis para o produto | Informações não disponíveis | Informações não disponíveis | Informações não disponíveis | Armazenamento no armazém de componentes e utilização dentro do setor de maquinagem. Todas as bacias de retenção associadas ao armazenamento e utilização de substâncias perigosas apresentam capacidade adequada à quantidade máxima armazenada, são construídas em material compatível com as substâncias nelas contidas e encontram-se em bom estado de conservação. | -- | Potencial de contaminação nulo ou insignificante, uma vez que a potencial libertação de substâncias perigosas por esta via, não ocorre no local da instalação industrial. | Fase 3
70 | Uso, armazenamento e libertação | Matérias Subsidiárias | -- | Maquinagem | Armazém de Componentes | ISOTECT OW 603 | líquido | 1450 | --- | 150 | --- | Alcohole, C16-18, ethoxylated, propoxylated; Sulfonate, Alkaline salt; Sulfonate, alkaline salt M:510 - 550 g/mol; trialkylamin, neutralized; Sulfonate of alkaline earth; 2-(2-butoxyethoxy)ethanol substância sujeita a um limite de exposição comunitário no local de trabalho; alkylbenzisothiazolinone | >=13,55-<23,1 | 68002-96-0; 68608-26-4; 68608-26-4; 7560-83-0; 1474044-79-5; 112-34-5; 4299-07-4 | --; 271-781-5; 271-781-5; 231-453-4; 939-717-7; 203-961-6; 420-590-7 | Eye Irrit. 2; Aquatic Chronic 3 | H319; H412 | 0.944 | Solúvel em água | Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. | Não rapidamente degradável | Não existem informações adicionais disponíveis | Não existem informações adicionais disponíveis | Armazenamento no armazém de componentes e utilização dentro do setor de maquinagem. Todas as bacias de retenção associadas ao armazenamento e utilização de substâncias perigosas apresentam capacidade adequada à quantidade máxima armazenada, são construídas em material compatível com as substâncias nelas contidas e encontram-se em bom estado de conservação. | Kits anti derrames com controlo mensal; Piso impermeabilizado. | Potencial de contaminação nulo ou insignificante, uma vez que a potencial libertação de substâncias perigosas por esta via, não ocorre no local da instalação industrial. | Fase 3
71 | Uso, armazenamento e libertação | Matérias Subsidiárias | Lubrificante das máquinas CNC | Maquinagem | Armazém de componentes | RENOSAFE HFC 500 | líquido | 12980 | --- | 2000 | --- | Etanodiol; Alcanolamina | >25,10-<51,00% | sem informação | 203-473-3; 203-542-8 | STOT RE 2 | H373 | 1.08 | Solúvel | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. | Não aplicável às misturas. | Não aplicável às misturas. | Não aplicável às misturas. | Armazenamento no armazém de componentes e utilização dentro do setor de maquinagem. Todas as bacias de retenção associadas ao armazenamento e utilização de substâncias perigosas apresentam capacidade adequada à quantidade máxima armazenada, são construídas em material compatível com as substâncias nelas contidas e encontram-se em bom estado de conservação. | Kits anti derrames com controlo mensal; Piso impermeabilizado. | Potencial de contaminação nulo ou insignificante, uma vez que a potencial libertação de substâncias perigosas por esta via, não ocorre no local da instalação industrial. | Fase 3
72 | Uso, armazenamento e libertação | Matérias Subsidiárias | Agente de limpeza | Maquinagem | Armazém de componentes | Blasoclean AF | líquido | 50 | --- | 0 | --- | Ácidos carboxílicos, neutralizada com alcanolaminas; Ácidos carboxílicos, neutralizada com alcanolaminas; 2-aminoetanol; Potássio benzotriazolado; Diciclohexilamina; 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona; N-Butil-benzisotiazolin-3-ona | >8%-<32,3 | sem informação | sem informação | Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2. Skin Sens. 1 STOT SE 3 Aquatic Chronic 3 | H315; H319; H317; H335; H412 | 1.02 | Solúvel em água | Produto sem efeitos ecológicos negativos conhecidos. LC50/96h - 62 mg/l (Danio rerio) 12 mg/l (Oryzias latipes) EC50/48h - 201 mg/L (Bak) 8 mg/L (Daphnia magna) | Não existe mais nenhuma informação relevante disponível. | Não existe mais nenhuma informação relevante disponível. | Não existe mais nenhuma informação relevante disponível. | Armazenamento no armazém de componentes e utilização dentro do setor de maquinagem. Todas as bacias de retenção associadas ao armazenamento e utilização de substâncias perigosas apresentam capacidade adequada à quantidade máxima armazenada, são construídas em material compatível com as substâncias nelas contidas e encontram-se em bom estado de conservação. | Kits anti derrames com controlo mensal; Piso impermeabilizado. | Potencial de contaminação nulo ou insignificante, uma vez que a potencial libertação de substâncias perigosas por esta via, não ocorre no local da instalação industrial. | Fase 3
Note on I1: [Comentário por tópicos] A sua versão do Excel permite-lhe ler este comentário por tópicos. No entanto, as edições feitas ao comentário serão removidas se o ficheiro for aberto numa versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Quantidades máximas e consumos referentes ao ano de referência mais recente disponível (2023/2024).
Note on J1: [Comentário por tópicos] A sua versão do Excel permite-lhe ler este comentário por tópicos. No entanto, as edições feitas ao comentário serão removidas se o ficheiro for aberto numa versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Quantidades máximas e consumos referentes ao ano de referência mais recente disponível (2023/2024).
Note on K1: [Comentário por tópicos] A sua versão do Excel permite-lhe ler este comentário por tópicos. No entanto, as edições feitas ao comentário serão removidas se o ficheiro for aberto numa versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Quantidades máximas e consumos referentes ao ano de referência mais recente disponível (2023/2024).
Note on L1: [Comentário por tópicos] A sua versão do Excel permite-lhe ler este comentário por tópicos. No entanto, as edições feitas ao comentário serão removidas se o ficheiro for aberto numa versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Quantidades máximas e consumos referentes ao ano de referência mais recente disponível (2023/2024).