## BREF ENE
ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
BREF - Eficiência energética (ENE) ¦ Data de adoção: 02/2009
n.º atribuído de acordo com o BREF ou documento Conclusões MTD | Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD | MTD implementada? | Descrição do modo de implementação | VEA/VCA | Condições | Proposta de valor a atingir dentro da gama de VEA/VCA | Calendarização da implementação (mês.ano) / Descrição da técnica alternativa implementada | Motivo da não aplicabilidade
4.2 MTD PARA INSTALAÇÕES
4.2.1. Gestão da eficiência energética
1. | Implementar e aderir a um sistema de gestão da eficiência energética que incorpore, conforme apropriado às circunstâncias locais, todas as seguintes especificidades (ver secção 2.1)
1. a) | Compromisso da gestão de topo (o compromisso da gestão é considerado uma condição prévia para a aplicação bem sucedida da gestão da eficiência energética); | Sim | Ao longo dos anos a Ecodeal baixou bastante o seus consumos, ao ponto de nos últimos anos ter sempre um consumo energético inferior a 500 TEP/ano. Com a finalização do ARCE no ano de 2019, a Ecodeal estaria em condições de deixar de ser consumidor intensivo de energia, dando cumprimento ao ponto 4, do Artigo 5º, do mesmo diploma: “4 — O operador deve promover a extinção do registo se a instalação deixar de preencher os requisitos determinantes do mesmo, fazendo prova de que já não se encontra nas condições definidas no âmbito do artigo 2.º” Apesar de cumprir o estabelecido no Número 4 a Ecodeal optou por se manter como Consumidor Intensivo de Energia, fazendo nova Auditoria Energética e estabelecendo novo ARCE para o período de 2020 a 2027. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
1. b) | Definição, pela gestão de topo, de uma política de eficiência energética para a instalação; | A implementar | Embora esteja previsto o acompanhamento do desempenho energético da instalação e se encontrem definidos objetivos energéticos a política da empresa não reflete este compromisso. | n.a. | n.a. | n.a. | Jan.2024/Os objetivos encontram-se definidos pelo que apenas está em falta efetuar a sua integração na política da empresa | n.a.
1. c) | Planeamento e estabelecimento de objectivos e metas (ver MTD 2, 3 e 8); | Sim | * No âmbito da prestação de serviços de consultoria energética estabelecida entre a Ecodeal e a empresa Auditgreen; * No âmbito da Auditoria Energética e Plano de Racionalização de Consumos de Energia (PREn), aprovado pela autoridade competente (passando a denominar-se ARCE) são aplicadas as medidas listadas; * No âmbito do sistema de gestão integrada Qualidade, Ambiente e Segurança que se encontra implementado e certificado e do qual fazem parte objetivos de desempenho energético como consumos específico e/ou consumos de maquinaria/equipamentos - ver objetivos energia em anexo | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
1. d) | Implementação e realização de procedimentos, com especial atenção para: | Sim | * No âmbito do sistema de gestão integrada Qualidade, Ambiente e Segurança que se encontra implementado e certificado. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
1. d) i. | Estrutura e responsabilidade | Sim | * No âmbito do sistema de gestão integrada Qualidade, Ambiente e Segurança que se encontra implementado e certificado. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
1. d) ii. | Formação, sensibilização e competência (ver MTD 13) | Sim | * No âmbito do sistema de gestão integrada Qualidade, Ambiente e Segurança que se encontra implementado e certificado. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
1. d) iii. | Comunicação | Sim | * No âmbito do sistema de gestão integrada Qualidade, Ambiente e Segurança que se encontra implementado e certificado. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
1. d) iv. | Envolvimento dos trabalhadores; | Sim | * No âmbito do sistema de gestão integrada Qualidade, Ambiente e Segurança que se encontra implementado e certificado. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
1. d) v. | Documentação | Sim | * No âmbito do sistema de gestão integrada Qualidade, Ambiente e Segurança que se encontra implementado e certificado. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
1. d) vi. | Controlo eficaz dos processos (ver MTD 14) | Sim | * No âmbito do sistema de gestão integrada Qualidade, Ambiente e Segurança que se encontra implementado e certificado. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
1. d) viii. | Preparação e resposta a emergências | Sim | * No âmbito do sistema de gestão integrada Qualidade, Ambiente e Segurança que se encontra implementado e certificado. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
1. d) ix. | Salvaguarda do cumprimento da legislação e dos acordos relativos à eficiência energética (quando existirem). | Sim | * No âmbito do sistema de gestão integrada Qualidade, Ambiente e Segurança que se encontra implementado e certificado e do qual faz parte o procedimento de verificação da conformidade legal. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
1. e) | Benchmarking: Identificação e avaliação de indicadores de eficiência energética ao longo do tempo (ver MTD 8) e comparações sistemáticas e regulares com benchmarks setoriais, nacionais ou regionais para eficiência energética, quando disponham de dados verificados (ver seções 2.1 e), 2.16 e MTD 9) | Sim | * No âmbito da prestação de serviços de consultoria energética estabelecida entre a Ecodeal e a empresa Auditgreen; Neste âmbito a e apesar de não existirem Cadernos Subsectoriais da Adene/DGEG para o CAE da Ecodeal foram instalados mais contadores de energia electrica e um sitema de gestão de energia proprio na instalação. Este permitem calcular por sector a energia consumida face a unidades idênticas em Espanha do grupo da Ecodeal. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
1. f) | Verificação do desempenho e adoção de medidas corretivas, prestando especial atenção a: | Sim | * No âmbito da prestação de serviços de consultoria energética estabelecida entre a Ecodeal e a empresa Auditgreen; * No âmbito da Auditoria Energética e Plano de Racionalização de Consumos de Energia (PREn), aprovado pela autoridade competente (passando a denominar-se ARCE) são aplicadas as medidas listadas; * No âmbito do sistema de gestão integrada Qualidade, Ambiente e Segurança que se encontra implementado e certificado e do qual fazem parte objetivos de desempenho energético como consumos específico e/ou consumos de maquinaria/equipamentos. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
1. f) i. | Controlo e monitorização (ver MTD 16) | Sim | * No âmbito da prestação de serviços de consultoria energética estabelecida entre a Ecodeal e a empresa Auditgreen; * No âmbito da Auditoria Energética e Plano de Racionalização de Consumos de Energia (PREn), aprovado pela autoridade competente (passando a denominar-se ARCE) são aplicadas as medidas listadas; * No âmbito do sistema de gestão integrada Qualidade, Ambiente e Segurança que se encontra implementado e certificado e do qual fazem parte objetivos de desempenho energético como consumos específico e/ou consumos de maquinaria/equipamentos. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
1. f) ii. | Ações preventivas e corretivas | Sim | * No âmbito da prestação de serviços de consultoria energética estabelecida entre a Ecodeal e a empresa Auditgreen; * No âmbito da Auditoria Energética e Plano de Racionalização de Consumos de Energia (PREn), aprovado pela autoridade competente (passando a denominar-se ARCE) são aplicadas as medidas listadas; * No âmbito do sistema de gestão integrada Qualidade, Ambiente e Segurança que se encontra implementado e certificado e do qual fazem parte objetivos de desempenho energético como consumos específico e/ou consumos de maquinaria/equipamentos. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
1. f) iii. | Manutenção de registos | Sim | * No âmbito da prestação de serviços de consultoria energética estabelecida entre a Ecodeal e a empresa Auditgreen; * No âmbito da Auditoria Energética e Plano de Racionalização de Consumos de Energia (PREn), aprovado pela autoridade competente (passando a denominar-se ARCE) são aplicadas as medidas listadas; * No âmbito do sistema de gestão integrada Qualidade, Ambiente e Segurança que se encontra implementado e certificado e do qual fazem parte objetivos de desempenho energético como consumos específico e/ou consumos de maquinaria/equipamentos. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
1. f) iv. | Auditorias internas independentes (se tal for exequível) a fim de determinar se o sistema de gestão de eficiência energética se encontra, ou não, em conformidade com as disposições planeadas e se o mesmo tem sido adequadamente implementado e mantido (ver MTD 4 e 5) | Sim | * No âmbito da prestação de serviços de consultoria energética estabelecida entre a Ecodeal e a empresa Auditgreen; * No âmbito da Auditoria Energética e Plano de Racionalização de Consumos de Energia (PREn), aprovado pela autoridade competente (passando a denominar-se ARCE) são aplicadas as medidas listadas; * No âmbito do sistema de gestão integrada Qualidade, Ambiente e Segurança que se encontra implementado e certificado e do qual fazem parte objetivos de desempenho energético como consumos específico e/ou consumos de maquinaria/equipamentos. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
1. g) | Revisão, pela gestão de topo, do sistema de gestão de eficiência energética e garantia da sua contínua adequabilidade e eficácia. | Sim | * No âmbito do sistema de gestão integrada Qualidade, Ambiente e Segurança que se encontra implementado e certificado. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
4.2.2. Planeamento e estabelecimento de objetivos e metas
4.2.2.1. Melhoria contínua do ambiente
2. | Minimizar de forma contínua o impacte ambiental de uma instalação através do planeamento de ações e de investimentos de forma integrada e a curto, médio e longo prazo, tomando em consideração os custos-benefícios e os efeitos cruzados. | Sim | No âmbito da Auditoria Energética e Plano de Racionalização de Consumos de Energia (PREn), aprovado pela autoridade competente (passando a denominar-se ARCE) são aplicadas as medidas listadas. Existem três indicadores defenidos são intensidade energetica , intensidade carbonica e o consumo especifico de energia. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
4.2.2.2. Identificação dos aspetos relacionados com a eficiência energética de uma instalação e oportunidades de poupança de energia
3. | Realizar auditorias para identificar os aspetos que influenciam a eficiência energética da instalação. É importante que essa auditoria seja coerente com as abordagens de sistema. | Sim | * Encontra-se prevista a realização de auditorias e relatórios de acompanhamento (REP) no âmbito da Auditoria Energética e Plano de Racionalização de Consumos de Energia (PREn), aprovado pela autoridade competente (passando a denominar-se ARCE). * Existe um acompanhamento técnico por técnico especializado através de prestação de serviços de consultoria energética (Auditgreen) . | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
4. | Aquando da realização de auditorias, assegurar que sejam identificados os seguintes aspetos: |  |  | n.a.
4. a) | tipo e utilizações de energia na instalação, respetivos sistemas e processos; | Sim | * Encontra-se prevista a realização de auditorias e relatórios de acompanhamento (REP) no âmbito do ARCE que se encontra aprovado * Existe um acompanhamento técnico por técnico especializado TR-903 (Adene/DGEG) através de prestação de serviços de consultoria energética (Auditgreen) . | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
4. b) | Equipamentos consumidores de energia, tipo e quantidade de energia consumida na instalação; | Sim | * Encontra-se prevista a realização de auditorias e relatórios de acompanhamento (REP) no âmbito do ARCE que se encontra aprovado * Existe um acompanhamento técnico por técnico especializado através de prestação de serviços de consultoria energética (Auditgreen) . | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
4. c) | Possibilidades de redução do consumo de energia, como por exemplo: | Sim | * Encontra-se prevista a realização de auditorias e relatórios de acompanhamento (REP) no âmbito do ARCE que se encontra aprovado * Existe um acompanhamento técnico por técnico especializado através de prestação de serviços de consultoria energética (Auditgreen) . | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
4. c) i. | Controlo/redução dos tempos de operação, eg. desligando os sistemas quando não estiverem a ser utilizados; | Sim | * Encontra-se prevista a realização de auditorias e relatórios de acompanhamento (REP) no âmbito do ARCE que se encontra aprovado * Existe um acompanhamento técnico por técnico especializado através de prestação de serviços de consultoria energética (Auditgreen) . | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
4. c) ii. | otimização do isolamento; | Sim | * Encontra-se prevista a realização de auditorias e relatórios de acompanhamento (REP) no âmbito da Auditoria Energética e Plano de Racionalização de Consumos de Energia (PREn), aprovado pela autoridade competente (passando a denominar-se ARCE); * Existe um acompanhamento técnico por técnico especializado através de prestação de serviços de consultoria energética (Auditgreen) ; * Foi realizado investimento em 2022 na melhoria do isolamento térmico dos permutadores de calor do sistema de evaporação após estudo térmico do conjunto. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
4. c) iii. | Otimização das redes de utilidades, sistemas, processos e equipamentos que lhes estejam associados. | Sim | * Encontra-se prevista a realização de auditorias e relatórios de acompanhamento (REP) no âmbito do ARCE que se encontra aprovado * Existe um acompanhamento técnico por técnico especializado através de prestação de serviços de consultoria energética (Auditgreen) . Substituição de tubagem de ar comprimdo degradada que apresentava fugas com redução das mesmas em cerca de 15 % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
4. d) | Possibilidades de utilização de fontes alternativas de energia ou de utilização de energia mais eficiente aproveitando, em particular, a energia excedente de outros processos e ou sistemas. | Sim | * Encontra-se prevista a realização de auditorias e relatórios de acompanhamento (REP) no âmbito do ARCE que se encontra aprovado * Existe um acompanhamento técnico por técnico especializado através de prestação de serviços de consultoria energética (Auditgreen) . Substituição de tubagem de ar comprimdo degradada que apresentava fugas com redução das mesmas em cerca de 15 % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
4. e) | possibilidades de aplicar a energia excedente noutros processos e ou sistemas | Sim | * Encontra-se prevista a realização de auditorias e relatórios de acompanhamento (REP) no âmbito do ARCE que se encontra aprovado * Existe um acompanhamento técnico por técnico especializado através de prestação de serviços de consultoria energética (Auditgreen) . | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
4. f) | possibilidades de melhoria do nível de calor (temperatura) | Sim | * Encontra-se prevista a realização de auditorias e relatórios de acompanhamento (REP) no âmbito do ARCE que se encontra aprovado * Existe um acompanhamento técnico por técnico especializado através de prestação de serviços de consultoria energética (Auditgreen) . Redução da temperatura de funcionamento da caldeira a pellets devido ao novo isolamento dos permutadores do evaporador | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
5. | Utilizar ferramentas e metodologias apropriadas para apoiar na avaliação e quantificação da otimização energética, como por exemplo: | Sim | Encontra-se previsto: * No âmbito da prestação de serviços de consultoria energética estabelecida entre a Ecodeal e a empresa Auditgreen; * No âmbito da Auditoria Energética e Plano de Racionalização de Consumos de Energia (PREn), aprovado pela autoridade competente (passando a denominar-se ARCE) são aplicadas as medidas listadas; * No âmbito do sistema de gestão integrada Qualidade, Ambiente e Segurança que se encontra implementado e certificado e do qual fazem parte objetivos de desempenho energético como consumos específico e/ou consumos de maquinaria/equipamentos - ver objetivos energia em anexo | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
5. a) | Modelos, bases de dados e balanços energéticos; | Sim | No âmbito da Auditoria Energética e Plano de Racionalização de Consumos de Energia (PREn), aprovado pela autoridade competente (passando a denominar-se ARCE) são aplicadas as medidas listadas. Foi realizada uma nova afinação para a caldeira de pellets reduzindo o excesso de ar. Está a ser avaliada a instalação de variação de velocidade no queimador de acordo com as necessidades e economizar combustivel. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
5. b) | Técnicas como a metodologia pinch, a análise da exergia ou da entalpia ou a termoeconomia; | Sim | No âmbito da Auditoria Energética e Plano de Racionalização de Consumos de Energia (PREn), aprovado pela autoridade competente (passando a denominar-se ARCE) são aplicadas as medidas listadas. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
5. c) | Estimativas e cálculos. | Sim | No âmbito da Auditoria Energética e Plano de Racionalização de Consumos de Energia (PREn), aprovado pela autoridade competente (passando a denominar-se ARCE) são aplicadas as medidas listadas. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
6. | Identificar possibilidades de otimização da recuperação energética na instalação, entre sistemas da própria instalação e ou com outras instalações | Sim | Encontra-se previsto: * No âmbito da prestação de serviços de consultoria energética estabelecida entre a Ecodeal e a empresa Auditgreen; * No âmbito da Auditoria Energética e Plano de Racionalização de Consumos de Energia (PREn), aprovado pela autoridade competente (passando a denominar-se ARCE) são aplicadas as medidas listadas; * No âmbito do sistema de gestão integrada Qualidade, Ambiente e Segurança que se encontra implementado e certificado e do qual fazem parte objetivos de desempenho energético como consumos específico e/ou consumos de maquinaria/equipamentos - ver objetivos energia em anexo | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
4.2.2.3. Abordagem de sistemas para a gestão energética
7. | Otimizar a eficiência energética adotando uma abordagem de sistemas para a gestão energética na instalação. Os sistemas a considerar para a otimização no seu todo são, por exemplo: | Sim | No âmbito da Auditoria Energética e Plano de Racionalização de Consumos de Energia (PREn), aprovado pela autoridade competente (passando a denominar-se ARCE) são aplicadas as medidas listadas. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
7. a) | Unidades de processo (vide BREFs setoriais) | Sim | No âmbito da Auditoria Energética e Plano de Racionalização de Consumos de Energia (PREn), aprovado pela autoridade competente (passando a denominar-se ARCE) são aplicadas as medidas listadas. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
7. b) | Sistemas de aquecimento, como por exemplo: vapor; água quente; | Sim | No âmbito da Auditoria Energética e Plano de Racionalização de Consumos de Energia (PREn), aprovado pela autoridade competente (passando a denominar-se ARCE) são aplicadas as medidas listadas. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
7. c) | Arrefecimento e vácuo (vide BREF ICS) | Não aplicável | - | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Foi analisada a possibilidade de recorrer a tubos de vácuo para aquecimento de óleo da caldeira mas revelou-se uma medida não viável
7. d) | Sistemas a motor, como por exemplo: ar comprimido e bombagem; | Sim | No âmbito da Auditoria Energética e Plano de Racionalização de Consumos de Energia (PREn), aprovado pela autoridade competente (passando a denominar-se ARCE) são aplicadas as medidas listadas. Foi substituida tubagem de ar comprimido com a consequente redução de fugas e um novo escalonamento dos dois compressores reduzindo a pressão de serviço. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
7. e) | Iluminação; | Sim | No âmbito da Auditoria Energética e Plano de Racionalização de Consumos de Energia (PREn), aprovado pela autoridade competente (passando a denominar-se ARCE) são aplicadas as medidas listadas. Foram substituidas muitos tipos de iluminação desiganadamente iodetos metalicos , vapor de sódio e fluorescentes tubulares para LED. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
7. f) | Secagem, separação e concentração. | Não aplicável | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | A instalação não dispõe de necessidades de implementação destas operações.
4.2.2.4. Estabelecimento e revisão dos objetivos e indicadores de eficiência energética |  |  |  | n.a.
8. | Estabelecer indicadores adequados de eficiência energética através da aplicação das seguintes medidas: | Sim | Encontra-se previsto: * No âmbito da prestação de serviços de consultoria energética estabelecida entre a Ecodeal e a empresa Auditgreen; * No âmbito da Auditoria Energética e Plano de Racionalização de Consumos de Energia (PREn), aprovado pela autoridade competente (passando a denominar-se ARCE) são aplicadas as medidas listadas; * No âmbito do sistema de gestão integrada Qualidade, Ambiente e Segurança que se encontra implementado e certificado e do qual fazem parte objetivos de desempenho energético como consumos específico e/ou consumos de maquinaria/equipamentos - ver objetivos energia em anexo | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
8. a) | Identificação de indicadores de eficiência energética adequados para a instalação e, quando necessário, para processos individuais, sistemas e/ou unidades, e quantificação da sua evolução ao longo do tempo ou após a aplicação de medidas de eficiência energética; | Sim | Encontram-se definidos diversos indicadores de eficiência energética com as seguintes origens: * No âmbito da prestação de serviços de consultoria energética estabelecida entre a Ecodeal e a empresa Auditgreen; * No âmbito da Auditoria Energética e Plano de Racionalização de Consumos de Energia (PREn), aprovado pela autoridade competente (passando a denominar-se ARCE); * No âmbito do sistema de gestão integrada Qualidade, Ambiente e Segurança que se encontra implementado e certificado. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
8. b) | Identificação e registo dos limites adequados associados aos indicadores; | Sim | Encontram-se definidos diversos indicadores de eficiência energética com as seguintes origens: * No âmbito da prestação de serviços de consultoria energética estabelecida entre a Ecodeal e a empresa Auditgreen; (consumo especifico de energia , intensidade energetica, intensidade carbonica) * No âmbito da Auditoria Energética e Plano de Racionalização de Consumos de Energia (PREn), aprovado pela autoridade competente (passando a denominar-se ARCE); * No âmbito do sistema de gestão integrada Qualidade, Ambiente e Segurança que se encontra implementado e certificado. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
8. c) | Identificação e registo de fatores que possam causar variações na eficiência energética dos processos, sistemas e ou unidades relevantes | Sim | Encontram-se definidos diversos indicadores de eficiência energética com as seguintes origens: * No âmbito da prestação de serviços de consultoria energética estabelecida entre a Ecodeal e a empresa Auditgreen; * No âmbito da Auditoria Energética e Plano de Racionalização de Consumos de Energia (PREn), aprovado pela autoridade competente (passando a denominar-se ARCE); * No âmbito do sistema de gestão integrada Qualidade, Ambiente e Segurança que se encontra implementado e certificado. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
4.2.2.5. Benchmarking |  |  |  | n.a.
9. | Proceder a comparações sistemáticas e regulares com benchmarks setoriais, nacionais ou regionais, sempre que existam dados validados. | Sim | A comparação sistemática e regular com benchmarks é conseguida através da contratação da prestação de serviços de consultoria energética estabelecida entre a Ecodeal e a empresa Auditgreen | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
4.2.3. Integração da eficiência energética na fase de projeto (Energy efficient design) |  |  |  | n.a.
10. | Otimizar a eficiência energética em sede de planeamento de uma nova instalação, unidade ou sistema ou de uma alteração significativa dos mesmos, tomando em consideração todos os seguintes aspetos: | A implementar | Caso nos venhamos a deparar com a necessidade de construir uma nova instalação, unidade ou sistema iremos integrar o conhecimento e a análise recorrendo ao serviços de consultoria energética estabelecida entre a Ecodeal e a empresa Auditgreen, ou outra semelhante. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | a aplicar no caso de existir um novo projeto/unidade/sistema
10. a) | Integração da eficiência energética na fase de projeto (EED) deve ser iniciada logo nas primeiras etapas da fase de projeto conceptual/projeto de base, mesmo que os investimentos planeados possam não estar ainda bem definidos, e deverá ser tomada em consideração nos concursos realizados; | A implementar | Caso nos venhamos a deparar com a necessidade de construir uma nova instalação, unidade ou sistema iremos integrar o conhecimento e a análise recorrendo ao serviços de consultoria energética estabelecida entre a Ecodeal e a empresa Auditgreen, ou outra semelhante. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | a aplicar no caso de existir um novo projeto/unidade/sistema
10. b) | Desenvolvimento e/ou escolha de tecnologias energeticamente eficientes | A implementar | Caso nos venhamos a deparar com a necessidade de construir uma nova instalação, unidade ou sistema iremos integrar o conhecimento e a análise recorrendo ao serviços de consultoria energética estabelecida entre a Ecodeal e a empresa Auditgreen, ou outra semelhante. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | a aplicar no caso de existir um novo projeto/unidade/sistema
10. c) | Poderá ser necessário recolher dados adicionais, quer em sede de design do projeto, quer de forma independente de modo a complementar os dados existentes ou a preencher lacunas no conhecimento; | A implementar | Caso nos venhamos a deparar com a necessidade de construir uma nova instalação, unidade ou sistema iremos integrar o conhecimento e a análise recorrendo ao serviços de consultoria energética estabelecida entre a Ecodeal e a empresa Auditgreen, ou outra semelhante. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | a aplicar no caso de existir um novo projeto/unidade/sistema
10. d) | O trabalho EED deverá ser efetuado por um perito em questões energéticas; | A implementar | Caso nos venhamos a deparar com a necessidade de construir uma nova instalação, unidade ou sistema iremos integrar o conhecimento e a análise recorrendo ao serviços de consultoria energética estabelecida entre a Ecodeal e a empresa Auditgreen, ou outra semelhante. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | a aplicar no caso de existir um novo projeto/unidade/sistema
10. e) | O projeto inicial do consumo de energia deverá também verificar todas as áreas na organização do projeto que possam influenciar o futuro consumo de energia e otimizar a EED da futura instalação neste contexto. É o caso, por exemplo, do pessoal da instalação (existente) que possa ser responsável pela especificação dos parâmetros de projeto. | A implementar | Caso nos venhamos a deparar com a necessidade de construir uma nova instalação, unidade ou sistema iremos integrar o conhecimento e a análise recorrendo ao serviços de consultoria energética estabelecida entre a Ecodeal e a empresa Auditgreen, ou outra semelhante. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | a aplicar no caso de existir um novo projeto/unidade/sistema
4.2.4. Aumento da integração do processo |  |  |  | n.a.
11. | Otimizar a utilização de energia entre os diversos processos ou sistemas, na própria instalação ou com outras instalações | Sim | * No âmbito da prestação de serviços de consultoria energética estabelecida entre a Ecodeal e a empresa Auditgreen; * No âmbito da Auditoria Energética e Plano de Racionalização de Consumos de Energia (PREn), aprovado pela autoridade competente (passando a denominar-se ARCE) são aplicadas as medidas listadas; * No âmbito do sistema de gestão integrada Qualidade, Ambiente e Segurança que se encontra implementado e certificado. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
4.2.5. Manter a dinâmica das iniciativas no domínio da eficiência energética |  |  |  | n.a.
12. | Manter a dinâmica do programa de eficiência energética através de diversas técnicas, como por exemplo: |  |  | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
12. a) | Aplicação de um sistema específico de gestão da energia; | Sim | Após realização da primeira auditoria energética à instalação foi instalado em 2013 um sistema de gestão de consumos - conforme manual anexo. Este sistema tem vindo ao longo do tempo a ser adaptado e melhorado de forma a permitir a obtenção de informação/dados necessários à análise dos consumos específicos da instalação. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
12. b) | Contabilização do consumo de energia com base em valores reais (medidos), transferindo as obrigações e os benefícios da eficiência energética para o utilizador/pagador; | Sim | Após realização da primeira auditoria energética à instalação foi instalado em 2013 um sistema de gestão de consumos - conforme manual anexo. Este sistema tem vindo ao longo do tempo a ser adaptado e melhorado de forma a permitir a obtenção de informação/dados necessários à análise dos consumos específicos da instalação. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
12. c) | Criação de centros de lucro financeiro para a eficiência energética; | Sim | Após realização da primeira auditoria energética à instalação foi instalado em 2013 um sistema de gestão de consumos - conforme manual anexo. Este sistema tem vindo ao longo do tempo a ser adaptado e melhorado de forma a permitir a obtenção de informação/dados necessários à análise dos consumos específicos da instalação. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
12. d) | Benchmarking; | Sim | * No âmbito da prestação de serviços de consultoria energética estabelecida entre a Ecodeal e a empresa Auditgreen é-nos possível aplicar conhecimento técnico decorrente da experiência do técnico acreditado para o efeito. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
12. e) | Renovar os sistemas de gestão existentes, através do recurso à excelência operacional; | Sim | Após realização da primeira auditoria energética à instalação foi instalado em 2013 um sistema de gestão de consumos - conforme manual anexo. Este sistema tem vindo ao longo do tempo a ser adaptado e melhorado de forma a permitir a obtenção de informação/dados necessários à análise dos consumos específicos da instalação. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
12. f) | Utilização de técnicas de gestão da mudança (também característica da excelência operacional). | Sim | Após realização da primeira auditoria energética à instalação foi instalado em 2013 um sistema de gestão de consumos - conforme manual anexo. Este sistema tem vindo ao longo do tempo a ser adaptado e melhorado de forma a permitir a obtenção de informação/dados necessários à análise dos consumos específicos da instalação. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
4.2.6. Preservação das competências
13. | Preservar as competências em eficiência energética e em sistemas consumidores de energia através de técnicas como:
13. a) | Recrutamento de pessoal especializado e/ou formação do pessoal. A formação poderá ser prestada por pessoal interno ou por especialistas externos, através de cursos formais ou de auto-formação/desenvolvimento pessoal; | Sim | É-nos possível aplicar conhecimento técnico decorrente da experiência do técnico acreditado para o efeito no âmbito da prestação de serviços de consultoria energética estabelecida entre a Ecodeal e a empresa Auditgreen; | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
13. b) | Retirada periódica de pessoal da linha de produção, de forma a proceder a investigações específicas/por tempo determinado (na instalação de origem ou noutras instalações); | Sim | Sempre que necessário são realizados ensaios e/ou estudos específicos para definir/auxilixar a tomada de decisão no que respeita às medidas de eficiência energética. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
13. c) | Partilha dos recursos internos da instalação entre as várias unidades; | Sim | No âmbito das tabelas de polivalência está prevista a rotatitividade dos colaboradores por diversas áreas da empresa no sentido de desenvolver as suas competências e promover a troca de experiências. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
13. d) | Recurso a consultores qualificados para investigações por tempo determinado | Sim | A Ecodeal tem previsto o recurso a consultor qualificado no âmbito dos serviços de consultoria energética prestados pela Auditgreen | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
13. e) | Contratação externa de sistemas e/ou funções especializados. | Sim | A Ecodeal tem previsto o recurso a consultor qualificado no âmbito dos serviços de consultoria energética prestados pela Auditgreen; recorrendo sempre que necessário à contratação de outras empresas especializadas na área p.e. Canas, Greenvolt, Gestredes. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
4.2.7. Controlo eficaz dos processos
14. | Garantir um controlo eficaz dos processos através da aplicação de técnicas como:
14. a) | A implementação de sistemas que assegurem que os procedimentos sejam conhecidos, entendidos e cumpridos. | Sim | Encontram-se definidos procedimentos no âmbito do Sistema de gestão integrado (Qualidade, ambiente e segurança) que visam exatamente assegurar que existe um controlo eficaz dos processos através da definição de objetivos e metas. Para além do referido e como a norma indicada a aplicação do método PDCA - "Plan. Do. Check ACt" aleado à melhoria contínua constituiem ferramentas essenciais para que o controlo seja eficaz. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
14. b) | Assegurar que os principais parâmetros de desempenho dos processos sejam identificados, otimizados em termos de eficiência energética e monitorizados | Sim | Encontram-se definidos procedimentos no âmbito do Sistema de gestão integrado (Qualidade, ambiente e segurança) que visam exatamente assegurar que existe um controlo eficaz dos processos através da definição de objetivos e metas. Para além do referido e como a norma indicada a aplicação do método PDCA - "Plan. Do. Check ACt" aleado à melhoria contínua constituiem ferramentas essenciais para que o controlo seja eficaz. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
14. c) | A documentação ou o registo esses parâmetros. | Sim | Encontram-se definidos procedimentos documentados no âmbito do Sistema de gestão integrado (Qualidade, ambiente e segurança) que visam exatamente assegurar que existe um controlo eficaz dos processos através da definição de objetivos e metas. Para além do referido e como a norma indicada a aplicação do método PDCA - "Plan. Do. Check ACt" aleado à melhoria contínua constituiem ferramentas essenciais para que o controlo seja eficaz. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
4.2.8. Manutenção
15. | Proceder à manutenção das instalações de modo a otimizar a sua eficiência energética, através de: |  |  | n.a.
15. a) | Atribuição clara das responsabilidades para o planeamento e execução da manutenção | Sim | Todas as medidas de manutenção das instalações são reunidas num programa de gestão da manutenção onde são identificados os respetivos responsáveis e prazos e onde é assegurado o cumprimento das ordens de trabalho. Este software tem a designação de Manwiwnin. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
15. b) | Estabelecimento de um programa estruturado de manutenção, com base na descrição técnica dos equipamentos, normas, etc., bem como nas eventuais falhas dos equipamentos e respetivas consequências. Algumas atividades de manutenção poderão ser calendarizadas para os períodos de paragem da instalação; | Sim | Todas as medidas de manutenção das instalações são reunidas num programa de gestão da manutenção onde são identificados os respetivos responsáveis e prazos e onde é assegurado o cumprimento das ordens de trabalho. Este software tem a designação de Manwiwnin. Este software permite o registo das falhas dos equipamentos com identificação de causas assim como a crição de pedidos de manutenção corretiva. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
15. c) | Suporte do programa de manutenção através de sistemas de manutenção de registos e de testes de diagnóstico adequados; | Sim | Todas as medidas de manutenção das instalações são reunidas num programa de gestão da manutenção onde são identificados os respetivos responsáveis e prazos e onde é assegurado o cumprimento das ordens de trabalho. Este software tem a designação de Manwiwnin. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
15. d) | Identificação, nas operações de manutenção de rotina, de avarias e/ou anomalias de funcionamento, de eventuais perdas de eficiência energética ou de situações em que a mesma possa ser melhorada; | Sim | Todas as medidas de manutenção das instalações são reunidas num programa de gestão da manutenção onde são identificados os respetivos responsáveis e prazos e onde é assegurado o cumprimento das ordens de trabalho. Este software tem a designação de Manwiwnin. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
15. e) | Deteção de fugas, equipamentos avariados, rolamentos gastos, etc., que possam afetar ou controlar o consumo de energia e retificação tão rápida quanto possível dessas situações. | Sim | Todas as medidas de manutenção das instalações são reunidas num programa de gestão da manutenção onde são identificados os respetivos responsáveis e prazos e onde é assegurado o cumprimento das ordens de trabalho. Este software tem a designação de Manwiwnin. Este software permite o registo das falhas dos equipamentos com identificação de causas assim como a crição de pedidos de manutenção corretiva. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
4.2.9. Controlo e monitorização
16. | Estabelecer e manter procedimentos documentados para controlo e monitorização regulares dos principais pontos característicos das operações e atividades que possam ter impacto significativo na eficiência energética. | Sim | Todas as medidas de manutenção das instalações são reunidas num programa de gestão da manutenção onde são identificados os respetivos responsáveis e prazos e onde é assegurado o cumprimento das ordens de trabalho. Este software tem a designação de Manwiwnin. Este software permite o registo das falhas dos equipamentos com identificação de causas assim como a crição de pedidos de manutenção corretiva. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
4.3. MTD PARA GARANTIR A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM SISTEMAS, PROCESSO, ATIVIDADES OU EQUIPAMENTOS CONSUMIDORES DE ENERGIA
4.3.1. Combustão
17. | Otimização da eficiência energética da combustão através das seguintes técnicas: |  |  | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
17. a) | Cogeração; | Não aplicável | n.a | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Não existe nenhum processo com potencial térmico que viabilize economicamente a instalação de uma cogeração (p.e. aterro de resíduos perigosos não liberta gases, temperatura de saída dos gases da caldeira (Tsg) não se adequa a este processo)
17. b) | Redução do caudal de gases de exaustão através da redução do excesso de ar; | Sim | Procedeu-se a afinação da caldeira com vista a reduzir o excesso de ar | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
17. c) | Redução de temperatura dos gases de exaustão através de: | Sim | Redução da temperatura Tsg com a nova afinação da caldeira a pellets | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
17. c) i. | Dimensionamento para um máximo desempenho, tomando em ainda em consideração um fator de segurança calculado para sobrecargas; | Sim | Substituição de permutador do evaporador por um novo com mais eficiência | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
17. c) ii. | Aumento da transferência de calor para o processo através do aumento da taxa de transferência ou através de um aumento ou melhoria das superfícies de transferência; | Sim | Substituição de permutador do evaporador por um novo com mais eficiência | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
17. c) iii. | Recuperação de calor através da combinação de um processo adicional (eg., geração de vapor pelo uso de economizadores) para recuperar o calor residual dos gases de exaustão; | Não aplicável | - | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | A temperatura Tsg encontra-se optimizada pelo que não é possivel a recuperação
17. c) iv. | Instalação de pré-aquecimento do ar ou água ou pré-aqueceimento do combustível através da transferência de calor com os gases de exaustão; | Não aplicável | - | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Foi estudada a recuperação da energia do óleo do ar comprimido e instalação de sistema solar de tubos de vácuo sem viabilidade economica ou finaceira devido
17. c) v. | Limpeza das superfícies de transferência de calor que ficam progressivamente cobertas por cinzas de forma a manter uma elevada eficiência de transferência de calor (operação geralmente realizada durante períodos de paragem para inspeção ou manutenção); | Sim | Limpeza regular da caldeira a pellets de acordo com o plano de manutenção | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
17. d) | Pré-aquecimento do combustível gasoso por transferência de calor com os gases de exaustão. Pode ainda ser necessário o pré-aquecimento do ar nas situações em que o processo requer temperaturas de chama elevadas. | Não aplicável | - | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Não existe combustivel gasoso
17. e) | Pré-aquecimento do ar por transferência de calor com os gases de exaustão. Pode ser necessário o pré-aquecimento do ar nas situações em que o processo requer temperaturas de chama elevadas. | Não aplicável | - | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Não existe combustivel gasoso
17. f) | Optar pela utilização de combustíveis que otimizem a eficiência energética (eg. combustíveis não fósseis). | Sim | Utilização de biomassa - pellets de madeira | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
4.3.2. Sistemas de Vapor
18. | Otimizar a eficiência energética de sistemas de vapor através de utilização de técnicas como: |  |  |  | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
18. a) | Técnicas específicas para o setor de atividade de acordo com o previsto nos BREF verticais. | Não aplicável | - | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | A Ecodeal não dispõe de sistemas de vapor
18. b) | Técnicas previstas na Tabela 4.2. do BREF. | Não aplicável | - | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | A Ecodeal não dispõe de sistemas de vapor
4.3.3. Recuperação de Calor
19. | Manter a eficiência dos permutadores de calor através de: |  |  | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
19. a) | Monitorização periódica da sua eficiência, e; | Sim | * No âmbito da Auditoria Energética e Plano de Racionalização de Consumos de Energia (PREn), aprovado pela autoridade competente (passando a denominar-se ARCE) são aplicadas as medidas listadas; * Previstos objetivos de desempenho energético no sistema de evaporação do qual fazem parte os permutadores de calor. Neste âmbito a monitorização é efetuada no controlo de desempenho de processos prevista no Sistema Integrado de Qualidade, Ambiente e Segurança. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
19. b) | Prevenção e remoção de incrustações | Sim | Encontra-se prevista a limpeza periódica dos permutadores de calor existente no sistema de evaporação. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
4.3.4. Cogeração
20. | Avaliar possíveis soluções de cogeração, dentro e ou fora da instalação (com outras instalações). | Não aplicável | - | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Não existe nenhum processo com potencial térmico que viabilize economicamente a instalação de uma cogeração (p.e. aterro de resíduos perigosos não liberta gases, temperatura de saída dos gases da caldeira (Tsg) não se adequa a este processo)
4.3.5. Fornecimento de energia elétrica
21. | Aumentar a potência elétrica em conformidade com os requisitos do distribuidor local de energia elétrica utilizando, por exemplo, as seguintes técnicas em função da sua aplicabilidade: |  |  | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
21. a) | Instalar condensadores em circuitos AC para diminuir a magnitude do poder reativo; | Não aplicável | - | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | A compensão da energia reactiva é feita na globalidade já que após medições realizadas durante a auditoria e do sistema de monitorização não se detectou nenhum equipamento que justificasse a compensação local
21. b) | Minimizar as operações com motores ao ralenti ou em regime de baixa carga; | Não aplicável | - | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Os motores avaliados funcionam em carga constante ou possuem VEV
21. c) | Evitar a utilização de equipamento acima de sua potência nominal; | Não aplicável | - | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Não foi detectado nenhum equipamento acima da potência nominal (maioria dos motores trabalham abaixo das 2000 horas e o estudo detalhado do evaporador revelem que só se deveria efetuar a substituição dos motores no fim de vida dos mesmos)
21. d) | Aquando da substituição de motores, recorrer a motores energeticamente eficientes | Sim | Previsto no procedimento de compras e no âmbito da prestação de serviços de consultoria energética (Auditgreen) -TR 903 (Adene/DGEG)_ver certificação em Anexo | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
22. | Verificar o fornecimento de energia elétrica para procurar eventuais harmónicas e se necessário aplicar filtros. | Sim | Apesar de existir distorção harmonica a mesma encontrava-se amplificada pela energia reactiva presente que foi corrigida. De momento os valores são pequenos podendo haver a eventual necessidade de colocar filtros. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -
23. | Otimizar a eficiência do fornecimento de energia elétrica aplicando, por exemplo, as técnicas seguintes em função da respetiva aplicabilidade: | Sim | A Ecodeal possui dois transformadores no entanto com a redistribuição de cargas foi possível selar um dos transformadores
23. a) | Assegurar que os cabos elétricos têm as dimensões corretas para a exigência energética; | Sim | De acordo com o projecto de execução e o que está instalado a perda em linha não é superior a 2% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
23. b) | Manter os transformadores a operar com a carga de 40-50% acima da potência nominal; | Sim | Apesar de existirem flutuação na produção este valor é controlado dentro do posivel SGE | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
23. c) | Utilizar transformadores de elevada eficiência/perdas reduzidas; | Sim | Os transformadores existentes já tem perdas reduzidas e encontram-se a meio de vida | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
23. d) | Localizar os equipamentos com elevadas exigências energéticas tão perto quanto possível da fonte de alimentação. | Sim | De acordo com o projecto estes equipamentos encontra-se o mais perto possivel do PT por forma a reduzir perdas devido a distância e por efeito de Joule. As instalações fotovoltaicas foram colocadas junto destes equipamentos sendo de privilegiar o seu funcionamento durante o dia sempre que possivel. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
4.3.6. Subsistemas que utilizam motores elétricos
24. | Otimizar os motores elétricos pela seguinte ordem: | A implementar | Previsto para quando os motores electricos se encontrarem em fim de vida | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
24. a) | Otimizar todo o sistema no qual o(s) motor(es) está(ão) integrado(s) (eg. sistema de arrefecimento); | Sim | O sistema de arrefecimento do evaporador tem uma eficiência baixa a recomendação é a sua substituição por uma mais eficiente quando for substituido. Optou-se por efetuar a otimização da permuta de calor, baixando assim as necessidades de arrefecimento. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
24. b) | Otimizar o(s) motor(es) do sistema de acordo com os requisitos de carga definidos, aplicando uma ou mais das técnicas a seguir descritas e segundo os critérios previstos na Tabela 4.5 do BREF: | Sim | Existe um procedimento que foi criado durante a auditoria energetica para ser feita uma analise custo beneficio para os motores de acordo com a Eficiencia do Motor e Horas de Trabalho anuais bem como a utilização VEV (VSD). Em avaliação pelo Tecnico (TR-903) - Auditgreen para avaliação PPEC | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
Instalação ou remodelação do sistema
24. b) i. | Uso de motores energeticamente eficientes (EEM). | Sim | Previsto no procedimento de compras e no âmbito da prestação de serviços de consultoria energética (Auditgreen) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
24. b) ii. | Dimensionamento adequado dos motores | Sim | Previsto no procedimento de compras e no âmbito da prestação de serviços de consultoria energética (Auditgreen) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
24. b) iii. | Instalação de sistemas de variação de velocidade (VSD) | Sim | Previsto no procedimento de compras e no âmbito da prestação de serviços de consultoria energética (Auditgreen) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
24. b) iv. | Instalação de transmissores/redutores de alta eficiência. | Sim | Previsto no procedimento de compras e no âmbito da prestação de serviços de consultoria energética (Auditgreen) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
24. b) v. | Uso de: | Sim | Previsto no procedimento de compras e no âmbito da prestação de serviços de consultoria energética (Auditgreen) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
24. b) v. 1. | Ligação direta, quando possívell; | Sim | Previsto no procedimento de compras e no âmbito da prestação de serviços de consultoria energética (Auditgreen) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
24. b) v. 2. | Correias sincronizadoras ou cintos em V dentados em vez de cintos em V; | Sim | Previsto no procedimento de compras e no âmbito da prestação de serviços de consultoria energética (Auditgreen) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
24. b) v. 3. | Engrenagens helicoidais em vez de engrenagens de parafusos sem fim. | Sim | Previsto no procedimento de compras e no âmbito da prestação de serviços de consultoria energética (Auditgreen) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
24. b) vi. | Reparação de motores energeticamente eficientes (EEMR) ou substituição por um EEM. | Sim | Previsto no procedimento de compras e no âmbito da prestação de serviços de consultoria energética (Auditgreen) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
24. b) vii. | Evitar a rebobinagem e substituir por um EEM, ou utilizar uma rebobinagem contratada certificada. | Sim | Previsto no procedimento de compras e no âmbito da prestação de serviços de consultoria energética (Auditgreen) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
24. b) viii. | Controlo de qualidade da energia | Sim | Previsto no procedimento de compras e no âmbito da prestação de serviços de consultoria energética (Auditgreen) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
Operação e Manutenção
24. v) ix | Aplicar lubrificação, ajustes e afinação. | Sim | Todas as medidas de manutenção das instalações são reunidas num programa de gestão da manutenção onde são identificados os respetivos responsáveis e prazos e onde é assegurado o cumprimento das ordens de trabalho. Este software tem a designação de Manwiwnin. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
24. c) | Após otimização dos sistemas consumidores de energia, otimizar os restantes motores (ainda não otimizados) de acordo com o previsto na Tabela 4.5 e com os critérios definidos no BREF como, por exemplo: | Sim | Existe um registo de funcionamento por sector do SGE desta forma OM avalia o tempo de funcionamento dos motores de cada sector verficando os que trabalham mais de 2000 h/ano de 2000 h/ano 4000 h/ano e mais de 6000 h/ano. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
24. c) i. | Substituição prioritária por EEM dos restantes motores que estejam em funcionamento mais de 2 000 horas por ano; | Sim | Não existem motores que funcionam mais de 2000 h/ano o que inviabiliza economicamente a substituição dos mesmos. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
24. c) ii. | Relativamente aos motores elétricos com carga variável que funcionem menos de 50 % da capacidade durante mais de 20 % do seu tempo de funcionamento e que estejam em funcionamento mais de 2 000 horas por ano, ponderação da possibilidade de se utilizarem variadores de velocidade. | Não aplicável | - | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | De acordo com a análise efectuada os motores não funcionam a menos de 50 % da capacidade e encontram-se em regime constante.
4.3.7. Sistemas de ar comprimido
25. | Otimizar os sistemas de ar comprimido utilizando, por exemplo, as seguintes técnicas: | Sim | Foram efetuados estudos da rede de ar comprimido com a Atlas Copco e efetuadas algumas otimizações no que respeita ao formato da rede e à pressão de funcionamento. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
Design, instalação e remodelação de sistemas
25. a) | Design global do sistema, incluíndo os sistemas de pressão múltipla | Sim | Foi redesenhado o SAC com recurso a dois compressores escalonados um carga vazio e outro VSD da Atalas Copco | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
25. b) | Upgrade dos compressores | Não | Apesar de existirem compressores mais eficientes após avaliação economico financeira devido ao tempo de utilização não é viavel economicamente a sua substituição só no final de vida | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
25. c) | Melhoria do sistema de arrefecimento, secagem e filtração | Sim | O Secador foi reposicionado é revisto periodicamente contrato Atlas Copco | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
25. d) | Redução e perdas de pressão por fricção | Sim | Toda a rede do SAC foi revista com a redução de 0,5 Bar de pressão de funcionamento | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
25. e) | Melhoria dos motores (incluído os motores de alta eficiência) | Sim | Devido ao reduzido tempo de funcionamento e como já possui VSD não é viável economicamente | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
25. f) | Melhoria dos sistemas de controlo de velocidade | Sim | Já possui VSD | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
25. g) | Utilização de sistemas de controlo sofisticados | Sim | Devido ao reduzido tempo de funcionamento e como já possui VSD não é viável economicamente | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
25. h) | Recuperação do calor residual para utilização noutras funções | Sim | Foi estudado mas o reduzido tempo de funcionamento e potêncial de recuperação de energia é reduzido face ao investimento. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
25. i) | Utilização do ar frio exterior para admissão no sistema | Sim | Encontra-se instalado numa nave industrial fortemente ventivada | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
25. j) | Armazenar o ar comprimido perto de sistemas de altamente flutuantes | Sim | Foi avaliado mas o consumo dos silos não justifica o investimento proximo da central de produção SAC | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
Operação e manutenção de sistemas
25. k) | Otimizar determinados dispositivos de utilização final. | Sim | Foram efetuados estudos da rede de ar comprimido com a Atlas Copco e efetuadas algumas otimizações no que respeita ao formato da rede e à pressão de funcionamento. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
25. l) | Reduzir as fugas de ar | Sim | Os colaboradores encontram-se sensibilizados para a necessidade de evitar a ocorrência de fugas no sistema. Caso existam fugas é dado o alerta e o técnico de manutenção dispõe habitualmente do material em stock necessário para a reparação. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
25. m) | Aumentar a frequência de substituição dos filtros | Sim | A manutenção dos sistemas de ar comprimido é efetuada pela Atlas Copco de acordo com as horas de funcionamento dos equipamentos. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
25. n) | Otimizar a pressão de trabalho. | Sim | Foram efetuados estudos da rede de ar comprimido com a Atlas Copco e efetuadas algumas otimizações no que respeita ao formato da rede e à pressão de funcionamento. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
4.3.8. Sistemas de bombagem
26. | Otimizar os sistemas de bombagem recorrendo às seguintes técnicas em função da sua aplicabilidade (vide Tabela 4.7 do BREF): | Sim | Os sistemas de bombagem e respectivas tubagens obdecem a critérios definidos por empresas especializadas na materia, tendo a Ecodeal efetuado projetos com empresas como: Engidro e Engiciclo. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
Projeto
26. a) | Evitar o sobredimensionamento na seleção das bombas e substituir as bombas sobredimensionadas | Sim | Os sistemas de bombagem e respectivas tubagens obedecem a critérios definidos por empresas especializadas na materia, tendo a Ecodeal efetuado projetos com empresas como: Engidro e Engiciclo. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
26. b) | Seleção adequada da bomba de acordo com o motor utilizado e a respetiva aplicação. | Sim | Os sistemas de bombagem e respectivas tubagens obedecem a critérios definidos por empresas especializadas na materia, tendo a Ecodeal efetuado projetos com empresas como: Engidro e Engiciclo. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
26. c) | Seleção adequada do sistema de tubagem (de acordo com a distribuição prevista) | Sim | Os sistemas de bombagem e respectivas tubagens obedecem a critérios definidos por empresas especializadas na materia, tendo a Ecodeal efetuado projetos com empresas como: Engidro e Engiciclo. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
Controlo e Manutenção
26. d) | Sistema de controlo e regulação | Sim | Todas as medidas de manutenção das instalações são reunidas num programa de gestão da manutenção onde são identificados os respetivos responsáveis e prazos e onde é assegurado o cumprimento das ordens de trabalho. Este software tem a designação de Manwiwnin. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
26. e) | Desligar as bombas não utilizadas | Sim | As bombas são desligadas pelos operadores sempre que não estão em funcionamento. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
26. f) | Utilização de transmissões de velocidade variável (VSD) | Não aplicável | n.a | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Não existe este tipo de tecnologia em nenhum dos motores da Ecodeal. Tendo em conta o tipo de atividades desenvolvidas não se justifica esta implementação
26. g) | Utilização de bombas múltiplas (de fase cortada) | Não aplicável | n.a | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Não existe este tipo de tecnologia em nenhum dos sistemas de bombagem.Tendo em conta o tipo de atividades desenvolvidas não se justifica esta implementação
26. h) | Manutenção regular | Sim | Todas as tarefas de manutenção das instalações são alimentadas ao programa de gestão da manutenção onde são identificados os respetivos responsáveis e prazos e onde é assegurado o cumprimento das ordens de trabalho. Este software tem a designação de Manwiwnin. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
Sistema de distribuição
26. i) | Minimizar o número de válvulas e desvios de modo a facilitar a sua operação e manutenção | Sim | Os sistemas de bombagem e respectivas tubagens obedecem a critérios definidos por empresas especializadas na materia, tendo a Ecodeal efetuado projetos com empresas como: Engidro e Engiciclo. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
26. j) | Evitar a utilização de desvios em excesso, especialmente curvas apertadas. | Sim | Os sistemas de bombagem e respectivas tubagens obedecem a critérios definidos por empresas especializadas na materia, tendo a Ecodeal efetuado projetos com empresas como: Engidro e Engiciclo. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
26. k) | Garantir que o diâmetro da tubagem não é demasiado pequeno. | Sim | Os sistemas de bombagem e respectivas tubagens obedecem a critérios definidos por empresas especializadas na materia, tendo a Ecodeal efetuado projetos com empresas como: Engidro e Engiciclo. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
4.3.9. Sistemas AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado)
27. | Otimizar os sistemas AVAC utilizando, por exemplo, as seguintes técnicas: | Sim | Os equipamentos de AVAC tem boa eficiência e não foram alvo de nenhum retrofit |  | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
27. a) | para ventilação, aquecimento e arrefecimento, vide Tabela 4.8. do BREF; | Sim | Equipamentos eficientes VSD com controlo de tempertura e inverter | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
27. b) | para aquecimento, vide BREF, | Sim | Equipamentos eficientes VSD com controlo de tempertura e inverter | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
27. c) | para bombagem, vide BREF; | Sim | Equipamentos eficientes VSD com controlo de tempertura e inverter | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
27. d) | para arrefecimento, refrigeração e permutadores de calor, vide BREF ICS | Sim | Equipamentos eficientes VSD com controlo de tempertura e inverter | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
Projeto e controlo
27. e) | Projeto global do sistema AVAC, identificando e equipando separadamente as seguintes áreas: ventilação geral, ventilação específica e ventilação do processo. | Não aplicável |  | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | A Ecodeal apenas possui sistemas tipo split que foram alvo de projecto
27. f) | Otimizar o número, forma e tamanho das entradas no sistema | Não aplicável |  | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | A Ecodeal apenas possui sistemas tipo split que foram alvo de projecto
27. g) | Utilizar ventiladores de alta eficiência, projetados para operarem a uma taxa otimizada | Não aplicável |  | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | A Ecodeal apenas possui sistemas tipo split que foram alvo de projecto
27. h) | Gestão dos fluxos de ar, considerando a ventilação de fluxo duplo. | Não aplicável |  | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | A Ecodeal apenas possui sistemas tipo split que foram alvo de projecto
27. i) | Design do sistema de ar, assegurando: que as condutas têm tamanho suficiente; utilização de condutas circulares, evitar os caminhos longos e obstáculos (ligações e secções estreitas) | Não aplicável |  | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | A Ecodeal apenas possui sistemas tipo split que foram alvo de projecto
27. j) | Otimização dos motores elétricos, considerando a instalação de VSD (transmissões de velocidade variável) | Não aplicável |  | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | A Ecodeal apenas possui sistemas tipo split que foram alvo de projecto
27. k) | Utilização de sistemas de controlo automáticos e integrados no sistema centralizado de gestão técnica | Não aplicável |  | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | A Ecodeal apenas possui sistemas tipo split que foram alvo de projecto
27. l) | Integração de filtros dentro do sistema de condutas e recuperação do calor do ar de exaustão (permutadores de calor) | Não aplicável |  | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | A Ecodeal apenas possui sistemas tipo split que foram alvo de projecto
27. m) | Redução das necessidades de aquecimento/arrefecimento | Não aplicável |  | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | A Ecodeal apenas possui sistemas tipo split que foram alvo de projecto
27. n) | Melhoria da eficiência dos sistemas de aquecimento | Não aplicável |  | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | A Ecodeal apenas possui sistemas tipo split que foram alvo de projecto
27. o) | Melhoria da eficiência dos sistemas de arrefecimento | Não aplicável |  | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | A Ecodeal apenas possui sistemas tipo split que foram alvo de projecto
Manutenção
27. p) | Parar ou reduzir a ventilação, sempre que possível | Sim | A manutenção dos sistemas de ar condicionado é efetuada por técnicos credenciados para o efeitos e por recurso a mão-de-obra externa - Empresa EST. O plano de manutenção inclui as verificações descritas. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
27. q) | Assegurar que o sistema não tem perdas de ar, e verificar as juntas. | Sim | A manutenção dos sistemas de ar condicionado é efetuada por técnicos credenciados para o efeitos e por recurso a mão-de-obra externa - Empresa EST. O plano de manutenção inclui as verificações descritas. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
27. r) | Verificar o equilíbrio do sistema | Sim | A manutenção dos sistemas de ar condicionado é efetuada por técnicos credenciados para o efeitos e por recurso a mão-de-obra externa - Empresa EST. O plano de manutenção inclui as verificações descritas. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
27. s) | Gerir e otimizar o fluxo de ar | Sim | A manutenção dos sistemas de ar condicionado é efetuada por técnicos credenciados para o efeitos e por recurso a mão-de-obra externa - Empresa EST. O plano de manutenção inclui as verificações descritas. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
27. t) | Otimizar a filtração de ar através de reciclagem eficiente, evitar as perdas de pressão, limpeza e substituição regular dos filtros, limpeza regular do sistema. | Sim | A manutenção dos sistemas de ar condicionado é efetuada por técnicos credenciados para o efeitos e por recurso a mão-de-obra externa - Empresa EST. O plano de manutenção inclui as verificações descritas. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
4.3.10. Iluminação
28. | Otimizar a iluminação artificial utilizando, por exemplo, as seguintes técnicas em função da sua aplicabilidade (vide Tabela 4.9): | Sim | Foram efetuados estudos luminotecnicos para a substituição da iluminação interior e exterior por forma a cumprir os requisitos da EN 12464-1:2021 e EN 12464-2:2021. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
Análise e projeto das necessidades de iluminação
28. a) | Identificação das necessidades de iluminação. | Sim | No âmbito do ARCE foram efetuados estudos luminotécnicos à instalação tendo-se definido um plano de substituição das luminárias. O plano de substituição encontra-se implementado na integra. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
28. b) | Planeamento do espaço e das atividades de modo a otimizar a utilização de luz natural. | Sim | No âmbito do ARCE foram efetuados estudos luminotécnicos à instalação tendo-se definido um plano de substituição das luminárias. O plano de substituição encontra-se implementado na integra. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
28. c) | Seleção das lâmpadas e luminárias de acordo com os requisitos da sua aplicação. | Sim | No âmbito do ARCE foram efetuados estudos luminotécnicos à instalação tendo-se definido um plano de substituição das luminárias. O plano de substituição encontra-se implementado na integra. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
Operação, controlo e manutenção
28. d) | Utilização de um sistema de controlo da iluminação, incluindo os sensores de presença e temporizadores. | Sim | Existem sistemas de controlo da iluminação com sensores de presença, encontra-se instalado um relógio astronómico associado à iluminação exterior e relógios temporizadores noutros sistemas. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
28. e) | Formação dos trabalhadores de forma a utilizarem a iluminação da forma mais eficiente. | Sim | São efetuadas sensibilizações no âmbito do sistema de gestão integrada Qualidade, Ambiente e Segurança que se encontra implementado e certificado. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
4.3.11. Processos de secagem, concentração e separação
29. | Otimização os processos de secagem, separação e concentração utilizando, por exemplo, as seguintes técnicas em função da sua aplicabilidade (vide Tabela 4.10) e procurar possibilidades de utilização de separação mecânica conjuntamente com processos térmicos: | Não aplicável | - | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Não existem nem há necessidade de implementação deste ponto
Design
29. a) | Seleção de tecnologia de separação mais apropriada ou utilização de uma combinação de técnicas (abaixo) que vão ao encontro dos equipamentos específicos de processo | Não aplicável | - | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Não existem nem há necessidade de implementação deste ponto
Operação
29. b) | Utilização do excesso de calor proveniente de outros processos. | Não aplicável | - | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Já foram analisadas as várias hipóteses de recuperação de energia, tendo-se revelado economicamente inviáveis (p.e. recuperação da temperatura do óleo do compressor, aproveitamento do calor dos gases de combustão, etc)
29. c) | Utilização de uma combinação de técnicas. | Não aplicável |  | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Não existem nem há necessidade de implementação deste ponto
29. d) | Utilização de processos mecânicos, por exemplo filtração, filtração de membrana. | Sim | É utilizado o sistema de filtração com recurso a filtro de prensa na Unidade de Tratamento Físico Químico. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
29. e) | Utilização de processos térmicos, por exempo secadores de aquecimento direto, indireto ou de efeito múltiplo | Não aplicável | - | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Não existem processos de secagem nem há, à data, necessidade de implementação de etapas de aquecimento.
29. f) | Secagem direta | Não aplicável | - | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Não existem processos de secagem nem há, à data, necessidade de implementação de etapas de secagem direta no processo produtivo
29. g) | Utilização de vapor sobreaquecido | Não aplicável | - | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Não existem nem há necessidade de implementação deste ponto
29. h) | Recuperação de calor (incluindo MVR e bombas de calor) | Não aplicável | - | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Não existem nem verificámos, à data, necessidade de implementação de recuperação de calor
29. i) | Otimização do isolamento do sistema de secagem | Não aplicável | - | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Não existe processo de secagem nem verificámos à data necessidade de implementação do mesmo
29. j) | Utilização de processos por radiação, por exemplo infravermelhos, alta-frequência ou microondas | Não aplicável | - | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Não existem estes processos nem verificámos, à data, necessidade de implementação destas tecnologias
Controlo
29. k) | Automatização dos processos térmicos de secagem | Não aplicável | - | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Não existe controlo uma vez que não há processo térmico de secagem, não se tendo verificado até à data necessidade de implementação do mesmo
Sim
Não
Não aplicável
A implementar
A avaliar