## SA
ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
BREF - Matadouros e às indústrias de subprodutos animais ¦ Data de adoção: 05/2005
n.º atribuído (pode não estar de acordo com o documento BREF) | Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD | MTD implementada? | Descrição do modo de implementação | VEA/VCA | Condições | Proposta de valor a atingir dentro da gama de VEA/VCA | Calendarização da implementação (mês.ano) / Descrição da técnica alternativa implementada | Motivo da não aplicabilidade
5.1 MTD GERAIS PARA MATADOUROS E INSTALAÇÕES DE TRANSFORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE SUBPRODUTOS
5.1.1 Processos gerais e operações
1. | Para todos os Matadouros e Instalações de tratamento e valorização de subprodutos, MTD é usar todas as seguintes técnicas:
1. a) | Usar um sistema de gestão ambiental; | Sim | Gestão ambiental interna não acreditada
1. b) | Prestar formação aos trabalhadores; | Sim | Formação na empresa
1. c) | Possuir um plano de manutenção; | Sim | Plano interno
1. d) | Ter medidores de caudal de água de abastecimento dedicados; | Sim | Contadores instalados nas captações
1. e) | Segregação das águas de processo das outras águas residuais; | Sim | Rede de águas residuais industrias separada das águas residuais pluviais
1. f) | Remoção ou reparação de todas as torneiras, canos, mangueiras e fontes de água com fugas; | Sim | Manutenção já retirou
1. g) | Uso de drenos com grelhas que previnam a entrada de sólidos nos circuitos das águas residuais; | Sim | Ralos protegidos
1. h) | Limpeza a seco das instalações e transporte seco dos subprodutos, seguida de limpeza a alta-pressão usando controladores de pressão de pistola e, onde for necessário, usando água quente a temperatura controlada; | Sim | Definido nos processos de trabalho
1. i) | Aplicação de protecções contra trasbordamento de produtos armazenados em tanques; | Sim | Controlo niveis instalados
1. j) | Disponibilizar e usar bacias em tanques de armazenamento a granel; | NA | Não temos tanques a granel
1. k) | Implementação de um sistema de gestão de energia; | Sim | SGCIE implementado
1. l) | Implementação de um sistema de gestão de frio; | Sim | SGCIE implementado
1. m) | Controlo automático dos tempos de funcionamento da central de frio; | Sim | SGCIE implementado
1. n) | Possuir e usar controlo automático de fecho e abertura de portas de divisões refrigeradas; | Sim | Definido nos processos de trabalho
1. o) | Recuperação de calor da central de frio; | Não | [5 empty] | Utilizamos torres evaporativas como alternativa
1. p) | Uso de vapor termostaticamente controlado e válvulas de mistura de águas; | Sim | Instalados pela manutenção
1. q) | Racionalizar e isolar termicamente as canalizações de água e vapor; | Sim | Tubagens isoladas
1. r) | Isolar as instalações de água e vapor; | Sim | Tubagens isoladas
1. s) | Implementação de sistemas de gestão e controlo automático da luminosidade; | Sim | Sensores de movimento
1. t) | Armazenamento de subprodutos de origem animal por períodos de tempo reduzido e se possível refrigerados; | Sim | Remoção dos SPOA diária
1. u) | Auditar os odores produzidos pela instalação; | Não | [5 empty] | Ausencia de reclamações
1. v) | Desenho e construção de veículos, equipamentos e instalações de modo a assegurar a sua fácil limpeza; | Sim | Definido nos processo de compra
1. w) | Limpeza regular das área de armazenamento de materiais; | Sim | Definido nos processos de trabalho
1. x) | Implementação de um sistema de gestão do ruído; | Não | [5 empty] | Ausencia de reclamações
1. y) | Redução das emissões de ruído, por exemplo, ventilações e centrais de frio; | Sim | Ventiladores centrifugos
1. z) | Substituição do uso de fuel óleo por gás natural, sempre que este esteja disponível; | Sim | GN instalado
1. aa) | Cobertura dos recepientes de transporte de subprodutos durante os processos de transporte, carga e descarga e armazenamento dos mesmos; | Sim | Definido nos processos de trabalho
1. ab) | Sempre que não foi possível o tratamento do sangue antes da sua decomposição começar a originar problemas de odores e/ou de qualidade, o mesmo deverá ser refrigerado o mais rapidamente e pelo menor período de tempo possível, de forma a minimizar a sua decomposição; | Sim | Recolha diária em tanque isolado
1. ac) | Exportar o calor e/ou energia eléctrica produzida e que não possa ser utilizada na própria instalação; | Não | [5 empty] | Não temos
5.1.1.1 Gestão Ambiental
2. | Implementar e aderir a uma Sistema de Gestão Ambiental (SGA) que incorpore, consoante as circunstâncias individuais, as seguintes características:
2. a) | Definição de uma política ambiental para a instalação pela gestão de topo (o empenhamento da gestão de topo é considerado como uma condição necessária para a implementação efectiva de um SGA);
2. b) | Planeamento e programação dos procedimentos necessários; | Sim | Manutenção programada
2. c) | Implementação dos procedimentos prestando especial atenção a: | Sim | Manutenção programada
2. c) i. | estrutura e responsabilidade; | Sim | Manutenção programada
2. c) ii. | formação, consciencialização e competências; | Sim | Manutenção programada
2. c) iii. | envolvimento dos trabalhadores; | Sim | Manutenção programada
2. c) iv. | documentação; | Sim | Manutenção programada
2. c) v. | controlo eficiente do processo; | Sim | Manutenção programada
2. c) vi. | programa de manutenção; | Sim | Manutenção programada
2. c) vii. | preparação para casos de emergência e planeamento de respostas; | Sim | Manutenção programada
2. c) viii. | cumprimento da legislação ambiental; | Sim | Manutenção programada
2. d) | Verificação do cumprimento e tomada de medidas correctivas, prestando particular atenção a:
2. d) i. | monitorização e medição; | Sim | Manutenção programada
2. d) ii. | acções de prevenção e correcção; | Sim | Manutenção programada
2. d) iii. | registos de manutenção; | Sim | Manutenção programada
2. d) iv. | sempre que praticável, auditorias internas independentes de forma a determinar se o SGA se comporta conforme o definido e se está a ser correctamente implementado e gerido; | Sim | Auditorias internas
2. e) | Revisão do SGA pela gestão de topo; | Sim | Politica ambiental definida pela gestão de topo
2. f) | Especificamente para matadouros e instalações de subprodutos é especialmente importante a consideração no SGA dos seguintes aspectos: | Sim | Plano interno
2. f) i. | Consideração dos efeitos ambientais, desde a fase de concepção da fábrica, dos eventuais efeitos do seu desmantelamento; | Sim | Plano interno
2. f) ii. | Considerar o uso de tecnologias limpas; | Sim | Plano interno
2. f) iii. | Sempre que praticável, efectuar “benchmarking” sectorial numa base regular, incluindo eficiência energética e medidas de conservação da energia, escolha dos materiais de input, emissões para o ar, descargas para a água e consumos de água e resíduos produzidos. | Sim | Benchmarkting definido pela gestão de topo
5.1.2 Integração de actividades no mesmo local
3. | Para Matadouros e/ou Instalações de tratamento e valorização de subprodutos animais , que operem na mesma instalação, é MTD usar-se as técnicas seguintes:
3. a) | Reutilização do calor/energia produzida numa actividade em outras actividades; | Sim | Produção água quente
3. b) | Partilha de equipamentos de fim de linha, quando necessários, e.g. ETAR's | Sim | ETAR camarária
4. | Para instalações integradas de farinação e incineração, é MTD usar as técnicas seguintes:
4. a) | Queimar os gases incondensáveis produzidos durante a farinação no incinerador da instalação . | Não | [5 empty] | não temos
5.1.3 Colaboração com actividades a montante e a jusante da instalação
5. | MTD é prosseguir na colaboração com os parceiros a jusante e a montante da instalação de modo a criar uma cadeia de responsabilidade, para minimizar a poluição e proteger o ambiente no seu todo; | Sim | Colaboração definida pela gestão de topo
5.1.4 Limpeza da instalação e de equipamentos
6. | Para a limpeza de matadouros e instalações de transformação e valorização de subprodutos, é MTD usar as técnicas seguintes:
6. a) | Gerir e minimizar as quantidades de água e detergente consumidas; | Sim | Definido nos processos de trabalho
6. b) | Seleccionar os detergentes que minimizam o impacto no ambiente sem comprometer a eficácia da lavagem; | Sim | Definido nos processos de trabalho
6. c) | Evitar, sempre que possível, o uso de agentes de limpeza e desinfecção contendo cloro ativo, e | Sim | Definido nos processos de trabalho
6. d) | Sempre que o equipamento o permita operar um sistema CIP. | Sim | Definido nos processos de trabalho
5.1.5 Tratamento de águas residuais
7. | Para o tratamento das águas residuais de matadouros e instalações de transformação e valorização de subprodutos animais, é MTD usar as técnicas seguintes: (Consultar VEA às MTD no BREF)
7. a) | Prevenção da existência de zonas de estagnação de águas residuais; | Sim | Tanques agitados
7. b) | Aplicação de uma remoção de sólidos inicial na própria instalação pelo uso de grelhas nos drenos; | Sim | Instalação de filtros e grelhas
7. c) | Remoção de gordura das águas residuais pelo uso de um separador de gorduras; | Sim | Instalação de Desengordurador / flotador com ar
7. d) | O uso de uma instalação de flotação, eventualmente com o uso combinado de floculantes, para remoção de outros sólidos; | Sim | Instalação de Desengordurador / flotador com ar
7. e) | O uso de um tanque de equalização das águas residuais; | Sim | Tanque de entrada instalado
7. f) | Providenciar excesso de armazenamento de águas residuais para além do volume gerado pela operação rotineira da instalação; | Sim | 2 Tanques biológicos SBR. 1 em reserva do outro
7. g) | Prevenir a infliltração de líquidos e a emissão de gases odoríferos dos tanques de tratamento, através da estanquicidade das suas paredes laterais e bases, uso de cobertura dos mesmos ou o seu eficaz arejamento; | Sim | Tanques construidos em betão e com agitação.
7. h) | Sujeitar o efluente a um processo de tratamento biológico; | Sim | 2 tanques biológicos SBR instalados
7. i) | Remoção de azoto e fósforo; | Sim | Processo SBR com ciclo de anoxia
7. j) | Remoção das lamas produzidas e sua sujeição a outros processamentos de transformação e valorização de subprodutos animais. Os destinos adequados e as suas condições de aplicação são regulamentadas no regulamento 1774/2002/EC; | Sim | Lamas separadas e enviadas para OGR externa
7. k) | Uso de metano produzido durante processos de tratamento anaeróbios para a produção de calor e/ou energia electrica; | Não | [5 empty] | Não temos
7. l) | Sujeitar o efluente resultante a tratamento terciário; | NA | É sujeito na ETAR de saneamento
7. m) | Sujeitar o efluente emitido a análises da sua composição e manutenção destes registos. Nota: os níveis apresentados na tabela 5.1 do BREF são geralmente os considerados como apropriados para a proteção do ambiente e são indicativos dos níveis de emissão que podem ser alcançados pelo uso das técnicas (MTDs) atrás descritas. | Sim | Controlo analitico de acordo com o contrato da a ETAR de saneamento
5.2 MTD ADICIONAIS PAR MATADOUROS
8. | Para além das MTD’s gerais definidas na secção 5.1, para todos os matadouros é MTD usar todas as técnicas seguintes:
8. a) | Raspagem a seco das viaturas (com rolo/vassoura) previamente à limpeza com água a alta-pressão; | Sim | Definido nos processos de trabalho
8. b) | Evitar a lavagem das carcaças e quando tal não for possível, minimizá-la, conjugando-a com técnicas de abate limpas; | Sim | Definido nos processos de trabalho
8. c) | Recolha contínua e a seco dos subprodutos ao longo da linha de abate, segregando-os por tipo de categoria, em conjungação com uma sangria e recolha do sangue otimizadas e segregando as zonas de armazenagem e manuseamento de subprodutos; | Sim | Definido nos processos de trabalho
8. d) | Na sala de sangria, operar um dreno duplo; | Sim | Sangradouro de dreno duplo
8. e) | Recolha a seco dos resíduos existentes nos pavimentos; | Sim | Definido nos processos de trabalho
8. f) | Remoção de todas as torneiras desnecessárias da linha de processo; | Sim | Realizado pela manutenção
8. g) | Isolar e cobrir os esterelizadores de facas, em conjugação com o uso de esterelizadores usando vapor de baixa pressão; | NA | Esterilizadores de água quente
8. h) | Operar os pontos de lavagens de mãos e aventais com as torneiras fechadas, por defeito (não ter água permanentemente a correr); | Sim | Realizado pela manutenção
8. i) | Gerir e monitorizar o uso de ar comprimido; | Sim | Realizado pela manutenção
8. j) | Gerir e monitorizar o uso de ventilação; | Sim | Realizado pela manutenção
8. k) | Uso de ventiladores centrífugos inclinados para trás em sistemas de ventilação e refrigeração; | Sim | Nas torres condensadores
8. l) | Gerir e monitorizar o uso de água quente e; | Sim | Definido nos processos de trabalho
8. m) | Aparar/cortar todas as pelas que não são de imediato destinadas a curtimenta, logo após a esfola do animal, excepto quando não exista mercado para o uso/valorização das aparas; | NA | [5 empty] | As peles são expedidas no prórpio dia
5.2.1 MTD's adicionais para Matadouros de grandes animais
9. | Para além das MTD’s gerais referidas nas secções 5.1 e 5.2, em todos os matadouros de grandes animais é MTD usar todas as técnicas seguintes:
9. a) | Não alimentar os animais nas 12 horas prévias ao abate, em combinação com a redução da estadia dos animais nas instalações do matadouro de forma a minimizar os estrumes produzidos; | Sim | Definido nas informações aos produtores
9. b) | Usar bebedouros "supply on-demand"; | Sim | Bebedouros de pipeta
9. c) | Dar chuveiro a suínos através de aspersores de baixo consumo e com controlo de tempo; | Sim | Aspersores de pulverização fina e temporizados
9. d) | Limpeza a seco (vassoura/rolo) do chão dos estábulos, apenas efectuando limpeza com água periodicamente; | Sim | Definido nos processos de trabalho
9. e) | Usar uma esponja absorvente na limpeza inicial das calhas de recolha do sangue; | Sim | Definido nos processos de trabalho
9. f) | Escaldar os suínos com vapor (escaldão vertical); | Sim | Escaldão água quente
9. g) | Nos matadouros já existentes e em que não seja economicamente viável a adopção do escaldão por vapor, os tanques da escalda deverão ser isolados e cobertos e o nível de água controlado; | Sim | Escaldão isolado
9. h) | Reutilização da água fria dentro das máquinas de remoção das cerdas, e substituição dos canos de distribuição de água por aspersores de "jacto plano" (flat jet nozzle); | Sim | Bombas recirculadores dos tanques
9. i) | Reutilização da água de arrefecimento da escalda de suínos; | Não | [5 empty] | Questões veterinárias
9. j) | Recuperação do calor dos gases de exaustão da escalda, para pré-aquecimento de água; | Não | [5 empty] | Questões veterinárias
9. k) | Lavar (chuveiro) os suínos com água, através de aspersores de jacto plano, após a escalda; | Sim | Aspersores jato plana instalados
9. l) | Substituir os tubos de irrigação por jactos planos para acabamento (rind treatment) em matadouros de suínos; | Sim | Aspersores jato plana instalados
9. m) | Esterilizar serras de abertura de peitos em cabine com aspersores de água quente controlados automaticamente; | Sim | Esterilização por água quente controlada
9. n) | Regular e minimizar a água utilizada para o transporte dos intestinos; | Sim | Intestinos transportados a seco
9. o) | Usar uma das seguintes técnicas para refrigeração das carcaças de suínos: "water-spray/mist-cooling" ou tunel "blast-chilling/shock-cooling" ; | Sim | Utilizamos o sistema tunel de choque a - 15ºC |  |  |  |  | Tunel de choque antigo
9. p) | Não lavar as carcaças de suínos antes do seu arrefecimento num tunel de arrefecimento; | Sim | Só pulverização de água
9. q) | Esvaziamento a seco dos estômagos; | Sim | Processado na triparia por corte e bertura
9. r) | Recolha a seco dos conteúdos intestinais (intestino delgado), independentemente do seu uso posterior como "tripa"; | Sim | Processado na triparia por máquina automática
9. s) | Regular e minimizar o consumo de água nas lavagens dos intestinos (grosso e delgado); | Sim | Processado na triparia por máquina automática
9. t) | Regular e minimizar o consumo de água nas lavagens das línguas e corações; | Sim | Definido nos processos de trabalho
9. u) | Usar um sistema mecânico de remoção de gordura da água; | Sim | Desengordurador na EPTAR
9. v) | De acordo com o documento Reference Document on Best Available Techniques for the Tanning of Hides and Skins [273, EC, 2001] MTD é o processamento das peles frescas tanto quanto possível; | Sim | Contrato de recolha diária com empresa externa
9. w) | Quando for impossível processar as peles no prazo de 8 - 12 horas, sendo que o intervalo a aplicar varia de acordo com as condições locais, estas devem ser imediatamente guardadas em salas a temperatura entre 10 e 15 ºC; | Sim | Contrato de recolha diária com empresa externa
9. x) | Quando for impossível processar as peles no prazo de 8 - 12 horas e 5 a 8 dias, sendo que o intervalo a aplicar varia de acordo com as condições locais, estas devem ser imediatamente guardadas em salas a temperatura a 2 ºC; | Sim | Contrato de recolha diária com empresa externa
9. y) | Efectuar sempre a salga imediata das peles no caso em que tenham de ser armazenadas por mais que 8 dias, e.g. Se tiverem de ser transportadas de barco, em conjugação com a recolha a seco dos resíduos da salga; | Sim | Contrato de recolha diária com empresa externa
5.2.2 MTD's adicionais para Matadouros de aves
10. | Para além das MTD’s gerais referidas nas secções 5.1 e 5.2, para todos os matadouros de aves é MTD usar todas as técnicas seguintes:
10. a) | Usar equipamentos de recolha e tratamento de poeiras nos locais de recepção, descarga e suspensão das aves; | NA | [5 empty] | Não abatemos aves
10. b) | Fazer a insensibilização das aves nos módulos de transporte, através do uso de gases inertes, em instalações novas, e sempre que o equipamento de insensibilização e frota de transporte de aves tiver que ser renovada; | NA | [5 empty] | Não abatemos aves
10. c) | Redução do consumo de água através da remoção dos equipamentos de lavagem de carcaças da linha, excepto depois da depena e da evisceração; | NA | [5 empty] | Não abatemos aves
10. d) | Proceder ao escaldão das aves por vapor; | NA | [5 empty] | Não abatemos aves
10. e) | Isolar os tanques de escalda nas instalações onde não seja economicamente viável a mudança para escalda através de vapor; | NA | [5 empty] | Não abatemos aves
10. f) | Usar aspersores em vez de torneiras para a lavagem das carcaças durante a depena; | NA | [5 empty] | Não abatemos aves
10. g) | Usar água reciclada, por exemplo do tanque da escalda, para o transporte das penas; | NA | [5 empty] | Não abatemos aves
10. h) | Usar de chuveiros de topo eficientes nas lavagens das aves, durante a evisceração; | NA | [5 empty] | Não abatemos aves
10. i) | Refrigerar as carcaças por imersão ou "spin chilling" e controlar, regular e minimizar o consumo de água. | NA | [5 empty] | Não abatemos aves
5.3 MTD ADICIONAIS PARA INSTALAÇÕES DE TRANSFORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE SUBPRODUTOS
11. | Para além das MTD da secção 5.1, para todas as instalações de transformação e valorização de subprodutos é MTD usar todas as técnicas seguintes:
11. a) | A recolha dos subprodutos animais ao longo da linha de tratamento deve ser contínua, seca e segregada; | NA | [5 empty] | Não transformamos SPOA
11. b) | Uso de recipientes selados para o armazenamento, manuseamento e descarregamento de subprodutos de origem animal; | NA | [5 empty] | Não transformamos SPOA
11. c) | Onde não seja possível o tratamento de subprodutos de origem animal antes do início decomposição causar eventuais problemas de odores e de qualidade, estes deverão ser refrigerados o mais rapidamente e pelo período mais curto possível; | NA | [5 empty] | Não transformamos SPOA
11. d) | Desde que as substâncias mal odoriferas sejam inerentemente usadas ou produzidos durante o tratamento dos subprodutos, os gases de grande volume/baixa intensidade deverão ser passados por um bio-filtro. | NA | [5 empty] | Não transformamos SPOA
5.3.1 MTD's adicionais para processo de fusão de gordura (para este processo não foi identificada nenhuma MTD adicional para além das referidas nas secções 5.1 e 5.3)
5.3.2 MTD's adicionais para processo de farinação de subprodutos animais: |  | NA | [5 empty] | Não transformamos SPOA
12. | Além das MTD gerais definidas nas secções 5.1 e 5.3, para as instalações de farinação é MTD usar todas as técnicas seguintes
12. a) | O fecho total e completo da linha de cozedura; | NA | [5 empty] | Não transformamos SPOA
12. b) | A redução do tamanho das carcaças ou das partes de animais prévia ao processo de farinação; | NA | [5 empty] | Não transformamos SPOA
12. c) | A remoção da água do sangue, prévia à cozedura, por coagulação com vapor; | NA | [5 empty] | Não transformamos SPOA
12. d) | Para instalações que laborem menos de 50.000 t/ano usar evaporadores de um único passo (single effect evaporator) para a remoção da água de misturas líquidas; e | NA | [5 empty] | Não transformamos SPOA
12. e) | Para instalações que laborem mais que 50.000 t/ano usar evaporadores muliplos (multiple effect evaporator) ara a remoção da água de misturas líquidas; | NA | [5 empty] | Não transformamos SPOA
12. f) | Quando tenha sido impossível a utilização de matárias-primas frescas e por conseguinte minimizar o potencial de emissão de substancias mal odoríferas, é MTD usar uma das técnicas seguintes | NA | [5 empty] | Não transformamos SPOA
12. g) | Queimar os gases incondensáveis numa caldeira existente e passar o volume de gases de grande volume/baixa intensidade odorífera por um biofiltro; | NA | [5 empty] | Não transformamos SPOA
12. h) | A queima de todos os gases de vapor num termo-destructor e passar o volume de gases de grande volume/baixa intensidade odorífera por um biofiltro. | NA | [5 empty] | Não transformamos SPOA
5.3.3 MTD’s adicionais para instalações de produção de farinha de peixe e óleo de peixe
13. | Além das MTD gerais definidas nas secções 5.1 e 5.3, para as instalações de produção de farinha de peixe e óleo de peixe é MTD usar todas as técnicas seguintes
13. a) | Uso de materiais frescos (conteúdo total em azoto volátil reduzido); | NA | [5 empty] | Não transformamos SPOA
13. b) | Usar o calor do vapor evapurado durante a secagem das farinhas de peixe num evaporador do tipo “falling film” de modo a concetrar a água cola; | NA | [5 empty] | Não transformamos SPOA
13. c) | Incineração dos gases mal odoríferos, com recuperação de calor, e | NA | [5 empty] | Não transformamos SPOA
13. d) | Lavagem do ar usando liquido condensado em vez da utilização de água do mar limpa; | NA | [5 empty] | Não transformamos SPOA
5.3.3 MTD's adicionais para processamento de sangue
14. | Além das MTD gerais definidas nas secções 5.1 e 5.3, para as instalações de processamento de sangue é MTD usar uma das técnicas seguintes:
14. a) | Concentração do plasma, prévia à secagem por pulverização, usando osmose inversa; | NA | [5 empty] | Não processamos sangue
14. b) | Concentração do plasma, prévia à secagem por pulverização, usando evaporação por vácuo; | NA | [5 empty] | Não processamos sangue
14. c) | Remoção da água do sangue, prévia à secagem por pulverização, por coagulação por vapor. | NA | [5 empty] | Não processamos sangue
5.3.5 MTD's adicionais para processamento de osso (para este processo não foi identificada nenhuma MTD adicional para além das referidas nas secções 5.1 e 5.3)
5.3.6 MTD's adicionais para fabricantes de gelatina |  | NA | [5 empty] | Não transformamos SPOA
15. | Além das MTD gerais definidas nas secções 5.1 e 5.3, para todas as instalações de fabricação de gelatina é MTD usar as técnicas seguintes:
15. a) | Proceder ao isolamento dos equipamentos de remoção da gordura óssea. | NA | [5 empty] | Não transformamos SPOA
5.3.7 MTD's adicionais para a incineração de subprodutos animais
16. | As MTD's listadas respeitantes a incineração, aplicam-se a instalações que se dedicam exclusivamente à incineração de subprodutos animais. MTD's no âmbito de incinerações de qualquer tipo de resíduos são referidas no documento Reference document on Best Available Techniques in waste incineration [329, EC, 2003]. Além das MTD’s gerais definidas nas secções 5.1 e 5.3, para todas as instalações de incineração de subprodutos animais é MTD usar todas as técnicas seguintes (Consultar VEA às MTD no BREF):
16. a) | Os edificios de recepção, manuseamento e processamento dos subprodutos animais deverão ser totalmente fechados; | NA | [5 empty] | Não temos incineração
16. b) | Limpar e desinfectar todo os equipamentos e veículos de entrega, depois de cada utilização/entrega ; | NA | [5 empty] | Não temos incineração
16. c) | Carregar as carcaças (e não arrastar); | NA | [5 empty] | Não temos incineração
16. d) | Reduzir o tamanho das carcaças ou pedaços de carcaças de animais, antes de proceder à incineração; | NA | [5 empty] | Não temos incineração
16. e) | Restringir a matéria-prima para o valor exacto de matéria-prima utilizado durante os ensaios; | NA | [5 empty] | Não temos incineração
16. f) | Acordar o conteúdo gordura:humidade:cinza das fariinhas animais com o fornecedor das farinhas de subprodutos animais; | NA | [5 empty] | Não temos incineração
16. g) | Evitar a receção de material para incineração em embalagens de PVC; | NA | [5 empty] | Não temos incineração
16. h) | Alimentação,por sem fim ou por bomba, das partes de carcaças ou farinha animal no incinerador; | NA | [5 empty] | Não temos incineração
16. i) | Incinerar a água decorrente do processo de incineração, se não existir nenhuma ETAR na instalação; | NA | [5 empty] | Não temos incineração
16. j) | Selar/isolar as zonas de armazenamento, manuseamento e carga de subprodutos animais aos incineradores; | NA | [5 empty] | Não temos incineração
16. k) | Canalizar o ar interior da instalação e da câmara/equipamento de pré-combustão para a câmara de combustão; | NA | [5 empty] | Não temos incineração
16. l) | Os mecanismos automáticos de carga do incinerador deverão ser controlados por mecanismos automáticos de alarme e control medindo as temperaturas de combustão da câmara; | NA | [5 empty] | Não temos incineração
16. m) | O incinerador deverá ser operado de forma contínua ; | NA | [5 empty] | Não temos incineração
16. n) | Operar um queimador das cinzas da câmara de combustão, quando uma combustão adequada não pode ser conseguida, por exemplo imediatamente a jusante em fornos rotativos; | NA | [5 empty] | Não temos incineração
16. o) | Operar a descarga das cinzas de forma contínua e automática; | NA | [5 empty] | Não temos incineração
16. p) | Operar um regime de monitorização para as emissões, incluindo um protocolo para monitorizar a queima, incluindo riscos biológicos derivados do prião TSE (transmissible spongiform encephalopathie), nas cinzas; | NA | [5 empty] | Não temos incineração
16. q) | Alcançar níveis de emissão tão baixos quanto o razoável do ponto de vista prático, abaixo dos valores referidos na Tabela 5.2 do BREF. | NA | [5 empty] | Não temos incineração
16. r) | Desinfeção regular das instalações e dos equipamentos; | NA | [5 empty] | Não temos incineração
16. s) | Operar técnicas de retenção de odores quando o incinerador não estiver a funcionar e a prevenção de odores não é praticável e | NA | [5 empty] | Não temos incineração
16. t) | Usar um filtro de carvão para tratamento de odores quando o incinerador não estiver a funcionar e a prevenção de odores não é praticável. | NA | [5 empty] | Não temos incineração
17. | Para além das MTD’s gerais definidas nas secções 5.1, 5.3 e capítulo anterior, para todas as instalações de incineração de subprodutos animais é MTD usar uma das técnicas seguintes:
17. a) | Incinerar carcaças de animais, partes de carcaças de animais ou farinhas de origem animal em incineradores de leito fluidizado do tipo "bubbling fluidised bed", com equipamento de tratamento de gases de exaustão adequado ou | NA | [5 empty] | Não temos incineração
17. b) | Incinerar carcaças de animais, partes de carcaças de animais ou farinhas de origem animal em incineradores de leito fluidizado do tipo "circulating fluidised bed", com equipamento de tratamento de gases de exaustão adequado ou | NA | [5 empty] | Não temos incineração
17. c) | Incinerar carcaças de animais, partes de carcaças de animais ou farinhas de origem animal em incineradores de forno rotativo (rotary kiln), com equipamento de tratamento de gases de exaustão adequado. | NA | [5 empty] | Não temos incineração
5.3.8 MTD's adicionais para a produção de Biogas:
18. | Para além das MTD’s gerais definidas nas secções 5.1 e 5.3, para a produção de Biogás é MTD usar as técnicas seguintes:
18. a) | Reutilização do calor durante a produção de Biogás. | NA | [5 empty] | Não produzimos Biogás
5.3.9 MTD's adicionais para a compostagem de subprodutos animais:
19. | Para além das MTD’s gerais redefinidas nas secções 5.1 e 5.3, para a compostagem dos subprodutos animais é MTD usar as técnicas seguintes:
19. a) | Providenciar capacidade de drenagem suficiente para a pilha localizada sobre um superficie rigida construída com cimento. | NA | [5 empty] | Não temos compostagem
Sim
Não
Não aplicável
A avaliar
A implementar

## MOM
REF MON - Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations (Data Documento: 07.2018)
N.º Capítulo/Subcapítulo | Descrição de acordo com o RMON |  | REF implementado? | Descrição do modo de implementação / Motivo da não aplicabilidade / Descrição da técnica alternativa implementada | VEA/VCA | Condições | Proposta de valor a atingir dentro da gama de VEA/VCA | Calendarização da implementação (mês.ano)
4. MONITORIZAÇÃO DE EMISSÕES PARA O AR
4.3. Monitorização Contínua/ Pontual
4.3.1 | São desenvolvidas medições em contínuo através de um sistema de medição automatizado, instalado no local para execução das medições em contínuo? |  | Não | Não temos
| São desenvolvidas medições pontuais para determinação dos parâmetros em intervalos de tempo específicos? |  | Não
4.3.1.1 | As monitorizações realizadas consideram os seguintes aspetos?
| a. | Período de amostragem | Sim | Conforme relatórios
| b. | Velocidade de obtenção de resultados | Sim | Conforme relatórios
| c. | Média dos resultados | Sim | Conforme relatórios
| d. | Calibração e rastreabilidade | Sim | Conforme relatórios
| e. | Acreditação | Sim | Conforme relatórios
| f. | Certificação do equipamento | Sim | Conforme relatórios
| g. | Custos de investimento | Sim | Conforme relatórios
| h. | Custos de operação | Sim | Conforme relatórios
4.3.1.2 | Para decisão da tipologia de medição a aplicar (contínua ou pontual) são considerados os seguintes aspetos?
| a. | Relevância da emissão para o ambiente | Sim | Conforme relatórios
| b. | Risco associado à ultrapassagem do VLE | Sim | Conforme relatórios
| c. | A variabilidade dos limites de emissão, em particular se este estiver perto do VLE | Sim | Conforme relatórios
| d. | Requisitos legais | Sim | Conforme relatórios
| e. | Condições locais (ex: parâmetros de qualidade do ar) | Sim | Conforme relatórios
| f. | Disponibilidade e fiabilidade do equipamento | Sim | Conforme relatórios
| g. | Incerteza da medição necessária | Sim | Conforme relatórios
| h. | A necessidade de medir continuamente e/ou controlar as condições de operação, incluindo o sistema de redução da poluição | Sim | Conforme relatórios
| i. | Perceção da vizinhança | Sim | Conforme relatórios
4.3.2 | Realização de Monitorização em Contínuo
4.3.2.1 | São considerados as normas EN para a realização das medições em contínuo das medições para o ar? |  | Não | Não temos
4.3.2.2 | Garantia de Qualidade |  | Não | Não temos
4.3.2.2.1 | São aplicados procedimentos de qualidade para demonstrar a adequação do sistema de monitorização a implementar para o propósito estabelecido, antes da sua instalação? (EN 15267) |  | Não | Não temos
4.3.2.2.2 | São aplicados os procedimentos de qualidade operacionais definidos na EN14181:2014 |  | Não | Não temos
4.3.2.3 | Local de Monitorização/ Amostragem, Secção, Plano e Pontos |  | Não | Não temos
4.3.2.4 | Análise |  | Não | Não temos
4.3.2.4.1 | Realização de amostragem de gás através da técnica "AMS extrativa" |  | Não | Não temos
| Realização de amostragem de gás através da técnica "AMS não-extrativa" |  | Não | Não temos
| Realização de amostragem de gás a partir de outro método "AMS" certificado |  | Não | Não temos
4.3.3 | Realização de Monitorização Pontual
4.3.3.1 | São tidas em consideração as normas EN e especificações técnicas referenciadas no REF MON? |  | Sim | De acordo com legislação aplicavel.
4.3.3.2 | Garantia de Qualidade |  | Sim | Laboratórios acreditados
4.3.3.2.1 | Equipamentos utilizados encontram-se certificados e calibrados? |  | Sim | Laboratórios acreditados
4.3.3.2.2 | Certificação de qualidade na operação de acordo com a EN ISO/IEC 17025:2017 |  | Sim | Laboratórios acreditados
4.3.3.3 | É definido o âmbito da monitorização e plano de monitorização; o mesmo é transmitido ao laboratório responsável pela monitorização? |  | Sim | No relatório
| O âmbito da monitorização inclui pelo menos informação relativa a: objetivo da monitorização, data e hora da medição, condições de operação em que a medição é realizada, local de monitorização, parâmetros a monitorizar e VLE, competência do laboratório contratado. Especificação das normas de monitorização, incerteza da medição |  | Sim | No relatório
| O plano de monitorização implementado pelo laboratório responsável pela medição tem em consideração, entre outros, os seguintes pontos: data e hora, condições de operação em que é levada a cabo a monitorização, locais e secções onde se realiza a medição, pontos de medição, n.º de medições individuais, tempo e duração das medições individuais, parâmetros de medição, métodos de medição, supervisão técnica e meios necessários, dados a reportar |  | Sim | No relatório
4.3.3.4 | Para identificação das condições associadas ao estado de níveis mais elevados de emissão foram tidos em consideração os seguintes aspetos: informação dada pelo operador, visita ao local, conhecimento do tipo de instalação e comportamento de emissão baseado em medições já levadas a cabo na instalação em questão ou outra instalação equivalente, literatura existente |  | Sim | Informação dada aos laboratórios, pelo operador
4.3.3.5 | Local de Amostragem, Plano e Secção: o local de amostragem e a fonte onde se realizará a medição estão desenhadas por forma a permitir uma amostragem representativa das emissões gasosas e da distribuição dos poluentes e quantidades de referência? |  | Sim | As chaminés cumprem os regulamentos
4.3.3.6 | Ponto a monitorizar: a amostragem é realizada de forma a garantir que a composição dos gases de emissão não é alterada. São igualmente desenvolvidas as ações que garantem que a composição dos gases de emissão não sofre alteração durante o transporte e armazenamento. |  | Sim | Laboratórios acreditados
4.3.3.7 | O número de medições consecutivas individuais de uma série de medições é especificado de acordo com o objetivo da monitorização e estabilidade da emissão. O número mínimo de medições de uma série encontra-se especificado em legislação relevante ou na licença. |  | Sim | De acordo com legislação aplicavel.
| Foi estabelecido pelo Estado Membro um número mínimo de medições a realizar dependente da distância do resultado face ao VLE. |  | Sim | Legislação nacional
4.3.3.8 | Tempo e duração das medições: a seleção do tempo e duração mais apropriados da amostragem entra em consideração com as características do processo e padrão de emissão. |  | Sim | De acordo com legislação aplicavel.
| Para a definição do tempo e duração das medições é considerada uma das seguintes categorias de processo, distinguidas na EN 15259:2007: 1) processos contínuos com padrão de emissão constante; 2) processos contínuos com padrão de emissão variável; 3) processos descontínuos. |  | Sim | Laboratórios acreditados
4.3.3.9 | Frequência da monitorização: são definidos os intervalos temporais para realização da monitorização pontual (frequência de monitorização). |  | Sim | Legislação nacional
4.3.3.10.1 | Verificar se são aplicados os referenciais e métodos descritos no Anexo A.1, Tabela 7.1, incluindo intervalos de medição e limites:
4.3.3.10.2 | a. | Amónia (ISO/DIS 21877) | Não | Não aplicavel
4.3.3.10.3 | b. | Monóxido de Carbono (EN 15058:2017) | Sim
4.3.3.10.4 | c. | Partículas (EN 13284-1:2017) | Não | Não aplicavel
4.3.3.10.5 | d. | Formaldeído (WBP BREF) | Não | Não aplicavel
4.3.3.10.6 | e. | Cloretos/Fluoretos gasosos e HCl/HF (EN 1911:2010 e ISO 15713:2006) | Não | Não aplicavel
4.3.3.10.7 | f. | Outros compostos orgânicos gasosos (CEN/TS 13649:2014) | Não | Não aplicavel
4.3.3.10.8 | g. | Mercúrio e seus compostos (EN 13211:2001) | Não | Não aplicavel
4.3.3.10.9 | h. | Metais e seus compostos (EN 14385:2004) | Não | Não aplicavel
4.3.3.10.10 | i. | Metano (EN ISO 25139:2011) | Não | Não aplicavel
4.3.3.10.11 | j. | Óxidos de nitrogénio (EN 14792:2017) | Sim | Para Gás natural
4.3.3.10.12 | k. | Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (ISO 11338-2:2003) | Não | Não aplicavel
4.3.3.10.13 | l. | PCDD/PCDF/PCB (CEN/TS 1948-5:2015) | Não | Não aplicavel
4.3.3.10.14 | m. | Óxidos de enxofre (EN 14791:2017) | Não | Não aplicavel
4.3.3.10.15 | n. | COV (EN 12619:2013 e EN ISO 13199:2012) | Sim | Para Gás natural
4.3.3.11 | São consideradas as condições de referência de O2 e H2O ([ 73, CEN 2017 ], [ 74, CEN 2017 ]) |  | Não | Não aplicavel
4.3.3.12 | Tratamento de dados: em determinados casos a incerteza de medição é subtraída aos valores de medição. |  | Sim | Incertezas definidas pelo laboratório
4.3.3.13 | Relatório de monitorização: de acordo com a EN 15259:2017 o relatório de monitorização deverá incluir no mínimo a seguinte informação:
| a. | Informação geral: nome do operador, morada da instalação, nome e endereço do laboratório | Sim | Conforme relatórios
| b. | Especificação do objetivo da monitorização | Sim | Conforme relatórios
| c. | Descrição da instalação e materiais manuseados | Sim | Conforme relatórios
| d. | Identificação e descrição da fonte | Sim | Conforme relatórios
| e. | Identificação dos métodos de ensaio/ normas de referência | Sim | Conforme relatórios
| f. | Condições de operação durante a monitorização, incluindo as unidades de tratamento das emissões gasosas | Sim | Conforme relatórios
| g. | Identificação de eventuais desvios ao plano de trabalhos | Sim | Conforme relatórios
| h. | Referência dos meios de acesso e uso dos dados originais para efeitos de verificação | Sim | Conforme relatórios
| i. | Resultados de monitorização e outros dados relevantes necessários para interpretação dos resultados, incluindo data de amostragem (hora, dia, mês e ano) e incerteza de monitorização | Sim | Conforme relatórios
| j. | Procedimentos de cálculo, tais como os dados de conversão para as condições standard específicas | Sim | Conforme relatórios
| k. | Apresentação dos resultados | Sim | Conforme relatórios
4.4 | Poderão ser aplicados métodos indiretos de monitorização |  | Não | Não prevemos métodos indiretos
4.5 | Emissões Difusas
4.5.2 | São identificadas emissões difusas ou emissões fugitivas? |  | Não | Ausencia de reclamações
4.5.3 | São aplicadas as normas EN definidas para monitorização de emissões difusas/ fugitivas? |  | Não | Ausencia de reclamações
4.5.4 | Outros métodos
| 4.5.4.1 | Medição na fonte | Não | Ausencia de reclamações
| 4.5.4.2 | Métodos de monitorização remotos | Não | Ausencia de reclamações
4.6 | Odores
4.6.1 | São identificadas fontes de emissão de odores para o ambiente? |  | Não | Ausencia de reclamações
4.6.3 | São aplicadas as normas EN definidas para monitorização de odores? |  | Não | Ausencia de reclamações
4.6.4 | Poderão ser aplicados outros métodos para monitorização de odores? |  | Não | Ausencia de reclamações
4.7 | Biomonitorização
4.7.1 | São realizadas atividades de biomonitorização? |  | NA
4.7.3 | São aplicadas as normas EN indicadas para biomonitorização com plantas? |  | NA
4.7.4 | São aplicados outros métodos de biomonitorização com utilização de outras plantas? |  | NA
5. | Monitorização de Emissões para a Água
5.3. | Monitorização Contínua / Pontual
5.3.2 | Realizada monitorização em contínuo? |  | Não
| Realizada monitorização periódica? |  | Sim | De acordo com o contratado
| A monitorização envolve amostragem periódica? |  | Sim | Periódica
| A monitorização envolve amostragem contínua? |  | Não
| As amostras são compostas? |  | Sim | Composta 24 h
| As amostras são pontuais? |  | Não
5.3.3 | Monitorização contínua cumpre características descritas no REF? |  | NA
| Monitorização periódica cumpre características descritas no REF? |  | Sim | De acordo com o contratado ETAR saneamento
5.3.4 | Aplicada EN ISO15839:2006 para monitorização em contínuo? |  | NA
5.3.5.2 | O plano de monitorização inclui, entre outros, descrição clara dos seguintes pontos:
| a. | Objetivo da monitorização, incluindo especificações dos valores medidos | Sim | Conforme relatórios
| b. | Descrição das condições de operação | Sim | Conforme relatórios
| c. | Identificação da instalação de amostragem e ponto de amostragem | Sim | Conforme relatórios
| d. | Identificação do método de amostragem, incluindo o equipamento utilizado | Sim | Conforme relatórios
| e. | Volume de água que a amostragem pretende representar | Sim | Conforme relatórios
| f. | Dados relativos ao fluxo de água residual e outros parâmetros, se relevantes, tais como temperatura, ph | Sim | Conforme relatórios
| g. | Tempo e frequência da amostragem | Sim | Conforme relatórios
| h. | Pré tratamento e preservação das amostras | Sim | Conforme relatórios
| i. | Manuseamento e conservação das amostras | Sim | Conforme relatórios
| j. | Medições laboratoriais | Sim | Conforme relatórios
| k. | Tratamento de dados | Sim | Registos em base de dados
| l. | Medidas de controlo de qualidade | Sim | Conforme relatórios
| m. | Documentação e relatório | Sim | Conforme relatórios
5.3.5.3 | O local de monitorização/amostragem assegura que a amostra é representativa do efluente descarregado
5.3.5.4 | 5.3.5.4.1 | De forma a obter uma amostra composta representativa, o intervalo entre amostragens não deverá ser muito longa. São recolhidas amostras com intervalos que não ultrapassam as 24 horas | Sim | Composta 24 h
| 5.3.5.4.2 | As amostras pontuais são usadas apenas nas situações previstas no REF | NA
5.3.5.5 | Equipamento de amostragem: equipamento utilizado cumpre requisitos indicados no REF |  | Sim | Recolhedor de amostras automático empresa externa
5.3.5.6 | A frequência de monitorização/amostragem estabelecida reflete os critérios indicados no REF |  | Sim | De acordo com o contratado ETAR saneamento
5.3.5.7 | Condições de manuseamento e armazenamento de acordo com EN ISO 5667-3:2012 |  | Sim | Laboratórios acreditados
5.3.5.8 | Análise das águas de acordo com parâmetros definidos no REF |  | Sim | De acordo com o contratado ETAR saneamento
5.3.6 | Tratamento de dados em concordância com o descrito no presente REF? |  | Sim | Registos em base de dados
5.3.7 | No geral o relatório de monitorização inclui, no mínimo, informação relativa a:
| a. | Norma da referência EN aplicada | Sim | Laboratórios acreditados
| b. | Identificação da amostra | Sim | Laboratórios acreditados
| c. | Os resultados, apresentados conforme indicado na norma EN | Sim | Laboratórios acreditados
| d. | Método de amostragem e pré tratamento da amostra, se apropriado | Sim | Laboratórios acreditados
| e. | Identificação dos métodos de ensaio/ normas de referência | Sim | Laboratórios acreditados
| f. | Identificação de quaisquer desvios ao método da norma | Sim | Laboratórios acreditados
| g. | Referência a todas as condições que possam ter afetado os resultados | Sim | Laboratórios acreditados
O relatório de monitorização poderá conter informação relativa aos seguintes pontos para avaliação da conformidade com as condições da licença:
| h. | Nome e endereço do laboratório responsável pela amostragem e análise | Sim | Conforme relatórios
| i. | Referência ao plano de amostragem indicando desvios, se estes ocorrerem | Sim | Conforme relatórios
| j. | Identificação dos locais de amostragem e pontos de amostragem | Sim | Conforme relatórios
| k. | Data e hora de amostragem (para amostras compósitas, datas de inicio e fim e hora) | Sim | Conforme relatórios
| l. | Informação relativa a condições de operação antes e durante a amostragem | Sim | Conforme relatórios
| m. | Outros detalhes e observações relativas à amostragem necessários para avaliar os resultados da medição | Sim | Conforme relatórios
| n. | Preservação das amostras | Sim | Laboratórios acreditados
| o. | Informação relativa ao fluxo de águas residuais, pelo menos durante o período de amostragem, se não for necessário uma monitorização contínua | Sim | Recolhedor de amostras automático
| p. | Resultados do controlo de qualidade para amostragem e análise | Sim | Conforme relatórios
| q. | Descrição da cadeia de custódia aplicada à amostragem e análise | Sim | Laboratórios acreditados
| r. | Limite de deteção e limite de quantificação | Sim | Laboratórios acreditados
| s. | Incerteza da medição | Sim | Laboratórios acreditados
5.5 | Os testes de toxicidade são realizados de acordo com as orientações do REF |  | NA | Se necessário

## ENE
ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
BREF - Eficiência energética (ENE) ¦ Data de adoção: 02/2009
n.º atribuído de acordo com o BREF ou documento Conclusões MTD | Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD | MTD implementada? | Descrição do modo de implementação | VEA/VCA | Condições | Proposta de valor a atingir dentro da gama de VEA/VCA | Calendarização da implementação (mês.ano) / Descrição da técnica alternativa implementada | Motivo da não aplicabilidade
4.2 MTD PARA INSTALAÇÕES
4.2.1. Gestão da eficiência energética
1. | Implementar e aderir a um sistema de gestão da eficiência energética que incorpore, conforme apropriado às circunstâncias locais, todas as seguintes especificidades (ver secção 2.1)
1. a) | Compromisso da gestão de topo (o compromisso da gestão é considerado uma condição prévia para a aplicação bem sucedida da gestão da eficiência energética); | Sim | SGCIE implementado
1. b) | Definição, pela gestão de topo, de uma política de eficiência energética para a instalação; | Sim | SGCIE implementado
1. c) | Planeamento e estabelecimento de objectivos e metas (ver MTD 2, 3 e 8); | Sim | SGCIE implementado
1. d) | Implementação e realização de procedimentos, com especial atenção para:
1. d) i. | Estrutura e responsabilidade | Sim | SGCIE implementado
1. d) ii. | Formação, sensibilização e competência (ver MTD 13) | Sim | SGCIE implementado
1. d) iii. | Comunicação | Sim | SGCIE implementado
1. d) iv. | Envolvimento dos trabalhadores; | Sim | SGCIE implementado
1. d) v. | Documentação | Sim | SGCIE implementado
1. d) vi. | Controlo eficaz dos processos (ver MTD 14) | Sim | SGCIE implementado
1. d) viii. | Preparação e resposta a emergências | Sim | SGCIE implementado
1. d) ix. | Salvaguarda do cumprimento da legislação e dos acordos relativos à eficiência energética (quando existirem). | Sim | SGCIE implementado
1. e) | Benchmarking: Identificação e avaliação de indicadores de eficiência energética ao longo do tempo (ver MTD 8) e comparações sistemáticas e regulares com benchmarks setoriais, nacionais ou regionais para eficiência energética, quando disponham de dados verificados (ver seções 2.1 e), 2.16 e MTD 9) | Sim | Definido pela gestão de topo
1. f) | Verificação do desempenho e adoção de medidas corretivas, prestando especial atenção a:
1. f) i. | Controlo e monitorização (ver MTD 16) | Sim | Registos
1. f) ii. | Ações preventivas e corretivas | Sim | Manutenção programada
1. f) iii. | Manutenção de registos | Sim | Registos em plataforma digital
1. f) iv. | Auditorias internas independentes (se tal for exequível) a fim de determinar se o sistema de gestão de eficiência energética se encontra, ou não, em conformidade com as disposições planeadas e se o mesmo tem sido adequadamente implementado e mantido (ver MTD 4 e 5) | Sim | Auditorias internas
1. g) | Revisão, pela gestão de topo, do sistema de gestão de eficiência energética e garantia da sua contínua adequabilidade e eficácia. | Sim | Relatórios verificados pela gestão de topo
4.2.2. Planeamento e estabelecimento de objetivos e metas
4.2.2.1. Melhoria contínua do ambiente
2. | Minimizar de forma contínua o impacte ambiental de uma instalação através do planeamento de ações e de investimentos de forma integrada e a curto, médio e longo prazo, tomando em consideração os custos-benefícios e os efeitos cruzados. | Sim | Planeamento interno dos processos
4.2.2.2. Identificação dos aspetos relacionados com a eficiência energética de uma instalação e oportunidades de poupança de energia
3. | Realizar auditorias para identificar os aspetos que influenciam a eficiência energética da instalação. É importante que essa auditoria seja coerente com as abordagens de sistema. | Sim | SGCIE implementado e REP bianual
4. | Aquando da realização de auditorias, assegurar que sejam identificados os seguintes aspetos:
4. a) | Tipo e utilizações de energia na instalação, respetivos sistemas e processos; | Sim | SGCIE implementado
4. b) | Equipamentos consumidores de energia, tipo e quantidade de energia consumida na instalação; | Sim | SGCIE implementado
4. c) | Possibilidades de redução do consumo de energia, como por exemplo:
4. c) i. | Controlo/redução dos tempos de operação, eg. desligando os sistemas quando não estiverem a ser utilizados; | Sim | SGCIE implementado
4. c) ii. | otimização do isolamento; | Sim | SGCIE implementado
4. c) iii. | Otimização das redes de utilidades, sistemas, processos e equipamentos que lhes estejam associados. | Sim | SGCIE implementado
4. d) | Possibilidades de utilização de fontes alternativas de energia ou de utilização de energia mais eficiente aproveitando, em particular, a energia excedente de outros processos e ou sistemas. | Sim | Paineis solares em estudo
4. e) | Possibilidades de aplicar a energia excedente noutros processos e ou sistemas | Não aplicavel
4. f) | possibilidades de melhoria do nível de calor (temperatura) | Não aplicavel
5. | Utilizar ferramentas e metodologias apropriadas para apoiar na avaliação e quantificação da otimização energética, como por exemplo:
5. a) | Modelos, bases de dados e balanços energéticos; | Sim | SGCIE implementado
5. b) | Técnicas como a metodologia pinch, a análise da exergia ou da entalpia ou a termoeconomia; | Sim | SGCIE implementado
5. c) | Estimativas e cálculos. | Sim | SGCIE implementado
6. | Identificar possibilidades de otimização da recuperação energética na instalação, entre sistemas da própria instalação e ou com outras instalações | Sim | SGCIE implementado
4.2.2.3. Abordagem de sistemas para a gestão energética
7. | Otimizar a eficiência energética adotando uma abordagem de sistemas para a gestão energética na instalação. Os sistemas a considerar para a otimização no seu todo são, por exemplo:
7. a) | Unidades de processo (vide BREFs setoriais) | Sim | SGCIE implementado
7. b) | Sistemas de aquecimento, como por exemplo: vapor; água quente; | Sim | SGCIE implementado
7. c) | Arrefecimento e vácuo (vide BREF ICS) | Sim | SGCIE implementado
7. d) | Sistemas a motor, como por exemplo: ar comprimido e bombagem; | Sim | SGCIE implementado
7. e) | Iluminação; | Sim | SGCIE implementado
7. f) | Secagem, separação e concentração. | Sim | SGCIE implementado
4.2.2.4. Estabelecimento e revisão dos objetivos e indicadores de eficiência energética
8. | Estabelecer indicadores adequados de eficiência energética através da aplicação das seguintes medidas:
8. a) | Identificação de indicadores de eficiência energética adequados para a instalação e, quando necessário, para processos individuais, sistemas e/ou unidades, e quantificação da sua evolução ao longo do tempo ou após a aplicação de medidas de eficiência energética; | Sim | SGCIE implementado
8. b) | Identificação e registo dos limites adequados associados aos indicadores; | Sim | SGCIE implementado
8. c) | Identificação e registo de fatores que possam causar variações na eficiência energética dos processos, sistemas e ou unidades relevantes | Sim | SGCIE implementado
4.2.2.5. Benchmarking
9. | Proceder a comparações sistemáticas e regulares com benchmarks setoriais, nacionais ou regionais, sempre que existam dados validados. | Não | Comparação com referencias BREFs
4.2.3. Integração da eficiência energética na fase de projeto (Energy efficient design)
10. | Otimizar a eficiência energética em sede de planeamento de uma nova instalação, unidade ou sistema ou de uma alteração significativa dos mesmos, tomando em consideração todos os seguintes aspetos:
10. a) | Integração da eficiência energética na fase de projeto (EED) deve ser iniciada logo nas primeiras etapas da fase de projeto conceptual/projeto de base, mesmo que os investimentos planeados possam não estar ainda bem definidos, e deverá ser tomada em consideração nos concursos realizados; | Sim | Projeto da central frio toda novo
10. b) | Desenvolvimento e/ou escolha de tecnologias energeticamente eficientes | Sim | SGCIE implementado
10. c) | Poderá ser necessário recolher dados adicionais, quer em sede de design do projeto, quer de forma independente de modo a complementar os dados existentes ou a preencher lacunas no conhecimento; | Sim | Projeto da central frio toda novo
10. d) | O trabalho EED deverá ser efetuado por um perito em questões energéticas; | Sim | Projetista de frio
10. e) | O projeto inicial do consumo de energia deverá também verificar todas as áreas na organização do projeto que possam influenciar o futuro consumo de energia e otimizar a EED da futura instalação neste contexto. É o caso, por exemplo, do pessoal da instalação (existente) que possa ser responsável pela especificação dos parâmetros de projeto. | Sim | Projeto da nova central de frio e ETAR com refrencias de eficiencia energética e ambiental.
4.2.4. Aumento da integração do processo
11. | Otimizar a utilização de energia entre os diversos processos ou sistemas, na própria instalação ou com outras instalações | Não
4.2.5. Manter a dinâmica das iniciativas no domínio da eficiência energética
12. | Manter a dinâmica do programa de eficiência energética através de diversas técnicas, como por exemplo:
12. a) | Aplicação de um sistema específico de gestão da energia; | Sim | SGCIE implementado
12. b) | Contabilização do consumo de energia com base em valores reais (medidos), transferindo as obrigações e os benefícios da eficiência energética para o utilizador/pagador; | Sim | Contadores instalados
12. c) | Criação de centros de lucro financeiro para a eficiência energética; | Sim | Centros custo contabilidade
12. d) | Benchmarking; | Sim | Comparação com referencias
12. e) | Renovar os sistemas de gestão existentes, através do recurso à excelência operacional; | Sim | Central frio nova e ETAR nova
12. f) | Utilização de técnicas de gestão da mudança (também característica da excelência operacional). | Sim | Central frio nova e ETAR nova
4.2.6. Preservação das competências
13. | Preservar as competências em eficiência energética e em sistemas consumidores de energia através de técnicas como:
13. a) | Recrutamento de pessoal especializado e/ou formação do pessoal. A formação poderá ser prestada por pessoal interno ou por especialistas externos, através de cursos formais ou de auto-formação/desenvolvimento pessoal; | Sim | Pessoal externo. Visolux
13. b) | Retirada periódica de pessoal da linha de produção, de forma a proceder a investigações específicas/por tempo determinado (na instalação de origem ou noutras instalações); | Não | Pessoal interno
13. c) | Partilha dos recursos internos da instalação entre as várias unidades; | Nâo | Só temso esta unidade
13. d) | Recurso a consultores qualificados para investigações por tempo determinado | Sim | Consultores externos
13. e) | Contratação externa de sistemas e/ou funções especializados. | Sim | SGCIE implementado por consultor externo
4.2.7. Controlo eficaz dos processos
14. | Garantir um controlo efetivo dos processos através da aplicação de técnicas como:
14. a) | A implementação de sistemas que assegurem que os procedimentos sejam conhecidos, entendidos e cumpridos. | Sim | SGCIE implementado
14. b) | Assegurar que os principais parâmetros de desempenho dos processos sejam identificados, otimizados em termos de eficiência energética e monitorizados | Sim | SGCIE implementado
14. c) | A documentação ou o registo esses parâmetros. | Sim | SGCIE implementado
4.2.8. Manutenção
15. | Proceder à manutenção das instalações de modo a otimizar a sua eficiência energética, através de:
15. a) | Atribuição clara das responsabilidades para o planeamento e execução da manutenção | Sim | Definido pela gestão de topo
15. b) | Estabelecimento de um programa estruturado de manutenção, com base na descrição técnica dos equipamentos, normas, etc., bem como nas eventuais falhas dos equipamentos e respetivas consequências. Algumas atividades de manutenção poderão ser calendarizadas para os períodos de paragem da instalação; | Sim | Programa de manutenção derinido
15. c) | Suporte do programa de manutenção através de sistemas de manutenção de registos e de testes de diagnóstico adequados; | Sim | Programa de manutenção derinido
15. d) | Identificação, nas operações de manutenção de rotina, de avarias e/ou anomalias de funcionamento, de eventuais perdas de eficiência energética ou de situações em que a mesma possa ser melhorada; | Sim | Programa de manutenção derinido
15. e) | Deteção de fugas, equipamentos avariados, rolamentos gastos, etc., que possam afetar ou controlar o consumo de energia e retificação tão rápida quanto possível dessas situações. | Sim | Programa de manutenção derinido
4.2.9. Controlo e monitorização
16. | Estabelecer e manter procedimentos documentados para controlo e monitorização regulares dos principais pontos característicos das operações e atividades que possam ter impacto significativo na eficiência energética. | Sim | SGCIE implementado
4.3. MTD PARA GARANTIR A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM SISTEMAS, PROCESSO, ATIVIDADES OU EQUIPAMENTOS CONSUMIDORES DE ENERGIA
4.3.1. Combustão
17. | Otimização da eficiência energética da combustão através das seguintes técnicas:
17. a) | Cogeração; | Não | [5 empty] | Não temos cogeração
17. b) | Redução do caudal de gases de exaustão através da redução do excesso de ar; | Sim | Controlo de O2 nas caldeiras
17. c) | Redução de temperatura dos gases de exaustão através de:
17. c) i. | Dimensionamento para um máximo desempenho, tomando em ainda em consideração um fator de segurança calculado para sobrecargas; | Sim | Dimensionamento das caldeiras projetaddo para 75%
17. c) ii. | Aumento da transferência de calor para o processo através do aumento da taxa de transferência ou através de um aumento ou melhoria das superfícies de transferência; | Sim | Caldeira 2 com economizador
17. c) iii. | Recuperação de calor através da combinação de um processo adicional (eg., geração de vapor pelo uso de economizadores) para recuperar o calor residual dos gases de exaustão; | Sim | Caldeira 2 com economizador
17. c) iv. | Instalação de pré-aquecimento do ar ou água ou pré-aqueceimento do combustível através da transferência de calor com os gases de exaustão; | Não | Não aplicavel Caldeiras a Gás Natural
17. c) v. | Limpeza das superfícies de transferência de calor que ficam progressivamente cobertas por cinzas de forma a manter uma elevada eficiência de transferência de calor (operação geralmente realizada durante períodos de paragem para inspeção ou manutenção); | Sim | Programa de manutenção derinido
17. d) | Pré-aquecimento do combustível gasoso por transferência de calor com os gases de exaustão. Pode ainda ser necessário o pré-aquecimento do ar nas situações em que o processo requer temperaturas de chama elevadas. | Não | Não aplicavel Caldeiras a Gás Natural |  |  |  |  | Inviavel para instalação tão pequerna como a nossa.
17. e) | Pré-aquecimento do ar por transferência de calor com os gases de exaustão. Pode ser necessário o pré-aquecimento do ar nas situações em que o processo requer temperaturas de chama elevadas. | Não | Não aplicavel Caldeiras a Gás Natural |  |  |  |  | Não temos temperaturas de chama elevadas
17. f) | Optar pela utilização de combustíveis que otimizem a eficiência energética (eg. combustíveis não fósseis). | Sim | Aguarda-se o hidrogénio Verde na rede de GN
4.3.2. Sistemas de Vapor
18. | Otimizar a eficiência energética de sistemas de vapor através de utilização de técnicas como:
18. a) | Técnicas específicas para o setor de atividade de acordo com o previsto nos BREF verticais. | Sim | Caldeiras gás tubulares
18. b) | Técnicas previstas na Tabela 4.2. do BREF. | Sim | Caldeiras gás tubulares
4.3.3. Recuperação de Calor
19. | Manter a eficiência dos permutadores de calor através de:
19. a) | Monitorização periódica da sua eficiência, e; | Sim | Manutenção programada
19. b) | Prevenção e remoção de incrustações | Sim | Analiticas das águas
4.3.4. Cogeração
20. | Avaliar possíveis soluções de cogeração, dentro e ou fora da instalação (com outras instalações). | Não aplicavel.
4.3.5. Fornecimento de energia elétrica
21. | Aumentar a potência elétrica em conformidade com os requisitos do distribuidor local de energia elétrica utilizando, por exemplo, as seguintes técnicas em função da sua aplicabilidade:
21. a) | Instalar condensadores em circuitos AC para diminuir a magnitude do poder reativo; | Sim | Baterias de condensadores no PT
21. b) | Minimizar as operações com motores ao ralenti ou em regime de baixa carga; | Sim | Variadores de freqquencia nas maiores potencias
21. c) | Evitar a utilização de equipamento acima de sua potência nominal; | Sim | Controlo da produção
21. d) | Aquando da substituição de motores, recorrer a motores energeticamente eficientes | Sim | Motores novas com EEM
22. | Verificar o fornecimento de energia elétrica para procurar eventuais harmónicas e se necessário aplicar filtros. | Sim | Efetuado pelo responsável da instalação eletrica
23. | Otimizar a eficiência do fornecimento de energia elétrica aplicando, por exemplo, as técnicas seguintes em função da respetiva aplicabilidade:
23. a) | Assegurar que os cabos elétricos têm as dimensões corretas para a exigência energética; | Sim | Definido no projeto
23. b) | Manter os transformadores a operar com a carga de 40-50% acima da potência nominal; | Sim | Definido pela gestão da manutenção
23. c) | Utilizar transformadores de elevada eficiência/perdas reduzidas; | Sim | Transformadores novos e de elevada eficiencia
23. d) | Localizar os equipamentos com elevadas exigências energéticas tão perto quanto possível da fonte de alimentação. | Sim | Central de frio anexa ao QGBT e transformadores
4.3.6. Subsistemas que utilizam motores elétricos
24. | Otimizar os motores elétricos pela seguinte ordem:
24. a) | Otimizar todo o sistema no qual o(s) motor(es) está(ão) integrado(s) (eg. sistema de arrefecimento); | Sim | Definido pela gestão da manutenção
24. b) | Otimizar o(s) motor(es) do sistema de acordo com os requisitos de carga definidos, aplicando uma ou mais das técnicas a seguir descritas e segundo os critérios previstos na Tabela 4.5 do BREF: | Sim | Definido pela gestão da manutenção
Instalação ou remodelação do sistema
24. b) i. | Uso de motores energeticamente eficientes (EEM). | Sim | Central de frio nova. ETAR nova
24. b) ii. | Dimensionamento adequado dos motores | Sim | Definido pela gestão da manutenção
24. b) iii. | Instalação de sistemas de variação de velocidade (VSD) | Sim | Variadores de frequencia nas maiores potencias
24. b) iv. | Instalação de transmissores/redutores de alta eficiência. | Sim | Ligação direta nas maiores potencias
24. b) v. | Uso de:
24. b) v. 1. | Ligação direta, quando possívell; | Sim | Ligação direta nas maiores potencias
24. b) v. 2. | Correias sincronizadoras ou cintos em V dentados em vez de cintos em V; | Sim | Ligação direta nas maiores potencias
24. b) v. 3. | Engrenagens helicoidais em vez de engrenagens de parafusos sem fim. | Sim | Ligação direta nas maiores potencias
24. b) vi. | Reparação de motores energeticamente eficientes (EEMR) ou substituição por um EEM. | Sim | Motores novas com EEM
24. b) vii. | Evitar a rebobinagem e substituir por um EEM, ou utilizar uma rebobinagem contratada certificada. | Sim | Motores novas com EEM
24. b) viii. | Controlo de qualidade da energia | Sim | Controlo de armónicas e micro cortes, com reclamação ao fornecedor.
Operação e Manutenção
24. v) ix | Aplicar lubrificação, ajustes e afinação. | Sim | Manutenção programada
24. c) | Após otimização dos sistemas consumidores de energia, otimizar os restantes motores (ainda não otimizados) de acordo com o previsto na Tabela 4.5 e com os critérios definidos no BREF como, por exemplo: | Sim | Definido pela gestão da manutenção
24. c) i. | Substituição prioritária por EEM dos restantes motores que estejam em funcionamento mais de 2 000 horas por ano; | Sim | Definido pela gestão da manutenção
24. c) ii. | Relativamente aos motores elétricos com carga variável que funcionem menos de 50 % da capacidade durante mais de 20 % do seu tempo de funcionamento e que estejam em funcionamento mais de 2 000 horas por ano, ponderação da possibilidade de se utilizarem variadores de velocidade. | Sim | Em avaliação caso a caso
4.3.7. Sistemas de ar comprimido
25. | Otimizar os sistemas de ar comprimido utilizando, por exemplo, as seguintes técnicas:
Design, instalação e remodelação de sistemas
25. a) | Design global do sistema, incluíndo os sistemas de pressão múltipla | Sim | Compressores com Vfeq
25. b) | Upgrade dos compressores | Sim | Compressores com Vfeq
25. c) | Melhoria do sistema de arrefecimento, secagem e filtração | Sim | Sistemas de alta eficácia
25. d) | Redução e perdas de pressão por fricção | Sim | Ligação direta
25. e) | Melhoria dos motores (incluído os motores de alta eficiência) | Sim | Motores novas com EEM
25. f) | Melhoria dos sistemas de controlo de velocidade | Sim | Motores com Vfeq
25. g) | Utilização de sistemas de controlo sofisticados | Sim | Controlo por SCADA
25. h) | Recuperação do calor residual para utilização noutras funções | Não | Em avaliação caso a caso
25. i) | Utilização do ar frio exterior para admissão no sistema | Sim | Janelas diretas do esterior
25. j) | Armazenar o ar comprimido perto de sistemas de altamente flutuantes | Sim | Rac de elevada capacidade
Operação e manutenção de sistemas
25. k) | Otimizar determinados dispositivos de utilização final. | Sim | Consumidores de ar recomendados
25. l) | Reduzir as fugas de ar | Sim | Auditorias internas a fugas de ar
25. m) | Aumentar a frequência de substituição dos filtros | Sim | Definido pelo fabricante
25. n) | Otimizar a pressão de trabalho. | Sim | Definido pela gestão da manutenção
4.3.8. Sistemas de bombagem
26. | Otimizar os sistemas de bombagem recorrendo às seguintes técnicas em função da sua aplicabilidade (vide Tabela 4.7 do BREF):
Projeto
26. a) | Evitar o sobredimensionamento na seleção das bombas e substituir as bombas sobredimensionadas | Sim | Definido pela gestão da manutenção
26. b) | Seleção adequada da bomba de acordo com o motor utilizado e a respetiva aplicação. | Sim | Definido pela fabricante
26. c) | Seleção adequada do sistema de tubagem (de acordo com a distribuição prevista) | Sim | Definido pelo projetista externo
Controlo e Manutenção
26. d) | Sistema de controlo e regulação | Sim | Definido pela gestão da manutenção
26. e) | Desligar as bombas não utilizadas | Sim | Programa de gestão interna
26. f) | Utilização de transmissões de velocidade variável (VSD) | Sim | Utilização de Vfeq
26. g) | Utilização de bombas múltiplas (de fase cortada) | Sim | Definido pelo projetista externo
26. h) | Manutenção regular | Sim | Definido pela gestão da manutenção
Sistema de distribuição
26. i) | Minimizar o número de válvulas e desvios de modo a facilitar a sua operação e manutenção | Sim | Definido pela gestão da manutenção
26. j) | Evitar a utilização de desvios em excesso, especialmente curvas apertadas. | Sim | Definido pela gestão da manutenção
26. k) | Garantir que o diâmetro da tubagem não é demasiado pequeno. | Sim | Definido pelo projetista externo
4.3.9. Sistemas AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado)
27. | Otimizar os sistemas AVAC utilizando, por exemplo, as seguintes técnicas:
27. a) | para ventilação, aquecimento e arrefecimento, vide Tabela 4.8. do BREF; | Não aplicavel | [5 empty] | Não temos central de AVAC
27. b) | para aquecimento, vide BREF, | Não aplicavel | [5 empty] | Não temos central de AVAC
27. c) | para bombagem, vide BREF; | Não aplicavel | [5 empty] | Não temos central de AVAC
27. d) | para arrefecimento, refrigeração e permutadores de calor, vide BREF ICS | Não aplicavel | [5 empty] | Não temos central de AVAC
Projeto e controlo
27. e) | Projeto global do sistema AVAC, identificando e equipando separadamente as seguintes áreas: ventilação geral, ventilação específica e ventilação do processo. | Não aplicavel | [5 empty] | Não temos central de AVAC
27. f) | Otimizar o número, forma e tamanho das entradas no sistema | Não aplicavel | [5 empty] | Não temos central de AVAC
27. g) | Utilizar ventiladores de alta eficiência, projetados para operarem a uma taxa otimizada | Não aplicavel | [5 empty] | Não temos central de AVAC
27. h) | Gestão dos fluxos de ar, considerando a ventilação de fluxo duplo. | Não aplicavel | [5 empty] | Não temos central de AVAC
27. i) | Design do sistema de ar, assegurando: que as condutas têm tamanho suficiente; utilização de condutas circulares, evitar os caminhos longos e obstáculos (ligações e secções estreitas) | Não aplicavel | [5 empty] | Não temos central de AVAC
27. j) | Otimização dos motores elétricos, considerando a instalação de VSD (transmissões de velocidade variável) | Não aplicavel | [5 empty] | Não temos central de AVAC
27. k) | Utilização de sistemas de controlo automáticos e integrados no sistema centralizado de gestão técnica | Não aplicavel | [5 empty] | Não temos central de AVAC
27. l) | Integração de filtros dentro do sistema de condutas e recuperação do calor do ar de exaustão (permutadores de calor) | Não aplicavel | [5 empty] | Não temos central de AVAC
27. m) | Redução das necessidades de aquecimento/arrefecimento | Não aplicavel | [5 empty] | Não temos central de AVAC
27. n) | Melhoria da eficiência dos sistemas de aquecimento | Não aplicavel | [5 empty] | Não temos central de AVAC
27. o) | Melhoria da eficiência dos sistemas de arrefecimento | Não aplicavel | [5 empty] | Não temos central de AVAC
Manutenção
27. p) | Parar ou reduzir a ventilação, sempre que possível | Não aplicavel | [5 empty] | Não temos central de AVAC
27. q) | Assegurar que o sistema não tem perdas de ar, e verificar as juntas. | Não aplicavel | [5 empty] | Não temos central de AVAC
27. r) | Verificar o equilíbrio do sistema | Não aplicavel | [5 empty] | Não temos central de AVAC
27. s) | Gerir e otimizar o fluxo de ar | Não aplicavel | [5 empty] | Não temos central de AVAC
27. t) | Otimizar a filtração de ar através de reciclagem eficiente, evitar as perdas de pressão, limpeza e substituição regular dos filtros, limpeza regular do sistema. | Não aplicavel | [5 empty] | Não temos central de AVAC
4.3.10. Iluminação
28. | Otimizar a iluminação artificial utilizando, por exemplo, as seguintes técnicas em função da sua aplicabilidade (vide Tabela 4.9):
Análise e projeto das necessidades de iluminação
28. a) | Identificação das necessidades de iluminação. | Sim | Avaliação interna
28. b) | Planeamento do espaço e das atividades de modo a otimizar a utilização de luz natural. | Sim | Definido pelo projetista externo
28. c) | Seleção das lâmpadas e luminárias de acordo com os requisitos da sua aplicação. | Sim | Definido pela gestão da manutenção
Operação, controlo e manutenção
28. d) | Utilização de um sistema de controlo da iluminação, incluindo os sensores de presença e temporizadores. | Sim | Sensores de presença
28. e) | Formação dos trabalhadores de forma a utilizarem a iluminação da forma mais eficiente. | Sim | Formação interna
4.3.11. Processos de secagem, concentração e separação
29. | Otimização os processos de secagem, separação e concentração utilizando, por exemplo, as seguintes técnicas em função da sua aplicabilidade (vide Tabela 4.10) e procurar possibilidades de utilização de separação mecânica conjuntamente com processos térmicos: | Não aplicavel | [5 empty] | Não temos processos de secagem, separação ou concentração
Design
29. a) | Seleção de tecnologia de separação mais apropriada ou utilização de uma combinação de técnicas (abaixo) que vão ao encontro dos equipamentos específicos de processo | Não aplicavel | [5 empty] | Não temos processos de secagem, separação ou concentração
Operação
29. b) | Utilização do excesso de calor proveniente de outros processos. | Não aplicavel | [5 empty] | Não temos processos de secagem, separação ou concentração
29. c) | Utilização de uma combinação de técnicas. | Não aplicavel | [5 empty] | Não temos processos de secagem, separação ou concentração
29. d) | Utilização de processos mecânicos, por exemplo filtração, filtração de membrana. | Não aplicavel | [5 empty] | Não temos processos de secagem, separação ou concentração
29. e) | Utilização de processos térmicos, por exempo secadores de aquecimento direto, indireto ou de efeito múltiplo | Não aplicavel | [5 empty] | Não temos processos de secagem, separação ou concentração
29. f) | Secagem direta | Não aplicavel | [5 empty] | Não temos processos de secagem, separação ou concentração
29. g) | Utilização de vapor sobreaquecido | Não aplicavel | [5 empty] | Não temos processos de secagem, separação ou concentração
29. h) | Recuperação de calor (incluindo MVR e bombas de calor) | Não aplicavel | [5 empty] | Não temos processos de secagem, separação ou concentração
29. i) | Otimização do isolamento do sistema de secagem | Não aplicavel | [5 empty] | Não temos processos de secagem, separação ou concentração
29. j) | Utilização de processos por radiação, por exemplo infravermelhos, alta-frequência ou microondas | Não aplicavel | [5 empty] | Não temos processos de secagem, separação ou concentração
Controlo
29. k) | Automatização dos processos térmicos de secagem | Não aplicavel | [5 empty] | Não temos processos de secagem.

## EFS
ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
BREF - Emissões resultantes da armazenagem (EFS) ¦ Data de adoção: 07/2006
n.º atribuído de acordo com o BREF ou documento Conclusões MTD | Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD | MTD implementada? | Descrição do modo de implementação | VEA/VCA | Condições | Proposta de valor a atingir dentro da gama de VEA/VCA | Calendarização da implementação (mês.ano) / Descrição da técnica alternativa implementada | Motivo da não aplicabilidade
5.1. ARMAZENAMENTO DE LÍQUIDOS E GASES LIQUEFEITOS
5.1.1. Reservatórios
5.1.1.1. Princípios gerais para prevenir e reduzir emissões
Design dos Reservatórios
5.1.1.1 A. | No designdos reservatórios tomar em consideração, pelo menos:
A. i) | as propriedades físico-químicas da substância a armazenar; | Sim | Definido pela gestão da manutenção
A. ii) | de que forma a armazenagem é realizada, o nível de instrumentação necessária, quantos operadores são necessários e a respetiva carga de trabalho; | Sim | Definido pela gestão da manutenção
A. iii) | a forma como os operadores são informados sobre desvios às condições normais de processo (alarmes); | Sim | Formação interna
A. iv) | a forma como o armazenamento é protegido de desvios às condições normais de processo (instruções de segurança, sistemas de interligação, dispositivos de descompressão, deteção e contenção de fugas, etc.); | Sim | Definido pela gestão da manutenção
A. v) | o tipo de equipamento a ser instalado, tendo em particular consideração o histórico do produto (materiais de construção, qualidade de válvulas, etc.); | Sim | Definido pelo projetista externo
A. vi) | o plano de manutenção e inspeção a ser implementado e de que forma pode ser facilitado o trabalho de manutenção e inspeção (acesso, layout, etc.); | Sim | Definido pela gestão da manutenção
A. vii) | a forma de lidar com situações de emergência (distâncias a outros tanques, instalações e zonas limite, proteção contra incêndios, acesso a serviços de emergência (eg. bombeiros), etc.). | Sim | Definido pela gestão de topo
Inspeção e Manutenção
5.1.1.1 B. | Implementar uma metodologia para definir planos de manutenção preventiva e para desenvolver planos de inspeção baseados na possibilidade de risco, como por exemplo a abordagem de manutenção baseada no risco e fiabilidade. | Sim | Manutenção programada
Localização e Layout
5.1.1.1 C. | Instalar à superfície os reservatórios que operam aproximadamente ou à pressão atmosférica. No entanto, para o armazenamento de líquidos inflamáveis numa instalação com restrição de espaço, os tanques subterrâneos também podem ser considerados. No caso de gases liquefeitos, pode ser considerada, eg. a armazenagem subterrânea, "mounded storage" ou esferas, dependendo do volume de armazenamento. | NA | [5 empty] | Não temos
Cor do reservatório
5.1.1.1 D. | Aplicar ao reservatório uma cor com uma refletividade à radiação térmica ou luminosa de pelo menos 70 %, ou uma proteção solar em reservatórios superficiais que contenham substâncias voláteis. | Sim | Tanques brancos
Princípio da minimização de emissões no armazenamento em reservatórios
5.1.1.1 E. | Minimizar as emissões associadas a atividades de armazenamento em reservatórios, transferência e manuseamento que tenham um efeito negativo significativo no ambiente. | Sim | Controlo fugas
Monitorização de COV
5.1.1.1 F. | Em instalações onde sejam expectáveis emissões significativas de COV proceder, de forma regular, ao cálculo das emissões de COV. O modelo de cálculo poderá carecer de validação por aplicação de métodos de medição. | Não aplicavel | [5 empty] | Não temos
Sistemas dedicados
5.1.1.1 G. | Utilizar sistemas dedicados. | Sim | Gestão interna
5.1.1.2. Considerações específicas dos reservatórios
Reservatórios abertos
5.1.1.2 A. | Se ocorrerem emissões para o ar, cobrir o reservatório com:
A. i) | cobertura flutuante; | NA | [5 empty] | Não temos
A. ii) | cobertura flexível ou de tenda; | NA | [5 empty] | Não temos
A. iii) | cobertura rígida | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.1.2 B. | Para prevenir a acumulação de depósito que possa vir a exigir um passo de limpeza adicional, proceder à agitação da substância armazenada (eg. lamas). | NA | [5 empty] | Não temos
Reservatórios de teto exterior flutuante
5.1.1.2 C. | Aplicar tetos flutuantes de contacto direto (dupla cobertura), embora também possam ser usados sistemas existentes de tetos flutuantes sem contacto | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.1.2 D. | Aplicar medidas adicionais para reduzir as emissões de acordo com o descrito no BREF. | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.1.2 E. | Aplicar uma cobertura nas situações de condições climatéricas adversas (eg. ventos fortes, chuva ou queda de neve). | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.1.2 F. | No caso de armazenamento de líquidos contendo elevadas quantidades de partículas, proceder à agitação da substância armazenada de forma a prevenir a criação de um depósito que possa vir a exigir um passo de limpeza adicional. | NA | [5 empty] | Não temos
Reservatórios de teto fixo
5.1.1.2 G. | Para o armazenamento de substâncas voláteis tóxicas (T), muito tóxicas (T+) ou carcinogénicas, mutagénicas e tóxicas à reprodução (CMR) categorias 1 e 2 em reservatórios de teto fixo, aplicar um sistema de tratamento de vapores. | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.1.2 H. | Para outras substâncias, aplicar sistemas de tratamento de vapores ou instalar tetos flutuantes internos. Usar tetos flutuantes de contacto direto e sem contacto. | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.1.2 I. | Para reservatórios < 50 m3, aplicar um sistema de válvulas de alívio de pressão definido para o valor mais elevado possível consistente com os critérios de design do tanque. | NA | [5 empty] | Não temos
Reservatórios atmosféricos horizontais
5.1.1.2 J. | Para o armazenamento de substâncas voláteis tóxicas (T), muito tóxicas (T+) ou carcinogénicas, mutagénicas e tóxicas à reprodução (CMR) categorias 1 e 2 em reservatórios atmosféricos horizontais, aplicar um sistema de tratamento de vapores. | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.1.2 K. | Para outras substâncias, aplicar todas ou uma combinação das seguintes técnicas, dependendo das substâncias armazenadas:
K. i) | aplicar válvulas de alívio de pressão em vácuo | NA | [5 empty] | Não temos
K. ii) | aumentar a taxa de pressão para 56 mbar | NA | [5 empty] | Não temos
K. iii) | aplicar um equilíbrio de vapor | NA | [5 empty] | Não temos
K. iv) | aplicar um tanque de contenção de vapor | NA | [5 empty] | Não temos
K. v) | aplicar um sistema de tratamento de vapor | NA | [5 empty] | Não temos
Reservatórios pressurizados
5.1.1.2 L. | O sistema de drenagem é dependente do tipo de reservatório utilizado podendo, no entanto, ser instalado um sistema de drenagem fechado ligado a um sistema de tratamento de vapores | NA | [5 empty] | Não temos
Tanques de teto elevatório
5.1.1.2 M. | Para emissões para o ar, proceder a:
M. i) | aplicação de um tanque de diafragma flexível equipado com válvulas de alívio de pressão/vácuo; ou | NA | [5 empty] | Não temos
M. ii) | aplicação de um tanque elevatório equipado com válvulas de alívio de pressão/vácuo e ligado a um sistema de tratamento de vapores. | NA | [5 empty] | Não temos
Tanques subterrâneos e "mounded tanks"
5.1.1.2 N. | Para o armazenamento de substâncias voláteis tóxicas (T), muito tóxicas (T+) ou carcinogénicas, mutagénicas e tóxicas à reprodução (CMR) categorias 1 e 2 em reservatórios subterrâneos ou "mounded tanks", aplicar um sistema de tratamento de vapores. | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.1.2 O. | Para outras substâncias, aplicar todas ou uma combinação das seguintes técnicas , dependendo das substâncias armazenadas:
O. i) | aplicar válvulas de alívio de pressão em vácuo | NA | [5 empty] | Não temos
O. ii) | aplicar um equilíbrio de vapor | NA | [5 empty] | Não temos
O. iii) | aplicar um tanque de contenção de vapor | NA | [5 empty] | Não temos
O. iv) | aplicar um sistema de tratamento de vapor | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.1.3. Prevenção de incidentes e acidentes (graves)
Gestão da segurança e do risco
5.1.1.3 A. | Para prevenir incidentes e acidentes, aplicar um sistema de gestão de segurança de acordo com o descrito no BREF. | Sim | Definido pela gestão da manutenção
Procedimentos operacionais e formação
5.1.1.3 B. | Implementar e seguir as medidas de organização adequadas e garantir a formação e instrução de funcionários para a realização das operações na instalação de forma segura e responsável | Sim | Definido pela gestão da manutenção
Fugas devidas a corrosão e/ou erosão
5.1.1.3 C. | Evitar a corrosão através de: | Sim | Estudo de caso a caso
C. i) | seleção de material de construção resistente ao produto armazenado; | Sim | Estudo de caso a caso
C. ii) | aplicação de métodos de construção adequados | Sim | Estudo de caso a caso
C. iii) | prevenção da entrada da água das chuvas ou águas subterrâneas no reservatório e, se necessário, remoção da água que ficou acumulada; | Sim | Estudo de caso a caso
C. iv) | encaminhamento das águas pluviais para um coletor de drenagem | Sim | Estudo de caso a caso
C. v) | realização de manutenção preventiva; | Sim | Estudo de caso a caso
C. vi) | Onde aplicável, adição de inibidores de corrosão ou aplicação de proteção catódica no interior do tanque | Sim | Estudo de caso a caso
C. vii) | Para tanques subterrâneos, aplicar no exterior do tanque:
C. vii) a. | revestimento resistente à corrosão | NA | [5 empty] | Não temos
C. vii) b. | galvanização, e ou | NA | [5 empty] | Não temos
C. vii) c. | um sistema de proteção catódica | NA | [5 empty] | Não temos
C. viii) | Prevenir fissuras por tensão à corrosão (SCC) através de: | Sim | Gestão interna
C. viii) a. | alívio de tensões por tratamento térmico após soldagem | NA | [5 empty] | Não temos
C. viii) b. | realização de inspeções baseadas no risco. | NA | [5 empty] | Não temos
Procedimentos operacionais e instrumentação para prevenir sobreenchimento
5.1.1.3 D. | Implementar e manter procedimentos operacionais, eg. por meio de um sistema de gestão, de forma a garantir:
D. i) | a implementação de sistemas de alarme e/ou de válvulas de fecho automático em instrumentação para controlo de nível ou de pressão | Sim | Definido pela gestão da manutenção
D. ii) | procedimentos operacionais adequados para prevenir o sobreenchimento durante as operações de enchimento de reservatórios | Sim | Estudo de caso a caso
D. iii) | a existência de escoamento adequado para o lote de enchimento a receber | Sim | Estudo de caso a caso
Instrumentação e automação para deteção de fugas
5.1.1.3 E. | Instalar um sistema de deteção de fugas em reservatórios que contenham líquidos que representem potencial fonte de contaminação do solo. A aplicabilidade das diferentes técnicas depende do tipo de reservatório | NA | [5 empty] | Não temos
Análise de risco para emissões para o solo (na base dos reservatórios)
5.1.1.3 F. | Alcançar um "nível de risco negligenciável" da contaminação do solo a partir das tubagens de fundo ou das paredes inferiores dos reservatórios de armazenagem superficiais. | NA | [5 empty] | Não temos
Proteção do solo na envolvente dos reservatórios (contenção)
5.1.1.3 G. | Para reservatórios superficiais que contenham líquidos inflamáveis ou líquidos que apresentem risco de contaminação significativa do solo ou de contaminação significativa das linhas de água adjacentes, implementar um sistema de contenção secundária (eg. bacias de retenção em reservatórios de parede simples "cup-tanks", reservatórios de parede dupla com controlo da descarga de fundo) | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.1.3 H. | Para novos tanques de parede simples que contenham líquidos com potencial risco de contaminação significativa do solo ou de contaminação significativa das linhas de água adjacentes, implementar uma parede de contenção total e impermeável | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.1.3 I. | Para tanques existentes com sistema de contenção, realizar uma análise de risco considerando o grau de risco de derrame para o solo de forma a determinar a necessidade ou o tipo de parede de contenção a implementar. | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.1.3 J. | Para solventes de hidrocabonetos clorados (CHC) armazenados em reservatórios de parede simples, aplicar laminados à base de resinas fenólicas e de furano nas paredes de betão (e sistemas de contenção). | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.1.3 K. | No caso de reservatórios subterrâneos e "mounded tanks" contendo produtos com potencial risco de contaminação do solo proceder a: | NA | [5 empty] | Não temos
K. a) | aplicação de parede dupla com sistema de deteção de fugas, ou; | NA | [5 empty] | Não temos
K. b) | aplicação de parede simples com sistemas de contenção secundária e de deteção de fugas. | NA | [5 empty] | Não temos
Áreas inflamáveis ​​e fontes de ignição
5.1.1.3 L. | Ver Directiva 1999/92 / CE da ATEX. | NA | [5 empty] | Não temos
Proteção contra incêndios
5.1.1.3 M. | Avaliar, caso a caso, a necessidade de implementar medidas de proteção contra incêndios que considerem:
M. i) | Coberturas ou revestimentos resistentes ao fogo | NA | [5 empty] | Não temos
M. ii) | paredes corta-fogo (apenas para tanques menores) e/ou | NA | [5 empty] | Não temos
M. iii) | sistemas de arrefecimento de água. | NA | [5 empty] | Não temos
Equipamento de combate a incêndios
5.1.1.3 N. | A necessidade de implementar o equipamento de combate a incêndios e a decisão sobre qual equipamento deve ser aplicado devem ser avaliadas caso a caso, em articulação com os bombeiros locais. | Sim | Definido pela gestão da manutenção
Contenção de agentes extintores contaminados
5.1.1.3 O. | No caso das substâncias tóxicas, carcinogénicas ou outras substâncias perigosas, aplicar um sistema de contenção total. | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.2. Armazenamento de substâncias perigosas embaladas
Gestão da segurança e do risco
5.1.2 A. | Implementar um sistema de gestão de segurança de acordo com o descrito no BREF. | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.2 B. | Avaliar os riscos de acidentes e incidentes no local de armazenamento de acordo com os passos descritos no BREF. | NA | [5 empty] | Não temos
Formação e responsabilidade
5.1.2 C. | Identificar a(s) pessoa(s) responsável(eis) pelas operações de armazenagem. | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.2 D. | Ministrar formação e treino específico em procedimentos de emergência à(s) pessoa(s) responsável(eis) pelas operações de armazenagem e informar os restantes trabalhadores sobre os riscos de armazenagem de substâncias perigosas e precauções necessárias para o armazenamento em segurança de substâncias de perigosidades distintas. | NA | [5 empty] | Não temos
Área de armazenagem
5.1.2 E. | Utilizar armazéns interiores/exteriores cobertos. | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.2 F. | Para quantidades de armazenagem inferiores a 2500 l ou kg de substâncias perigosas, implementar células de armazenamento. | NA | [5 empty] | Não temos
Separação e segregação
5.1.2. G | Isolar a área ou o edifício de armazenamento de substâncias perigosas embaladas de outras áreas de armazenamento, de fontes de ignição e de outros edifícios, dentro ou fora da instalação, assegurando uma distância suficiente, se necessário com implementação de paredes corta-fogo. | Sim | Definido pela gestão da manutenção
5.1.2 H. | Separar e/ou segregar substâncias incompatíveis. | Sim | Definido pela gestão da manutenção
Contenção de derrames e de agentes extintores contaminados
5.1.2 I. | Instalar um bacia estanque que garanta a contenção da totalidade ou parte dos líquidos perigosos nela armazenados. | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.2 J. | Instalar um sistema estanque de contenção de agentes extintores nos edifícios e áreas de armazenagem de acordo com o previsto no BREF. | NA | [5 empty] | Não temos
Equipamentos de combate a incêndios
5.1.2 K. | Aplicar um nível de proteção adequado das medidas de prevenção e de combate a incêndios de acordo com o previsto no BREF. | Sim | Definido pela gestão da manutenção
Prevenção da ignição
5.1.2 L. | Prevenir a ignição na fonte de acordo com o previsto no BREF | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.3. Bacias e lagoas
5.1.3 A. | Nas situações normais de operações em que as emissões para o ar sejam significantes, cobrir as bacias e lagoas usando uma das seguintes opções:
A. i) | cobertura de plástico | NA | [5 empty] | Não temos
A. ii) | cobertura flutuante, ou | NA | [5 empty] | Não temos
A. iii) | cobertura rígida, apenas para pequenas bacias. | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.3 B. | De modo a evitar o transbordo por ação das chuvas em situações em que a bacia ou a lagoa não se encontra coberta, garantir um bordo livre suficiente | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.3 C. | Nas situações de armazenamento de substâncias em bacias ou lagoas onde exista risco de contaminação do solo, aplicar uma barreira impermeável. | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.4 Cavernas atmosféricas
Emissões para o ar resultantes do funcionamento normal
5.1.4 A. | No caso de cavernas com um leito de água fixo para o armazenamento de hidrocarbonetos líquidos, aplicar equilíbio de vapores. | NA | [5 empty] | Não temos
Emissões de incidentes e acidentes (graves)
5.1.4 B. | Para armazenar grandes quantidades de hidrocarbonetos, recorrer ao uso de cavernas sempre que a geologia do local seja adequada. | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.4 C. | Aplicar um sistema de gestão de segurança para prevenção de acidentes e incidentes. | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.4 D. | Aplicar e avalir de forma regular um programa de monitorização que inclua, pelo menos, o seguinte: | NA | [5 empty] | Não temos
D. i) | monitorização do padrão de fluxo hidráulico em torno das cavernas por meio de medições de águas subterrâneas, piezómetros e/ou células de pressão, medição da altura de água de infiltração | NA | [5 empty] | Não temos
D. ii) | avaliação da estabilidade da caverna por monitorização sísmica; | NA | [5 empty] | Não temos
D. iii) | procedimentos de acompanhamento da qualidade da água por amostragem e análise regulares | NA | [5 empty] | Não temos
D. iv) | monitorização de corrosão, incluindo avaliação periódica do revestimento. | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.4 E. | Para evitar a fuga do produto armazenado da caverna, conceber a caverna de tal forma que, na profundidade a que está situada, a pressão hidrostática das águas subterrâneas que rodeiam a caverna seja sempre superior à do produto armazenado. | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.4 F. | Para evitar a entrada de águas de infiltração na caverna, para além de um design adequado, aplicar adicionalmente injeção de cimento | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.4 G. | Se a água de infiltração que entra na caverna for bombeada para o exterior, aplicar o tratamento de águas residuais previamente à descarga | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.4 H. | Aplicar proteção automática contra o transbordo | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.5. Cavernas pressurizadas
Emissões de incidentes e acidentes (graves)
5.1.5 A. | Para armazenar grandes quantidades de hidrocarbonetos, recorrer ao uso cavernas sempre que a geologia do local seja adequada. | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.5 B. | Aplicar um sistema de gestão de segurança para prevenção de acidentes e incidentes. | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.5 C. | Aplicar e avalir de forma regular um programa de monitorização que inclua, pelo menos, o seguinte: | NA | [5 empty] | Não temos
C. i) | monitorização do padrão de fluxo hidráulico em torno das cavernas por meio de medições de águas subterrâneas, piezómetros e/ou células de pressão, medição da altura de água de infiltração | NA | [5 empty] | Não temos
C. ii) | avaliação da estabilidade da caverna por monitorização sísmica; | NA | [5 empty] | Não temos
C. iii) | procedimentos de acompanhamento da qualidade da água por amostragem e análise regulares | NA | [5 empty] | Não temos
C. iv) | monitorização de corrosão, incluindo avaliação periódica do revestimento. | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.5 D. | Para evitar a fuga do produto armazenado da caverna, conceber a caverna de tal forma que, na profundidade a que está situada, a pressão hidrostática das águas subterrâneas que rodeiam a caverna seja sempre superior à do produto armazenado. | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.5 E. | Para evitar a entrada de águas de infiltração na caverna, para além de um design adequado, aplicar adicionalmente injeção de cimento | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.5 F. | Se a água de infiltração que entra na caverna for bombeada para o exterior, aplicar o tratamento de águas residuais previamente à descarga | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.5 G. | Aplicar proteção automática contra o transbordo | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.5 H. | Aplicar válvulas de segurança para situações de emergência à superfície | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.6. Cavernas escavadas por dissolução de maciços salinos |  | NA | [5 empty] | Não temos
Emissões de incidentes e acidentes (graves)
5.1.6 A. | Para armazenar grandes quantidades de hidrocarbonetos, recorrer ao uso cavernas sempre que a geologia do local seja adequada. | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.6 B. | Aplicar um sistema de gestão de segurança para prevenção de acidentes e incidentes. | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.6 C. | Aplicar e avalir de forma regular um programa de monitorização que inclua, pelo menos, o seguinte: | NA | [5 empty] | Não temos
C. i) | avaliação da estabilidade da caverna por monitorização sísmica; | NA | [5 empty] | Não temos
C. ii) | monitorização da corrosão, incluindo avaliação periódica do revestimento; | NA | [5 empty] | Não temos
C. iii) | realização de avaliações regulares de sonar para monitorizar eventuais variações de forma, e em particular se for utilizada salmoura não saturada. | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.6 D. | Pequenos vestígios de hidrocarbonetos podem estar presentes na interface salmoura/hidrocarboneto devido ao enchimento e vazamento das cavernas. Nestas situações, separar os hidrocarbonetos na unidade de tratamento de salmoura, proceder à sua recolha e eliminação com segurança. | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.7. Armazenamento flutuante
5.1.7 A. | O armazenamento flutuante não é MTD | NA | [5 empty] | Não temos
5.2. TRANSFERÊNCIA E MANUSEAMENTO DE LÍQUIDOS E GASES LIQUEFEITOS
5.2.1. Princípios gerais para prevenção e redução de emissões
Inspeção e manutenção
5.2.1 A. | Implementar uma ferramenta para definir planos de manutenção proativos e desenvolver planos de inspeção baseados na possibilidade de risco, como por exemplo a abordagem de manutenção baseada no risco e fiabilidade | Sim | Estudo de caso a caso
Programas de deteção e reparação de fugas
5.2.1 B. | Para grandes unidades de armazenamento, e em função dos produtos armazenados, implementar um plano de reparação de deteção e reparação de fugas com especial foco nas situações mais suscetíveis de causar emissões | NA | [5 empty] | Não temos
Princípio da minimização de emissões no armazenamento em reservatórios
5.2.1 C. | Minimizar as emissões associadas a atividades de armazenamento em reservatórios, transferência e manuseamento que tenham um efeito negativo significativo no ambiente. | NA | [5 empty] | Não temos
Gestão da segurança e do risco
5.2.1 D. | Implementar um sistema de gestão de segurança de acordo com o descrito no BREF. | Sim | Estudo de caso a caso
Procedimentos operacionais e formação
5.2.1 E. | Implementar e seguir as medidas de organização adequadas e garantir a formação e instrução de funcionários para a realização das operações na instalação de forma segura e responsável | Sim | Formação
5.2.2. Considerações sobre técnicas de transferência e manuseamento
5.2.2.1. Tubagem
5.2.2.1 A. | Para novas situações, aplicar tubagens fechadas acima do solo. Para tubagens subterrâneas existentes, aplicar uma abordagem de manutenção baseada no risco e fiabilidade de acordo com o previsto no BREF. | Sim | Estudo de caso a caso
5.2.2.1 B. | Minimizar o número de flanges, recorrendo a conexões soldadas e tendo em consideração as limitações dos requisitos operacionais para manutenção dos equipamentos ou flexibilidade do sistema de transferência. | Sim | Estudo de caso a caso
5.2.2.1 C. | Para conexões de flanges aparafusadas, considerar:
C. i) | encaixar flanges cegas em conexões pouco usadas para evitar a abertura acidental | Sim | Estudo de caso a caso
C. ii) | usar tampas ou tampões nas extremidades de condutas abertas em vez de válvulas | Sim | Estudo de caso a caso
C. iii) | garantir que as juntas selecionadas são adequadas ao processo em causa | Sim | Estudo de caso a caso
C. iv) | garantir que a junta está instalada corretamente; | Sim | Estudo de caso a caso
C. v) | garantir que a junta de flange seja montada e carregada corretamente; | Sim | Estudo de caso a caso
C. vi) | no caso de transferências de substâncias tóxicas, carcinogénicas ou outras substâncias perigosas, implementar juntas de alta integridade. | Sim | Estudo de caso a caso
5.2.2.1 D. | A corrosão interna pode ser causada pela natureza corrosiva do produto a ser transferido. Para prevenir a corrosão:
D. i) | selecionar materiais de construção resistentes ao produto; | Sim | Estudo de caso a caso
D. ii) | aplicar métodos de construção adequados; | Sim | Estudo de caso a caso
D. iii) | aplicar manutenção preventiva, e; | Sim | Estudo de caso a caso
D. iv) | onde aplicável, aplicar um revestimento interno ou adicionar inibidores de corrosão. | Sim | Estudo de caso a caso
5.2.2.1 E. | Para evitar a corrosão externa da tubagem, aplicar um sistema de revestimento de uma, duas ou três camadas dependendo das condições específicas do local (eg. perto do mar). O revestimento não é normalmente aplicado a tubagens de plástico ou de aço inoxidável. | Sim | Estudo de caso a caso
5.2.2.2. Tratamento de vapores
5.2.2.2 A. | Aplicar o tratamento ou equilíbio de vapores nas emissões significativas da carga e descarga de substâncias voláteis para (ou de) camiões, barcos e navios. A relevância das emissões depende da substância e do volume emitido e deve ser avaliada caso a caso. | NA | [5 empty] | Não temos
5.2.2.3. Válvulas
5.2.2.3 A. | Para as válvulas considerar: | NA | [5 empty] | Não temos
A. i) | a seleção correta do material de embalagem e construção para aplicação no processo em causa | NA | [5 empty] | Não temos
A. ii) | identificação das válvulas de maior risco, através de monitorização | NA | [5 empty] | Não temos
A. iii) | aplicação de válvulas de controlo rotativas ou bombas de velocidade variável | NA | [5 empty] | Não temos
A. iv) | utilização de válvulas de diafragma, fole ou de parede dupla nas situações em que estão envolvidas de substâncias tóxicas, carcinogénicas ou outras substâncias perigosas | NA | [5 empty] | Não temos
A. v) | direcionar as válvulas de escape para o sistema de transferência ou armazenamento ou para um sistema de tratamento de vapores | NA | [5 empty] | Não temos
5.2.2.4. Bombas e Compressores
Instalação e manutenção de bombas e compressores
5.2.2.4 A. | O projeto, instalação e operação de bombas ou do compressores influenciam consideravelmente o potencial de vida e a fiabilidade do sistema vedante, devendo ser considerados os seguintes fatores: | NA | [5 empty] | Não temos
A. i) | fixação adequada da bomba ou unidade de compressão à sua placa de base ou estrutura; | NA | [5 empty] | Não temos
A. ii) | aplicação de tensões de ligação entre tubagens de acordo com as especificações dos produtores; | NA | [5 empty] | Não temos
A. iii) | design adequado das tubagens de sucção para minimizar variações hidráulicas; | NA | [5 empty] | Não temos
A. iv) | alinhamento do eixo e da cápsula de acordo com as recomendações dos produtores | NA | [5 empty] | Não temos
A. v) | aquando da montagem, proceder ao alinhamento e acoplamento da bomba/compressor de acordo com as recomendações dos produtores | NA | [5 empty] | Não temos
A. vi) | nivelar corretamente as peças rotativas; | NA | [5 empty] | Não temos
A. vii) | acionar corretament as bombas e compressores antes do seu funcionamento | NA | [5 empty] | Não temos
A. viii) | operar a bomba e compressor dentro do nível de desempenho recomendado pelos produtores | NA | [5 empty] | Não temos
A. ix) | o valor do NPSH (net positive suction head) disponível deve sempre exceder o valor requerido pelo fabricante da bomba ou compressor; | NA | [5 empty] | Não temos
A. x) | aplicar controlo e manutenção regulares de equipamentos rotativos e sistemas de vedação, combinados com um programa de reparação ou substituição. | NA | [5 empty] | Não temos
Sistema de vedação em bombas
5.2.2.4 B. | Selecionar corretamente os tipos de bomba e selagem aplicáveis ao processo, e preferencialmente bombas tecnologicamente concebidas para serem estanques (vide BREF). | NA | [5 empty] | Não temos
Sistemas de vedação em compressores
5.2.2.4 C. | Para compressores que transferem gases não tóxicos, aplicar vedantes mecânicos lubrificados a gás | NA | [5 empty] | Não temos
5.2.2.4 D. | Para compressores que transferem gases tóxicos, aplicar vedantes duplos com barreira de líquido ou gás e purgar o lado do processo do vedante de contenção com um gás tampão inerte. | NA | [5 empty] | Não temos
5.2.2.4 E. | Para serviços de alta pressão, aplicar um sistema vedante triplo em série. | NA | [5 empty] | Não temos
5.2.2.5 Conexões para amostragem
5.2.2.5 A. | Para pontos de amostragem de produtos voláteis, aplicar uma válvula de amostragem de aperto ou válvula de agulha e válvula de bloqueio. Quando as linhas de amostragem exigirem purga, aplicar linhas de amostragem em circuito fechado. | NA | [5 empty] | Não temos
5.3. ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS SÓLIDOS
5.3.1. Armazenamento aberto |  | NA | [5 empty] | Não temos
5.3.1 A. | Aplicar armazenamento fechado utilizando medidas primárias (eg. silos, bunkers, funis de enchimento e contentores) para eliminar, tanto quanto possível, a influência do vento e evitar a formação de poeiras. | NA | [5 empty] | Não temos
5.3.1 B. | No caso de armazenamento aberto, proceder a inspeções visuais de forma regular ou contínua para avaliar a ocorrência de emissões de poeiras e verificar se as medidas preventivas se encontram em bom funcionamento | NA | [5 empty] | Não temos
5.3.1 C. | No caso de armazenamento aberto a longo prazo, implementar uma das seguintes técnicas ou uma combinação adequada das mesmas: | NA | [5 empty] | Não temos
C. i) | humedecer a superfície utilizando substâncias com propriedades duradouras de aglutinação de poeiras | NA | [5 empty] | Não temos
C. ii) | cobertura da superfície (eg. lonas, encerados); | NA | [5 empty] | Não temos
C. iii) | solidificação da superfície; | NA | [5 empty] | Não temos
C. iv) | aplicação de relva sobre a superfície. | NA | [5 empty] | Não temos
5.3.1. D | Para armazenamento aberto a curto prazo, implementar uma das seguintes técnicas ou uma combinação adequada das mesmas:
D. i) | humedecer a superfície utilizando substâncias com propriedades duradouras aglutinantes de poeiras | NA | [5 empty] | Não temos
D. ii) | humedecer a superfície com água; | NA | [5 empty] | Não temos
D. iii) | cobertura da superfície (eg. lonas, encerados). | NA | [5 empty] | Não temos
5.3.1. E | Medidas adicionais para reduzir as emissões de poeira do armazenamento aberto, de longo e curto prazo, incluem:
E. i) | colocar o eixo longitudinal da pilha de material sólido paralelo ao vento predominante; | NA | [5 empty] | Não temos
E. ii) | aplicar plantações de proteção, cercas corta-vento ou posicionar a pilha/monte contra o vento para reduzir a velocidade do vento; | NA | [5 empty] | Não temos
E. iii) | na medida do possível, aplicar apenas uma pilha de material sólido em vez de várias | NA | [5 empty] | Não temos
E. iv) | proceder ao armazenamento com muros de contenção de forma a reduzir a superfície livre e minimizar as emissões difusas de poeiras. Esta redução é maximizada se o muro for colocado a montante da pilha de material sólido | NA | [5 empty] | Não temos
E. v) | instalar as paredes de contenção próximas entre si | NA | [5 empty] | Não temos
5.3.2. Armazenamento Fechado
5.3.2 A. | Aplicar armazenamento fechado usando, eg. silos, bunkers, funis de enchimento e contentores. Nas situações em que o armazenamento em silos não é apropriado, o recurso a um armazém/barracão pode ser uma alternativa. Este será o caso em que eg. para além do próprio armazenamento haja necessidade de proceder à mistura do material sólido | NA | [5 empty] | Não temos
5.3.2 B. | No caso dos silos, adotar um design adequado para garantir estabilidade e evitar o seu desmoronamento | NA | [5 empty] | Não temos
5.3.2 C. | No caso de armazéns/barracões, aplicar ventilação adequada, sistemas de filtragem e manter as portas fechadas. | NA | [5 empty] | Não temos
5.3.2 D. | Aplicar sistemas de redução de poeiras e garantir níveis de emissão previstos no BREF, dependendo da natureza/tipo de substância armazenada. O tipo de técnica de redução deve ser determinado com base numa análise caso a caso. | NA | [5 empty] | Não temos
5.3.2 E. | No caso dos silos que contenham sólidos orgânicos, os mesmos devem ser resistentes à explosão e equipados com uma válvula de fecho rápido para evitar que a entrada de oxigénio no silo | NA | [5 empty] | Não temos
5.3.3. Armazenamento de sólidos perigosos embalados
5.3.3 A. | Detalhes de MTD relativas ao armazenamento de sólidos perigosos embalados na Secção 5.1.2. do BREF | NA | [5 empty] | Não temos
5.3.4. Prevenção de incidentes e acidentes (graves)
Gestão da segurança e do risco
5.3.4 A. | Para prevenir incidentes e acidentes, aplicar um sistema de gestão de segurança de acordo com o descrito no BREF. | NA | [5 empty] | Não somos abrangidos pelo PAG
5.4. TRANSFERÊNCIA E MANUSEAMENTO DE MATERIAIS SÓLIDOS
5.4.1. Abordagens genéricas para minimização de poeiras com origem nos processos de transferência e manuseamento
5.4.1 A. | Evitar a dispersão de poeiras devido a atividades de carga e descarga ao ar livre, agendando a transferência, tanto quanto possível, para períodos em que a velocidade do vento é baixa. | NA | [5 empty] | Não temos
5.4.1 B. | Garantir distâncias de transporte o mais curtas possível e recorrer, sempre que possível, a medidas de transporte em contínuo. | NA | [5 empty] | Não temos
5.4.1 C. | Ao utilizar uma pá mecânica, reduzir a altura de queda e selecionar a melhor posição durante a descarga para um camião | NA | [5 empty] | Não temos
5.4.1 D. | Ajustar a velocidade dos veículos que circulam na instalação pde forma a evitar ou minimizar a formação de poeiras | NA | [5 empty] | Não temos
5.4.1 E. | No caso de vias utilizadas somente por camiões e carros, implementar superfícies duras nas estradas, eg. betão ou asfalto, de forma a que possam ser facilmente limpas e evitar a formação de poeiras pelos veículos. | NA | [5 empty] | Não temos
5.4.1 F. | Proceder à limpeza das estradas dotadas de superfícies duras. | NA | [5 empty] | Não temos
5.4.1 G. | Manter limpos os pneus dos veículos. A frequência de limpeza e tipo de unidade de limpeza a adotar deve ser decidida caso a caso. | NA | [5 empty] | Não temos
5.4.1 H. | Para cargas/descargas mais suscetíveis ao vento, e no caso de produtos molháveis, humedecer o produto. | NA | [5 empty] | Não temos
5.4.1 I. | Para atividades de carga/descarga, minimizar a velocidade de descida e a altura de queda livre do produto. A redução da velocidade de descida pode ser conseguida através das seguintes técnicas: | NA | [5 empty] | Não temos
I. i) | instalar defletores dentro dos tubos de enchimento | NA | [5 empty] | Não temos
I. ii) | aplicar uma cabeça de carga na extremidade da tubagem ou tubo para regular a velocidade de saída | NA | [5 empty] | Não temos
I. iii) | aplicar uma cascata (por exemplo, tubo em cascata ou funil de carga/descarga) | NA | [5 empty] | Não temos
I. iv) | aplicar um ângulo de inclinação mínimo através de eg. calhas | NA | [5 empty] | Não temos
5.4.1 J. | Para minimizar a altura de queda livre do produto, a saída do sistema de descarga deve ser orientado para o fundo do espaço de carga ou para o topo do material já empilhado. Técnicas de carga para o efeito incluem:
J. i) | tubagens de enchimento de altura ajustável | NA | [5 empty] | Não temos
J. ii) | tubos de enchimento de altura ajustável, e | NA | [5 empty] | Não temos
J. iii) | tubos em cascata de altura ajustável. | NA | [5 empty] | Não temos
5.4.2. Considerações sobre técnicas de transferência |  | NA | [5 empty] | Não temos
Garra mecânica
5.4.2 A. | Para aplicar uma garra mecânica, deve ser seguido o diagrama de decisão previsto no BREF e manter a garra sobre o funil durante um período de tempo suficiente após a descarga do material. | NA | [5 empty] | Não temos
5.4.2 B. | No caso de garras mecânicas novas, selecionar equipamentos com as seguintes propriedades: | NA | [5 empty] | Não temos
B. i) | forma geométrica e capacidade de carga ótima; | NA | [5 empty] | Não temos
B. ii) | o volume da garra deve ser sempre maior do que o volume que é dado pela curvatura da garra | NA | [5 empty] | Não temos
B. iii) | a superfície deve ser lisa para evitar a aderência do material, e | NA | [5 empty] | Não temos
B. iv) | a garra deve ter boa capacidade de contenção durante toda a operação | NA | [5 empty] | Não temos
Transportadores e calhas de transferência
5.4.2 C. | Para todos os tipos de substâncias, projetar o transportador para as calhas de transferência de forma a que o derrame seja reduzido ao mínimo (vide mais detalhes no BREF). | NA | [5 empty] | Não temos
5.4.2 D. | Para os produtos não ou ligeiramente sensíveis à deriva (S5) e moderadamente sensíveis à deriva e molháveis (S4), aplicar uma correia transportadora aberta e adicionalmente, dependendo das circunstâncias locais, aplicar uma das seguintes técnicas ou uma combinação adequada das mesmas: | NA | [5 empty] | Não temos
D. i) | proteção lateral contra o vento; | NA | [5 empty] | Não temos
D. ii) | pulverização de água e pulverização a jato nos pontos de transferência e/ou; | NA | [5 empty] | Não temos
D. iii) | limpeza da correia/tapete. | NA | [5 empty] | Não temos
5.4.2 E. | Para produtos altamente sensíveis à deriva (S1 e S2) e moderadamente sensíveis à deriva, não molháveis (S3), considerar para situações novas: | NA | [5 empty] | Não temos
E. i) | Aplicação de transportadores fechados, ou sistemas onde a própria correia ou uma segunda correia bloqueia o material, tais como: | NA | [5 empty] | Não temos
E. i) a) | Transportadores pneumáticos; | NA | [5 empty] | Não temos
E. i) b) | Transportadores de corrente; | NA | [5 empty] | Não temos
E. i) c) | Transportadores de parafuso | NA | [5 empty] | Não temos
E. i) d) | Transportador de correia de tubo; | NA | [5 empty] | Não temos
E. i) e) | Transportador de correia de laço; | NA | [5 empty] | Não temos
E. i) f) | Transportador de dupla correia. | NA | [5 empty] | Não temos
E. ii) | Ou aplicar correias transportadoras fechadas, sem polias de suporte, tais como: | NA | [5 empty] | Não temos
E. ii) a) | Transportador aerobelt | NA | [5 empty] | Não temos
E. ii) b) | Transportador de baixa fricção | NA | [5 empty] | Não temos
E. ii) c) | Transportador com diabolos. | NA | [5 empty] | Não temos
5.4.2 F. | O tipo de transportador depende da substância a ser transportada e do local, deve ser decidido com base numa análise caso a caso. | NA | [5 empty] | Não temos
5.4.2 G. | Para os transportadores convencionais existentes, o transporte de produtos altamente sensíveis à deriva (S1 e S2) e produtos moderadamente sensíveis à deriva, não molháveis (S3), aplicar um sistema de encapsulamento. | NA | [5 empty] | Não temos
5.4.2 H. | Ao aplicar um sistema de extração, filtrar o fluxo de ar de saída | NA | [5 empty] | Não temos
5.4.2 I. | Para reduzir o consumo de energia para correias transportadoras, aplicar: | NA | [5 empty] | Não temos
I. i) | uma boa conceção do transportador, incluindo folgas e espaço entre folgas; | NA | [5 empty] | Não temos
I. ii) | uma tolerância de instalação precisa; e | NA | [5 empty] | Não temos
I. iii) | uma correia com baixa resistência ao rolamento. | NA | [5 empty] | Não temos