## monitorização - circt. simples
Minho
Trás-os-Montes
Empresa: | GREEN | [17 empty] | Centro (entre Douro e Tejo)
Data: | 2025-02-18 | [17 empty] | Sul do Tejo
Linha: | LPG.RM, a 400 kV | [11 empty] | 4
Voltagem: | - | [11 empty] | 1
Campanha: | -
Local: | Ponto PR1
[14 empty] | 1 | 2 | 3
[14 empty] | 58.0761 | 61.5082 | 58.0761
Entrada dados previsão
[14 empty] | 93.1636 | 82.5219 | 72.3067
[5 empty] | Separação horizontal das fases (m): |  |  |  | Campo eléctrico Emax (kV/cm): |  |  |  |  | 30.246 | 34.2787 | 31.5008
[5 empty] | -12 | 0 | 12 |  | 14.69 | 15.69 | 14.69
[6 empty] | centro |  |  |  | centro |  |  |  | 37.1176
Diâmetro condutores (cm):
[5 empty] | 3.18 | 3.18 | 3.18
[6 empty] | centro | [7 empty] | 46.7461 | 50.1782 | 46.7461 | FALSE | 2
FALSE
[5 empty] | Altura relativa fases (m): | [8 empty] | 18.916 | 22.9487 | 20.1708 | FALSE
[5 empty] | 41.8 | 41.8 | 41.8 |  |  |  | Receptor
[6 empty] | centro | [7 empty] | 25.7876 | 0
[10 empty] | altura relativa: | 1.5 | m
[14 empty] | 0.04 |  | 11.33 | FALSE
TRUE
[6 empty] | 125.8 | m | 71.9 | m |  | 125.6 | m |  | 27.5581 | 23.1584
Temperatura: | 0 | ºC |  |  | Ruído ambiente medido (condição desfavorável) | [8 empty] | 47.1685 | 45.0488 | 42.9167
Humidade: | 0 | % HR |  |  |  | Ld | Le | Ln | Lden |  |  |  |  | 47.1685
Vel. Vento: | 0 | m/s |  |  |  | 47.2 | 45.1 | 43 | 50.3232 | dB(A) |  |  |  | 50.3232
| 0 | km/h | [11 empty] | 50.3232
[5 empty] | residual | 47.2 | 45.1 | 43 | 50.3232 | dB(A) |  |  |  | 46.7515 | 44.3473 | 41.7035
Ruído particular/Linha MAT previsto
[5 empty] | Ld | Le | Ln | Lden
|  |  |  | Favorável | 37.1176 | 37.1176 | 37.1176 | 43.4222 | dB(A) |  |  |  |  | 47.2469 | 45.1758 | 43.1223
|  |  |  | Desfavorável | 25.7876 | 25.7876 | 25.7876 | 32.0922 | dB(A) |  |  |  |  | 47.2 | 45.2 | 43.1
|  |  |  | LAeq LT | 27.5581 | 27.5581 | 27.5581 | 33.8627 | dB(A)
Ruído ambiente longo termo previsto
[5 empty] | Ld | Le | Ln | Lden
[5 empty] | 47.2469 | 45.1758 | 43.1223 | 50.4203 | dB(A) |  |  |  |  | 50.4203
|  |  |  | D | 0.046908 | 0.075823 | -
Data: | 2025-02-18
Linha: | LPG.RM, a 400 kV
Voltagem: | -
Campanha: | -
Local: | Ponto PR1
Empresa: | GREEN
| -12 | 0 | 12 | 125.8 | m
| 41.8 | 41.8 | 41.8
1.5
| 3.18 |  |  |  | 71.9
| 14.69 | 15.69 | 14.69 |  | sul
| Ld | Le | Ln | Lden
| 47.2 | 45.1 | 43 | 50.3232 | dB(A)
| 47.2 | 45.1 | 43 | 43 | dB(A)
| não audível | não audível | não audível
| Ld | Le | Ln | Lden
Favorável | 37.1176 | 37.1176 | 37.1176 | 43.4222 | dB(A)
Desfavorável | 25.7876 | 25.7876 | 25.7876 | 32.0922 | dB(A)
| 27.5581 | 27.5581 | 27.5581 | 33.8627 | dB(A)
| Ld | Le | Ln | Lden
| 47.2469 | 45.1758 | 43.1223 | 50.4203 | dB(A)
Linha MAT
circuito simples
fases horizontais (em esteira)
Seleccione área
geográfica:
Linha MAT em monitorização
corrente ac
Cota terreno
da linha MAT:
Dados Meteorológicos
Ruído Linha MAT
audível ?
Cota terreno:
Distância
à linha MAT:
Linha MAT em monitorização
fases em esteira
corrente ac
Dados Linha MAT
resultados
Ruído ambiente medido
residual local
Separação entre fases (m)
Altura relativa (m)
Campo Eléctrico
(kV/cm)
diâmetro
condutores (cm)
Cota LMAT
Ruído Ambiente previsto
Linha MAT LAeq LT
previsto
Receptor
altura
relativa (m)
Distância à linha (m)
Zona geográfica:
Modelo de previsão
Ruído Acústico LMAT
Linha MAT

## monitorização - circt. duplo
[15 empty] | Minho |  | -119.74 | -119.03
Empresa: | [14 empty] | Trás-os-Montes |  | -120.93 | -121.67
Data: | [14 empty] | Centro (entre Douro e Tejo) |  | pwl desfavoralvel
Linha: | [14 empty] | Sul do Tejo |  | 0 | 0
Voltagem: | [16 empty] | 0 | 0
Campanha: | [13 empty] | 4 |  |  | 0 | 0
Local:
pwl favoravel
[6 empty] | Separação horizontal das fases (m): |  |  |  | Campo Eléctrico Emax (kV/cm): | [6 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
d radial
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
Altura relativa fases (m):
lp favoravel
total
lp desfavoravel
Receptor
Diâmetro dos condutores:
[7 empty] | cm |  |  |  | altura relativa: |  | m
total
[8 empty] | m |  | m |  |  | m |  |  | LT |  | 0.04
Temperatura: | 0 | ºC |  |  |  | Ruído ambiente medido (condição desfavorável) | [9 empty] | 0 | 0 | 0
Humidade: | 0 | % HR |  |  |  |  | Ld | Le | Ln | Lden
Vel. Vento: | 0 | m/s | [7 empty] | 0 | dB(A) |  |  |  |  | 6.3
| 0 | km/h | [13 empty] | 6.3
[6 empty] | residual | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FALSE
FALSE
FALSE
Ruído particular/Linha MAT previsto
[6 empty] | Ld | Le | Ln | Lden
[5 empty] | Favorável | - | - | - | - | dB(A)
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Desfavorável | - | - | - | - | dB(A) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | LAeq LT | - | - | - | - | dB(A)
Ruído ambiente longo termo previsto
[6 empty] | Ld | Le | Ln | Lden
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | dB(A) | [5 empty] | 6.3046
[5 empty] | D | - | - | -
Data: | 0
Linha: | 0
Voltagem: | 0
Campanha: | 0
Local: | 0
Empresa: | 0
| Circuito I | Circuito II
| 0 | 0 |  | 0 | m
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0
| 0 | 0
0
0
| 0 | 0 |  |  | sul
| 0 | 0
| 0 | 0
| Ld | Le | Ln | Lden
| 0 | 0 | 0 | 0 | dB(A)
| 0 | 0 | 0 | 0 | dB(A)
| não audível | não audível | não audível
| Ld | Le | Ln | Lden
Favorável | - | - | - | - | dB(A)
Desfavorável | - | - | - | - | dB(A)
| - | - | - | - | dB(A)
| Ld | Le | Ln | Lden
| 0 | 0 | 0 | 0 | dB(A)
Linha MAT
circuito duplo
fases verticais
Cota terreno
da linha MAT:
Seleccione área
geográfica:
Linha MAT em monitorização
corrente ac
Ruído Linha MAT
audível ?
Linha MAT em monitorização
fases em bandeira
corrente ac
Dados Linha MAT
resultados
Ruído ambiente medido
residual local
Separação entre fases (m)
Altura relativa (m)
Campo Eléctrico
(kV/cm)
diâmetro
condutor (cm)
Cota LMAT
Linha MAT
Ruído Ambiente previsto
Linha MAT LAeq LT previsto
Receptor
altura
relativa (m)
Distância à linha (m)
Zona geográfica:
Modelo de previsão
Ruído Acústico LMAT
Distância
à linha MAT:
Cota
terreno:
Dados Meteorológicos