## Capa
Estimativa de emissões de GEE em projetos REN

## INÍCIO
Contabilização de emissões GEE
Enquadramento
Ficha Técnica
Ferramenta desenvolvida pela REN. Revisão e otimização pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP).
| Versão | Data | Revisões
| 2 | Março de 2025 | Alteração metodológia nas emissões evitadas e no balanço florestal.
| 1 | Janeiro de 2025 | Atualização do cálculo das emissões referentes à faixa de servidão.
| 0 | Dezembro de 2023 | --
Esta ferramenta destina-se à estimativa das emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE) diretas e indiretas, geradas e evitadas, para projetos de construção de instraestruturas técnicas da responsabilidade da REN - Redes Energéticas Nacionais, S.A., ao longo do seu ciclo de vida.
Esta informação pode ser relevante para algumas tipologias de projetos, no âmbito do EIA - Estudo de Impacte Ambiental.
Emissões diretas referem-se às resultantes diretamente das atividades do projeto, como a combustão de combustíveis fósseis em equipamentos ou veículos próprios, enquanto as emissões indiretas incluem as associadas ao consumo de energia elétrica adquirida ou a processos na cadeia de valor, como a produção de materiais utilizados num projeto.
As emissões geradas representam os GEE libertados pelas atividades do projeto, enquanto as emissões evitadas referem-se à redução ou captura de carbono como, por exemplo, resultado do uso previsto de energias renováveis ou a criação de sumidouros de carbono, como florestas ou solos que usam CO₂.
A avaliação das emissões geradas e evitadas deve ser realizada ao longo de todo o ciclo de vida do projeto, considerando desde a extração de recursos e produção até a operação e descomissionamento, garantindo uma visão completa do impacte.
Atualmente é amplamente reconhecido que a atividade humana, nomeadamente as emissões antropogénicas de GEE, como o CO2, CH4, N2O e gases fluorados, resultantes de vários setores societais, são a principal causa do aquecimento global, impulsionando as alterações climáticas, com impactes negativos na biosfera, resultando em eventos climáticos extremos mais frequentes, como ondas de calor, secas e inundações.
O Acordo de Paris estabeleceu em 2015 o objetivo de limitar o aumento da temperatura global, idealmente, a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais, por forma a evitar impactos mais severos e potencialmente irreversíveis do aumento da temperatura global. Esta meta requer uma redução significativa das ainda globalmente crescentes emissões de GEE, envolvendo entidades públicas e privadas num compromisso conjunto. Em consequência, têm vindo a ser desenvolvidas regulamentações e padrões centrados na descarbonização e neutralidade carbónica.
A quantificação das emissões de GEE de atividades, processos e produtos, expressas em CO2 equivalente, prova-se fulcral, não só para a gestão de riscos e identificação de oportunidades de redução, mas também para garantir o cumprimento de regulamentações e protocolos estabelecidos internacionalmente, permitindo criar novas oportunidades de negócio e aumentar a competitividade e a visibilidade. Por outro lado, apenas com uma compreensão profunda das emissões associadas a cada setor poderão ser desenvolvidas estratégias de mitigação eficazes.

## Instruções
Contabilização de emissões GEE
Infraestruturas Lineares
Instruções
Para obtenção de uma estimativa das emissões associadas ao projeto LMAT que se encontra a analisar, será necessário efetuar a recolha de algumas informações.
O esquema abaixo representa as etapas do ciclo de vida de uma LMAT.
Pode clicar em cada etapa para ler mais sobre esta, incluindo o tipo de emissões e sumidouros aplicáveis assim como a informação a recolher.
Só necessitará de preencher o separador seguinte: “Inserção de dados”.
Faixa de Servidão: A
Emissões Estabelecimento Faixa de Servidão
Construção: B
|  |  | Materiais: B1 | [16 empty] | Balanço florestal: D
|  |  | Apoios |  |  | Cabos nus |  |  | Cabos de guarda |  |  | Isoladores |  |  | Betão |  |  | Armadura |  | Perda de Stock CO2: D1 |  | Sequestro Reflorestação na faixa de servidão: D2 |  | Perda de Capacidade de Sumidouro: D3
Transporte até ao local
Fase de obra: B2
Exploração/Manutenção: C
|  | Inspeções: C1 |  |  | Gestão da faixa de servidão: C2 |  |  | Gestão da Avifauna (Transferência de ninhos)1: C3 |  |  | Manutenção Geral: C4 |  |  |  | Redução das perdas na RNT: C5 |  |  | Emissões Evitadas (integração FER): C6
Descomissionamento: E
|  |  |  | Apoios |  |  | Cabos nus |  |  | Cabos de guarda |  |  | Isoladores |  |  | Fase de Obra: E1
1 Quando aplicável
2 Balanço de GEE que decorrem da perda e/ou ganho de capacidade de sequestro de carbono.
Descrição das etapas, fontes e sumidouros de carbono
Estabelecimento da faixa de servidão: A1
Construção: B
Exploração/Manutenção: C
Balnço Florestal: D
Descomissionamento: E
Subestações/Posto de Corte
Instruções
Para obtenção de uma estimativa das emissões associadas ao projeto da subestação que se encontra a analisar, será necessário efetuar a recolha de algumas informações.
O esquema abaixo representa as etapas do ciclo de vida de uma subestação.
Pode clicar em cada etapa para ler mais sobre esta, incluindo o tipo de emissões e sumidouros aplicáveis assim como a informação a recolher.
Só necessitará de preencher o separador seguinte: “Inserção de dados”.
Área de implantação: A
Preparação do terreno: A1
Construção: B
Transporte até ao local: B1
Balanço florestal: D
[19 empty] | Perda de Stock CO2: D1 |  | Sequestro Reflorestação na Área de implantação: D2 |  | Perda de Capacidade de Sumidouro: D3
|  | Materiais: B2 |  | Equipamentos: B3
|  | Betão | Estruturas metálicas | Cabos | Disjuntor | Transformador de corrente | Autotransformador | Transformador indutivo | Transformador capacitivo | Transformadores de serviços auxiliares | Seccionadores | Sistemas de proteção |  | Sistemas de controlo |  | Isoladores | Baterias
Fase de obra: B4
Exploração/Manutenção: C
|  | Manutenção de painel: C1 |  | Disjuntor: C2 |  | Sistemas de comando e controlo de proteção: C3 |  |  |  | Termografia: C4 | Limpeza de terrenos anexos: C5 |  | Limpeza de infestantes: C6 | Inspeção visual: C7
Descomissionamento: E
Fase de Obra: E1
Descrição das etapas
Área de implantação: A1
Construção: B
Exploração/Manutenção: C
Balanço Florestal: D
Descomissionamento: E
Início
Começar
Resultados
Na fase de operação da linha, decorre a sua utilização para a distribuição de eletricidade, cuja produção e possíveis perdas têm emissões associadas (no âmbito do projeto, indiretas). É expectável que esta seja a principal contribuição em emissões de GEE desta fase.
No âmbito de projetos LMAT que permitam a integração de fontes de energia renovável (FER) na rede, a sua execução permitirá evitar emissões, pois evitar-se-á a utilização de outras alternativas energéticas, que incluirão fontes fósseis. No que diz respeito ao aumento da eficiência, nomeadamente, através da redução de perdas, considera-se que tal análise deve ser realizada no âmbito das atividades globais da REN (âmbito 2), e não no âmbito de cada projeto, assumindo-se a potência prevista para o projeto como o valor a usar para a integração de renováveis.
Nesta fase decorrem igualmente atividades de gestão da vegestaçãoda faixa de servidão. Periodicamente, existem deslocações às LMAT para inspeção do seu estado de conservação e segurança associada (1 a 5 anos). Em consequência, conforme necessário, são substituídos componentes deteriorados.
A faixa de proteção é observada regularmente para identificação de possíveis afetações desta.
Os apoios, enquanto locais de possível nidificação de avifauna, são também sujeitos a inspeção regular.
Pontualmente, durante a operação das LMAT, decorre a necessidade de efetuar alterações em resultado de interferências de terceiros, p.ex., devido à construção de novas infraestruturas.
Assim, de relevância para o balanço de GEE, nesta fase, tem-se: i) a integração de FER na rede, ii) a deslocação de trabalhadores ou equipamentos de observação/manutenção ao local, iii) utilização de maquinaria (p.ex na substituição de componentes, no corte de vegetação), iv) a produção de componentes de substituição - cadeias de isoladores, de herbicidas e fertilizantes, v) a aplicação de fertilizantes e vi) o tratamento de resíduos de construção, nomeadamente da substituição das cadeias de isoladores.
Com menor relevância, tem-se a substituição de outros componentes e alterações por interferências de terceiros (ambas residuais).
São necessárias as seguintes informações adicionais: integração da produção de FER (p.ex. GWh/ano) e extensão total de linha construída para essa integração; número total de apoios (unidades); tempo de vida do projeto (anos).
Estes dados podem ser recolhidos diretamente do PDIRT (Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede de Transporte) e das informações do projeto.
Voltar ao esquema
A última fase do projeto das LMAT envolve a desmontagem das diferentes estruturas: os cabos de guarda e condutores, cadeias de isoladores e acessórios, apoios e respetivas fundações.
O descomissionamento/desativação das LMAT assemelha-se ao descrito na de construção, no que se refere às fontes de emissões de GEE de relevância: i) associadas à deslocação dos trabalhadores, equipamentos, máquinas e materiais até ao local de intervenção, ii) a utilização de maquinaria com consumo energético/de combustível, iii) à possível perda de capacidade de sumidouro ao redor da implementação dos apoios, iv) o tratamento de resíduos de descomissionamento da LMAT e a v) reposição da capacidade de sumidouro dos acessos, da área ao redor dos apoios, e da faixa de servidão (entendendo que esta decorre fora do horizonte temporal do projeto, ou seja, após o seu término).
Com menor relevância, tem-se: a utilização do estaleiro pelos trabalhadores (expectavelmente com baixa contribuição para o total de GEE); a possível queima de resíduos de desflorestação (contribuição reduzida comparativamente a uma possível perda de sumidouro).
Em virtude da execução do RNC 2050 (Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050), não são expectáveis emissões de GEE nesta etapa (pontos i, ii e iv), pelo que não será necessária informação adicional. No que se refere à reposição da capacidade de sumidouro dos acessos, na área ao redor dos apoios, e na faixa de servidão, será necessária informação relativamente às espécies a ocupar cada área e a área respetiva (hectares).
Estes dados podem ser recolhidos do plano de reflorestação da faixa de servidão.
Voltar ao esquema
Começar
No local de implementação das LMAT, é efetuada a abertura da faixa de servidão/segurança, na qual decorre a remoção de biomassa, com 45 m de largura máxima (22,5 m a cada lado, paralelo ao eixo do traçado). No caso de povoamentos de eucalipto e pinheiro efetua-se a sua desflorestação, sendo que, no caso das restantes espécies florestais, estas são sujeitas a corte seletivo.
Adicionalmente, é efetuada a abertura de uma área para suporte à implementação da infraestrutura (p. ex. para circulação do equipamento), na envolvente aos locais de implantação dos apoios.
Nesta fase, as atividades mais relevantes para as emissões de GEE incluem: i) deslocação dos trabalhadores, equipamentos e máquinas, ii) utilização de eletricidade/combustível pela maquinaria (p.ex. motoserras, retroescavadoras),.
Com menor relevância, tem-se: a utilização do estaleiro pelos trabalhadores (expectavelmente com baixa contribuição para o total de GEE); a abertura da área de suporte à implementação da infraestrutura (pois a ocupação é apenas durante a fase de obra, sendo a situação inicial reposta após esta, exceto raras exceções);
São necessárias as seguintes informações: dimensão da área de servidão (hectares); tipos de ocupação do uso do solo e espécies afetadas pela área de servidão e áreas respetivas (hectares).
Estes dados podem em princípio ser recolhidos no EIA.
Voltar ao esquema
As atividades iniciam-se com a instalação do estaleiro e parque de materiais, tipicamente, em locais já infraestruturados na proximidade do local de construção.
Após isso, procede-se ao reconhecimento, sinalização e abertura dos acessos aos locais de implementação das LMAT.
É efetuada a piquetagem e marcação dos caboucos dos apoios, procedendo-se então à abertura dos caboucos, recorrendo a retroescavadoras, podendo ser necessária a utilização de explosivos. Uma vez abertos, é efetuada uma ligação à terra, e são construídos os maciços de fundação, sendo utilizado betão produzido no local com recurso a betoneiras. Estabelecidas as fundações, são montados os apoios (recorrendo a gruas), maioritariamente constituídos por estruturas metálicas e, com menor relevância em termos mássicos, parafusos e sinalética.
Posteriormente, são colocados e fixados os cabos condutores e de guarda utilizando um equipamento de desenrolamento de cabos em tensão mecânica. Na eventualidade de, durante colocação dos cabos, ser necessário ultrapassar obstáculos (p.ex. estradas), são colocadas estruturas de proteção (cabos e obstáculos).
A construção é concluída com a colocação de balizagem aérea e dispositivos salva-pássaros.
Destas atividades resultam emissões de GEE de relevância i) associadas à deslocação dos trabalhadores, equipamentos, máquinas e materiais até ao local de intervenção, ii) a utilização de maquinaria com consumo energético/de combustível, iii) a produção de materiais, iv) a possível perda de capacidade de sumidouro na abertura de acessos, pois apesar de no fim de vida ser reposta a situação inicial, estes acessos serão mantidos até ao descomissionamento (não sendo a capacidade de sumidouro reposta durante o horizonte temporal do projeto), e v) o tratamento de resíduos de construção.
Com menor relevância, tem-se: a utilização do estaleiro pelos trabalhadores (expectavelmente com baixa contribuição para o total de GEE); a possível queima de resíduos de desflorestação (contribuição reduzida comparativamente à perda total de sumidouro); a produção dos materiais utilizados na piquetagem e marcação de caboucos e na colocação de cabos (reutilizáveis e, assim, a sua contribuição para 1 só projeto espera-se irrelevante); produção de dispositivos menores, como de balizagem e sinalética (contribuição mássica comparativamente irrelevante); produção e utilização de explosivos (situação incomum); produção da água utilizada na produção de cimento e o respetivo tratamento das águas residuais de lavagem das betoneiras (contribuição comparativamente irrelevante).
São necessárias as seguintes informações: extensão total da LMAT em análise; peso dos apoios; extensão de cabo condutor; extensão de OPGW (optical ground wire); extensão de cabo de guarda; número de cadeias de isoladores; peso de betão; peso da armadura; área de novos acessos e espécies respetivas presentes a ser abatidas (hectares).
Estes dados podem ser recolhidos diretamente das informações do projeto, exceto a informação referente aos acessos, que será em princípio proveniente do EIA.
Voltar ao esquema
O Balanço Florestal visa contabilizar o impacto da LMAT no stock de CO2 e capacidade de sumidouros dos espaços rurais, quer em fase de estabelecimento quer no período de exploração. Assim considera-se neste Balanço: (i) a perda de CO2 equivalente armazenado na biomassa viva e morta, que é perdido pela intervenção para instalação da infraestrutura; (ii) a perda de capacidade de sequestro de carbono, nas áreas em que devido à existência da infraestrutura ocorre uma alteração da ocupação do solo, contabilizada para a totalidade do período de exploração; (iii) a capacidade de sequestro das áreas reflorestadas, contabilizada para a totalidade do período de exploração.
São necessárias as seguintes informações: dimensão da área de servidão (hectares); tipos de ocupação do uso do solo e espécies afetadas pela área de servidão e áreas respetivas (hectares), tipo de vegetação plantada na faixa de servidão durante a sua gestão e áreas respetivas (hectares). À exceção dos dados de reflroestação da faixas, estes dados podem em princípio ser recolhidos no EIA.
Voltar ao esquema
Começar
No local de implementação da subestação, é efetuada a abertura da área de implantação da plataforma, na qual decorre a remoção de biomassa. No caso de povoamentos de eucalipto e pinheiro efetua-se a sua desflorestação, sendo que, no caso das restantes espécies florestais, estas são sujeitas a decote. É efetuado a desmatação, incluindo o corte e/ou arranque de árvores e arbustos, seu transporte a qualquer distância para fora dos terrenos da REN e restantes operações necessárias para o efeito. Também é efetuado a decapagem de terra vegetal numa espessura média de 0.40m.
Adicionalmente é efetuado a abertura para os acessos e remoçao de biomassa de terrenos anexos.
Nesta fase, as atividades mais relevantes para as emissões de GEE incluem: i) deslocação dos trabalhadores, equipamentos e máquinas, ii) utilização de eletricidade/combustível pela maquinaria (p.ex. motoserras, retroescavadoras), e iii) remoção de cobertura terrestre vegetal para a área de implantação.
Com menor relevância, tem-se: a utilização do estaleiro pelos trabalhadores (expectavelmente com baixa contribuição para o total de GEE); a abertura da área de suporte à implementação da infraestrutura (pois a ocupação é apenas durante a fase de obra, sendo a situação inicial reposta após esta, exceto raras exceções); e a possível queima de resíduos de desflorestação. São necessárias as seguintes informações: dimensão da área de implantação (hectares); tipos de ocupação do uso do solo e espécies afetadas pela área de implantação e áreas respetivas (hectares).
Estes dados podem em princípio ser recolhidos no EIA.
Voltar ao esquema
As atividades iniciam-se com a instalação do estaleiro e parque de materiais, tipicamente, em locais já infraestruturados na proximidade do local de construção.
Após isso, procede-se ao reconhecimento, sinalização e abertura dos acessos aos locais de implementação da subestação.
De seguida recorreu-se à proteção do património instalando uma vedação física e sinalizada nos perímetros das ocorrências patrimoniais assinaladas
É efetuado o movimento de terras, espalhamento e compactação, transporte de terras e contenção de terra e depois a pavimentação.
Também é efetuado uma drenagem para garantia da continuidade do sistema de águas superficiais
A construção é concluída com a instalação dos equipamentos da subestação.
Os equipamentos/materiais relevantes nesta fase foram: Materiais: Betão, estruturas metálicas
Equipamentos: Seccionadores, disjuntores, transformadores de corrente, indutivos, capacitivos, de corrente e auxiliares, autotransformador, sistemas de proteção e controlo, isoladores, baterias e grupo diesel.
Destas atividades resultam emissões de GEE de relevância i) associadas à deslocação dos trabalhadores, equipamentos, máquinas e materiais até ao local de intervenção, ii) a utilização de maquinaria com consumo energético/de combustível, iii) a produção de materiais, e iv) o tratamento de resíduos de construção.
Com menor relevância, tem-se: a utilização do estaleiro pelos trabalhadores (expectavelmente com baixa contribuição para o total de GEE); a possível queima de resíduos de desflorestação (contribuição reduzida comparativamente à perda total de sumidouro); a produção dos materiais utilizados na construção (reutilizáveis e, assim, a sua contribuição para 1 só projeto espera-se irrelevante); produção de dispositivos menores, como de balizagem e sinalética (contribuição mássica comparativamente irrelevante); produção da água utilizada na produção de cimento e o respetivo tratamento das águas residuais de lavagem das betoneiras (contribuição comparativamente irrelevante).
Voltar ao esquema
Na fase de operação, decorre a sua utilização para a transformação de eletricidade, cuja produção e possíveis perdas têm emissões associadas (no âmbito do projeto, indiretas). É expectável que esta seja a principal contribuição em emissões de GEE desta fase.
O principal contribuinte para emissões de GEE na subestação será o autotransformador, onde as perdas na carga e em vazio ao longo do seu ciclo e vida poderam representar cerca de 96% das emissões de GEE do autotransformador.
Subestações isoladas a ar/postos de corte: Considerar um horizonte temporal de 40 anos (horizonte temporal aplicável aos ativos e não à instalação em si).
Nesta fase decorrem igualmente atividades de manutenção e de substituição de equipamentos havendo deslocações periodicas ao local para inspeções fazendo parte da contabilização de emissões GEE nesta fase. Assim, de relevância para o balanço de GEE, nesta fase, tem-se: i) Perdas do autotransformador, ii) a deslocação de trabalhadores ou equipamentos para substituição e manutenção ao local, iii) utilização de maquinaria para as manutenções (ex. plataformas). Com menor relevância, tem-se a substituição de outros componentes e alterações por interferências de terceiros (ambas residuais).
O Balanço Florestal visa contabilizar o impacto da LMAT no stock de CO2 e capacidade de sumidouros dos espaços rurais, quer em fase de estabelecimento quer no período de exploração. Assim considera-se neste Balanço: (i) a perda de CO2 equivalente armazenado na biomassa viva e morta, que é perdido pela intervenção para instalação da infraestrutura; (ii) a perda de capacidade de sequestro de carbono, nas áreas em que devido à existência da infraestrutura ocorre uma alteração da ocupação do solo, contabilizada para a totalidade do período de exploração; (iii) a capacidade de sequestro das áreas reflorestadas, contabilizada para a totalidade do período de exploração.
São necessárias as seguintes informações: dimensão da área de servidão (hectares); tipos de ocupação do uso do solo e espécies afetadas pela área de servidão e áreas respetivas (hectares), tipo de vegetação plantada na faixa de servidão durante a sua gestão e áreas respetivas (hectares). À exceção dos dados de reflroestação da faixas, estes dados podem em princípio ser recolhidos no EIA.
Voltar ao esquema
A última fase do projeto da subestação envolve a desmontagem dos diferentes equipamentos instalados na subestação. O descomissionamento/desativação da subestação assemelha-se ao descrito na de obra, no que se refere às fontes de emissões de GEE de relevância: i) associadas à deslocação dos trabalhadores, equipamentos, máquinas e materiais até ao local de intervenção, ii) a utilização de maquinaria com consumo energético/de combustível, iii) ao tratamento de resíduos de descomissionamento da subestação.
Com menor relevância, tem-se: a utilização do estaleiro pelos trabalhadores (expectavelmente com baixa contribuição para o total de GEE); a possível queima de resíduos de desflorestação Em virtude da execução do RNC 2050 (Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050), não são expectáveis emissões de GEE nesta etapa (pontos i, ii e iv), pelo que não será necessária informação adicional
Note on I17: Autor: Emissões das Operações de Estabelecimento da Servidão
Note on AB26: Autor: Em função da Biomassa existente intervencionada (cortada) no âmbito do estabelecimento da servidão
Note on AE26: Autor: Emissões das Operações de Estabelecimento da Servidão
Note on AA184: Autor: Em função da Biomassa existente intervencionada (cortada) no âmbito do estabelecimento da servidão
Note on AD184: Autor: Emissões das Operações de Estabelecimento da Servidão

## Inserção de dados_Linhas
Contabilização de emissões GEE
Por favor preencha apenas as células a azul.
| Projeto: | Linha Abrantes - Zona de Anadia, a 400 kV
| Dados do projeto: | Tensão (kV) | Extensão Total (km) | Total de apoios
|  | 400 | 151.76 | 351
ÁREAS POR CLASSE DE OCUPAÇÃO DO SOLO (ha)
| Faixa de Servidão | Área de reflorestação (ha) | 2.3.3 Agricultura com espaços naturais e seminaturais | 3.1.2 Pastagens espontâneas | 4.1.1.1 SAF de sobreiro | 4.1.1.2 SAF de azinheira | 4.1.1.3 SAF de outros carvalhos | 4.1.1.4 SAF de pinheiro manso (produção fruto) | 4.1.1.5 SAF de outras espécies | 5.1.1.1 Florestas de sobreiro (sobreiral) | 5.1.1.2 Florestas de azinheira (azinhal) | 5.1.1.3 Florestas de outros carvalhos | 5.1.1.4 Florestas de castanheiro (castinçal) | 5.1.1.5 Florestas de eucalipto | 5.1.1.6 Florestas de espécies invasoras | 5.1.1.7 Florestas de outras folhosas (inclui medronheiro) | 5.1.2.1 Florestas de pinheiro bravo | 5.1.2.2 Florestas de pinheiro manso (produção lenho) | 5.1.2.3 Florestas de outras resinosas | 6. Matos | 7.1.1 Praias, dunas e areais | 7.1.2 Rocha nua | 7.1.3 Vegetação esparsa
|  | 564.1945 | 5.2153 | [6 empty] | 9.8867 |  | 0.14315 | 0.97288 | 379.1503 | 1.8584 | 29.2379 | 152.8319 |  |  | 83.7424
|  | Área de manutenção da faixa (ha) | Tempo de vida do projeto (anos)
|  | 663.0389 | 50
| Inventário dos materiais a instalar: | Peso dos apoios (t) | Extensão de cabo condutor (km) | Extensão de OPGW (km) | Extensão de cabo de guarda (km) | Número de cadeias de Isoladores | Betão (t) | Peso da armadura (t)
|  | 8534.435 | 1815 | 156.6 | 166.3 | 3198 | 30829.2 | 752.98
| Dados do projeto a descomissionar: | Tensão (kV) | Extensão Total (km) | Total de apoios
|  |  | 1.8 | 5
| Inventário dos materiais a descomissionar: | Peso dos apoios (t) | Extensão de cabo condutor (km) | Extensão de OPGW (km) | Extensão de cabo de guarda (km) | Número de cadeias de Isoladores | Betão (t) | Peso da armadura (t)
|  | 84.8 | 9.6 | 0 | 3.3 | 60 | 255.552 | 6.04
| Dados PDIRT / Planeamento: | Integração da Produção de FER (GWh/ano) | Extensão total de linha prevista (km) | Extensão Total de Linhas que Integram a Produção de FER (km)
|  | 1.5 | 129 | 165
| Balanço Florestal | Balanço Florestal
|  | Ocupação do solo inicial | Ocupação do solo final | Stock ton CO2e/ha - Ano 0 Biomassa Viva - Árvores | Stock ton CO2e/ha - Ano 0 Biomassa Viva - Subcoberto | Stock ton CO2e/ha - Ano 0 Biomassa Morta | Área de Intervenção (ha) | Perda Stock CO2 (t CO2) - Estabelecimento da Servidão | Sequestro CO2 Ocupação Inicial (t CO2/ha/ano) | Sequestro CO2 Ocupação Final (t CO2/ha/ano) | Perda Capacidade Sumidouro (t CO2) por Alteração do Uso do Solo - Fase de Exploração | Sequestro de CO2 por Reflorestação (t CO2) - Fase de Exploração | Perda Stock + Capacidade Sumidouro (t CO2)
|  | 2.3.3 Agricultura com espaços naturais e seminaturais | 2.3.3 Agricultura com espaços naturais e seminaturais | 6.3 | 0.3 | 0.18 | 5.2153 | 6.5713 | 5.1829 | 5.1829 | 0 | 0 | 6.5713
|  | 3.1.2 Pastagens espontâneas | 3.1.2 Pastagens espontâneas | 2.09 | 22.65 | 0.31 | 0 | 0 | 1.7221 | 1.7221 | 0 | 0 | 0
|  | 4.1.1.1 SAF de sobreiro | 4.1.1.1 SAF de sobreiro | 62.87 | 4.34 | 1.205 | 0 | 0 | 1.4805 | 1.4805 | 0 | 0 | 0
|  | 4.1.1.2 SAF de azinheira | 4.1.1.2 SAF de azinheira | 17.97 | 1.72 | 0.324 | 0 | 0 | 1.6188 | 1.6188 | 0 | 0 | 0
|  | 4.1.1.3 SAF de outros carvalhos | 4.1.1.3 SAF de outros carvalhos | 13.26 | 0.51 | 0.116 | 0 | 0 | 5.0804 | 5.0804 | 0 | 0 | 0
|  | 4.1.1.4 SAF de pinheiro manso (produção fruto) | 4.1.1.4 SAF de pinheiro manso (produção fruto) | 16.96 | 1.08 | 0.103 | 0 | 0 | 14.8123 | 14.8123 | 0 | 0 | 0
|  | 4.1.1.5 SAF de outras espécies | 4.1.1.5 SAF de outras espécies | 20.68 | 1.22 | 0.398 | 0 | 0 | 11.1834 | 11.1834 | 0 | 0 | 0
|  | 5.1.1.1 Florestas de sobreiro (sobreiral) | 4.1.1.1 SAF de sobreiro | 62.87 | 4.34 | 1.205 | 9.8867 | 664.4881 | 1.4805 | 1.4805 | 0 | 0 | 664.4881
|  | 5.1.1.2 Florestas de azinheira (azinhal) | 4.1.1.2 SAF de azinheira | 17.97 | 1.72 | 0.324 | 0 | 0 | 1.6188 | 1.6188 | 0 | 0 | 0
|  | 5.1.1.3 Florestas de outros carvalhos | 4.1.1.3 SAF de outros carvalhos | 13.26 | 0.51 | 0.116 | 0.14315 | 1.9712 | 5.0804 | 5.0804 | 0 | 0 | 1.9712
|  | 5.1.1.4 Florestas de castanheiro (castinçal) | 4.1.1.5 SAF de outras espécies | 14.83 | 0.2 | 1.545 | 0.97288 | 14.6223 | 11.1834 | 11.1834 | 0 | 0 | 14.6223
|  | 5.1.1.5 Florestas de eucalipto | PRF | 63.64 | 6.61 | 1.205 | 379.1503 | 27092.1829 | 39.095 | 8.9777 | 741144.7576 | -170195.643 | 598041.2974
|  | 5.1.1.6 Florestas de espécies invasoras | PRF | 4.77 | 0.04 | 0.191 | 1.8584 | 9.2936 | 11.1834 | 8.9777 | 1039.1336 | -834.1901 | 214.2371
|  | 5.1.1.7 Florestas de outras folhosas (inclui medronheiro) | 4.1.1.5 SAF de outras espécies | 20.68 | 1.22 | 0.398 | 29.2379 | 640.3109 | 11.1834 | 11.1834 | 0 | 0 | 640.3109
|  | 5.1.2.1 Florestas de pinheiro bravo | PRF | 82.46 | 5.66 | 2.189 | 152.8319 | 13802.0926 | 8.5666 | 8.9777 | 65462.4958 | -68604.2413 | 10660.3471
|  | 5.1.2.2 Florestas de pinheiro manso (produção lenho) | 4.1.1.4 SAF de pinheiro manso (produção fruto) | 0.11 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 14.8123 | 14.8123 | 0 | 0 | 0
|  | 5.1.2.3 Florestas de outras resinosas | PRF | 6.67 | 0.31 | 0.088 | 0 | 0 | 22.7223 | 8.9777 | 0 | 0 | 0
|  | 6. Matos | 6. Matos | 2.09 | 22.65 | 0.31 | 83.7424 | 1896.7654 | 2.4908 | 2.4908 | 0 | 0 | 1896.7654
|  | 7.1.1 Praias, dunas e areais | 7.1.1 Praias, dunas e areais | 0.01 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 1.7221 | 1.7221 | 0 | 0 | 0
|  | 7.1.2 Rocha nua | 7.1.2 Rocha nua | 0.01 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 1.7221 | 1.7221 | 0 | 0 | 0
|  | 7.1.3 Vegetação esparsa | 7.1.3 Vegetação esparsa | 0.01 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 1.7221 | 1.7221 | 0 | 0 | 0
| Total | [6 empty] | 44128.2982 |  |  | 807646.3869 | -239634.0743 | 612140.6108
[8 empty] | Perda de Stock CO2 no Estabelecimento da Servidão |  |  | Perda de Capacidade de Sumidouro | Sequestro por Reconversão | Balanço Florestal
Note on E30: Autor: Dados Inventario Florestal Nacional -VI (ICNF)
Note on F30: Autor: Dados Inventario Florestal Nacional -VI (ICNF)
Note on G30: Autor: Dados Inventario Florestal Nacional -VI (ICNF)
Note on J30: Autor: Fatores NIR 2023 (APA)
Note on K30: Autor: Fatores NIR 2023 (APA)
Note on K42: Autor: Fator de Sequestro PRF = 0.403* Fator P.manso+0.292*Fator Medronheiro + 0.08 Fator Sobreiro + 0.172 Fator Carvalhos + 0.038 Fator Outras Folhosas + 0.015 Fator Outras Culturas Permanentes (Feito em propoção das espécies do PRF existente)

## Ferramenta de cálculo_Linhas
Contabilização de emissões GEE
Ferramenta de cálculo de emissões
| Fases | Fases 2 | Atividade/Materiais | Observações | Fator de emissão (FE) | Unidade | Emissões (t CO2e) | Fonte: | Suporte ao FE
| D | Balanço florestal | Balanço florestal | Perda de Stock CO2 - Estabelecimento da Servidão | -- | t CO2e | 44128.2982 | IFN-VI (ICNF)
| A | Faixa de Servidão | Estabelecimento | Territórios artificializados - Emissões Estabelecimento | -- | t CO2e | 0 | REN | Clique aqui
| A | Faixa de Servidão | Estabelecimento | Agricultura - Emissões Estabelecimento | -- | t CO2e | 0.48342 | REN | Clique aqui
| A | Faixa de Servidão | Estabelecimento | Pastagens - Emissões Estabelecimento | -- | t CO2e | 0 | REN | Clique aqui
| A | Faixa de Servidão | Estabelecimento | Superfícies Agroflorestais (SAF) - Emissões Estabelecimento | -- | t CO2e | 0 | REN | Clique aqui
| A | Faixa de Servidão | Estabelecimento | Florestas - Emissões Estabelecimento | -- | t CO2e | 614.2656 | REN | Clique aqui
| A | Faixa de Servidão | Estabelecimento | Matos - Emissões Estabelecimento | -- | t CO2e | 17.9053 | REN | Clique aqui
| A | Faixa de Servidão | Estabelecimento | Espaços descobertos ou com pouca vegetação - Emissões Estabelecimento | -- | t CO2e | 0 | REN | Clique aqui
| A | Faixa de Servidão | Estabelecimento | Zonas húmidas - Emissões Estabelecimento | -- | t CO2e | 0 | REN | Clique aqui
| A | Faixa de Servidão | Estabelecimento | Massas de água superficiais - Emissões Estabelecimento | -- | t CO2e | 0 | REN | Clique aqui
| B | Instalação | Materiais | Apoios | 3.5309 | t CO2e/t apoio | 30133.9805 | DAP: Metalogalva | Clique aqui
| B | Instalação | Materiais | Cabos nus (ACSR) | 31.798 | t CO2e/km cabo | 57713.37 | DAP: ACSR, Midal Cables Turkey | Clique aqui
| B | Instalação | Materiais | Cabos de guarda (OPWG) | 3.494 | t CO2e/km cabo | 547.1604 | DAP: OPWG | Clique aqui
| B | Instalação | Materiais | Cabos de guarda (aço) | 1.5113 | t CO2e/km cabo | 251.3375 | DAP: ACSR Conductors | Clique aqui
| B | Instalação | Materiais | Cadeias de isoladores | 0.063463 | t CO2e/cadeia de isoladores | 202.9547 | DAP: Polymeric insulators | Clique aqui
| B | Instalação | Materiais | Betão | 0.86 | t CO2e/t betão | 26513.112 | Relatório de Sustentabilidade SECIL 2023 | Clique aqui
| B | Instalação | Materiais | Armadura | 2.3 | t CO2e/t armadura | 1731.854 | Literatura | Clique aqui
| B | Instalação | Fase de Obra | Empreitada | 10.547 | t CO2e/km | 1600.6127 | Prestadores de serviço | Dados diretos do PSE
| B | Instalação | Fase de Obra | CSO | 23.6 | t CO2e | 23.6 | Prestadores de serviço | Dados diretos do PSE
| C | Manutenção | Inspeções | Inspeções Visuais Terrestres (anual) | 0.0019912 | t CO2eq/apoio/ano | 34.9464 | REN | Clique aqui
| C | Manutenção | Inspeções | Inspeções Tripla Aérea (Lidar + Termografia + Visual) (anual) | 0.0010343 | t CO2e/apoio/ano | 18.1522 | REN | Clique aqui
| C | Manutenção | Inspeções | Inspeções ninhos de cegonha (anual) | 0.001146 | t CO2e/apoio/ano | 20.1118 | REN | Clique aqui
| C | Manutenção | Inspeções | Inspeções Técnicos REN (anual) | 0.0032594 | t CO2e/apoio/ano | 57.2026 | REN | Clique aqui
| C | Manutenção | Avifauna (transferência de ninhos) | Anual | 0.0040218 | t CO2e/apoio/ano | 0.36196 | REN | Clique aqui
| C | Manutenção | Medições da Resistência de Terra | A cada 5 anos | 0.0032594 | t CO2e/apoio/ano | 2.2881 | REN | Clique aqui
| C | Manutenção | Lavagem dos isoladores | Anual | 0.013009 | t CO2e/apoio/ano | 2.6928 | REN | Clique aqui
| C | Manutenção | Substituição de cadeias de isoladores | Substituição de cadeias (a cada 25 anos) | 443.0466 | t CO2e | 443.0466 | REN | -
| C | Manutenção | Substituição de cadeias de isoladores | Tratamento de resíduos de substituição (a cada 25 anos) | 0.0001197 | t CO2e/cadeia de isoladores | 0.3828 | DAP: Polymeric insulators | Clique aqui
| C | Manutenção | Exploração | Territórios artificializados | -- | t CO2e | 0 | REN | Clique aqui
| C | Manutenção | Exploração | Agricultura | -- | t CO2e | 8.0571 | REN | Clique aqui
| C | Manutenção | Exploração | Pastagens | -- | t CO2e | 0 | REN | Clique aqui
| C | Manutenção | Exploração | Superfícies Agroflorestais (SAF) | -- | t CO2e | 0 | REN | Clique aqui
| C | Manutenção | Exploração | Florestas | -- | t CO2e | 1908.0043 | REN | Clique aqui
| C | Manutenção | Exploração | Matos | -- | t CO2e | 298.4211 | REN | Clique aqui
| C | Manutenção | Exploração | Espaços descobertos ou com pouca vegetação | -- | t CO2e | 0 | REN | Clique aqui
| C | Manutenção | Exploração | Zonas húmidas | -- | t CO2e | 0 | REN | Clique aqui
| C | Manutenção | Exploração | Massas de água superficiais | -- | t CO2e | 0 | REN | Clique aqui
| C | Exploração | Emissões evitadas | _ | 916154.2473 | t CO2e | -916154.2473 | PDIRT | Clique aqui
| D | Balanço florestal | Balanço florestal | Perda de Capacidade de Sumidouro CO2 por alteração do uso do solo |  | t CO2e | 807646.3869 | NIR 2023 (APA)
| D | Balanço florestal | Balanço florestal | Sequestro de CO2 por Reflorestação |  | t CO2e | -239634.0743 | NIR 2023 (APA)
|  | Descomissionamento | Materiais | Apoios | 0.03 | t CO2e/t apoio | 2.544 | DAP: Metalogalva | Clique aqui
|  | Descomissionamento | Materiais | Cabos nus (ACSR) | -0.0295 | t CO2e/km cabo | -0.2832 | DAP: ACSR, Midal Cables Turkey | Clique aqui
|  | Descomissionamento | Materiais | Cabos de guarda (OPWG) | 0.112 | t CO2e/km cabo | 0 | DAP: OPWG | Clique aqui
|  | Descomissionamento | Materiais | Cabos de guarda (aço) | 0.0545 | t CO2e/km cabo | 0.17985 | DAP: ACSR Conductors | Clique aqui
|  | Descomissionamento | Materiais | Cadeias de isoladores | 0.0001197 | t CO2e/cadeia de isoladores | 0.007182 | DAP: Polymeric insulators | Clique aqui
| E | Descomissionamento | Fase de obra | Empreitada | 10.547 | t CO2e | 18.9846 | Prestadores de serviço | Dados diretos do PSE
| B | Descomissionamento | Fase de Obra | CSO | 23.6 | t CO2e | 23.6 | Prestadores de serviço | Dados diretos do PSE

## Resultados_linhas
Contabilização de emissões GE
| Fase do Projeto | Balanço de Emissões (t CO2e)
| A | 632.6543
Emissões Estabelecimento Faixa de Servidão
| Abertura | 632.6543
| Territórios artificializados | 0
| Agricultura | 0.48342
| Pastagens | 0
| Superfícies Agroflorestais (SAF) | 0
| Florestas | 614.2656
| Matos | 17.9053 | Fase do Projeto | Balanço de Emissões (t CO2e)
| Espaços descobertos ou com pouca vegetação | 0 | A - Estabelecimento da faixa de servidão | 632.6543
| Zonas húmidas | 0 | B - Construção | 118717.9818
| Massas de água superficiais | 0 | C - Exploração/Manutenção | -913360.5796
| B | 118717.9818 | D -Balanço Florestal | 612140.6108
| Instalação |  | E - Descomissionamento | 45.2051
| Fase de Obra | 1624.2127 | Total | -181824.1277
| CSO | 23.6
| Empreitada | 1600.6127
| Materiais | 117093.7691
| Apoios | 30133.9805
| Armadura | 1731.854
| Betão | 26513.112
| Cabos de guarda (aço) | 251.3375
| Cabos de guarda (OPWG) | 547.1604
| Cabos nus | 57713.37
| Cadeias de isoladores | 202.9547
| C | -913360.5796
| Exploração | -916154.2473
| Emissões evitadas | -916154.2473
| Manutenção | 579.1852
| Inspeções Visuais Terrestres | 34.9464
| Inspeções Tripla Aérea (Lidar + Termografia + Visual) | 18.1522
| Inspeções ninhos de cegonha | 20.1118
| Inspeções Técnicos REN | 57.2026
| Avifauna (transferência de ninhos) | 0.36196
| Medições da Resistência de Terra | 2.2881
| Lavagem dos isoladores | 2.6928
| Substituição de cadeias de isoladores | 443.4294
| Gestão da Faixa de Servidão | 2214.4825
| Territórios artificializados | 0
| Agricultura | 8.0571
| Pastagens | 0
| Superfícies Agroflorestais (SAF) | 0
| Florestas | 1908.0043
| Matos | 298.4211
| Espaços descobertos ou com pouca vegetação | 0
| Zonas húmidas | 0
| Massas de água superficiais | 0
| D | 612140.6108
Balanço florestal
| Perda de Stock CO2 devido ao Estabelecimento Faixa de Servidão | 44128.2982
| Perda de Capacidade de Sumidouro durante a Fase de Exploração | 807646.3869
| Sequestro resultante da Reflorestação na faixa de servidão durante a Fase de Exploração | -239634.0743
| E | 45.2051
Descomissionamento
| Apoios | 2.544
| Cabos nus (ACSR) | -0.2832
| Cabos de guarda (OPWG) | 0
| Cabos de guarda (aço) | 0.17985
| Cadeias de isoladores | 0.17985
| Fase de obra | 42.5846
| TOTAL (Emissões Evitadas e sumidouro) | -1155788.3216
| TOTAL (Emissões do Projeto) | 973964.1939
| TOTAL (Balanço de Emissões) | -181824.1277

## Formulário_linhas
Contabilização de emissões GEE
Formulário:
A - Estabeleciemnto da Faixa de Servidão
| B - Construção | Materiais
Fase de obra
| C - Exploração/Manutenção | Inspeções | Visuais Terrestes e Inspeções Tripla Aérea:
Ninhos de cegonhas + Inspeções Técnicos REN
Gestão da Faixa de Servidão
Avifauna
|  | Manutenção geral | Medições da Resistência de Terra
Lavagem de isoladores
Emissões Evitadas
| D - Balanço Florestal | Balanço Florestal
〖𝑡𝐶𝑂〗_2 𝑒= 𝑡_𝑎𝑝𝑜𝑖𝑜∗〖𝑃𝐶〗_𝑎𝑝𝑜𝑖𝑜+ 〖𝑘𝑚〗_𝑐𝑎𝑏𝑜∗〖𝑃𝐶〗_𝑐𝑎𝑏𝑜+〖𝑡/𝑘𝑚〗_𝑒𝑡𝑐∗〖𝑃𝐶〗_𝑒𝑡𝑐
〖𝑡𝐶𝑂〗_2 𝑒= 〖𝐹𝐸〗_(𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢í𝑑𝑎𝑠)∗〖𝑘𝑚〗_𝑟𝑒𝑑𝑒
〖𝑡𝐶𝑂〗_2 𝑒= 𝑛_𝑎𝑝𝑜𝑖𝑜𝑠∗〖𝐹𝐸〗_(𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒çã𝑜)∗50
〖𝑡𝐶𝑂〗_2 𝑒=%_(𝑎𝑝𝑜𝑖𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 )∗𝑛_(𝑎𝑝𝑜𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)∗〖𝐹𝐸〗_(𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒çã𝑜)∗50
〖𝑡𝐶𝑂〗_2 𝑒=〖𝐹𝐸〗_(𝑔𝑒𝑠𝑡ã𝑜 𝐹𝑆)∗〖ℎ𝑎〗_(𝑚𝑎𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛çã𝑜 𝑑𝑎 𝐹𝑆)
〖𝑡𝐶𝑂〗_2 𝑒=%_(𝑎𝑝𝑜𝑖𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 )∗𝑛_(𝑎𝑝𝑜𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)∗〖𝐹𝐸〗_(𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒çã𝑜)∗50
〖𝑡𝐶𝑂〗_2 𝑒=%_(𝑎𝑝𝑜𝑖𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 )∗𝑛_(𝑎𝑝𝑜𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)∗〖𝐹𝐸〗_(𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒çã𝑜)∗10
〖𝑡𝐶𝑂〗_2 𝑒=%_(𝑎𝑝𝑜𝑖𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 )∗𝑛_(𝑎𝑝𝑜𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)∗〖𝐹𝐸〗_(𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒çã𝑜)∗50
〖𝑡𝐶𝑂〗_2 𝑒=− 〖𝑡𝐶𝑂〗_2 𝑒_𝑎𝑏𝑎𝑡𝑒+ 〖𝑡𝐶𝑂〗_2 𝑒_(𝑟𝑒𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎çã𝑜 𝐹𝑆)∗50− 〖𝑡𝐶𝑂〗_2 𝑒_(𝑑𝑒𝑠𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎çã𝑜 𝐹𝑆)∗50
〖𝑡𝐶𝑂〗_2 𝑒=∑▒〖𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑚 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣á𝑣𝑒𝑙 𝑛𝑜 𝑎𝑛𝑜 𝑖 (𝑀𝑊ℎ)∗𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠ã𝑜 𝑑𝑜 𝑚𝑖𝑥 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑛𝑜 𝑎𝑛𝑜 𝑖 (𝑡〖𝐶𝑂〗_2 𝑒/𝑀𝑊ℎ)〗
Início
Instruções
Resultados
〖𝑡𝐶𝑂〗_2 𝑒=〖𝐹𝐸〗_(𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐹𝑆)∗〖ℎ𝑎〗_(𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝐹𝑆)

## FE-Emissões Evitadas
Contabilização de emissões GE
Emissões evitadas
|  | Dados |  | Comentários
| Integração de FER (GW) | Solar | 1.1727 | Integração de FER proveniente de solar
|  | Eólica | 0 | Integração de FER proveniente de eólica
|  | Horas ano comum | 8760 | Cálculo simples do nº de horas anuais.
|  | Fator fotovoltaica | 0.2 | % de tempo em que se estará a produzir energia fotovoltaica.
|  | Fator eólica | 0.4 | % de tempo em que se estará a produzir energia eólica.
Integração de FER anual (GW)
|  | Solar | Eólica | Total
|  | 2054.6182 | 0 | 2054.6182
| Ano | Fator (tCO2 eq/MWh ) | D. Percentagem de renováveis no mix energético Português (SEN) | Energia integrada de origem renovável (MWh) | Emissões evitadas (tCO2 eq/ano)
| 2022 | 0.169 | 61% | ---
| 2023 | 0.13289 | 69.33% | 0 | 0
| 2024 | 0.096778 | 77.67% | 0 | 0
| 2025 | 0.060667 | 86% | 0 | 0
| 2026 | 0.0546 | 87.4% |  | 0
| 2027 | 0.048533 | 88.8% | 2054618.1818 | 99717.4691
| 2028 | 0.042467 | 90.2% | 2054618.1818 | 87252.7855
| 2029 | 0.0364 | 91.6% | 2054618.1818 | 74788.1018
| 2030 | 0.030333 | 93% | 2054618.1818 | 62323.4182
| 2031 | 0.028817 | 93.35% | 2054618.1818 | 59207.2473
| 2032 | 0.0273 | 93.7% | 2054618.1818 | 56091.0764
| 2033 | 0.025783 | 94.05% | 2054618.1818 | 52974.9055
| 2034 | 0.024267 | 94.4% | 2054618.1818 | 49858.7345
| 2035 | 0.02275 | 94.75% | 2054618.1818 | 46742.5636
| 2036 | 0.021233 | 95.1% | 2054618.1818 | 43626.3927
| 2037 | 0.019717 | 95.45% | 2054618.1818 | 40510.2218
| 2038 | 0.0182 | 95.8% | 2054618.1818 | 37394.0509
| 2039 | 0.016683 | 96.15% | 2054618.1818 | 34277.88
| 2040 | 0.015167 | 96.5% | 2054618.1818 | 31161.7091
| 2041 | 0.01365 | 96.85% | 2054618.1818 | 28045.5382
| 2042 | 0.012133 | 97.2% | 2054618.1818 | 24929.3673
| 2043 | 0.010617 | 97.55% | 2054618.1818 | 21813.1964
| 2044 | 0.0091 | 97.9% | 2054618.1818 | 18697.0255
| 2045 | 0.0075833 | 98.25% | 2054618.1818 | 15580.8545
| 2046 | 0.0060667 | 98.6% | 2054618.1818 | 12464.6836
| 2047 | 0.00455 | 98.95% | 2054618.1818 | 9348.5127
| 2048 | 0.0030333 | 99.3% | 2054618.1818 | 6232.3418
| 2049 | 0.0015167 | 99.65% | 2054618.1818 | 3116.1709
| 2050+ | 0 | 100% | 2054618.1818 | 0
| Total |  |  |  | 916154.2473
Note on C16: Autor: Fator de Emissão da Eletricidade em Portugal 2024, APA.
Note on D16: Autor: Relatório do Estado do Ambiente, 2024, APA.

## FE-Faixa de Servidão
Contabilização de emissões GEE
Descrição | Emissões - Intervenção (kgCO2e/ha) | Emissões - Deslocação (kgCO2e/ha)
Abate, toragem e rechega | 108.6705 | 80.4122
Abate de árvores isoladas + Desmontagem de árvores + Decote ou poda de árvores | 61.4071
Limpeza de matos | 133.4015
Eliminação de cepos | 487.8214
Mobilização do solo (Pré-plantação) | 455.6967
Plantação | 0
Aplicação de herbicidas | 0

## FE-FxServ-Exploração
Contabilização de emissões GEE
Tipo de Intervenção
|  |  |  | ATE (corte raso) | ATE (desbaste) | AAI+DTA+DTP | LMT | ECP | MBS (PLT)
1 - Territórios artificializados | 1.1 Tecido edificado |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2. Indústria, comércio, e instalações agricola |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 Infraestruturas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 Transportes |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 Área de extração de inertes, áreas de deposição de resíduos e estaleiros de construção | 1.5.1 Áreas de extração de inertes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.5.2 Áreas de deposição de resíduos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 Equipamentos | 1.6.1 Equipamentos desportivos (inclui campos de golfe) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.6.2 Equipamentos de lazer e parques de campismo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7 Parques e jardins |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Agricultura | 2.1 Culturas temporárias | 2.1.1 Culturas temporárias de sequeiro e regadio e arrozais |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 Culturas permanentes | 2.2.1 Vinhas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.2.2 Pomares (inclui produção de castanha, frutos de casca rija, cereja, etc) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.2.3 Olivais |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3 Áreas agrícolas heterogéneas | 2.3.1 Culturas temporárias e/ou pastagens melhoradas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.3.2 Mosaicos culturais e parcelares complexos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.3.3 Agricultura com espaços naturais e seminaturais |  | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0
| 2.4 Agricultura protegida (estufas) e viveiros |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Pastagens | 3.1 Pastagens | 3.1.1 Pastagens melhoradas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.1.2 Pastagens espontâneas |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
4. Superfícies Agroflorestais (SAF) | 4.1 Superfícies agroflorestais (SAF) | 4.1.1 Superfícies agroflorestais (SAF) | 4.1.1.1 SAF de sobreiro | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0
|  |  | 4.1.1.2 SAF de azinheira | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0
|  |  | 4.1.1.3 SAF de outros carvalhos | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0
|  |  | 4.1.1.4 SAF de pinheiro manso (produção fruto) | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0
|  |  | 4.1.1.5 SAF de outras espécies | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0
5. Florestas | 5.1 Florestas | 5.1.1 Florestas de folhosas | 5.1.1.1 Florestas de sobreiro (sobreiral) | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0
|  |  | 5.1.1.2 Florestas de azinheira (azinhal) | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0
|  |  | 5.1.1.3 Florestas de outros carvalhos | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0
|  |  | 5.1.1.4 Florestas de castanheiro (castinçal) | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0
|  |  | 5.1.1.5 Florestas de eucalipto | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0
|  |  | 5.1.1.6 Florestas de espécies invasoras | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0
|  |  | 5.1.1.7 Florestas de outras folhosas (inclui medronheiro) | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0
|  | 5.1.2 Florestas de resinosas | 5.1.2.1 Florestas de pinheiro bravo | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0
|  |  | 5.1.2.2 Florestas de pinheiro manso (produção lenho) | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0
|  |  | 5.1.2.3 Florestas de outras resinosas | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0
6. Matos |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
7. Espaços descobertos ou com pouca vegetação | 7.1 Espaços descobertos ou com pouca vegetação | 7.1.1 Praias, dunas e areais |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
|  | 7.1.2 Rocha nua |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
|  | 7.1.3 Vegetação esparsa |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
8. Zonas húmidas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. Massas água superficiais |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## FE-FxServ-EmissõesExploração
Contabilização de emissões GE
Emissões por intervenção (kgCO2e/ha)
|  |  |  | ATE (corte raso) | ATE (desbaste) | AAI+DTA+DTP | LMT | ECP | MBS (PLT) | Emissões totais s/ deslocação (kgCO2e/ha) | Emissões totais c/ deslocação (kgCO2e/ha) | Área (ha) | Emissões (kgCO2e) | Total por AOT
1 - Territórios artificializados | 1.1 Tecido edificado |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 1.2. Indústria, comércio, e instalações agricola |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 1.3 Infraestruturas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 1.4 Transportes |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 1.5 Área de extração de inertes, áreas de deposição de resíduos e estaleiros de construção | 1.5.1 Áreas de extração de inertes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 1.5.2 Áreas de deposição de resíduos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 1.6 Equipamentos | 1.6.1 Equipamentos desportivos (inclui campos de golfe) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 1.6.2 Equipamentos de lazer e parques de campismo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 1.7 Parques e jardins |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. Agricultura | 2.1 Culturas temporárias | 2.1.1 Culturas temporárias de sequeiro e regadio e arrozais |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 483.4249
| 2.2 Culturas permanentes | 2.2.1 Vinhas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2.2.2 Pomares (inclui produção de castanha, frutos de casca rija, cereja, etc) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2.2.3 Olivais |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 2.3 Áreas agrícolas heterogéneas | 2.3.1 Culturas temporárias e/ou pastagens melhoradas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2.3.2 Mosaicos culturais e parcelares complexos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2.3.3 Agricultura com espaços naturais e seminaturais |  | 0 | 0 | 12.2814 | 0 | 0 | 0 | 12.2814 | 92.6936 | 5.2153 | 483.4249
| 2.4 Agricultura protegida (estufas) e viveiros |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3. Pastagens | 3.1 Pastagens | 3.1.1 Pastagens melhoradas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 3.1.2 Pastagens espontâneas |  | 0 | 0 | 0 | 66.7007 | 0 | 0 | 66.7007 | 147.1129 | 0 | 0
4. Superfícies Agroflorestais (SAF) | 4.1 Superfícies agroflorestais (SAF) | 4.1.1 Superfícies agroflorestais (SAF) | 4.1.1.1 SAF de sobreiro | 0 | 0 | 12.2814 | 106.7212 | 0 | 0 | 119.0026 | 199.4147 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4.1.1.2 SAF de azinheira | 0 | 0 | 12.2814 | 106.7212 | 0 | 0 | 119.0026 | 199.4147 | 0 | 0
|  |  | 4.1.1.3 SAF de outros carvalhos | 0 | 0 | 12.2814 | 106.7212 | 0 | 0 | 119.0026 | 199.4147 | 0 | 0
|  |  | 4.1.1.4 SAF de pinheiro manso (produção fruto) | 0 | 0 | 12.2814 | 106.7212 | 0 | 0 | 119.0026 | 199.4147 | 0 | 0
|  |  | 4.1.1.5 SAF de outras espécies | 0 | 0 | 12.2814 | 106.7212 | 0 | 0 | 119.0026 | 199.4147 | 0 | 0
5. Florestas | 5.1 Florestas | 5.1.1 Florestas de folhosas | 5.1.1.1 Florestas de sobreiro (sobreiral) | 0 | 0 | 12.2814 | 106.7212 | 0 | 0 | 119.0026 | 199.4147 | 9.8867 | 1971.5627 | 114480.2584
|  |  | 5.1.1.2 Florestas de azinheira (azinhal) | 0 | 0 | 12.2814 | 106.7212 | 0 | 0 | 119.0026 | 199.4147 | 0 | 0
|  |  | 5.1.1.3 Florestas de outros carvalhos | 0 | 0 | 12.2814 | 106.7212 | 0 | 0 | 119.0026 | 199.4147 | 0.14315 | 28.5459
|  |  | 5.1.1.4 Florestas de castanheiro (castinçal) | 0 | 0 | 12.2814 | 106.7212 | 0 | 0 | 119.0026 | 199.4147 | 0.97288 | 194.0058
|  |  | 5.1.1.5 Florestas de eucalipto | 0 | 0 | 12.2814 | 106.7212 | 0 | 0 | 119.0026 | 199.4147 | 379.1503 | 75608.157
|  |  | 5.1.1.6 Florestas de espécies invasoras | 0 | 0 | 12.2814 | 106.7212 | 0 | 0 | 119.0026 | 199.4147 | 1.8584 | 370.5828
|  |  | 5.1.1.7 Florestas de outras folhosas (inclui medronheiro) | 0 | 0 | 12.2814 | 106.7212 | 0 | 0 | 119.0026 | 199.4147 | 29.2379 | 5830.477
|  | 5.1.2 Florestas de resinosas | 5.1.2.1 Florestas de pinheiro bravo | 0 | 0 | 12.2814 | 106.7212 | 0 | 0 | 119.0026 | 199.4147 | 152.8319 | 30476.9273
|  |  | 5.1.2.2 Florestas de pinheiro manso (produção lenho) | 0 | 0 | 12.2814 | 106.7212 | 0 | 0 | 119.0026 | 199.4147 | 0 | 0
|  |  | 5.1.2.3 Florestas de outras resinosas | 0 | 0 | 12.2814 | 106.7212 | 0 | 0 | 119.0026 | 199.4147 | 0 | 0
6. Matos |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 133.4015 | 0 | 0 | 133.4015 | 213.8136 | 83.7424 | 17905.2659 | 17905.2659
7. Espaços descobertos ou com pouca vegetação | 7.1 Espaços descobertos ou com pouca vegetação | 7.1.1 Praias, dunas e areais |  | 0 | 0 | 0 | 66.7007 | 0 | 0 | 66.7007 | 147.1129 | 0 | 0 | 0
|  | 7.1.2 Rocha nua |  | 0 | 0 | 0 | 66.7007 | 0 | 0 | 66.7007 | 147.1129 | 0 | 0
|  | 7.1.3 Vegetação esparsa |  | 0 | 0 | 0 | 66.7007 | 0 | 0 | 66.7007 | 147.1129 | 0 | 0
8. Zonas húmidas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9. Massas água superficiais |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0

## FE-FxServ-Estabelecimento
Contabilização de emissões GEE
Tipo de Intervenção
|  |  |  | Ocultar | Ocultar | ATE (corte raso) | ATE (desbaste) | AAI+DTA+DTP | LMT | ECP | MBS (PLT)
1 - Territórios artificializados | 1.1 Tecido edificado |  |  | 1.1 Tecido edificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2. Indústria, comércio, e instalações agricola |  |  | 1.2. Indústria, comércio, e instalações agricola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 Infraestruturas |  |  | 1.3 Infraestruturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 Transportes |  |  | 1.4 Transportes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 Área de extração de inertes, áreas de deposição de resíduos e estaleiros de construção | 1.5.1 Áreas de extração de inertes |  | 1.5.1 Áreas de extração de inertes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.5.2 Áreas de deposição de resíduos |  | 1.5.2 Áreas de deposição de resíduos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 Equipamentos | 1.6.1 Equipamentos desportivos (inclui campos de golfe) |  | 1.6 Equipamentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.6.2 Equipamentos de lazer e parques de campismo |  | 1.6.2 Equipamentos de lazer e parques de campismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7 Parques e jardins |  |  | 1.7 Parques e jardins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Agricultura | 2.1 Culturas temporárias | 2.1.1 Culturas temporárias de sequeiro e regadio e arrozais |  | 2.1.1 Culturas temporárias de sequeiro e regadio e arrozais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 Culturas permanentes | 2.2.1 Vinhas |  | 2.2.1 Vinhas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.2.2 Pomares (inclui produção de castanha, frutos de casca rija, cereja, etc) |  | 2.2.2 Pomares (inclui produção de castanha, frutos de casca rija, cereja, etc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.2.3 Olivais |  | 2.2.3 Olivais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3 Áreas agrícolas heterogéneas | 2.3.1 Culturas temporárias e/ou pastagens melhoradas |  | 2.3.1 Culturas temporárias e/ou pastagens melhoradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.3.2 Mosaicos culturais e parcelares complexos |  | 2.3.2 Mosaicos culturais e parcelares complexos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.3.3 Agricultura com espaços naturais e seminaturais |  | 2.3.3 Agricultura com espaços naturais e seminaturais | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0
| 2.4 Agricultura protegida (estufas) e viveiros |  |  | 2.4 Agricultura protegida (estufas) e viveiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Pastagens | 3.1 Pastagens | 3.1.1 Pastagens melhoradas |  | 3.1.1 Pastagens melhoradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.1.2 Pastagens espontâneas |  | 3.1.2 Pastagens espontâneas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
4. Superfícies Agroflorestais (SAF) | 4.1 Superfícies agroflorestais (SAF) | 4.1.1 Superfícies agroflorestais (SAF) | 4.1.1.1 SAF de sobreiro | 4.1.1.1 SAF de sobreiro | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0
|  |  | 4.1.1.2 SAF de azinheira | 4.1.1.2 SAF de azinheira | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0
|  |  | 4.1.1.3 SAF de outros carvalhos | 4.1.1.3 SAF de outros carvalhos | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0
|  |  | 4.1.1.4 SAF de pinheiro manso (produção fruto) | 4.1.1.4 SAF de pinheiro manso (produção fruto) | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0
|  |  | 4.1.1.5 SAF de outras espécies | 4.1.1.5 SAF de outras espécies | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0
5. Florestas | 5.1 Florestas | 5.1.1 Florestas de folhosas | 5.1.1.1 Florestas de sobreiro (sobreiral) | 5.1.1.1 Florestas de sobreiro (sobreiral) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 5.1.1.2 Florestas de azinheira (azinhal) | 5.1.1.2 Florestas de azinheira (azinhal) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 5.1.1.3 Florestas de outros carvalhos | 5.1.1.3 Florestas de outros carvalhos | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 5.1.1.4 Florestas de castanheiro (castinçal) | 5.1.1.4 Florestas de castanheiro (castinçal) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 5.1.1.5 Florestas de eucalipto | 5.1.1.5 Florestas de eucalipto | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
|  |  | 5.1.1.6 Florestas de espécies invasoras | 5.1.1.6 Florestas de espécies invasoras | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
|  |  | 5.1.1.7 Florestas de outras folhosas (inclui medronheiro) | 5.1.1.7 Florestas de outras folhosas (inclui medronheiro) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | 5.1.2 Florestas de resinosas | 5.1.2.1 Florestas de pinheiro bravo | 5.1.2.1 Florestas de pinheiro bravo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
|  |  | 5.1.2.2 Florestas de pinheiro manso (produção lenho) | 5.1.2.2 Florestas de pinheiro manso (produção lenho) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 5.1.2.3 Florestas de outras resinosas | 5.1.2.3 Florestas de outras resinosas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
6. Matos |  |  |  | 6. Matos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
7. Espaços descobertos ou com pouca vegetação | 7.1 Espaços descobertos ou com pouca vegetação | 7.1.1 Praias, dunas e areais |  | 7.1.1 Praias, dunas e areais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
|  | 7.1.2 Rocha nua |  | 7.1.2 Rocha nua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
|  | 7.1.3 Vegetação esparsa |  | 7.1.3 Vegetação esparsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
8. Zonas húmidas |  |  |  | 8. Zonas húmidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. Massas água superficiais |  |  |  | 9. Massas água superficiais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## FE-FxServ-EmissõesEstableciment
Contabilização de emissões GE
Emissões por intervenção (kgCO2e/ha)
|  |  |  | ATE (corte raso) | ATE (desbaste) | AAI+DTA+DTP | LMT | ECP | MBS (PLT) | Emissões totais s/ deslocação (kgCO2e/ha) | Emissões totais c/ deslocação (kgCO2e/ha) | Área (ha) | Emissões (kgCO2e) | Total por AOT
1 - Territórios artificializados | 1.1 Tecido edificado |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 1.2. Indústria, comércio, e instalações agricola |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 1.3 Infraestruturas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 1.4 Transportes |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 1.5 Área de extração de inertes, áreas de deposição de resíduos e estaleiros de construção | 1.5.1 Áreas de extração de inertes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 1.5.2 Áreas de deposição de resíduos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 1.6 Equipamentos | 1.6.1 Equipamentos desportivos (inclui campos de golfe) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 1.6.2 Equipamentos de lazer e parques de campismo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 1.7 Parques e jardins |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. Agricultura | 2.1 Culturas temporárias | 2.1.1 Culturas temporárias de sequeiro e regadio e arrozais |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 483.4249
| 2.2 Culturas permanentes | 2.2.1 Vinhas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2.2.2 Pomares (inclui produção de castanha, frutos de casca rija, cereja, etc) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2.2.3 Olivais |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 2.3 Áreas agrícolas heterogéneas | 2.3.1 Culturas temporárias e/ou pastagens melhoradas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2.3.2 Mosaicos culturais e parcelares complexos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2.3.3 Agricultura com espaços naturais e seminaturais |  | 0 | 0 | 12.2814 | 0 | 0 | 0 | 12.2814 | 92.6936 | 5.2153 | 483.4249
| 2.4 Agricultura protegida (estufas) e viveiros |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3. Pastagens | 3.1 Pastagens | 3.1.1 Pastagens melhoradas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 3.1.2 Pastagens espontâneas |  | 0 | 0 | 0 | 66.7007 | 0 | 0 | 66.7007 | 147.1129 | 0 | 0
4. Superfícies Agroflorestais (SAF) | 4.1 Superfícies agroflorestais (SAF) | 4.1.1 Superfícies agroflorestais (SAF) | 4.1.1.1 SAF de sobreiro | 0 | 0 | 12.2814 | 106.7212 | 0 | 0 | 119.0026 | 199.4147 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4.1.1.2 SAF de azinheira | 0 | 0 | 12.2814 | 106.7212 | 0 | 0 | 119.0026 | 199.4147 | 0 | 0
|  |  | 4.1.1.3 SAF de outros carvalhos | 0 | 0 | 12.2814 | 106.7212 | 0 | 0 | 119.0026 | 199.4147 | 0 | 0
|  |  | 4.1.1.4 SAF de pinheiro manso (produção fruto) | 0 | 0 | 12.2814 | 106.7212 | 0 | 0 | 119.0026 | 199.4147 | 0 | 0
|  |  | 4.1.1.5 SAF de outras espécies | 0 | 0 | 12.2814 | 106.7212 | 0 | 0 | 119.0026 | 199.4147 | 0 | 0
5. Florestas | 5.1 Florestas | 5.1.1 Florestas de folhosas | 5.1.1.1 Florestas de sobreiro (sobreiral) | 0 | 108.6705 | 0 | 133.4015 | 0 | 0 | 242.072 | 322.4841 | 9.8867 | 3188.3181 | 614265.5605
|  |  | 5.1.1.2 Florestas de azinheira (azinhal) | 0 | 108.6705 | 0 | 133.4015 | 0 | 0 | 242.072 | 322.4841 | 0 | 0
|  |  | 5.1.1.3 Florestas de outros carvalhos | 0 | 108.6705 | 0 | 133.4015 | 0 | 0 | 242.072 | 322.4841 | 0.14315 | 46.163
|  |  | 5.1.1.4 Florestas de castanheiro (castinçal) | 0 | 108.6705 | 0 | 133.4015 | 0 | 0 | 242.072 | 322.4841 | 0.97288 | 313.7371
|  |  | 5.1.1.5 Florestas de eucalipto | 108.6705 | 0 | 0 | 133.4015 | 487.8214 | 455.6967 | 1185.59 | 1266.0022 | 379.1503 | 480005.0725
|  |  | 5.1.1.6 Florestas de espécies invasoras | 108.6705 | 0 | 0 | 133.4015 | 487.8214 | 455.6967 | 1185.59 | 1266.0022 | 1.8584 | 2352.6776
|  |  | 5.1.1.7 Florestas de outras folhosas (inclui medronheiro) | 0 | 108.6705 | 0 | 133.4015 | 0 | 0 | 242.072 | 322.4841 | 29.2379 | 9428.7722
|  | 5.1.2 Florestas de resinosas | 5.1.2.1 Florestas de pinheiro bravo | 108.6705 | 0 | 0 | 133.4015 | 0 | 455.6967 | 697.7686 | 778.1808 | 152.8319 | 118930.8199
|  |  | 5.1.2.2 Florestas de pinheiro manso (produção lenho) | 0 | 108.6705 | 0 | 133.4015 | 0 | 0 | 242.072 | 322.4841 | 0 | 0
|  |  | 5.1.2.3 Florestas de outras resinosas | 0 | 108.6705 | 0 | 133.4015 | 0 | 455.6967 | 697.7686 | 778.1808 | 0 | 0
6. Matos |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 133.4015 | 0 | 0 | 133.4015 | 213.8136 | 83.7424 | 17905.2659 | 17905.2659
7. Espaços descobertos ou com pouca vegetação | 7.1 Espaços descobertos ou com pouca vegetação | 7.1.1 Praias, dunas e areais |  | 0 | 0 | 0 | 66.7007 | 0 | 0 | 66.7007 | 147.1129 | 0 | 0 | 0
|  | 7.1.2 Rocha nua |  | 0 | 0 | 0 | 66.7007 | 0 | 0 | 66.7007 | 147.1129 | 0 | 0
|  | 7.1.3 Vegetação esparsa |  | 0 | 0 | 0 | 66.7007 | 0 | 0 | 66.7007 | 147.1129 | 0 | 0
8. Zonas húmidas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9. Massas água superficiais |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0

## FE-DAP
Contabilização de emissões GEE
Metalogalva - Por tonelada de produto
Link para o documento
ACSR: Midal Cables Turkey - Por metro de cabo
Link para o documento
OPGW: Prysmian Cabos e Sistemas do Brasil S.A. - Por km de cabo
Link para o documento
ACSR Conductors: IPROEB S.A. - Por km de cabo
Link para o documento
Isoladores: Zhengzhou Xianghe Group Electric Equipment Manufacturing Co. LTD - Por cadeia de isoladores
Link para o documento

## 6. DAPs
Contabilização de emissões GEE - Sustentabilidade Operacional
| Categoria | Lifetime Estimado | Fase de fabrico (kg CO2) | Fase de distribuição (kg CO2) | Fase de instalação (kg CO2) | Fase de uso (kg CO2) | Fim de vida (kg CO2) | Pegada carbónica total (t CO2) | Link | Pressupostos
| Autotransformador (óleo mineral) | 35 Anos | 1180000 | 82900 | 14200 | 37900000 | -202000 | 38975.1 | Transformador SIEMENS | DAP da siemens não disponível online | Autotransformer | 38975.1 | 0.0099529
| Seccionador | 20 anos | 30800 | 1650 | 20.5 | 695 | 565 | 33.7305 | Disconnector 420 kW | Assumiu-se a mesma DAP para todo o tipo de seccionadores | Disconnector | 33.7305
| Seccionador terra | 20 anos | 10600 | 176 | 41.6 | 19.5 | -624 | 10.2131 | Disconnect Switch-Disconnecter and |  | Seccionador terra | 10.2131
| Transformador de potência | 35 Anos | 5.98E+05 | 7.80E+03 | 1.59E+03 | Uso: 3.30E+07 | Fim de Vida: 1.77E+04 | 0 | Transformador de potência |  | Transformador de potência | 0
| Transformador de auxiliar | 35 anos | 2560.52 | 145.6 | 12.95 | 26700 | 435.85 | 29.8549 | Distribution Transformer – 75kVA |  | Auxiliar Distribution Transformer | 29.8549
| Transformador de corrente | 35 Anos | 6898 | 95.3 | 41.6 | 2510 | 1360 | 10.9049 | Jiangsu Sieyuan Hertz Instrument Transformer |  | Current Transformer | 10.9049
| Transformador de tensão capacitivo | 35 Anos | 1302 | 44.7 | 41.5 | 1830 | 515.2 | 3.7334 | Capacitor voltage transformer |  | Capacitive Transformer | 3.7334
| Transformador de tensão indutivo | 35 Anos | 6430 | 112 | 41.5 | 13700 | 1080 | 21.3635 | Instrument Transformer-Inductive |  | Inductive Transformer | 21.3635
| Disjuntor live tank | 20 Anos | 38800 | 2080 | 7330 | 90000 | 60000 | 198.21 | Circuit Breaker 550 kV |  | Live Tank Circuit Breaker | 198.21
| Descarregador de Sobretensão | 25 Anos | 681 |  | 0 | 1.481 | -282 | 0.40048 | Descarregador de sobretensão | DAP da siemens fornecida, não disponível online. | Surge Arrester | 0.40048
| Isolador | 20 Anos | 16.4 | 1.31 | 0.066 | 0 | 0.03457 | 0.017811 | Insulators |  | Insulator | 0.017811
| Sistemas de comando e proteção - Telecontrolo | 10 Anos | 223 | 10.2 | 160 | 329 | 53.5 | 0.7757 | COL Group telecontrol |  | Command and Protection Systems - Telecontrol | 0.7757
| Bateria | 10 Anos | 88.2 | 2.08 | 1.48 | 3850 | 2.53 | 3.9443 | bateria lead-acid |  | Battery | 3.9443
| Armários | 20 anos | 1640 | 16.7 | 37.5 | 2830 | 37 | 4.5612 | Medium-voltage gas-insulated Ring Main Unit Safe Air-V |  | Cabinets | 4.5612
| Betão | [6 empty] | 0.85758 | Secil Relatório anual 2023 |  | Concrete | 0.85758
| Estruturas metálicas | 63 anos | 3400 | 200 | 0 | 0 | 31.87 | 3.6319 | DAP Metalogalva |  | Metal Structures | 3.6319
| Cabo XV5G*2,5mm^2 | 30 anos | 0.89 | 0.0447 | 0.0231 | 0.315 | 0.19 | 0.0014628 | Aceflex Pure E Path 5G2,5mm² EPD |  | Cables | 65.7176
| Cabo XV 3G*2,5mm^2 | 30 anos | 0.59 | 0.0322 | 0.0165 | 0.158 | 0.16 | 0.0009567 | Aceflex Pure E Path 3G2,5mm²
| Cabo XV 3G*1,5mm^2 | 30 anos | 0.3486 | 0.0331 | 0.00972 | 0.242 | 0.09146 | 0.00028482 | EXQ Pure 3G1,5
| Cabos terra 150 | 40 anos | 3930 | 50.2 | 232 | 342.2 | 532 | 5.0864 | Cabo terra
| Cabo VHV 2 x 2,5 mm^2 | 40 anos | 1135 | 39.2 | 21.8 | 961 | 141 | 2.298 | Low voltage, multi-core cables of the
| Cabo VHV 2 x 4 mm^2 | 40 anos | 1535 | 63.7 | 27.7 | 596 | 190 | 2.4124 | Low voltage, multi-core cables of the
| Cabo VHV 2 x 6 mm^2 | 40 anos | 1535 | 63.7 | 27.7 | 596 | 190 | 2.4124 | Low voltage, multi-core cables of the
| Cabo VHV 2 x 10 mm^2 | 40 anos | 2767 | 22 | 44.6 | 230 | 298 | 3.3616 | Low voltage, multi-core cables of the
| Cabo VHV 4 x 2,5 mm^2 | 40 anos | 1582 | 59.1 | 26.9 | 961 | 172 | 2.801 | Low voltage, multi-core cables of the
| Cabo VHV 4 x 4mm^2 | 40 anos | 2240 | 107 | 37.8 | 596 | 247 | 3.2278 | Low voltage, multi-core cables of the
| Cabo VHV 4 x 6 mm^2 | 40 anos | 2886 | 130 | 45.3 | 398 | 293 | 3.7523 | Low voltage, multi-core cables of the
| Cabo VHV 4 x 10 mm^2 | 40 anos | 4276 | 80.6 | 64.8 | 230 | 380 | 5.0314 | Low voltage, multi-core cables of the
| Cabo VHV 4 X 16 mm^2 | 40 anos | 5819 | 201 | 83.6 | 146 | 456 | 6.7056 | Low voltage, multi-core cables of the
| Cabo VHV 7 X 2,5 mm^2 | 40 anos | 2362 | 34.1 | 37.9 | 961 | 239 | 3.634 | Low voltage, multi-core cables of the
| Cabo VHV 14 X 2,5 mm^2 | 40 anos | 3501 | 139 | 53.5 | 961 | 330 | 4.9845 | Low voltage, multi-core cables of the
| Cabo VHV 19 X 2,5 mm^2 (24 x 2,5 mm^2; 37 x 2,5 mm^2 ) | 40 anos | 4528 | 116 | 75.3 | 961 | 409 | 6.0893 | Low voltage, multi-core cables of the
| Cabo VHV 1 x 95 | 40 anos | 5776 | 30.8 | 59.1 | 24.8 | 181 | 6.0717 | Low voltage, multi-core cables of the
| Cabo VHV 1 x 120 | 40 anos | 7453 | 70.7 | 75.1 | 19.4 | 217 | 7.8352 | Low voltage, multi-core cables of the
| Cabo VHV 3 x 50 + 25 mm^2 | 40 anos | 12.1 | 0.396 | 0 | 0.037 | -1.2 | 0.011333 | AXALJ-TT E Path 3x50/25 ALCL 12kV
| Total por fase |  | 1334777.7 | 88641.496 | 22841.8453 | 38050449.133 | -134550.8654 | 39363.0169
ÍNDICE
INTRODUÇÃO
CENÁRIO 1
CENÁRIO 2
CENÁRIO 3
DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
REFERÊNCIAS
ANEXOS
IDENTIFICAÇÃO
Ativos
.
.
Início
Instruções
Resultados
Início
Instruções
Resultados
Início
Instruções
Resultados
Início
Instruções
Resultados
Note on H7: Autor: CALCULADO

## FE-Manutenção
Contabilização de emissões GEE
| Dados gerais |  |  |  |  | Visita de jeep (ir e vir)
| km | Nº apoios | Zona | Remodelação de 25 em 25 anos | Tempo de vida limite (anos) | Deslocação (km) | Deslocação (horas) | Veiculos jeep
Linha Aérea tipo (exemplo LAG.PR1) | 30 | 75 | Centro | 25 | 50 | 400 | 4 | Mitsubishi L200
nº apoios | 19500
Km faixa | 7300
Km circuito | 9500
kg CO2
Tipologias | Ciclos (anos) | Nº apoios por semana por equipa | Km circ./faixa por ano | Nº apoios por ano | Kms Ferry entre locais por ano | Kms total por tipologia/ano | Meio | Emissões totais por tipologia/ano com valores da APA | Emissões por tipologia/apoio/ano com valores da APA e emissões indiretas
Inspecções Visuais Terrestres | 1 | 50 | 7300 | 19500 | 156000 | 163300 | Mitsubishi L200 | 31344.0633 | 1.9912
Medições da Resistência de Terra | 5 | 30 | 1460 | 3900 | 52000 | 53460 | Mitsubishi L200 | 10261.1979 | 3.2594
Inspecções Tripla Aérea (Lidar+Termografia+Visual) | 1 |  | 7300 | 19500 | 1500 | 8800 | Eurocopter AS350 B2 Écureuil | 16447.557 | 1.0343
Inspecções Ninhos de Cegonha | 1 |  | 1500 | 4000 | 500 | 2000 | Eurocopter AS350 B2 Écureuil | 3738.0811 | 1.146
Inspecções Técnicos REN | 1 | 30 | 1460 | 3900 | 52000 | 53460 | Mitsubishi L200 | 10261.1979 | 3.2594
Mudança de ninhos e montagem de dissuasores | 1 | 50 | 50 | 100 | 800 | 850 | 2xMitsubishi L200 | 324.6504 | 4.0218
Lavagens isoladores | 1 | 30 | 115 | 230 | 3066.6667 | 3181.6667 | Mitsubishi L200+Camião | 2415.1987 | 13.0086
|  | Ligeiros |  |  | Pesados
| Combustível | FE CO2 | FE CH4 | FE N2O | FE CO2 | FE CH4 | FE N2O
|  | (kg/km) | (kg/km) | (kg/km) | (kg/km) | (kg/km) | (kg/km)
| Gasóleo | 0.19 | 1.2e-06 | 7.2e-06 | 0.56 | 1.9e-05 | 2.5e-05
|  | kg/L | kg/TJ | kg/TJ
| Aviation fuel | 2.3 | 0.00044 | 2.7e-05 |  | (Ferramenta da APA)
| Velocidade média recomendada |  |  | 242 | km/h | (Informação técnica: https://www.remotehelicopters.com.au/wp-content/uploads/2014/03/AS350B2.pdf)
| Consumo de combustível à veloc. Méd. |  |  | 147 | kg/h | (Informação técnica: https://www.remotehelicopters.com.au/wp-content/uploads/2014/03/AS350B2.pdf)
| Massa vol. combustível |  |  | 0.7475 | kg/L | (Ferramenta da APA)
| PCI Jet Fuel |  |  | 3.3e-05 | TJ/L | (Ferramenta da APA)
Emissões indiretas - produção de combustível
Mitsubishi L200
Kms total por tipologia/ano | 163300
L/km | 0.070333 | https://www.mitsubishi-motors.pt/content/dam/mitsubishi-motors-pt/images/brochures/L200_Brochure.pdf
L por tipologia/ano | 11485.4333
g CO2 eq/MJ para o gasóleo | 18.17 | Ref. estudo EU no relatório
kg/L | 0.84 | Ferramenta APA
MJ/kg | 42.7 | Ferramenta APA
Emissões indiretas, kg CO2 eq | 7485.3045
Aumento | 1.2388
Eurocopter AS350 B2 Écureuil
g CO2 eq/MJ para o kerosene | 15.77
Emissões indiretas, kg CO2 eq | 4567.3065
Aumento | 1.2263
Camião
Other 2-axle, 4-Tire Vehicles, km/L | 7.568 | GHG protocol cross-sector tool
Combination Trucks, km/L | 2.7211 | GHG protocol cross-sector tool
Consumo mín gasóleo, L | 420.409
Consumo máx gasóleo, L | 1169.2625
Emissões indiretas, mín, kg CO2 eq | 273.9896
Emissões indiretas, máx, kg CO2 eq | 762.0336
Emissões | GEE | FE (kg/l)
Gasolina | CO2 | 2.3
| CH4 | 0.00033
| N2O | 5.8e-05
Gasóleo | CO2 | 2.6
| CH4 | 0.00038
| N2O | 6.8e-05
GEE | GWP (kgCO2eq/kg)
CO2 | 1
CH4 | 28
N2O | 265