## Anexo I - inventario SP
ANEXO I - Inventário de base de substâncias perigosas presentes na instalação (Fase 1)
[8 empty] | Local (atividade e/ou equipamento) onde a SP é utilizada, produzida ou libertada |  |  |  | Persistência/Degradação |  |  | Mobilidade |  |  | Bioacumulação |  | Volatilidade | Relevante em termos de potencial para contaminar solos e águas subterrâneas? | Risco potencial de poluição? (baixo, médio, alto) | Fonte de informação propriedades FQ
Identificação | Tipo | EF | CAS mistura / CAS componentes | Classificação de acordo do CLP (advertências de perigo H) | Tipo de armazenamento | Quantidade Máxima (ton / litros) | Tipo de produto | ZONA PRINCIPAL - Grandes Áreas - | ZONA SECUNDÁRIA - Infraestrutura/Atividade - | Em uso (S ou N) | Critério de exclusão | biodegradação | hidrólise/fotólise | Conclusão Persistência | solubilidade em água | Koc | Conclusão Mobilidade | Kow | Conclusão bioacumulação
Adblue | Consumíveis | Líquido |  |  | Depósitos em PEAD, tipo IBC | 2.000 L | Aditivo | Zona 2 – Zona social e de manutenção | 2.5 oficina … | Sim
Hidrolep 46 | Consumíveis | Líquido |  |  | Recipiente de metal | 410 L | Óleo de hidráulico | Zona 2 – Zona social e de manutenção | 2.5 oficina … | Sim
Anticongelante concentrado Premium | Consumíveis | Líquido | 107-21-1 (90%) 19766-89-3 (>3% e <5%) | H302; H361; H373 | Recipiente de metal | 410 L | Anticongelante | Zona 2 – Zona social e de manutenção | 2.5 oficina … | Sim | critério 4 - perigos para saúde | É expectável que o produto seja facilmente biodegradável |  |  | ñ determinado |  | Mobilidade no solo: Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
HIDRAULIC 10W | Consumíveis | Líquido | 64742-65-0 (30%) |  | Recipiente de metal | 410 L | Óleo de lubrificação | Zona 2 – Zona social e de manutenção | 2.5 oficina … | Sim |  |  |  |  | Praticamente imiscivel |  | A mobilidade no solo é reduzida e o processo dominante é a adsorção
Galáxia 10W40 | Consumíveis | Líquido |  |  | Recipiente de metal | 410 L | Óleo de motor | Zona 2 – Zona social e de manutenção | 2.5 oficina … | Sim
Power Gas NGB 40 | Consumíveis | Líquido | 846-20-9 (2,1%) 125643-61-0 (1,3%) 68784-26-9 (1,3%) |  | Depósitos em PEAD, tipo IBC | 1.000 L | Óleo de motor | Zona 4 – Central de Valorização energética (CVE) | 4.3 Motogerador | Sim |  |  |  |  | Praticamente imiscivel
Care Anticongelante Diluido 33% Premium | Consumíveis | Líquido | 107-21-1 (30 - 33%) 19766-89-3 (>0,2% e <2%) | H373; H302 | Depósitos em PEAD, tipo IBC | 1.000 L | Óleo de motor | Zona 4 – Central de Valorização energética (CVE) | 4.3 Motogerador | Sim | critério 4 - perigos para saúde | Facilmente biodegradável |  |  |  |  | Completamente miscivel |  | sem informação relevante
Galáxia super 15W40 | Consumíveis | Líquido | 846-29- (1,148%) |  | Recipiente de metal | 205 L | Óleo de lubrificação | Zona 2 – Zona social e de manutenção | 2.5 oficina … | Sim |  | não é rapidamente biodegradavel |  |  |  |  | A mobilidade no solo é reduzida e o processo dominante é a adsorção
BELONA FLEX 2 | Consumíveis | Sólido |  |  | Recipiente de metal | 205 L | Massa de lubrificação | Zona 3 – Zona de tratamento de resíduos | 3.7 pavilhão de receção, armazenamento temporário, triagem e enfardamento de embalagens com origem na recolha seletiva | Sim | [10 empty] | Trata-se de um produto no estado sólido, armazenado na Oficina. Considera-se que em caso de ocorrência de um eventual derrame, este ficará contido na zona e será prontamente removido pela resposta da equipa de segurança, sendo que as medidas/procedimentos de emergências definidos internamente assegurarão a correta contenção do derrame. Considera-se que o potencial para contaminar os solos e águas subterrâneas será baixo.
QUIMIFLOC AE (anti-espuma) | Reagentes | Líquido | não classificada |  | Depósitos em PEAD | 100 L | Tratamento de efluentes | Zona 5 – Estação de tratamento de águas lixiviantes (ETAL) | 5.6 Tratamento biológico - com tanques aeróbios de lamas ativadas e arejamento prolongado [5.6] e um decantador secundário biológico [5.7] | Sim
Ambifloc AF2 | Reagentes | Líquido | 1327-41-9 (30-97%) | H290; H318 | Depósitos em PEAD, tipo IBC | 10.000 L | Tratamento de efluentes | Zona 5 – Estação de tratamento de águas lixiviantes (ETAL) | 5.9 Dois tanques de agitação onde pode ser adicionado reagentes de correção do efluente para promoção de tratamento físico-químico | Sim | critério 4 - perigos para saúde | Não rapidamente biodegradável. | Não hidrolisa. Sem dados para fotolise |  | Completamente solúvel em água
Ácido Fosfórico 80% | Reagentes | Líquido | 7664-38-2 (70-80%) | H314 | Depósitos em PEAD, tipo IBC | 1.000 L | Tratamento de efluentes | Zona 5 – Estação de tratamento de águas lixiviantes (ETAL) |  | não | critério 4 - perigos para saúde |  |  |  | Completamente solúvel em água |  |  |  | não aplicável (inorganico) | baixa volatilidade
Hidróxido de Sódio 30% | Reagentes | Líquido | 1310-73-2 (5-50pp) | H290; H314 | Depósitos em PEAD, tipo IBC | 5.000 L | Tratamento de efluentes | Zona 5 – Estação de tratamento de águas lixiviantes (ETAL) |  | não | critério 4 - perigos para saúde
Hidrogenoftalato de Potássio (KHP) A12895 | Reagentes | Sólido | 877-24-7 | Não tem | Recipiente de vidro | 0,250 kg | Análises laboratoriais | Zona 5 – Estação de tratamento de águas lixiviantes (ETAL) | 5.1 Laboratório e edifício de apoio ao operador | Sim | critério 1 - laboratório
Dicromato de Potássio 31255 | Reagentes | Sólido | 7778-50-9 | H350; H340; H360FD; H272; H330; H301; H312; H372; H314; H334; H317; H400; H410 | Recipiente de plástico | 0,250 kg | Análises laboratoriais | Zona 5 – Estação de tratamento de águas lixiviantes (ETAL) | 5.1 Laboratório e edifício de apoio ao operador | Sim | critério 1 - laboratório
Hidróxido de Sódio em lentilhas - 106498 | Reagentes | Sólido | 1310-73-2 | H290; H314 | Recipiente de plástico | 0,040 kg | Análises laboratoriais | Zona 5 – Estação de tratamento de águas lixiviantes (ETAL) | 5.1 Laboratório e edifício de apoio ao operador | Sim | critério 1 - laboratório
Nitrato de prata - SIGMA 31630 | Reagentes | Sólido | 7761-88-8 | H272; H314; H410 | Recipiente de plástico | 0,100 kg | Análises laboratoriais | Zona 5 – Estação de tratamento de águas lixiviantes (ETAL) | 5.1 Laboratório e edifício de apoio ao operador | Sim | critério 1 - laboratório
Solução Padrão PH 7. 33646 | Reagentes | Líquido | Não tem | Não tem | Recipiente de plástico | 2.000 L | Análises laboratoriais | Zona 5 – Estação de tratamento de águas lixiviantes (ETAL) | 5.1 Laboratório e edifício de apoio ao operador | Sim | critério 1 - laboratório
Solução Padrão PH 4 | Reagentes | Líquido | Não tem | Não tem | Recipiente de plástico | 2.000 L | Análises laboratoriais | Zona 5 – Estação de tratamento de águas lixiviantes (ETAL) | 5.1 Laboratório e edifício de apoio ao operador | Sim | critério 1 - laboratório
Cloreto de Potássio | Reagentes | Líquido |  |  | Recipiente de plástico | 0,250 L | Análises laboratoriais | Zona 5 – Estação de tratamento de águas lixiviantes (ETAL) | 5.1 Laboratório e edifício de apoio ao operador | Sim | critério 1 - laboratório
Hydrochloric Acid 0,034% (Cleaning) | Reagentes | Líquido | 7647-01-0 | Não tem | Recipiente de plástico | 0,500 L | Análises laboratoriais | Zona 5 – Estação de tratamento de águas lixiviantes (ETAL) | 5.1 Laboratório e edifício de apoio ao operador | Sim | critério 1 - laboratório
Solução do elétrodo HI7041 | Reagentes | Líquido | Não tem | Não tem | Recipiente de plástico | 0,250 L | Análises laboratoriais | Zona 5 – Estação de tratamento de águas lixiviantes (ETAL) | 5.1 Laboratório e edifício de apoio ao operador | Sim | critério 1 - laboratório
Solução do elétrodo | Reagentes | Líquido | Não tem | Não tem | Recipiente de plástico | 0,090 L | Análises laboratoriais | Zona 5 – Estação de tratamento de águas lixiviantes (ETAL) | 5.1 Laboratório e edifício de apoio ao operador | Sim | critério 1 - laboratório
Solução de Oxigénio Zero HI7040-1 | Reagentes | Sólido | Não tem | Não tem | Recipiente de plástico | 0,012 kg | Análises laboratoriais | Zona 5 – Estação de tratamento de águas lixiviantes (ETAL) | 5.1 Laboratório e edifício de apoio ao operador | Sim | critério 1 - laboratório
Solução de Oxigénio Zero HI7040-2 | Reagentes | Líquido | Não tem | Não tem | Recipiente de plástico | 0,500 L | Análises laboratoriais | Zona 5 – Estação de tratamento de águas lixiviantes (ETAL) | 5.1 Laboratório e edifício de apoio ao operador | Sim | critério 1 - laboratório
Solução Padrão PH 4.01 HI7004 | Reagentes | Líquido | Não tem | Não tem | Recipiente de plástico | 0,500 L | Análises laboratoriais | Zona 5 – Estação de tratamento de águas lixiviantes (ETAL) | 5.1 Laboratório e edifício de apoio ao operador | Sim | critério 1 - laboratório
Solução Padrão PH 7.01 HI7007 | Reagentes | Líquido | Não tem | Não tem | Recipiente de plástico | 0,500 L | Análises laboratoriais | Zona 5 – Estação de tratamento de águas lixiviantes (ETAL) | 5.1 Laboratório e edifício de apoio ao operador | Sim | critério 1 - laboratório
Sulfato de Mercúrio (II) | Reagentes | Sólido | 7783-35-9 | H300; H310; H330; H373; H410 | Recipiente de plástico | 0,100 kg | Análises laboratoriais | Zona 5 – Estação de tratamento de águas lixiviantes (ETAL) | 5.1 Laboratório e edifício de apoio ao operador | não | critério 1 - laboratório
Sulfato de Prata | Reagentes | Sólido | 10294-26-5 | H318 | Recipiente de vidro | 0,025 kg | Análises laboratoriais | Zona 5 – Estação de tratamento de águas lixiviantes (ETAL) | 5.1 Laboratório e edifício de apoio ao operador | não | critério 1 - laboratório
Airbact | Consumíveis | Líquido | 106-97-8 (>25 e <50) 64-17-5 (>10 e <25) 75-28-5 (>10 e <25) 74-98-6 (>2,5 e <10) | H412 | Recipiente de plástico | 5 L | Agente de limpeza | Zona 1 – Administrativa e técnica | 1.3 Edifício administrativo e técnico, auditório, posto médico | Sim | critério 2 - quantidade (< 5 L ou 5 kg)
H3 multiclean-Li Lava tudo Limão | Consumíveis | Líquido |  |  | Recipiente de plástico | 5 L | Agente de limpeza | Zona 1 – Administrativa e técnica | 1.3 Edifício administrativo e técnico, auditório, posto médico | Sim | critério 2 - quantidade (< 5 L ou 5 kg)
Lixívia com detergente | Consumíveis | Líquido |  |  | Recipiente de plástico | 5 L | Agente de limpeza | Zona 1 – Administrativa e técnica | 1.3 Edifício administrativo e técnico, auditório, posto médico | Sim | critério 2 - quantidade (< 5 L ou 5 kg)
Gel antisético Maripharma | Consumíveis | Líquido |  |  | Recipiente de plástico | 5 L | Agente de limpeza | Zona 1 – Administrativa e técnica | 1.3 Edifício administrativo e técnico, auditório, posto médico | Sim | critério 2 - quantidade (< 5 L ou 5 kg)
MURIBROM BRODIFACOUM BLOCO | Consumíveis | Sólido | 57-50-1 (0-2,5%) 1305-62-0 (0-1%) 102-71-6 (0-10%) | H360; H373 | Sacos | 5 kg | Inseticida / Desratização | Zona 1 – Administrativa e técnica | 1.5 Postos de desratização | Sim | critério 2 - quantidade (< 5 L ou 5 kg)
MURIBROM BRODIFACOUM ISCO FRESCO | Consumíveis | Sólido | 57-50-1 (0-2,5%) 1305-62-0 (0-1%) 102-71-6 (0-10%) | H373 | Sacos | 5 kg | Inseticida / Desratização | Zona 1 – Administrativa e técnica | 1.5 Postos de desratização | Sim | critério 2 - quantidade (< 5 L ou 5 kg)
MURIBROM CEREAL INDUSTRIAL | Consumíveis | Sólido | 57-50-1 (0-10%) 102-71-6 (0-10%) 28772-56-7 (0,005-0,25%) 128-37-0 (0-0,25%) | H360; H372 | Sacos | 5 kg | Inseticida / Desratização | Zona 1 – Administrativa e técnica | 1.5 Postos de desratização | Sim | critério 2 - quantidade (< 5 L ou 5 kg)
Talon A12720B | Consumíveis | Sólido | 56073-10-0 (>0,003% - <0,02%) | H360; H373 | Sacos | 1 kg | Inseticida / Desratização | Zona 1 – Administrativa e técnica | 1.5 Postos de desratização | Sim | critério 2 - quantidade (< 5 L ou 5 kg)
Premise Gel | Consumíveis | Sólido | 138261-41-3 (2,15%) 2634-33-5 (>0,005% <0,05%) | H410 | Depósitos em PEAD | 2,5 L | Inseticida / Desratização | Zona 1 – Administrativa e técnica | 1.5 Postos de desratização | Sim | critério 2 - quantidade (< 5 L ou 5 kg)
Ecorex SC | Consumíveis | Sólido | 67375-30-8 | H301; H332; H335; H373; H400; H410 | Depósitos em PEAD | 0,5 L | Inseticida / Desratização | Zona 1 – Administrativa e técnica | 1.5 Postos de desratização | Sim | critério 2 - quantidade (< 5 L ou 5 kg)
Exit 100EW | Consumíveis | Sólido | 52315-07-8 (11,1%) 128-37-0 (<1%) | H302; H317; H400; H410 | Depósitos em PEAD | 1 L | Inseticida / Desratização | Zona 1 – Administrativa e técnica | 1.5 Postos de desratização | Sim | critério 2 - quantidade (< 5 L ou 5 kg)
Gasóleo | Combustíveis | Líquido | 68334-30-5 (> 90%) | H226; H304; H315; H332; H351; H373; H411 | Depósito subterrâneo | 15.000 L | Combustível | Zona 1 – Administrativa e técnica | 1.7 Posto de combustível | Sim |  |  |  |  | Muito pouco solúvel em água |  | N/A |  | É expectável que parte dos componentes tenha potencial de bioacumulação. | Alguns componentes (mais ligeiros) são voláteis. | O produto pelas suas características tem potencial de contaminação de solo e das águas subterrâneas. Tendo em consideração as condições de armazenamento - depósito de 15 m3 enterrado com parede dupla - em caso de ocorrência de um derrame, este ficará confiado a esta zona. De salientar ainda a existência de detector de fugas. A zona de abastecimento de gasóleo é impermeabilizada em betão e circundada por caleiras ligadas ao separador de hidrocarbonetos pelo que um eventual derrame será aqui contido. Considera-se que as medidas/procedimentos de segurança internos pemitirão uma resposta eficaz na remoção/contenção do derrame e tendo em conta as medidas de segurança o potencial de contaminação será baixo. | Baixo | FDS
Gasóleo | Combustíveis | Líquido | 68334-30-5 (> 90%) | H226; H304; H315; H332; H351; H373; H411 | Depósito móvel | 1.000 L | Combustível | Zona 6 – Aterro sanitário (AS) | 6.1 Células de deposição de resíduos | Sim |  |  |  |  | Muito pouco solúvel em água |  | N/A |  | É expectável que parte dos componentes tenha potencial de bioacumulação. | Alguns componentes (mais ligeiros) são voláteis. | O produto pelas suas características tem potencial de contaminação de solo e das águas subterrâneas. Tendo em consideração a quantidade armazenada e as condições de armazenamento - depósito de 900 L com bacia de retenção - em caso de ocorrência de um derrame, este ficará contido dentro da bacia de retenção. Considera-se que tendo em conta a quantidade armazenada, bem como a existência de bacia de retenção o potencial de contaminação será baixo. | Baixo | FDS
Gasolina 98 | Combustíveis | Líquido | 86290-81-5 (> 85%) 1634-04-4 (< 15%) | H224; H304; H315; H336; H340; H350; H361; H411 | Recipiente de plástico | 40 L | Combustível | Zona 2 – Zona social e de manutenção | 2.5 oficina … | Sim |  | Não se prevê que a gasolina e as naftas de gasolina cumpram os critérios de fácil degradabilidade, mas são inerentemente biodegradáveis |  |  |  |  | N/A | log Kow >=3 | Potencialmente bioacumulativo | Elevada volatilidade |  | Baixo | FDS
R410A - Ar Condicionado | Consumíveis | Gasoso | N/A | N/A | N/A (incorporado no equipamento) | 0,74 kg | Agente de refrigeração | Zona 1 – Administrativa e técnica | 1.3 edifício administrativo e técnico, auditório, posto médico | Sim | critério 3 - estado gasoso
R32 - Ar Condicionado | Consumíveis | Gasoso | N/A | N/A | N/A (incorporado no equipamento) | 0,65 kg | Agente de refrigeração | Zona 1 – Administrativa e técnica | 1.3 edifício administrativo e técnico, auditório, posto médico | Sim | critério 3 - estado gasoso
R410A - Ar Condicionado | Consumíveis | Gasoso | N/A | N/A | N/A (incorporado no equipamento) | 0,74 kg | Agente de refrigeração | Zona 1 – Administrativa e técnica | 1.3 edifício administrativo e técnico, auditório, posto médico | Sim | critério 3 - estado gasoso
R 32 - Ar Condicionado | Consumíveis | Gasoso | N/A | N/A | N/A (incorporado no equipamento) | 0,65 kg | Agente de refrigeração | Zona 1 – Administrativa e técnica | 1.3 edifício administrativo e técnico, auditório, posto médico | Sim | critério 3 - estado gasoso
R 32 - Ar Condicionado | Consumíveis | Gasoso | N/A | N/A | N/A (incorporado no equipamento) | 0,7 kg | Agente de refrigeração | Zona 1 – Administrativa e técnica | 1.3 edifício administrativo e técnico, auditório, posto médico | Sim | critério 3 - estado gasoso
R 32 - Ar Condicionado | Consumíveis | Gasoso | N/A | N/A | N/A (incorporado no equipamento) | 0,65 kg | Agente de refrigeração | Zona 1 – Administrativa e técnica | 1.3 edifício administrativo e técnico, auditório, posto médico | Sim | critério 3 - estado gasoso
R 32 - Ar Condicionado | Consumíveis | Gasoso | N/A | N/A | N/A (incorporado no equipamento) | 0,65 kg | Agente de refrigeração | Zona 1 – Administrativa e técnica | 1.3 edifício administrativo e técnico, auditório, posto médico | Sim | critério 3 - estado gasoso
R32 - Ar Condicionado | Consumíveis | Gasoso | N/A | N/A | N/A (incorporado no equipamento) | 0,7 kg | Agente de refrigeração | Zona 1 – Administrativa e técnica | 1.3 edifício administrativo e técnico, auditório, posto médico | Sim | critério 3 - estado gasoso
R32 - Ar Condicionado | Consumíveis | Gasoso | N/A | N/A | N/A (incorporado no equipamento) | 0,7 kg | Agente de refrigeração | Zona 1 – Administrativa e técnica | 1.3 edifício administrativo e técnico, auditório, posto médico | Sim | critério 3 - estado gasoso
R32 - Ar Condicionado | Consumíveis | Gasoso | N/A | N/A | N/A (incorporado no equipamento) | 0,7 kg | Agente de refrigeração | Zona 1 – Administrativa e técnica | 1.1 Portaria | Sim | critério 3 - estado gasoso
R 32 - Ar Condicionado | Consumíveis | Gasoso | N/A | N/A | N/A (incorporado no equipamento) | 0,65 kg | Agente de refrigeração | 7 - ET | 7 ET | Sim | critério 3 - estado gasoso
R32 - Ar Condicionado | Consumíveis | Gasoso | N/A | N/A | N/A (incorporado no equipamento) | 0,7 kg | Agente de refrigeração | Zona 3 – Zona de tratamento de resíduos | 3.8 pavilhão de receção, armazenamento temporário e triagem de resíduos indiferenciados ™ | Sim | critério 3 - estado gasoso
R32 - Ar Condicionado | Consumíveis | Gasoso | N/A | N/A | N/A (incorporado no equipamento) | 0,7 kg | Agente de refrigeração | Zona 3 – Zona de tratamento de resíduos | 3.8 pavilhão de receção, armazenamento temporário e triagem de resíduos indiferenciados ™ | Sim | critério 3 - estado gasoso
R32 - Ar Condicionado | Consumíveis | Gasoso | N/A | N/A | N/A (incorporado no equipamento) | 0,65 kg | Agente de refrigeração | Zona 4 – Central de Valorização energética (CVE) | 4.4 contentor móvel de apoio | Sim | critério 3 - estado gasoso
R32 - Ar Condicionado | Consumíveis | Gasoso | N/A | N/A | N/A (incorporado no equipamento) | 0,76 kg | Agente de refrigeração | Zona 2 – Zona social e de manutenção | 2.1 Instalações sociais, onde se incluem refeitório [2.1], armazém [2.2] e balneários [2.3] | Sim | critério 3 - estado gasoso
R32 - Ar Condicionado | Consumíveis | Gasoso | N/A | N/A | N/A (incorporado no equipamento) | 0,76 kg | Agente de refrigeração | Zona 2 – Zona social e de manutenção | 2.1 Instalações sociais, onde se incluem refeitório [2.1], armazém [2.2] e balneários [2.3] | Sim | critério 3 - estado gasoso
R32 - Ar Condicionado | Consumíveis | Gasoso | N/A | N/A | N/A (incorporado no equipamento) | 0,76 kg | Agente de refrigeração | Zona 1 – Administrativa e técnica | 1.3 edifício administrativo e técnico, auditório, posto médico | Sim | critério 3 - estado gasoso
R32 - Ar Condicionado | Consumíveis | Gasoso | N/A | N/A | N/A (incorporado no equipamento) | 0,65 kg | Agente de refrigeração | Zona 2 – Zona social e de manutenção | 2.1 Instalações sociais, onde se incluem refeitório [2.1], armazém [2.2] e balneários [2.3] | Sim | critério 3 - estado gasoso
R32 - Ar Condicionado | Consumíveis | Gasoso | N/A | N/A | N/A (incorporado no equipamento) | 0,76 kg | Agente de refrigeração | Zona 5 – Estação de tratamento de águas lixiviantes (ETAL) | 1.3 edifício administrativo e técnico, auditório, posto médico | Sim | critério 3 - estado gasoso
R32 - Ar Condicionado | Consumíveis | Gasoso | N/A | N/A | N/A (incorporado no equipamento) | 0,76 kg | Agente de refrigeração | Zona 5 – Estação de tratamento de águas lixiviantes (ETAL) | 1.3 edifício administrativo e técnico, auditório, posto médico | Sim | critério 3 - estado gasoso
R32 - Ar Condicionado | Consumíveis | Gasoso | N/A | N/A | N/A (incorporado no equipamento) | 0,9 kg | Agente de refrigeração | Zona 4 – Central de Valorização energética (CVE) | 4.3 Motogerador | Sim | critério 3 - estado gasoso
R 134 a - Frigorífico | Consumíveis | Gasoso | N/A | N/A | N/A (incorporado no equipamento) | 0,11 kg | Agente de refrigeração | 7 - ET | 7 ET | Sim | critério 3 - estado gasoso
R 134 a - Frigorífico | Consumíveis | Gasoso | N/A | N/A | N/A (incorporado no equipamento) | 0,135 kg | Agente de refrigeração | Zona 1 – Administrativa e técnica | 1.3 edifício administrativo e técnico, auditório, posto médico | Sim | critério 3 - estado gasoso
R 134 a - Frigorífico | Consumíveis | Gasoso | N/A | N/A | N/A (incorporado no equipamento) | 0,06 kg | Agente de refrigeração | Zona 5 – Estação de tratamento de águas lixiviantes (ETAL) | 1.3 edifício administrativo e técnico, auditório, posto médico | Sim | critério 3 - estado gasoso
R600a - Máquina de água | Consumíveis | Gasoso | N/A | N/A | N/A (incorporado no equipamento) | 0,023 kg | Agente de refrigeração | Zona 1 – Administrativa e técnica | 1.3 edifício administrativo e técnico, auditório, posto médico | Sim | critério 3 - estado gasoso
R134a - Máquina de água | Consumíveis | Gasoso | N/A | N/A | N/A (incorporado no equipamento) | 0,02 kg | Agente de refrigeração | Zona 3 – Zona de tratamento de resíduos | 3.7 Pavilhão de receção, armazenamento temporário, triagem e enfardamento de embalagens com origem na recolha seletiva | Sim | critério 3 - estado gasoso
R134a - Máquina de água | Consumíveis | Gasoso | N/A | N/A | N/A (incorporado no equipamento) | 0,06 kg | Agente de refrigeração | Zona 2 – Zona social e de manutenção | 2.5 oficina … | Sim | critério 3 - estado gasoso
R134a - Máquina de água | Consumíveis | Gasoso | N/A | N/A | N/A (incorporado no equipamento) | 0,02 kg | Agente de refrigeração | 7 - ET | 8 Frota | Sim | critério 3 - estado gasoso
R134a - Incubadora | Consumíveis | Gasoso | N/A | N/A | N/A (incorporado no equipamento) | 0,062 kg | Agente de refrigeração | Zona 5 – Estação de tratamento de águas lixiviantes (ETAL) | 5.1 Laboratório e edifício de apoio ao operador | Sim | critério 3 - estado gasoso
13 02 08 (*) Outros óleos de motores, transmissões e lubrificações | Resíduo perigoso | Líquido | N/A | N/A | Cubas / Bidões metálicos | 1,873 ton | Resíduos produzidos internamente (P) | Zona 2 – Zona social e de manutenção | 2.5 oficina … | Sim | [11 empty] | Baixo
13 05 08 (*) Misturas de resíduos provenientes de desarenadores e de separadores óleo/água | Resíduo perigoso | Líquido | N/A | N/A | Depósito subterrâneo | 0,2 ton | Resíduos produzidos internamente (P) | Zona 2 – Zona social e de manutenção | 2.10 separador de hidrocarbonetos | Sim | [11 empty] | Baixo
15 02 02 (*) Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de proteção, contaminados por substâncias perigosas | Resíduo perigoso | Sólido | N/A | N/A | Recipiente de metal | 0,12 ton | Resíduos produzidos internamente (P) | Zona 2 – Zona social e de manutenção | 2.5 oficina … | Sim | [11 empty] | Baixo
18 01 03 (*) Resíduos cujas recolhas e eliminação estão sujeitas a requisitos específicos com vista à prevenção de infeções) | Resíduo perigoso | Sólido | N/A | N/A | Recipiente de metal | 0,0372 ton | Resíduos produzidos internamente (P) | Zona 3 – Zona de tratamento de resíduos | 3.7 Pavilhão de receção, armazenamento temporário, triagem e enfardamento de embalagens com origem na recolha seletiva | Sim | [11 empty] | Baixo
Lixiviados | Lixiviado | Líquido | N/A | N/A | Lagoas / Tanques | 29.505 m3 | Lixiviado bruto e/ou em processo de tratamento | Zona 6 – Aterro sanitário (AS) | Célula, lagoas, tanques, EE, condutas,… | Sim | [10 empty] | Os lixiviados são transportados em circuitos fechados (tubagens em PEAD electrossoldadas) garantindo integral estanquicidade. As condutas são regularmente inspecionadas. A célula de RU, as lagoas e redes de drenagem dos lixiviados foram construídas e licenciadas segundo as melhores técnicas disponíveis, relevando-se os sistemas de impermeabilização (tanto da célula como das lagoas, que é igual), observando a legislação vigente. Os tanques de tratamento dos lixiviados estão dentro de áreas com contenção periférica e estão ligadas a estação elevatória que permite o encaminhamento do seu conteúdo integral às lagoas em caso de necessidade ou acidente. Considera-se que tendo as medidas acima elencadas, bem como o plano de monitorização em curso relativo ao controlo de lixiviados, o potencial de contaminação será baixo. | Baixo
Filtros:
Coluna J) Produtos em uso no AS, excluir instalação ET/Frota
Coluna L) Produtos em uso: sim
Coluna M) Critérios de exclusão: em branco
critério 1 - laboratório critério 2 - quantidade (< 5 L ou 5 kg) critério 3 - estado gasoso critério 4 - perigos para saúde

## Anexo I - filtros
ANEXO I - Inventário de base de substâncias perigosas presentes na instalação (Fase 1)
[8 empty] | Local (atividade e/ou equipamento) onde a SP é utilizada, produzida ou libertada |  |  |  | Persistência/Degradação |  |  | Mobilidade |  |  | Bioacumulação |  | Volatilidade | Relevante em termos de potencial para contaminar solos e águas subterrâneas? | Risco potencial de poluição? (baixo, médio, alto) | Fonte de informação propriedades FQ
Identificação | Tipo | EF | CAS mistura / CAS componentes | Classificação de acordo do CLP (advertências de perigo H) | Tipo de armazenamento | Quantidade Máxima (ton / litros) | Tipo de produto | ZONA PRINCIPAL - Grandes Áreas - | ZONA SECUNDÁRIA - Infraestrutura/Atividade - | Em uso (S ou N) | Critério de exclusão | biodegradação | hidrólise/fotólise | Conclusão Persistência | solubilidade em água | Koc | Conclusão Mobilidade | Kow | Conclusão bioacumulação
Adblue | Consumíveis | Líquido |  |  | Depósitos em PEAD, tipo IBC | 2.000 L | Aditivo | Zona 2 – Zona social e de manutenção | 2.5 oficina … | Sim
Hidrolep 46 | Consumíveis | Líquido |  |  | Recipiente de metal | 410 L | Óleo de hidráulico | Zona 2 – Zona social e de manutenção | 2.5 oficina … | Sim
Anticongelante concentrado Premium | Consumíveis | Líquido | 107-21-1 (90%) 19766-89-3 (>3% e <5%) | H302; H361; H373 | Recipiente de metal | 410 L | Anticongelante | Zona 2 – Zona social e de manutenção | 2.5 oficina … | Sim | critério 4 - perigos para saúde | É expectável que o produto seja facilmente biodegradável |  |  | ñ determinado |  | Mobilidade no solo: Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
HIDRAULIC 10W | Consumíveis | Líquido | 64742-65-0 (30%) |  | Recipiente de metal | 410 L | Óleo de lubrificação | Zona 2 – Zona social e de manutenção | 2.5 oficina … | Sim |  |  |  |  | Praticamente imiscivel |  | A mobilidade no solo é reduzida e o processo dominante é a adsorção
Galáxia 10W40 | Consumíveis | Líquido |  |  | Recipiente de metal | 410 L | Óleo de motor | Zona 2 – Zona social e de manutenção | 2.5 oficina … | Sim
Power Gas NGB 40 | Consumíveis | Líquido | 846-20-9 (2,1%) 125643-61-0 (1,3%) 68784-26-9 (1,3%) |  | Depósitos em PEAD, tipo IBC | 1.000 L | Óleo de motor | Zona 4 – Central de Valorização energética (CVE) | 4.3 Motogerador | Sim |  |  |  |  | Praticamente imiscivel
Care Anticongelante Diluido 33% Premium | Consumíveis | Líquido | 107-21-1 (30 - 33%) 19766-89-3 (>0,2% e <2%) | H373; H302 | Depósitos em PEAD, tipo IBC | 1.000 L | Óleo de motor | Zona 4 – Central de Valorização energética (CVE) | 4.3 Motogerador | Sim | critério 4 - perigos para saúde | Facilmente biodegradável |  |  |  |  | Completamente miscivel |  | sem informação relevante
Galáxia super 15W40 | Consumíveis | Líquido | 846-29- (1,148%) |  | Recipiente de metal | 205 L | Óleo de lubrificação | Zona 2 – Zona social e de manutenção | 2.5 oficina … | Sim |  | não é rapidamente biodegradavel |  |  |  |  | A mobilidade no solo é reduzida e o processo dominante é a adsorção
BELONA FLEX 2 | Consumíveis | Sólido |  |  | Recipiente de metal | 205 L | Massa de lubrificação | Zona 3 – Zona de tratamento de resíduos | 3.7 pavilhão de receção, armazenamento temporário, triagem e enfardamento de embalagens com origem na recolha seletiva | Sim
QUIMIFLOC AE (anti-espuma) | Reagentes | Líquido | não classificada |  | Depósitos em PEAD | 100 L | Tratamento de efluentes | Zona 5 – Estação de tratamento de águas lixiviantes (ETAL) | 5.6 Tratamento biológico - com tanques aeróbios de lamas ativadas e arejamento prolongado [5.6] e um decantador secundário biológico [5.7] | Sim
Ambifloc AF2 | Reagentes | Líquido | 1327-41-9 (30-97%) | H290; H318 | Depósitos em PEAD, tipo IBC | 10.000 L | Tratamento de efluentes | Zona 5 – Estação de tratamento de águas lixiviantes (ETAL) | 5.9 Dois tanques de agitação onde pode ser adicionado reagentes de correção do efluente para promoção de tratamento físico-químico | Sim | critério 4 - perigos para saúde | Não rapidamente biodegradável. | Não hidrolisa. Sem dados para fotolise |  | Completamente solúvel em água
Ácido Fosfórico 80% | Reagentes | Líquido | 7664-38-2 (70-80%) | H314 | Depósitos em PEAD, tipo IBC | 1.000 L | Tratamento de efluentes | Zona 5 – Estação de tratamento de águas lixiviantes (ETAL) |  | não | critério 4 - perigos para saúde |  |  |  | Completamente solúvel em água |  |  |  | não aplicável (inorganico) | baixa volatilidade
Hidróxido de Sódio 30% | Reagentes | Líquido | 1310-73-2 (5-50pp) | H290; H314 | Depósitos em PEAD, tipo IBC | 5.000 L | Tratamento de efluentes | Zona 5 – Estação de tratamento de águas lixiviantes (ETAL) |  | não | critério 4 - perigos para saúde
Hidrogenoftalato de Potássio (KHP) A12895 | Reagentes | Sólido | 877-24-7 | Não tem | Recipiente de vidro | 0,250 kg | Análises laboratoriais | Zona 5 – Estação de tratamento de águas lixiviantes (ETAL) | 5.1 Laboratório e edifício de apoio ao operador | Sim | critério 1 - laboratório
Dicromato de Potássio 31255 | Reagentes | Sólido | 7778-50-9 | H350; H340; H360FD; H272; H330; H301; H312; H372; H314; H334; H317; H400; H410 | Recipiente de plástico | 0,250 kg | Análises laboratoriais | Zona 5 – Estação de tratamento de águas lixiviantes (ETAL) | 5.1 Laboratório e edifício de apoio ao operador | Sim | critério 1 - laboratório
Hidróxido de Sódio em lentilhas - 106498 | Reagentes | Sólido | 1310-73-2 | H290; H314 | Recipiente de plástico | 0,040 kg | Análises laboratoriais | Zona 5 – Estação de tratamento de águas lixiviantes (ETAL) | 5.1 Laboratório e edifício de apoio ao operador | Sim | critério 1 - laboratório
Nitrato de prata - SIGMA 31630 | Reagentes | Sólido | 7761-88-8 | H272; H314; H410 | Recipiente de plástico | 0,100 kg | Análises laboratoriais | Zona 5 – Estação de tratamento de águas lixiviantes (ETAL) | 5.1 Laboratório e edifício de apoio ao operador | Sim | critério 1 - laboratório
Solução Padrão PH 7. 33646 | Reagentes | Líquido | Não tem | Não tem | Recipiente de plástico | 2.000 L | Análises laboratoriais | Zona 5 – Estação de tratamento de águas lixiviantes (ETAL) | 5.1 Laboratório e edifício de apoio ao operador | Sim | critério 1 - laboratório
Solução Padrão PH 4 | Reagentes | Líquido | Não tem | Não tem | Recipiente de plástico | 2.000 L | Análises laboratoriais | Zona 5 – Estação de tratamento de águas lixiviantes (ETAL) | 5.1 Laboratório e edifício de apoio ao operador | Sim | critério 1 - laboratório
Cloreto de Potássio | Reagentes | Líquido |  |  | Recipiente de plástico | 0,250 L | Análises laboratoriais | Zona 5 – Estação de tratamento de águas lixiviantes (ETAL) | 5.1 Laboratório e edifício de apoio ao operador | Sim | critério 1 - laboratório
Hydrochloric Acid 0,034% (Cleaning) | Reagentes | Líquido | 7647-01-0 | Não tem | Recipiente de plástico | 0,500 L | Análises laboratoriais | Zona 5 – Estação de tratamento de águas lixiviantes (ETAL) | 5.1 Laboratório e edifício de apoio ao operador | Sim | critério 1 - laboratório
Solução do elétrodo HI7041 | Reagentes | Líquido | Não tem | Não tem | Recipiente de plástico | 0,250 L | Análises laboratoriais | Zona 5 – Estação de tratamento de águas lixiviantes (ETAL) | 5.1 Laboratório e edifício de apoio ao operador | Sim | critério 1 - laboratório
Solução do elétrodo | Reagentes | Líquido | Não tem | Não tem | Recipiente de plástico | 0,090 L | Análises laboratoriais | Zona 5 – Estação de tratamento de águas lixiviantes (ETAL) | 5.1 Laboratório e edifício de apoio ao operador | Sim | critério 1 - laboratório
Solução de Oxigénio Zero HI7040-1 | Reagentes | Sólido | Não tem | Não tem | Recipiente de plástico | 0,012 kg | Análises laboratoriais | Zona 5 – Estação de tratamento de águas lixiviantes (ETAL) | 5.1 Laboratório e edifício de apoio ao operador | Sim | critério 1 - laboratório
Solução de Oxigénio Zero HI7040-2 | Reagentes | Líquido | Não tem | Não tem | Recipiente de plástico | 0,500 L | Análises laboratoriais | Zona 5 – Estação de tratamento de águas lixiviantes (ETAL) | 5.1 Laboratório e edifício de apoio ao operador | Sim | critério 1 - laboratório
Solução Padrão PH 4.01 HI7004 | Reagentes | Líquido | Não tem | Não tem | Recipiente de plástico | 0,500 L | Análises laboratoriais | Zona 5 – Estação de tratamento de águas lixiviantes (ETAL) | 5.1 Laboratório e edifício de apoio ao operador | Sim | critério 1 - laboratório
Solução Padrão PH 7.01 HI7007 | Reagentes | Líquido | Não tem | Não tem | Recipiente de plástico | 0,500 L | Análises laboratoriais | Zona 5 – Estação de tratamento de águas lixiviantes (ETAL) | 5.1 Laboratório e edifício de apoio ao operador | Sim | critério 1 - laboratório
Sulfato de Mercúrio (II) | Reagentes | Sólido | 7783-35-9 | H300; H310; H330; H373; H410 | Recipiente de plástico | 0,100 kg | Análises laboratoriais | Zona 5 – Estação de tratamento de águas lixiviantes (ETAL) | 5.1 Laboratório e edifício de apoio ao operador | não | critério 1 - laboratório
Sulfato de Prata | Reagentes | Sólido | 10294-26-5 | H318 | Recipiente de vidro | 0,025 kg | Análises laboratoriais | Zona 5 – Estação de tratamento de águas lixiviantes (ETAL) | 5.1 Laboratório e edifício de apoio ao operador | não | critério 1 - laboratório
Airbact | Consumíveis | Líquido | 106-97-8 (>25 e <50) 64-17-5 (>10 e <25) 75-28-5 (>10 e <25) 74-98-6 (>2,5 e <10) | H412 | Recipiente de plástico | 5 L | Agente de limpeza | Zona 1 – Administrativa e técnica | 1.3 Edifício administrativo e técnico, auditório, posto médico | Sim | critério 2 - quantidade (< 5 L ou 5 kg)
H3 multiclean-Li Lava tudo Limão | Consumíveis | Líquido |  |  | Recipiente de plástico | 5 L | Agente de limpeza | Zona 1 – Administrativa e técnica | 1.3 Edifício administrativo e técnico, auditório, posto médico | Sim | critério 2 - quantidade (< 5 L ou 5 kg)
Lixívia com detergente | Consumíveis | Líquido |  |  | Recipiente de plástico | 5 L | Agente de limpeza | Zona 1 – Administrativa e técnica | 1.3 Edifício administrativo e técnico, auditório, posto médico | Sim | critério 2 - quantidade (< 5 L ou 5 kg)
Gel antisético Maripharma | Consumíveis | Líquido |  |  | Recipiente de plástico | 5 L | Agente de limpeza | Zona 1 – Administrativa e técnica | 1.3 Edifício administrativo e técnico, auditório, posto médico | Sim | critério 2 - quantidade (< 5 L ou 5 kg)
MURIBROM BRODIFACOUM BLOCO | Consumíveis | Sólido | 57-50-1 (0-2,5%) 1305-62-0 (0-1%) 102-71-6 (0-10%) | H360; H373 | Sacos | 5 kg | Inseticida / Desratização | Zona 1 – Administrativa e técnica | 1.5 Postos de desratização | Sim | critério 2 - quantidade (< 5 L ou 5 kg)
MURIBROM BRODIFACOUM ISCO FRESCO | Consumíveis | Sólido | 57-50-1 (0-2,5%) 1305-62-0 (0-1%) 102-71-6 (0-10%) | H373 | Sacos | 5 kg | Inseticida / Desratização | Zona 1 – Administrativa e técnica | 1.5 Postos de desratização | Sim | critério 2 - quantidade (< 5 L ou 5 kg)
MURIBROM CEREAL INDUSTRIAL | Consumíveis | Sólido | 57-50-1 (0-10%) 102-71-6 (0-10%) 28772-56-7 (0,005-0,25%) 128-37-0 (0-0,25%) | H360; H372 | Sacos | 5 kg | Inseticida / Desratização | Zona 1 – Administrativa e técnica | 1.5 Postos de desratização | Sim | critério 2 - quantidade (< 5 L ou 5 kg)
Talon A12720B | Consumíveis | Sólido | 56073-10-0 (>0,003% - <0,02%) | H360; H373 | Sacos | 1 kg | Inseticida / Desratização | Zona 1 – Administrativa e técnica | 1.5 Postos de desratização | Sim | critério 2 - quantidade (< 5 L ou 5 kg)
Premise Gel | Consumíveis | Sólido | 138261-41-3 (2,15%) 2634-33-5 (>0,005% <0,05%) | H410 | Depósitos em PEAD | 2,5 L | Inseticida / Desratização | Zona 1 – Administrativa e técnica | 1.5 Postos de desratização | Sim | critério 2 - quantidade (< 5 L ou 5 kg)
Ecorex SC | Consumíveis | Sólido | 67375-30-8 | H301; H332; H335; H373; H400; H410 | Depósitos em PEAD | 0,5 L | Inseticida / Desratização | Zona 1 – Administrativa e técnica | 1.5 Postos de desratização | Sim | critério 2 - quantidade (< 5 L ou 5 kg)
Exit 100EW | Consumíveis | Sólido | 52315-07-8 (11,1%) 128-37-0 (<1%) | H302; H317; H400; H410 | Depósitos em PEAD | 1 L | Inseticida / Desratização | Zona 1 – Administrativa e técnica | 1.5 Postos de desratização | Sim | critério 2 - quantidade (< 5 L ou 5 kg)
Gasóleo | Combustíveis | Líquido | 68334-30-5 (> 90%) | H226; H304; H315; H332; H351; H373; H411 | Depósito subterrâneo | 15.000 L | Combustível | Zona 1 – Administrativa e técnica | 1.7 Posto de combustível | Sim |  |  |  |  | Muito pouco solúvel em água |  | N/A |  | É expectável que parte dos componentes tenha potencial de bioacumulação. | Alguns componentes (mais ligeiros) são voláteis. | O produto pelas suas características tem potencial de contaminação de solo e das águas subterrâneas. Tendo em consideração as condições de armazenamento - depósito de 15 m3 enterrado com parede dupla - em caso de ocorrência de um derrame, este ficará confiado a esta zona. De salientar ainda a existência de detector de fugas. A zona de abastecimento de gasóleo é impermeabilizada em betão e circundada por caleiras ligadas ao separador de hidrocarbonetos pelo que um eventual derrame será aqui contido. Considera-se que as medidas/procedimentos de segurança internos pemitirão uma resposta eficaz na remoção/contenção do derrame e tendo em conta as medidas de segurança o potencial de contaminação será baixo. | Baixo | FDS
Gasóleo | Combustíveis | Líquido | 68334-30-5 (> 90%) | H226; H304; H315; H332; H351; H373; H411 | Depósito móvel | 1.000 L | Combustível | Zona 6 – Aterro sanitário (AS) | 6.1 Células de deposição de resíduos | Sim |  |  |  |  | Muito pouco solúvel em água |  | N/A |  | É expectável que parte dos componentes tenha potencial de bioacumulação. | Alguns componentes (mais ligeiros) são voláteis. | O produto pelas suas características tem potencial de contaminação de solo e das águas subterrâneas. Tendo em consideração a quantidade armazenada e as condições de armazenamento - depósito de 900 L com bacia de retenção - em caso de ocorrência de um derrame, este ficará contido dentro da bacia de retenção. Considera-se que tendo em conta a quantidade armazenada, bem como a existência de bacia de retenção o potencial de contaminação será baixo. | Baixo | FDS
Gasolina 98 | Combustíveis | Líquido | 86290-81-5 (> 85%) 1634-04-4 (< 15%) | H224; H304; H315; H336; H340; H350; H361; H411 | Recipiente de plástico | 40 L | Combustível | Zona 2 – Zona social e de manutenção | 2.5 oficina … | Sim |  | Não se prevê que a gasolina e as naftas de gasolina cumpram os critérios de fácil degradabilidade, mas são inerentemente biodegradáveis |  |  |  |  | N/A | log Kow >=3 | Potencialmente bioacumulativo | Elevada volatilidade |  | Baixo | FDS
R410A - Ar Condicionado | Consumíveis | Gasoso | N/A | N/A | N/A (incorporado no equipamento) | 0,74 kg | Agente de refrigeração | Zona 1 – Administrativa e técnica | 1.3 edifício administrativo e técnico, auditório, posto médico | Sim | critério 3 - estado gasoso
R32 - Ar Condicionado | Consumíveis | Gasoso | N/A | N/A | N/A (incorporado no equipamento) | 0,65 kg | Agente de refrigeração | Zona 1 – Administrativa e técnica | 1.3 edifício administrativo e técnico, auditório, posto médico | Sim | critério 3 - estado gasoso
R410A - Ar Condicionado | Consumíveis | Gasoso | N/A | N/A | N/A (incorporado no equipamento) | 0,74 kg | Agente de refrigeração | Zona 1 – Administrativa e técnica | 1.3 edifício administrativo e técnico, auditório, posto médico | Sim | critério 3 - estado gasoso
R 32 - Ar Condicionado | Consumíveis | Gasoso | N/A | N/A | N/A (incorporado no equipamento) | 0,65 kg | Agente de refrigeração | Zona 1 – Administrativa e técnica | 1.3 edifício administrativo e técnico, auditório, posto médico | Sim | critério 3 - estado gasoso
R 32 - Ar Condicionado | Consumíveis | Gasoso | N/A | N/A | N/A (incorporado no equipamento) | 0,7 kg | Agente de refrigeração | Zona 1 – Administrativa e técnica | 1.3 edifício administrativo e técnico, auditório, posto médico | Sim | critério 3 - estado gasoso
R 32 - Ar Condicionado | Consumíveis | Gasoso | N/A | N/A | N/A (incorporado no equipamento) | 0,65 kg | Agente de refrigeração | Zona 1 – Administrativa e técnica | 1.3 edifício administrativo e técnico, auditório, posto médico | Sim | critério 3 - estado gasoso
R 32 - Ar Condicionado | Consumíveis | Gasoso | N/A | N/A | N/A (incorporado no equipamento) | 0,65 kg | Agente de refrigeração | Zona 1 – Administrativa e técnica | 1.3 edifício administrativo e técnico, auditório, posto médico | Sim | critério 3 - estado gasoso
R32 - Ar Condicionado | Consumíveis | Gasoso | N/A | N/A | N/A (incorporado no equipamento) | 0,7 kg | Agente de refrigeração | Zona 1 – Administrativa e técnica | 1.3 edifício administrativo e técnico, auditório, posto médico | Sim | critério 3 - estado gasoso
R32 - Ar Condicionado | Consumíveis | Gasoso | N/A | N/A | N/A (incorporado no equipamento) | 0,7 kg | Agente de refrigeração | Zona 1 – Administrativa e técnica | 1.3 edifício administrativo e técnico, auditório, posto médico | Sim | critério 3 - estado gasoso
R32 - Ar Condicionado | Consumíveis | Gasoso | N/A | N/A | N/A (incorporado no equipamento) | 0,7 kg | Agente de refrigeração | Zona 1 – Administrativa e técnica | 1.1 Portaria | Sim | critério 3 - estado gasoso
R 32 - Ar Condicionado | Consumíveis | Gasoso | N/A | N/A | N/A (incorporado no equipamento) | 0,65 kg | Agente de refrigeração | 7 - ET | 7 ET | Sim | critério 3 - estado gasoso
R32 - Ar Condicionado | Consumíveis | Gasoso | N/A | N/A | N/A (incorporado no equipamento) | 0,7 kg | Agente de refrigeração | Zona 3 – Zona de tratamento de resíduos | 3.8 pavilhão de receção, armazenamento temporário e triagem de resíduos indiferenciados ™ | Sim | critério 3 - estado gasoso
R32 - Ar Condicionado | Consumíveis | Gasoso | N/A | N/A | N/A (incorporado no equipamento) | 0,7 kg | Agente de refrigeração | Zona 3 – Zona de tratamento de resíduos | 3.8 pavilhão de receção, armazenamento temporário e triagem de resíduos indiferenciados ™ | Sim | critério 3 - estado gasoso
R32 - Ar Condicionado | Consumíveis | Gasoso | N/A | N/A | N/A (incorporado no equipamento) | 0,65 kg | Agente de refrigeração | Zona 4 – Central de Valorização energética (CVE) | 4.4 contentor móvel de apoio | Sim | critério 3 - estado gasoso
R32 - Ar Condicionado | Consumíveis | Gasoso | N/A | N/A | N/A (incorporado no equipamento) | 0,76 kg | Agente de refrigeração | Zona 2 – Zona social e de manutenção | 2.1 Instalações sociais, onde se incluem refeitório [2.1], armazém [2.2] e balneários [2.3] | Sim | critério 3 - estado gasoso
R32 - Ar Condicionado | Consumíveis | Gasoso | N/A | N/A | N/A (incorporado no equipamento) | 0,76 kg | Agente de refrigeração | Zona 2 – Zona social e de manutenção | 2.1 Instalações sociais, onde se incluem refeitório [2.1], armazém [2.2] e balneários [2.3] | Sim | critério 3 - estado gasoso
R32 - Ar Condicionado | Consumíveis | Gasoso | N/A | N/A | N/A (incorporado no equipamento) | 0,76 kg | Agente de refrigeração | Zona 1 – Administrativa e técnica | 1.3 edifício administrativo e técnico, auditório, posto médico | Sim | critério 3 - estado gasoso
R32 - Ar Condicionado | Consumíveis | Gasoso | N/A | N/A | N/A (incorporado no equipamento) | 0,65 kg | Agente de refrigeração | Zona 2 – Zona social e de manutenção | 2.1 Instalações sociais, onde se incluem refeitório [2.1], armazém [2.2] e balneários [2.3] | Sim | critério 3 - estado gasoso
R32 - Ar Condicionado | Consumíveis | Gasoso | N/A | N/A | N/A (incorporado no equipamento) | 0,76 kg | Agente de refrigeração | Zona 5 – Estação de tratamento de águas lixiviantes (ETAL) | 1.3 edifício administrativo e técnico, auditório, posto médico | Sim | critério 3 - estado gasoso
R32 - Ar Condicionado | Consumíveis | Gasoso | N/A | N/A | N/A (incorporado no equipamento) | 0,76 kg | Agente de refrigeração | Zona 5 – Estação de tratamento de águas lixiviantes (ETAL) | 1.3 edifício administrativo e técnico, auditório, posto médico | Sim | critério 3 - estado gasoso
R32 - Ar Condicionado | Consumíveis | Gasoso | N/A | N/A | N/A (incorporado no equipamento) | 0,9 kg | Agente de refrigeração | Zona 4 – Central de Valorização energética (CVE) | 4.3 Motogerador | Sim | critério 3 - estado gasoso
R 134 a - Frigorífico | Consumíveis | Gasoso | N/A | N/A | N/A (incorporado no equipamento) | 0,11 kg | Agente de refrigeração | 7 - ET | 7 ET | Sim | critério 3 - estado gasoso
R 134 a - Frigorífico | Consumíveis | Gasoso | N/A | N/A | N/A (incorporado no equipamento) | 0,135 kg | Agente de refrigeração | Zona 1 – Administrativa e técnica | 1.3 edifício administrativo e técnico, auditório, posto médico | Sim | critério 3 - estado gasoso
R 134 a - Frigorífico | Consumíveis | Gasoso | N/A | N/A | N/A (incorporado no equipamento) | 0,06 kg | Agente de refrigeração | Zona 5 – Estação de tratamento de águas lixiviantes (ETAL) | 1.3 edifício administrativo e técnico, auditório, posto médico | Sim | critério 3 - estado gasoso
R600a - Máquina de água | Consumíveis | Gasoso | N/A | N/A | N/A (incorporado no equipamento) | 0,023 kg | Agente de refrigeração | Zona 1 – Administrativa e técnica | 1.3 edifício administrativo e técnico, auditório, posto médico | Sim | critério 3 - estado gasoso
R134a - Máquina de água | Consumíveis | Gasoso | N/A | N/A | N/A (incorporado no equipamento) | 0,02 kg | Agente de refrigeração | Zona 3 – Zona de tratamento de resíduos | 3.7 Pavilhão de receção, armazenamento temporário, triagem e enfardamento de embalagens com origem na recolha seletiva | Sim | critério 3 - estado gasoso
R134a - Máquina de água | Consumíveis | Gasoso | N/A | N/A | N/A (incorporado no equipamento) | 0,06 kg | Agente de refrigeração | Zona 2 – Zona social e de manutenção | 2.5 oficina … | Sim | critério 3 - estado gasoso
R134a - Máquina de água | Consumíveis | Gasoso | N/A | N/A | N/A (incorporado no equipamento) | 0,02 kg | Agente de refrigeração | 7 - ET | 8 Frota | Sim | critério 3 - estado gasoso
R134a - Incubadora | Consumíveis | Gasoso | N/A | N/A | N/A (incorporado no equipamento) | 0,062 kg | Agente de refrigeração | Zona 5 – Estação de tratamento de águas lixiviantes (ETAL) | 5.1 Laboratório e edifício de apoio ao operador | Sim | critério 3 - estado gasoso
13 02 08 (*) Outros óleos de motores, transmissões e lubrificações | Resíduo perigoso | Líquido | N/A | N/A | Cubas / Bidões metálicos | 1,873 ton | Resíduos produzidos internamente (P) | Zona 2 – Zona social e de manutenção | 2.5 oficina … | Sim | [11 empty] | Baixo
13 05 08 (*) Misturas de resíduos provenientes de desarenadores e de separadores óleo/água | Resíduo perigoso | Líquido | N/A | N/A | Depósito subterrâneo | 0,2 ton | Resíduos produzidos internamente (P) | Zona 2 – Zona social e de manutenção | 2.10 separador de hidrocarbonetos | Sim | [11 empty] | Baixo
15 02 02 (*) Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de proteção, contaminados por substâncias perigosas | Resíduo perigoso | Sólido | N/A | N/A | Recipiente de metal | 0,12 ton | Resíduos produzidos internamente (P) | Zona 2 – Zona social e de manutenção | 2.5 oficina … | Sim | [11 empty] | Baixo
18 01 03 (*) Resíduos cujas recolhas e eliminação estão sujeitas a requisitos específicos com vista à prevenção de infeções) | Resíduo perigoso | Sólido | N/A | N/A | Recipiente de metal | 0,0372 ton | Resíduos produzidos internamente (P) | Zona 3 – Zona de tratamento de resíduos | 3.7 Pavilhão de receção, armazenamento temporário, triagem e enfardamento de embalagens com origem na recolha seletiva | Sim | [11 empty] | Baixo
Lixiviados | Lixiviado | Líquido | N/A | N/A | Lagoas / Tanques | 29.505 m3 | Lixiviado bruto e/ou em processo de tratamento | Zona 6 – Aterro sanitário (AS) | Célula, lagoas, tanques, EE, condutas,… | Sim | [10 empty] | Os lixiviados são transportados em circuitos fechados (tubagens em PEAD electrossoldadas) garantindo integral estanquicidade. As condutas são regularmente inspecionadas. A célula de RU, as lagoas e redes de drenagem dos lixiviados foram construídas e licenciadas segundo as melhores técnicas disponíveis, relevando-se os sistemas de impermeabilização (tanto da célula como das lagoas, que é igual), observando a legislação vigente. Os tanques de tratamento dos lixiviados estão dentro de áreas com contenção periférica e estão ligadas a estação elevatória que permite o encaminhamento do seu conteúdo integral às lagoas em caso de necessidade ou acidente. Considera-se que tendo as medidas acima elencadas, bem como o plano de monitorização em curso relativo ao controlo de lixiviados, o potencial de contaminação será baixo. | Baixo
Filtros:
Coluna J) Produtos em uso no AS, excluir instalação ET/Frota
Coluna L) Produtos em uso: sim
Coluna M) Critérios de exclusão: em branco
critério 1 - laboratório critério 2 - quantidade (< 5 L ou 5 kg) critério 3 - estado gasoso critério 4 - perigos para saúde
Note on C4: Tipo: Reagentes (REAG) (ex. laboratório); Consumíveis (CONS) (manutenção, etc); Combustíveis (COMB); Lixiviado (LIX)] RESID (resíduos) (apenas nos casos de resíduos perigosos de acordo com Nota APA 5/2014) Outros tipos…
Note on D4: Estado físico (EF): L - Líquido S - Sólido G - Gás

## auxiliar (hidden)
TIPO | Estado | Tipo de produto / Uso | ZONAS/ATIVIDADES | SUBZONAS/ATIVIDADES | Em uso? | Critério de exclusão | Tipo de armazenamento
Reagentes | Líquido | Aditivo | Zona 1 – Administrativa e técnica | 1.1 Portaria | Sim | critério 1 - laboratório | Cubas / Bidões metálicos
Consumíveis | Sólido | Agente de limpeza | Zona 2 – Zona social e de manutenção | 1.2 Báscula | Não | critério 2 - quantidade (< 5 L ou 5 kg) | Depósito em aço
Combustíveis | Gasoso | Agente de refrigeração | Zona 3 – Zona de tratamento de resíduos | 1.3 Edifício administrativo e técnico, auditório, posto médico |  | critério 3 - estado gasoso | Depósito subterrâneo
Lixiviado |  | Análises laboratoriais | Zona 4 – Central de Valorização energética (CVE) | 1.4 Parque de estacionamento de ligeiros |  | critério 4 - perigos para saúde | Depósitos em PEAD
Resíduo perigoso |  | Anticongelante | Zona 5 – Estação de tratamento de águas lixiviantes (ETAL) | 1.5 Postos de desratização |  | critério 5 - ET/Frota | Depósitos em PEAD, tipo IBC
|  | Combustível | Zona 6 – Aterro sanitário (AS) | 1.6 Furo de abastecimento de água |  |  | Lagoas / Tanques
|  | Inseticida / Desratização | 7 - ET | 1.7 Posto de combustível |  |  | N/A (incorporado no equipamento)
|  | Lixiviado bruto e/ou em processo de tratamento | 8 - Frota | 1.8 Lava-rodados |  |  | Recipiente de metal
|  | Massa de lubrificação |  | 2.1 Instalações sociais, onde se incluem refeitório [2.1], armazém [2.2] e balneários [2.3] |  |  | Recipiente de plástico
|  | Óleo de hidráulico |  | 2.4 parque de estacionamento de ligeiros |  |  | Recipiente de vidro
|  | Óleo de lubrificação |  | 2.5 oficina … |  |  | Sacos
|  | Óleo de motor |  | 2.8 zona de manutenção e lavagem de viaturas
|  | Resíduos produzidos internamente (P) |  | 2.9 Postos de desratização
|  | Tratamento de efluentes |  | 2.10 separador de hidrocarbonetos
3.1 Área de armazenamento temporário de pneus usados
3.2 Plataformas de receção e armazenamento temporário de vidro
3.3 Plataforma de receção, triagem e armazenamento temporário de sucata
3.4 Plataforma de receção, triagem e armazenamento temporário de plásticos duros
3.5 Plataforma de receção, triagem e armazenamento temporário de madeira
3.6 Plataforma de receção e armazenamento temporário de REEE
3.7 Pavilhão de receção, armazenamento temporário, triagem e enfardamento de embalagens com origem na recolha seletiva
3.8 Pavilhão de receção, armazenamento temporário e triagem de resíduos indiferenciados ™
3.9 Área de armazenamento temporário de embalagens triadas e enfardadas na central de triagem e do TM e pilhas e acumuladores usados
4.1 Posto de transformação n.º 1 - de 500 kVA
4.2 Queimador
4.3 Motogerador
4.4 Contentor móvel de apoio
5.1 Laboratório e edifício de apoio ao operador
5.2 Posto de transformação aéreon.º 2
5.3 Unidade de pré-tratamento, para remoção de sólidos grosseiros com tamisador
5.4 Área de receção de lixiviado (tanque) e estação elevatória
5.5 Tanque anóxico
5.6 Tratamento biológico - com tanques aeróbios de lamas ativadas e arejamento prolongado [5.6] e um decantador secundário biológico [5.7]
5.8 Silo de lamas biológicas
5.9 Dois tanques de agitação onde pode ser adicionado reagentes de correção do efluente para promoção de tratamento físico-químico
5.10 Silo de lamas físico-químicas
5.11 Um tanque de armazenamento e regularização que permite uma regularização de lixiviado e pode ser um tanque de igualização do efluente tratado
5.12 Tanque de armazenamento de efluente pré-tratado na ETAL, para descarga em coletor municipal
5.13 Piezómetros n.º 3 e n.º 4 [5.14]
6.1 Células de deposição de resíduos
6.2 Piezómetro n.º 1
6.3 Piezómetro n.º 2
7 ET
8 Frota

## Anexo II
ANEXO II - Lista de substâncias perigosas após aplicação dos critérios de exclusão (Fase 2, Etapa 1)
Quantidade Máx (ton)
Identificação | Tipo | EF | CAS mistura / CAS componentes | Classificação de acordo do CLP (advertências de perigo H) | A (Armazem) | B (Oficina manutenção) | C (Armazem prod. Quimicos) | D (Aterro) | E (Depósito Fixo Gasóleo) | F (Depósito Móvel Gasóleo) | G (ETAL) | Tipo de armazenamento (quando aplicável) | Local (atividade e/ou equipamento) onde a SP é utilizada, produzida ou libertada | Em uso (S ou N) | SP segundo FDS? (S/N)
Adblue | Consumíveis | Líquido |  |  |  | 2.000 L | [5 empty] | Armazenagens no interior dos edifícios ¦Produtos com c/bacia de retenção ¦ piso impermeabilizado | Máquinas e viaturas | s | s
Hidrolep 46 | Consumíveis | Líquido |  |  |  | 410 L | [5 empty] | Armazenagem no interior do edificio ¦Produtos com c/bacia de retenção ¦ piso impermeabilizado ¦ na envolvente do edificio existem caleiras que encaminham os efluentes ou para o separador de hidrocarbonetos e posteriormente para a EPTAR | Manutenção de equipamentos, máquina e viaturas | s | s
HIDRAULIC 10W | Consumíveis | Líquido | 64742-65-0 (30%) |  |  | 410 L | [5 empty] | Armazenagem no interior do edificio ¦Produtos com c/bacia de retenção ¦ piso impermeabilizado ¦ na envolvente do edificio existem caleiras que encaminham os efluentes ou para o separador de hidrocarbonetos e posteriormente para a EPTAR | Manutenção de equipamentos, máquina e viaturas | s | s
Galáxia 10W40 | Consumíveis | Líquido |  |  |  | 410 L | [5 empty] | Armazenagem no interior do edificio ¦Produtos com c/bacia de retenção ¦ piso impermeabilizado ¦ na envolvente do edificio existem caleiras que encaminham os efluentes ou para o separador de hidrocarbonetos e posteriormente para a EPTAR | Manutenção de equipamentos, máquina e viaturas | s | s
Power Gas NGB 40 | Consumíveis | Líquido | 846-20-9 (2,1%) 125643-61-0 (1,3%) 68784-26-9 (1,3%) |  |  | 1.000 L | [5 empty] | Armazenagem no interior do edificio ¦Produtos com c/bacia de retenção ¦ piso impermeabilizado ¦ na envolvente do edificio existem caleiras que encaminham os efluentes ou para o separador de hidrocarbonetos e posteriormente para a EPTAR | Manutenção de equipamentos, máquina e viaturas | s | s
Galáxia super 15W40 | Consumíveis | Líquido | 846-29- (1,148%) |  |  | 205 L | [5 empty] | Armazenagem no interior do edificio ¦Produtos com c/bacia de retenção ¦ piso impermeabilizado ¦ na envolvente do edificio existem caleiras que encaminham os efluentes ou para o separador de hidrocarbonetos e posteriormente para a EPTAR | Manutenção de equipamentos, máquina e viaturas | s | s
BELONA FLEX 2 | Consumíveis | Sólido |  |  |  | 205 L | [5 empty] | Armazenagem no interior do edificio ¦Produtos com c/bacia de retenção ¦ piso impermeabilizado ¦ na envolvente do edificio existem caleiras que encaminham os efluentes ou para o separador de hidrocarbonetos e posteriormente para a EPTAR | Manutenção de equipamentos fixos | s | s
QUIMIFLOC AE (anti-espuma) | Reagentes | Líquido | não classificada | [7 empty] | 0,1 L | C/bacia de retenção | Tratamento de água - ETAL | s | N
Airbact | Consumíveis | Líquido | 106-97-8 (>25 e <50) 64-17-5 (>10 e <25) 75-28-5 (>10 e <25) 74-98-6 (>2,5 e <10) | H412 | 20 L | [6 empty] | Armazenagem no interior do edificio ¦ piso impermeabilizado | Limpeza das instalações sociais e administrativas | s | N
H3 multiclean-Li Lava tudo Limão | Consumíveis | Líquido |  |  | 20 L | [6 empty] | Armazenagem no interior do edificio ¦ piso impermeabilizado | Limpeza das instalações sociais e administrativas | s | N
Lixívia com detergente | Consumíveis | Líquido |  |  | 20 L | [6 empty] | Armazenagem no interior do edificio ¦ piso impermeabilizado | Limpeza das instalações sociais e administrativas | s | N
Gel antisético Maripharma | Consumíveis | Líquido |  |  | 20 L | [6 empty] | Armazenagem no interior do edificio ¦ piso impermeabilizado | Limpeza das instalações sociais e administrativas | s | N
Gasóleo | Combustíveis | Líquido | 68334-30-5 (> 90%) | H226; H304; H315; H332; H351; H373; H411 |  |  |  |  | 15.000 L |  |  | Armazenagem gasóleo: O pavimento é impermeabilizado. Existem caleiras que estão ligadas ao separador de hidrocarbonetos, que posteriormente encaminha estas águas residuais para o poço jardim e deste para a ETAL. (Consultar melhorias propostas - relatório) | Viaturas | s | s
Gasóleo | Combustíveis | Líquido | 68334-30-5 (> 90%) | H226; H304; H315; H332; H351; H373; H411 | [5 empty] | 1.000 L |  | Armazem do aterro: C/bacia de retenção no topo do aterro | Maquinas de aterro | s | s
Gasolina 98 | Combustíveis | Líquido | 86290-81-5 (> 85%) 1634-04-4 (< 15%) | H224; H304; H315; H336; H340; H350; H361; H411 |  | 40 L | [7 empty] | s | s
13 02 08 (*) Outros óleos de motores, transmissões e lubrificações | Resíduo perigoso | Líquido | N/A | N/A |  |  | 1,873 ton |  |  |  |  | Armazenagem no interior do edificio ¦Resíduos com c/bacia de retenção ¦ piso impermeabilizado ¦ na envolvente do edificio existem caleiras que encaminham os efluentes ou para o separador de hidrocarbonetos e posteriormente para a EPTAR | Manutenção | s | n.a.
13 05 08 (*) Misturas de resíduos provenientes de desarenadores e de separadores óleo/água | Resíduo perigoso | Líquido | N/A | N/A |  |  | 0,2 ton |  |  |  |  | Armazenagem na caixa de visita ¦ Retirada pelo OGR que encaminha para destino adequado | Caixa de visita | s | n.a.
15 02 02 (*) Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de proteção, contaminados por substâncias perigosas | Resíduo perigoso | Sólido | N/A | N/A |  |  | 0,12 ton |  |  |  |  | Armazenagem em contentores no interior de edifícios ¦ Resíduos no estado sólido | Manutenção | s | n.a.
18 01 03 (*) Resíduos cujas recolhas e eliminação estão sujeitas a requisitos específicos com vista à prevenção de infeções) | Resíduo perigoso | Sólido | N/A | N/A |  |  | 0,0372 ton |  |  |  |  | Armazenagem em contentores no interior da estação de triagem ¦ Resíduos no estado sólido | Resíduos de atos médicos, que aparecem na operação de triagem de embalagens plásticas, que inadvertidamente foram colocados nos ecopontos | s | n.a.
Lixiviados | Lixiviado | Líquido | N/A | N/A |  |  |  | 29.505 m3 |  |  |  | Armazenagem dentro das células do aterro ¦ armazenagem nos diversos orgãos de tratamento da ETAL | Deposição de resíduos | s | n.a.
Note on C5: Tipo: Reagentes (REAG) (ex. laboratório); Consumíveis (CONS) (manutenção, etc); Combustíveis (COMB); Lixiviado (LIX)] RESID (resíduos) (apenas nos casos de resíduos perigosos de acordo com Nota APA 5/2014) Outros tipos…
Note on D5: Estado físico (EF): L - Líquido S - Sólido G - Gás

## Anexo III
[5 empty] | Quantidade Máx (ton) | [10 empty] | Composição | Persistência/Degradação |  |  |  | Mobilidade |  |  | Bioacumulação |  | volatilidade | Relevante em termos de potencial para contaminar solos e águas subterrâneas? | Risco potencial de poluição? (baixo, médio, alto) | Fonte de informação propriedades FQ
Identificação | Tipo | EF | CAS mistura / CAS componentes | Classificação de acordo do CLP (advertências de perigo H) | A (Armazem) | B (Oficina manutenção) | C (Armazem prod. Quimicos) | D (Aterro) | E (Depósito Fixo Gasóleo) | F (Depósito Móvel Gasóleo) | G (ETAL) | Tipo de armazenamento (quando aplicável) | Local (atividade e/ou equipamento) onde a SP é utilizada, produzida ou libertada | Em uso (S ou N) | SP segundo FDS? (S/N) |  | DT50 | biodegradação | hidrólise/fotólise | Conclusão Persistência | solubilidade em água | Koc | Conclusão Mobilidade | Kow | Conclusão bioacumulação
Adblue | Consumíveis | Líquido |  |  |  | 2.000 L | [5 empty] | Armazenagens no interior dos edifícios ¦Produtos com c/bacia de retenção ¦ piso impermeabilizado | Máquinas e viaturas | s | s | [5 empty] | Praticamente imiscivel |  |  |  |  | volatilidade negligenciável | Encontrando-se armazenado no interior de um edificio, em caso de ocorrência de um derrame que atinja o exterior do edificio, existe ligação à rede de drenagem de águas residuais. Não obstante, tendo em conta as propriedades do produto, este terá tendência para se manter à superficie, pelo que é expectável que seja facilmente removido do solo por procedimentos de contenção/ limpeza assegurados pela equipa interna de segurança, não se considerando expectável que ocorra contaminação. | Baixa | FDS
Hidrolep 46 | Consumíveis | Líquido |  |  |  | 410 L | [5 empty] | Armazenagem no interior do edificio ¦Produtos com c/bacia de retenção ¦ piso impermeabilizado ¦ na envolvente do edificio existem caleiras que encaminham os efluentes ou para o separador de hidrocarbonetos e posteriormente para a EPTAR | Manutenção de equipamentos, máquina e viaturas | s | s |  |  | o produto não é rapidamente biodegradável | Baixo potencial para sofrer hidrólise em meio aquático - este processo não contribui para remoção da substância. Baixo potencial para sofrer fotólise na água e solo |  | Praticamente imiscivel |  | Mobilidade no solo reduzida. Adsorção é processo dominante. |  |  | volatilidade negligenciável | Encontrando-se armazenado no interior de um edificio, em caso de ocorrência de um derrame que atinja o exterior do edificio, existe ligação à rede de drenagem de águas residuais. Não obstante, tendo em conta as propriedades do produto, este terá tendência para se manter à superficie, pelo que é expectável que seja facilmente removido do solo por procedimentos de contenção/ limpeza assegurados pela equipa interna de segurança, não se considerando expectável que ocorra contaminação. | Baixa | FDS
HIDRAULIC 10W | Consumíveis | Líquido | 64742-65-0 (30%) |  |  | 410 L | [5 empty] | Armazenagem no interior do edificio ¦Produtos com c/bacia de retenção ¦ piso impermeabilizado ¦ na envolvente do edificio existem caleiras que encaminham os efluentes ou para o separador de hidrocarbonetos e posteriormente para a EPTAR | Manutenção de equipamentos, máquina e viaturas | s | s |  |  | o produto não é rapidamente biodegradável | Baixo potencial para sofrer hidrólise em meio aquático - este processo não contribui para remoção da substância. Baixo potencial para sofrer fotólise na água e solo |  | Praticamente imiscivel |  | Mobilidade no solo reduzida. Adsorção é processo dominante. |  |  | volatilidade negligenciável | Encontrando-se armazenado no interior de um edificio, em caso de ocorrência de um derrame que atinja o exterior do edificio, existe ligação à rede de drenagem de águas residuais. Não obstante, tendo em conta as propriedades do produto, este terá tendência para se manter à superficie, pelo que é expectável que seja facilmente removido do solo por procedimentos de contenção/ limpeza assegurados pela equipa interna de segurança, não se considerando expectável que ocorra contaminação. | Baixa | FDS
Galáxia 10W40 | Consumíveis | Líquido |  |  |  | 410 L | [5 empty] | Armazenagem no interior do edificio ¦Produtos com c/bacia de retenção ¦ piso impermeabilizado ¦ na envolvente do edificio existem caleiras que encaminham os efluentes ou para o separador de hidrocarbonetos e posteriormente para a EPTAR | Manutenção de equipamentos, máquina e viaturas | s | s |  | destilados (petróleo), parafínicos pesados tratados com hidrogénio ¦ CAS: 64742-54-7 ¦ ca 21%; ácido fosforoditióico, ésteres mistos….¦ CAS: 84605-29-8 ¦ <1,33% |  | o produto não é rapidamente biodegradável |  | Praticamente imiscivel |  | Mobilidade no solo reduzida. Adsorção é processo dominante. |  |  | volatilidade negligenciável | Encontrando-se armazenado no interior de um edificio, em caso de ocorrência de um derrame que atinja o exterior do edificio, existe ligação à rede de drenagem de águas residuais. Não obstante, tendo em conta as propriedades do produto, este terá tendência para se manter à superficie, pelo que é expectável que seja facilmente removido do solo por procedimentos de contenção/ limpeza assegurados pela equipa interna de segurança, não se considerando expectável que ocorra contaminação. | Baixa | FDS
Power Gas NGB 40 | Consumíveis | Líquido | 846-20-9 (2,1%) 125643-61-0 (1,3%) 68784-26-9 (1,3%) |  |  | 1.000 L | [5 empty] | Armazenagem no interior do edificio ¦Produtos com c/bacia de retenção ¦ piso impermeabilizado ¦ na envolvente do edificio existem caleiras que encaminham os efluentes ou para o separador de hidrocarbonetos e posteriormente para a EPTAR | Manutenção de equipamentos, máquina e viaturas | s | s |  |  | o produto não é rapidamente biodegradável | Baixo potencial para sofrer hidrólise em meio aquático - este processo não contribui para remoção da substância. Baixo potencial para sofrer fotólise na água e solo |  | Praticamente imiscivel |  | Mobilidade no solo reduzida. Adsorção é processo dominante. |  |  | volatilidade negligenciável | Encontrando-se armazenado no interior de um edificio, em caso de ocorrência de um derrame que atinja o exterior do edificio, existe ligação à rede de drenagem de águas residuais. Não obstante, tendo em conta as propriedades do produto, este terá tendência para se manter à superficie, pelo que é expectável que seja facilmente removido do solo por procedimentos de contenção/ limpeza assegurados pela equipa interna de segurança, não se considerando expectável que ocorra contaminação. | Baixa | FDS
Galáxia super 15W40 | Consumíveis | Líquido | 846-29- (1,148%) |  |  | 205 L | [5 empty] | Armazenagem no interior do edificio ¦Produtos com c/bacia de retenção ¦ piso impermeabilizado ¦ na envolvente do edificio existem caleiras que encaminham os efluentes ou para o separador de hidrocarbonetos e posteriormente para a EPTAR | Manutenção de equipamentos, máquina e viaturas | s | s |  | destilados (petróleo), parafínicos pesados tratados com hidrogénio ¦ CAS: 64742-54-7 ¦ ca 21%; ácido fosforoditióico, ésteres mistos….¦ CAS: 84605-29-8 ¦ <1,33% |  | o produto não é rapidamente biodegradável |  | Praticamente imiscivel |  | Mobilidade no solo reduzida. Adsorção é processo dominante. |  |  | volatilidade negligenciável | Encontrando-se armazenado no interior de um edificio, em caso de ocorrência de um derrame que atinja o exterior do edificio, existe ligação à rede de drenagem de águas residuais. Não obstante, tendo em conta as propriedades do produto, este terá tendência para se manter à superficie, pelo que é expectável que seja facilmente removido do solo por procedimentos de contenção/ limpeza assegurados pela equipa interna de segurança, não se considerando expectável que ocorra contaminação. | Baixa | FDS
BELONA FLEX 2 | Consumíveis | Sólido |  |  |  | 205 L | [5 empty] | Armazenagem no interior do edificio ¦Produtos com c/bacia de retenção ¦ piso impermeabilizado ¦ na envolvente do edificio existem caleiras que encaminham os efluentes ou para o separador de hidrocarbonetos e posteriormente para a EPTAR | Manutenção de equipamentos fixos | s | s
QUIMIFLOC AE (anti-espuma) | Reagentes | Líquido | não classificada | [7 empty] | 0,1 L | C/bacia de retenção | Tratamento de água - ETAL | s | N
Airbact | Consumíveis | Líquido | 106-97-8 (>25 e <50) 64-17-5 (>10 e <25) 75-28-5 (>10 e <25) 74-98-6 (>2,5 e <10) | H412 | 20 L | [6 empty] | Armazenagem no interior do edificio ¦ piso impermeabilizado | Limpeza das instalações sociais e administrativas | s | N
H3 multiclean-Li Lava tudo Limão | Consumíveis | Líquido |  |  | 20 L | [6 empty] | Armazenagem no interior do edificio ¦ piso impermeabilizado | Limpeza das instalações sociais e administrativas | s | N
Lixívia com detergente | Consumíveis | Líquido |  |  | 20 L | [6 empty] | Armazenagem no interior do edificio ¦ piso impermeabilizado | Limpeza das instalações sociais e administrativas | s | N
Gel antisético Maripharma | Consumíveis | Líquido |  |  | 20 L | [6 empty] | Armazenagem no interior do edificio ¦ piso impermeabilizado | Limpeza das instalações sociais e administrativas | s | N
Gasóleo | Combustíveis | Líquido | 68334-30-5 (> 90%) | H226; H304; H315; H332; H351; H373; H411 |  |  |  |  | 15.000 L |  |  | Armazenagem gasóleo: O pavimento é impermeabilizado. Existem caleiras que estão ligadas ao separador de hidrocarbonetos, que posteriormente encaminha estas águas residuais para o poço jardim e deste para a ETAL. (Consultar melhorias propostas - relatório) | Viaturas | s | s |  |  | Facilmente biodegradável (água). | Baixo potencial para sofrer hidrólise em meio aquático. Este processo degradativo não contribuirá para a remoção da substância. Baixo potencial para sofrer fotólise na água e no solo. Este processo degradativo não contribuirá para a remoção da substância do ambiente. | Alguns componentes cumprem os critérios Persistente (P) ou muito Persistente (vP). | Praticamente imiscível | 1 000 - 501 000 | baixa mobilidade/ imóvel | log Kow = 3.3-7.06 | É expectável que parte dos componentes tenha potencial de bioacumulação. | Algumas componentes voláteis. Contudo a forte adsorção ao solo pode atenuar a volatilização | O produto pelas suas caracetrísticas tem potencial de contaminação de solo e águas subterrâneas. Tendo em contas as condições de armazenamento, em caso de ocorrência de um derrame, este ficará contido na bacia de contenção. Caso atinja o exterior, o piso é de betão impermebailizado. Na zona de armazenamneto do gasóleo as caleiras estão ligadas ao separador de hidrocarbonetos pelo que o derrame será aqui contido. No caso do gasóleo derramado no solo, considera-se que as medidas/procedimentos de segurança internos pemritirão uma resposta eficaz na remoção/contenção do derrame. Considera-se que tendo em conta as medidas de segurança o potencial de contaminação será médio a baixo. Salienta-se igualmente que a monitorização das águas subterrãneas efetuada abrange parâmetros que permitem identificar uma contaminação por gasóleo. | Médio a baixo | FDS
Gasóleo | Combustíveis | Líquido | 68334-30-5 (> 90%) | H226; H304; H315; H332; H351; H373; H411 | [5 empty] | 1.000 L |  | Armazem do aterro: C/bacia de retenção no topo do aterro | Maquinas de aterro | s | s
Gasolina 98 | Combustíveis | Líquido | 86290-81-5 (> 85%) 1634-04-4 (< 15%) | H224; H304; H315; H336; H340; H350; H361; H411 |  | 40 L | [7 empty] | s | s
13 02 08 (*) Outros óleos de motores, transmissões e lubrificações | Resíduo perigoso | Líquido | N/A | N/A |  |  | 1,873 ton |  |  |  |  | Armazenagem no interior do edificio ¦Resíduos com c/bacia de retenção ¦ piso impermeabilizado ¦ na envolvente do edificio existem caleiras que encaminham os efluentes ou para o separador de hidrocarbonetos e posteriormente para a EPTAR | Manutenção | s | n.a.
13 05 08 (*) Misturas de resíduos provenientes de desarenadores e de separadores óleo/água | Resíduo perigoso | Líquido | N/A | N/A |  |  | 0,2 ton |  |  |  |  | Armazenagem na caixa de visita ¦ Retirada pelo OGR que encaminha para destino adequado | Caixa de visita | s | n.a.
15 02 02 (*) Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de proteção, contaminados por substâncias perigosas | Resíduo perigoso | Sólido | N/A | N/A |  |  | 0,12 ton |  |  |  |  | Armazenagem em contentores no interior de edifícios ¦ Resíduos no estado sólido | Manutenção | s | n.a.
18 01 03 (*) Resíduos cujas recolhas e eliminação estão sujeitas a requisitos específicos com vista à prevenção de infeções) | Resíduo perigoso | Sólido | N/A | N/A |  |  | 0,0372 ton |  |  |  |  | Armazenagem em contentores no interior da estação de triagem ¦ Resíduos no estado sólido | Resíduos de atos médicos, que aparecem na operação de triagem de embalagens plásticas, que inadvertidamente foram colocados nos ecopontos | s | n.a.
Lixiviados | Lixiviado | Líquido | N/A | N/A |  |  |  | 29.505 m3 |  |  |  | Armazenagem dentro das células do aterro ¦ armazenagem nos diversos orgãos de tratamento da ETAL | Deposição de resíduos | s | n.a.
Note on C4: Tipo: Reagentes (REAG) (ex. laboratório); Consumíveis (CONS) (manutenção, etc); Combustíveis (COMB); Lixiviado (LIX)] RESID (resíduos) (apenas nos casos de resíduos perigosos de acordo com Nota APA 5/2014) Outros tipos…
Note on D4: Estado físico (EF): L - Líquido S - Sólido G - Gás

## Q1 (hidden)
Zona/local da instalação |  | Substância | Quantidade máxima armazenada
Zona 1 – Administrativa e técnica | 1.7 Posto de combustível | Gasóleo | 15.000L
Zona 2 – Zona social e de manutenção | 2.5 oficina | Adblue | 2.000 L
|  | Hidrolep 46 | 410 L
|  | HIDRAULIC 10W | 410 L
|  | Galáxia 10W40 | 410 L
|  | Galáxia super 15W40 | 205 L
|  | Gasolina 98 | 40 L
|  | 13 02 08 (*) Outros óleos de motores, transmissões e lubrificações | 1,873 ton
|  | 15 02 02 (*) Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de proteção, contaminados por substâncias perigosas | 0,12 ton
| 2.10 separador de hidrocarbonetos | 13 05 08 (*) Misturas de resíduos provenientes de desarenadores e de separadores óleo/água | 0,2 ton
Zona 3 – Zona de tratamento de resíduos | 3.7 Pavilhão de receção, armazenamento temporário, triagem e enfardamento de embalagens com origem na recolha seletiva | BELONA FLEX 2 | 205 L
|  | 18 01 03 (*) Resíduos cujas recolhas e eliminação estão sujeitas a requisitos específicos com vista à prevenção de infeções) | 0,0372 ton
Zona 4 – Central de Valorização energética (CVE) | 4.3 Motogerador | Power Gas NGB 40 | 1.000 L
Zona 5 – Estação de tratamento de águas lixiviantes (ETAL) | 5.6 Tratamento biológico - com tanques aeróbios de lamas ativadas e arejamento prolongado [5.6] e um decantador secundário biológico [5.7] | QUIMIFLOC AE (anti-espuma) | 100 L
Zona 6 – Aterro sanitário (AS) | 6.1 Células de deposição de resíduos | Gasóleo | 1.000 L
| Célula, lagoas, tanques, EE, condutas,… | Lixiviados | 29.505 m3