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A Ecolezíria com a obtenção do Título Único Ambiental TUA20201027000341 – EA desenvolveu de acordo com a condição T000097, as Melhores Técnicas Disponíveis (MTD), BREF – relativa à Eficiência Energética (ENE).
A desenvolvimento desta MTD resultou na implementação da Norma 50001:2018 para o Aterro Sanitário da Raposa, que traduziram no desenvolvimento de procedimentos, auditoria energética e auditoria interna à norma.
As medidas de racionalização dos consumos de energia identificados na avaliação energética foram:
1. Instalação de motores de alto rendimento (bomba da osmose inversa);
2. Substituição de iluminação convencional por LED – Iluminação Exterior;
3. Substituição de iluminação convencional por LED – Iluminação Interior;
4. Formação em Eco-condução (5% de redução dos consumos de gasóleo da frota);
5. Instalação de um sistema de monitorização de energia elétrica (2% de redução) – Iluminação, osmose inversa, bombagem, edifício administrativo, aquecimento da água sanitária, totalizador, prensas de compactação, veículos elétricos;
6. Melhoria nos registos dos dados relativos à frota, nomeadamente no caso dos veículos ligeiros;
7. Instalação de caudalimetro para monitorização do consumo de biogás;
8. Instalação de células fotoelétricas para controlar a iluminação de acordo com a luz ambiente na oficina
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