ALTERAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE AMBIENTE

CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DA RAPOSA

ECOLEZÍRIA

PCIP

Identificação das medidas de racionalização implementadas ou justificadas ou fundamentação da sua não implementação

Junho 2025

A Ecolezíria com a obtenção do Título Único Ambiental TUA20201027000341 – EA desenvolveu de acordo com a condição T000097, as Melhores Técnicas Disponíveis (MTD), BREF – relativa à Eficiência Energética (ENE).

A desenvolvimento desta MTD resultou na implementação da Norma 50001:2018 para o Aterro Sanitário da Raposa, que traduziram no desenvolvimento de procedimentos, auditoria energética e auditoria interna à norma.

As medidas de racionalização dos consumos de energia identificados na avaliação energética foram:

- Instalação de motores de alto rendimento (bomba da osmose inversa);

- Substituição de iluminação convencional por LED – Iluminação Exterior;

- Substituição de iluminação convencional por LED – Iluminação Interior;

- Formação em Eco-condução (5% de redução dos consumos de gasóleo da frota);

- Instalação de um sistema de monitorização de energia elétrica (2% de redução) – Iluminação, osmose inversa, bombagem, edifício administrativo, aquecimento da água sanitária, totalizador, prensas de compactação, veículos elétricos;

- Melhoria nos registos dos dados relativos à frota, nomeadamente no caso dos veículos ligeiros;

- Instalação de caudalimetro para monitorização do consumo de biogás;

- Instalação de células fotoelétricas para controlar a iluminação de acordo com a luz ambiente na oficina