## BREF ENE
ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
BREF - Eficiência energética (ENE) ¦ Data de adoção: 02/2009
n.º atribuído de acordo com o BREF ou documento Conclusões MTD | Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD | MTD implementada? | Descrição do modo de implementação | VEA/VCA | Condições | Proposta de valor a atingir dentro da gama de VEA/VCA | Calendarização da implementação (mês.ano) / Descrição da técnica alternativa implementada | Motivo da não aplicabilidade
4.2 MTD PARA INSTALAÇÕES
4.2.1. Gestão da eficiência energética
1. | Implementar e aderir a um sistema de gestão da eficiência energética que incorpore, conforme apropriado às circunstâncias locais, todas as seguintes especificidades (ver secção 2.1) | Não | Procedimentos Escrito |  |  |  | 2022
1. a) | Compromisso da gestão de topo (o compromisso da gestão é considerado uma condição prévia para a aplicação bem sucedida da gestão da eficiência energética);
1. b) | Definição, pela gestão de topo, de uma política de eficiência energética para a instalação;
1. c) | Planeamento e estabelecimento de objectivos e metas (ver MTD 2, 3 e 8);
1. d) | Implementação e realização de procedimentos, com especial atenção para:
1. d) i. | Estrutura e responsabilidade
1. d) ii. | Formação, sensibilização e competência (ver MTD 13)
1. d) iii. | Comunicação
1. d) iv. | Envolvimento dos trabalhadores;
1. d) v. | Documentação
1. d) vi. | Controlo eficaz dos processos (ver MTD 14)
1. d) viii. | Preparação e resposta a emergências
1. d) ix. | Salvaguarda do cumprimento da legislação e dos acordos relativos à eficiência energética (quando existirem).
1. e) | Benchmarking: Identificação e avaliação de indicadores de eficiência energética ao longo do tempo (ver MTD 8) e comparações sistemáticas e regulares com benchmarks setoriais, nacionais ou regionais para eficiência energética, quando disponham de dados verificados (ver seções 2.1 e), 2.16 e MTD 9)
1. f) | Verificação do desempenho e adoção de medidas corretivas, prestando especial atenção a:
1. f) i. | Controlo e monitorização (ver MTD 16)
1. f) ii. | Ações preventivas e corretivas
1. f) iii. | Manutenção de registos
1. f) iv. | Auditorias internas independentes (se tal for exequível) a fim de determinar se o sistema de gestão de eficiência energética se encontra, ou não, em conformidade com as disposições planeadas e se o mesmo tem sido adequadamente implementado e mantido (ver MTD 4 e 5)
1. g) | Revisão, pela gestão de topo, do sistema de gestão de eficiência energética e garantia da sua contínua adequabilidade e eficácia.
4.2.2. Planeamento e estabelecimento de objetivos e metas
4.2.2.1. Melhoria contínua do ambiente
2. | Minimizar de forma contínua o impacte ambiental de uma instalação através do planeamento de ações e de investimentos de forma integrada e a curto, médio e longo prazo, tomando em consideração os custos-benefícios e os efeitos cruzados. | Sim |  |  |  |  | 2022
4.2.2.2. Identificação dos aspetos relacionados com a eficiência energética de uma instalação e oportunidades de poupança de energia
3. | Realizar auditorias para identificar os aspetos que influenciam a eficiência energética da instalação. É importante que essa auditoria seja coerente com as abordagens de sistema. | Não
4. | Aquando da realização de auditorias, assegurar que sejam identificados os seguintes aspetos: | Não |  |  |  |  | 2022
4. a) | tipo e utilizações de energia na instalação, respetivos sistemas e processos;
4. b) | Equipamentos consumidores de energia, tipo e quantidade de energia consumida na instalação;
4. c) | Possibilidades de redução do consumo de energia, como por exemplo:
4. c) i. | Controlo/redução dos tempos de operação, eg. desligando os sistemas quando não estiverem a ser utilizados;
4. c) ii. | otimização do isolamento;
4. c) iii. | Otimização das redes de utilidades, sistemas, processos e equipamentos que lhes estejam associados.
4. d) | Possibilidades de utilização de fontes alternativas de energia ou de utilização de energia mais eficiente aproveitando, em particular, a energia excedente de outros processos e ou sistemas.
4. e) | possibilidades de aplicar a energia excedente noutros processos e ou sistemas
4. f) | possibilidades de melhoria do nível de calor (temperatura)
5. | Utilizar ferramentas e metodologias apropriadas para apoiar na avaliação e quantificação da otimização energética, como por exemplo: | Não |  |  |  |  | 2022
5. a) | Modelos, bases de dados e balanços energéticos;
5. b) | Técnicas como a metodologia pinch, a análise da exergia ou da entalpia ou a termoeconomia;
5. c) | Estimativas e cálculos.
6. | Identificar possibilidades de otimização da recuperação energética na instalação, entre sistemas da própria instalação e ou com outras instalações | Não aplicável | [5 empty] | Não se realiza recuperaçãpo na Exploração
4.2.2.3. Abordagem de sistemas para a gestão energética
7. | Otimizar a eficiência energética adotando uma abordagem de sistemas para a gestão energética na instalação. Os sistemas a considerar para a otimização no seu todo são, por exemplo: | Não |  |  |  |  | 2022
7. a) | Unidades de processo (vide BREFs setoriais)
7. b) | Sistemas de aquecimento, como por exemplo: vapor; água quente;
7. c) | Arrefecimento e vácuo (vide BREF ICS)
7. d) | Sistemas a motor, como por exemplo: ar comprimido e bombagem;
7. e) | Iluminação;
7. f) | Secagem, separação e concentração.
4.2.2.4. Estabelecimento e revisão dos objetivos e indicadores de eficiência energética
8. | Estabelecer indicadores adequados de eficiência energética através da aplicação das seguintes medidas: | Não |  |  |  |  | 2022
8. a) | Identificação de indicadores de eficiência energética adequados para a instalação e, quando necessário, para processos individuais, sistemas e/ou unidades, e quantificação da sua evolução ao longo do tempo ou após a aplicação de medidas de eficiência energética;
8. b) | Identificação e registo dos limites adequados associados aos indicadores;
8. c) | Identificação e registo de fatores que possam causar variações na eficiência energética dos processos, sistemas e ou unidades relevantes
4.2.2.5. Benchmarking
9. | Proceder a comparações sistemáticas e regulares com benchmarks setoriais, nacionais ou regionais, sempre que existam dados validados. | Não |  |  |  |  | 2022
4.2.3. Integração da eficiência energética na fase de projeto (Energy efficient design)
10. | Otimizar a eficiência energética em sede de planeamento de uma nova instalação, unidade ou sistema ou de uma alteração significativa dos mesmos, tomando em consideração todos os seguintes aspetos: | Sim | Materiais de construção aplicados
10. a) | Integração da eficiência energética na fase de projeto (EED) deve ser iniciada logo nas primeiras etapas da fase de projeto conceptual/projeto de base, mesmo que os investimentos planeados possam não estar ainda bem definidos, e deverá ser tomada em consideração nos concursos realizados;
10. b) | Desenvolvimento e/ou escolha de tecnologias energeticamente eficientes
10. c) | Poderá ser necessário recolher dados adicionais, quer em sede de design do projeto, quer de forma independente de modo a complementar os dados existentes ou a preencher lacunas no conhecimento;
10. d) | O trabalho EED deverá ser efetuado por um perito em questões energéticas;
10. e) | O projeto inicial do consumo de energia deverá também verificar todas as áreas na organização do projeto que possam influenciar o futuro consumo de energia e otimizar a EED da futura instalação neste contexto. É o caso, por exemplo, do pessoal da instalação (existente) que possa ser responsável pela especificação dos parâmetros de projeto.
4.2.4. Aumento da integração do processo
11. | Otimizar a utilização de energia entre os diversos processos ou sistemas, na própria instalação ou com outras instalações | Não |  |  |  |  | 2022
4.2.5. Manter a dinâmica das iniciativas no domínio da eficiência energética
12. | Manter a dinâmica do programa de eficiência energética através de diversas técnicas, como por exemplo: | Não |  |  |  |  | 2022
12. a) | Aplicação de um sistema específico de gestão da energia;
12. b) | Contabilização do consumo de energia com base em valores reais (medidos), transferindo as obrigações e os benefícios da eficiência energética para o utilizador/pagador;
12. c) | Criação de centros de lucro financeiro para a eficiência energética;
12. d) | Benchmarking;
12. e) | Renovar os sistemas de gestão existentes, através do recurso à excelência operacional;
12. f) | Utilização de técnicas de gestão da mudança (também característica da excelência operacional).
4.2.6. Preservação das competências
13. | Preservar as competências em eficiência energética e em sistemas consumidores de energia através de técnicas como: | Não |  |  |  |  | 2022
13. a) | Recrutamento de pessoal especializado e/ou formação do pessoal. A formação poderá ser prestada por pessoal interno ou por especialistas externos, através de cursos formais ou de auto-formação/desenvolvimento pessoal;
13. b) | Retirada periódica de pessoal da linha de produção, de forma a proceder a investigações específicas/por tempo determinado (na instalação de origem ou noutras instalações);
13. c) | Partilha dos recursos internos da instalação entre as várias unidades;
13. d) | Recurso a consultores qualificados para investigações por tempo determinado
13. e) | Contratação externa de sistemas e/ou funções especializados.
4.2.7. Controlo eficaz dos processos
14. | Garantir um controlo eficaz dos processos através da aplicação de técnicas como: | Sim | Registos Escritos
14. a) | A implementação de sistemas que assegurem que os procedimentos sejam conhecidos, entendidos e cumpridos.
14. b) | Assegurar que os principais parâmetros de desempenho dos processos sejam identificados, otimizados em termos de eficiência energética e monitorizados
14. c) | A documentação ou o registo esses parâmetros.
4.2.8. Manutenção
15. | Proceder à manutenção das instalações de modo a otimizar a sua eficiência energética, através de: | Não |  |  |  |  | 2022
15. a) | Atribuição clara das responsabilidades para o planeamento e execução da manutenção
15. b) | Estabelecimento de um programa estruturado de manutenção, com base na descrição técnica dos equipamentos, normas, etc., bem como nas eventuais falhas dos equipamentos e respetivas consequências. Algumas atividades de manutenção poderão ser calendarizadas para os períodos de paragem da instalação;
15. c) | Suporte do programa de manutenção através de sistemas de manutenção de registos e de testes de diagnóstico adequados;
15. d) | Identificação, nas operações de manutenção de rotina, de avarias e/ou anomalias de funcionamento, de eventuais perdas de eficiência energética ou de situações em que a mesma possa ser melhorada;
15. e) | Deteção de fugas, equipamentos avariados, rolamentos gastos, etc., que possam afetar ou controlar o consumo de energia e retificação tão rápida quanto possível dessas situações.
4.2.9. Controlo e monitorização
16. | Estabelecer e manter procedimentos documentados para controlo e monitorização regulares dos principais pontos característicos das operações e atividades que possam ter impacto significativo na eficiência energética. | Sim | Registos escrits de consumo de energia
4.3. MTD PARA GARANTIR A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM SISTEMAS, PROCESSO, ATIVIDADES OU EQUIPAMENTOS CONSUMIDORES DE ENERGIA
4.3.1. Combustão
17. | Otimização da eficiência energética da combustão através das seguintes técnicas: | Sim | Utilização de Biomassa
17. a) | Cogeração;
17. b) | Redução do caudal de gases de exaustão através da redução do excesso de ar;
17. c) | Redução de temperatura dos gases de exaustão através de:
17. c) i. | Dimensionamento para um máximo desempenho, tomando em ainda em consideração um fator de segurança calculado para sobrecargas;
17. c) ii. | Aumento da transferência de calor para o processo através do aumento da taxa de transferência ou através de um aumento ou melhoria das superfícies de transferência;
17. c) iii. | Recuperação de calor através da combinação de um processo adicional (eg., geração de vapor pelo uso de economizadores) para recuperar o calor residual dos gases de exaustão;
17. c) iv. | Instalação de pré-aquecimento do ar ou água ou pré-aqueceimento do combustível através da transferência de calor com os gases de exaustão;
17. c) v. | Limpeza das superfícies de transferência de calor que ficam progressivamente cobertas por cinzas de forma a manter uma elevada eficiência de transferência de calor (operação geralmente realizada durante períodos de paragem para inspeção ou manutenção);
17. d) | Pré-aquecimento do combustível gasoso por transferência de calor com os gases de exaustão. Pode ainda ser necessário o pré-aquecimento do ar nas situações em que o processo requer temperaturas de chama elevadas.
17. e) | Pré-aquecimento do ar por transferência de calor com os gases de exaustão. Pode ser necessário o pré-aquecimento do ar nas situações em que o processo requer temperaturas de chama elevadas.
17. f) | Optar pela utilização de combustíveis que otimizem a eficiência energética (eg. combustíveis não fósseis).
4.3.2. Sistemas de Vapor
18. | Otimizar a eficiência energética de sistemas de vapor através de utilização de técnicas como: | Não aplicável | [5 empty] | Não se utiliza vapor
18. a) | Técnicas específicas para o setor de atividade de acordo com o previsto nos BREF verticais.
18. b) | Técnicas previstas na Tabela 4.2. do BREF.
4.3.3. Recuperação de Calor
19. | Manter a eficiência dos permutadores de calor através de: | Sim | Limpeza
19. a) | Monitorização periódica da sua eficiência, e;
19. b) | Prevenção e remoção de incrustações
4.3.4. Cogeração
20. | Avaliar possíveis soluções de cogeração, dentro e ou fora da instalação (com outras instalações). | Não aplicável | [5 empty] | Não se aplica
4.3.5. Fornecimento de energia elétrica
21. | Aumentar a potência elétrica em conformidade com os requisitos do distribuidor local de energia elétrica utilizando, por exemplo, as seguintes técnicas em função da sua aplicabilidade: | Não aplicável | [5 empty] | Não se aplica
21. a) | Instalar condensadores em circuitos AC para diminuir a magnitude do poder reativo;
21. b) | Minimizar as operações com motores ao ralenti ou em regime de baixa carga;
21. c) | Evitar a utilização de equipamento acima de sua potência nominal;
21. d) | Aquando da substituição de motores, recorrer a motores energeticamente eficientes
22. | Verificar o fornecimento de energia elétrica para procurar eventuais harmónicas e se necessário aplicar filtros. | Não aplicável | [5 empty] | Não se aplica
23. | Otimizar a eficiência do fornecimento de energia elétrica aplicando, por exemplo, as técnicas seguintes em função da respetiva aplicabilidade: | Não aplicável | [5 empty] | Não se aplica
23. a) | Assegurar que os cabos elétricos têm as dimensões corretas para a exigência energética;
23. b) | Manter os transformadores a operar com a carga de 40-50% acima da potência nominal;
23. c) | Utilizar transformadores de elevada eficiência/perdas reduzidas;
23. d) | Localizar os equipamentos com elevadas exigências energéticas tão perto quanto possível da fonte de alimentação.
4.3.6. Subsistemas que utilizam motores elétricos
24. | Otimizar os motores elétricos pela seguinte ordem: | Não aplicável | [5 empty] | Não se aplica
24. a) | Otimizar todo o sistema no qual o(s) motor(es) está(ão) integrado(s) (eg. sistema de arrefecimento);
24. b) | Otimizar o(s) motor(es) do sistema de acordo com os requisitos de carga definidos, aplicando uma ou mais das técnicas a seguir descritas e segundo os critérios previstos na Tabela 4.5 do BREF:
Instalação ou remodelação do sistema
24. b) i. | Uso de motores energeticamente eficientes (EEM).
24. b) ii. | Dimensionamento adequado dos motores
24. b) iii. | Instalação de sistemas de variação de velocidade (VSD)
24. b) iv. | Instalação de transmissores/redutores de alta eficiência.
24. b) v. | Uso de:
24. b) v. 1. | Ligação direta, quando possívell;
24. b) v. 2. | Correias sincronizadoras ou cintos em V dentados em vez de cintos em V;
24. b) v. 3. | Engrenagens helicoidais em vez de engrenagens de parafusos sem fim.
24. b) vi. | Reparação de motores energeticamente eficientes (EEMR) ou substituição por um EEM.
24. b) vii. | Evitar a rebobinagem e substituir por um EEM, ou utilizar uma rebobinagem contratada certificada.
24. b) viii. | Controlo de qualidade da energia
Operação e Manutenção
24. v) ix | Aplicar lubrificação, ajustes e afinação.
24. c) | Após otimização dos sistemas consumidores de energia, otimizar os restantes motores (ainda não otimizados) de acordo com o previsto na Tabela 4.5 e com os critérios definidos no BREF como, por exemplo:
24. c) i. | Substituição prioritária por EEM dos restantes motores que estejam em funcionamento mais de 2 000 horas por ano;
24. c) ii. | Relativamente aos motores elétricos com carga variável que funcionem menos de 50 % da capacidade durante mais de 20 % do seu tempo de funcionamento e que estejam em funcionamento mais de 2 000 horas por ano, ponderação da possibilidade de se utilizarem variadores de velocidade.
4.3.7. Sistemas de ar comprimido
25. | Otimizar os sistemas de ar comprimido utilizando, por exemplo, as seguintes técnicas: | Não aplicável | [5 empty] | Não se aplica
Design, instalação e remodelação de sistemas
25. a) | Design global do sistema, incluíndo os sistemas de pressão múltipla
25. b) | Upgrade dos compressores
25. c) | Melhoria do sistema de arrefecimento, secagem e filtração
25. d) | Redução e perdas de pressão por fricção
25. e) | Melhoria dos motores (incluído os motores de alta eficiência)
25. f) | Melhoria dos sistemas de controlo de velocidade
25. g) | Utilização de sistemas de controlo sofisticados
25. h) | Recuperação do calor residual para utilização noutras funções
25. i) | Utilização do ar frio exterior para admissão no sistema
25. j) | Armazenar o ar comprimido perto de sistemas de altamente flutuantes
Operação e manutenção de sistemas
25. k) | Otimizar determinados dispositivos de utilização final.
25. l) | Reduzir as fugas de ar
25. m) | Aumentar a frequência de substituição dos filtros
25. n) | Otimizar a pressão de trabalho.
4.3.8. Sistemas de bombagem
26. | Otimizar os sistemas de bombagem recorrendo às seguintes técnicas em função da sua aplicabilidade (vide Tabela 4.7 do BREF): | Não aplicável | [5 empty] | Não se aplica
Projeto
26. a) | Evitar o sobredimensionamento na seleção das bombas e substituir as bombas sobredimensionadas
26. b) | Seleção adequada da bomba de acordo com o motor utilizado e a respetiva aplicação.
26. c) | Seleção adequada do sistema de tubagem (de acordo com a distribuição prevista)
Controlo e Manutenção
26. d) | Sistema de controlo e regulação
26. e) | Desligar as bombas não utilizadas
26. f) | Utilização de transmissões de velocidade variável (VSD)
26. g) | Utilização de bombas múltiplas (de fase cortada)
26. h) | Manutenção regular
Sistema de distribuição
26. i) | Minimizar o número de válvulas e desvios de modo a facilitar a sua operação e manutenção
26. j) | Evitar a utilização de desvios em excesso, especialmente curvas apertadas.
26. k) | Garantir que o diâmetro da tubagem não é demasiado pequeno.
4.3.9. Sistemas AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado)
27. | Otimizar os sistemas AVAC utilizando, por exemplo, as seguintes técnicas: | Não aplicável | [5 empty] | Não se aplica
27. a) | para ventilação, aquecimento e arrefecimento, vide Tabela 4.8. do BREF;
27. b) | para aquecimento, vide BREF,
27. c) | para bombagem, vide BREF;
27. d) | para arrefecimento, refrigeração e permutadores de calor, vide BREF ICS
Projeto e controlo
27. e) | Projeto global do sistema AVAC, identificando e equipando separadamente as seguintes áreas: ventilação geral, ventilação específica e ventilação do processo.
27. f) | Otimizar o número, forma e tamanho das entradas no sistema
27. g) | Utilizar ventiladores de alta eficiência, projetados para operarem a uma taxa otimizada
27. h) | Gestão dos fluxos de ar, considerando a ventilação de fluxo duplo.
27. i) | Design do sistema de ar, assegurando: que as condutas têm tamanho suficiente; utilização de condutas circulares, evitar os caminhos longos e obstáculos (ligações e secções estreitas)
27. j) | Otimização dos motores elétricos, considerando a instalação de VSD (transmissões de velocidade variável)
27. k) | Utilização de sistemas de controlo automáticos e integrados no sistema centralizado de gestão técnica
27. l) | Integração de filtros dentro do sistema de condutas e recuperação do calor do ar de exaustão (permutadores de calor)
27. m) | Redução das necessidades de aquecimento/arrefecimento
27. n) | Melhoria da eficiência dos sistemas de aquecimento
27. o) | Melhoria da eficiência dos sistemas de arrefecimento
Manutenção
27. p) | Parar ou reduzir a ventilação, sempre que possível
27. q) | Assegurar que o sistema não tem perdas de ar, e verificar as juntas.
27. r) | Verificar o equilíbrio do sistema
27. s) | Gerir e otimizar o fluxo de ar
27. t) | Otimizar a filtração de ar através de reciclagem eficiente, evitar as perdas de pressão, limpeza e substituição regular dos filtros, limpeza regular do sistema.
4.3.10. Iluminação
28. | Otimizar a iluminação artificial utilizando, por exemplo, as seguintes técnicas em função da sua aplicabilidade (vide Tabela 4.9): | Sim | Programadores
Análise e projeto das necessidades de iluminação
28. a) | Identificação das necessidades de iluminação.
28. b) | Planeamento do espaço e das atividades de modo a otimizar a utilização de luz natural.
28. c) | Seleção das lâmpadas e luminárias de acordo com os requisitos da sua aplicação.
Operação, controlo e manutenção
28. d) | Utilização de um sistema de controlo da iluminação, incluindo os sensores de presença e temporizadores.
28. e) | Formação dos trabalhadores de forma a utilizarem a iluminação da forma mais eficiente.
4.3.11. Processos de secagem, concentração e separação
29. | Otimização os processos de secagem, separação e concentração utilizando, por exemplo, as seguintes técnicas em função da sua aplicabilidade (vide Tabela 4.10) e procurar possibilidades de utilização de separação mecânica conjuntamente com processos térmicos: | Não aplicável | [5 empty] | Não se aplica
Design
29. a) | Seleção de tecnologia de separação mais apropriada ou utilização de uma combinação de técnicas (abaixo) que vão ao encontro dos equipamentos específicos de processo
Operação
29. b) | Utilização do excesso de calor proveniente de outros processos.
29. c) | Utilização de uma combinação de técnicas.
29. d) | Utilização de processos mecânicos, por exemplo filtração, filtração de membrana.
29. e) | Utilização de processos térmicos, por exempo secadores de aquecimento direto, indireto ou de efeito múltiplo
29. f) | Secagem direta
29. g) | Utilização de vapor sobreaquecido
29. h) | Recuperação de calor (incluindo MVR e bombas de calor)
29. i) | Otimização do isolamento do sistema de secagem
29. j) | Utilização de processos por radiação, por exemplo infravermelhos, alta-frequência ou microondas
Controlo
29. k) | Automatização dos processos térmicos de secagem
Sim
Não
Não aplicável
A implementar
A avaliar