## Table 1
MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
REF ROM 2020
n.º atribuído de acordo com o REF ROM | Descrição de acordo com o REF ROM |  | MTD implementada? | Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição da técnica alternativa implementada | VEA/VCA | Condições | Proposta de valor a atingir dentro da gama de VEA/VCA | Calendarização da implementação (mês.ano)
3.4.2 | Qualificação de pessoal e laboratório
3.4.2.1 | Realização de amostragens e determinações dos poluentes por laboratórios acreditados |  | Sim | O laboratório de monitorização de efluentes gasosos encontra-se acreditado pelo IPAC, pela norma EN ISO/IEC 17025, possuindo o certificado L0278 O laboratório de monitorização dos efluentes líquidos encontra-se acreditado pelo IPAC, pela norma EN ISO/IEC 17025, possuindo o certificado L0349
3.4.3 | Métodos "standard" (normalizados)
3.4.3.1 | MTD é monitorizar as emissões para a atmosfera/água, de acordo com as normas EN. Se estas não estiverem disponíveis, é MTD usar normas ISO, nacionais ou outras, que garantam o fornecimento de dados com qualidade científica equivalente (Anexos A.1 e A.2 do REF ROM). |  | Sim | As monitorizações pontuais são realizadas por métodos do Comité Europeu de Normalização (CEN), sempre que existentes ou, caso não existam, são da International Organization for Standardization (Organização Internacional de Normalização) (ISO). Tal está definido na legislação nacional em vigor nesta matéria. Sempre que possível, são utilizados métodos de monitorização cujos limites de deteção sejam, no máximo, de 10% do valor limite estabelecido (LD ≤ 10% VLE). No caso da água a monitorização é efetuada de acordo com a legislação em vigor.
3.4.4 | Tratamento de dados
3.4.4.2 | Conhecimento da média dos resultados das medições:
| Medições contínuas - média de um período de amostragem de meia hora, hora a hora, diária, mensal ou anual. |  | Não aplicável | Não são realizadas monitorizações contínuas de efluentes gasosos ou líquidos na instalação em causa.
| Medições periódicas - média de um período de amostragem de 30 minutos para medições de emissões para a atmosfera (Secção 4.3.3.8) ou 24 horas para medições para a água (Secção 5.3.5.4.1) |  | Sim | Nas monitorizações pontuais cada ensaio é de acordo com o definido e engloba no mínimo 2 ciclos de inversão de combustão (mais de 30 minutos). No caso dos efluentes líquidos as monitorizações são do tipo pontual, conforme mencionado no titulo de descarga da licença de rejeição.
3.4.4.3 | Conhecimento da incerteza da medição e do nível de confiança associado |  | Sim | A incerteza consta dos relatório de caracterização do efluentes gasosos e de efluentes liquidos.
3.4.4.4 | Conhecimento do limite de deteção e limite de quantificação
| Qualquer método de medição aplicado deverá ter um limite de deteção/limite de quantificação apropriado em relação ao nível de emissão a ser medido (O limite de deteção deve ser inferior a 10% do VLE de forma a garantir que o limite de quantificação é claramente inferior ao VLE). |  | Sim | Sempre que possível, são utilizados métodos de monitorização cujos limites de deteção sejam, no máximo, de 10% do valor limite estabelecido (LD ≤ 10% VLE). Ver declaração do laboratório.
| Para análise química e monitorização do estado da água, a Diretiva 2009/90/EC exige que o limite de quantificação para todos os métodos de análise deve ser igual ou inferior a 30% dos padrões relevantes de qualidade ambiental. |  | Sim | Na análise da qualidade da água, sempre que possível, são utilizados métodos de monitorização cujos limites de deteção sejam, no máximo, de 30% dos limites de qualidade da água.
3.4.4.5 | Conhecimento dos Outliers na evolução da concentração dos poluentes no tempo (conhecimento de possíveis relações causa/efeito no processo em causa)
3.5 | Condições normais de operação e outras que não as normais
| É MTD realizar monitorizações em condições normais de operação (CNO). Diferentes CNO devem ser identificadas se estas influenciam as emissões, por exemplo diferentes modos de processo durante a produção, diferentes matérias-primas ou combustíveis, instalações que operam com uma carga ou capacidade especificada, processamento ou produção em lote. |  | Sim | As monitorizações de efluentes gasosos são realizadas sob condições representativas em termos de processo de fabrico. Em cada monitorização é identificada a capacidade nominal e a capacidade usada durante a monitorização. No caso das monitorizações de efluentes líquidos, estas são efetuadas a jusante do separador de hidrocarbonetos, numa amostragem pontual.
| MEDIÇÕES CONTÍNUAS - os resultados da monitorização abrangerão CNO e COQNN (condições outras que não normais). Portanto, devem ser estabelecidos previamente critérios para a classificação das diferentes condições operacionais da instalação, para que os valores possam ser calculados separadamente para CNO e, se necessário, também para COQNN, desde que os resultados estejam dentro da gama definida (calibração). Isso garante que as médias relatadas estejam relacionadas apenas a condições operacionais comparáveis. |  | Não aplicável | Não são realizadas monitorizações contínuas de efluentes gasosos ou líquidos na instalação em causa.
| MEDIÇÕES PONTUAIS - as condições operacionais devem ser levadas em consideração ao definir o plano de medição. Recomenda-se a realização de medições periódicas representativas de cada CNO distinguível ou, pelo menos, representativas da que apresenta as maiores emissões esperadas. |  | Sim | As monitorizações de efluentes gasosos são realizadas sob condições representativas em termos de processo de fabrico, tal como previsto na Licença Ambiental. Em cada monitorização é identificada a capacidade nominal e a capacidade usada durante a monitorização.
4. | MONITORIZAÇÃO DE EMISSÕES PARA O AR
4.2 | Definição dos poluentes atmosféricos |  | Sim | Os poluentes atmosféricos a monitorizar nos efluentes gasosos estão definidos no TUA/LA em vigor, de acordo com o definido no BREF ?? nomeadamente nos VEA e com base na legislação em vigor.
4.3 | Medições Contínuas/ Periódicas (pontuais)
| São realizadas medições em contínuo através de sistema de medição automatizado (AMS, do inglês Automated Measuring System ) |  | Não aplicável | Não são realizadas monitorizações contínuas de efluentes gasosos na instalação em causa.
| São realizadas medições pontuais para determinação de parâmetros em intervalos de tempo específicos |  | Sim | As medições pontuais são realizadas em função do caudal mássico determinado por poluente e tendo em consideração o definido na no TUA/LA e na legislação nacional em vigor nesta matéria (DL n.º 39/2018).
As monitorizações realizadas consideram:
| a. | Período de amostragem | Sim | Conforme o definido no TUA/LA e no mínimo são 2 ciclos de inversão da combustão para amostragens pontuais (mais de 30 minutos).
MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
REF ROM 2020
n.º atribuído de acordo com o REF ROM | Descrição de acordo com o REF ROM |  | MTD implementada? | Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição da técnica alternativa implementada | VEA/VCA | Condições | Proposta de valor a atingir dentro da gama de VEA/VCA | Calendarização da implementação (mês.ano)
4.3.1 4.3.2 | b. | Velocidade de obtenção de resultados | Sim | O laboratório que realiza as monitorizações pontuais é acreditado pelo IPAC, conforme EN ISO/IEC 17025:2017, sendo cumprido o prazo definido na licença ambiental e legislação em vigor (DL39/2018). Alguns métodos são instrumentais (ex. Oxigénio, CO, etc.) pelo que os resultados podem ser imediatamente disponibilizados. Já para os outros parâmetros (ex. partículas, metais pesados, HF, HCl) só após a análise laboratorial os resultados poderão ser disponibilizados.
| c. | Média dos resultados | Sim | O laboratório que realiza as monitorizações pontuais é acreditado pelo IPAC, conforme EN ISO/IEC 17025:2017, sendo que para cada parâmetro monitorizado, de acordo com o definido no TUA/LA, é efetuada a amostragem e a medição de acordo com a norma EN ou ISO ou outra acreditada. Este período de amostragem reflete a média de concentração.
| d. | Calibração e rastreabilidade | Sim | O laboratório que realiza as monitorizações pontuais é acreditado pelo IPAC, conforme EN ISO/IEC 17025:2017. Os equipamentos de monitorização (amostragem e/ou medição) são calibrados periodicamente, tal como exigido no âmbito do cumprimento da norma.
| e. | Acreditação | Sim | Sim, por laboratório acreditado ISO17025 (Certificado L0278).
| f. | Certificação dos equipamentos | Sim | Os equipamentos utilizados na monitorização pontual são calibrados periodicamente de acordo com as regras da ISO17025, e estão sob a responsabilidade do laboratório externo acreditado para o efeito. A empresa tem requisitos de compra para a garantia da acreditação do laboratório.
| g. | Custos de investimento | Sim | As medições pontuais são realizadas, por laboratórios acreditados e subcontratados para o efeito, de acordo com o TUA/LA, em função do caudal mássico determinado por poluente e tendo em consideração o definido na legislação nacional em vigor nesta matéria (DL n.º 39/2018).
| h. | Custos de operação | Sim | As medições pontuais são realizadas, por laboratórios acreditados e subcontratados para o efeito, de acordo com o TUA/LA, em função do caudal mássico determinado por poluente e tendo em consideração o definido na legislação nacional em vigor nesta matéria (DL n.º 39/2018).
Para decisão do tipo de medição a aplicar (contínua ou periódica) é considerado/a:
| i. | Relevância da emissão para o ambiente Risco associado à ultrapassagem de VLE A variabilidade dos limites de emissão, em particular se estão perto do VLE Requisitos legais (por exemplo: legislação nacional) Condições locais (por exemplo: parâmetros de qualidade do ar) Disponibilidade e fiabilidade do equipamento (por exemplo: medições contínuas podem não ser viáveis sob certas condições como elevado teor de vapor de água ou poeira no gás residual) Incerteza da medição necessária A necessidade de medir continuamente e/ou controlar as condições de operação, incluindo o sistema de redução da poluição Perceção da vizinhança/ público | Sim | Não são realizadas monitorizações contínuas de efluentes gasosos na instalação em causa, tendo em conta o caudal mássico determinado por poluente e o definido na legislação em vigor.
Medições Contínuas
4.3.2.1 | São consideradas as normas EN para a realização das medições |  | Não aplicável | Não são realizadas monitorizações contínuas de efluentes gasosos na instalação em causa.
4.3.2.2 | Garantia de Qualidade |  | Não aplicável
4.3.2.2.1 | São aplicados procedimentos de qualidade para demonstrar a adequação do sistema de monitorização a implementar para o propósito estabelecido, antes da sua instalação (EN 15267) |  | Não aplicável
4.3.2.2.2 | São aplicados os procedimentos de qualidade operacionais definidos na EN 14181:2014 |  | Não aplicável
4.3.2.3 | Local de Monitorização/Amostragem, Secção, Plano e Pontos |  | Não aplicável
4.3.2.4 | Análise
4.3.2.4.1 | Realização de amostragem de gás através da técnica "AMS extrativa" |  | Não aplicável
MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
REF ROM 2020
n.º atribuído de acordo com o REF ROM | Descrição de acordo com o REF ROM |  | MTD implementada? | Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição da técnica alternativa implementada | VEA/VCA | Condições | Proposta de valor a atingir dentro da gama de VEA/VCA | Calendarização da implementação (mês.ano)
| Realização de amostragem de gás através da técnica "AMS não-extrativa" |  | Não aplicável
| Realização de amostragem de gás a partir de outro método "AMS" certificado |  | Não aplicável
4.3.3 | Medições periódicas - Medições pontuais
4.3.3.1 | São consideradas as normas EN e especificações técnicas referidas no REF ROM |  | Sim | As monitorizações pontuais são realizadas por métodos do Comité Europeu de Normalização (CEN), sempre que existentes ou, caso não existam, são da International Organization for Standardization (Organização Internacional de Normalização) (ISO). Tal está definido na legislação nacional em vigor nesta matéria. Sempre que possível, são utilizados métodos de monitorização cujos limites de deteção sejam, no máximo, de 10% do valor limite estabelecido (LD ≤ 10% VLE).
4.3.3.2 | Garantia de Qualidade
4.3.3.2.1 | Os equipamentos utilizados são certificados e calibrados |  | Sim | O laboratório subcontratado que realiza as monitorizações é acreditado pelo IPAC, conforme EN ISO/IEC 17025:2017 (Certificado L0278). Os equipamentos de monitorização (amostragem e/ou medição) são calibrados periodicamente, tal como exigido no âmbito do cumprimento da norma.
4.3.3.2.2 | Certificação de qualidade de acordo com a EN ISO/IEC 17025:2017 |  | Sim | O laboratório que realiza as monitorizações é acreditado pelo IPAC, conforme EN ISO/IEC 17025:2017. Certificado do laboratório subcontratado L0278.
4.3.3.3 | Objetivo da medição e plano de medição
| É definido o âmbito da monitorização e plano de monitorização e este é transmitido ao laboratório responsável pela monitorização |  | Sim | A empresa dispõe de um plano de monitorização das emissões para a atmosfera que tem em consideração todos os requisitos da licença ambiental e legislação associada.
| O âmbito da monitorização inclui pelo menos informação relativa ao objetivo da monitorização, data e hora da medição, condições de operação em que a medição é realizada, local de monitorização, parâmetros a monitorizar, VLE, competência do laboratório contratado, especificação das normas de monitorização e incerteza da medição |  | Sim | A empresa dispõe de um plano de monitorização das emissões para a atmosfera que tem em consideração todos os requisitos da licença ambiental e legislação associada.
| O plano de monitorização implementado pelo laboratório responsável pela medição tem em consideração, entre outros, os seguintes pontos: data e hora, condições de operação em que é levada a cabo a monitorização, locais e secções onde se realiza a medição, pontos de medição, número de medições individuais, tempo e duração das medições individuais, parâmetros de medição, métodos de medição, supervisão técnica e meios necessários, dados a reportar |  | Sim | O laboratório subcontratado que realiza as monitorizações é acreditado pelo IPAC, conforme EN ISO/IEC 17025, logo segundo a norma dispõe desse plano que envia antes da monitorização. Certificado do laboratório subcontratado L0278.
4.3.3.4 | Condições de operação
| Para identificação das condições associadas aos níveis mais elevados de emissão foi tido em consideração: informação dada pelo operador, visita ao local, conhecimento do tipo de instalação e comportamento de emissão baseado em medições já levadas a cabo na instalação e comportamento de emissão baseado em medições já levadas a cabo na instalação em questão ou outra instalação equivalente, literatura existente |  | Sim | As monitorizações são realizadas de forma representativa da laboração.
4.3.3.5 | Local, secção e plano de medição/amostragem
| De acordo com a EN 15259/2007, os locais e secções de medição devem ser projetados de forma a garantir a amostragem representativa dos gases residuais e para medir a distribuição dos poluentes e as quantidades de referência. |  | Sim | O local da amostragem (toma de amostragem) segue a NP 2167:2007 e/ou EN 15259:2007. Tal está definido na legislação nacional em vigor nesta matéria.
| O local de medição deve permitir fácil acesso aos pontos de amostragem para equipamentos de amostragem típicos, por exemplo, através de uma plataforma que permite que o pessoal que realiza a medição trabalhe com segurança e eficiência. |  | Sim | O local da amostragem (toma de amostragem) segue a NP 2167:2007 e/ou EN 15259:2007. Tal está definido na legislação nacional em vigor nesta matéria.
| Assegurar que o escoamento do efluente gasoso no plano de amostragem é estável e do tipo laminar, isto é, sem a existência de vórtices ou refluxos, de modo a que a velocidade do efluente gasoso e a concentração do mensurando possam ser determinadas representativamente. |  | Sim | O local da amostragem (toma de amostragem) segue a NP 2167:2007 e/ou EN 15259:2007. Tal está definido na legislação nacional em vigor nesta matéria, assegurando que o escoamento do efluente gasoso é laminar. Estas características são verificadas pelos laboratórios contratados para efetuar o autocontrolo periódico das emissões para a atmosfera.
4.3.3.6 | Ponto de medição/amostragem
| Ponto a monitorizar: a amostragem é realizada de forma a garantir que a composição dos gases de emissão não é alterada. São igualmente desenvolvidas as ações que garantem que a composição dos gases de emissão não sofre alteração durante o transporte e armazenamento. |  | Sim | Para cada parâmetro segue a norma de referência aplicável de forma a garantir a representatividade da amostragem.
4.3.3.7 | Número de medições individuais
| O número de medições consecutivas individuais de uma série de medições é especificado de acordo com o objetivo da monitorização e estabilidade da emissão. O número mínimo de medições de uma série encontra-se especificado em legislação relevante ou na licença. |  | Não aplicável | A empresa cumpre com o definido no TUA/LA. A empresa recorre a laboratório acreditado segundo ISO 17025.
| Foi estabelecido pelo Estado Membro um número mínimo de medições a realizar dependente da distância do resultado face ao VLE. |  | Não aplicável | A empresa cumpre com o definido no TUA/LA. A empresa recorre a laboratório acreditado segundo ISO 17025.
4.3.3.8 | Tempo e duração das medições individuais
| A seleção do tempo e duração mais apropriados da amostragem entra em consideração com as características do processo e padrão de emissão |  | Sim | O tempo e duração da amostragem é definido no plano de medição, elaborado pelo laboratório e aprovado pela empresa e tem em consideração os aspetos relevantes constantes da EN 15259:2007.
| Para a definição do tempo e duração das medições é considerada uma das seguintes categorias de processo, distinguidas na EN 15259:2007: 1) processos contínuos com padrão de emissão constante; 2) processos contínuos com padrão de emissão variável; 3) processos descontínuos. |  | Sim | O tempo e duração da amostragem é definido no plano de medição, elaborado pelo laboratório e aprovado pela empresa e tem em consideração os aspetos relevantes constantes da EN 15259:2007.
Frequência de medição
MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
REF ROM 2020
n.º atribuído de acordo com o REF ROM | Descrição de acordo com o REF ROM |  | MTD implementada? | Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição da técnica alternativa implementada | VEA/VCA | Condições | Proposta de valor a atingir dentro da gama de VEA/VCA | Calendarização da implementação (mês.ano)
4.3.3.9 | A monitorização periódica deve ser realizada uma ou duas vezes por ano. Caso seja demonstrado ao longo de vários anos (por exemplo, cinco anos) que o nível de emissão para CNO está claramente abaixo do VLE ou se a medição for realizada para outros fins, esta poderá ser realizada uma vez de três em três anos. |  | Sim | A frequência de medição para cada parâmetro em cada fonte fixa é definida no TUA/LA. A fonte FF1 encontra-se em regime de monitorização trienal, de acordo com o TUA/LA. Está prevista para 2020 a medição trienal, mantendo o período de 3 anos.
4.3.3.10 | Análise
Verificar se são aplicados os referenciais e métodos descritos no Anexo A.1, Tabela 7.1., incluindo intervalos de medição e limites:
| 4.3.3.10.2 | Amónia (ISO/DIS 21877) | Não aplicável
| 4.3.3.10.3 | Monóxido de Carbono (EN 15058:2017) | Sim | Nas monitorizações pontuais é seguida a EN 15058:2017.
| 4.3.3.10.4 | Partículas (EN 13284-1:2017) | Sim | Nas monitorizações pontuais é seguida a EN 13284-1:2009.
| 4.3.3.10.5 | Formaldeído (WBP BREF) | Não aplicável
| 4.3.3.10.6 | Cloretos/Fluoretos gasosos e HCl/HF (EN 1911:2010 e ISO 15713:2006) | Não aplicável | Nas monitorizações pontuais é seguida a EN 1911:2010 para cloretos.
| 4.3.3.10.7 | Outros compostos orgânicos gasosos (CEN/TS 13649:2014) | Não aplicável
| 4.3.3.10.8 | Mercúrio e seus compostos (EN 13211:2011) | Não aplicável
| 4.3.3.10.9 | Metais e seus compostos (EN 14385:2004) | Não aplicável | Nas monitorizações pontuais é seguida a EN 14385:2004.
| 4.3.3.10.10 | Metano (EN ISO 25139:2011) | Não aplicável
| 4.3.3.10.11 | Óxidos de nitrogénio (EN 14792:2017) | Sim | Nas monitorizações pontuais é seguida a EN 14792:2017.
| 4.3.3.10.12 | Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (ISO 11338-2:2003) | Não aplicável
| 4.3.3.10.13 | PCDD/PCDF/PCB (CEN/TS 1948-5:2015) | Não aplicável
| 4.3.3.10.14 | Óxidos de enxofre (EN 14791:2017) | Sim | Nas monitorizações pontuais é seguida a EN 14791:2017.
| 4.3.3.10.15 | COVT (EN 12619:2013 e EN ISO 13199:2012) | Sim | Nas monitorizações pontuais é seguida a EN 12619:2013.
4.3.3.11 | Condições de referência/"Standard"
| São consideradas as condições de referência de O2 e H2O ([ 73, CEN 2017 ], [ 74, CEN 2017 ]) |  | Sim | Os resultados apresentados nos relatórios são expressos nas unidades indicadas na LA.
4.3.3.12 | Tratamento de dados
| Em determinados casos a incerteza de medição é subtraída aos valores de medição. |  | Sim | A incerteza consta do relatório de caracterização do efluentes gasosos. A Portaria 221/2018 refere a concentração sem incerteza. A partir dos relatórios de ensaio é possível determinar os resultados com e sem a incerteza associada.
4.3.3.13 | Relatórios de monitorização
De acordo com a EN 15259:2017 o relatório de monitorização deverá incluir no mínimo a seguinte informação:
| a. | Informação geral: nome do operador, morada da instalação, nome e morada do laboratório | Sim | O conteúdo dos relatórios de monitorização dos efluentes gasosos segue o definido na legislação nacional em vigor nesta matéria (DL 39/2018 e Portaria 221/2018) e no respetivo o TUA/LA.
| b. | Especificação do objetivo da monitorização | Sim | O conteúdo dos relatórios de monitorização dos efluentes gasosos segue o definido na legislação nacional em vigor nesta matéria (DL 39/2018 e Portaria 221/2018) e no respetivo o TUA/LA..
| c. | Descrição da instalação e materiais manuseados | Sim | O conteúdo dos relatórios de monitorização dos efluentes gasosos segue o definido na legislação nacional em vigor nesta matéria (DL 39/2018 e Portaria 221/2018) e no respetivo o TUA/LA..
| d. | Identificação e descrição da fonte | Sim | O conteúdo dos relatórios de monitorização dos efluentes gasosos segue o definido na legislação nacional em vigor nesta matéria (DL 39/2018 e Portaria 221/2018) e no respetivo o TUA/LA..
| e. | Identificação dos métodos de ensaio/ normas de referência | Sim | O conteúdo dos relatórios de monitorização dos efluentes gasosos segue o definido na legislação nacional em vigor nesta matéria (DL 39/2018 e Portaria 221/2018) e no respetivo o TUA/LA..
| f. | Condições de operação durante a monitorização, incluindo as unidades de tratamento das emissões gasosas | Sim | O conteúdo dos relatórios de monitorização dos efluentes gasosos segue o definido na legislação nacional em vigor nesta matéria (DL 39/2018 e Portaria 221/2018) e no respetivo o TUA/LA..
| g. | Identificação de eventuais desvios ao plano de trabalhos | Sim | O conteúdo dos relatórios de monitorização dos efluentes gasosos segue o definido na legislação nacional em vigor nesta matéria (DL 39/2018 e Portaria 221/2018) e no respetivo o TUA/LA..
| h. | Referência dos meios de acesso e uso dos dados originais para efeitos de verificação | Sim | O conteúdo dos relatórios de monitorização dos efluentes gasosos segue o definido na legislação nacional em vigor nesta matéria (DL 39/2018 e Portaria 221/2018) e no respetivo o TUA/LA..
MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
REF ROM 2020
n.º atribuído de acordo com o REF ROM | Descrição de acordo com o REF ROM |  | MTD implementada? | Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição da técnica alternativa implementada | VEA/VCA | Condições | Proposta de valor a atingir dentro da gama de VEA/VCA | Calendarização da implementação (mês.ano)
| i. | Resultados de monitorização e outros dados relevantes necessários para interpretação dos resultados, incluindo data de amostragem (hora, dia, mês e ano) e incerteza de monitorização | Sim | O conteúdo dos relatórios de monitorização dos efluentes gasosos segue o definido na legislação nacional em vigor nesta matéria (DL 39/2018 e Portaria 221/2018) e no respetivo o TUA/LA..
| j. | Procedimentos de cálculo, tais como os dados de conversão para as condições standard específicas | Sim | O conteúdo dos relatórios de monitorização dos efluentes gasosos segue o definido na legislação nacional em vigor nesta matéria (DL 39/2018 e Portaria 221/2018) e no respetivo o TUA/LA..
| l. | Apresentação dos resultados | Sim | O conteúdo dos relatórios de monitorização dos efluentes gasosos segue o definido na legislação nacional em vigor nesta matéria (DL 39/2018 e Portaria 221/2018) e no respetivo o TUA/LA..
4.4 | São aplicados métodos indiretos de monitorização |  | Não aplicável
4.5 | Emissões difusas
4.5.2 | São identificadas emissões difusas ou emissões fugitivas |  | Sim | Estão implementadas na instalação diversas medidas com vista à minimização das emissões difusas, identificando-se as seguintes: - O acondicionamento das matérias-primas é feito em armazém semi-fechado após a fase de pré-preparação; - Humidificação das matérias-primas ; - Minimização da altura de queda das matérias-primas; - Pavimentação mantida em condições de higiene.
4.5.3 | São aplicadas as normas EN definidas para a monitorização de emissões difusas/fugitivas |  | Não aplicável
4.5.4 | Outros métodos: |  | Não aplicável
| 4.5.4.1 | Medição na fonte
| 4.5.4.2 | Métodos de monitorização remotos
4.6 | Odores
4.6.1 | Dependendo do local da instalação, a libertação de uma substância odorífera pode ser percebida pela população que vive nas proximidades da instalação, causando incómodos e reclamações de odor. Como consequência, pode ser necessário monitorizar as emissões de odores e, se a fonte puder ser identificada, tomar medidas para reduzir essas emissões. |  | Não aplicável
| São aplicadas as normas EN definidas para a monitorização de odores. |  | Não aplicável
| São aplicados outros métodos para a monitorização de odores |  | Não aplicável
4.7 | Biomonitorização
4.7.1 | São realizadas atividades de biomonitorização |  | Não aplicável
4.7.3 | São aplicadas as normas EN indicadas para biomonitorização com plantas |  | Não aplicável
4.7.4 | São aplicados outros métodos de biomonitorização com utilização de outras plantas |  | Não aplicável
5 | MONITORIZAÇÃO DE EMISSÕES PARA A ÁGUA
5.3 | Medições contínuas/periódicas
5.3.2 | Regimes de monitorização
| Realizada monitorização em contínuo |  | Não aplicável
| Realizada monitorização periódica |  | Sim | Conforme o definido no o TUA/LA. e licença de descarga da AdN.
| A monitorização envolve amostragem periódica |  | Sim | Conforme o definido no o TUA/LA. e licença de descarga da AdN.
| A monitorização envolve amostragem contínua |  | Não aplicável
| As amostras são compostas |  | Não aplicável
| As amostras são pontuais |  | Sim | Conforme o definido no o TUA/LA. e licença de descarga da AdN.
5.3.3 | Medições contínuas versus periódicas
| Monitorização contínua cumpre características descritas no REF |  | Não aplicável
| Monitorização periódica cumpre características descritas no REF |  | Sim | Conforme o definido no o TUA/LA. e licença de descarga da AdN.
MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
REF ROM 2020
n.º atribuído de acordo com o REF ROM | Descrição de acordo com o REF ROM |  | MTD implementada? | Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição da técnica alternativa implementada | VEA/VCA | Condições | Proposta de valor a atingir dentro da gama de VEA/VCA | Calendarização da implementação (mês.ano)
| Vários parâmetros, como pH, temperatura e turbidez, são normalmente medidos continuamente, porque os resultados são usados para o controlo do processo e são importantes para o funcionamento correto da estação de tratamento de águas residuais. |  | Não aplicável
| Deve ser definido o período médio para as medições contínuas, por exemplo, uma hora, duas horas ou 24 horas (médias diárias). |  | Não aplicável
5.3.4 | Medições contínuas
5.3.4.1 | É aplicada a EN ISO 15839:2006 para monitorização em contínuo |  | Não aplicável
| Os procedimentos de manutenção e calibração precisam ser estabelecidos e realizados regularmente. Dependendo das características das águas residuais, a manutenção e calibração diária ou semanal podem ser necessárias para garantir um bom funcionamento do sistema. |  | Não aplicável
| Num procedimento por escrito, as tarefas de manutenção e calibração podem ser descritas, incluindo quem é o responsável pela tarefa, por exemplo operador, fabricante ou laboratório acreditado. Registos de todas as atividades de manutenção e calibração devem ser mantidos como parte do sistema de garantia da qualidade. |  | Não aplicável
5.3.5 | Medições periódicas
| Para amostras pontuais, o plano de medição pode precisar de ser atualizado para cada campanha de amostragem. |  | Sim | Plano de monitorização é de acordo com o previsto na licença de descarga da AdN.
| Quando ocorrem acidentes ou avarias com descargas imprevistas de poluentes, é benéfico ter um plano de contingência para medições e documentação em termos de concentrações e cargas, de modo a permitir uma estimativa do possível impacte no meio recetor. |  | Sim | Existe um plano de emergência para acidentes e incidentes ambientais, que prevêm mecanismos (ex. bacias de retenção), para conter eventuais avarias e/ou derrames.
| O plano de medição também é importante quando é necessária uma rápida implementação de medidas para reduzir os danos ambientais (por exemplo, encerramento, tratamento temporário das águas residuais poluídas armazenadas, recolha de poluentes derramados). |  | Sim | A empresa possui uma garantia financeira de responsabilidade ambiental
5.3.5.2 | Objetivo da medição e plano de medição
O plano de monitorização inclui, entre outros, uma descrição dos seguintes pontos:
| a. | Descrição das condições de operação Identificação da instalação de amostragem e ponto de amostragem Identificação do método de amostragem, incluindo o equipamento utilizado Volume de água que a amostragem pretende representar Dados relativos ao fluxo de água residual e outros parâmetros, se relevantes, tais como temperatura, pH Tempo e frequência da amostragem Pré tratamento e preservação das amostras Tratamento de dados Manuseamento e conservação das amostras Medições laboratoriais Medidas de controlo de qualidade Documentação e relatório | Sim | Nas Licenças de descarga são apresentados programas de autocontrolo a implementar. É identificado nas licenças de descarga o método analítico. Os procedimentos de amostragem devem ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise. Nas licenças de descarga são apresentadas as frequências de amostragem, tipo de amostragem e o tempo de amostragem. As medições são executadas por laboratório acreditado (Certificado L0349).
5.3.5.3 | Local e ponto de medição/amostragem
| A localização do(s) ponto(s) de amostragem deve garantir que a amostra seja representativa da descarga do efluente. Recomenda-se descrever e marcar com precisão o ponto de amostragem no fluxograma do processo, se possível complementado com fotografias para facilitar a identificação da localização exata. |  | Sim | As amostragens são efetuadas de forma a garantir que a amostra é representativa da descarga do efluente.
5.3.5.4 | Tipos de amostras
| 5.3.5.4.1 | De forma a obter uma amostra composta representativa, o intervalo entre amostragens não deverá ser muito longa. São recolhidas amostras com intervalos que não ultrapassam as 24 horas | Não aplicável
| 5.3.5.4.2 | As amostras pontuais são usadas apenas nas situações previstas no REF | Sim | São efetuadas amostras pontuais, conforme estabelecido na licença de descarga da AdN.
5.3.5.5 | Equipamento de amostragem
| Equipamento utilizado cumpre requisitos indicados no REF |  | Sim | A amostragem é efetuada pela empresa, que utiliza recipientes que o laboratório cede para a recolha das amostras.
5.3.5.6 | Frequência de medição/amostragem
| A frequência de monitorização/amostragem estabelecida reflete os critérios indicados no REF |  | Sim | As amostragens são efetuadas com a frequência indicada na licença de descarga da AdN.
5.3.5.7 | Condições de manuseamento e armazenamento de amostras
| Condições de manuseamento e armazenamento de acordo com EN ISO 5667-3:2012 |  | Sim | A amostragem é efetuada pela empresa e logo entregue no laboratório, que assegura as adequadas condições de manusenamento e armazenamento das amostras.
5.3.5.8 | Análise
| Análise das águas de acordo com parâmetros definidos no REF |  | Sim | As análise são efetuadas por laboratório acreditado (Certificado L0349), estando assegurado a observância dos recomendações gerais para as análises de águas.
Objetivo da monitorização, incluindo especificações dos valores medidos
MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
REF ROM 2020
n.º atribuído de acordo com o REF ROM | Descrição de acordo com o REF ROM |  | MTD implementada? | Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição da técnica alternativa implementada | VEA/VCA | Condições | Proposta de valor a atingir dentro da gama de VEA/VCA | Calendarização da implementação (mês.ano)
5.3.6 | Tratamento de dados
| Tratamento de dados em concordância com o descrito no presente REF |  | Sim | Os dados são tratados de acordo com as exigências da licença de descarga da AdN.
5.3.7 | Relatórios de monitorização
Em geral, o relatório de monitorização inclui, no mínimo, informação relativa a:
| a. | Norma da referência EN aplicada Identificação da amostra Os resultados, apresentados conforme indicado na norma EN Método de amostragem e pré tratamento da amostra, se apropriado Identificação dos métodos de ensaio/ normas de referência Identificação de quaisquer desvios ao método da norma Referência a todas as condições que possam ter afetado os resultados | Sim | É atribuída uma referência à amostra, é referido o tipo de efluente, o VLE, e o método analítico utilizado para a determinação de poluentes.
O relatório de monitorização poderá conter informação relativa aos seguintes pontos para avaliação da conformidade com as condições da licença:
| h. | Nome e morada do laboratório responsável pela amostragem e análise Referência ao plano de amostragem indicando desvios, se estes ocorrerem Identificação dos locais de amostragem e pontos de amostragem Data e hora de amostragem (para amostras compósitas, datas de inicio e fim e hora) Informação relativa a condições de operação antes e durante a amostragem Outros detalhes e observações relativas à amostragem necessários para avaliar os resultados da medição Preservação das amostras Informação relativa ao fluxo de águas residuais, pelo menos durante o período de amostragem, se não for necessário uma monitorização contínua Resultados do controlo de qualidade para amostragem e análise Descrição da cadeia de custódia aplicada à amostragem e análise Limite de deteção e limite de quantificação Incerteza da medição | Sim | Relatórios de ensaio de caraterização do efluente liquido efetuados por laboratório acreditado (Certificado L0349), que incluem os dados de identificação do laboratório, locais de amostragem, data de amostragem, referência da amostra, limites de deteção e quantificação, VLE, método analítico, etc.
| Os testes de toxicidade são realizados de acordo com as orientações do REF |  | Não aplicável
5.5