## BREF EFS
ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
BREF - Emissões resultantes da armazenagem (EFS) ¦ Data de adoção: 07/2006
n.º atribuído de acordo com o BREF ou documento Conclusões MTD | Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD | MTD implementada? | Descrição do modo de implementação | VEA/VCA | Condições | Proposta de valor a atingir dentro da gama de VEA/VCA | Calendarização da implementação (mês.ano) / Descrição da técnica alternativa implementada | Motivo da não aplicabilidade
5.1. ARMAZENAMENTO DE LÍQUIDOS E GASES LIQUEFEITOS
5.1.1. Reservatórios
5.1.1.1. Princípios gerais para prevenir e reduzir emissões
Design dos Reservatórios
5.1.1.1 A. | No designdos reservatórios tomar em consideração, pelo menos:
A. i) | as propriedades físico-químicas da substância a armazenar; | Sim | Temos em consideração o tipo de fluido a armazenar (fuel e gasóleo).
A. ii) | de que forma a armazenagem é realizada, o nível de instrumentação necessária, quantos operadores são necessários e a respetiva carga de trabalho; | Sim | Não são necessários operadores. O fuel é transportado em camião cisterna e bombado pelo mesmo para os depósitos.
A. iii) | a forma como os operadores são informados sobre desvios às condições normais de processo (alarmes); | Sim | Em condições de consumo é feita diariamente o controlo da quantidade em stock - operadores informados sobre gestão de stocks e com formação perante situações de emergência.
A. iv) | a forma como o armazenamento é protegido de desvios às condições normais de processo (instruções de segurança, sistemas de interligação, dispositivos de descompressão, deteção e contenção de fugas, etc.); | Sim | Foi construida uma bacia de retenção e existem procedimentos de controlo operacional face a emergências.
A. v) | o tipo de equipamento a ser instalado, tendo em particular consideração o histórico do produto (materiais de construção, qualidade de válvulas, etc.); | Sim | Os equipamentos foram construidos tendo em conta o produto a armazenar.
A. vi) | o plano de manutenção e inspeção a ser implementado e de que forma pode ser facilitado o trabalho de manutenção e inspeção (acesso, layout, etc.); | Sim | No design dos reservatórios foi tido em conta todos os requesitos necessários para uma manutenção adequada.
A. vii) | a forma de lidar com situações de emergência (distâncias a outros tanques, instalações e zonas limite, proteção contra incêndios, acesso a serviços de emergência (eg. bombeiros), etc.). | Sim | A construção foi realizada tendo em conta possíveis situações de emergência nos locias, dotando os mesmos com equipamentos de segurança contra incêndio e derrames.
Inspeção e Manutenção
5.1.1.1 B. | Implementar uma metodologia para definir planos de manutenção preventiva e para desenvolver planos de inspeção baseados na possibilidade de risco, como por exemplo a abordagem de manutenção baseada no risco e fiabilidade. | Sim | Existe um plano de manutenção e inspeção que inclui medição de espessuras por entidades acreditadas.
Localização e Layout
5.1.1.1 C. | Instalar à superfície os reservatórios que operam aproximadamente ou à pressão atmosférica. No entanto, para o armazenamento de líquidos inflamáveis numa instalação com restrição de espaço, os tanques subterrâneos também podem ser considerados. No caso de gases liquefeitos, pode ser considerada, eg. a armazenagem subterrânea, "mounded storage" ou esferas, dependendo do volume de armazenamento. | Sim | Os reservatórios de maior dimensão (fuel de 1000 m3 e 250 m3) estão instalados à superficie. Os reservatórios de menor dimensão (11 m3, 1 m3 e 1,5 m3 gasóleo geradores e 10 m3 gasóleo rodoviário) estão enterrados e em conformidade com as boas práticas exigidas nos respetivos licenciamentos.
Cor do reservatório
5.1.1.1 D. | Aplicar ao reservatório uma cor com uma refletividade à radiação térmica ou luminosa de pelo menos 70 %, ou uma proteção solar em reservatórios superficiais que contenham substâncias voláteis. | Não aplicável | [5 empty] | O líquido armazenado não volatiliza à temperatura ambiente.
Princípio da minimização de emissões no armazenamento em reservatórios
5.1.1.1 E. | Minimizar as emissões associadas a atividades de armazenamento em reservatórios, transferência e manuseamento que tenham um efeito negativo significativo no ambiente. | Não aplicável | [5 empty] | O líquido armazenado não volatiliza à temperatura ambiente.
Monitorização de COV
5.1.1.1 F. | Em instalações onde sejam expectáveis emissões significativas de COV proceder, de forma regular, ao cálculo das emissões de COV. O modelo de cálculo poderá carecer de validação por aplicação de métodos de medição. | Não aplicável | [5 empty] | O líquido armazenado não volatiliza à temperatura ambiente.
Sistemas dedicados
5.1.1.1 G. | Utilizar sistemas dedicados. | Sim | Circuíto exclusivo dedicado ao mesmo sistema.
5.1.1.2. Considerações específicas dos reservatórios
Reservatórios abertos
5.1.1.2 A. | Se ocorrerem emissões para o ar, cobrir o reservatório com: | Não aplicável | [5 empty] | Os reservatórios não são abertos.
A. i) | cobertura flutuante;
A. ii) | cobertura flexível ou de tenda;
A. iii) | cobertura rígida
5.1.1.2 B. | Para prevenir a acumulação de depósito que possa vir a exigir um passo de limpeza adicional, proceder à agitação da substância armazenada (eg. lamas). | Não | Não possui processo de agitação, por não ser necessário tendo em conta o tipo de produtos, apenas existe uma purga para a água.
Reservatórios de teto exterior flutuante
5.1.1.2 C. | Aplicar tetos flutuantes de contacto direto (dupla cobertura), embora também possam ser usados sistemas existentes de tetos flutuantes sem contacto | Não aplicável | [5 empty] | O tecto é parte integrante do depósito.
5.1.1.2 D. | Aplicar medidas adicionais para reduzir as emissões de acordo com o descrito no BREF. | Não aplicável | [5 empty] | Não há emissões.
5.1.1.2 E. | Aplicar uma cobertura nas situações de condições climatéricas adversas (eg. ventos fortes, chuva ou queda de neve). | Não aplicável | [5 empty] | O tecto é parte integrante do depósito.
5.1.1.2 F. | No caso de armazenamento de líquidos contendo elevadas quantidades de partículas, proceder à agitação da substância armazenada de forma a prevenir a criação de um depósito que possa vir a exigir um passo de limpeza adicional. | Não aplicável | [5 empty] | O tecto é parte integrante do depósito.
Reservatórios de teto fixo
5.1.1.2 G. | Para o armazenamento de substâncas voláteis tóxicas (T), muito tóxicas (T+) ou carcinogénicas, mutagénicas e tóxicas à reprodução (CMR) categorias 1 e 2 em reservatórios de teto fixo, aplicar um sistema de tratamento de vapores. | Não aplicável | [5 empty] | Reservatórios de tecto fixo e estanque. No entanto os produtos não têm as características mencionadas.
5.1.1.2 H. | Para outras substâncias, aplicar sistemas de tratamento de vapores ou instalar tetos flutuantes internos. Usar tetos flutuantes de contacto direto e sem contacto. | Não aplicável | [5 empty] | Não há outras matérias. Materiais não voláteis.
5.1.1.2 I. | Para reservatórios < 50 m3, aplicar um sistema de válvulas de alívio de pressão definido para o valor mais elevado possível consistente com os critérios de design do tanque. | Não aplicável | [5 empty] | Os reservatórios não excedem a pressão atmosférica.
5.1.1.2 J. | Para armazenagem de líquidos com níveis elevados de partículas (p.ex. crude) promover a mistura da substância para prevenir a deposição, ver secção 4.1.5.1. | Não aplicável | [5 empty] | Não existe armazenagem de líquidos com níveis elevados de partículas.
Reservatórios atmosféricos horizontais
5.1.1.2 K. | Para o armazenamento de substâncas voláteis tóxicas (T), muito tóxicas (T+) ou carcinogénicas, mutagénicas e tóxicas à reprodução (CMR) categorias 1 e 2 em reservatórios atmosféricos horizontais, aplicar um sistema de tratamento de vapores. | Não aplicável | [5 empty] | Não aplicável à instalação.
5.1.1.2 L. | Para outras substâncias, aplicar todas ou uma combinação das seguintes técnicas, dependendo das substâncias armazenadas: | Não aplicável | [5 empty] | Não aplicável à instalação.
L. i) | aplicar válvulas de alívio de pressão em vácuo | Não aplicável | [5 empty] | Não aplicável à instalação.
L. ii) | aumentar a taxa de pressão para 56 mbar | Não aplicável | [5 empty] | Não aplicável à instalação.
L. iii) | aplicar um equilíbrio de vapor | Não aplicável | [5 empty] | Não aplicável à instalação.
L. iv) | aplicar um tanque de contenção de vapor | Não aplicável | [5 empty] | Não aplicável à instalação.
L. v) | aplicar um sistema de tratamento de vapor | Não aplicável | [5 empty] | Não aplicável à instalação.
Reservatórios pressurizados
5.1.1.2 M. | O sistema de drenagem é dependente do tipo de reservatório utilizado podendo, no entanto, ser instalado um sistema de drenagem fechado ligado a um sistema de tratamento de vapores | Não aplicável | [5 empty] | Não existe reservatórios deste tipo na instalação.
Tanques de teto elevatório
5.1.1.2 M. | Para emissões para o ar, proceder a: | Não aplicável | [5 empty] | Não existe reservatórios deste tipo na instalação.
M. i) | aplicação de um tanque de diafragma flexível equipado com válvulas de alívio de pressão/vácuo; ou
N. ii) | aplicação de um tanque elevatório equipado com válvulas de alívio de pressão/vácuo e ligado a um sistema de tratamento de vapores.
Tanques subterrâneos e "mounded tanks"
5.1.1.2 O. | Para o armazenamento de substâncias voláteis tóxicas (T), muito tóxicas (T+) ou carcinogénicas, mutagénicas e tóxicas à reprodução (CMR) categorias 1 e 2 em reservatórios subterrâneos ou "mounded tanks", aplicar um sistema de tratamento de vapores. | Não aplicável | [5 empty] | Materiais não voláteis.
5.1.1.2 P. | Para outras substâncias, aplicar todas ou uma combinação das seguintes técnicas , dependendo das substâncias armazenadas:
P. i) | aplicar válvulas de alívio de pressão em vácuo | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
P. ii) | aplicar um equilíbrio de vapor | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
P. iii) | aplicar um tanque de contenção de vapor | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
P. iv) | aplicar um sistema de tratamento de vapor | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
5.1.1.3. Prevenção de incidentes e acidentes (graves)
Gestão da segurança e do risco
5.1.1.3 A. | Para prevenir incidentes e acidentes, aplicar um sistema de gestão de segurança de acordo com o descrito no BREF. | Sim | Plano de Emergência Interno (PEI) e Sistema de Gestão de Segurança (SG) implementados e Auditorias de Riscos Industriais.
Procedimentos operacionais e formação
5.1.1.3 B. | Implementar e seguir as medidas de organização adequadas e garantir a formação e instrução de funcionários para a realização das operações na instalação de forma segura e responsável | Sim | Existências de Planos de Formação para cumprimento do PEI e SG.
Fugas devidas a corrosão e/ou erosão
5.1.1.3 C. | Evitar a corrosão através de:
C. i) | seleção de material de construção resistente ao produto armazenado; | Sim | Tanques subterrâneos vitrificados de acordo com o licenciamento de exploração dos equipamentos.
C. ii) | aplicação de métodos de construção adequados | Sim | Tanques exteriores com bacia de retenção.
C. iii) | prevenção da entrada da água das chuvas ou águas subterrâneas no reservatório e, se necessário, remoção da água que ficou acumulada; | Sim | Bomba de gasóleo existe um tanque de decantação e envio para ETARI.
C. iv) | encaminhamento das águas pluviais para um coletor de drenagem | Sim | Águas encaminhadas para ETARI, reservatório à superficie e estanque.
C. v) | realização de manutenção preventiva; | Sim | Ensaios fuel 2 vezes por ano.
C. vi) | Onde aplicável, adição de inibidores de corrosão ou aplicação de proteção catódica no interior do tanque | Não aplicável | [5 empty] | Os reservatórios são pintados exteriormente com tintas adequadas para a corrosão.
C. vii) | Para tanques subterrâneos, aplicar no exterior do tanque:
C. vii) a. | revestimento resistente à corrosão | Sim | Tanques subterrâneos vitrificados de acordo com o licenciamento de exploração dos equipamentos.
C. vii) b. | galvanização, e ou | Não aplicável | [5 empty] | Tanques vitrificados.
C. vii) c. | um sistema de proteção catódica | Não aplicável | [5 empty] | Tanques vitrificados.
C. viii) | Prevenir fissuras por tensão à corrosão (SCC) através de:
C. viii) a. | alívio de tensões por tratamento térmico após soldagem | Sim | Aquando da construção pelo fabricante.
C. viii) b. | realização de inspeções baseadas no risco. | Sim | 5 em 5 anos efetuado testes estanquicidade aos depósitos subterrâneos.
Procedimentos operacionais e instrumentação para prevenir sobreenchimento
5.1.1.3 D. | Implementar e manter procedimentos operacionais, eg. por meio de um sistema de gestão, de forma a garantir:
D. i) | a implementação de sistemas de alarme e/ou de válvulas de fecho automático em instrumentação para controlo de nível ou de pressão | Não | Em regime normal de consumo é controlado diariamente o stock existente no depósito através de uma boia flutuante (depósito de fuel). É controlado o stock mínimo de gasóleo.
D. ii) | procedimentos operacionais adequados para prevenir o sobreenchimento durante as operações de enchimento de reservatórios | Sim | É feito diariamente, em laboração normal, não correndo o risco do enchemento do depósito.
D. iii) | a existência de escoamento adequado para o lote de enchimento a receber | Sim | Pedido de fuel e gasóleo ao fornecedor em função do consumo.
Instrumentação e automação para deteção de fugas
5.1.1.3 E. | Instalar um sistema de deteção de fugas em reservatórios que contenham líquidos que representem potencial fonte de contaminação do solo. A aplicabilidade das diferentes técnicas depende do tipo de reservatório | Não | Reservatórios enterrados são de parede dupla (vitrificado e aço) Os reservatórios superficiais dispõem de bacia de retenção.
Análise de risco para emissões para o solo (na base dos reservatórios)
5.1.1.3 F. | Alcançar um "nível de risco negligenciável" da contaminação do solo a partir das tubagens de fundo ou das paredes inferiores dos reservatórios de armazenagem superficiais. | Sim | Garantida a estanquicidade e conformidade das tubagens de fundo e do reservatório.
Proteção do solo na envolvente dos reservatórios (contenção)
5.1.1.3 G. | Para reservatórios superficiais que contenham líquidos inflamáveis ou líquidos que apresentem risco de contaminação significativa do solo ou de contaminação significativa das linhas de água adjacentes, implementar um sistema de contenção secundária (eg. bacias de retenção em reservatórios de parede simples "cup-tanks", reservatórios de parede dupla com controlo da descarga de fundo) | Sim | Existe uma bacia de retenção instalada com o reencaminhamento para a ETARI.
5.1.1.3 H. | Para novos tanques de parede simples que contenham líquidos com potencial risco de contaminação significativa do solo ou de contaminação significativa das linhas de água adjacentes, implementar uma parede de contenção total e impermeável | Sim | Existe uma bacia de retenção instalada com o reencaminhamento para a ETARI.
5.1.1.3 I. | Para tanques existentes com sistema de contenção, realizar uma análise de risco considerando o grau de risco de derrame para o solo de forma a determinar a necessidade ou o tipo de parede de contenção a implementar. | Sim | Existe uma bacia de retenção instalada com o reencaminhamento para a ETARI adequada, de acordo com a análise de risco efectuada.
5.1.1.3 J. | Para solventes de hidrocabonetos clorados (CHC) armazenados em reservatórios de parede simples, aplicar laminados à base de resinas fenólicas e de furano nas paredes de betão (e sistemas de contenção). | Não aplicável | [5 empty] | Não existem estes produtos na instalação.
5.1.1.3 K. | No caso de reservatórios subterrâneos e "mounded tanks" contendo produtos com potencial risco de contaminação do solo proceder a:
K. a) | aplicação de parede dupla com sistema de deteção de fugas, ou; | Sim | Reservatórios enterrados são de parede dupla (vitrificado e aço). É efectuada inspeção de estanquicidade de 5 em 5 anos e vitrificação de 10 em 10 anos.
K. b) | aplicação de parede simples com sistemas de contenção secundária e de deteção de fugas. | Não aplicável | [5 empty] | Os reservatórios enterrados são de parede dupla.
Áreas inflamáveis ​​e fontes de ignição
5.1.1.3 L. | Ver Directiva 1999/92 / CE da ATEX. | Sim | Existe um levantamento das áreas ATEX, com implementação de medidas em conformidade legal.
Proteção contra incêndios
5.1.1.3 M. | Avaliar, caso a caso, a necessidade de implementar medidas de proteção contra incêndios que considerem:
M. i) | Coberturas ou revestimentos resistentes ao fogo | Não aplicável | [5 empty] | A empresa dá cumprimento às obrigações aplicáveis em matéria de Regulamento de Segurança Contra Incêndios e no âmbito das Auditorias de Riscos Industriais pela Seguradora - este tipo de instalações não são aplicáveis.
M. ii) | paredes corta-fogo (apenas para tanques menores) e/ou | Não aplicável | [5 empty] | A empresa dá cumprimento às obrigações aplicáveis em matéria de Regulamento de Segurança Contra Incêndios e no âmbito das Auditorias de Riscos Industriais pela Seguradora - este tipo de instalações não são aplicáveis.
M. iii) | sistemas de arrefecimento de água. | Não aplicável | [5 empty] | A empresa dá cumprimento às obrigações aplicáveis em matéria de Regulamento de Segurança Contra Incêndios e no âmbito das Auditorias de Riscos Industriais pela Seguradora - este tipo de instalações não são aplicáveis.
Equipamento de combate a incêndios
5.1.1.3 N. | A necessidade de implementar o equipamento de combate a incêndios e a decisão sobre qual equipamento deve ser aplicado devem ser avaliadas caso a caso, em articulação com os bombeiros locais. | Sim | PEI implementado. Articulação com bombeiros locais, nomeadamente na realização de simulacros.
Contenção de agentes extintores contaminados
5.1.1.3 O. | No caso das substâncias tóxicas, carcinogénicas ou outras substâncias perigosas, aplicar um sistema de contenção total. | Sim | Os produtos perigosos estão armazenados em locais sistemas de contenção, sendo que, em caso de incêndio, os agentes extintores serão contidos.
5.1.2. Armazenamento de substâncias perigosas embaladas
Gestão da segurança e do risco
5.1.2 A. | Implementar um sistema de gestão de segurança de acordo com o descrito no BREF. | Sim | Implementado e certificado Sistema de Gestão de Segurança OSHAS 18001.
5.1.2 B. | Avaliar os riscos de acidentes e incidentes no local de armazenamento de acordo com os passos descritos no BREF. | Sim | Implementado e certificado Sistema de Gestão de Segurança OSHAS 18001, incluindo a respetiva avaliação de riscos
Formação e responsabilidade
5.1.2 C. | Identificar a(s) pessoa(s) responsável(eis) pelas operações de armazenagem. | Sim | responsável da movimentação de matérias primas e combustíveis
5.1.2 D. | Ministrar formação e treino específico em procedimentos de emergência à(s) pessoa(s) responsável(eis) pelas operações de armazenagem e informar os restantes trabalhadores sobre os riscos de armazenagem de substâncias perigosas e precauções necessárias para o armazenamento em segurança de substâncias de perigosidades distintas. | Sim | PEI implementado. Formação periódica, mediante levantantamento anual de necessidades de formação.
Área de armazenagem
5.1.2 E. | Utilizar armazéns interiores/exteriores cobertos. | Sim | Implementado para a maioria dos materiais
5.1.2 F. | Para quantidades de armazenagem inferiores a 2500 l ou kg de substâncias perigosas, implementar células de armazenamento. | Sim | Aplicadas células de armazenamento com sistemas de contenção
Separação e segregação
5.1.2. G | Isolar a área ou o edifício de armazenamento de substâncias perigosas embaladas de outras áreas de armazenamento, de fontes de ignição e de outros edifícios, dentro ou fora da instalação, assegurando uma distância suficiente, se necessário com implementação de paredes corta-fogo. | Sim | Armazenado de acordo com as medidas resultantes das avaliações de risco, tendo em conta critérios de perigosidade e incompatilibidade.
5.1.2 H. | Separar e/ou segregar substâncias incompatíveis. | Sim | Armazenado de acordo com as medidas resultantes das avaliações de risco, tendo em conta critérios de perigosidade e incompatilibidade.
Contenção de derrames e de agentes extintores contaminados
5.1.2 I. | Instalar um bacia estanque que garanta a contenção da totalidade ou parte dos líquidos perigosos nela armazenados. | Sim | Os produtos perigosos estão armazenados em locais sistemas de contenção, sendo que, em caso de incêndio, os agentes extintores serão contidos.
5.1.2 J. | Instalar um sistema estanque de contenção de agentes extintores nos edifícios e áreas de armazenagem de acordo com o previsto no BREF. | Sim | Os produtos perigosos estão armazenados em locais sistemas de contenção, sendo que, em caso de incêndio, os agentes extintores serão contidos.
Equipamentos de combate a incêndios
5.1.2 K. | Aplicar um nível de proteção adequado das medidas de prevenção e de combate a incêndios de acordo com o previsto no BREF. | Sim | PEI implementdo. Existência de uma rede RIA em toda a fábrica
Prevenção da ignição
5.1.2 L. | Prevenir a ignição na fonte de acordo com o previsto no BREF | Sim | Áreas ATEX controladas. Procedimentos para autorização trabalhos com fogo. Avaliações de Risco. Formação e treino.
5.1.3. Bacias e lagoas
5.1.3 A. | Nas situações normais de operações em que as emissões para o ar sejam significantes, cobrir as bacias e lagoas usando uma das seguintes opções:
A. i) | cobertura de plástico | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
A. ii) | cobertura flutuante, ou | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
A. iii) | cobertura rígida, apenas para pequenas bacias. | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
5.1.3 B. | De modo a evitar o transbordo por ação das chuvas em situações em que a bacia ou a lagoa não se encontra coberta, garantir um bordo livre suficiente | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
5.1.3 C. | Nas situações de armazenamento de substâncias em bacias ou lagoas onde exista risco de contaminação do solo, aplicar uma barreira impermeável. | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
5.1.4 Cavernas atmosféricas
Emissões para o ar resultantes do funcionamento normal
5.1.4 A. | No caso de cavernas com um leito de água fixo para o armazenamento de hidrocarbonetos líquidos, aplicar equilíbio de vapores. | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
Emissões de incidentes e acidentes (graves)
5.1.4 B. | Para armazenar grandes quantidades de hidrocarbonetos, recorrer ao uso de cavernas sempre que a geologia do local seja adequada. | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
5.1.4 C. | Aplicar um sistema de gestão de segurança para prevenção de acidentes e incidentes. | Não aplicável | [5 empty] | A empresa dispõe de um PEI. No entanto, não está abrangida pelo regime de Prevenção de Acidentes Graves.
5.1.4 D. | Aplicar e avalir de forma regular um programa de monitorização que inclua, pelo menos, o seguinte:
D. i) | monitorização do padrão de fluxo hidráulico em torno das cavernas por meio de medições de águas subterrâneas, piezómetros e/ou células de pressão, medição da altura de água de infiltração | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
D. ii) | avaliação da estabilidade da caverna por monitorização sísmica; | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
D. iii) | procedimentos de acompanhamento da qualidade da água por amostragem e análise regulares | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
D. iv) | monitorização de corrosão, incluindo avaliação periódica do revestimento. | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
5.1.4 E. | Para evitar a fuga do produto armazenado da caverna, conceber a caverna de tal forma que, na profundidade a que está situada, a pressão hidrostática das águas subterrâneas que rodeiam a caverna seja sempre superior à do produto armazenado.
5.1.4 F. | Para evitar a entrada de águas de infiltração na caverna, para além de um design adequado, aplicar adicionalmente injeção de cimento | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
5.1.4 G. | Se a água de infiltração que entra na caverna for bombeada para o exterior, aplicar o tratamento de águas residuais previamente à descarga | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
5.1.4 H. | Aplicar proteção automática contra o transbordo | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
5.1.5. Cavernas pressurizadas
Emissões de incidentes e acidentes (graves)
5.1.5 A. | Para armazenar grandes quantidades de hidrocarbonetos, recorrer ao uso cavernas sempre que a geologia do local seja adequada. | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
5.1.5 B. | Aplicar um sistema de gestão de segurança para prevenção de acidentes e incidentes. | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
5.1.5 C. | Aplicar e avalir de forma regular um programa de monitorização que inclua, pelo menos, o seguinte:
C. i) | monitorização do padrão de fluxo hidráulico em torno das cavernas por meio de medições de águas subterrâneas, piezómetros e/ou células de pressão, medição da altura de água de infiltração | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
C. ii) | avaliação da estabilidade da caverna por monitorização sísmica; | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
C. iii) | procedimentos de acompanhamento da qualidade da água por amostragem e análise regulares | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
C. iv) | monitorização de corrosão, incluindo avaliação periódica do revestimento. | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
5.1.5 D. | Para evitar a fuga do produto armazenado da caverna, conceber a caverna de tal forma que, na profundidade a que está situada, a pressão hidrostática das águas subterrâneas que rodeiam a caverna seja sempre superior à do produto armazenado. | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
5.1.5 E. | Para evitar a entrada de águas de infiltração na caverna, para além de um design adequado, aplicar adicionalmente injeção de cimento | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
5.1.5 F. | Se a água de infiltração que entra na caverna for bombeada para o exterior, aplicar o tratamento de águas residuais previamente à descarga | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
5.1.5 G. | Aplicar proteção automática contra o transbordo | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
5.1.5 H. | Aplicar válvulas de segurança para situações de emergência à superfície | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
5.1.6. Cavernas escavadas por dissolução de maciços salinos |  | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
Emissões de incidentes e acidentes (graves)
5.1.6 A. | Para armazenar grandes quantidades de hidrocarbonetos, recorrer ao uso cavernas sempre que a geologia do local seja adequada. | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
5.1.6 B. | Aplicar um sistema de gestão de segurança para prevenção de acidentes e incidentes. | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
5.1.6 C. | Aplicar e avalir de forma regular um programa de monitorização que inclua, pelo menos, o seguinte:
C. i) | avaliação da estabilidade da caverna por monitorização sísmica; | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
C. ii) | monitorização da corrosão, incluindo avaliação periódica do revestimento; | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
C. iii) | realização de avaliações regulares de sonar para monitorizar eventuais variações de forma, e em particular se for utilizada salmoura não saturada. | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
5.1.6 D. | Pequenos vestígios de hidrocarbonetos podem estar presentes na interface salmoura/hidrocarboneto devido ao enchimento e vazamento das cavernas. Nestas situações, separar os hidrocarbonetos na unidade de tratamento de salmoura, proceder à sua recolha e eliminação com segurança. | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
5.1.7. Armazenamento flutuante | Armazenamento flutuante
5.1.7 A. | O armazenamento flutuante não é MTD | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
5.2. TRANSFERÊNCIA E MANUSEAMENTO DE LÍQUIDOS E GASES LIQUEFEITOS
5.2.1. Princípios gerais para prevenção e redução de emissões
Inspeção e manutenção
5.2.1 A. | Implementar uma ferramenta para definir planos de manutenção proativos e desenvolver planos de inspeção baseados na possibilidade de risco, como por exemplo a abordagem de manutenção baseada no risco e fiabilidade | Sim | Manutenção preventiva e inspecção na instalação de gás natural. Manutenção preventiva geral da instalação.
Programas de deteção e reparação de fugas
5.2.1 B. | Para grandes unidades de armazenamento, e em função dos produtos armazenados, implementar um plano de reparação de deteção e reparação de fugas com especial foco nas situações mais suscetíveis de causar emissões | Sim | Reservatórios enterrados são de parede dupla (vitrificado e aço) É efetuada inspeção de estanquicidade de 5 em 5 anos e vitrificação de 10 em 10 anos.
Princípio da minimização de emissões no armazenamento em reservatórios
5.2.1 C. | Minimizar as emissões associadas a atividades de armazenamento em reservatórios, transferência e manuseamento que tenham um efeito negativo significativo no ambiente. | Sim | Manuseamento de acordo com a ficha técnica dos produtos. Os líquidos armazenados não volatilizam à temperatura ambiente.
Gestão da segurança e do risco
5.2.1 D. | Implementar um sistema de gestão de segurança de acordo com o descrito no BREF. | Sim | Implementado e certificado Sistema de Gestão de Segurança OSHAS 18001, incluindo a respetiva avaliação de riscos
Procedimentos operacionais e formação
5.2.1 E. | Implementar e seguir as medidas de organização adequadas e garantir a formação e instrução de funcionários para a realização das operações na instalação de forma segura e responsável | Sim | PEI implementado. Formação periódica, mediante levantantamento anual de necessidades de formação.
5.2.2. Considerações sobre técnicas de transferência e manuseamento
5.2.2.1. Tubagem
5.2.2.1 A. | Para novas situações, aplicar tubagens fechadas acima do solo. Para tubagens subterrâneas existentes, aplicar uma abordagem de manutenção baseada no risco e fiabilidade de acordo com o previsto no BREF. | Sim | Novos projetos têm em consideração as melhores técnicas disponíveis, normas construtivas, nomeadamente aplicação de tubagens fechadas acima do solo.
5.2.2.1 B. | Minimizar o número de flanges, recorrendo a conexões soldadas e tendo em consideração as limitações dos requisitos operacionais para manutenção dos equipamentos ou flexibilidade do sistema de transferência. | Sim | Novos projetos têm em consideração as melhores técnicas disponíveis, normas construtivas, nomeadamente aplicação de tubagens fechadas acima do solo.
5.2.2.1 C. | Para conexões de flanges aparafusadas, considerar:
C. i) | encaixar flanges cegas em conexões pouco usadas para evitar a abertura acidental | Sim | Novos projetos têm em consideração as melhores técnicas disponíveis e normas construtivas.
C. ii) | usar tampas ou tampões nas extremidades de condutas abertas em vez de válvulas | Sim | Novos projetos têm em consideração as melhores técnicas disponíveis e normas construtivas.
C. iii) | garantir que as juntas selecionadas são adequadas ao processo em causa | Sim | Novos projetos têm em consideração as melhores técnicas disponíveis e normas construtivas.
C. iv) | garantir que a junta está instalada corretamente; | Sim | Novos projetos têm em consideração as melhores técnicas disponíveis e normas construtivas.
C. v) | garantir que a junta de flange seja montada e carregada corretamente; | Sim | Novos projetos têm em consideração as melhores técnicas disponíveis e normas construtivas.
C. vi) | no caso de transferências de substâncias tóxicas, carcinogénicas ou outras substâncias perigosas, implementar juntas de alta integridade. | Sim | Novos projetos têm em consideração as melhores técnicas disponíveis e normas construtivas.
5.2.2.1 D. | A corrosão interna pode ser causada pela natureza corrosiva do produto a ser transferido. Para prevenir a corrosão:
D. i) | selecionar materiais de construção resistentes ao produto; | Sim | Novos projetos têm em consideração as melhores técnicas disponíveis e normas construtivas.
D. ii) | aplicar métodos de construção adequados; | Sim | Novos projetos têm em consideração as melhores técnicas disponíveis e normas construtivas.
D. iii) | aplicar manutenção preventiva, e; | Sim | Novos projetos têm em consideração as melhores técnicas disponíveis e normas construtivas.
D. iv) | onde aplicável, aplicar um revestimento interno ou adicionar inibidores de corrosão. | Sim | Novos projetos têm em consideração as melhores técnicas disponíveis e normas construtivas.
5.2.2.1 E. | Para evitar a corrosão externa da tubagem, aplicar um sistema de revestimento de uma, duas ou três camadas dependendo das condições específicas do local (eg. perto do mar). O revestimento não é normalmente aplicado a tubagens de plástico ou de aço inoxidável. | Sim | Pintura com várias camadas. Existe um plano de pintura de estruturas externas, com utilização de esquemas de pintura adequados com apoio de empresas especializadas.
5.2.2.2. Tratamento de vapores
5.2.2.2 A. | Aplicar o tratamento ou equilíbio de vapores nas emissões significativas da carga e descarga de substâncias voláteis para (ou de) camiões, barcos e navios. A relevância das emissões depende da substância e do volume emitido e deve ser avaliada caso a caso. | Não aplicável | [5 empty] | Não existe manuseamento de substâncias geradoras de vapores
5.2.2.3. Válvulas
5.2.2.3 A. | Para as válvulas considerar:
A. i) | a seleção correta do material de embalagem e construção para aplicação no processo em causa | Sim | Novos projetos têm em consideração as melhores técnicas disponíveis e normas construtivas.
A. ii) | identificação das válvulas de maior risco, através de monitorização | Sim | Novos projetos têm em consideração as melhores técnicas disponíveis e normas construtivas.
A. iii) | aplicação de válvulas de controlo rotativas ou bombas de velocidade variável | Sim | Novos projetos têm em consideração as melhores técnicas disponíveis e normas construtivas.
A. iv) | utilização de válvulas de diafragma, fole ou de parede dupla nas situações em que estão envolvidas de substâncias tóxicas, carcinogénicas ou outras substâncias perigosas | Sim | Novos projetos têm em consideração as melhores técnicas disponíveis e normas construtivas.
A. v) | direcionar as válvulas de escape para o sistema de transferência ou armazenamento ou para um sistema de tratamento de vapores | Sim | Novos projetos têm em consideração as melhores técnicas disponíveis e normas construtivas.
5.2.2.4. Bombas e Compressores
Instalação e manutenção de bombas e compressores
5.2.2.4 A. | O projeto, instalação e operação de bombas ou do compressores influenciam consideravelmente o potencial de vida e a fiabilidade do sistema vedante, devendo ser considerados os seguintes fatores:
A. i) | fixação adequada da bomba ou unidade de compressão à sua placa de base ou estrutura; | Sim | Novos projetos têm em consideração as melhores técnicas disponíveis e normas construtivas.
A. ii) | aplicação de tensões de ligação entre tubagens de acordo com as especificações dos produtores; | Sim | Novos projetos têm em consideração as melhores técnicas disponíveis e normas construtivas.
A. iii) | design adequado das tubagens de sucção para minimizar variações hidráulicas; | Sim | Novos projetos têm em consideração as melhores técnicas disponíveis e normas construtivas.
A. iv) | alinhamento do eixo e da cápsula de acordo com as recomendações dos produtores | Sim | Novos projetos têm em consideração as melhores técnicas disponíveis e normas construtivas.
A. v) | aquando da montagem, proceder ao alinhamento e acoplamento da bomba/compressor de acordo com as recomendações dos produtores | Sim | Novos projetos têm em consideração as melhores técnicas disponíveis e normas construtivas.
A. vi) | nivelar corretamente as peças rotativas; | Sim | Novos projetos têm em consideração as melhores técnicas disponíveis e normas construtivas.
A. vii) | acionar corretament as bombas e compressores antes do seu funcionamento | Sim | Novos projetos têm em consideração as melhores técnicas disponíveis e normas construtivas.
A. viii) | operar a bomba e compressor dentro do nível de desempenho recomendado pelos produtores | Sim | Novos projetos têm em consideração as melhores técnicas disponíveis e normas construtivas.
A. ix) | o valor do NPSH (net positive suction head) disponível deve sempre exceder o valor requerido pelo fabricante da bomba ou compressor; | Sim | Novos projetos têm em consideração as melhores técnicas disponíveis e normas construtivas.
A. x) | aplicar controlo e manutenção regulares de equipamentos rotativos e sistemas de vedação, combinados com um programa de reparação ou substituição. | Sim | Novos projetos têm em consideração as melhores técnicas disponíveis e normas construtivas.
Sistema de vedação em bombas
5.2.2.4 B. | Selecionar corretamente os tipos de bomba e selagem aplicáveis ao processo, e preferencialmente bombas tecnologicamente concebidas para serem estanques (vide BREF). | Sim | Novos projetos têm em consideração as melhores técnicas disponíveis e normas construtivas.
Sistemas de vedação em compressores
5.2.2.4 C. | Para compressores que transferem gases não tóxicos, aplicar vedantes mecânicos lubrificados a gás | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
5.2.2.4 D. | Para compressores que transferem gases tóxicos, aplicar vedantes duplos com barreira de líquido ou gás e purgar o lado do processo do vedante de contenção com um gás tampão inerte. | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
5.2.2.4 E. | Para serviços de alta pressão, aplicar um sistema vedante triplo em série. | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
5.2.2.5 Conexões para amostragem
5.2.2.5 A. | Para pontos de amostragem de produtos voláteis, aplicar uma válvula de amostragem de aperto ou válvula de agulha e válvula de bloqueio. Quando as linhas de amostragem exigirem purga, aplicar linhas de amostragem em circuito fechado. | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
5.3. ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS SÓLIDOS
5.3.1. Armazenamento aberto
5.3.1 A. | Aplicar armazenamento fechado utilizando medidas primárias (eg. silos, bunkers, funis de enchimento e contentores) para eliminar, tanto quanto possível, a influência do vento e evitar a formação de poeiras. | Sim | Os materiais mais grosseiros são armazenados em pilhas a granel em espaços cobertos de forma a minizar as emissões devidas ao vento, com excepçãp de alguma quantidade de casco, pois as instalações não possuem espaços cobertos suficientes para armazenar toda a quantidade de casco exigida pelo processo.
5.3.1 B. | No caso de armazenamento aberto, proceder a inspeções visuais de forma regular ou contínua para avaliar a ocorrência de emissões de poeiras e verificar se as medidas preventivas se encontram em bom funcionamento | Sim | Utilização de veículos de limpeza de estradas com aspiração e filtros de poeiras, pó via seca. A fábrica dispõe de sistemas de humidificação do casco junto à elevação da ponte de grua.
5.3.1 C. | No caso de armazenamento aberto a longo prazo, implementar uma das seguintes técnicas ou uma combinação adequada das mesmas:
C. i) | humedecer a superfície utilizando substâncias com propriedades duradouras de aglutinação de poeiras | Sim | Utilização de veículos de limpeza de estradas com aspiração e filtros de poeiras, pó via seca. A fábrica dispõe de sistemas de humidificação do casco junto à elevação da ponte de grua.
C. ii) | cobertura da superfície (eg. lonas, encerados); | Sim | Obrigatório no transporte de matérias primas granel.
C. iii) | solidificação da superfície; | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
C. iv) | aplicação de relva sobre a superfície. | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
5.3.1. D | Para armazenamento aberto a curto prazo, implementar uma das seguintes técnicas ou uma combinação adequada das mesmas:
D. i) | humedecer a superfície utilizando substâncias com propriedades duradouras aglutinantes de poeiras | Não aplicável | [5 empty] | Utilizado o sistema de humedecimento com água por aspersão.
D. ii) | humedecer a superfície com água; | Sim | Utilização de veículos de limpeza de estradas com aspiração e filtros de poeiras, pó via seca. A fábrica dispõe de sistemas de humidificação do casco junto à elevação da ponte de grua.
D. iii) | cobertura da superfície (eg. lonas, encerados). | Não aplicável | [5 empty] | Inviável do ponto de vista operacional.
5.3.1. E | Medidas adicionais para reduzir as emissões de poeira do armazenamento aberto, de longo e curto prazo, incluem:
E. i) | colocar o eixo longitudinal da pilha de material sólido paralelo ao vento predominante; | Sim | Novos projetos têm em consideração as melhores técnicas disponíveis e normas construtivas, assim como os referenciais do sistema de gestão ambiental certificados (ISO 14001 e EMAS).
E. ii) | aplicar plantações de proteção, cercas corta-vento ou posicionar a pilha/monte contra o vento para reduzir a velocidade do vento; | Sim | Armazéns de casco com separadores de proteção em betão.
E. iii) | na medida do possível, aplicar apenas uma pilha de material sólido em vez de várias | Sim | Pilhas únicas por tipo de material.
E. iv) | proceder ao armazenamento com muros de contenção de forma a reduzir a superfície livre e minimizar as emissões difusas de poeiras. Esta redução é maximizada se o muro for colocado a montante da pilha de material sólido | Sim | Armazéns de casco com separadores de proteção em betão.
E. v) | instalar as paredes de contenção próximas entre si | Sim | Armazéns de casco com separadores de proteção em betão concebidos para minimizar as emissões difusas.
5.3.2. Armazenamento Fechado
5.3.2 A. | Aplicar armazenamento fechado usando, eg. silos, bunkers, funis de enchimento e contentores. Nas situações em que o armazenamento em silos não é apropriado, o recurso a um armazém/barracão pode ser uma alternativa. Este será o caso em que eg. para além do próprio armazenamento haja necessidade de proceder à mistura do material sólido | Sim | A maioria dos materiais são armazenados em silos de forma a minimizar as emissões, com sistemas de despoeiramento.
5.3.2 B. | No caso dos silos, adotar um design adequado para garantir estabilidade e evitar o seu desmoronamento | Sim | Novos projectos têm em consideração as melhores técnicas disponíveis e normas construtivas.
5.3.2 C. | No caso de armazéns/barracões, aplicar ventilação adequada, sistemas de filtragem e manter as portas fechadas. | Sim | Os silos estão equipados com sistemas de despoeiramento.
5.3.2 D. | Aplicar sistemas de redução de poeiras e garantir níveis de emissão previstos no BREF, dependendo da natureza/tipo de substância armazenada. O tipo de técnica de redução deve ser determinado com base numa análise caso a caso. | Sim | Os silos estão equipados com sistemas de despoeiramento.
5.3.2 E. | No caso dos silos que contenham sólidos orgânicos, os mesmos devem ser resistentes à explosão e equipados com uma válvula de fecho rápido para evitar que a entrada de oxigénio no silo | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
5.3.3. Armazenamento de sólidos perigosos embalados
5.3.3 A. | Detalhes de MTD relativas ao armazenamento de sólidos perigosos embalados na Secção 5.1.2. do BREF | Sim | Ver secção 5.1.2.
5.3.4. Prevenção de incidentes e acidentes (graves)
Gestão da segurança e do risco
5.3.4 A. | Para prevenir incidentes e acidentes, aplicar um sistema de gestão de segurança de acordo com o descrito no BREF. | Sim | Implementado e certificado Sistema de Gestão de Segurança OSHAS 18001, incluindo a respetiva avaliação de riscos.
5.4. TRANSFERÊNCIA E MANUSEAMENTO DE MATERIAIS SÓLIDOS
5.4.1. Abordagens genéricas para minimização de poeiras com origem nos processos de transferência e manuseamento
5.4.1 A. | Evitar a dispersão de poeiras devido a atividades de carga e descarga ao ar livre, agendando a transferência, tanto quanto possível, para períodos em que a velocidade do vento é baixa. | Sim | Sempre que possível.
5.4.1 B. | Garantir distâncias de transporte o mais curtas possível e recorrer, sempre que possível, a medidas de transporte em contínuo. | Sim | Sempre que possível.
5.4.1 C. | Ao utilizar uma pá mecânica, reduzir a altura de queda e selecionar a melhor posição durante a descarga para um camião | Sim | Sempre que possível.
5.4.1 D. | Ajustar a velocidade dos veículos que circulam na instalação pde forma a evitar ou minimizar a formação de poeiras | Sim | Sempre que possível.
5.4.1 E. | No caso de vias utilizadas somente por camiões e carros, implementar superfícies duras nas estradas, eg. betão ou asfalto, de forma a que possam ser facilmente limpas e evitar a formação de poeiras pelos veículos. | Sim | Vias em asfalto.
5.4.1 F. | Proceder à limpeza das estradas dotadas de superfícies duras. | Sim | Com máquinas industriais.
5.4.1 G. | Manter limpos os pneus dos veículos. A frequência de limpeza e tipo de unidade de limpeza a adotar deve ser decidida caso a caso. | Sim | Sempre que possível.
5.4.1 H. | Para cargas/descargas mais suscetíveis ao vento, e no caso de produtos molháveis, humedecer o produto. | Sim | Humedecimento com água.
5.4.1 I. | Para atividades de carga/descarga, minimizar a velocidade de descida e a altura de queda livre do produto. A redução da velocidade de descida pode ser conseguida através das seguintes técnicas: | Não aplicável | [5 empty] | Não existem descargas exteriores em queda livre.
I. i) | instalar defletores dentro dos tubos de enchimento
I. ii) | aplicar uma cabeça de carga na extremidade da tubagem ou tubo para regular a velocidade de saída
I. iii) | aplicar uma cascata (por exemplo, tubo em cascata ou funil de carga/descarga)
I. iv) | aplicar um ângulo de inclinação mínimo através de eg. calhas
5.4.1 J. | Para minimizar a altura de queda livre do produto, a saída do sistema de descarga deve ser orientado para o fundo do espaço de carga ou para o topo do material já empilhado. Técnicas de carga para o efeito incluem: | Não aplicável | [5 empty] | Não existem descargas exteriores em queda livre.
J. i) | tubagens de enchimento de altura ajustável
J. ii) | tubos de enchimento de altura ajustável, e
J. iii) | tubos em cascata de altura ajustável.
5.4.2. Considerações sobre técnicas de transferência
Garra mecânica
5.4.2 A. | Para aplicar uma garra mecânica, deve ser seguido o diagrama de decisão previsto no BREF e manter a garra sobre o funil durante um período de tempo suficiente após a descarga do material. | Não aplicável | [5 empty] | Não existem garras mecânicas na instalação.
5.4.2 B. | No caso de garras mecânicas novas, selecionar equipamentos com as seguintes propriedades:
B. i) | forma geométrica e capacidade de carga ótima;
B. ii) | o volume da garra deve ser sempre maior do que o volume que é dado pela curvatura da garra
B. iii) | a superfície deve ser lisa para evitar a aderência do material, e
B. iv) | a garra deve ter boa capacidade de contenção durante toda a operação
Transportadores e calhas de transferência
5.4.2 C. | Para todos os tipos de substâncias, projetar o transportador para as calhas de transferência de forma a que o derrame seja reduzido ao mínimo (vide mais detalhes no BREF). | Sim | O pontos de descarga são projetados de acordo com o material, sendo a transferência fechada e com raspadores apropriados a cada matéria prima, de forma a evitar o derrame.
5.4.2 D. | Para os produtos não ou ligeiramente sensíveis à deriva (S5) e moderadamente sensíveis à deriva e molháveis (S4), aplicar uma correia transportadora aberta e adicionalmente, dependendo das circunstâncias locais, aplicar uma das seguintes técnicas ou uma combinação adequada das mesmas:
D. i) | proteção lateral contra o vento; | Sim | Todos os transportadores externos dispõem de coberturas contra o vento e tabuleiro inferior para aproveitammento do material que cai.
D. ii) | pulverização de água e pulverização a jato nos pontos de transferência e/ou; | Sim | Injetada água na misturadora, previamente ao transporte para o forno.
D. iii) | limpeza da correia/tapete. | Sim | Dispõe de sistema de limpeza mecânico e empresa especializada em limpeza industrial.
5.4.2 E. | Para produtos altamente sensíveis à deriva (S1 e S2) e moderadamente sensíveis à deriva, não molháveis (S3), considerar para situações novas:
E. i) | Aplicação de transportadores fechados, ou sistemas onde a própria correia ou uma segunda correia bloqueia o material, tais como:
E. i) a) | Transportadores pneumáticos; | Sim | Aplicável em alguns casos de transporte de matérias sensíveis à deriva.
E. i) b) | Transportadores de corrente; | Não | Aplicáveis outras técnicas.
E. i) c) | Transportadores de parafuso | Sim | Aplicável em alguns casos de transporte de matérias sensíveis à deriva.
E. i) d) | Transportador de correia de tubo; | Sim | Aplicável em alguns casos de transporte de matérias sensíveis à deriva (caso em que a inclinação é elevada).
E. i) e) | Transportador de correia de laço; | Não | Aplicáveis outras técnicas.
E. i) f) | Transportador de dupla correia. | Não | Aplicáveis outras técnicas.
E. ii) | Ou aplicar correias transportadoras fechadas, sem polias de suporte, tais como:
E. ii) a) | Transportador aerobelt | Não | Aplicáveis outras técnicas.
E. ii) b) | Transportador de baixa fricção | Não | Aplicáveis outras técnicas.
E. ii) c) | Transportador com diabolos. | Não | Aplicáveis outras técnicas.
5.4.2 F. | O tipo de transportador depende da substância a ser transportada e do local, deve ser decidido com base numa análise caso a caso. | Sim | De acordo com as MTD´s e o layout disponível para a sua aplicação.
5.4.2 G. | Para os transportadores convencionais existentes, o transporte de produtos altamente sensíveis à deriva (S1 e S2) e produtos moderadamente sensíveis à deriva, não molháveis (S3), aplicar um sistema de encapsulamento. | Sim | Todos os transportadores externos dispõem de coberturas contra o vento e tabuleiro inferior para aproveitammento do material que cai.
5.4.2 H. | Ao aplicar um sistema de extração, filtrar o fluxo de ar de saída | Sim | Nos casos de sistema pneumático, existem sistemas de filtração e despoeiramento.
5.4.2 I. | Para reduzir o consumo de energia para correias transportadoras, aplicar:
I. i) | uma boa conceção do transportador, incluindo folgas e espaço entre folgas; | Sim | Considerado em projecto.
I. ii) | uma tolerância de instalação precisa; e | Sim | Considerado em projecto.
I. iii) | uma correia com baixa resistência ao rolamento. | Sim | Considerado em projeto e no planeamento de manutenção preventiva.
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

## BREF ICS
ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
BREF - Sistemas de arrefecimento industrial (ICS) ¦ Data de adoção: 12/2001
n.º atribuído de acordo com o BREF ou documento Conclusões MTD | Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD | MTD implementada? | Descrição do modo de implementação | VEA/VCA | Condições | Proposta de valor a atingir dentro da gama de VEA/VCA | Calendarização da implementação (mês.ano) / Descrição da técnica alternativa implementada | Motivo da não aplicabilidade
4.2 MTD PARA SISTEMAS DE ARREFECIMENTO
4.2.1 Gestão integrada do calor
4.2.1.1 arrefecimento industrial = Gestão do calor
1. | Para todas as instalações é MTD adotar uma abordagem integrada de modo a reduzir o impacte ambiental dos sistemas de arrefecimento industrial mantendo o equilíbrio entre os impactes diretos e indiretos. | Sim | ISO 50001, ISO 14001 e EMAS, na medida em que a avaliação dos impactes e a integração de calor e respetiva poupança de energia otimizam o desempenho.
4.2.1.2 Redução do nível de libertação de calor através da otimização da reutilização interna/externa de calor
2. | Numa situação de greenfield, a avaliação da capacidade de calor necessária só pode ser considerada MTD se for o resultado do uso máximo das opções internas e externas disponíveis e aplicáveis para reutilização de excesso de calor. Numa instalação existente, otimizar a reutilização interna e externa e reduzir a quantidade e o nível de calor a serem descarregados também deve preceder qualquer alteração na capacidade potencial do sistema de arrefecimento aplicado. Aumentar a eficiência de um sistema de arrefecimento existente pela melhoria de operação dos sistemas, tem de ser avaliado em relação ao aumento da eficiência por meio tecnológico através de uma adaptação ou de mudanças tecnológicas. Em geral, e para os grandes sistemas de arrefecimento existentes, a melhoria da operação dos sistemas é considerada mais rentável do que a aplicação de tecnologia nova ou melhorada e, portanto, pode ser considerada como MTD. | Sim | Aproveitamento dos gases para pré-aquecimento das câmaras do forno e para acondicionamento das matéria-primas (perto da conduta do forno), constituiu uma melhoria no sistema existente.
4.2.1.3 Sistemas de arrefecimento e requisitos de processo
3. | Seleção de uma configuração de arrefecimento que se deve basear numa comparação entre as diferentes alternativas viáveis dentro de todos os requisitos do processo. Os requisitos de processo são, por exemplo, controle de reações químicas, fiabilidade do desempenho do processo e manutenção dos níveis de segurança exigidos. Uma mudança na tecnologia de arrefecimento para reduzir o impacte ambiental só pode ser considerada MTD se a eficiência do arrefecimento for mantida no mesmo nível ou, melhor ainda, num nível aumentado. | Sim | Sistema otimizado com sistema interno de recirculação de água nas torres de refrigeração (água), sem necessidade de recurso a arrefecimento por chillers. No caso do ar, existe otimização de ventiladores adequados por máquina IS, que contitui a forma mais eficiente de ventilação.
4.2.1.4 Sistemas de arrefecimento e requisitos do local
4. | Os limites impostos pelo local aplicam-se particularmente às novas instalações, onde um sistema de arrefecimento ainda deve ser selecionado. Se a capacidade de descarga de calor necessária for conhecida, poderá influenciar a seleção de um local apropriado. Para processos sensíveis à temperatura é MTD selecionar o local com a disponibilidade necessária de água de arrefecimento. | Sim | O local foi optimizado colocando as torres sobre o depósito de reserva para evitar grandes movimentos de água e recirculações.
5. | Para proteção dos aquíferos subterrâneos, deve ser aplicado um sistema de arrefecimento que siga os princípios de minimização da utilização de águas provenientes de captações subterrâneas, principalmente em locais onde são se encontra regulado a depleção dos aquíferos. | Sim | A instalação permite recircular água, apenas repondo a água perdida por evaporação.
4.2.2 MTD aplicáveis a sistemas de arrefecimento industrial
6. | Para instalações novas, é MTD começar por identificar medidas de redução na fase de projeto, aplicando equipamentos de baixo consumo energético e escolhendo os equipamentos com os materiais corretos que estejam em contacto com as substâncias do processo e a água de arrefecimento. | Sim | Metodologia aplicada em novos projectos e em equipamentos já existentes desde que economicamento viável.
7. | Para instalações existentes, as medidas tecnológicas podem ser MTD em certas circunstâncias (consultar BREF). | Sim | As tecnologias utilizadas são as mais indicadas, viáveis para o processo e ambientalmente mais eficientes (redução do consumo de energia e água).
4.3 REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA
4.3.1 Considerações gerais
8. | Para sistemas de arrefecimento na fase de projeto, constitui MTD a ponderação de um conjunto de fatores:
8. a) | Redução da resistência ao fluxo de ar e água | Sim | Na escolha das máquina é tido em conta a eficiência energética.
8. b) | Aplicação de equipamentos de elevada eficiência / baixo consumo energético | Sim | Na escolha das máquina é tido em conta a eficiência energética.
8. c) | Redução da quantidade de equipamento com elevado consumo energético | Sim | Na escolha das máquina é tido em conta a eficiência energética.
8. d) | Optimizar o tratamento da água utilizada, em sistemas de passagem única e torre arrefecimento por via húmida, promovendo limpeza das superfícies de circulação dos fluídos a par da prevenção da formação de incrustações e afins. | Não aplicável | [5 empty] | Não se trata de um processo de passagem única.
4.3.2 Técnicas de redução identificadas dentro da abordagem MTD
9. | Em termos de eficiência energética global de uma instalação, a utilização de um sistema de passagem única é MTD, em particular para processos que exigem grandes capacidades de arrefecimento. Em casos de rios e estuários é aceitável se o sistema garantir:
9. a) | Extensão da pluma de calor na superfície da água deixando a passagem para migração de peixes; | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
9. b) | Conceber a entrada de água de arrefecimento de modo a reduzir o arrastamento de peixe; | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
9. c) | A carga de calor não interfere com outros usuários de água de superfície de recepção. | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
Para sistemas com grande capacidade de arrefecimento (> 10 MWth)
9. d) | Selecionar um local adequado à aplicação de sistemas de passagem única. | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
Para todos os sistemas:
9. e) | Aplicar a opção de funcionamento / operação variável, isto é, quando o processo a refrigerar exige um funcionamento variável, a modulação bem-sucedida dos fluxos de ar e de água pode ser relevante para a eficiência energética global do processo. | Não aplicável | [5 empty] | Sistema funciona em regime contínuo, sem variações de processo.
9. f) | Modulação do fluxo de ar / água | Não aplicável | [5 empty] | Sistema funciona em regime contínuo, sem variações de processo.
Para todos os sistemas húmidos:
9. g) | Aplicar tratamentos de água otimizados e tratamentos para manutenção das superfícies das tubagens dos sistemas | Sim | Sistema tratamento NALCO para evitar incrustações (sistema de tratamento de água em contínuo).
Para sistemas únicos:
9. h) | Evitar a recirculação de pluma de água quente nos rios e minimizá-lo em estuários e em sítios marinhos. | Não aplicável | [5 empty] | Não há descarga de água dos sistemas de refrigeração.
Para torres de arrefecimento:
9. i) | Aplicar bombas e ventiladores de baixo consumo energético | Sim | Ventiladores das torres e as bombas são de baixo consumo.
4.4 REDUÇÃO DOS REQUISITOS DE ÁGUA
4.4.1 Considerações gerais
10. | Para novos sistemas podem ser realizados os seguintes pontos:
10. a) | À luz do equilíbrio energético geral, o arrefecimento com água é mais eficiente; | Sim | Será instalado um novo conjunto de torres de arrefecimento com a última tecnologia disponível no mercado - otimização ao nível da eficiencia energética e ruído.
10. b) | Para novas instalações, deve ser selecionado um local para a disponibilidade de quantidades suficientes de água (de superfície) no caso de grande procura de água de arrefecimento; | Não aplicável | [5 empty] | Sistema em funcionamento recirculação. Utilização do local já existente.
10. c) | A necessidade de arrefecimento ser reduzida através otimização da reutilização do calor; | Não aplicável | [5 empty] | Não existem processos que requeiram calor passível de ser aproveitado.
10. d) | Para novas instalações um local deve ser seleccionada para a disponibilidade de um receptor de água adequada, particularmente no caso de grandes descargas de água de arrefecimento; | Não aplicável | [5 empty] | Sistema em funcionamento recirculação. Utilização do local já existente.
10. e) | Onde a disponibilidade de água é limitada, deve ser escolhida uma tecnologia que permita diferentes modos de operação que requiram menos água para atingir a capacidade de arrefecimento necessária; | Sim | Sistema em circuito fechado. Objetivos de desempenho no âmbito do sistema de gestão ambiental.
10. f) | Em todos os casos, a arrefecimento por recirculação é uma opção, mas é necessário um equilíbrio cuidadoso com outros fatores, como o condicionamento de água necessário e uma eficiência energética global mais baixa. | Sim | Sistema em circuito fechado. Objetivos de desempenho no âmbito do sistema de gestão ambiental.
11. | Para sistemas existentes e no caso de rios com disponibilidade limitada de água superficial, pode ser equacionada a alteração de um sistema de passagem única para um sistema de arrefecimento com recirculação. | Não aplicável | [5 empty] | Sistema em funcionamento recirculação. Sistema de furos.
4.4.2 Técnicas de redução identificadas dentro da abordagem MTD
12. | São técnicas MTD para a redução das necessidades de água:
Para sistemas húmidos:
12. a) | Otimização da reutilização de calor | Não aplicável | [5 empty] | Não existem processos que requeiram calor passível de ser aproveitado.
12. b) | A utilização de águas subterrâneas não é considerada MTD
12. c) | Aplicação de sistemas de recirculação | Sim | Técnica utilizada com controlo permanente e tratamento constante em água.
12. d) | Aplicação de sistemas de arrefecimento híbridos | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
12. e) | Aplicação de arrefecimento a seco | Sim | Técnica aplicada para o arrefecimento de moldes.
Para sistemas de arrefecimento de recirculação húmida e húmida/seca:
12. f) | Otimização de ciclos de concentração | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
4.5 REDUÇÃO DO ARRASTAMENTO DE ORGANISMOS
4.5.1 Considerações gerais |  | Não aplicável | [5 empty] | Não existe descarga de águas de refrigeração no meio.
Consultar BREF.
4.5.2 Técnicas de redução identificadas dentro da abordagem MTD
13. | São técnicas MTD para a redução de arrastamento:
Para todos os sistemas únicos ou sistemas de arrefecimento com entradas de águas de superficie:
13. a) | Análise do biótopo na fonte de água de superfície | Não aplicável | [5 empty] | Não utilizadas águas de superfície.
13. b) | Otimização das velocidades da água nos canais de admissão para limitar a sedimentação; Observação da ocorrência sazonal de macro incrustrações. | Não aplicável | [5 empty] | Não utilizadas águas de superfície.
4.6 REDUÇÃO DAS EMISSÕES PARA A ÁGUA
4.6.1 Abordagem geral sobre as MTD para a redução das emissões de calor
Consultar BREF.
4.6.2 Abordagem geral sobre as MTD para reduzir as emissões químicas para a água
14. | Referindo que a afirmação de que 80% do impacte ambiental é decidido na altura da fase de conceção do projeto, devem ser tomadas outras medidas para a fase de conceção do sistema de arrefecimento húmido com a seguinte ordem de abordagem:
14. a) | Identificar as condições do processo (pressão, T, corrosividade da substância) | Não aplicável | [5 empty] | Não utilizadas águas de superfície.
14. b) | Identificar características químicas da fonte de água de arrefecimento | Não aplicável | [5 empty] | Não utilizadas águas de superfície.
14. c) | Selecionar materiais apropriados para os permutadores, considerando as características do processo e as propriedades da água | Não aplicável | [5 empty] | Não utilizadas águas de superfície.
14. d) | Selecionar materiais apropriados para os restantes elementos do circuito. | Não aplicável | [5 empty] | Não utilizadas águas de superfície.
14. e) | Identificar os requerimentos operacionais do sistema de arrefecimento. | Não aplicável | [5 empty] | Não utilizadas águas de superfície.
14. f) | Selecionar um tratamento de água de arrefecimento mais apropriado usando produtos químicos menos perigosos ou produtos químicos com menor potencial de impacte no meio ambiente (complexos orgânicos facilmente biodegradáveis) | Não aplicável | [5 empty] | Não utilizadas águas de superfície.
14. g) | Aplicar o esquema de seleção para biocidas (capítulo 3, figura 3.2) | Não aplicável | [5 empty] | Não utilizadas águas de superfície
14. h) | Otimizar o doseamento por monitorização da água. | Não aplicável | [5 empty] | Não utilizadas águas de superfície.
4.6.3 Abordagem sobre as técnicas MTD para redução das emissões para a água
4.6.3.1 Prevenção pelo projeto de equipamentos e manutenção do sistema
15. | São técnicas MTD para a redução de emissões para a água através de técnicas de desenho e manutenção:
Para sistemas húmidos:
15. a) | Análise da corrosividade da substância do processo, bem como da água de arrefecimento para selecionar o material certo | Sim | São adaptados materiais de acordo com as utilizações e máquinas, não existindo qualquer descarga no meio.
15. b) | Projeção do sistema de arrefecimento evitando zonas de estancamento para reduzir a corrosão e contaminações. | Sim | Recirculação da água.
Para permutadores do tipo Shell&tube:
15. c) | Conceção que permita facilitar a limpeza através da circulação do caudal de água arrefecida no tubo e as paredes dos tubos de material resistente às incrustrações. | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
Condensadores de instalações de produção de eletricidade:
15. d) | Aplicação de Ti em condensadores com água do mar ou água salobra | Não aplicável | [5 empty] | Não há produção de electricidade.
15. e) | Aplicação de ligas de baixa corrosão (aço inoxidável com elevado índice de corrosão ou de cobre níquel) | Não aplicável | [5 empty] | Não há produção de electricidade.
15. f) | Utilização de sistemas de limpeza automatizados com as esferas de espuma ou escovas | Não aplicável | [5 empty] | Não há produção de electricidade.
Para condensadores e permutadores de calor:
15. g) | De modo a reduzir a deposição (incrustação) em condensadores a velocidade da água deve ser > 1,8 m / s para equipamentos novos e 1,5 m / s no caso de montagem de feixe de tubos | Não aplicável | [5 empty] | Não existem condensadores no processo.
15. h) | De modo a reduzir a deposição (incrustação) nos permutadores de calor recomentda-se uma velocidade da água > 0,8 m / s | Sim | Valores de velocidade superiores.
15. i) | De modo a evitar o entupimento utilizar filtros de detritos para proteger os permutadores de calor, onde a obstrução é um risco | Sim | Instalados filtros de limpeza automática.
Para sistemas arrefecimento de passagem única, de modo a reduzir a sensibilidade à corrosão:
15. j) | Aplicar aço-carbono em sistemas de água de arrefecimento, se a tolerância à corrosão puder ser atendida | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
15. k) | Aplicar plásticos reforçados com fibra de vidro, revestido de betão reforçado ou aço-carbono revestido em caso de condutas subterrâneas | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
15. l) | Aplicar tubos de titânio para permutadores do tipo Shell&tube em ambientes altamente corrosivos ou aço inoxidável de elevada qualidade com desempenho semelhante. | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
Para torres de arrefecimento húmidas abertas:
15. m) | Para reduzir a incrustação em condições de água salgada aplicar enchimento de baixa incrustação e com capacidade a altas cargas | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
15. n) | Evitar substâncias perigosas devido ao tratamento anti-incrustantes (como CCA e TBTO) nos tratamentos anticontaminação. | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
Para torres de arrefecimento de tiragem natural:
15. o) | Para reduzir o tratamento de anti-incrustação aplicar eenchimento tendo em consideração a qualidade local da água (por exemplo, alto teor de sólidos, escala) | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
4.6.3.2 Controlo da otimização do tratamento de água de arrefecimento
16. | São técnicas MTD para a redução de emissões para a água por meio da otimização do tratamento de água de arrefecimento:
Para todos os sistemas húmidos:
16. a) | Monitorização e controlo da composição química da água de arrefecimento para reduzir a quantidade de aditivos. | Sim | É feito em continuo pela NALCO.
16. b) | Reduzir a utilização de químicos perigosos, não se devendo utilizar o seguinte: compostos de crómio, compostos de mercúrio, compostos organometálicos, mercaptobenzotiazol e substâncias biocidas para tratamento de choque diferentes do cloro, bromo, ozono e peróxido de hidrogénio. | Não | Não disponíveis no mercado alteratívas de tratamento eficazes a produtos contendo cloro.
Para sistema de arrefecimento de passagem única e torres de arrefecimento abertas e húmidas:
16. c) | Monitorizar a existência de macro incrustrações para otimizar a dosagem de biocidas | Sim | São monitorizados em contínuo pela estação de tratamento da Nalco e através de provetes físicos.
Para sistemas de arrefecimento únicos:
16. d) | De modo a limitar ao utilização de biocidas utilizar temperatura da água do mar abaixo de 10-12ºC | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
16. e) | De modo a reduzir a emissão de FO variar os tempos de residência e as velocidades da água com um nível FO ou FRO associado de 0,1 mg / l na saída | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
16. f) | De modo a reduzir as emissões de oxidante (residual) livre alcançar valores de FO ou FOR ≤ 0,2 mg / l na saída para a cloração contínua de água do mar | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
16. g) | De modo a reduzir as emissões de oxidante (residual) livre alcançar valores de FO ou FRO ≤ 0,5 mg / l na saída para a cloração intermitente e choque de água do mar | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
16. h) | Reduzir a quantidade de compostos formadores de óxidos em água fresca sem cloração contínua em água doce pois não é considerada MTD | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
Para torres de arrefecimento húmidas abertas:
16. i) | De modo a reduzir a quantidade de hipoclorito manter um pH de 7 ≤ pH ≤ 9 | Sim | Realiza-se monitorização em continuo.
16. j) | De modo a reduzir a quantidade de biocida e a purga aplicar biofiltração | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
16. k) | Fechar temporariamente as purgas depois do doseamento de aditivos para reduzir a emissão de biocidas hidrolisantes. | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
16. l) | No caso de aplicar ozono, manter a concentração inferior a 0,1 mg/l. | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
4.7 REDUÇÃO DAS EMISSÕES PARA O AR
4.7.1 Abordagem geral
Consultar BREF.
4.7.2 Abordagem geral sobre as MTD para reduzir as emissões para o ar
17. | São técnicas MTD para a redução de emissões para o ar:
Para as torres de arrefecimento húmidas:
17. a) | Para evitar a chegada da pluma ao nivel do solo a emissão da pluma deverá ter uma altura suficiente e uma velocidade mínima de ar de descarga na saída da torre | Sim | Altura adequada.
17. b) | Para evitar a formação de pluma aplicar uma técnica híbrida ou outras técnicas de supressão de plumas, como o aquecimento de ar | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
17. c) | Evitar a aplicação de amiantos, CCA e TBTO para reduzir a utilização de substâncias perigosas. | Sim | Não utilizados.
17. d) | Projetar e definir a localização das torres de modo a que a sua saída possa ser captada por sistemas de ar condicionado, para evitar afetar a qualidade do ar no centro de trabalho. | Sim | Projectada em conformidade.
17. e) | Reduzir as perdas por arrasto através da aplicação de captadores. | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
4.8 REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE RUÍDO
4.8.1 Abordagem geral
Consultar BREF.
4.8.2 Abordagem geral sobre as MTD para reduzir as emissões de ruído
18. | São técnicas MTD para a redução de emissões de ruído:
Para torres de arrefecimento de tiragem natural:
18. a) | Para redução de ruído da água em cascata à entrada do tubo de ar estão disponiveis várias técnicas (ver BREF) | Sim | Aprovada instalação de um novo conjunto de torres em 2018, sem queda de água em cascata.
18. b) | Reduzir a emissão de ruído ao redor da base da torre, por exemplo, recorrendo a uma barreira de terra ou uma parede anti-ruído | Não aplicável | [5 empty] | As torres serão insonorizadas.
Para torres de arrefecimento mecânicas:
18. c) | Redução do ruído do ventilador aplicando ventiladores de baixo ruído por exemplo:
18. c) i. | Utilizando ventiladores de grande diâmetro com velocidades circunferenciais | Sim | Novo conjunto de torres cumpre com requisito.
18. c) ii. | Utilizando velocidadses reduzidas (≤ 40 m/s) | Sim | Novo conjunto de torres cumpre com requisito.
18. d) | Na fase de projeção aplicar uma altura suficiente ao difusor otimizado ou instalar atenuadores de som | Sim | Novo conjunto de torres cumpre com requisito.
18. e) | De modo a reduzir o ruído aplicar medidas de atenuação (silenciadores) à entrada e saída do ar | Sim | Novo conjunto de torres cumpre com requisito.
4.9 REDUÇÃO DO RISCO DE FUGAS
4.9.1 Abordagem geral
19. | São medidas gerais para reduzir a ocorrência de fugas: (não aplicável a condensadores)
19. a) | Selecionar material para equipamentos de sistemas de arrefecimento por via húmida de acordo com a qualidade da água aplicada | sim | Sempre na compra de novos equipamentos.
19. b) | Operar o sistema de acordo com a sua conceção | Sim | Planeamento manutenção preventiva.
19. c) | Se necessário um tratamento de água de arrefecimento, selecionar um programa correto de tratamento de água de arrefecimento | Sim | Utilização de um sistema mundial 3D trasar (NALCO).
19. d) | Monitorizar as possíveis fugas na descarga da água de arrefecimento na recirculação de sistemas de arrefecimento húmido, analisando a purga. | Sim | Utilização barriletes de recolha de descarca com visor e caudalimetro.
Para permutadores de calor:
19. e) | De modo a evitar pequenas fissuras o ∆T do permutador deverá ser ≤ 50 °C | Não aplicável | [5 empty] | ∆T é no máximo 6ºC.
Para permutadores do tipo shell&tube:
19. f) | Monitorizar a operação do processo para que a operação ocorra dentro dos limites de projeto | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
19. g) | Aplicar tecnologia de soldagem de modo a fortalecer a construção do tubo/placa de tubo | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
Para o equipamento:
19. h) | De modo a reduzir a corrosão, a temperatura do metal no lado de passagem da água de arrefecimento deverá ser < 60 °C | Sim | Temperatura sempre < 60 °C.
Para sistemas de arrefecimento de passagem única
19. i) | Para alcançar um VCI entre 5 - 8 operar o sistema direto com Págua arrefecimento > Pprocesso e efetuar monitorizar | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
19. j) | Para alcançar um VCI entre 5 - 8 operar o sistema direto com Págua arrefecimento = Pprocesso e efetuar monitorização analítica automática | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
19. k) | Para alcançar um VCI ≥ 9 operar o sistema direto Págua arrefecimento > Pprocesso e efetuar monitorização analítica automática | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
19. l) | Para alcançar um VCI ≥ 9 operar o sistema com permutador de calor de material altamente anti-corrosivo/monitorização analítica automática | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
19. m) | Para alcançar um VCI ≥ 9 alterar a tecnologia: | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
19. m) i. | arrefecimento indireta
19. m) ii. | arrefecimento recirculante | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
19. m) iii. | arrefecimento a ar | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
19. n) | No arrefecimento de substâncias perigosas, efetuar sempre a monitorização da água de arrefecimento. | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
19. o) | Aplicação de manutenção preventiva, através da realização de inspeção por meio de corrente de Foucault. | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
Para sistemas de arrefecimento com recirculação
19. p) | Monitorização constante da purga no arrefecimento de substâncias perigosas | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
4.10 REDUÇÃO DE RISCO BIOLÓGICO
4.10.1 Abordagem geral
| Consultar BREF. | Sim | Plano de manutenção preventiva; Controlo qualitativo; Sistema funciona em contínuo e é monitorizado pelo sistema 3D Trasar da Nalco e respectiva correção automática dos parâmetros da água.
4.10.2 Abordagem geral sobre as MTD para reduzir o risco de emissões biológicas
20. | São consideradas como MTD na prevenção e redução do risco microbiológico:
Para todos os sistemas de arrefecimento húmidos:
20. a) | Com vista à redução da formação de algas deve-se proteger a água de arrefecimento da ação da energia luminosa | Sim | Na unidade fabril sim. Na piscina de água de refrigeração a melhorar.
20. b) | Com vista à redução do crescimento de microrganismos devem-se evitar zonas estagnadas (a nível do seu design), de forma a manter a velocidade na passagem de água e proceder à aplicação de tratamentos químicos otimizados. | Sim | Não existem zonas estagnadas.
20. c) | Nas limpezas após um surto deve-se efetuar uma combinação de limpeza mecânica e limpeza química | Sim | Nunca aconteceu mas seria efetuado se aplicável.
20. d) | Efetuar uma monitorização periódica dos organismos patogénicos potencialmente existentes nas torres de arrefecimento. | Sim | Monitorizações trimestrais.
Para torres de arrefecimento húmidas abertas:
20. e) | Para reduzir o risco de infeção os operadores devem utilizar proteção de olhos e boca (máscara P3) quando entram num sistema de arrefecimento húmido | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
Sim
Não
Não aplicável
A avaliar
A implementar

## BREF ENE
BREF - Eficiência energética (ENE) ¦ Data de adoção: 02/2009
n.º atribuído de acordo com o BREF ou documento Conclusões MTD | Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD | MTD implementada? | Descrição do modo de implementação | VEA/VCA | Condições | Proposta de valor a atingir dentro da gama de VEA/VCA | Calendarização da implementação (mês.ano) / Descrição da técnica alternativa implementada | Motivo da não aplicabilidade
4.2 MTD PARA INSTALAÇÕES
4.2.1. Gestão da eficiência energética
1. | Implementar e aderir a um sistema de gestão da eficiência energética que incorpore, conforme apropriado às circunstâncias locais, todas as seguintes especificidades (ver secção 2.1)
1. a) | Compromisso da gestão de topo (o compromisso da gestão é considerado uma condição prévia para a aplicação bem sucedida da gestão da eficiência energética); | Sim | Existência de ferramentas de melhoria continua e sistema de gestão de energia ISO 50001. Seguimento mensal KPI's pela direcção relacionados com a energia. Existência de uma equipa de energia.
1. b) | Definição, pela gestão de topo, de uma política de eficiência energética para a instalação; | Sim | Existência de ferramentas de melhoria continua e sistema de gestão de energia ISO 50001. Seguimento mensal KPI's pela direcção relacionados com a energia. Existência de uma equipa de energia. Existência de uma política integrada.
1. c) | Planeamento e estabelecimento de objectivos e metas (ver MTD 2, 3 e 8); | Sim | Existência de ferramentas de melhoria continua e sistema de gestão de energia ISO 50001. Seguimento mensal KPI's pela direcção relacionados com a energia. Existência de uma equipa de energia. Existência de uma política integrada e de um programa de gestão de energia.
1. d) | Implementação e realização de procedimentos, com especial atenção para:
1. d) i. | Estrutura e responsabilidade | Sim | Manual de descriçaõ de funções e manual de SGI.
1. d) ii. | Formação, sensibilização e competência (ver MTD 13) | Sim | Manual de descriçaõ de funções e manual de SGI, matriz de competências levantamento anual das necessidades de formação.
1. d) iii. | Comunicação | Sim | Existência de procedimentos no âmbito do sistema, por exemplo interna e externa. Comunicação exterior via website e Declaração Ambiental EMAS.
1. d) iv. | Envolvimento dos trabalhadores; | Sim | A Verallia possui Sistema de Gestão Energético. Neste âmbito os colaborados são incentivados a participar, nomeadamente no âmbito da certificação IDI NP4457.
1. d) v. | Documentação | Sim | A empresa define ainda a forma de controlo aplicada à documentação do SGI que faz parte da arquitectura documental da organização, incluindo os documentos de origem externa relevantes para o exercício da actividade e o cumprimento das obrigações de conformidade aplicáveis.
1. d) vi. | Controlo eficaz dos processos (ver MTD 14) | Sim | Para operacionalizar toda a orgânica da empresa, a Verallia criou, em 2011, o projeto Verallia Industrial Management (VIM), um programa de excelência industrial cujo objetivo é optimizar a eficiência industrial e eliminar todo o tipo de perdas (energia, qualidade, tempo e gastos diversos) tanto a nível industrial como administrativo.
1. d) viii. | Preparação e resposta a emergências | Sim | Para dar resposta a situações de emergência, a empresa possui um plano de emergência interno (PEI)ajustado à realidade da organização, revisto anualmente e de acordo com as normas de ambiente e segurança do SGI.
1. d) ix. | Salvaguarda do cumprimento da legislação e dos acordos relativos à eficiência energética (quando existirem). | Sim | Existe um levantamento e avaliação da conformidade legal, com realização de auditorias anuais de avaliação da conformidade.
1. e) | Benchmarking: Identificação e avaliação de indicadores de eficiência energética ao longo do tempo (ver MTD 8) e comparações sistemáticas e regulares com benchmarks setoriais, nacionais ou regionais para eficiência energética, quando disponham de dados verificados (ver seções 2.1 e), 2.16 e MTD 9) | Sim | A empresa participa em reuniões do sector (AIVE) e em reuniões do grupo nas quais são avaliados os indicadores do setor, com elaboração de relatórios de desempenho sectorial.
1. f) | Verificação do desempenho e adoção de medidas corretivas, prestando especial atenção a:
1. f) i. | Controlo e monitorização (ver MTD 16) | Sim | A empresa possui planos de monitorização para cumprimento legal e de avaliação de desempenho.
1. f) ii. | Ações preventivas e corretivas | Sim | De acordo com os sistemas implementados (7 Referenciais: Qualidade, Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho, Segurança Alimentar, IDI, Energia) são implementadas acções corretivas e preventivas.
1. f) iii. | Manutenção de registos | Sim | Existe um procedimento para controlo de registos e documentos.
1. f) iv. | Auditorias internas independentes (se tal for exequível) a fim de determinar se o sistema de gestão de eficiência energética se encontra, ou não, em conformidade com as disposições planeadas e se o mesmo tem sido adequadamente implementado e mantido (ver MTD 4 e 5) | Sim | A empresa é apoiada externamente por serviços de consultoria, prestando apoio nos sistemas de gestão e conformidades legais.
1. g) | Revisão, pela gestão de topo, do sistema de gestão de eficiência energética e garantia da sua contínua adequabilidade e eficácia. | Sim | Tendo em conta o sistema de gestão de energia implementado, a Verallia possui uma política energética revista anualmente.
4.2.2. Planeamento e estabelecimento de objetivos e metas
4.2.2.1. Melhoria contínua do ambiente
2. | Minimizar de forma contínua o impacte ambiental de uma instalação através do planeamento de ações e de investimentos de forma integrada e a curto, médio e longo prazo, tomando em consideração os custos-benefícios e os efeitos cruzados. | Sim | Existência de planos de investimentos a 1 e 5 anos. Avaliação de aspectos/impactos ambientais no âmbito de SGA.
4.2.2.2. Identificação dos aspetos relacionados com a eficiência energética de uma instalação e oportunidades de poupança de energia
3. | Realizar auditorias para identificar os aspetos que influenciam a eficiência energética da instalação. É importante que essa auditoria seja coerente com as abordagens de sistema. | Sim | Realização de auditorias de internas no âmbito do Sistema de Gestão.
4. | Aquando da realização de auditorias, assegurar que sejam identificados os seguintes aspetos:
4. a) | tipo e utilizações de energia na instalação, respetivos sistemas e processos; | Sim | Durante a auditoria estes aspectos são identificados.
4. b) | Equipamentos consumidores de energia, tipo e quantidade de energia consumida na instalação; | Sim | Existência do levantamento de consumos energéticos dos diferentes equipamentos com existência de contadores.
4. c) | Possibilidades de redução do consumo de energia, como por exemplo:
4. c) i. | Controlo/redução dos tempos de operação, eg. desligando os sistemas quando não estiverem a ser utilizados; | Sim | Planeamento de acções no âmbito do SGE de forma a melhor o desempenho energético.
4. c) ii. | otimização do isolamento; | Sim | Planeamento de acções no âmbito do SGE de forma a melhor o desempenho energético.
4. c) iii. | Otimização das redes de utilidades, sistemas, processos e equipamentos que lhes estejam associados. | Sim | Planeamento de acções no âmbito do SGE de forma a melhor o desempenho energético.
4. d) | Possibilidades de utilização de fontes alternativas de energia ou de utilização de energia mais eficiente aproveitando, em particular, a energia excedente de outros processos e ou sistemas. | Sim | Aproveitamento do calor proveniente do processo de fusão para optimizar o processo de combustão (aquecimento de ar).
4. e) | possibilidades de aplicar a energia excedente noutros processos e ou sistemas | Sim | Aproveitamento do calor proveniente do processo de fusão para optimizar o processo de combustão (aquecimento de ar).
4. f) | possibilidades de melhoria do nível de calor (temperatura) | Sim | Aproveitamento do calor proveniente do processo de fusão para optimizar o processo de combustão (aquecimento de ar).
5. | Utilizar ferramentas e metodologias apropriadas para apoiar na avaliação e quantificação da otimização energética, como por exemplo:
5. a) | Modelos, bases de dados e balanços energéticos; | Sim | Existência de sistemas informáticos que permitem apoiar e quantificar a optimização energética.
5. b) | Técnicas como a metodologia pinch, a análise da exergia ou da entalpia ou a termoeconomia; | Sim | Efetuado em novos projetos ou remodelações.
5. c) | Estimativas e cálculos. | Sim | Planeamento e plano a 5 anos.
6. | Identificar possibilidades de otimização da recuperação energética na instalação, entre sistemas da própria instalação e ou com outras instalações
4.2.2.3. Abordagem de sistemas para a gestão energética
7. | Otimizar a eficiência energética adotando uma abordagem de sistemas para a gestão energética na instalação. Os sistemas a considerar para a otimização no seu todo são, por exemplo:
7. a) | Unidades de processo (vide BREFs setoriais)
7. b) | Sistemas de aquecimento, como por exemplo: vapor; água quente; | Sim | Ao longo do processo este é automatizado sempre tentando utilizar a emergia primária em detrimento da secundária.
7. c) | Arrefecimento e vácuo (vide BREF ICS) | Sim | Ao longo do processo este é automatizado sempre tentando utilizar a emergia primária em detrimento da secundária.
7. d) | Sistemas a motor, como por exemplo: ar comprimido e bombagem; | Sim | Ao longo do processo este é automatizado sempre tentando utilizar a emergia primária em detrimento da secundária.
7. e) | Iluminação; | Sim | Ao longo do processo este é automatizado sempre tentando utilizar a emergia primária em detrimento da secundária.
7. f) | Secagem, separação e concentração. | Sim | Ao longo do processo este é automatizado sempre tentando utilizar a emergia primária em detrimento da secundária.
4.2.2.4. Estabelecimento e revisão dos objetivos e indicadores de eficiência energética
8. | Estabelecer indicadores adequados de eficiência energética através da aplicação das seguintes medidas:
8. a) | Identificação de indicadores de eficiência energética adequados para a instalação e, quando necessário, para processos individuais, sistemas e/ou unidades, e quantificação da sua evolução ao longo do tempo ou após a aplicação de medidas de eficiência energética; | Sim | KWh/tvf
8. b) | Identificação e registo dos limites adequados associados aos indicadores; | Sim | Atribuição de metas por processo no âmbito da certificação 50001.
8. c) | Identificação e registo de fatores que possam causar variações na eficiência energética dos processos, sistemas e ou unidades relevantes | Sim | Consumo de energia vs tvf e utilização de determinadas matérias primas.
4.2.2.5. Benchmarking
9. | Proceder a comparações sistemáticas e regulares com benchmarks setoriais, nacionais ou regionais, sempre que existam dados validados. | Sim | Participação no grupo de trabalhopara desenvolvimento de levantamento de melhoria continua do sector (AIVE).
4.2.3. Integração da eficiência energética na fase de projeto (Energy efficient design)
10. | Otimizar a eficiência energética em sede de planeamento de uma nova instalação, unidade ou sistema ou de uma alteração significativa dos mesmos, tomando em consideração todos os seguintes aspetos:
10. a) | Integração da eficiência energética na fase de projeto (EED) deve ser iniciada logo nas primeiras etapas da fase de projeto conceptual/projeto de base, mesmo que os investimentos planeados possam não estar ainda bem definidos, e deverá ser tomada em consideração nos concursos realizados; | Sim | Selecção de fornecedores com preocupações energéticas e aquisição de equipamentos mais eficientes.
10. b) | Desenvolvimento e/ou escolha de tecnologias energeticamente eficientes | Sim | Selecção de fornecedores com preocupações energéticas e aquisição de equipamentos mais eficientes.
10. c) | Poderá ser necessário recolher dados adicionais, quer em sede de design do projeto, quer de forma independente de modo a complementar os dados existentes ou a preencher lacunas no conhecimento; | Sim | Quando necessário realiza-se uma recolha de dados.
10. d) | O trabalho EED deverá ser efetuado por um perito em questões energéticas; | Sim | Quando aplicável.
10. e) | O projeto inicial do consumo de energia deverá também verificar todas as áreas na organização do projeto que possam influenciar o futuro consumo de energia e otimizar a EED da futura instalação neste contexto. É o caso, por exemplo, do pessoal da instalação (existente) que possa ser responsável pela especificação dos parâmetros de projeto. | Sim | Quando aplicável.
4.2.4. Aumento da integração do processo
11. | Otimizar a utilização de energia entre os diversos processos ou sistemas, na própria instalação ou com outras instalações | Sim | Recurso a equipamentos eficientes, por exemplo queiamdores de baixo Nox.
4.2.5. Manter a dinâmica das iniciativas no domínio da eficiência energética
12. | Manter a dinâmica do programa de eficiência energética através de diversas técnicas, como por exemplo:
12. a) | Aplicação de um sistema específico de gestão da energia; | Sim | ISO 50001.
12. b) | Contabilização do consumo de energia com base em valores reais (medidos), transferindo as obrigações e os benefícios da eficiência energética para o utilizador/pagador; | Sim | Existência de contadores calibrados em pontos chaves do processo.
12. c) | Criação de centros de lucro financeiro para a eficiência energética; | Sim | Negociação de energia via Sede Global da Verallia. Acompanhamento dos indicadores de desempenho - Controller de Gestão por fábrica e por Grupo.
12. d) | Benchmarking; | Sim | Reuniões AIVE e parcerias do grupo.
12. e) | Renovar os sistemas de gestão existentes, através do recurso à excelência operacional; | Sim | Quando aplicável.
12. f) | Utilização de técnicas de gestão da mudança (também característica da excelência operacional). | Sim | Quando aplicável.
4.2.6. Preservação das competências
13. | Preservar as competências em eficiência energética e em sistemas consumidores de energia através de técnicas como:
13. a) | Recrutamento de pessoal especializado e/ou formação do pessoal. A formação poderá ser prestada por pessoal interno ou por especialistas externos, através de cursos formais ou de auto-formação/desenvolvimento pessoal; | Sim | Existência de um plano de formação anual que contempla esta necessidade para casos especifcos de gestão de energia.
13. b) | Retirada periódica de pessoal da linha de produção, de forma a proceder a investigações específicas/por tempo determinado (na instalação de origem ou noutras instalações); | Não aplicável | [5 empty] | Processo não permite a retirada de pessoas da linha de produção.
13. c) | Partilha dos recursos internos da instalação entre as várias unidades; | Sim | Partilha com outras fábricas do grupo.
13. d) | Recurso a consultores qualificados para investigações por tempo determinado | Sim | Quando aplicável.
13. e) | Contratação externa de sistemas e/ou funções especializados. | Sim | Quando aplicável.
4.2.7. Controlo eficaz dos processos
14. | Garantir um controlo efetivo dos processos através da aplicação de técnicas como:
14. a) | A implementação de sistemas que assegurem que os procedimentos sejam conhecidos, entendidos e cumpridos. | Sim | Implementação de vários sistemas de gestão, incluindo o sistema de gestão de energia.
14. b) | Assegurar que os principais parâmetros de desempenho dos processos sejam identificados, otimizados em termos de eficiência energética e monitorizados | Sim | Definição de objectivos e metas com acompanhamento mensal e anual.
14. c) | A documentação ou o registo esses parâmetros. | Sim | Existência de documentação com registo dos indicadores.
4.2.8. Manutenção
15. | Proceder à manutenção das instalações de modo a otimizar a sua eficiência energética, através de:
15. a) | Atribuição clara das responsabilidades para o planeamento e execução da manutenção | Sim | Existência de um departamento de manutenção com descrição de funções.
15. b) | Estabelecimento de um programa estruturado de manutenção, com base na descrição técnica dos equipamentos, normas, etc., bem como nas eventuais falhas dos equipamentos e respetivas consequências. Algumas atividades de manutenção poderão ser calendarizadas para os períodos de paragem da instalação; | Sim | Existencia de um departamento planeamento e métodos apoiado por sistemas informáticos SAP PM.
15. c) | Suporte do programa de manutenção através de sistemas de manutenção de registos e de testes de diagnóstico adequados; | Sim | Existência de SAP PM.
15. d) | Identificação, nas operações de manutenção de rotina, de avarias e/ou anomalias de funcionamento, de eventuais perdas de eficiência energética ou de situações em que a mesma possa ser melhorada; | Sim | Existência de SAP PM e de auditorias internas para identificação de anomalias.
15. e) | Deteção de fugas, equipamentos avariados, rolamentos gastos, etc., que possam afetar ou controlar o consumo de energia e retificação tão rápida quanto possível dessas situações. | Sim | Existência de SAP PM e de auditorias internas para identificação de anomalias.
4.2.9. Controlo e monitorização
16. | Estabelecer e manter procedimentos documentados para controlo e monitorização regulares dos principais pontos característicos das operações e atividades que possam ter impacto significativo na eficiência energética. | Sim | Existência de plano de monitorização de acordo com a legislação e outras obrigações que a organização subscreva.
4.3. MTD PARA GARANTIR A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM SISTEMAS, PROCESSO, ATIVIDADES OU EQUIPAMENTOS CONSUMIDORES DE ENERGIA
4.3.1. Combustão
17. | Otimização da eficiência energética da combustão através das seguintes técnicas:
17. a) | Cogeração; | Não aplicável | [5 empty] | Não existe este tipo de equipamento.
17. b) | Redução do caudal de gases de exaustão através da redução do excesso de ar; | Sim | Regulação automática do processo de combustão.
17. c) | Redução de temperatura dos gases de exaustão através de:
17. c) i. | Dimensionamento para um máximo desempenho, tomando em ainda em consideração um fator de segurança calculado para sobrecargas; | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
17. c) ii. | Aumento da transferência de calor para o processo através do aumento da taxa de transferência ou através de um aumento ou melhoria das superfícies de transferência; | Sim | Existência de câmara de regeneração.
17. c) iii. | Recuperação de calor através da combinação de um processo adicional (eg., geração de vapor pelo uso de economizadores) para recuperar o calor residual dos gases de exaustão; | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
17. c) iv. | Instalação de pré-aquecimento do ar ou água ou pré-aqueceimento do combustível através da transferência de calor com os gases de exaustão; | Sim | Pre-aquecimento do ar para melhorar combustão.
17. c) v. | Limpeza das superfícies de transferência de calor que ficam progressivamente cobertas por cinzas de forma a manter uma elevada eficiência de transferência de calor (operação geralmente realizada durante períodos de paragem para inspeção ou manutenção); | Sim | Limpeza térmica das câmaras de combustão dos fornos de fusão. |  |  |  |  | Limpeza periódica das câmaras
17. d) | Pré-aquecimento do combustível gasoso por transferência de calor com os gases de exaustão. Pode ainda ser necessário o pré-aquecimento do ar nas situações em que o processo requer temperaturas de chama elevadas. | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
17. e) | Pré-aquecimento do ar por transferência de calor com os gases de exaustão. Pode ser necessário o pré-aquecimento do ar nas situações em que o processo requer temperaturas de chama elevadas. | Sim | Existência de câmara de regeneração.
17. f) | Optar pela utilização de combustíveis que otimizem a eficiência energética (eg. combustíveis não fósseis). | Não aplicável | [5 empty] | Não é viável a utilização neste tipo de processo.
4.3.2. Sistemas de Vapor
18. | Otimizar a eficiência energética de sistemas de vapor através de utilização de técnicas como:
18. a) | Técnicas específicas para o setor de atividade de acordo com o previsto nos BREF verticais. | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
18. b) | Técnicas previstas na Tabela 4.2. do BREF. | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
4.3.3. Recuperação de Calor
19. | Manter a eficiência dos permutadores de calor através de:
19. a) | Monitorização periódica da sua eficiência, e; | Sim | Existência de acompanhamento dos consumos energéticos.
19. b) | Prevenção e remoção de incrustações | Sim | Existência de planeamento da manutenção através do SAP PM.
4.3.4. Cogeração
20. | Avaliar possíveis soluções de cogeração, dentro e ou fora da instalação (com outras instalações). | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
4.3.5. Fornecimento de energia elétrica
21. | Aumentar a potência elétrica em conformidade com os requisitos do distribuidor local de energia elétrica utilizando, por exemplo, as seguintes técnicas em função da sua aplicabilidade:
21. a) | Instalar condensadores em circuitos AC para diminuir a magnitude do poder reativo; | Sim | Baterias de condensadores.
21. b) | Minimizar as operações com motores ao ralenti ou em regime de baixa carga; | Sim | Acompanhamento da eficiência dos equipamentos para aumenatr a sua eficiência utilizando ferramentos como o SAP PM.
21. c) | Evitar a utilização de equipamento acima de sua potência nominal; | Sim | Acompanhamento da eficiência dos equipamentos para aumenatr a sua eficiência utilizando ferramentos como o SAP PM.
21. d) | Aquando da substituição de motores, recorrer a motores energeticamente eficientes | Sim | Critérios a ter em conta aquando aquisição de equipamentos eléctricos.
22. | Verificar o fornecimento de energia elétrica para procurar eventuais harmónicas e se necessário aplicar filtros. | Sim | Compra de condensadores com mecanismos de prevenção de harmónicas.
23. | Otimizar a eficiência do fornecimento de energia elétrica aplicando, por exemplo, as técnicas seguintes em função da respetiva aplicabilidade:
23. a) | Assegurar que os cabos elétricos têm as dimensões corretas para a exigência energética; | Sim | Preocupações a ter em consideração aquando a execução dos projectos.
23. b) | Manter os transformadores a operar com a carga de 40-50% acima da potência nominal; | NA | Não aconselhavel nos equipamentos da instalação
23. c) | Utilizar transformadores de elevada eficiência/perdas reduzidas; | Sim | Critérios a ter em conta aquando aquisição de equipamentos eléctricos.
23. d) | Localizar os equipamentos com elevadas exigências energéticas tão perto quanto possível da fonte de alimentação. | Sim | Quando aplicável.
4.3.6. Subsistemas que utilizam motores elétricos
24. | Otimizar os motores elétricos pela seguinte ordem:
24. a) | Otimizar todo o sistema no qual o(s) motor(es) está(ão) integrado(s) (eg. sistema de arrefecimento); | Sim | Critério tido em conta .
24. b) | Otimizar o(s) motor(es) do sistema de acordo com os requisitos de carga definidos, aplicando uma ou mais das técnicas a seguir descritas e segundo os critérios previstos na Tabela 4.5 do BREF: | Sim | Critério tido em conta.
Instalação ou remodelação do sistema
24. b) i. | Uso de motores energeticamente eficientes (EEM). | Sim | Critérios a ter em conta aquando aquisição de equipamentos eléctricos.
24. b) ii. | Dimensionamento adequado dos motores | Sim | Critérios a ter em conta.
24. b) iii. | Instalação de sistemas de variação de velocidade (VSD) | Sim | Adopção de variadores de velocidade nas etapas do processo em que esta metodologia é aplicável.
24. b) iv. | Instalação de transmissores/redutores de alta eficiência. | Sim | Existência destes equipamentos.
24. b) v. | Uso de:
24. b) v. 1. | Ligação direta, quando possívell; | Sim | Quando possivel.
24. b) v. 2. | Correias sincronizadoras ou cintos em V dentados em vez de cintos em V; | Sim | Este critério é tido em consideração quando se utilização equipamentos deste tipo.
24. b) v. 3. | Engrenagens helicoidais em vez de engrenagens de parafusos sem fim. | Sim | Sempre que aplicável.
24. b) vi. | Reparação de motores energeticamente eficientes (EEMR) ou substituição por um EEM. | Sim | Metodologia aplicavel na aquisição de equipamentos e/ou na reparação dos mais antigos.
24. b) vii. | Evitar a rebobinagem e substituir por um EEM, ou utilizar uma rebobinagem contratada certificada. | Sim | Sempre que a situação o justifique.
24. b) viii. | Controlo de qualidade da energia | Sim | Aplicável ao gás natural.
Operação e Manutenção
24. v) ix | Aplicar lubrificação, ajustes e afinação. | Sim | Utilização da SAP PM.
24. c) | Após otimização dos sistemas consumidores de energia, otimizar os restantes motores (ainda não otimizados) de acordo com o previsto na Tabela 4.5 e com os critérios definidos no BREF como, por exemplo:
24. c) i. | Substituição prioritária por EEM dos restantes motores que estejam em funcionamento mais de 2 000 horas por ano; | Sim | Existência de manutenção preditiva, para verificação do estado de funcionamento e planeamento de substituição em função dos resultados.
24. c) ii. | Relativamente aos motores elétricos com carga variável que funcionem menos de 50 % da capacidade durante mais de 20 % do seu tempo de funcionamento e que estejam em funcionamento mais de 2 000 horas por ano, ponderação da possibilidade de se utilizarem variadores de velocidade. | Sim | São utilizados variadores de frequência.
4.3.7. Sistemas de ar comprimido
25. | Otimizar os sistemas de ar comprimido utilizando, por exemplo, as seguintes técnicas:
Design, instalação e remodelação de sistemas
25. a) | Design global do sistema, incluíndo os sistemas de pressão múltipla | Sim | Utilização de 2 pressões na instalação, de 3,5 bar com compressores centrífugos e 7 bar com compressores de parafuso.
25. b) | Upgrade dos compressores | Sim | Plano a 5 anos de substituição gradual.
25. c) | Melhoria do sistema de arrefecimento, secagem e filtração | Sim | Utilização de secadores de grande capacidade.
25. d) | Redução e perdas de pressão por fricção | Sim | Sempre que possível.
25. e) | Melhoria dos motores (incluído os motores de alta eficiência) | Sim | Na aquisição de novos compressores.
25. f) | Melhoria dos sistemas de controlo de velocidade | Sim | Na aquisição de novos compressores.
25. g) | Utilização de sistemas de controlo sofisticados | Sim | Sistema de gestão de controlo de ar comprimido.
25. h) | Recuperação do calor residual para utilização noutras funções | Não aplicável | [5 empty] | Técnica não aplicável a este processo.
25. i) | Utilização do ar frio exterior para admissão no sistema | Sim | O parque de compressores instalado na área mais fresca da fábrica.
25. j) | Armazenar o ar comprimido perto de sistemas de altamente flutuantes | Sim | Depósitos adequados a cada grande fornecedor.
Operação e manutenção de sistemas
25. k) | Otimizar determinados dispositivos de utilização final. | Sim | Seguimento dos consumos energéticos de vários equipamentos através do CIRCUTOR de forma a melhorar a sua eficiência.
25. l) | Reduzir as fugas de ar | Sim | Avaliação periódica de fugas sendo feito o seu acompanhameto em reuniões semanais de KPI's.
25. m) | Aumentar a frequência de substituição dos filtros | Sim | Aspecto em consideração do planeamento através do SAP PM.
25. n) | Otimizar a pressão de trabalho. | Sim | Acompanhamento diário dos valores de pressão necessários a um processo eficiente.
4.3.8. Sistemas de bombagem
26. | Otimizar os sistemas de bombagem recorrendo às seguintes técnicas em função da sua aplicabilidade (vide Tabela 4.7 do BREF):
Projeto
26. a) | Evitar o sobredimensionamento na seleção das bombas e substituir as bombas sobredimensionadas | Sim | Metodologia aplicada em novos projectos e em equipamentos já existentes desde que economicamento viável
26. b) | Seleção adequada da bomba de acordo com o motor utilizado e a respetiva aplicação. | Sim | Metodologia aplicada em novos projectos e em equipamentos já existentes desde que economicamento viável. Aquisição de sistemas globais, já otimizados.
26. c) | Seleção adequada do sistema de tubagem (de acordo com a distribuição prevista) | Sim | Metodologia aplicada em novos projectos e em equipamentos já existentes desde que economicamento viável. Aquisição de sistemas globais, já otimizados.
Controlo e Manutenção
26. d) | Sistema de controlo e regulação | Sim | Existêm sistemas de monitorização do funcionamento das bombas.
26. e) | Desligar as bombas não utilizadas | Sim | Bombas que não são utilizadas estão desligadas incluindo os equipamentos de reposição.
26. f) | Utilização de transmissões de velocidade variável (VSD) | Sim | Utilizado nos equipamentos em que se justifique a aplicação.
26. g) | Utilização de bombas múltiplas (de fase cortada) | Sim | Nos casos de pressões mais elevadas.
26. h) | Manutenção regular | Sim | De acordo com o plano de SAP PM.
Sistema de distribuição
26. i) | Minimizar o número de válvulas e desvios de modo a facilitar a sua operação e manutenção | Sim | Aspectos em consideração nos novos projectos.
26. j) | Evitar a utilização de desvios em excesso, especialmente curvas apertadas. | Sim | Concepção de layout que tem em consideração aspectos que prejudiquem consumos de energia.
26. k) | Garantir que o diâmetro da tubagem não é demasiado pequeno. | Sim | Concepção de layout que tem em consideração aspectos que prejudiquem consumos de energia.
4.3.9. Sistemas AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado)
27. | Otimizar os sistemas AVAC utilizando, por exemplo, as seguintes técnicas:
27. a) | para ventilação, aquecimento e arrefecimento, vide Tabela 4.8. do BREF; | Sim | Tido em consideração aquando da aquisição de novos equipamentos. Procedimentado no SGI.
27. b) | para aquecimento, vide BREF, | Sim | Tido em consideração aquando da aquisição de novos equipamentos. Procedimentado no SGI.
27. c) | para bombagem, vide BREF; | Sim | Tido em consideração aquando da aquisição de novos equipamentos. Procedimentado no SGI.
27. d) | para arrefecimento, refrigeração e permutadores de calor, vide BREF ICS | Sim | Tido em consideração aquando da aquisição de novos equipamentos. Procedimentado no SGI.
Projeto e controlo
27. e) | Projeto global do sistema AVAC, identificando e equipando separadamente as seguintes áreas: ventilação geral, ventilação específica e ventilação do processo. | Sim | Equipamentos adequados às várias situações e locais.
27. f) | Otimizar o número, forma e tamanho das entradas no sistema | Sim | Equipamentos adequados às várias situações e locais.
27. g) | Utilizar ventiladores de alta eficiência, projetados para operarem a uma taxa otimizada | Sim | Aspectos considerados na execução de novos projectos.
27. h) | Gestão dos fluxos de ar, considerando a ventilação de fluxo duplo. | Sim | Aspectos considerados na execução de novos projectos.
27. i) | Design do sistema de ar, assegurando: que as condutas têm tamanho suficiente; utilização de condutas circulares, evitar os caminhos longos e obstáculos (ligações e secções estreitas) | Sim | Aspectos considerados na execução de novos projectos.
27. j) | Otimização dos motores elétricos, considerando a instalação de VSD (transmissões de velocidade variável) | Sim | Aspectos considerados na execução de novos projectos.
27. k) | Utilização de sistemas de controlo automáticos e integrados no sistema centralizado de gestão técnica | Sim | Aspectos considerados na execução de novos projectos.
27. l) | Integração de filtros dentro do sistema de condutas e recuperação do calor do ar de exaustão (permutadores de calor) | Sim | Aspectos considerados na execução de novos projectos.
27. m) | Redução das necessidades de aquecimento/arrefecimento | Sim | Aspectos considerados na execução de novos projectos.
27. n) | Melhoria da eficiência dos sistemas de aquecimento | Sim | Aspectos considerados na execução de novos projectos.
27. o) | Melhoria da eficiência dos sistemas de arrefecimento | Sim | Aspectos considerados na execução de novos projectos.
Manutenção
27. p) | Parar ou reduzir a ventilação, sempre que possível | Sim | Sempre que possível reduz-se a ventilação.
27. q) | Assegurar que o sistema não tem perdas de ar, e verificar as juntas. | Sim | Planeamento das infraestruturas e equipamentos através do SAP PM.
27. r) | Verificar o equilíbrio do sistema | Sim | Planeamento das infraestruturas e equipamentos através do SAP PM.
27. s) | Gerir e otimizar o fluxo de ar | Sim | Planeamento das infraestruturas e equipamentos através do SAP PM.
27. t) | Otimizar a filtração de ar através de reciclagem eficiente, evitar as perdas de pressão, limpeza e substituição regular dos filtros, limpeza regular do sistema. | Sim | Planeamento das infraestruturas e equipamentos através do SAP PM.
4.3.10. Iluminação
28. | Otimizar a iluminação artificial utilizando, por exemplo, as seguintes técnicas em função da sua aplicabilidade (vide Tabela 4.9):
Análise e projeto das necessidades de iluminação
28. a) | Identificação das necessidades de iluminação. | Sim | Realizado uma monitorização iluminotécnica de forma a identificar estes pontos.
28. b) | Planeamento do espaço e das atividades de modo a otimizar a utilização de luz natural. | Sim | Quando aplicável em novos projectos.
28. c) | Seleção das lâmpadas e luminárias de acordo com os requisitos da sua aplicação. | Sim | Plano para substituição progressiva para lâmpadas led.
Operação, controlo e manutenção
28. d) | Utilização de um sistema de controlo da iluminação, incluindo os sensores de presença e temporizadores. | Sim | Existência destes sistemas.
28. e) | Formação dos trabalhadores de forma a utilizarem a iluminação da forma mais eficiente. | Sim | Existência de sensibilização diária, seguimento de identificadores e no âmbito do sistema ISO 50001, existência de sinalética para a redução do consumo de energia.
4.3.11. Processos de secagem, concentração e separação
29. | Otimização os processos de secagem, separação e concentração utilizando, por exemplo, as seguintes técnicas em função da sua aplicabilidade (vide Tabela 4.10) e procurar possibilidades de utilização de separação mecânica conjuntamente com processos térmicos:
Design
29. a) | Seleção de tecnologia de separação mais apropriada ou utilização de uma combinação de técnicas (abaixo) que vão ao encontro dos equipamentos específicos de processo | Não aplicável | [5 empty] | Não existem processos de secagem.
Operação
29. b) | Utilização do excesso de calor proveniente de outros processos. | Não aplicável | [5 empty] | Não existem processos de secagem.
29. c) | Utilização de uma combinação de técnicas. | Não aplicável | [5 empty] | Não existem processos de secagem.
29. d) | Utilização de processos mecânicos, por exemplo filtração, filtração de membrana. | Não aplicável | [5 empty] | Não existem processos de secagem.
29. e) | Utilização de processos térmicos, por exempo secadores de aquecimento direto, indireto ou de efeito múltiplo | Não aplicável | [5 empty] | Não existem processos de secagem.
29. f) | Secagem direta | Não aplicável | [5 empty] | Não existem processos de secagem.
29. g) | Utilização de vapor sobreaquecido | Não aplicável | [5 empty] | Não existem processos de secagem.
29. h) | Recuperação de calor (incluindo MVR e bombas de calor) | Não aplicável | [5 empty] | Não existem processos de secagem.
29. i) | Otimização do isolamento do sistema de secagem | Não aplicável | [5 empty] | Não existem processos de secagem.
29. j) | Utilização de processos por radiação, por exemplo infravermelhos, alta-frequência ou microondas | Não aplicável | [5 empty] | Não existem processos de secagem.
Controlo
29. k) | Automatização dos processos térmicos de secagem | Não aplicável | [5 empty] | Não existem processos de secagem.
Sim
Não
Não aplicável
A implementar
A avaliar