## Alimentar
ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS (MTD) - Conclusões MTD
BREF - Setor dos alimentos, das bebidas e dos produtos lácteos ¦ Data de adoção: 04.12.2019 ¦ Versão: 22.07.2026
Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta do respetivo BREF
n.º atribuído de acordo com as Conclusões MTD | Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD |  |  |  |  | MTD implementada? | Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição da técnica alternativa implementada | NOTAS | Condições | Proposta de valor a atingir dentro da gama de VEA/VCA | Calendarização da implementação (mês.ano)
1 . CONCLUSÕES MTD GERAIS
1.1. Sistemas de gestão ambiental
MTD 1. | A fim de melhorar o desempenho ambiental geral, a MTD consiste em desenvolver e implementar um sistema de gestão ambiental (SGA) que incorpore os seguintes requisitos: |  |  |  |  | Sim | Fima Olá dispõe de um sistema de gestão ambiental, segundo um referencial próprio ("Unilever Environmental Care Framework Standards" ). O SGA implementado na instalação inclui auditorias de verificação por entidade externa. |  |  |  | 2024
1. (i) | Compromisso, liderança e responsabilidade da gestão, incluindo gestão de topo, com vista à implementação de um SGA eficaz; |  |  |  |  | Sim | Este aspeto está incluído no SGA. |  |  |  | 2024
1. (ii) | Uma análise que inclua a determinação do contexto da organização, a identificação das necessidades e expectativas das partes interessadas, a identificação das características da instalação associadas a eventuais riscos para o ambiente (ou a saúde humana), bem como dos requisitos legais aplicáveis em matéria de ambiente; |  |  |  |  | Sim | Este aspeto está incluído no SGA. |  |  |  | 2024
1. (iii) | Desenvolvimento de uma política ambiental que inclua a melhoria contínua do desempenho ambiental da instalação; |  |  |  |  | Sim | Este aspeto está incluído no SGA. |  |  |  | 2024
1. (iv) | Estabelecimento de objetivos e indicadores de desempenho em relação a aspetos ambientais significativos, incluindo a salváguarda do cumprimento dos requisitos legais aplicáveis; |  |  |  |  | Sim | A instalação tem definidos indicadores de desempenho que monitoriza, e o Relatório Ambiental Anual constitui um mecanismo de acompanhamento dos indicadores em relação a aspetos ambientais, e também de análise do cumprimento dos requisitos legais . |  |  |  | 2024
1. (v) | Planeamento e implementação dos procedimentos e ações necessárias (incluindo, se necessário, medidas corretivas e preventivas), a fim de alcançar os objetivos ambientais e evitar riscos ambientais; |  |  |  |  | Sim | O Plano de Desempenho Ambiental propõe as ações de melhoria ambiental a introduzir para um melhor desempenho da instalação e para redução do impacte ambiental. O acompanhamento interno do Plano de Desempenho Ambiental é feito em reuniões periódicas, nas quais é feita a monitorização das ações de melhoria. |  |  |  | 2024
1. (vi) | Determinação das estruturas, dos papéis e das responsabilidades em relação aos aspetos e objetivos ambientais e provisão dos recursos financeiros e humanos necessários; |  |  |  |  | Sim | Este aspeto está incluído no SGA conforme o "Unilever Environmental Care Framework Standards". |  |  |  | 2024
1. (vii) | Garantir a competência e a sensibilização necessárias do pessoal cujo trabalho pode afetar o desempenho ambiental da instalação (por exemplo, fornecendo informação e formação); |  |  |  |  | Sim | Na Fima Olá no que se refere à formação dos trabalhadores em matéria ambiental, realizam-se: - Campanhas de formação e sensibilização no consumo e utilização de água. - Formação e informação sobre a correta segregação de resíduos. - Campanhas internas de sensibilização para a redução de resíduos e outras. - Induções de Segurança e Ambiente para trabalhadores contratados e empreiteiros/prestadores de serviço. |  |  |  | 2024
1. (viii) | Comunicação interna e externa; |  |  |  |  | Sim | Este aspeto está incluído no SGA. A comunicação interna realiza-se mediante campanhas internas de sensibilização por meios audiovisuais, correio eletrónico e outros. |  |  |  | 2024
1. (ix) | Promoção da participação dos trabalhadores em boas práticas de gestão ambiental; |  |  |  |  | Sim | Este aspeto está incluído no SGA. |  |  |  | 2024
1. (x) | Elaboração e manutenção de um manual de gestão e de procedimentos escritos para o controlo de atividades com impacte ambiental significativo, bem como de registos pertinentes; |  |  |  |  | Sim | Este aspeto está incluído no SGA. O SGA dispõe de procedimentos escritos para o controlo das atividades com impacte ambiental significativo |  |  |  | 2024
1. (xi) | Eficiência do planeamento operacional e do controlo dos processos; |  |  |  |  | Sim | Este aspeto está incluído no SGA. |  |  |  | 2024
1. (xii) | Implementação de programas de manutenção adequados; |  |  |  |  | Sim | A instalação da Fima Olá dispõe de um plano de manutenção preventiva para as suas unidades de produção. Este plano apresenta distintos intervalos temporais, semanal/ mensal/ trimestral/ anual e horário, atendendo às características dos equipamentos. Estes planos adaptam-se às características específicas dos equipamentos e locais, assim como têm em conta os aspetos ambientais pertinentes como redução de perdas e fugas, poupança no consumo de água e/ou energia, controlo do ruído, entre outros. |  |  |  | 2024
1. (xiii) | Protocolos de preparação e resposta a situações de emergência, incluindo a prevenção e/ou a atenuação dos impactes ambientais negativos das situações de emergência; |  |  |  |  | Sim | A instalação da Fima Olá inclui no seu sistema de gestão ambiental os procedimentos a seguir para a atuação em caso de derrame, que inclui atuações orientadas para a minimização do impacte ambiental. O Plano de Segurança Interno da Fima Olá contempla os diversos cenários aplicáveis à instalação e os recursos materiais, humanos e os procedimentos necessários para fazer face às situações de emergência previstas. |  |  |  | 2024
1. (xiv) | Ao projetar ou renovar uma instalação ou parte dela, ter em consideração o seu impacte ambiental ao longo da vida útil, abrangendo a construção, a manutenção, o funcionamento e o desmantelamento; |  |  |  |  | Sim | A Fima Olá é uma instalação já existente. Terá em conta estas considerações aquando da realização de futuros projetos. As alterações da instalação são avaliadas de acordo com o procedimento de gestão da mudança ("Management of Change", MOC), o qual contempla aspetos/ impactes ambientais, entre outros. |  |  |  | 2024
1. (xv) | Implementação de um programa de monitorização e medição recorrendo, se necessário, à consulta do relatório de referência sobre a monitorização das emissões para a atmosfera e para a água provenientes das instalações abrangidas pela Diretiva Emissões Industriais; |  |  |  |  | Sim | A instalação da Fima Olá dispõe de um de um programa de monitorização e medição das suas emissões para a atmosfera e para a água, entre outros indicadores ambientais. Este programa está conforme com os requisitos da licença ambiental e da legislação em vigor, bem como tem em consideração a MTD. |  |  |  | 2024
1. (xvi) | Realização de avaliações comparativas (benchmarking) setoriais com regularidade; |  |  |  |  | Sim | Este aspeto está incluído no SGA. Realiza-se a comparação com fábricas da mesma categoria da Fima Olá (Europa); e acompanhamento regular de indicadores ambientais. |  |  |  | 2024
1. (xvii) | Auditoria interna periódica e independente (na medida do possível) e auditoria externa periódica independente, para avaliar o desempenho ambiental e determinar se o SGA está conforme com as disposições planeadas e se foi devidamente aplicado e mantido; |  |  |  |  | Sim | O SGA implementado na instalação inclui auditorias de verificação por entidade externa. |  |  |  | 2024
1. (xviii) | Avaliação das causas das não conformidades, aplicação de medidas corretivas em resposta às não conformidades, análise da eficácia de medidas corretivas e determinação da existência ou potencial ocorrência de situações de não conformidade semelhantes; |  |  |  |  | Sim | Este aspeto está incluído no SGA. O Programa anual de Gestão de Ambiente e Segurança contempla as ações planeadas face aos requisitos aplicáveis e às melhorias definidas. |  |  |  | 2024
1. (xix) | Revisão periódica, pela gestão de topo, da aptidão, adequação e eficácia continuadas do SGA; |  |  |  |  | Sim | Este aspeto está incluído no SGA. |  |  |  | 2024
1. (xx) | Acompanhamento e tomada em conta do desenvolvimento de técnicas mais limpas. |  |  |  |  | Sim | Este aspeto está incluído no SGA. |  |  |  | 2024
| específicamente para o setor alimentar, das bebidas e dos laticínios, a MTD consiste em incorporar também no SGA as seguintes características: |  |  |  |  | Sim |  |  |  |  | 2024
| (i) Plano de gestão do ruído (ver MTD 13). |  |  |  |  | Não aplicável | A MTD 13 é aplicável apenas nos casos em que seja previsível e/ou tenha sido comprovada a ocorrência de perturbação sonora junto de recetores sensíveis. Na atualidade este facto não se verifica, pelo que a MTD 13 é não aplicável. Realiza-se um plano de gestão do ruído conforme o Programa de Gestão de Ambiente e Segurança. |  |  |  | NA
| (ii) Plano de gestão de odores (ver MTD 15). |  |  |  |  | Não aplicável | A MTD 15 é aplicável apenas aos casos em que seja previsível e/ou tenha sido comprovada a ocorrência de odores incómodos junto de recetores sensíveis. Este facto não se verifica, pelo que a MTD 15 é não aplicável. |  |  |  | NA
| (iii) Inventário do consumo de água, energia e matérias-primas, bem como das águas residuais e dos fluxos de efluentes gasosos (ver MTD 2); |  |  |  |  | Sim | A Fima Olá tem inventariados os consumos de água, energia e matérias-primas, e as emissões de águas residuais e efluentes gasosos, e dispõe de um plano de monitorização adequado para o acompanhamento dos mesmos. Consumo de utilidades e MP e waste com acompanhamento regular de KPI e análise de desvios. |  |  |  | 2024
| (iv) Plano de eficiência energética (ver MTD 6a). |  |  |  |  | Sim | A Fima Olá dispõe de uma plano de racionalização energética, auditado de acordo com o requisito legal. A Fima Olá mensalmente controla o consumo energético (eletricidade, gás natural e vapor) e calcula o consumo específico de energia por área das suas atividades, que é um dos indicadores-chave de desempenho anual. No Plano de Desempenho Ambiental contempla objetivos de melhoria periódica e ações conexas. |  |  |  | 2024
MTD 2. | A fim de aumentar a eficiência na utilização dos recursos e reduzir as emissões, a MTD consiste em estabelecer, manter e rever periodicamente (incluindo quando ocorre uma alteração significativa) um inventário do consumo de água, energia e matérias-primas, bem como dos fluxos de águas residuais e de efluentes gasosos, no âmbito do sistema de gestão ambiental (ver MTD 1), que incorpore o seguinte conjunto de elementos: |  |  |  |  | Sim | A Fima Olá dispõe de uma rede de contadores para água, energia elétrica, gás natural e vapor, cujas leituras constituem a base para a determinação dos consumos por unidade fabril. Os consumos são determinados a partir das leituras mensais e com base em chaves de alocação, sempre que necessário. Está em fase final de implementação um sistema de controlo e monitorização de consumos através de plataforma eletrónica (STRATA), que permitirá um melhor acompanhamento destes indicadores bem como a identificação de oportunidades de redução dos consumos. Consumo de utilidades, incluindo energia, parte integrante do sistema, com KPI específicos, objetivos e metas de redução. Acompanhamento periódico. |  |  |  | 1998 Strata- 2020
2. I. | Informações sobre os processos de produção de alimentos, bebidas e laticínios, incluindo:
2. I. a) | Fluxogramas simplificados dos processos que evidenciem a origem das emissões; |  |  |  |  | Sim | A Fima Olá possui fluxogramas simplificados dos processos nos quais estão identificadas as origens das emissões, estando integrados no SGA. |  |  |  | 2005
2. I. b) | Descrição das técnicas integradas nos processos e das técnicas de tratamento dos efluentes gasosos/águas residuais para evitar ou reduzir as emissões, incluindo a eficácia dos mesmos. |  |  |  |  | Sim | No âmbito do sistema de gestão ambiental estão integradas estas informações. |  |  |  | 2005
2. II. | Informações sobre consumo e utilização de água (por exemplo, fluxogramas e balanços de massas de água); identificação de ações para reduzir o consumo de água e o volume de águas residuais (ver MTD 7). |  |  |  |  | Sim | A instalação realiza balanços mensais e anuais do consumo de água de furo e rede. Os parâmetros que se controlam são: volume mensal de água consumida na instalação proveniente da rede de abastecimento pública, volumes extraídos de cada captação de água subterrânea e consumo específico mensal de água utilizada no processo industrial por tipologia producto acabado. A água para consumo humano é proveniente da rede de abastecimento pública. A água utilizada no processo produtivo, para uso não industrial e para rega, é proveniente das captações de água subterrânea, podendo também ser utilizada água da rede municipal como complemento à água captada. Cada captação tem um contador que permite conhecer o volume total de água captado, as leituras do contador têm periodicidade mensal. O consumo de água é monitorizado semanal e mensalmente e sujeito a objetivos/metas ambientais, sendo o consumo deste recurso um indicador fundamental na gestão ambiental, que está abrangido por objetivos de redução anuais. O Programa de Gestão de Ambiente e Segurança realiza acompanhamento periódico do consumo de utilidades, incluindo água, parte integrante do sistema, com KPI específicos, objetivos e metas de redução. |  |  |  | 2005
2. III. | Informação sobre a quantidade e as características dos fluxos de águas residuais, nomeadamente: |  |  |  |  | Sim | Os volumes e as características dos efluentes são monitorizados conforme com a Autorização para Descarga de Águas Residuais Industriais n.º 85/2025. A instalação faz a monitorização mensal dos parâmetros a seguir: caudal mensal, autocontrolo mensal com análise dos parâmetros: CBO5, cloretos, CQO, detergentes, óleos e gorduras, pH, SST e condutividade. Os volumes específicos das áreas de produção que chega à EPTARI são determinados com base em contadores e chaves de alocação. |  |  |  | 2005
2. III. a) | Valores médios e variabilidade do caudal, do pH e da temperatura; |  |  |  |  | Sim | Acompanhamento conforme requerido na Autorização para Descarga. |  |  |  | 2005
2. III. b) | Valores médios de concentração e de carga dos poluentes/parâmetros relevantes (por exemplo, COT ou CQO, tipos de compostos azotados, fósforo, cloretos, condutividade) e a variabilidade dos mesmos. |  |  |  |  | Sim | Acompanhamento conforme requerido na Autorização para Descarga. |  |  |  | 2005
2. IV. | Informação sobre as características dos fluxos de efluentes gasosos, nomeadamente: |  |  |  |  | Sim | Os principais fluxos de efluentes gasosos são os procedentes das fontes pontuais de emissão da Fima- Olá: FF-07 e FF-08. Também existem fluxos de emissões difusas procedentes dos filtros de silos de granéis sólidos e da EPTARI. Relativamente às fontes pontuais de emissões atmosféricas, todas emitem gases de combustão, e os principais contaminantes são NOx, CO e COV. Identificaram-se 2 focos associados à Central de vapor: MORISA 1 (FF-07) e MORISA 2 (FF-08) e 1 foco dos motores CHP da cogeração (FF-09), mas este encontra-se inativo desde 2022. As emissões gasosas de fontes pontuais estão incluídas no inventários dos aspetos ambientais. As emissões difusas procedentes dos filtros dos silos de granéis sólidos ocorrem apenas durante os processos de enchimento dos tanques, e portanto, são descontínuas. As emissões difusas procedentes da EPTARI também são descontínuas, não foram alvo de monitorização e estão diretamente relacionadas com o tipo de efluente em tratamento (podem acontecer principalmente quando o efluente é muito rico em carga orgânica) e são minimizadas com tarefas de manutenção. As Conclusões MTD para a indústria da alimentação, bebida e leite não estabelecem MTD para acompanhamento de emissões difusas, e a licença ambiental não estabelece qualquer medição para o acompanhamento das referidas emissões difusas, pelo que não são monitorizadas. |  |  |  | 2015
2. IV. a) | Valores médios e variabilidade do caudal e da temperatura; |  |  |  |  | Sim | São monitorizados o caudal e a temperatura em todos os fluxos de gases procedentes de fontes pontuais de emissão. |  |  |  | 2015
2. IV. b) | Valores médios de concentração e de carga dos poluentes/parâmetros pertinentes (por exemplo, partículas, COVT, CO, NOx, SOx) e variabilidade dos mesmos; |  |  |  |  | Sim | -Atualmente na instalação Fima Olá realizam-se medições dos efluentes gasosos emitidos por fontes pontuais: -Focos das caldeiras MORISA 1 e MORISA 2 (FF7 e FF8), os dois focos partilham da mesma chaminé, monitorização de 3 em 3 anos |  |  |  | 2015
2. IV. c) | Presença de outras substâncias que possam afetar o sistema de tratamento dos efluentes gasosos ou a segurança da instalação (por exemplo, oxigénio, vapor de água, partículas). |  |  |  |  | Sim | As fontes pontuais de emissões atmosféricas todas emitem gases de combustão. Alem dos principais contaminantes (NOx, CO e COV) realizam-se medidas de O2, humidade e CO2. |  |  |  | 2015
2. V. | Informações sobre o consumo e a utilização de energia, a quantidade de matérias-primas utilizadas, bem como a quantidade e as características dos resíduos gerados, e a identificação de ações com vista a uma melhoria contínua da eficiência na utilização dos recursos (ver, por exemplo, MTD 6 e MTD 10). |  |  |  |  | Sim | São monitorizados o consumo de energia, a entrada de matérias-primas e os resíduos gerados, entre outros indicadores. O seguimento desses parâmetros permite identificar os pontos de melhoria da eficiência no uso dos recursos. As fábricas da Fima Olá em Santa Iria de Azoia dispõem de: - Diagramas de fluxos para cada um dos seus processos, indicando-se qualitativamente as entradas e saídas bem como os principais impactos ambientais. - Balanços mensais e anuais dos seguintes parâmetros: produção, consumo de água de furo e rede, consumo de eletricidade, vapor e gás natural. - Controle de entradas no armazém e de saídas de produtos no mesmo. Além disso cada linha produtiva leva o controle do consumo das suas entradas e da produção, bem como do consumo dos serviços auxiliares e energia, para ter controlado os custos de manutenção e produção por linha. - Indicadores de consumo face ao resíduo gerado . |  |  |  | 2005
2. VI. | Definição e aplicação de uma estratégia de monitorização adequada, com o objetivo de aumentar a eficiência na utilização dos recursos, tendo em conta o consumo de energia, de água e de matérias-primas. A monitorização pode incluir medições, cálculos ou registos diretos com uma frequência adequada. A monitorização é discriminada ao nível mais adequado (por exemplo, ao nível do processo ou da fábrica/instalação). |  |  |  |  | Sim | A instalação dispõe de um plano de monitorização adequado para o acompanhamento dos consumos e produções, que permite definir ações para aumentar a eficiência na utilização dos recursos. Realiza-se um acompanhamento mensal de indicadores específicos vs. objetivos. Está em fase final de implementação um sistema de controlo e monitorização de consumos através de plataforma eletrónica (STRATA), que permitirá a integração da informação em plataforma específica para monitorização de consumos de energia e água, e permitirá um melhor acompanhamento destes indicadores e a identificação de oportunidades de redução dos consumos. |  |  |  | 2005
1.2. Monitorização
MTD 3. | No que respeita às emissões relevantes para a água identificadas no inventário dos fluxos de águas residuais (ver MTD 2), a MTD consiste em monitorizar os parâmetros fundamentais dos processos (nomeadamente por medição contínua do caudal de águas residuais, do pH e da temperatura) nos pontos fundamentais — por exemplo, à entrada e/ou à saída do pré-tratamento, à entrada do tratamento final e no ponto de descarga, à saída da instalação. |  |  |  |  | Sim | A instalação monitoriza os parâmetros fundamentais dos fluxos de águas residuais à saída da instalação no ponto de descarga, conforme com a Autorização para Descarga de Águas Residuais Industriais n.º 85/2025. Tendo em consideração que a descarga não se realiza para o meio hídrico, mas para um coletor municipal, onde será submetido a tratamentos e controles adicionais, não se considera necessário realizar controle do fluxo de águas residuais em outros pontos. A instalação faz a monitorização dos parâmetros a seguir: caudal mensal, autocontrolo mensal com análise dos parâmetros: CBO5, cloretos, CQO, detergentes, óleos e gorduras, pH, SST e condutividade. hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh |  |  |  | 1998
MTD 4. | A MTD consiste em monitorizar as emissões para a água, com a frequência mínima a seguir indicada, em conformidade com as normas EN. Na falta destas, a MTD consiste em utilizar normas ISO, normas nacionais ou outras normas internacionais que garantam a obtenção de dados de qualidade científica equivalente. |  |  |  |  | Sim | A descarga de efluentes industriais da Fima Olá não se efetua para o meio hídrico, efetua-se para um coletor municipal. Para dar cumprimento à MTD tem que monitorizar uma vez por mês o parâmetro "Cloretos" (Cl-) de acordo com normas EN. |  |  |  | 1998
MTD 5. | A MTD consiste em monitorizar as emissões canalizadas para a atmosfera, com a frequência mínima a seguir indicada, em conformidade com as normas EN. |  |  |  |  | Não aplicável | A instalação não realiza nenhum processo específico dos indicados na tabela. Todas as emissões da Fima Olá estão associadas a processos de combustão, que não estão no âmbito das MTD para o setor dos alimentos, das bebidas e dos produtos lácteos. |  |  |  | NA
Consultar tabela incluída na MTD 5 (Decisão de Execução (EU) 2019/2031 da Comissão de 12 de novembro de 2019)
1.3. Eficiência energética
MTD 6. | A fim de aumentar a eficiência energética, a MTD consiste em utilizar a MTD 6a e uma combinação adequada das técnicas comuns enumeradas na técnica b) infra.
6. a) | Plano de eficiência energética | Um plano de eficiência energética, integrado no sistema de gestão ambiental (ver MTD 1), implica definir e calcular o consumo específico de energia da(s) atividade (s), o estabelecimento de indicadores-chave de desempenho anual (por exemplo, para o consumo específico de energia) e o planeamento de objetivos de melhoria periódica e ações conexas. O plano é adaptado às especificidades da instalação. |  |  |  | Sim | A instalação tem um Plano de Racionalização de Energia e são realizadas auditorias energéticas periódicas por entidade externa. A Fima Olá monitoriza o consumo de energia, e realiza balanços mensais e anuais dos seguintes parâmetros: produção, consumo de água de furo e rede, consumo de eletricidade, vapor e gás natural. Além disso cada linha produtiva controla o consumo das suas entradas e da produção, bem como do consumo dos serviços auxiliares e energia, para ter controlado os custos de manutenção e produção por linha. O acompanhamento mensal de indicadores específicos por área vs. objetivos permite a definição de objetivos de redução de consumos anuais, e a definição de ações corretivas e de melhoria setoriais. A implementação de boas práticas na gestão da energia pressupõe, alem da melhoria ambiental, uma redução dos custos totais anuais, sendo esta questão tida em conta pela direção. |  |  |  | 2014
6. b) | Utilização de técnicas comuns | As técnicas comuns incluem: — regulação e controlo do queimador; — cogeração; — motores energeticamente eficientes; — recuperação de calor com permutadores e/ou bombas de calor (incluindo a recompressão mecânica de vapor); — iluminação; — minimização de purgas da caldeira; — otimização dos sistemas de distribuição de vapor; — pré-aquecimento da água de alimentação (incluindo a utilização de economizadores); — sistemas de controlo de processo; — redução das fugas de ar comprimido; — redução das perdas de calor por meio de isolamento; — variadores de velocidade; — evaporação de efeito múltiplo; — utilização de energia solar. |  |  |  | Sim | As técnicas comuns para uma adequada gestão e poupança de energia são: - No interior das instalações da Fima Olá existe uma unidade de cogeração cujo output (eletricidade e vapor) é fornecido ao processo produtivo. Esta instalação anteriormente gerida por CTE-Central Termoelétrica do Estuário, Lda. é agora titularidade da Fima Olá. No entanto esta instalação encontra-se desativada desde 2022. - A Fima Olá também dispõe de motores de elevada eficiência (inclui caldeiras Geva), variadores de frequência e arrancadores suaves. - De acordo om as características dos geradores de vapor presentes na instalação, as medidas indicadas associadas a boas práticas nos sistemas de geração de vapor não pressupõem uma melhoria substancial na instalação. No entanto, emprega-se a técnica de pré-aquecimento da água para produção de vapor com água quente da cogeração (recuperador de calor nas caldeiras Morisas). |  |  |  | 2005
1.4. Consumo de água e descarga de águas residuais
MTD 7. | A fim de reduzir o consumo de água e o volume de descarga de águas residuais, a MTD consiste em utilizar as MTD 7a e uma das técnicas b a k a seguir indicadas, ou uma combinação das mesmas. |  |  |  |  | Sim | A Fima Olá dispõe nas suas instalações de medidas de racionalização do consumo de água, aprovadas pela direção e dirigidas à poupança no consumo deste recurso, as mesmas são: - Balanço semanal e mensal do consumo de água, com análises parciais de consumos em áreas produtivas, técnicas, sociais e outras. - Política de “chão seco”, de normas gerais para otimizar o consumo de água em áreas de processo. - Consumo otimizado de água nos sistemas de lavagem e desinfeção mediante emprego de CIP. - Estações de mistura para a dosagem otimizada de água, detergentes e desinfetantes, na área de gelados. - Planos de manutenção e inspeção das redes de águas. - Realização de visitas visuais para detetar fugas. - Definição de horários de rega para inverno e verão com o objeto de evitar perdas por evaporação. - Manter o sistema de rega. - Instalação de torneira com temporizador em duches e sanitários. - Formação e sensibilização dos operadores para a utilização racional de água. - Campanhas internas de sensibilização. A instalação dispõe limpeza em superfície. As limpezas em superfície se realizam em: paredes, tetos, solos e elementos não envolvidos diretamente nos processos produtivos. Existem dentro da instalação outros métodos de limpeza como emprego de água à pressão (com adição de detergentes e desinfetantes), máquinas autolavagem, agitadores, etc. Neste sentido, os procedimentos de limpeza para as distintas secções, áreas produtivas, equipamentos e maquinaria estão perfeitamente definidos e emitidos por escrito. |  |  |  | 2024
| Técnica | Descrição |  |  | Aplicabilidade
Técnicas comuns
7. a) | Reciclagem e/ou reutilização da água | Reciclagem e/ou reutilização de fluxos de água (precedidos ou não de tratamento da água), por exemplo, para limpeza, lavagem, arrefecimento ou o próprio processo. |  |  | Pode não ser aplicável devido a requisitos de higiene e de segurança dos alimentos | Sim | Nos casos em que é possível, dada a natureza do água e destino dado à mesma, procede-se à reutilização da água. |  |  |  | ≈ aaaa
7. b) | Otimização do caudal da água | Utilização de dispositivos de comando, por exemplo, fotocélulas, válvulas de débito, válvulas termostáticas, para ajustar automaticamente o caudal de água. |  |  |  | Sim | Em geral, o fornecimento de água ao processo é controlado por sistemas automáticos. |  |  |  | ≈ aaaa
7. c) | Otimização das agulhetas e mangueiras de água | Utilização do número e da posição corretos das agulhetas; ajustamento da pressão da água. |  |  |  | Sim | Utilização obrigatória de mangueira com agulheta na instalação. - Os equipamentos de limpeza manual dispõem de equipamentos de dosagem dos compostos envolvidos na limpeza (detergentes e desinfetantes) bem como de pistola de pressão e manual de procedimentos, para a dosagem, manuseamento e tipo de substâncias utilizadas, junto ao local de utilização. |  |  |  | ≈ aaaa
7. d) | Separação dos fluxos de água | Os fluxos de água que não necessitam de tratamento (por exemplo, água de arrefecimento não contaminada ou águas de escoamento não contaminadas) são separados das águas residuais que têm de ser tratadas, permitindo assim a reciclagem de água não contaminada. |  |  | A separação de águas pluviais não contaminadas pode não ser compatível com os sistemas existentes de drenagem de águas residuais | Sim | As águas residuais e as águas pluviais são recolhidas em diferentes sistemas de drenagem e separadas. Não há reutilização de efluente; os requisitos de qualidade da água em matéria de higiene e segurança dos alimento não permitem a reutilização do efluente nesta fase e neste âmbito. |  |  |  | ≈ aaaa
Técnicas relacionadas com operações de limpeza
7. e) | Limpeza a seco | Remoção, tanto quanto possível, do material residual das matérias-primas e do equipamento antes da sua limpeza com líquidos, por exemplo, com ar comprimido, sistemas de vácuo ou coletores de sujidade com malhagem. |  |  | Aplicação geral | Sim | Naquelas zonas em que existe uma especial predisposição para a deposição de partículas sobre as superfícies (zonas de manipulação de farinha, por exemplo), a limpeza das mesmas não se realiza de forma húmida, mas antes seca empregando para isso varredoras e aspiradoras. |  |  |  | ≈ aaaa
7. f) | Sistema de raspagem de tubagem através de projétil (sistema pigue) | Utilização de sistemas pigáveis (piggable systems) constituídos por estações de lançamento e recolha, equipamento de ar comprimido e um projétil (normalmente conhecido por pigue, por exemplo, de plástico ou de lama de gelo) para limpar tubos. As válvulas instaladas em linha permitem a passagem do pigue através do sistema de condutas e a separação do produto da água de enxáguamento. |  |  |  | Não aplicável | Não são utilizados. Empregam-se outras técnicas de limpeza MTD diferentes dos sistemas pigáveis. |  |  |  | NA
7. g) | Limpeza a alta pressão | Projeção de água sobre a superfície a limpar, a pressões compreendidas entre 15 e 150 bares. |  |  | Pode não ser aplicável devido a requisitos de higiene e de segurança dos alimentos | Sim | Existem dentro da instalação vários métodos de limpeza, entre eles o aplicação de jacto de água à pressão (com adição de detergentes e desinfetantes), Neste sentido, os procedimentos de limpeza para as distintas secções, áreas produtivas, equipamentos e maquinaria estão perfeitamente definidos e emitidos por escrito. |  |  |  | ≈ aaaa
7. h) | Otimização da dosagem química e da utilização da água na higienização em circuito fechado (CIP) | Otimização do projeto de CIP e medição da turbidez, da condutividade, da temperatura e//ou do pH para regular as quantidades ótimas de água quente e dos produtos químicos. |  |  | Aplicação geral | Não aplicável |  |  |  |  | NA
7. i) | Espuma de baixa pressão e//ou limpeza de gel | Utilização de espuma de baixa pressão e/ou gel para limpar as paredes, os pavimentos e/ou as superfícies dos equipamentos. |  |  |  | Sim | É usada espuma de baixa pressão para aplicação de detergente e desinfetante em superfícies e equipamentos |  |  |  | ≈ aaaa
7. j) | Otimização do projeto e construção de equipamentos e áreas operacionais | Os equipamentos e as áreas operacionais são projetados e construídos de forma a facilitar a limpeza. Na otimização do projeto e da construção, ter em conta os requisitos de higiene. |  |  |  | Não aplicável | A Fima Olá é uma instalação já existente. Terá em conta estas considerações no momento de realizar futuros projetos. As instalações foram construídas na medida do possível para facilitar a limpeza. |  |  |  | ≈ aaaa
7. k) | Limpeza do equipamento o mais rapidamente possível | A limpeza é efetuada o mais rapidamente possível após a utilização do equipamento para impedir o endurecimento dos resíduos. |  |  |  | Sim | A limpeza é efetuada o mais rapidamente possível e dispõe-se de procedimentos para a limpeza de solos muito sujos e pouco sujos, no primeiro caso empregam-se detergentes sobre as manchas endurecidas e se deixa atuar uns minutos antes de proceder à sua limpeza. |  |  |  | ≈ aaaa
1.5. Substâncias perigosas
MTD 8. | A fim de evitar ou reduzir a utilização de substâncias perigosas, a MTD consiste em utilizar uma das técnicas que a seguir se indicam, ou uma combinação das mesmas.
| Técnica |  | Descrição
8. a) | Seleção adequada de produtos químicos de limpeza e/ou desinfetantes |  | Utilização reduzida de produtos químicos de limpeza e/ou desinfetantes prejudiciais para o meio aquático, em especial substâncias prioritárias no âmbito da Diretiva-Quadro Água (Diretiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho) (1). Na seleção das substâncias, ter em conta os requisitos em matéria de higiene e segurança dos alimentos. |  |  | Sim | A descrição da forma de operar em cada situação e para cada equipamento está refletida nas instruções técnicas, de trabalho e operacionais que as instalações dispõem. Dentro destes procedimentos fixam-se as caraterísticas operativas como: os tipos e concentrações dos detergentes e desinfetantes a empregar, tempo envolvido em cada fase de limpeza, volume de água necessário e, no caso em que seja preciso, pH, condutividade e temperatura. Na seleção das substâncias, tem-se em conta os requisitos em matéria de higiene e segurança dos alimentos. A seleção das substâncias é efetuada em conjunto com especialista de limpeza industrial para otimização de processo e redução de quantidades. |  |  |  | ≈ aaaa
8. b) | Reutilização de produtos químicos de limpeza em circuito fechado (CIP) |  | Recolha e reutilização de produtos químicos de limpeza em CIP. Ao reutilizar produtos químicos de limpeza, ter em conta os requisitos em matéria de higiene e segurança dos alimentos. |  |  | Sim | Fase de detergente é reutilizada na fase de arrastamento inicial, beneficiando de algum efeito detergente no arrastamento inicial da matéria orgânica. |  |  |  | ≈ aaaa
8. c) | Limpeza a seco |  | Ver MTD 7e. |  |  | Sim | Naquelas zonas em que existe uma especial predisposição para a deposição de partículas sobre as superfícies (zonas de manipulação de farinha, por exemplo), a limpeza das mesmas não se realiza de forma húmida, mas antes seca empregando para isso varredoras e aspiradoras. |  |  |  | ≈ aaaa
8. d) | Otimização do projeto e construção de equipamentos e áreas operacionais |  | Ver MTD 7j. |  |  | Não aplicável | A Fima Olá é uma instalação já existente. Terá em conta estas considerações no momento de realizar futuros projetos. |  |  |  | NA
MTD 9. | A fim de evitar as emissões de substâncias destruídoras da camada de ozono e de substâncias com elevado potencial de aquecimento global a partir da refrigeração e congelação, a MTD consiste em utilizar fluidos de refrigeração sem potencial de empobrecimento do ozono e com baixo potencial de aquecimento global. |  |  |  |  | Sim | A Unilever desenvolveu um standard próprio "Fima Olá Refrigerant Standard" (publicado em dezembro 2019) a fim de proibir o uso de refrigerantes que contenham CFC ou HCFC em chillers, sistemas de refrigeração e sistemas HVCA, e em alternativa utilizarem-se refrigerantes sem potencial de empobrecimento do ozono e com baixo potencial de aquecimento global. |  |  |  | 2019
1.6. Eficiência na utilização dos recursos
MTD 10. | A fim de aumentar a eficiência na utilização dos recursos, a MTD consiste em utilizar uma das técnicas que a seguir se indicam, ou uma combinação das mesmas.
| Técnica | Descrição |  |  | Aplicabilidade
10. a) | Digestão anaeróbia | Tratamento de resíduos biodegradáveis por microrganismos, na ausência de oxigénio, produzindo biogás e produtos digeridos. O biogás é utilizado como combustível, por exemplo em motores a gás ou em caldeiras. O digerido pode ser utilizado, por exemplo como corretivo de solos. |  |  | Pode não ser aplicável devido à quantidade e/ou natureza dos resíduos | Não aplicável | Não aplicável aos resíduos produzidos. |  |  |  | NA
10. b) | Utilização dos resíduos | Os resíduos são utilizados, por exemplo, como alimentos para animais. |  |  | Pode não ser aplicável devido à legislação em vigor | Sim | Parte da gordura é vendido para fabricação de biodiesel como resíduo. |  |  |  | 2016
10. c) | Separação dos resíduos | Separação dos resíduos, por exemplo por recurso a protetores contra salpicos, filtros defletores, potes separadores, tabuleiros e cubas ou valas, colocados adequadamente. |  |  | Aplicação geral | Sim | Os resíduos são recolhidos em cada processo conforme com as suas características e classificação LER. |  |  |  | ≈ aaaa
10. d) | Recuperação e reutilização de resíduos do pasteurizador | Os resíduos do pasteurizador são reintroduzidos na unidade de mistura e são, por conseguinte, reutilizados como matérias-primas. |  |  | Aplicável apenas a produtos alimentares líquidos | Sim | Os caldos fora de específicações são incluídos igualmente na linha do processo produtivo sempre que sejam cumpridos os critérios de qualidade e segurança alimentar em ambos os casos. |  |  |  | ≈ aaaa
10. e) | Recuperação de fósforo na forma de estruvite | Ver MTD 12 g. |  |  | Aplicável apenas a fluxos de águas residuais com um teor elevado de fósforo total (por exemplo, superior a 50 mg/l) e um caudal significativo | Não aplicável | Esta MTD é aplicável apenas a fluxos de águas residuais com teor elevado de fósforo total. |  |  |  | NA
10. f) | Utilização de águas residuais para espalhamento no solo | Após tratamento adequado, as águas residuais são utilizadas para espalhamento no solo, a fim de aproveitar os nutrientes e/ou utilizar a água. |  |  | Aplicável apenas no caso de existirem benefícios agronómicos comprovados, de contaminação comprovadamente reduzida e de ausência de impactes negativos no ambiente (por exemplo, no solo, nas águas subterrâneas e nas águas superficiais). A aplicabilidade pode ser limitada pela disponibilidade de terrenos adequados adjacentes à exploração. A aplicabilidade pode ser limitada devido às características do solo e às condições climáticas locais (por exemplo, no caso de terrenos húmidos ou congelados) ou pela legislação. | Não aplicável | Os efluentes industriais são enviados a coletor municipal dos SIMAR de Loures/Odivelas, a partir do qual são encaminhados para a estação de tratamento de águas residuais (ETAR) de São João da Talha, na qual são sujeitos a tratamento juntamente com outros efluentes. A instalação não tem atualmente a possibilidade de reutilizar as águas residuais após tratamento para descarga no solo, sendo descarregados para tratamento externo. |  |  |  | NA
1.7. Emissões para a água
MTD 11. | A fim de evitar emissões não controladas para a água, a MTD consiste em proporcionar uma capacidade tampão adequada de armazenamento de emergência das águas residuais. |  |  |  |  | Sim | A Fima Olá tem capacidade para o armazenamento de emergência das águas residuais de 920 m3, que equivale a aproximadamente 1 dia de laboração. |  |  |  | 1998
MTD 12. | A fim de reduzir as emissões para a água, a MTD consiste em utilizar uma combinação adequada das técnicas que a seguir se indicam. |  |  |  |  | Sim
| Técnica |  | Poluentes normalmente visados |  | Aplicabilidade
| Tratamento preliminar, primário e geral |  |  |  |  | Sim | O tratamento primário do efluente industrial que se realiza na EPTARI da instalação inclui: - Receção do efluente industrial da produção de Gelados em poço de bombagem. É sujeito a uma filtração inicial para remoção de sólidos em suspensão, por gradagem. - Receção de efluentes industriais de refinaria, margarinaria e produção de caldos – em poços de bombagem. São sujeitos a um tratamento inicial por desengorduradores ou raspadores gravíticos, para remoção de óleos e gorduras (com aquecimento por injeção direta de vapor para dissolução de matéria gorda). - Homogeneização em tanques de homogeneização (2) de 300 m3 com agitação, com agitadores de pás, para arejamento do efluente, uniformização da estrutura e correção do pH para valores entre 4 e 5. - Floculação: utilização de floculante para redução do teor de sólidos e gordura, adição de solução de floculante com ar dissolvido para separação de lamas. Correção de pH à saída para intervalo entre 6 e 9 para cumprir limites de descarga. - Bombagem: receção de efluente industrial tratado e de efluente doméstico; bombagem para coletor municipal. Acerto de pH quando necessário. |  |  |  | 1998
12. a) | Equalização |  | Todos os poluentes |  | Aplicação geral | Sim |  |  |  |  | 1998
12. b) | Neutralização |  | Ácidos, bases |  |  | Sim |  |  |  |  | 1998
12. c) | Separação física; por exemplo, crivos, tamisadores, desarenadores, separadores de gorduras/óleos ou tanques de decantação primária |  | Partículas sólidas grosseiras, partículas em suspensão, óleos/gorduras. |  |  | Sim |  |  |  |  | 1998
| Tratamento aeróbio e/ou anaeróbio (tratamento secundário) |  |  |  |  | Não aplicável | O tratamento final do efluente industrial não se realiza dentro das instalações da Fima Olá, as águas residuais pré-tratadas na instalação são descarregadas para o coletor municipal e conduzidas para a ETAR municipal de São João da Talha, onde é realizado o tratamento final. |  |  |  | NA
12. d) | Tratamento aeróbio e/ou anaeróbio (tratamento secundário) — por exemplo, tratamento por lamas ativadas, lagoas de arejamento, tratamento anaeróbio do fluxo ascendente do manto de lamas (UASB), processo de contacto anaeróbio e biorreator de membrana |  | Compostos orgânicos biodegradáveis |  | Aplicação geral | Não aplicável |  |  |  |  | NA
| Remoção de azoto |  |  |  |  | Não aplicável | O tratamento final do efluente industrial não se realiza dentro das instalações da Fima Olá, as águas residuais pré-tratadas na instalação são descarregadas para o coletor municipal e conduzidas para a ETAR municipal de São João da Talha, onde é realizado o tratamento final. |  |  |  | NA
12. e) | Nitrificação e/ou desnitrificação |  | Azoto total, amónio/amoníaco |  | A nitrificação pode não ser aplicável no caso de concentrações elevadas de cloretos (por exemplo, superiores a 10 g/l). A nitrificação pode não ser aplicável se a temperatura das águas residuais for baixa (por exemplo, inferior a 12 °C) | Não aplicável |  |  |  |  | NA
12. f) | Nitritação parcial — oxidação anaeróbia dos iões amónio |  |  |  | Pode não ser aplicável se a temperatura das águas residuais for baixa | Não aplicável |  |  |  |  | NA
| Recuperação e/ou remoção de fósforo |  |  |  |  | Não aplicável | O tratamento final do efluente industrial não se realiza dentro das instalações da Fima Olá, as águas residuais pré-tratadas na instalação são descarregadas para o coletor municipal e conduzidas para a ETAR municipal de São João da Talha, onde é realizado o tratamento final. |  |  |  | NA
12. g) | Recuperação de fósforo na forma de estruvite |  | Fósforo total |  | Aplicável apenas a fluxos de águas residuais com teor elevado de fósforo total (por exemplo, superior a 50 mg/l) e um caudal significativo | Não aplicável |  |  |  |  | NA
12. h) | Precipitação |  |  |  | Aplicação geral | Não aplicável |  |  |  |  | NA
12. i) | Aumento da remoção biológica de fósforo |  |  |  |  | Não aplicável |  |  |  |  | NA
| Remoção final de sólidos |  |  |  |  | Não aplicável | O tratamento final do efluente industrial não se realiza dentro das instalações da Fima Olá, as águas residuais pré-tratadas na instalação são descarregadas para o coletor municipal e conduzidas para a ETAR municipal de São João da Talha, onde é realizado o tratamento final. |  |  |  | NA
12. j) | Coagulação e floculação |  | Partículas sólidas em suspensão |  | Aplicação geral | Não aplicável |  |  |  |  | NA
12. k) | Sedimentação |  |  |  |  | Não aplicável |  |  |  |  | NA
12. l) | Filtração (por exemplo, filtração em leito de areia, microfiltração ou ultrafiltração) |  |  |  |  | Não aplicável |  |  |  |  | NA
12. m) | Flotação |  |  |  |  | Não aplicável |  |  |  |  | NA
| Os valores de emissão associados às melhores técnicas disponíveis (VEA-MTD) aplicáveis às emissões para a água, indicados no Quadro 1, dizem respeito às emissões diretas para massas de água recetoras. Os VEA-MTD aplicam-se no local onde são libertadas as emissões à saída da instalação. A monitorização associada é descrita na MTD 4. Quadro 1 - Valores de emissão associados às melhores técnicas disponíveis (VEA-MTD), referentes às emissões diretas em massas de água recetoras. (Consultar Decisão de Execução (EU) 2019/2031 da Comissão de 12 de novembro de 2019) | QUADRO 1 |  |  |  | Não aplicável | Pela sua parte e em relação aos NEA-MTD que podem ser atingidos com a aplicação das MTD’s, temos de referir que no caso particular da instalação Fima Olá, estes não podem tomar-se como referência, uma vez que não se realizam emissões diretas para massas de água recetoras. |  |  |  | NA
1.8. Ruído
MTD 13. | A fim de evitar ou, se não exequível, reduzir as emissões de ruído, a MTD consiste em estabelecer, aplicar e rever periodicamente, como parte integrante do sistema de gestão ambiental (ver MTD 1), um plano de gestão do ruído que inclua o seguinte conjunto de elementos: |  |  |  |  | Não aplicável | Uma vez que na atualidade não ocorre perturbação sonora junto de recetores sensíveis, a MTD 13 é não aplicável. |  |  |  | NA
| — um protocolo com medidas e prazos; — um protocolo de monitorização das emissões sonoras; — um protocolo de resposta às ocorrências de ruído identificadas, por exemplo em caso de queixas; — um programa de redução do ruído destinado a identificar a(s) fonte(s), medir/estimar a exposição a ruído e vibrações, caracterizar os contributos da(s) fonte(s) e pôr em prática medidas de prevenção e/ou redução. |  |  |  |  | Não aplicável |  |  |  |  | NA
| A MTD 13 é aplicável apenas nos casos em que seja previsível e/ou tenha sido comprovada a ocorrência de perturbação sonora junto de recetores sensíveis. |  |  |  |  | Não aplicável |  |  |  |  | NA
MTD 14. | A fim de evitar ou, se não exequível, reduzir as emissões de ruído, a MTD consiste em utilizar uma das técnicas que a seguir se indicam, ou uma combinação das mesmas.
| Técnica |  | Descrição |  | Aplicabilidade
14. a) | Localização adequada dos equipamentos e dos edifícios |  | Os níveis de ruído podem ser reduzidos aumentando a distância entre o emissor e o recetor, utilizando edifícios como obstáculos à propagação do ruído e mudando a localização das entradas e saídas dos edifícios. |  | No caso das instalações existentes, a reimplantação de equipamentos e as mudanças de localização de entradas e saídas de edifícios podem não ser aplicáveis por falta de espaço ou custos excessivos | Não aplicável | A Fima Olá é uma instalação já existente. Terá em conta estas considerações no momento de realizar futuros projetos. |  |  |  | NA
14. b) | Medidas operacionais |  | Por exemplo: i) reforço da inspeção e da manutenção dos equipamentos; ii) se possível, fecho das portas e das janelas nas áreas confinadas; iii) manuseamento dos equipamentos por pessoal experiente; iv) se possível, não realizar atividades ruídosas no período noturno; v) precauções para evitar o ruído, por exemplo durante as operações de manutenção. |  | Aplicação geral | Sim | Dentro do plano de manutenção preventivo com que conta a instalação, incluem-se aspetos tais como: i) manutenção de equipamentos sobre os quais se detetam níveis de emissão sonora anormais. ii) se possível, fecho das portas e das janelas nas áreas confinadas; iii) manuseamento dos equipamentos por pessoal experiente; iv) e v) A instalação procura levar a cabo estas boas práticas ambientais, conjugando as mesmas com os inputs em produção e distribuição. |  |  |  | ≈ aaaa
14. c) | Equipamento pouco ruídoso |  | Compreende ventiladores, bombas e compressores pouco ruídosos. |  |  | Sim | Aquando do desenho e aquisição de equipamentos, a equipa técnica procura selecionar aqueles equipamentos que cumpram as específicações técnicas quanto a nível de ruído: 85 DB a 1 metro. |  |  |  | ≈ aaaa
14. d) | Equipamentos de controlo do ruído |  | Por exemplo: i) redutores de ruído; ii) isolamento do equipamento; iii) confinamento do equipamento ruídoso; iv) insonorização de edifícios. |  | Pode não ser aplicável a instalações existentes, por falta de espaço | Sim | Emprega-se o confinamento do equipamento ruídoso. |  |  |  | 2005
14. e) | Redução do ruído |  | Inserção de obstáculos entre os emissores e os recetores (por exemplo, paredes de proteção e//ou barreiras acústicas, aterros e edifícios). |  | Aplicável apenas às instalações existentes, pois a conceção das novas instalações deve dispensar a aplicação desta técnica. No caso das instalações existentes, a inserção de obstáculos pode não ser aplicável, por falta de espaço | Sim | O confinamento do equipamento ruidoso permite a redução dos níveis de ruído. |  |  |  | 2005
1.9. Odores
MTD 15. | A fim de evitar ou, se não exequível, reduzir as emissões de odores, a MTD consiste em estabelecer, implementar e rever periodicamente, como parte integrante do sistema de gestão ambiental (ver MTD 1), um plano de gestão de odores que inclua os seguintes elementos:
| — Um protocolo com medidas e prazos; — Um protocolo para a monitorização de odores. Poderá ser complementado pela medição/estimativa da exposição a odores ou estimativa do impacte dos odores. — Um protocolo de resposta às ocorrências identificadas de odores, por exemplo em caso de reclamações; — Um programa de prevenção e redução de odores destinado a identificar a(s) fonte(s); a medição/estimativa da exposição a odores; a caracterização dos contributos das fontes; e a aplicação de medidas de prevenção e/ou redução. |  |  |  |  | Não aplicável | Uma vez que atualmente não tem sido comprovada a ocorrência de odores incómodos junto de recetores sensíveis, a MTD 15 é não aplicável. |  |  |  | NA
| A MTD 15 é aplicável apenas aos casos em que seja previsível e/ou tenha sido comprovada a ocorrência de odores incómodos junto de recetores sensíveis. |  |  |  |  | Não aplicável | Não há registo de reclamações da população sobre odores. |  |  |  | NA
2. CONCLUSÕES MTD PARA O SETOR DOS ALIMENTOS PARA ANIMAIS
| As conclusões MTD apresentadas na presente secção aplicam-se aos alimentos para animais. Complementam as conclusões MTD gerais indicadas na secção 1. |  |  |  |  | Não aplicável |  |  |  |  | NA
2.1. Eficiência energética
2.1.1. Alimentos compostos para animais/alimentos para animais de companhia
As técnicas gerais para aumentar a eficiência energética constam da secção 1.3 das presentes conclusões MTD. Quadro 2 - Níveis indicativos de desempenho ambiental para o consumo específico de energia (Consultar Decisão de Execução (EU) 2019/2031 da Comissão de 12 de novembro de 2019)
2.1.2. Forragens verdes
MTD 16. | A fim de aumentar a eficiência energética na transformação de forragens verdes, a MTD consiste em utilizar uma combinação adequada das técnicas específicadas na MTD 6 e das técnicas que a seguir se indicam.
| Técnica |  | Descrição |  | Aplicabilidade
16. a) | Utilização de forragens pré-secas |  | Utilização de forragens pré-secas (por exemplo, por pré-fenação através de espalhamento). |  | Não aplicável no caso de processo por via húmida
16. b) | Reciclagem de efluentes gasosos provenientes do secador |  | Injeção do efluente gasoso proveniente do ciclone no queimador do secador. |  | Aplicação geral
16. c) | Utilização de calor residual para pré-secagem |  | Utilização do calor do vapor de saída dos secadores a alta temperatura na fase de pré-secagem da totalidade das forragens verdes, ou de parte delas.
2.2. Consumo de água e descarga de águas residuais
As técnicas gerais para reduzir o consumo de água e o volume de descarga de águas residuais constam da secção 1.4 das conclusões MTD. Quadro 3 - Nível indicativo de desempenho ambiental para descargas específicas de águas residuais (Consultar Decisão de Execução (EU) 2019/2031 da Comissão de 12 de novembro de 2019)
2.3. Emissões para a atmosfera
MTD 17. | A fim de reduzir as emissões canalizadas de partículas para a atmosfera, a MTD consiste em utilizar uma das técnicas que a seguir se indicam.
| Técnica |  | Descrição |  | Aplicabilidade
17. a) | Filtro de mangas |  | Ver o ponto 14.2. |  | Pode não ser aplicável à redução de partículas húmidas e/ou colantes
17. b) | Ciclone |  |  |  | Aplicação geral
| Quadro 4 - Valores de emissão associados às melhores técnicas disponíveis (VEA-MTD) respeitantes às emissões canalizadas para a atmosfera de partículas provenientes da trituração e arrefecimento do granulado no fabrico de alimentos compostos para animais (Consultar Decisão de Execução (EU) 2019/2031 da Comissão de 12 de novembro de 2019) | QUADRO 1
3. CONCLUSÕES MTD PARA O FABRICO DE CERVEJA
| As conclusões MTD apresentadas na presente secção aplicam-se ao fabrico de cerveja. Complementam as conclusões MTD gerais indicadas na secção 1. |  |  |  |  | Não aplicável |  |  |  |  | NA
3.1. Eficiência energética
MTD 18. | A fim de aumentar a eficiência energética, a MTD consiste em utilizar uma combinação adequada das técnicas específicadas na MTD 6 e das técnicas que a seguir se indicam.
| Técnica |  | Descrição |  | Aplicabilidade
18. a) | Empastagem a temperaturas mais elevadas |  | A empastagem do grão é feita a temperaturas de cerca de 60 °C, o que reduz a utilização de água fria. |  | Pode não ser aplicável devido às específicações dos produtos
18. b) | Diminuição da velocidade de evaporação durante a ebulição do mosto |  | A velocidade de evaporação pode ser reduzida de 10 % para cerca de 4 % por hora (por exemplo, por recurso a sistemas de ebulição em duas fases ou de ebulição dinâmica a baixa pressão).
18. c) | Aumento da quantidade de cerveja produzida a partir de mosto de elevado extrato primitivo. |  | Produção de mosto concentrado, o que reduz o seu volume, permitindo, por conseguinte, economizar energia.
Quadro 5 - Nível indicativo de desempenho ambiental para o consumo específico de energia (Consultar Decisão de Execução (EU) 2019/2031 da Comissão de 12 de novembro de 2019)
3.2. Consumo de água e descarga de águas residuais
As técnicas gerais para reduzir o consumo de água e o volume de descarga de águas residuais constam da secção 1.4 das presentes conclusões MTD. Quadro 6 - Nível indicativo de desempenho ambiental para descargas específicas de águas residuais (Consultar Decisão de Execução (EU) 2019/2031 da Comissão de 12 de novembro de 2019)
3.3. Resíduos
MTD 19. | A fim de reduzir a quantidade de resíduos encaminhada para eliminação, a MTD consiste em utilizar uma das técnicas que a seguir se indicam, ou uma combinação das mesmas.
| Técnica |  | Descrição
19. a) | Recuperação e reutilização de leveduras após fermentação |  | Após a fermentação, a levedura é recolhida, podendo ser parcialmente reutilizada no processo de fermentação e/ou para diversos fins, por exemplo, como alimento para animais, na indústria farmacêutica, como ingrediente alimentar, numa estação de tratamento anaeróbio de águas residuais para produção de biogás
19. b) | Recuperação e reutilização de material de filtragem natural |  | Após o tratamento químico, enzimático ou térmico, o material filtrante natural (por exemplo, terra de diatomáceas) pode ser parcialmente reutilizado no processo de filtração. O material de filtragem natural também pode ser utilizado, por exemplo, como corretivo de solos
3.4. Emissões para a atmosfera
MTD 20. | A fim de reduzir as emissões canalizadas de partículas para a atmosfera, a MTD consiste em utilizar um filtro de mangas ou um ciclone combinado com um filtro de mangas. |  |  |  |  | Não aplicável |  |  |  |  | NA
Quadro 7 - Valores de emissão associados às melhores técnicas disponíveis (VEA-MTD) respeitantes às emissões canalizadas para a atmosfera de partículas provenientes da movimentação e transformação de malte e outros produtos. (Consultar Decisão de Execução (EU) 2019/2031 da Comissão de 12 de novembro de 2019)
4. CONCLUSÕES MTD PARA AS FÁBRICAS DE LATICÍNIOS
| As conclusões MTD apresentadas na presente secção aplicam-se às fábricas de laticínios. Complementam as conclusões MTD gerais indicadas na secção 1. |  |  |  |  | Não aplicável
4.1. Eficiência energética
MTD 21. | A fim de aumentar a eficiência energética, a MTD consiste em utilizar uma combinação adequada das técnicas específicadas na MTD 6 e das técnicas que a seguir se indicam. |  |  |  |  | Não aplicável |  |  |  |  | NA
| Técnica |  | Descrição
21. a) | Homogeneização parcial do leite |  | A nata é homogeneizada com uma pequena proporção de leite desnatado. A dimensão do homogeneizador pode ser significativamente reduzida, conduzindo a poupanças de energia. |  |  | Não aplicável |  |  |  |  | NA
21. b) | Homogeneizador energeticamente eficiente |  | A pressão de serviço do homogeneizador é reduzida através de uma conceção otimizada e, por conseguinte, é igualmente reduzida a energia elétrica necessária para conduzir o sistema. |  |  | Não aplicável |  |  |  |  | NA
21. c) | Utilização de pasteurizadores contínuos |  | Utilizam-se permutadores de calor de fluxo (por exemplo, tubulares, de placas e armação). A duração da pasteurização é muito mais curta do que a dos sistemas por lotes. |  |  | Não aplicável |  |  |  |  | NA
21. d) | Troca de calor regenerativo na pasteurização |  | O leite recebido é pré-aquecido pelo leite quente que sai da secção de pasteurização. |  |  | Não aplicável |  |  |  |  | NA
21. e) | Tratamento do leite a temperatura ultra-alta (UHT) sem pasteurização intermédia |  | O leite UHT é produzido numa única fase a partir do leite cru, reduzindo assim a energia necessária para a pasteurização. |  |  | Não aplicável |  |  |  |  | NA
21. f) | Secagem em várias fases na produção de leite em pó |  | Utiliza-se um processo de pulverização a seco, combinado com um secador a jusante - por exemplo, um secador de leito fluidizado. |  |  | Não aplicável |  |  |  |  | NA
21. g) | Pré-arrefecimento de água gelada |  | Quando se utiliza água gelada, a água de retorno é pré-arrefecida (por exemplo, por meio de um permutador de calor de placas) antes do seu arrefecimento final num reservatório de água gelada por meio de um evaporador de serpentina. |  |  | Não aplicável |  |  |  |  | NA
| Quadro 8 - Níveis indicativos de desempenho ambiental para o consumo específico de energia. (Consultar Decisão de Execução (EU) 2019/2031 da Comissão de 12 de novembro de 2019) |  |  |  |  | Não aplicável |  |  |  |  | NA
4.2. Consumo de água e descarga de águas residuais
| As técnicas gerais para reduzir o consumo de água e o volume de descarga de águas residuais constam da secção 1.4 das presentes conclusões MTD. Quadro 9 - Níveis indicativos de desempenho ambiental para descargas específicas de águas residuais (Consultar Decisão de Execução (EU) 2019/2031 da Comissão de 12 de novembro de 2019) |  |  |  |  | Não aplicável |  |  |  |  | NA
4.3. Resíduos
MTD 22. | A fim de reduzir a quantidade de resíduos encaminhada para eliminação, a MTD consiste em utilizar uma das técnicas que a seguir se indicam, ou uma combinação das mesmas. |  |  |  |  | Não aplicável |  |  |  |  | NA
| Técnica |  | Descrição
| Técnicas relacionadas com a utilização de centrífugas |  |  |  |  | Não aplicável |  |  |  |  | NA
22. a) | Funcionamento otimizado das centrífugas |  | Funcionamento das centrífugas, de acordo com as suas específicações, de forma a minimizar a rejeição de produtos. |  |  | Não aplicável |  |  |  |  | NA
| Técnicas relacionadas com a produção de manteiga |  |  |  |  | Não aplicável |  |  |  |  | NA
22. b) | Lavagem do aquecedor de nata com leite desnatado ou água |  | Lavagem do aquecedor de nata com leite desnatado ou água, posteriormente recuperados e reutilizados antes das operações de limpeza. |  |  | Não aplicável |  |  |  |  | NA
Técnicas relacionadas com a produção de gelados
22. c) | Congelação contínua |  | Congelação contínua por meio de procedimentos otimizados de arranque e de circuitos de controlo que reduzam a frequência das paragens. |  |  | Não aplicável |  |  |  |  | NA
| Técnicas relacionadas com a produção de queijo |  |  |  |  | Não aplicável |  |  |  |  | NA
22. d) | Minimização da produção de soro de leite ácido |  | O soro de leite do fabrico dos queijos de tipo ácido (por exemplo, cottage, quark e mozarela) é processado o mais rapidamente possível, a fim de reduzir a formação de ácido láctico. |  |  | Não aplicável |  |  |  |  | NA
22. e) | Recuperação e utilização do soro de leite |  | O soro de leite é recuperado (se necessário, através do recurso a técnicas como a evaporação ou a filtração por membrana) e utilizado, por exemplo, para produzir soro de leite em pó, soro de leite desmineralizado, concentrados de proteína de soro de leite ou lactose. O soro de leite e os concentrados de soro de leite podem igualmente ser utilizados como alimentos para animais ou como fonte de carbono numa unidade de biogás. |  |  | Não aplicável |  |  |  |  | NA
4.4. Emissões para a atmosfera
MTD 23. | A fim de reduzir as emissões canalizadas para a atmosfera de partículas provenientes da secagem, a MTD consiste em utilizar uma das técnicas que a seguir se indicam, ou uma combinação das mesmas. |  |  |  |  | Não aplicável |  |  |  |  | NA
| Técnica |  | Descrição |  | Aplicabilidade | Não aplicável |  |  |  |  | NA
23. a) | Filtro de mangas |  | Ver o ponto 14.2. |  | Pode não ser aplicável à redução de partículas húmidas e/ou colantes | Não aplicável |  |  |  |  | NA
23. b) | Ciclone |  |  |  | Aplicação geral | Não aplicável |  |  |  |  | NA
23. c) | Lavador húmido |  |  |  |  | Não aplicável |  |  |  |  | NA
| Quadro 10 - Valor de emissão associado às melhores técnicas disponíveis (VEA-MTD) respeitante às emissões canalizadas para a atmosfera de partículas provenientes da secagem. (Consultar Decisão de Execução (EU) 2019/2031 da Comissão de 12 de novembro de 2019) |  |  |  |  | Não aplicável |  |  |  |  | NA
5. CONCLUSÕES MTD PARA A PRODUÇÃO DE ETANOL
| As conclusões MTD apresentadas na presente secção aplicam-se à produção de etanol. Complementam as conclusões MTD gerais indicadas na secção 1. |  |  |  |  | Não aplicável |  |  |  |  | NA
5.1. Resíduos
MTD 24. | A fim de reduzir a quantidade de resíduos encaminhados para eliminação, a MTD consiste em valorizar e reutilizar as leveduras após a fermentação. |  |  |  |  | Não aplicável |  |  |  |  | NA
6. CONCLUSÕES MTD PARA A TRANSFORMAÇÃO DE PESCADO E MARISCO
| As conclusões MTD apresentadas na presente secção aplicam-se à transformação de pescado e marisco. Complementam as conclusões MTD gerais indicadas na secção 1. |  |  |  |  | Não aplicável |  |  |  |  | NA
6.1. Consumo de água e descarga de águas residuais
MTD 25. | A fim de reduzir o consumo de água e o volume de descarga de águas residuais, a MTD consiste em utilizar uma combinação adequada das técnicas específicadas na MTD 7 e das técnicas que a seguir se indicam. |  |  |  |  | Não aplicável |  |  |  |  | NA
| Técnica |  | Descrição
25. a) | Remoção de gorduras e vísceras por vácuo |  | Recurso à sucção por vácuo em vez de água para remover a gordura e as vísceras do peixe.
25. b) | Transporte seco de gorduras, vísceras, pele e filetes |  | Utilização de transportadores em vez de água.
6.2. Emissões para a atmosfera
MTD 26. | A fim de reduzir as emissões canalizadas para a atmosfera de compostos orgânicos provenientes da fumagem do peixe, a MTD consiste em utilizar uma das técnicas que a seguir se indicam, ou uma combinação das mesmas. |  |  |  |  | Não aplicável |  |  |  |  | NA
| Técnica |  | Descrição
26. a) | Biofiltração |  | O fluxo de efluentes gasosos atravessa um leito de material orgânico (por exemplo, turfa, urze, raízes, cascas de árvores, composto, madeira de resinosas ou diversas combinações destes) ou um material inerte (por exemplo, argila, carvão ativado ou poliuretano), no qual os compostos orgânicos — e alguns inorgânicos — se transformam, pela ação de microrganismos naturalmente presentes, em dióxido de carbono, água, outros metabolitos e biomassa.
26. b) | Oxidação térmica |  | Ver o ponto 14.2.
26. c) | Tratamento por plasma não térmico
26. d) | Lavador húmido |  | Ver o ponto 14.2. É frequentemente utilizado um precipitador eletrostático como etapa de pré--tratamento.
26. e) | Utilização de fumo purificado |  | Utilização do fumo gerado por condensados primários de fumo purificado para o tratamento do produto numa câmara de fumo.
Quadro 11 - Valor de emissão associado às melhores técnicas disponíveis (VEA-MTD) respeitante às emissões canalizadas para a atmosfera de COVT provenientes de câmaras de fumagem. (Consultar Decisão de Execução (EU) 2019/2031 da Comissão de 12 de novembro de 2019)
7. CONCLUSÕES MTD PARA O SETOR DOS FRUTOS E PRODUTOS HORTÍCOLAS
| As conclusões MTD apresentadas na presente secção aplicam-se ao setor dos frutos e produtos hortícolas. Complementam as conclusões MTD gerais indicadas na secção 1. |  |  |  |  | Não aplicável |  |  |  |  | NA
7.1. Eficiência energética
MTD 27. | A fim de aumentar a eficiência energética, a MTD consiste em utilizar uma combinação adequada das técnicas específicadas na MTD 6 e em refrigerar a fruta e os produtos hortícolas antes da ultracongelação. |  |  |  |  | Não aplicável |  |  |  |  | NA
Quadro 12 - Níveis indicativos de desempenho ambiental para o consumo específico de energia. (Consultar Decisão de Execução (EU) 2019/2031 da Comissão de 12 de novembro de 2019)
7.2. Consumo de água e descarga de águas residuais
As técnicas gerais para reduzir o consumo de água e o volume de descarga de águas residuais constam da secção 1.4 das presentes conclusões MTD. Quadro 13 - Níveis indicativos de desempenho ambiental para descargas específicas de águas residuais (Consultar Decisão de Execução (EU) 2019/2031 da Comissão de 12 de novembro de 2019)
8. CONCLUSÕES MTD PARA A MOAGEM DE CEREAIS
| As conclusões MTD apresentadas na presente secção aplicam-se à moagem de cereais. Complementam as conclusões MTD gerais indicadas na secção 1. |  |  |  |  | Não aplicável |  |  |  |  | NA
8.1. Eficiência energética
As técnicas gerais para aumentar a eficiência energética constam da secção 1.3 das presentes conclusões MTD. Quadro 14 - Nível indicativo de desempenho ambiental para o consumo específico de energia (Consultar Decisão de Execução (EU) 2019/2031 da Comissão de 12 de novembro de 2019)
8.2. Emissões para a atmosfera
MTD 28. | A fim de reduzir as emissões canalizadas de partículas para a atmosfera, a MTD consiste em utilizar um filtro de mangas. |  |  |  |  | Não aplicável |  |  |  |  | NA
| Quadro 15 - Valor de emissão associado às melhores técnicas disponíveis (VEA-MTD) respeitante às emissões canalizadas para a atmosfera de partículas provenientes da moagem dos grãos (Consultar Decisão de Execução (EU) 2019/2031 da Comissão de 12 de novembro de 2019) | Valor de emissão associado às melhores técnicas disponíveis (VEA-MTD) respeitante às emissões canalizadas para a atmosfera de partículas provenientes da moagem dos grãos
9. CONCLUSÕES MTD PARA A TRANSFORMAÇÃO DE CARNES
| As conclusões MTD apresentadas na presente secção aplicam-se à transformação de carnes. Complementam as conclusões MTD gerais indicadas na secção 1. |  |  |  |  | Não aplicável |  |  |  |  | NA
9.1. Eficiência energética
As técnicas gerais para aumentar a eficiência energética constam da secção 1.3 das presentes conclusões MTD. Quadro 16 - Nível indicativo de desempenho ambiental para o consumo específico de energia (Consultar Decisão de Execução (EU) 2019/2031 da Comissão de 12 de novembro de 2019)
9.2. Consumo de água e descarga de águas residuais
As técnicas gerais para reduzir o consumo de água e o volume de descarga de águas residuais constam da secção 1.4 das presentes conclusões MTD. Quadro 17 - Nível indicativo de desempenho ambiental para descargas específicas de águas residuais (Consultar Decisão de Execução (EU) 2019/2031 da Comissão de 12 de novembro de 2019)
9.3. Emissões para a atmosfera
MTD 29. | A fim de reduzir as emissões canalizadas para a atmosfera de compostos orgânicos provenientes da fumagem da carne, a MTD consiste em utilizar uma das técnicas que a seguir se indicam, ou uma combinação das mesmas. |  |  |  |  | Não aplicável |  |  |  |  | NA
| Técnica |  | Descrição
29. a) | Adsorção |  | Os compostos orgânicos são removidos de um fluxo de efluentes gasosos por retenção numa superfície sólida (geralmente carvão ativado).
29. b) | Oxidação térmica |  | Ver o ponto 14.2.
29. c) | Lavador húmido |  | Ver o ponto 14.2. Como etapa de pré-tratamento, utiliza-se geralmente um precipitador eletrostático.
29. d) | Utilização de fumo purificado |  | Utilização do fumo gerado por condensados primários de fumo purificados para fumar o produto numa câmara de fumo.
| Quadro 18 - Valor de emissão associado às melhores técnicas disponíveis (VEA-MTD) respeitante às emissões canalizadas para a atmosfera de COVT provenientes de câmaras de fumagem (Consultar Decisão de Execução (EU) 2019/2031 da Comissão de 12 de novembro de 2019) | Valor de emissão associado às melhores técnicas disponíveis (VEA-MTD) respeitante às emissões canalizadas para a atmosfera de COVT provenientes de câmaras de fumagem
10. CONCLUSÕES MTD PARA A TRANSFORMAÇÃO DE OLEAGINOSAS E A REFINAÇÃO DE ÓLEOS VEGETAIS
| As conclusões MTD apresentadas na presente secção aplicam-se à transformação de oleaginosas e à refinação de óleos vegetais. Complementam as conclusões MTD gerais indicadas na secção 1. |  |  |  |  | Não aplicável |  |  |  |  | NA
10.1. Eficiência energética
MTD 30. | A fim de aumentar a eficiência energética, a MTD consiste em utilizar uma combinação adequada das técnicas específicadas na MTD 6 e produzir um vácuo auxiliar.
| Quadro 19 - Níveis indicativos de desempenho ambiental para o consumo específico de energia (Consultar Decisão de Execução (EU) 2019/2031 da Comissão de 12 de novembro de 2019) | Níveis indicativos de desempenho ambiental para o consumo específico de energia
10.2. Consumo de água e descarga de águas residuais
| As técnicas gerais para reduzir o consumo de água e o volume de descarga de águas residuais constam da secção 1.4 das presentes conclusões MTD. Quadro 20 - Níveis indicativos de desempenho ambiental para descargas específicas de águas residuais (Consultar Decisão de Execução (EU) 2019/2031 da Comissão de 12 de novembro de 2019) | Níveis indicativos de desempenho ambiental para descargas específicas de águas residuais
10.3. Emissões para a atmosfera
MTD 31. | A fim de reduzir as emissões canalizadas de partículas para a atmosfera, a MTD consiste em utilizar uma das técnicas que a seguir se indicam, ou uma combinação das mesmas. |  |  |  |  | Não aplicável |  |  |  |  | NA
| Técnica |  | Descrição |  | Aplicabilidade
31. a) | Filtro de mangas |  | Ver o ponto 14.2. |  | Pode não ser aplicável à redução de partículas viscosas
31. b) | Ciclone |  |  |  | Aplicação geral
31. c) | Lavador húmido
| Quadro 21 - Valores de emissão associados às melhores técnicas disponíveis (VEA-MTD) respeitantes às emissões canalizadas para a atmosfera de partículas provenientes da movimentação e preparação de sementes, bem como da secagem e arrefecimento de farinhas (Consultar Decisão de Execução (EU) 2019/2031 da Comissão de 12 de novembro de 2019) | Valores de emissão associados às melhores técnicas disponíveis (VEA-MTD) respeitantes às emissões canalizadas para a atmosfera de partículas provenientes da movimentação e preparação de sementes, bem como da secagem e arrefecimento de farinhas
10.4. Perdas de hexano
MTD 32. | A fim de reduzir as perdas de hexano provenientes da transformação e refinação de oleaginosas, a MTD consiste em utilizar o conjunto de técnicas que a seguir se indicam. |  |  |  |  | Não aplicável |  |  |  |  | NA
| Técnica |  | Descrição
32. a) | Circulação em contracorrente da farinha e do vapor no dessolventizador-tostador |  | O hexano é removido da farinha num dessolventizador-tostador em que o fluxo de vapor e a farinha circulam em contracorrente.
32. b) | Evaporação da mistura óleo/hexano |  | O hexano é removido da mistura óleo/hexano utilizando evaporadores. Os vapores provenientes dessolventizador-tostador (mistura vapor/hexano) fornecem energia térmica na primeira fase da evaporação.
32. c) | Condensação combinada com depuração por via húmida com óleo mineral |  | Os vapores de hexano são arrefecidos para uma temperatura inferior ao seu ponto de condensação, para que se condensem. O hexano não condensado é absorvido num depurador que utiliza óleo mineral como líquido de lavagem para subsequente recuperação.
32. d) | Separação gravitacional das fases, combinada com destilação |  | O hexano não dissolvido é separado da fase aquosa por meio de um separador gravitacional. Qualquer hexano residual é eliminado por destilação quando a fase aquosa é aquecida a uma temperatura de cerca de 80-95 °C.
| Quadro 22 - Valores de emissão associados às melhores técnicas disponíveis (VEA-MTD) respeitantes às perdas de hexano provenientes do processamento de oleaginosas e da refinação (Consultar Decisão de Execução (EU) 2019/2031 da Comissão de 12 de novembro de 2019) | Valores de emissão associados às melhores técnicas disponíveis (VEA-MTD) respeitantes às perdas de hexano provenientes do processamento de oleaginosas e da refinação de sementes, bem como da secagem e arrefecimento de farinhas
11. CONCLUSÕES MTD PARA OS REFRIGERANTES E OS NÉCTARES/SUMOS DE FRUTOS E PRODUTOS HORTÍCOLAS TRANSFORMADOS
| As conclusões MTD apresentadas nesta secção aplicam-se aos refrigerantes e aos néctares/sumos de frutos e produtos hortícolas transformados. Complementam as conclusões MTD gerais indicadas na secção 1. |  |  |  |  | Não aplicável |  |  |  |  | NA
11.1. Eficiência energética
MTD 33. | A fim de aumentar a eficiência energética, a MTD consiste em utilizar uma combinação adequada das técnicas específicadas na MTD 6 e das técnicas que a seguir se indicam. |  |  |  |  | Não aplicável |  |  |  |  | NA
| Técnica |  | Descrição |  | Aplicabilidade
33. a) | Pasteurizador único para a produção de néctar/sumo |  | Utilização de um único pasteurizador para o sumo e para a polpa, em vez de dois pasteurizadores separados. |  | Pode não ser aplicável devido às dimensões das partículas de polpa.
33. b) | Transporte hidráulico de açúcar |  | O açúcar é transportado pela água até à unidade de produção. Como uma parte do açúcar se dissolve durante o transporte, é necessária menos energia para o processo de dissolução. |  | Aplicação geral
33. c) | Homogeneizador energeticamente eficiente para a produção de néctar/sumo |  | Ver MTD 21b.
| Quadro 23 - Nível indicativo de desempenho ambiental para o consumo específico de energia (Consultar Decisão de Execução (EU) 2019/2031 da Comissão de 12 de novembro de 2019) | Nível indicativo de desempenho ambiental para o consumo específico de energia
11.2. Consumo de água e descarga de águas residuais
As técnicas gerais para reduzir o consumo de água e o volume de descarga de águas residuais constam da secção 1.4 das presentes conclusões MTD. Quadro 24 - Nível indicativo de desempenho ambiental para descargas específicas de águas residuais (Consultar Decisão de Execução (EU) 2019/2031 da Comissão de 12 de novembro de 2019)
12. CONCLUSÕES MTD PARA A PRODUÇÃO DE AMIDO
| As conclusões MTD apresentadas na presente secção aplicam-se à produção de amido. Complementam as conclusões MTD gerais indicadas na secção 1. |  |  |  |  | Não aplicável |  |  |  |  | NA
12.1. Eficiência energética
As técnicas gerais para aumentar a eficiência energética constam da secção 1.3 das presentes conclusões MTD. Quadro 25 - Níveis indicativos de desempenho ambiental para o consumo específico de energia (Consultar Decisão de Execução (EU) 2019/2031 da Comissão de 12 de novembro de 2019)
12.2. Consumo de água e descarga de águas residuais
As técnicas gerais para reduzir o consumo de água e o volume de descarga de águas residuais constam da secção 1.4 das presentes conclusões MTD. Quadro 26 - Níveis indicativos de desempenho ambiental para descargas específicas de águas residuais (Consultar Decisão de Execução (EU) 2019/2031 da Comissão de 12 de novembro de 2019)
12.3. Emissões para a atmosfera
MTD 34. | A fim de reduzir as emissões canalizadas para a atmosfera provenientes da secagem de amido, proteínas e fibra, a MTD consiste em utilizar uma das técnicas que a seguir se indicam, ou uma combinação das mesmas. |  |  |  |  | Não aplicável |  |  |  |  | NA
| Técnica |  | Descrição |  | Aplicabilidade
34. a) | Filtro de mangas |  | Ver o ponto 14.2. |  | Pode não ser aplicável à redução de partículas húmidas e/ou colantes
34. b) | Ciclone |  |  |  | Aplicação geral
34. c) | Lavador húmido
| Quadro 27 - Valores de emissão associados às melhores técnicas disponíveis (VEA-MTD) respeitantes às emissões canalizadas para a atmosfera de partículas provenientes da secagem de amido, proteínas e fibras (Consultar Decisão de Execução (EU) 2019/2031 da Comissão de 12 de novembro de 2019) | Valores de emissão associados às melhores técnicas disponíveis (VEA-MTD) respeitantes às emissões canalizadas para a atmosfera de partículas provenientes da secagem de amido, proteínas e fibras
13. CONCLUSÕES MTD PARA O FABRICO DE AÇÚCAR
| As conclusões MTD apresentadas na presente secção aplicam-se ao fabrico de açúcar. Complementam as conclusões MTD gerais indicadas na secção 1. |  |  |  |  | Não aplicável |  |  |  |  | NA
13.1. Eficiência energética
MTD 35. | A fim de aumentar a eficiência energética, a MTD consiste em utilizar uma combinação adequada das técnicas específicadas na MTD 6 e uma das técnicas que a seguir se indicam, ou uma combinação das mesmas. |  |  |  |  | Não aplicável |  |  |  |  | NA
| Técnica |  | Descrição |  | Aplicabilidade
35. a) | Prensagem da polpa de beterraba |  | A polpa da beterraba é prensada até se obter um teor de matéria seca geralmente compreendido entre 25 % e 32 %, em peso. |  | Aplicação geral
35. b) | Secagem indireta, por vapor, da polpa de beterraba |  | Secagem da polpa de beterraba por recurso a vapor sobreaquecido. |  | Pode não ser aplicável a instalações existentes, devido à necessidade de remodelação total das instalações energéticas
35. c) | Secagem solar da polpa de beterraba |  | Utilização de energia solar para a secagem da polpa de beterraba. |  | Pode não ser aplicável devido às condições climáticas locais e/ou por falta de espaço
35. d) | Reciclagem de gases quentes |  | Reciclagem de gases quentes (por exemplo, efluentes gasosos do secador, da caldeira ou da central de produção combinada de calor e eletricidade). |  | Aplicação geral
35. e) | Pré-secagem da polpa de beterraba a baixa temperatura |  | Pré-secagem da polpa de beterraba diretamente por um gás de secagem (por exemplo, ar ou gás quente).
| Quadro 28 - Nível indicativo de desempenho ambiental para o consumo específico de energia (Consultar Decisão de Execução (EU) 2019/2031 da Comissão de 12 de novembro de 2019) | Nível indicativo de desempenho ambiental para o consumo específico de energia
13.2. Consumo de água e descarga de águas residuais
As técnicas gerais para reduzir o consumo de água e o volume de descarga de águas residuais constam da secção 1.4 das presentes conclusões MTD. Quadro 29 - Nível indicativo de desempenho ambiental para descargas específicas de águas residuais (Consultar Decisão de Execução (EU) 2019/2031 da Comissão de 12 de novembro de 2019)
13.3. Emissões para a atmosfera
MTD 36. | A fim de evitar ou reduzir as emissões para a atmosfera de partículas provenientes da secagem de polpa de beterraba, a MTD consiste em utilizar uma das técnicas que a seguir se indicam, ou uma combinação das mesmas. |  |  |  |  | Não aplicável |  |  |  |  | NA
| Técnica |  | Descrição | Aplicabilidade
36. a) | Utilização de combustíveis gasosos |  | Ver o ponto 14.2. | Podem não ser aplicáveis devido a condicionalismos associados à disponibilidade de combustíveis gasosos
36. b) | Ciclone |  |  | Aplicação geral
36. c) | Lavador húmido
36. d) | Secagem indireta, por vapor, da polpa de beterraba |  | Ver MTD 35b. | Pode não ser aplicável a instalações existentes, devido à necessidade de remodelação total das instalações energéticas
36. e) | Secagem solar da polpa de beterraba |  | Ver MTD 35 c. | Pode não ser aplicável devido às condições climáticas locais e/ou por falta de espaço
36. f) | Pré-secagem da polpa de beterraba a baixa temperatura |  | Ver MTD 35 e. | Aplicação geral
| Quadro 30 - Valor de emissão associado às melhores técnicas disponíveis (VEA-MTD) respeitante às emissões canalizadas de partículas para a atmosfera, provenientes da secagem de polpa de beterraba, no caso da secagem a alta temperatura (acima de 500 °C) (Consultar Decisão de Execução (EU) 2019/2031 da Comissão de 12 de novembro de 2019) | Valor de emissão associado às melhores técnicas disponíveis (VEA-MTD) respeitante às emissões canalizadas de partículas para a atmosfera, provenientes da secagem de polpa de beterraba, no caso da secagem a alta temperatura (acima de 500 °C)
MTD 37. | A fim de reduzir as emissões canalizadas para a atmosfera de SOX provenientes da secagem de polpa de beterraba a alta temperatura (acima de 500 °C), a MTD consiste em utilizar uma das técnicas que a seguir se indicam, ou uma combinação das mesmas. |  |  |  |  | Não aplicável |  |  |  |  | NA
| Técnica |  | Descrição | Aplicabilidade
37. a) | Utilização de gás natural |  | - | Pode não ser aplicável devido a condicionalismos associados à disponibilidade de gás natural
37. b) | Lavador húmido |  | Ver o ponto 14.2. | Aplicação geral
37. c) | Utilização de combustíveis com baixo teor de enxofre |  | - | Aplicável apenas quando não estiver disponível gás natural.
| Quadro 31 - Valor de emissão associado às melhores técnicas disponíveis (VEA-MTD) respeitante às emissões canalizadas de SOX para a atmosfera, provenientes da secagem da polpa de beterraba, no caso da secagem a alta temperatura (acima de 500 °C) sem utilização de gás natural (Consultar Decisão de Execução (EU) 2019/2031 da Comissão de 12 de novembro de 2019) | Valor de emissão associado às melhores técnicas disponíveis (VEA-MTD) respeitante às emissões canalizadas de SOX para a atmosfera, provenientes da secagem da polpa de beterraba, no caso da secagem a alta temperatura (acima de 500 °C) sem utilização de gás natural
Sim
Não
Não aplicável
A implementar
A avaliar