## Armazenamento
ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
BREF - Emissões resultantes do armazenamento (EFS) ¦ Data de adoção: 07/2006 ¦ Versão: 22.07.2026
Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta ao respetivo BREF.
n.º atribuído de acordo com o BREF | Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD | MTD implementada? | Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição da técnica alternativa implementada | Notas | Condições | Calendarização da implementação (mês.ano)
5.1. ARMAZENAMENTO DE LÍQUIDOS E GASES LIQUEFEITOS
5.1.1. Reservatórios
5.1.1.1. Princípios gerais para prevenir e reduzir emissões
Design dos Reservatórios
5.1.1.1 A. | No designdos reservatórios tomar em consideração, pelo menos: | Sim | Os reservatórios da Fima Olá são todos existentes, mas no seu desenho foram levados em consideração os aspetos indicados na MTD |  |  | ≈ aaaa
A. i) | as propriedades físico-químicas da substância a armazenar; | Sim |  |  |  | ≈ aaaa
A. ii) | de que forma a armazenagem é realizada, o nível de instrumentação necessária, quantos operadores são necessários e a respetiva carga de trabalho; | Sim |  |  |  | ≈ aaaa
A. iii) | a forma como os operadores são informados sobre desvios às condições normais de processo (alarmes); | Sim |  |  |  | ≈ aaaa
A. iv) | a forma como o armazenamento é protegido de desvios às condições normais de processo (instruções de segurança, sistemas de interligação, dispositivos de descompressão, deteção e contenção de fugas, etc.); | Sim |  |  |  | ≈ aaaa
A. v) | o tipo de equipamento a ser instalado, tendo em particular consideração o histórico do produto (materiais de construção, qualidade de válvulas, etc.); | Sim |  |  |  | ≈ aaaa
A. vi) | o plano de manutenção e inspeção a ser implementado e de que forma pode ser facilitado o trabalho de manutenção e inspeção (acesso, layout, etc.); | Sim |  |  |  | ≈ aaaa
A. vii) | a forma de lidar com situações de emergência (distâncias a outros tanques, instalações e zonas limite, proteção contra incêndios, acesso a serviços de emergência (eg. bombeiros), etc.). | Sim |  |  |  | ≈ aaaa
Inspeção e Manutenção
5.1.1.1 B. | Implementar uma metodologia para definir planos de manutenção preventiva e para desenvolver planos de inspeção baseados na possibilidade de risco, como por exemplo a abordagem de manutenção baseada no risco e fiabilidade. | Sim | A instalação da Fima Olá dispõe de um Plano de manutenção preventiva que inclui os equipamentos/reservatórios sob pressão de acordo com requisitos legais e a manutenção preventiva de equipamentos associados aos tanques. Este Plano apresenta distintos intervalos temporais, semanal/ mensal/ trimestral/ anual e horário, atendendo às características dos equipamentos. Estes planos adaptam-se às características específicas dos equipamentos e locais, assim como têm em conta os aspetos ambientais pertinentes como redução de perdas e fugas, poupança no consumo de água e/ou energia, controlo do ruido, entre outros. |  |  | 2005
Localização e Layout
5.1.1.1 C. | Instalar à superfície os reservatórios que operam aproximadamente ou à pressão atmosférica. No entanto, para o armazenamento de líquidos inflamáveis numa instalação com restrição de espaço, os tanques subterrâneos também podem ser considerados. No caso de gases liquefeitos, pode ser considerada, eg. a armazenagem subterrânea, "mounded storage" ou esferas, dependendo do volume de armazenamento. | Sim | Os reservatórios da Fima Olá estão todos em superfície. |  |  | ≈ aaaa
Cor do reservatório
5.1.1.1 D. | Aplicar ao reservatório uma cor com uma refletividade à radiação térmica ou luminosa de pelo menos 70 %, ou uma proteção solar em reservatórios superficiais que contenham substâncias voláteis. | Sim | Na instalação não há reservatórios superficiais que contenham substâncias voláteis. |  |  | ≈ aaaa
Princípio da minimização de emissões no armazenamento em reservatórios
5.1.1.1 E. | Minimizar as emissões associadas a atividades de armazenamento em reservatórios, transferência e manuseamento que tenham um efeito negativo significativo no ambiente. | Sim | Os silos de granéis sólidos possuem filtros para evitar a emissão de partículas, e como medida para minimizar emissões são realizadas rotinas de limpeza e manutenção |  |  | 2005
Monitorização de COV
5.1.1.1 F. | Em instalações onde sejam expectáveis emissões significativas de COV proceder, de forma regular, ao cálculo das emissões de COV. O modelo de cálculo poderá carecer de validação por aplicação de métodos de medição. | Não aplicável | Na Fima Olá não se produzem emissões significativas de COV, já que não são armazenadas sustâncias voláteis. |  |  | NA
Sistemas dedicados
5.1.1.1 G. | Utilizar sistemas dedicados. | Sim | Os Sistemas dedicados geralmente não são aplicáveis ​​em locais onde os tanques são usados ​​para armazenamento de curto a médio prazo de diferentes produtos. A instalação dispõe de sistemas dedicados em alguns armazenamentos |  |  | ≈ aaaa
5.1.1.2. Considerações específicas dos reservatórios
Reservatórios abertos
5.1.1.2 A. | Se ocorrerem emissões para o ar, cobrir o reservatório com: | Não aplicável | Os reservatórios abertos existentes na instalação são os tanques de homogeneização (EPTARI) não cobertos, que não ocasionam emissões para o ar |  |  | NA
A. i) | cobertura flutuante;
A. ii) | cobertura flexível ou de tenda;
A. iii) | cobertura rígida
5.1.1.2 B. | Para prevenir a acumulação de depósito que possa vir a exigir um passo de limpeza adicional, proceder à agitação da substância armazenada (eg. lamas). | Sim | A agitação de lamas é feita por recirculação e por injeção de vapor |  |  | 1998
Reservatórios de teto exterior flutuante |  | Na Fima Olá não há esta tipologia de reservatórios e não há armazenamento no exterior de substâncias que originem emissões atmosfericas.
5.1.1.2 C. | Aplicar tetos flutuantes de contacto direto (dupla cobertura), embora também possam ser usados sistemas existentes de tetos flutuantes sem contacto | Não aplicável |  |  |  | NA
5.1.1.2 D. | Aplicar medidas adicionais para reduzir as emissões de acordo com o descrito no BREF. | Não aplicável |  |  |  | NA
5.1.1.2 E. | Aplicar uma cobertura nas situações de condições climatéricas adversas (eg. ventos fortes, chuva ou queda de neve). | Não aplicável |  |  |  | NA
5.1.1.2 F. | No caso de armazenamento de líquidos contendo elevadas quantidades de partículas, proceder à agitação da substância armazenada de forma a prevenir a criação de um depósito que possa vir a exigir um passo de limpeza adicional. | Não aplicável |  |  |  | NA
Reservatórios de teto fixo |  | Os reservatórios de teto fixo são usados ​​para o armazenamento de inflamáveis ​​e outros líquidos, como produtos de petróleo e produtos químicos com todos os níveis de toxicidade. Na Fima Olá não se armazenam esta tipologia de productos.
5.1.1.2 G. | Para o armazenamento de substâncas voláteis tóxicas (T), muito tóxicas (T+) ou carcinogénicas, mutagénicas e tóxicas à reprodução (CMR) categorias 1 e 2 em reservatórios de teto fixo, aplicar um sistema de tratamento de vapores. | Não aplicável |  |  |  | NA
5.1.1.2 H. | Para outras substâncias, aplicar sistemas de tratamento de vapores ou instalar tetos flutuantes internos. Usar tetos flutuantes de contacto direto e sem contacto. | Não aplicável |  |  |  | NA
5.1.1.2 I. | Para reservatórios < 50 m3, aplicar um sistema de válvulas de alívio de pressão definido para o valor mais elevado possível consistente com os critérios de design do tanque. | Não aplicável |  |  |  | NA
5.1.1.2 J. | Para armazenagem de líquidos com níveis elevados de partículas (p.ex. crude) promover a mistura da substância para prevenir a deposição, ver secção 4.1.5.1. | Não aplicável |  |  |  | NA
Reservatórios atmosféricos horizontais |  | Tanques horizontais atmosféricos são usados ​​para o armazenamento de inflamáveis ​​e outros líquidos, como produtos petrolíferos e produtos químicos em todos os níveis de inflamabilidade e toxicidade. Os tanques horizontais são diferentes dos tanques verticais, por ex. uma vez que eles podem operar inerentemente sob pressões mais altas. Na Fima Olá não se armazenam esta tipologia de produtos e não há reservatórios atmosféricos horizontais.
5.1.1.2 K. | Para o armazenamento de substâncas voláteis tóxicas (T), muito tóxicas (T+) ou carcinogénicas, mutagénicas e tóxicas à reprodução (CMR) categorias 1 e 2 em reservatórios atmosféricos horizontais, aplicar um sistema de tratamento de vapores. | Não aplicável |  |  |  | NA
5.1.1.2 L. | Para outras substâncias, aplicar todas ou uma combinação das seguintes técnicas, dependendo das substâncias armazenadas: | Não aplicável |  |  |  | NA
L. i) | aplicar válvulas de alívio de pressão em vácuo | Não aplicável |  |  |  | NA
L. ii) | aumentar a taxa de pressão para 56 mbar | Não aplicável |  |  |  | NA
L. iii) | aplicar um equilíbrio de vapor | Não aplicável |  |  |  | NA
L. iv) | aplicar um tanque de contenção de vapor | Não aplicável |  |  |  | NA
L. v) | aplicar um sistema de tratamento de vapor | Não aplicável |  |  |  | NA
Reservatórios pressurizados
5.1.1.2 M. | O sistema de drenagem é dependente do tipo de reservatório utilizado podendo, no entanto, ser instalado um sistema de drenagem fechado ligado a um sistema de tratamento de vapores | Não aplicável |  |  |  | NA
Tanques de teto elevatório |  | Na Fima Olá não há tanques tanques de teto elevatório.
5.1.1.2 M. | Para emissões para o ar, proceder a: | Não aplicável |  |  |  | NA
M. i) | aplicação de um tanque de diafragma flexível equipado com válvulas de alívio de pressão/vácuo; ou | Não aplicável |  |  |  | NA
N. ii) | aplicação de um tanque elevatório equipado com válvulas de alívio de pressão/vácuo e ligado a um sistema de tratamento de vapores. | Não aplicável |  |  |  | NA
Tanques subterrâneos e "mounded tanks"
5.1.1.2 O. | Para o armazenamento de substâncias voláteis tóxicas (T), muito tóxicas (T+) ou carcinogénicas, mutagénicas e tóxicas à reprodução (CMR) categorias 1 e 2 em reservatórios subterrâneos ou "mounded tanks", aplicar um sistema de tratamento de vapores. | Não aplicável | Na Fima Olá não há tanques subterrâneos. |  |  | NA
5.1.1.2 P. | Para outras substâncias, aplicar todas ou uma combinação das seguintes técnicas , dependendo das substâncias armazenadas: | Não aplicável | A Fima Olá tem depósitos para armazenamento de HCl e NaOH para o seu uso na EPTARI, estas substâncias não são voláteis, pelo que as técnicas indicadas na MTD não são aplicáveis. No entanto, empregam sistema de lavagem de gases durante a descarga de HCl. |  |  | NA
P. i) | aplicar válvulas de alívio de pressão em vácuo | Não aplicável |  |  |  | NA
P. ii) | aplicar um equilíbrio de vapor | Não aplicável |  |  |  | NA
P. iii) | aplicar um tanque de contenção de vapor | Não aplicável |  |  |  | NA
P. iv) | aplicar um sistema de tratamento de vapor | Não aplicável |  |  |  | NA
5.1.1.3. Prevenção de incidentes e acidentes (graves)
Gestão da segurança e do risco
5.1.1.3 A. | Para prevenir incidentes e acidentes, aplicar um sistema de gestão de segurança de acordo com o descrito no BREF. | Sim | A Fima Olá dispõe de um sistema de gestão de segurança para prevenir incidentes e acidentes. O Plano de Segurança Interno da Fima Olá contempla os diversos cenários aplicáveis à instalação e os recursos materiais, humanos e os procedimentos necessários para fazer face às situações de emergência previstas. |  |  | 2005
Procedimentos operacionais e formação
5.1.1.3 B. | Implementar e seguir as medidas de organização adequadas e garantir a formação e instrução de funcionários para a realização das operações na instalação de forma segura e responsável | Sim | A Fima Olá dispõe de um programa de formação sobre aspetos ambientais e boas práticas. Realização de induções de segurança e ambiente para novos trabalhadores e empreiteiros. Realização de ações de formação planeadas para trabalhadores por setores. |  |  | 2015
Fugas devidas a corrosão e/ou erosão
5.1.1.3 C. | Evitar a corrosão através de:
C. i) | seleção de material de construção resistente ao produto armazenado; | Sim | Todas estas recomendações gerais são seguidas na Fima Olá. Cabe particularizar o uso de um sistema de drenagem de águas da chuva apropriado tanto no teto dos tanques de teto fixo como nas bacias, sendo estas conduzidas para rede de águas residuais da instalação. |  |  | ≈ aaaa
C. ii) | aplicação de métodos de construção adequados |  |  |  |  | ≈ aaaa
C. iii) | prevenção da entrada da água das chuvas ou águas subterrâneas no reservatório e, se necessário, remoção da água que ficou acumulada; |  |  |  |  | ≈ aaaa
C. iv) | encaminhamento das águas pluviais para um coletor de drenagem |  |  |  |  | ≈ aaaa
C. v) | realização de manutenção preventiva; |  |  |  |  | ≈ aaaa
C. vi) | Onde aplicável, adição de inibidores de corrosão ou aplicação de proteção catódica no interior do tanque |  |  |  |  | ≈ aaaa
C. vii) | Para tanques subterrâneos, aplicar no exterior do tanque:
C. vii) a. | revestimento resistente à corrosão | Não aplicável | Na Fima Olá não há tanques subterrâneos. |  |  | NA
C. vii) b. | galvanização, e ou |  |  |  |  | NA
C. vii) c. | um sistema de proteção catódica |  |  |  |  | NA
C. viii) | Prevenir fissuras por tensão à corrosão (SCC) através de:
C. viii) a. | alívio de tensões por tratamento térmico após soldagem | Sim | A Fima Olá dispõe de um Plano de manutenção preventiva, que tem em conta critérios de redução de perdas e fugas, entre outros. Nos sistemas de amoníaco realizam-se inspeções baseadas no risco, como analise de espessuras, entre outras. |  |  | ≈ aaaa
C. viii) b. | realização de inspeções baseadas no risco. | Sim | A Fima Olá dispõe de um Plano de manutenção preventiva, que tem em conta critérios de redução de perdas e fugas, entre outros. Nos sistemas de amoníaco realizam-se inspeções baseadas no risco, como analise de espessuras, entre outras. |  |  | ≈ aaaa
Procedimentos operacionais e instrumentação para prevenir sobreenchimento
5.1.1.3 D. | Implementar e manter procedimentos operacionais, eg. por meio de um sistema de gestão, de forma a garantir:
D. i) | a implementação de sistemas de alarme e/ou de válvulas de fecho automático em instrumentação para controlo de nível ou de pressão | Sim | Em geral, a instalação dispõe de depósitos com medidores e alarmes de nível máximo. A este respeito indica-se: - EPTARI: tanto os tanques de homogeneização como os poços dispõem de alarmes de nível; - Transmissores de pressão (silos); load cells; - Deteção de nível máximo; - Instalação de interlocks associados aos sistemas de alarme de nível dos depósitos para prevenir o sobre enchimento durante as descargas de matérias-primas e outros produtos a granel. |  |  | ≈ aaaa
D. ii) | procedimentos operacionais adequados para prevenir o sobreenchimento durante as operações de enchimento de reservatórios |  |  |  |  | ≈ aaaa
D. iii) | a existência de escoamento adequado para o lote de enchimento a receber |  |  |  |  | ≈ aaaa
Instrumentação e automação para deteção de fugas
5.1.1.3 E. | Instalar um sistema de deteção de fugas em reservatórios que contenham líquidos que representem potencial fonte de contaminação do solo. A aplicabilidade das diferentes técnicas depende do tipo de reservatório | Não aplicável | Na instalação da Fima Olá não há reservatórios que contenham líquidos que representem potencial fonte de contaminação do solo, de acrdo com a Avaliação da Necessidade de Relatório de Base, pelo que se conclui que o risco de contaminação do solo e águas subterrâneas não é significativo para as atuais condições operacionais da Fima Olá – Produtos Alimentares, S.A.; - O armazenamento é feito em bacias de retenção sempre que aplicável e de acordo com o risco. |  |  | NA
Análise de risco para emissões para o solo (na base dos reservatórios)
5.1.1.3 F. | Alcançar um "nível de risco negligenciável" da contaminação do solo a partir das tubagens de fundo ou das paredes inferiores dos reservatórios de armazenagem superficiais. | Sim | Os depósitos com potencial risco estão no interior de bacias. Aquisição de meios específicos de contenção de derrames para o exterior. Melhoria dos equipamentos existentes. |  |  | 2005
Proteção do solo na envolvente dos reservatórios (contenção)
5.1.1.3 G. | Para reservatórios superficiais que contenham líquidos inflamáveis ou líquidos que apresentem risco de contaminação significativa do solo ou de contaminação significativa das linhas de água adjacentes, implementar um sistema de contenção secundária (eg. bacias de retenção em reservatórios de parede simples "cup-tanks", reservatórios de parede dupla com controlo da descarga de fundo) | Não aplicável |  |  |  | NA
5.1.1.3 H. | Para novos tanques de parede simples que contenham líquidos com potencial risco de contaminação significativa do solo ou de contaminação significativa das linhas de água adjacentes, implementar uma parede de contenção total e impermeável | Não aplicável |  |  |  | NA
5.1.1.3 I. | Para tanques existentes com sistema de contenção, realizar uma análise de risco considerando o grau de risco de derrame para o solo de forma a determinar a necessidade ou o tipo de parede de contenção a implementar. | Sim | Foi realizada uma Avaliação do Risco de Contaminação do Solo por Substâncias e Resíduos Perigosos concluindo que o risco de contaminação do solo e águas subterrâneas não é significativo para as atuais condições operacionais da Fima Olá – Produtos Alimentares, S.A. |  |  | 2011
5.1.1.3 J. | Para solventes de hidrocabonetos clorados (CHC) armazenados em reservatórios de parede simples, aplicar laminados à base de resinas fenólicas e de furano nas paredes de betão (e sistemas de contenção). | Não aplicável |  |  |  | NA
5.1.1.3 K. | No caso de reservatórios subterrâneos e "mounded tanks" contendo produtos com potencial risco de contaminação do solo proceder a: | Não aplicável | Na Fima Olá não há tanques subterrâneos. |  |  | NA
K. a) | aplicação de parede dupla com sistema de deteção de fugas, ou; | Não aplicável |  |  |  | NA
K. b) | aplicação de parede simples com sistemas de contenção secundária e de deteção de fugas. | Não aplicável |  |  |  | NA
Áreas inflamáveis ​​e fontes de ignição
5.1.1.3 L. | Ver Directiva 1999/92 / CE da ATEX. | Sim | Classificação de zonas ATEX de acordo com o tipo de produto e processo associado (MATEX). |  |  | 2006
Proteção contra incêndios
5.1.1.3 M. | Avaliar, caso a caso, a necessidade de implementar medidas de proteção contra incêndios que considerem: | Sim | Procedimentos em caso de emergência e recursos associados definidos no Plano de Segurança da Fima Olá. |  |  | 2008
M. i) | Coberturas ou revestimentos resistentes ao fogo | Sim |  |  |  | 2008
M. ii) | paredes corta-fogo (apenas para tanques menores) e/ou | Sim |  |  |  | 2008
M. iii) | sistemas de arrefecimento de água. | Sim |  |  |  | 2008
Equipamento de combate a incêndios
5.1.1.3 N. | A necessidade de implementar o equipamento de combate a incêndios e a decisão sobre qual equipamento deve ser aplicado devem ser avaliadas caso a caso, em articulação com os bombeiros locais. | Sim | Procedimentos em caso de emergência e recursos associados definidos no Plano de Segurança da Fima Olá. |  |  | 2005
Contenção de agentes extintores contaminados
5.1.1.3 O. | No caso das substâncias tóxicas, carcinogénicas ou outras substâncias perigosas, aplicar um sistema de contenção total. | Sim | Procedimentos em caso de emergência e recursos associados definidos no Plano de Segurança da Fima Olá. |  |  | 2005
5.1.2. Armazenamento de substâncias perigosas embaladas
Gestão da segurança e do risco
5.1.2 A. | Implementar um sistema de gestão de segurança de acordo com o descrito no BREF. | Sim | A instalação da Fima Olá inclui no seu Plano de Segurança um cenário orientado para proteção do ambiente, que é o cenário de derrame de sustâncias. Igualmente, o seu sistema de gestão ambiental engloba os procedimentos a seguir para a atuação em caso de derrame, que inclui atuações orientadas para a minimização do impacte ambiental. |  |  | 2008
5.1.2 B. | Avaliar os riscos de acidentes e incidentes no local de armazenamento de acordo com os passos descritos no BREF. |  |  |  |  | 2011
Formação e responsabilidade
5.1.2 C. | Identificar a(s) pessoa(s) responsável(eis) pelas operações de armazenagem. | Sim | Formação sobre aspetos ambientais e boas práticas. Realização de induções de segurança e ambiente para novos trabalhadores e empreiteiros. Realização de ações de formação planeadas para trabalhadores por setores. |  |  | 2008
5.1.2 D. | Ministrar formação e treino específico em procedimentos de emergência à(s) pessoa(s) responsável(eis) pelas operações de armazenagem e informar os restantes trabalhadores sobre os riscos de armazenagem de substâncias perigosas e precauções necessárias para o armazenamento em segurança de substâncias de perigosidades distintas. |  |  |  |  | 2008
Área de armazenagem
5.1.2 E. | Utilizar armazéns interiores/exteriores cobertos. | Sim |  |  |  | ≈ aaaa
5.1.2 F. | Para quantidades de armazenagem inferiores a 2500 l ou kg de substâncias perigosas, implementar células de armazenamento. | Sim | Na Fima Olá as substâncias perigosas estão armazenadas em áreas específicas: - Aromas inflamáveis: armazenamento em armazém refrigerado (Olá); - Gasóleo: armazenamento no armazém de inflamáveis em reservatório de parede dupla; - Detergentes/Desinfetantes: armazenamento em armazém de detergentes com bacia de retenção; - EPTARI: armazenamento no interior e exterior do edifício em estrutura com bacia de retenção. |  |  | 2008
Separação e segregação
5.1.2. G | Isolar a área ou o edifício de armazenamento de substâncias perigosas embaladas de outras áreas de armazenamento, de fontes de ignição e de outros edifícios, dentro ou fora da instalação, assegurando uma distância suficiente, se necessário com implementação de paredes corta-fogo. | Sim | Armazenamento de acordo com a classificação das substâncias ou misturas, definição de medidas de controlo do risco em função do tipo de armazenamento e de meios de resposta em caso de emergência. Procedimento de autorização de trabalho para trabalhos de risco acrescido (controlo de fontes de ignição de trabalhos a quente). |  |  | 2005
5.1.2 H. | Separar e/ou segregar substâncias incompatíveis. | Sim | Armazenamento de acordo com características das substâncias ou misturas e respetivas incompatibilidades. |  |  | 2005
Contenção de derrames e de agentes extintores contaminados
5.1.2 I. | Instalar um bacia estanque que garanta a contenção da totalidade ou parte dos líquidos perigosos nela armazenados. | Sim | Bacias de retenção |  |  | ≈ aaaa
5.1.2 J. | Instalar um sistema estanque de contenção de agentes extintores nos edifícios e áreas de armazenagem de acordo com o previsto no BREF. | Sim | - Armazéns: rede de sprinklers; contenção no interior dos edifícios. - Outras locais de armazenamento: meios de extinção (extintores); risco limitado de derrame ou falha de contenção dos meios de extinção. |  |  | 2005
Equipamentos de combate a incêndios
5.1.2 K. | Aplicar um nível de proteção adequado das medidas de prevenção e de combate a incêndios de acordo com o previsto no BREF. | Sim | A instalação da Fima Olá dispõe de um plano de Plano de segurança e Sistema de proteção contra incêndios. |  |  | 2008
Prevenção da ignição
5.1.2 L. | Prevenir a ignição na fonte de acordo com o previsto no BREF | Sim |  |  |  | 2008
5.1.3. Bacias e lagoas
5.1.3 A. | Nas situações normais de operações em que as emissões para o ar sejam significantes, cobrir as bacias e lagoas usando uma das seguintes opções: | Não aplicável |  |  |  | NA
A. i) | cobertura de plástico | Não aplicável |  |  |  | NA
A. ii) | cobertura flutuante, ou | Não aplicável |  |  |  | NA
A. iii) | cobertura rígida, apenas para pequenas bacias. | Não aplicável |  |  |  | NA
5.1.3 B. | De modo a evitar o transbordo por ação das chuvas em situações em que a bacia ou a lagoa não se encontra coberta, garantir um bordo livre suficiente | Não aplicável |  |  |  | NA
5.1.3 C. | Nas situações de armazenamento de substâncias em bacias ou lagoas onde exista risco de contaminação do solo, aplicar uma barreira impermeável. | Não aplicável |  |  |  | NA
5.1.4 Cavernas atmosféricas
Emissões para o ar resultantes do funcionamento normal
5.1.4 A. | No caso de cavernas com um leito de água fixo para o armazenamento de hidrocarbonetos líquidos, aplicar equilíbio de vapores. | Não aplicável |  |  |  | NA
Emissões de incidentes e acidentes (graves)
5.1.4 B. | Para armazenar grandes quantidades de hidrocarbonetos, recorrer ao uso de cavernas sempre que a geologia do local seja adequada. | Não aplicável |  |  |  | NA
5.1.4 C. | Aplicar um sistema de gestão de segurança para prevenção de acidentes e incidentes. | Não aplicável |  |  |  | NA
5.1.4 D. | Aplicar e avalir de forma regular um programa de monitorização que inclua, pelo menos, o seguinte: | Não aplicável |  |  |  | NA
D. i) | monitorização do padrão de fluxo hidráulico em torno das cavernas por meio de medições de águas subterrâneas, piezómetros e/ou células de pressão, medição da altura de água de infiltração | Não aplicável |  |  |  | NA
D. ii) | avaliação da estabilidade da caverna por monitorização sísmica; | Não aplicável |  |  |  | NA
D. iii) | procedimentos de acompanhamento da qualidade da água por amostragem e análise regulares | Não aplicável |  |  |  | NA
D. iv) | monitorização de corrosão, incluindo avaliação periódica do revestimento. | Não aplicável |  |  |  | NA
5.1.4 E. | Para evitar a fuga do produto armazenado da caverna, conceber a caverna de tal forma que, na profundidade a que está situada, a pressão hidrostática das águas subterrâneas que rodeiam a caverna seja sempre superior à do produto armazenado. | Não aplicável |  |  |  | NA
5.1.4 F. | Para evitar a entrada de águas de infiltração na caverna, para além de um design adequado, aplicar adicionalmente injeção de cimento | Não aplicável |  |  |  | NA
5.1.4 G. | Se a água de infiltração que entra na caverna for bombeada para o exterior, aplicar o tratamento de águas residuais previamente à descarga | Não aplicável |  |  |  | NA
5.1.4 H. | Aplicar proteção automática contra o transbordo | Não aplicável |  |  |  | NA
5.1.5. Cavernas pressurizadas
Emissões de incidentes e acidentes (graves)
5.1.5 A. | Para armazenar grandes quantidades de hidrocarbonetos, recorrer ao uso cavernas sempre que a geologia do local seja adequada. | Não aplicável |  |  |  | NA
5.1.5 B. | Aplicar um sistema de gestão de segurança para prevenção de acidentes e incidentes. | Não aplicável |  |  |  | NA
5.1.5 C. | Aplicar e avalir de forma regular um programa de monitorização que inclua, pelo menos, o seguinte: | Não aplicável |  |  |  | NA
C. i) | monitorização do padrão de fluxo hidráulico em torno das cavernas por meio de medições de águas subterrâneas, piezómetros e/ou células de pressão, medição da altura de água de infiltração | Não aplicável |  |  |  | NA
C. ii) | avaliação da estabilidade da caverna por monitorização sísmica; | Não aplicável |  |  |  | NA
C. iii) | procedimentos de acompanhamento da qualidade da água por amostragem e análise regulares | Não aplicável |  |  |  | NA
C. iv) | monitorização de corrosão, incluindo avaliação periódica do revestimento. | Não aplicável |  |  |  | NA
5.1.5 D. | Para evitar a fuga do produto armazenado da caverna, conceber a caverna de tal forma que, na profundidade a que está situada, a pressão hidrostática das águas subterrâneas que rodeiam a caverna seja sempre superior à do produto armazenado. | Não aplicável |  |  |  | NA
5.1.5 E. | Para evitar a entrada de águas de infiltração na caverna, para além de um design adequado, aplicar adicionalmente injeção de cimento | Não aplicável |  |  |  | NA
5.1.5 F. | Se a água de infiltração que entra na caverna for bombeada para o exterior, aplicar o tratamento de águas residuais previamente à descarga | Não aplicável |  |  |  | NA
5.1.5 G. | Aplicar proteção automática contra o transbordo | Não aplicável |  |  |  | NA
5.1.5 H. | Aplicar válvulas de segurança para situações de emergência à superfície | Não aplicável |  |  |  | NA
5.1.6. Cavernas escavadas por dissolução de maciços salinos
Emissões de incidentes e acidentes (graves)
5.1.6 A. | Para armazenar grandes quantidades de hidrocarbonetos, recorrer ao uso cavernas sempre que a geologia do local seja adequada. | Não aplicável |  |  |  | NA
5.1.6 B. | Aplicar um sistema de gestão de segurança para prevenção de acidentes e incidentes. | Não aplicável |  |  |  | NA
5.1.6 C. | Aplicar e avalir de forma regular um programa de monitorização que inclua, pelo menos, o seguinte: | Não aplicável |  |  |  | NA
C. i) | avaliação da estabilidade da caverna por monitorização sísmica; | Não aplicável |  |  |  | NA
C. ii) | monitorização da corrosão, incluindo avaliação periódica do revestimento; | Não aplicável |  |  |  | NA
C. iii) | realização de avaliações regulares de sonar para monitorizar eventuais variações de forma, e em particular se for utilizada salmoura não saturada. | Não aplicável |  |  |  | NA
5.1.6 D. | Pequenos vestígios de hidrocarbonetos podem estar presentes na interface salmoura/hidrocarboneto devido ao enchimento e vazamento das cavernas. Nestas situações, separar os hidrocarbonetos na unidade de tratamento de salmoura, proceder à sua recolha e eliminação com segurança. | Não aplicável |  |  |  | NA
5.1.7. Armazenamento flutuante | Armazenamento flutuante
5.1.7 A. | O armazenamento flutuante não é MTD | Não aplicável |  |  |  | NA
5.2. TRANSFERÊNCIA E MANUSEAMENTO DE LÍQUIDOS E GASES LIQUEFEITOS
5.2.1. Princípios gerais para prevenção e redução de emissões
Inspeção e manutenção
5.2.1 A. | Implementar uma ferramenta para definir planos de manutenção proativos e desenvolver planos de inspeção baseados na possibilidade de risco, como por exemplo a abordagem de manutenção baseada no risco e fiabilidade | Sim | A instalação da Fima Olá dispõe de um Plano de manutenção preventiva para as suas unidades de produção. Este Plano apresenta distintos intervalos temporais, semanal/ mensal/ trimestral/ anual e horário, atendendo as características dos equipamentos. Estes planos adaptam-se às características especificas dos equipamentos e locais, assim como têm em conta os aspetos ambientais pertinentes como redução de perdas e fugas, poupança no consumo de água e/ou energia, controlo do ruido, entre outros. |  |  | ≈ aaaa
Programas de deteção e reparação de fugas
5.2.1 B. | Para grandes unidades de armazenamento, e em função dos produtos armazenados, implementar um plano de reparação de deteção e reparação de fugas com especial foco nas situações mais suscetíveis de causar emissões | Não aplicável | A Fima Olá não tem grandes unidades de armazenamento |  |  | NA
Princípio da minimização de emissões no armazenamento em reservatórios
5.2.1 C. | Minimizar as emissões associadas a atividades de armazenamento em reservatórios, transferência e manuseamento que tenham um efeito negativo significativo no ambiente. | Sim | A Fima Olá aplica mecanismos para a redução de transferências internas de materiais e produtos. |  |  | ≈ aaaa
Gestão da segurança e do risco
5.2.1 D. | Implementar um sistema de gestão de segurança de acordo com o descrito no BREF. | Sim | A instalação da Fima Olá dispõe de Sistema de Gestão da Segurança, de acordo com referencial interno da Unilever, auditado periodicamente por entidade externa. |  |  | 2015
Procedimentos operacionais e formação
5.2.1 E. | Implementar e seguir as medidas de organização adequadas e garantir a formação e instrução de funcionários para a realização das operações na instalação de forma segura e responsável | Sim | Os trabalhadores encontram-se formados e informados para a realização das tarefas de operação e manutenção, de acordo com os procedimentos internos registados nas instalações. |  |  | 2005
5.2.2. Considerações sobre técnicas de transferência e manuseamento
5.2.2.1. Tubagem
5.2.2.1 A. | Para novas situações, aplicar tubagens fechadas acima do solo. Para tubagens subterrâneas existentes, aplicar uma abordagem de manutenção baseada no risco e fiabilidade de acordo com o previsto no BREF. | Não aplicável |  |  |  | NA
5.2.2.1 B. | Minimizar o número de flanges, recorrendo a conexões soldadas e tendo em consideração as limitações dos requisitos operacionais para manutenção dos equipamentos ou flexibilidade do sistema de transferência. | Sim | Todas estas recomendações gerais são seguidas na Fima Olá. |  |  | ≈ aaaa
5.2.2.1 C. | Para conexões de flanges aparafusadas, considerar: | Sim | Todas estas recomendações gerais são seguidas na Fima Olá. |  |  | ≈ aaaa
C. i) | encaixar flanges cegas em conexões pouco usadas para evitar a abertura acidental | Sim |  |  |  | ≈ aaaa
C. ii) | usar tampas ou tampões nas extremidades de condutas abertas em vez de válvulas | Sim |  |  |  | ≈ aaaa
C. iii) | garantir que as juntas selecionadas são adequadas ao processo em causa | Sim |  |  |  | ≈ aaaa
C. iv) | garantir que a junta está instalada corretamente; | Sim |  |  |  | ≈ aaaa
C. v) | garantir que a junta de flange seja montada e carregada corretamente; | Sim |  |  |  | ≈ aaaa
C. vi) | no caso de transferências de substâncias tóxicas, carcinogénicas ou outras substâncias perigosas, implementar juntas de alta integridade. | Sim |  |  |  | ≈ aaaa
5.2.2.1 D. | A corrosão interna pode ser causada pela natureza corrosiva do produto a ser transferido. Para prevenir a corrosão: | Sim | Todas estas recomendações gerais são seguidas na Fima Olá. Cabe particularizar o uso de um sistema de drenagem de águas da chuva apropriado tanto no teto dos tanques como nas bacias, sendo estas conduzidas para rede de águas residuais da instalação. |  |  | ≈ aaaa
D. i) | selecionar materiais de construção resistentes ao produto; | Sim |  |  |  | ≈ aaaa
D. ii) | aplicar métodos de construção adequados; | Sim |  |  |  | ≈ aaaa
D. iii) | aplicar manutenção preventiva, e; | Sim |  |  |  | ≈ aaaa
D. iv) | onde aplicável, aplicar um revestimento interno ou adicionar inibidores de corrosão. | Sim |  |  |  | ≈ aaaa
5.2.2.1 E. | Para evitar a corrosão externa da tubagem, aplicar um sistema de revestimento de uma, duas ou três camadas dependendo das condições específicas do local (eg. perto do mar). O revestimento não é normalmente aplicado a tubagens de plástico ou de aço inoxidável. | Sim | Função do risco/substância. Existente no caso do amoníaco. |  |  | ≈ aaaa
5.2.2.2. Tratamento de vapores
5.2.2.2 A. | Aplicar o tratamento ou equilíbio de vapores nas emissões significativas da carga e descarga de substâncias voláteis para (ou de) camiões, barcos e navios. A relevância das emissões depende da substância e do volume emitido e deve ser avaliada caso a caso. | Não aplicável | Na Fima Olá não se armazenam substâncias voláteis |  |  | NA
5.2.2.3. Válvulas
5.2.2.3 A. | Para as válvulas considerar: | Sim |  |  |  | ≈ aaaa
A. i) | a seleção correta do material de embalagem e construção para aplicação no processo em causa | Sim | Aplicação adequada à substância e às condições do processo. |  |  | ≈ aaaa
A. ii) | identificação das válvulas de maior risco, através de monitorização | Sim | Aplicação adequada à substância e às condições do processo. |  |  | ≈ aaaa
A. iii) | aplicação de válvulas de controlo rotativas ou bombas de velocidade variável | Sim | Aplicação adequada à substância e às condições do processo. |  |  | ≈ aaaa
A. iv) | utilização de válvulas de diafragma, fole ou de parede dupla nas situações em que estão envolvidas de substâncias tóxicas, carcinogénicas ou outras substâncias perigosas | Sim | Aplicação adequada à substância e às condições do processo. |  |  | ≈ aaaa
A. v) | direcionar as válvulas de escape para o sistema de transferência ou armazenamento ou para um sistema de tratamento de vapores | Sim | Aplicação adequada à substância e às condições do processo. |  |  | ≈ aaaa
5.2.2.4. Bombas e Compressores
Instalação e manutenção de bombas e compressores
5.2.2.4 A. | O projeto, instalação e operação de bombas ou do compressores influenciam consideravelmente o potencial de vida e a fiabilidade do sistema vedante, devendo ser considerados os seguintes fatores: | Sim |  |  |  | ≈ aaaa
A. i) | fixação adequada da bomba ou unidade de compressão à sua placa de base ou estrutura; | Sim |  |  |  | ≈ aaaa
A. ii) | aplicação de tensões de ligação entre tubagens de acordo com as especificações dos produtores; | Sim |  |  |  | ≈ aaaa
A. iii) | design adequado das tubagens de sucção para minimizar variações hidráulicas; | Sim |  |  |  | ≈ aaaa
A. iv) | alinhamento do eixo e da cápsula de acordo com as recomendações dos produtores | Sim |  |  |  | ≈ aaaa
A. v) | aquando da montagem, proceder ao alinhamento e acoplamento da bomba/compressor de acordo com as recomendações dos produtores | Sim |  |  |  | ≈ aaaa
A. vi) | nivelar corretamente as peças rotativas; | Sim |  |  |  | ≈ aaaa
A. vii) | acionar corretament as bombas e compressores antes do seu funcionamento | Sim |  |  |  | ≈ aaaa
A. viii) | operar a bomba e compressor dentro do nível de desempenho recomendado pelos produtores | Sim |  |  |  | ≈ aaaa
A. ix) | o valor do NPSH (net positive suction head) disponível deve sempre exceder o valor requerido pelo fabricante da bomba ou compressor; | Sim |  |  |  | ≈ aaaa
A. x) | aplicar controlo e manutenção regulares de equipamentos rotativos e sistemas de vedação, combinados com um programa de reparação ou substituição. | Sim |  |  |  | ≈ aaaa
Sistema de vedação em bombas
5.2.2.4 B. | Selecionar corretamente os tipos de bomba e selagem aplicáveis ao processo, e preferencialmente bombas tecnologicamente concebidas para serem estanques (vide BREF). | Sim | Seleção de equipamento de acordo com a substância ou mistura a processar; alterações sujeitas ao procedimento de “Management of Change” (MOC). |  |  | ≈ aaaa
Sistemas de vedação em compressores
5.2.2.4 C. | Para compressores que transferem gases não tóxicos, aplicar vedantes mecânicos lubrificados a gás | Sim | Sistema de ar comprimido |  |  | ≈ aaaa
5.2.2.4 D. | Para compressores que transferem gases tóxicos, aplicar vedantes duplos com barreira de líquido ou gás e purgar o lado do processo do vedante de contenção com um gás tampão inerte. | Sim | Gases refrigerantes (chillers) de acordo com requisitos aplicáveis e disponíveis no mercado. |  |  | ≈ aaaa
5.2.2.4 E. | Para serviços de alta pressão, aplicar um sistema vedante triplo em série. | Não aplicável |  |  |  | NA
5.2.2.5 Conexões para amostragem
5.2.2.5 A. | Para pontos de amostragem de produtos voláteis, aplicar uma válvula de amostragem de aperto ou válvula de agulha e válvula de bloqueio. Quando as linhas de amostragem exigirem purga, aplicar linhas de amostragem em circuito fechado. | Não aplicável | Na Fima Olá não se armazenam substâncias voláteis |  |  | NA
5.3. ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS SÓLIDOS
5.3.1. Armazenamento aberto
5.3.1 A. | Aplicar armazenamento fechado utilizando medidas primárias (eg. silos, bunkers, funis de enchimento e contentores) para eliminar, tanto quanto possível, a influência do vento e evitar a formação de poeiras. | Não aplicável | A instalação dispõe para a armazenagem de sólidos a granel de silos e depósitos adequados, localizados no interior. |  |  | NA
5.3.1 B. | No caso de armazenamento aberto, proceder a inspeções visuais de forma regular ou contínua para avaliar a ocorrência de emissões de poeiras e verificar se as medidas preventivas se encontram em bom funcionamento | Não aplicável |  |  |  | NA
5.3.1 C. | No caso de armazenamento aberto a longo prazo, implementar uma das seguintes técnicas ou uma combinação adequada das mesmas: | Não aplicável |  |  |  | NA
C. i) | humedecer a superfície utilizando substâncias com propriedades duradouras de aglutinação de poeiras
C. ii) | cobertura da superfície (eg. lonas, encerados);
C. iii) | solidificação da superfície;
C. iv) | aplicação de relva sobre a superfície.
5.3.1. D | Para armazenamento aberto a curto prazo, implementar uma das seguintes técnicas ou uma combinação adequada das mesmas: | Não aplicável |  |  |  | NA
D. i) | humedecer a superfície utilizando substâncias com propriedades duradouras aglutinantes de poeiras
D. ii) | humedecer a superfície com água;
D. iii) | cobertura da superfície (eg. lonas, encerados).
5.3.1. E | Medidas adicionais para reduzir as emissões de poeira do armazenamento aberto, de longo e curto prazo, incluem: | Não aplicável |  |  |  | NA
E. i) | colocar o eixo longitudinal da pilha de material sólido paralelo ao vento predominante;
E. ii) | aplicar plantações de proteção, cercas corta-vento ou posicionar a pilha/monte contra o vento para reduzir a velocidade do vento;
E. iii) | na medida do possível, aplicar apenas uma pilha de material sólido em vez de várias
E. iv) | proceder ao armazenamento com muros de contenção de forma a reduzir a superfície livre e minimizar as emissões difusas de poeiras. Esta redução é maximizada se o muro for colocado a montante da pilha de material sólido
E. v) | instalar as paredes de contenção próximas entre si
5.3.2. Armazenamento Fechado
5.3.2 A. | Aplicar armazenamento fechado usando, eg. silos, bunkers, funis de enchimento e contentores. Nas situações em que o armazenamento em silos não é apropriado, o recurso a um armazém/barracão pode ser uma alternativa. Este será o caso em que eg. para além do próprio armazenamento haja necessidade de proceder à mistura do material sólido | Sim | Armazenamento de sólidos em silos |  |  | 2005
5.3.2 B. | No caso dos silos, adotar um design adequado para garantir estabilidade e evitar o seu desmoronamento | Sim |  |  |  | 2005
5.3.2 C. | No caso de armazéns/barracões, aplicar ventilação adequada, sistemas de filtragem e manter as portas fechadas. | Não aplicável |  |  |  | NA
5.3.2 D. | Aplicar sistemas de redução de poeiras e garantir níveis de emissão previstos no BREF, dependendo da natureza/tipo de substância armazenada. O tipo de técnica de redução deve ser determinado com base numa análise caso a caso. | Sim | Os silos de granéis sólidos possuem filtros para evitar a emissão de partículas |  |  | 2005
5.3.2 E. | No caso dos silos que contenham sólidos orgânicos, os mesmos devem ser resistentes à explosão e equipados com uma válvula de fecho rápido para evitar que a entrada de oxigénio no silo | Sim | Açúcar e amido: disco de rutura |  |  | 2005
5.3.3. Armazenamento de sólidos perigosos embalados
5.3.3 A. | Detalhes de MTD relativas ao armazenamento de sólidos perigosos embalados na Secção 5.1.2. do BREF | Não aplicável |  |  |  | NA
5.3.4. Prevenção de incidentes e acidentes (graves)
Gestão da segurança e do risco
5.3.4 A. | Para prevenir incidentes e acidentes, aplicar um sistema de gestão de segurança de acordo com o descrito no BREF. | Sim | A instalação da Fima Olá dispõe de Sistema de Gestão da Segurança, de acordo com referencial interno da Unilever. |  |  | 2005
5.4. TRANSFERÊNCIA E MANUSEAMENTO DE MATERIAIS SÓLIDOS
5.4.1. Abordagens genéricas para minimização de poeiras com origem nos processos de transferência e manuseamento |  | Não aplicável | Na Fima Olá não há armazenamento no exterior, ou transporte, de materiais sólidos que ocasionem emissões atmosféricas. |  |  | NA
5.4.1 A. | Evitar a dispersão de poeiras devido a atividades de carga e descarga ao ar livre, agendando a transferência, tanto quanto possível, para períodos em que a velocidade do vento é baixa. | Não aplicável |  |  |  | NA
5.4.1 B. | Garantir distâncias de transporte o mais curtas possível e recorrer, sempre que possível, a medidas de transporte em contínuo. | Não aplicável |  |  |  | NA
5.4.1 C. | Ao utilizar uma pá mecânica, reduzir a altura de queda e selecionar a melhor posição durante a descarga para um camião | Não aplicável |  |  |  | NA
5.4.1 D. | Ajustar a velocidade dos veículos que circulam na instalação pde forma a evitar ou minimizar a formação de poeiras | Não aplicável |  |  |  | NA
5.4.1 E. | No caso de vias utilizadas somente por camiões e carros, implementar superfícies duras nas estradas, eg. betão ou asfalto, de forma a que possam ser facilmente limpas e evitar a formação de poeiras pelos veículos. | Não aplicável |  |  |  | NA
5.4.1 F. | Proceder à limpeza das estradas dotadas de superfícies duras. | Não aplicável |  |  |  | NA
5.4.1 G. | Manter limpos os pneus dos veículos. A frequência de limpeza e tipo de unidade de limpeza a adotar deve ser decidida caso a caso. | Não aplicável |  |  |  | NA
5.4.1 H. | Para cargas/descargas mais suscetíveis ao vento, e no caso de produtos molháveis, humedecer o produto. | Não aplicável |  |  |  | NA
5.4.1 I. | Para atividades de carga/descarga, minimizar a velocidade de descida e a altura de queda livre do produto. A redução da velocidade de descida pode ser conseguida através das seguintes técnicas: | Não aplicável |  |  |  | NA
I. i) | instalar defletores dentro dos tubos de enchimento | Não aplicável |  |  |  | NA
I. ii) | aplicar uma cabeça de carga na extremidade da tubagem ou tubo para regular a velocidade de saída | Não aplicável |  |  |  | NA
I. iii) | aplicar uma cascata (por exemplo, tubo em cascata ou funil de carga/descarga) | Não aplicável |  |  |  | NA
I. iv) | aplicar um ângulo de inclinação mínimo através de eg. calhas | Não aplicável |  |  |  | NA
5.4.1 J. | Para minimizar a altura de queda livre do produto, a saída do sistema de descarga deve ser orientado para o fundo do espaço de carga ou para o topo do material já empilhado. Técnicas de carga para o efeito incluem: | Não aplicável |  |  |  | NA
J. i) | tubagens de enchimento de altura ajustável | Não aplicável |  |  |  | NA
J. ii) | tubos de enchimento de altura ajustável, e | Não aplicável |  |  |  | NA
J. iii) | tubos em cascata de altura ajustável. | Não aplicável |  |  |  | NA
5.4.2. Considerações sobre técnicas de transferência
Garra mecânica
5.4.2 A. | Para aplicar uma garra mecânica, deve ser seguido o diagrama de decisão previsto no BREF e manter a garra sobre o funil durante um período de tempo suficiente após a descarga do material. | Não aplicável |  |  |  | NA
5.4.2 B. | No caso de garras mecânicas novas, selecionar equipamentos com as seguintes propriedades: | Não aplicável |  |  |  | NA
B. i) | forma geométrica e capacidade de carga ótima;
B. ii) | o volume da garra deve ser sempre maior do que o volume que é dado pela curvatura da garra
B. iii) | a superfície deve ser lisa para evitar a aderência do material, e
B. iv) | a garra deve ter boa capacidade de contenção durante toda a operação
Transportadores e calhas de transferência
5.4.2 C. | Para todos os tipos de substâncias, projetar o transportador para as calhas de transferência de forma a que o derrame seja reduzido ao mínimo (vide mais detalhes no BREF). | Sim | Desenhar/selecionar equipamentos que otimizem o consumo e os níveis de emissão e facilitem a correta operação e manutenção. A este respeito se citam como referência: - Desenho de telas transportadoras completamente fechadas e seladas ou adequa-las com campânulas para a extração dos gases, quando o encapsulamento não seja possível. - Minimizar o comprimento das telas transportadoras e o número de pontos de transferência para reduzir as emissões. - Desenhar adequadamente as caldeiras aos requisitos energéticos necessários. - Reduzir o ruído ao mínimo, garantindo, quando possível, que os motores estão mecanicamente isolados. Esta MTD propõe uma serie de recomendações na fase de desenho da instalação ou das melhorias que se possam introduzir. A Fima Olá terá em conta estas considerações no momento de realizar futuros projetos. Na sua maioria, o transporte de sólidos na Fima Olá é feito por sistemas pneumáticos. |  |  | 2005
5.4.2 D. | Para os produtos não ou ligeiramente sensíveis à deriva (S5) e moderadamente sensíveis à deriva e molháveis (S4), aplicar uma correia transportadora aberta e adicionalmente, dependendo das circunstâncias locais, aplicar uma das seguintes técnicas ou uma combinação adequada das mesmas: | Não aplicável |  |  |  | NA
D. i) | proteção lateral contra o vento;
D. ii) | pulverização de água e pulverização a jato nos pontos de transferência e/ou;
D. iii) | limpeza da correia/tapete.
5.4.2 E. | Para produtos altamente sensíveis à deriva (S1 e S2) e moderadamente sensíveis à deriva, não molháveis (S3), considerar para situações novas: | Não aplicável |  |  |  | NA
E. i) | Aplicação de transportadores fechados, ou sistemas onde a própria correia ou uma segunda correia bloqueia o material, tais como:
E. i) a) | Transportadores pneumáticos;
E. i) b) | Transportadores de corrente;
E. i) c) | Transportadores de parafuso
E. i) d) | Transportador de correia de tubo;
E. i) e) | Transportador de correia de laço;
E. i) f) | Transportador de dupla correia.
E. ii) | Ou aplicar correias transportadoras fechadas, sem polias de suporte, tais como:
E. ii) a) | Transportador aerobelt
E. ii) b) | Transportador de baixa fricção
E. ii) c) | Transportador com diabolos.
5.4.2 F. | O tipo de transportador depende da substância a ser transportada e do local, deve ser decidido com base numa análise caso a caso. | Sim |  |  |  | ≈ aaaa
5.4.2 G. | Para os transportadores convencionais existentes, o transporte de produtos altamente sensíveis à deriva (S1 e S2) e produtos moderadamente sensíveis à deriva, não molháveis (S3), aplicar um sistema de encapsulamento. | Não aplicável |  |  |  | NA
5.4.2 H. | Ao aplicar um sistema de extração, filtrar o fluxo de ar de saída | Não aplicável |  |  |  | NA
5.4.2 I. | Para reduzir o consumo de energia para correias transportadoras, aplicar: | Não aplicável |  |  |  | NA
I. i) | uma boa conceção do transportador, incluindo folgas e espaço entre folgas; | Não aplicável |  |  |  | NA
I. ii) | uma tolerância de instalação precisa; e | Não aplicável |  |  |  | NA
I. iii) | uma correia com baixa resistência ao rolamento. | Não aplicável |  |  |  | NA