ALTERAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE AMBIENTE

CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DA RAPOSA

ECOLEZÍRIA

PCIP

Apresentação das medidas a adotar aquando da cessação da atividade, de modo a evitar a existência de passivo ambiental

Janeiro 2025

# considerações gerais

A ECOLEZÍRIA, enquanto entidade gestora do aterro sanitário da Raposa, tem a responsabilidade de adotar as medidas necessárias aquando da desativação definitiva da instalação de modo a evitar qualquer risco de poluição e a repor o local em estado satisfatório.

A atividade da 	ECOLEZIRIA encontra-se abrangida pelo Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, que estabelece o regime jurídico da deposição de resíduos em aterro e os requisitos gerais a observar na conceção, construção, exploração, encerramento e pós-encerramento do aterro.

Com o encerramento definitivo do aterro sanitário da Raposa e conforme o estipulado no referido Diploma, a ECOLEZÍRIA ficará responsável pela sua conservação, acompanhamento e controlo na fase de manutenção pós-encerramento, durante o período de tempo que é exigido na licença e que não deverá ser inferior a 30 anos para um aterro de resíduos não perigosos.

Para este efeito e de acordo com o mesmo Decreto-Lei, a ECOLEZÍRIA solicitou à Autoridade Tributária em 2008 autorização para constituir as provisões financeiras, tendo as mesmas sido aprovadas. Uma para selagem do aterro, outra para a monitorização após selagem, de modo a garantir as suas obrigações.

Não houve nenhuma alteração até à data.

A ECOLEZÍRIA compromete-se a cumprir todos os requisitos estabelecidos  Parte B do Anexo II do referido Diploma, no decorrer do processo de encerramento e no período de manutenção pós-encerramento e ainda todas as condições estipuladas na Licença Ambiental e Licença de Exploração.

Seguidamente, listam-se os principais processos de manutenção e controlo pós-encerramento a implementar (pág. 25-(173)-Decreto-Lei n.º 102-D/2020 de 10 de dezembro:

Manutenção:

- As infraestruturas do aterro devem ser mantidas em bom estado, nomeadamente:

- A cobertura final do aterro;

- O sistema de drenagem e de tratamento de lixiviados;

- A rede de poços de registo e de drenagem dos lixiviados, a rede de drenagem das águas pluviais e os piezómetros de controlo das águas subterrâneas;

- A vedação e portões de acesso ao aterro, bem como as vias de circulação internas.

- Os lixiviados gerados no aterro

- A eficácia do sistema de extração de gases

Controlo

A Ecolezíria, EIM durante o período pós encerramento, deverá assegurar o seguinte controlo:

- Controlo dos dados meteorológicos;

- Controlo dos assentamentos;

- Controlo dos lixiviados;

- Controlo das águas superficiais;

- Controlo dos gases;

- Controlo das águas subterrâneas.

Relatórios

A Ecolezíria, anualmente elabora e envia à Comissão Coordenadora de Lisboa e Vale do Tejo um relatório síntese sobre o estado do aterro, com especificação das operações de manutenção e dos processos e resultados dos controlos no decorrer do ano anterior.

Os resultados dos controlos devem ser informatizados e enviados em suporte digital.