## BREF WT (Novo) - REEE
ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
BREF - Indústrias de Tratamento de Resíduos ¦ Data de adoção: 08/2018 ¦ Versão: 24.01.2019
Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta à Decisão de Execução (UE) 2018/1147.
n.º atribuído de acordo com o BREF ou documento Conclusões MTD | Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD |  | MTD implementada? | Descrição do modo de implementação / Motivo da não aplicabilidade / Descrição da técnica alternativa implementada | VEA/VCA | Condições | Proposta de valor a atingir dentro da gama de VEA/VCA | Calendarização da implementação (mês.ano)
1. CONCLUSÕES MTD GERAIS
1.1. Desempenho ambiental geral
1. | Aderir e Implementar um Sistema de Gestão Ambiental (SGA). |  | Sim | A Interecycling possui um SGA implementado e certificado de acordo com a norma NP EN ISO 14001
2. | A fim de melhorar o desempenho ambiental geral da instalação, constitui MTD o recurso às técnicas a seguir indicadas.
| a | Estabelecer e pôr em prática procedimentos de caracterização e pré-aceitação dos resíduos | Sim | Com a certificação weeelabex todos estes pontos são alvos de auditoria e validados.Todos os colaboradores tem formação sobre os resíduos que podemos receber na instalação. Existe uma instrução de trabalho com a finalidade estabelecer directrizes para a correcta identificação, separação e acondicionamento dos resíduos que é do conhecimento dos colaboradores da zona da triagem que efetuam a descarga dos REEE’s. Todos os resíduos são pesados quando chegam a instalação e é verificado se o mesmo é acompanhado por E- GAR. Há logo registo de entrada. Quando chegam a zona da triagem é fotografada cada descarga e é efetuada uma triagem dos resíduos. Sempre que são enviados resíduos que não estão dentro da nossa licença são devolvidos ao cliente. O parque de armazenamento de resíduos encontra-se dividido com baias de betão, estando definida a categoria de resíduos a colocar em cada lugar.
| b | Estabelecer e pôr em prática procedimentos de aceitação dos resíduos | Sim | igual ao a
| c | Estabelecer e pôr em prática um inventário e um sistema de rastreio dos resíduos | Sim | igual ao a
| d | Estabelecer e pôr em prática um sistema de gestão da qualidade do produto | Sim | igual ao a
| e | Garantir a separação dos resíduos | Sim | igual ao a
| f | Garantir a compatibilidade dos resíduos antes da mistura dos mesmos | Não aplicável | Não se faz mistura de resíduos
| g | Triagem dos resíduos sólidos à entrada da instalação | Sim | É feita a triagem manual, por exame visual, antes do processamento mecânico dos REEE rececionados na instalação.
3. | A fim de facilitar a redução das emissões para o meio aquático e para a atmosfera, constitui MTD estabelecer e manter atualizado um inventário dos fluxos de águas residuais e de efluentes gasosos, integrado no sistema de gestão ambiental, que incorpore os elementos previstos no documentos conclusões MTD. |  | Sim | É feito o registo e acompanhamento das monitorizações realizadas aos efluentes aquosos e gasosos.
4. | A fim de reduzir o risco ambiental associado ao armazenamento de resíduos, constitui MTD o recurso às técnicas a seguir indicadas.
| a | Otimização do local de armazenamento | Sim | Os resíduos são armazenados em locais por forma a reduzir manipulações desnecessárias. A instalação encontra-se longe de recetores sensíveis (linha de água).
| b | Adequação da capacidade de armazenamento | Sim | É respeitada a capaciddae instantânea de armazenagem e a capacidade de tratamento.
| c | Segurança das operações de armazenamento | Sim | Os equipamentos utilizados na carga/descarga de resíduos estão documentados e identificados; Os resíduos perigosos são acondicionados em zonas cobertas e impermeabilizadas, em zona dedicada; todos os recipientes são armazenados em segurança.
| d | Área separada para armazenamento e manuseamento de resíduos perigosos embalados | Sim | Existem áreas dedicadas para o armazenamento de REEE perigosos embalados antes do seu processamento
5. | A fim de reduzir o risco ambiental associado ao manuseamento e à transferência de resíduos, constitui MTD estabelecer e pôr em prática procedimentos de manuseamento e de transferência. |  | Sim | Manipulação e transferência de resíduos é feita por pessoal competente, e é devidamente documentada, validada antes, e verificada após a sua execução.
1.2. Monitorização
6. | No que respeita às emissões relevantes para o meio aquático identificadas no inventário dos fluxos de águas residuais (cf. MTD 3), constitui MTD a monitorização dos parâmetros de processo fundamentais (nomeadamente caudal, pH, temperatura, condutividade e CBO das águas residuais) nos pontos fundamentais (por exemplo à entrada e/ou à saída do pré-tratamento, à entrada do tratamento final e no ponto de descarga, à saída da instalação). |  | Sim | - É feito o registo e acompanhamento das monitorizações realizadas aos efluentes aquosos, conforme imposto no TURH. A descarga apenas é efetuada se se verificar o cumprimento dos VLE estipulados na licença de descarga.
7. | Constitui MTD a monitorização, no mínimo com a frequência indicada nas conclusões MTD, das emissões para o meio aquático, em conformidade com as normas EN. Na falta de normas EN, constitui MTD a utilização de normas ISO, normas nacionais ou outras normas internacionais que garantam a obtenção de dados de qualidade científica equivalente. |  | Sim | - É feito o registo e companhamento das monitorizações realizadas aos efluentes aquosos, conforme imposto no TURH. - É feita análise mensal do efluente existente nas bacias de depuração. A descarga apenas é efetuada se se verificar o cumprimento dos VLE estipulados na licença de descarga.
8. | Constitui MTD a monitorização, no mínimo com a frequência indicada nas conclusões MTD, das emissões canalizadas para a atmosfera, em conformidade com as normas EN. Na falta de normas EN, constitui MTD a utilização de normas ISO, normas nacionais ou outras normas internacionais que garantam a obtenção de dados de qualidade científica equivalente. |  | Sim | São efetuadas monitorizações bianuais e trianual das fontes fixas cadastradas, cumprindo o disposto pela entidade coordenadora.
9. | Constitui MTD monitorizar, pelo menos anualmente, as emissões difusas de compostos orgânicos para a atmosfera provenientes da regeneração de solventes usados, da descontaminação com solventes de equipamentos que contenham POP e do tratamento físico-químico de solventes para valorização do poder calorífico destes, recorrendo a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas. |  | Não aplicável | Não efetuamos regeneração de solventes usados
| a | Medição
| b | Fatores de emissão
| c | Balanço de massas
10. | Constitui MTD a monitorização periódica das emissões de odores. |  | Não aplicável | Não há emissão de odores
11. | Constitui MTD a monitorização, pelo menos anual, do consumo anual de água, energia e matérias-primas, bem como da produção anual de resíduos e de águas residuais. |  | Sim | é efetuado o registo e acompanhamento dos consumos, no âmbito do SGA implementado
1.3. Emissões para a atmosfera
12. | A fim de evitar ou, se isso não for exequível, reduzir as emissões de odores, constitui MTD o estabelecimento, a aplicação e a revisão regular, como parte integrante do sistema de gestão ambiental (cf. MTD 1), de um plano de gestão de odores que inclua elementos descritos na MTD 12. das conslusões MTD. |  | Não aplicável | Não há emissão de odores
13. | A fim de evitar ou, se isso não for exequível, reduzir as emissões de odores, constitui MTD o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas. |  | Não aplicável | Não há emissão de odores
| a | Minimização dos tempos de residência
| b | Tratamento químico
| c | Otimização do tratamento aeróbio
14. | A fim de evitar ou, se isso não for exequível, reduzir as emissões difusas para a atmosfera, nomeadamente de partículas, compostos orgânicos e odores, constitui MTD o recurso a uma combinação adequada das técnicas a seguir indicadas. A MTD 14d é especialmente importante se o risco de emissões difusas dos resíduos para a atmosfera for elevado. |  | Sim
| a | Minimização do número de fontes potenciais de emissões difusas | Sim | As potenciais fontes de emissão difusas estão identificadas e foram definidas medidas de minimização das mesmas, nomeadamente: sistema de aspiração da camada luminescente para recipiente fechado; Adicionalmente, preve-se a instalação de uma fonte fixa, associada a este ponto.
| b | Escolha e utilização de equipamento de elevada estanquidade | Sim | O equipamento utilizado na descontaminação de REEE é específico para o efeito, pelo que inclui as características técnicas que garantem a estanquidade do processo.
| c | Prevenção da corrosão | Sim | Os equipamentos utilizados na descontaminação de REEE possuem revestimento anti-corrosão. Os recipientes utilizados para o acondicionamento de resíduos perigosos resultantes do processo têm também revestimento anti-corrosão.
| d | Confinamento, recolha e tratamento das emissões difusas | Sim | As potenciais fonte de emissão difusas estão identificadas e foram definidas medidas de minimização das mesmas, nomeadamente: sistema de aspiração da camada luminescente para recipiente fechado; Adicionalmente, preve-se a instalação de uma fonte fixa, associada a este ponto.
| e | Humedecimento | Sim | Associadas à gestão de REEE, não se verificam fontes de emissão difusas que exijam o humedecimento. Contudo, sempre que se justificar, há condições para proceder ao humedecimento, com água.
| f | Manutenção | Sim | Cumprimento do plano de manutenção, no qual está prevista a verificação periódica dos equipamentos, com vista à deteção de potenciais fugas.
| g | Limpeza das zonas de armazenamento e tratamento de resíduos | Sim | É feita a limpeza periódica dos pavimentos - zonas de tratamento, armazenamento e vias de circulação, principalmente do interior dos edifícios.
| h | Programa de deteção e de reparação de fugas («LDAR») | Sim | Quando é efetuada a manutenção preventiva nos equipamentos faz-se uma revisão geral da linha
15. | Constitui MTD a utilização da queima em tocha (flare) apenas por motivos de segurança ou em condições operacionais que não sejam de rotina (por exemplo arranques e paragens), recorrendo a uma ou a ambas as técnicas a seguir indicadas. |  | Não aplicável | Não há processos de queima na instalação
| a | Conceção adequada da instalação
| b | Gestão da instalação
16. | A fim de reduzir as emissões das tochas (flares) para a atmosfera quando a queima em tocha é inevitável, constitui MTD o recurso a ambas as técnicas a seguir indicadas. |  | Não aplicável | Não há processos de queima na instalação
| a | Conceção adequada dos queimadores em tocha
| b | Monitorização e registo no âmbito da gestão da queima em tocha
1.4. Ruído e vibrações
17. | A fim de evitar ou, se isso não for exequível, reduzir o ruído e as vibrações, constitui MTD o estabelecimento, a aplicação e a revisão regular, como parte integrante do sistema de gestão ambiental (cf. MTD 1), de um plano de gestão de ruídos e vibrações que inclua os elementos indicados na MTD 17. do documento conslusões MTD. |  | Sim | No ambito do SGA implementado são efetuadas monitorizaçoes de ruido e vibração. As maquinas sempre que possivel estao encapsuladas para diminuir o ruido e tem sistemas anti vibração.
18. | A fim de evitar ou, se isso não for exequível, reduzir o ruído e as vibrações, constitui MTD o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas. |  | sim
| a | Localização adequada dos equipamentos e dos edifícios | Sim | Na localização dos equipamentos foi tida em consideração a minimização da propagação do ruído.
| b | Medidas operacionais | Sim | É feita a manutenção periódica dos equipamentos; os equipamentos são operados por pessoal competente e experiente;
| c | Equipamento pouco ruidoso | Sim | Na seleção dos equipamentos é tido em conta o ruido que emitem
| d | Equipamento de contenção do ruído e das vibrações | Sim | As maquinas sempre que possivel estao encapsuladas para diminuir o ruido e tem sistemas anti vibração.
| e | Redução do ruído | Sim | As maquinas sempre que possivel estao encapsuladas para diminuir o ruido
1.5. Emissões para o meio aquático
19. | A fim de otimizar o consumo de água, reduzir o volume de águas residuais gerado e evitar ou, se isso não for exequível, reduzir as emissões para o solo e para o meio aquático, constitui MTD o recurso a uma combinação adequada das técnicas a seguir indicadas. |  | Sim
| a | Gestão da água | Sim | A limpeza dos pavimentos é feita, sempre que possível, a seco.
| b | Recirculação da água | Sim | Nas linhas que trabalham por via humida a água é reutilizada varias vezes
| c | Superfície impermeável | sim | Todas as zonas da empresa onde se encontram residuos são impermeabilizadas
| d | Técnicas destinadas a reduzir a probabilidade e o impacte de transbordamentos e perdas de estanquidade de reservatórios e outros recipientes | sim | O equipamento utilizado na descontaminação de REEE é específico para o efeito, pelo que inclui as características técnicas que garantem a estanquidade do processo.
| e | Cobertura das zonas de armazenamento e tratamento de resíduos | sim | Resíduos perigosos armazenados em zonas cobertas. Todas as linhas de tratamento de REEEs são feitas dentro dos edifícios.
| f | Separação de fluxos de água | Sim | O único fluxo de água gerado, no âmbito da gestão de REEE, é o que está associado à limpeza de pavimentos, se se verificar a necessidade de utilizar água para o efeito. As águas das linhas do processo que trabalham por via húmida são tratadas como resíduos.
| g | Infraestrutura de drenagem adequada | sim | Toda a área impermeabilizada afeta às OGR encontra-se ligada à rede de drenagem.
| h | Disposições ao nível da conceção e da manutenção que permitam detetar e reparar fugas | sim | Cumprimento do plano de manutenção, no qual está prevista a verificação periódica dos equipamentos, com vista à deteção de potenciais fugas, e consequente reparação, se necessário.
| i | Capacidade de armazenamento de reserva adequada | sim | Há 3 bacias de retenção a montante da descarga. A última bacia permite que não sejam feitas descargas, caso se ultrapasse algum VLE.
20. | A fim de reduzir as emissões para o meio aquático, constitui MTD tratar as águas residuais por recurso a uma combinação adequada das técnicas indicadas na MTD 20. do documento conclusões MTD. |  | Sim | Instalado sistema preliminar de tratamento de águas residuais.
1.6. Emissões provocadas por acidentes e por incidentes
21. | A fim de evitar ou limitar as consequências ambientais de acidentes ou incidentes, constitui MTD o recurso às técnicas a seguir indicadas, no âmbito de um plano de gestão de acidentes (cf. MTD 1). |  | Sim | No âmbito do SGA implementado.
22. | A fim de utilizar com eficiência as diversas matérias, constitui MTD a substituição de matérias por resíduos. |  | Não aplicável | Não são substituidas matérias por residuos no âmbito da atividade da Interecycling.
23. | A fim de utilizar a energia com eficiência, constitui MTD o recurso a ambas as técnicas a seguir indicadas.
| a | Plano de eficiência energética | Sim | No âmbito do SGA implementado.
| b | Registo de balanço energético | Sim | No âmbito do SGA implementado.
24. | A fim de reduzir a quantidade de resíduos encaminhados para eliminação, constitui MTD maximizar a reutilização de embalagens, no âmbito do plano de gestão de resíduos (cf. MTD 1). |  | Sim | Sempre que possivel é efetuada a reutilização de embalagens
2. CONCLUSÕES MTD REFERENTES AO TRATAMENTO MECÂNICO DE RESÍDUOS
2.1. Conclusões MTD gerais referentes ao tratamento mecânico de resíduos |  |  | Sim
2.1.1. Emissões para a atmosfera
25. | A fim de reduzir as emissões de partículas, bem como de metais ligados a partículas, PCDD/PCDF e PCB sob a forma de dioxinas, para a atmosfera, constitui MTD a aplicação da MTD 14d e o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas. |  | Sim
| a | Ciclone | Sim | técnica utilizada como redução de poluentes nas fontes associadas à gestão de REEE
| b | Filtros de mangas | Sim | técnica utilizada como redução de poluentes nas fontes associadas à gestão de REEE
| c | Depuração por via húmida | Não aplicável | São utilizadas as técnicas referidas em a) e b) para reduzir as emissões de poluentes para a atmosfera
| d | Injeção de água no triturador/fragmentador | Não aplicável | São utilizadas as técnicas referidas em a) e b) para reduzir as emissões de poluentes para a atmosfera
2.2. Conclusões MTD referentes ao tratamento mecânico de resíduos metálicos em trituradores/fragmentadores
2.2.1. Desempenho ambiental geral |  |  | Sim | De acordo com SGA implementado.
26. | A fim de melhorar o desempenho ambiental geral e de evitar emissões devidas a acidentes ou incidentes, constitui MTD o recurso à MTD 14g e às técnicas a seguir indicadas.
| a | Implantação de um procedimento de inspeção pormenorizado aos fardos de resíduos antes da trituração/fragmentação | Não aplicável | Os REEE não são recebidos em fardos
| b | Remoção dos itens perigosos do fluxo de entrada de resíduos e eliminação segura dos mesmos (por exemplo garrafas de gás, VFV não-despoluídos, REEE não despoluídos, itens contaminados por PCB ou por mercúrio, itens radioativos) | sim | São removidos todos os itens perigosos de REEE rececionados, conforme Anexo XI do DL 152-D/207, de 11 dezembro, na sua atual redação, e em conformidade com os requisitos mínimos de qualidade e eficiência.
| c | Tratamento de recipientes apenas se acompanhados de um declaração de limpeza | Não aplicável | Não se tratam recipientes.
2.2.2. Deflagrações
27. | A fim de evitar deflagrações e de reduzir as emissões em caso de deflagração, constitui MTD o recurso à técnica a. e a uma das técnicas b. ou c. a seguir indicadas, ou a ambas. |  | Sim
| a | Plano de gestão de deflagrações | Sim | São removidos todos os itens perigosos de REEE rececionados, conforme Anexo XI do DL 152-D/207, de 11 dezembro, na sua atual redação, e em conformidade com os requisitos mínimos de qualidade e eficiência.
| b | Dispositivos de alívio de pressão | Não aplicável | Técnica não aplicável, face à localização das linhas de tratamento e à estrutura da instalação.
| c | Pré-trituração/fragmentação | Sim | Os REEE só são sujeitos a fragmentação após a triagem, descontaminação e desmontagem.
2.2.3. Eficiência energética
28. | A fim de promover a eficiência energética, constitui MTD manter a estabilidade da alimentação do triturador/fragmentador. |  | sim | A alimentação das linhas onde se realizam operações de trituração/fragmentação é equalizada, por forma a evitar picos de processamento e/ou paragens intermitentes.
2.3. Conclusões MTD referentes ao tratamento de REEE que contenham FCV e/ou HCV
2.3.1. Emissões para a atmosfera
29. | A fim de evitar ou, se isso não for exequível, reduzir as emissões de compostos orgânicos para a atmosfera, constitui MTD a aplicação da MTD 14d e da MTD 14h e o recurso à técnica a. e a uma das técnicas b. ou c. a seguir indicadas, ou a ambas. |  | Sim
| a | Otimização da extração de óleos e fluidos frigorígenos | Sim | Técnica implementada pelo equipamento da linha de reciclagem de equipamentos de frio
| b | Condensação criogénica | Sim | Técnica implementada pelo equipamento da linha de reciclagem de equipamentos de frio
| c | Adsorção | Não aplicável | Não existem processos de adsorção
2.3.2. Explosões
30. | A fim de evitar emissões originárias de explosões ocorridas no tratamento de REEE que contenham FCV e/ou HCV, constitui MTD o recurso a uma das técnicas a seguir indicadas.
| a | Atmosfera inerte | Sim | Técnica implementada da linha de reciclagem de equipamentos de frio
| b | Ventilação forçada | Sim | Técnica implementada da linha de reciclagem de equipamentos de frio
2.4. Conclusões MTD referentes ao tratamento mecânico de resíduos com poder calorífico |  |  | Não aplicável | Não são rececionados resíduos com poder calorífico, destinados a tratamento mecânico (exemplo: CDR)
2.4.1. Emissões para a atmosfera
31. | A fim de reduzir as emissões de compostos orgânicos para a atmosfera, constitui MTD a aplicação da MTD 14d e o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas. |  | Não aplicável | Não são rececionados resíduos com poder calorífico, destinados a tratamento mecânico (exemplo: CDR)
| a | Adsorção
| b | Biofiltração
| c | Oxidação térmica
| d | Depuração por via húmida
2.5. Conclusões MTD referentes ao tratamento mecânico de REEE que contenham mercúrio |  |  | Não aplicável | Os REEE contendo mercúrio rececionados na Interecycling são apenas sujeitos a armazenamento (lâmpadas)
2.5.1. Emissões para a atmosfera
32. | A fim de reduzir as emissões de mercúrio para a atmosfera, constitui MTD a recolha das emissões de mercúrio na fonte, o encaminhamento destas para um processo de redução e a realização de monitorização adequada. |  | Não aplicável | Todos os componentes com mercurio são retirados e encaminhados para empresas de tratamento deste residuo
3. CONCLUSÕES MTD REFERENTES AO TRATAMENTO BIOLÓGICO DE RESÍDUOS |  |  | Não aplicável | Não se efetua tratamento biológico de residuos na instalação
3.1. Conclusões MTD gerais referentes ao tratamento biológico de resíduos |  |  | Não aplicável | Operação não realizada na Interecycling
3.1.1. Desempenho ambiental geral
33. | A fim de reduzir as emissões de odores e de melhorar o desempenho ambiental geral, constitui MTD selecionar os resíduos admitidos.
3.1.2. Emissões para a atmosfera
34. | A fim de reduzir as emissões canalizadas de partículas, compostos orgânicos e compostos odoríferos, incluindo H2S e NH3, para a atmosfera, constitui MTD o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas.
| a | Adsorção
| b | Biofiltração
| c | Filtros de mangas
| d | Oxidação térmica
| e | Depuração por via húmida
3.1.3. Emissões para o meio aquático e consumo de água
35. | A fim de reduzir a produção de águas residuais e de reduzir o consumo de água, constitui MTD o recurso às técnicas a seguir indicadas.
| a | Separação dos fluxos de água
| b | Recirculação da água
| c | Minimização dos lixiviados produzidos
3.2. Conclusões MTD referentes ao tratamento aeróbio de resíduos |  |  | Não aplicável | Operação não realizada na Interecycling
3.2.1. Desempenho ambiental geral
36. | A fim de reduzir as emissões para a atmosfera e de melhorar o desempenho ambiental geral, constitui MTD monitorizar e/ou controlar os parâmetros principais dos resíduos e dos processos.
3.2.2. Odores e emissões difusas para a atmosfera
37. | A fim de reduzir as emissões difusas para a atmosfera de partículas, compostos odoríferos e bioaerossóis provenientes de etapas de tratamento ao ar livre, constitui MTD o recurso a uma das técnicas a seguir indicadas, ou a ambas.
| a | Cobertura com membranas semipermeáveis
| b | Adaptação das operações às condições meteorológicas
3.3. Conclusões MTD referentes ao tratamento anaeróbio de resíduos |  |  | Não aplicável | Operação não realizada na Interecycling
3.3.1. Emissões para a atmosfera
38. | A fim de reduzir as emissões para a atmosfera e de melhorar o desempenho ambiental geral, constitui MTD monitorizar e/ou controlar os parâmetros principais dos resíduos e dos processos.
3.4. Conclusões MTD referentes ao tratamento mecânico e biológico de resíduos |  |  | Não aplicável | Operação não realizada na Interecycling
3.4.1. Emissões para a atmosfera
39. | A fim de reduzir as emissões para a atmosfera, constitui MTD o recurso a ambas as técnicas a seguir indicadas.
| a | Separação dos fluxos de efluentes gasosos
| b | Recirculação dos efluentes gasosos
4. CONCLUSÕES MTD REFERENTES AO TRATAMENTO FÍSICO-QUÍMICO DE RESÍDUOS |  |  | Não aplicável | Não se efetua tratamento fisico- quimico de residuos na instalação
4.1. Conclusões MTD referentes ao tratamento físico-químico de resíduos sólidos e/ou pastosos |  |  | Não aplicável | Operação não realizada na Interecycling
4.1.1. Desempenho ambiental geral
40. | A fim de melhorar o desempenho ambiental geral, constitui MTD a monitorização da entrada de resíduos no âmbito dos procedimentos de pré-aceitação e de aceitação (cf. MTD 2).
4.1.2. Emissões para a atmosfera
41. | A fim de reduzir as emissões de partículas, compostos orgânicos e NH3 para a atmosfera, constitui MTD a aplicação da MTD 14d e o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas.
| a | Adsorção
| b | Biofiltração
| c | Filtros de mangas
| d | Depuração por via húmida
4.2. Conclusões MTD referentes à rerrefinação de óleos usados |  |  | Não aplicável | Operação não realizada na Interecycling
4.2.1. Desempenho ambiental geral
42. | A fim de melhorar o desempenho ambiental geral, constitui MTD a monitorização da entrada de resíduos no âmbito dos procedimentos de pré-aceitação e de aceitação (cf. MTD 2).
43. | A fim de reduzir a quantidade de resíduos encaminhada para eliminação, constitui MTD o recurso a uma das técnicas a seguir indicadas, ou a ambas.
| a | Valorização de matérias
| b | Valorização energética
4.2.2. Emissões para a atmosfera
44. | A fim de reduzir as emissões de compostos orgânicos para a atmosfera, constitui MTD a aplicação da MTD 14d e o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas.
| a | Adsorção
| b | Oxidação térmica
| c | Depuração por via húmida
4.3. Conclusões MTD referentes ao tratamento físico-químico de resíduos com poder calorífico |  |  | Não aplicável | Operação não realizada na Interecycling
4.3.1. Emissões para a atmosfera
45. | A fim de reduzir as emissões de compostos orgânicos para a atmosfera, constitui MTD a aplicação da MTD 14d e o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas.
| a | Adsorção
| b | Condensação criogénica
| c | Oxidação térmica
| d | Depuração por via húmida
4.4. Conclusões MTD referentes à regeneração de solventes usados |  |  | Não aplicável | Operação não realizada na Interecycling
4.4.1. Desempenho ambiental geral
46. | A fim de melhorar o desempenho ambiental geral da regeneração de solventes usados, constitui MTD o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas.
| a | Valorização de matérias
| b | Valorização energética
4.4.2. Emissões para a atmosfera
47. | A fim de reduzir as emissões de compostos orgânicos para a atmosfera, constitui MTD a aplicação da MTD 14d e o recurso a uma combinação das técnicas a seguir indicadas.
| a | Recirculação de efluentes gasosos de processo para uma caldeira
| b | Adsorção
| c | Oxidação térmica
| d | Condensação ou condensação criogénica
| e | Depuração por via húmida
4.5. VEA-MTD aplicáveis às emissões de compostos orgânicos para a atmosfera com origem na rerrefinação de óleos usados, no tratamento físico-químico de resíduos com poder calorífico e na regeneração de solventes usados |  |  | Não aplicável | Operação não realizada na Interecycling
Consultar Quadro 6.9 - VEA-MTD aplicáveis às emissões canalizadas de COVT para a atmosfera com origem na rerrefinação de óleos usados, no tratamento físico-químico de resíduos com poder calorífico e na regeneração de solventes usados
4.6. Conclusões MTD referentes ao tratamento térmico de carvão ativado usado, resíduos de catalisadores e solos escavados contaminados |  |  | Não aplicável | Operação não realizada na Interecycling
4.6.1. Desempenho ambiental geral
48. | A fim de melhorar o desempenho ambiental geral do tratamento térmico de carvão ativado usado, resíduos de catalisadores e solos escavados contaminados, constitui MTD o recurso às técnicas a seguir indicadas.
| a | Recuperação de calor de gases de combustão de fornalhas
| b | Fornalha de aquecimento indireto
| c | Técnicas integradas no processo para redução das emissões para a atmosfera
4.6.2. Emissões para a atmosfera
49. | A fim de reduzir as emissões de HCl, HF, partículas e compostos orgânicos para a atmosfera, constitui MTD a aplicação da MTD 14d e o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas.
| a | Ciclone
| b | Precipitador eletrostático
| c | Filtro de mangas
| d | Depuração por via húmida
| e | Adsorção
| f | Condensação
| g | Oxidação térmica
4.7. Conclusões MTD referentes à lavagem com água de solos escavados contaminados |  |  | Não aplicável | Operação não realizada na Interecycling
4.7.1. Emissões para a atmosfera
50. | A fim de reduzir as emissões de partículas e compostos orgânicos para a atmosfera com origem nas etapas de armazenamento, manipulação e lavagem, constitui MTD a aplicação da MTD 14d e o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas.
| a | Adsorção
| b | Filtro de mangas
| c | Depuração por via húmida
4.8. Conclusões MTD referentes à descontaminação de equipamentos que contenham PCB |  |  | Não aplicável | Operação não realizada na Interecycling. Apenas se faz o armazenamento temporário.
4.8.1. Desempenho ambiental geral
51. | A fim de melhorar o desempenho ambiental geral e de reduzir as emissões canalizadas de PCB e outros compostos orgânicos para a atmosfera, constitui MTD o recurso às técnicas a seguir indicadas.
| a | Revestimento das zonas de armazenamento e de tratamento
| b | Aplicação de regras de acesso do pessoal que evitem a dispersão de contaminações
| c | Otimização da limpeza e da drenagem do equipamento
| d | Controlo e monitorização das emissões para a atmosfera
| e | Eliminação dos resíduos derivados do tratamento de resíduos
| f | Valorização do solvente, nos casos de lavagem com solventes
5. CONCLUSÕES MTD REFERENTES AO TRATAMENTO DE RESÍDUOS AQUOSOS |  |  | Não aplicável | Não se efetua tratamento de residuos aquosos na instalação
5.1. Desempenho ambiental geral
52. | A fim de melhorar o desempenho ambiental geral, constitui MTD a monitorização da entrada de resíduos no âmbito dos procedimentos de pré-aceitação e de aceitação (cf. MTD 2).
5.2. Emissões para a atmosfera
53. | A fim de reduzir as emissões de HCl, NH3 e compostos orgânicos para a atmosfera, constitui MTD a aplicação da MTD 14d e o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas.
| a | Adsorção
| b | Biofiltração
| c | Oxidação térmica
| d | Depuração por via húmida
6. DESCRIÇÃO DAS TÉCNICAS
6.1. Emissões canalizadas para a atmosfera (consultar tabela)
Adsorção
Biofiltração
| Condensação ou condensação criogénica |  | Sim | técnica utilizada como redução de poluentes nas fontes associadas à gestão de REEE
| Ciclones |  | Sim | técnica utilizada como redução de poluentes nas fontes associadas à gestão de REEE
Precipitação eletrostática
| Filtros de mangas |  | Sim | técnica utilizada como redução de poluentes nas fontes associadas à gestão de REEE
Filtro HEPA
Oxidação térmica
Depuração por via húmida
6.2. Emissões difusas de compostos orgânicos para a atmosfera (consultar tabela)
Programa de deteção e de reparação de fugas («LDAR»)
Medição de emissões difusas de COV
6.3. Emissões para o meio aquático (consultar tabela)
Processo de lamas ativadas
Adsorção
Oxidação química
Redução química
Coagulação e floculação
Destilação/retificação
Equalização
Evaporação
Filtração
Flutuação
Permuta iónica
Biorreator de membrana
Filtração por membranas
Neutralização
Nitrificação/desnitrificação
| Separação óleo/água |  | Sim | Sistema de tratamento de águas residuais instalado inclui esta técnica
| Decantação |  | Sim | Sistema de tratamento de águas residuais instalado inclui esta técnica
Precipitação
Destilação por arrastamento
6.4. Técnicas de triagem (consultar tabela)
Elutriação a ar
Separador de metais universal
Separação eletromagnética de metais não-ferrosos
| Separação manual |  | Sim | São removidos todos os itens perigosos de REEE rececionados, conforme Anexo XI do DL 152-D/207, de 11 dezembro, na sua atual redação, e em conformidade com os requisitos mínimos de qualidade e eficiência.
Separação magnética
Espectroscopia no infravermelho próximo
Tanques de sedimentação/flutuação
Separação granulométrica
Mesa vibratória
Sistemas de raios-X
6.5. Técnicas de gestão (consultar tabela)
| Plano de gestão de acidentes |  | Sim | No âmbito do SGA implementado.
| Plano de gestão de resíduos |  | Sim | No âmbito do SGA implementado.
Sim
Não
Não aplicável
A avaliar
A implementar

## BREF WT (Novo) - P&A
ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
BREF - Indústrias de Tratamento de Resíduos ¦ Data de adoção: 08/2018 ¦ Versão: 24.01.2019
Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta à Decisão de Execução (UE) 2018/1147.
n.º atribuído de acordo com o BREF ou documento Conclusões MTD | Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD |  | MTD implementada? | Descrição do modo de implementação / Motivo da não aplicabilidade / Descrição da técnica alternativa implementada | VEA/VCA | Condições | Proposta de valor a atingir dentro da gama de VEA/VCA | Calendarização da implementação (mês.ano)
1. CONCLUSÕES MTD GERAIS
1.1. Desempenho ambiental geral
1. | Aderir e Implementar um Sistema de Gestão Ambiental (SGA). |  | Sim | A Interecycling possui um SGA implementado e certificado de acordo com a norma NP EN ISO 14001
2. | A fim de melhorar o desempenho ambiental geral da instalação, constitui MTD o recurso às técnicas a seguir indicadas.
| a | Estabelecer e pôr em prática procedimentos de caracterização e pré-aceitação dos resíduos | Sim | Todos os colaboradores tem formação sobre os resíduos que podem ser recebidos na instalação. Existe uma instrução de trabalho com a finalidade estabelecer directrizes para a correcta identificação, separação e acondicionamento dos resíduos que é do conhecimento dos colaboradores da zona da triagem que efetuam a descarga das Pilhas e Baterias. Todos os resíduos são pesados quando chegam a instalação e é verificado se o mesmo é acompanhado por E- GAR. Há logo registo de entrada. Quando chegam a zona da triagem é fotografada cada descarga e é efetuada uma triagem dos resíduos, se aplicável. Sempre que são enviados resíduos que não estão dentro da nossa licença são devolvidos ao cliente.
| b | Estabelecer e pôr em prática procedimentos de aceitação dos resíduos | Sim | igual ao a
| c | Estabelecer e pôr em prática um inventário e um sistema de rastreio dos resíduos | Sim | igual ao a
| d | Estabelecer e pôr em prática um sistema de gestão da qualidade do produto | Não aplicável | Pilhas e Acumuladores apenas são armazenados no âmbito da recolha
| e | Garantir a separação dos resíduos | Não aplicável | Pilhas e Acumuladores apenas são armazenados no âmbito da recolha
| f | Garantir a compatibilidade dos resíduos antes da mistura dos mesmos | Não aplicável | Não se faz mistura de resíduos
| g | Triagem dos resíduos sólidos à entrada da instalação | Não aplicável | Pilhas e Acumuladores apenas são armazenados no âmbito da recolha
3. | A fim de facilitar a redução das emissões para o meio aquático e para a atmosfera, constitui MTD estabelecer e manter atualizado um inventário dos fluxos de águas residuais e de efluentes gasosos, integrado no sistema de gestão ambiental, que incorpore os elementos previstos no documentos conclusões MTD. |  | Sim | Pilhas e Acumuladores apenas são armazenados no âmbito da recolha. No âmbito da gestão de Pilhas e Acumuladores não há emissões para a atmosfera e existe controlo de efluentes através do armazenamento das pilhas dentro de contentores, com as aberturas viradas para cima, em zona coberta, contida por separador de hidrocarbonetos.
4. | A fim de reduzir o risco ambiental associado ao armazenamento de resíduos, constitui MTD o recurso às técnicas a seguir indicadas.
| a | Otimização do local de armazenamento | Sim | Os resíduos são armazenados em locais por forma a reduzir manipulações desnecessárias. A instalação encontra-se longe de recetores sensíveis (linha de água).
| b | Adequação da capacidade de armazenamento | Sim | É respeitada a capaciddae instantânea de armazenagem e a capacidade de tratamento.
| c | Segurança das operações de armazenamento | Sim | Os equipamentos utilizados na carga/descarga de resíduos estão documentados e identificados; Os resíduos perigosos são acondicionados em zonas cobertas e impermeabilizadas; todos os recipientes são armazenados em segurança.
| d | Área separada para armazenamento e manuseamento de resíduos perigosos embalados | Não aplicável | Não recebemos residuos perigosos embalados
5. | A fim de reduzir o risco ambiental associado ao manuseamento e à transferência de resíduos, constitui MTD estabelecer e pôr em prática procedimentos de manuseamento e de transferência. |  | Sim | Manipulação e transferência de resíduos é feita por pessoal competente, e é devidamente documentada, validada antes, e verificada após a sua execução.
1.2. Monitorização
6. | No que respeita às emissões relevantes para o meio aquático identificadas no inventário dos fluxos de águas residuais (cf. MTD 3), constitui MTD a monitorização dos parâmetros de processo fundamentais (nomeadamente caudal, pH, temperatura, condutividade e CBO das águas residuais) nos pontos fundamentais (por exemplo à entrada e/ou à saída do pré-tratamento, à entrada do tratamento final e no ponto de descarga, à saída da instalação). |  | Sim | - É feito o registo e companhamento das monitorizações realizadas aos efluentes aquosos, conforme imposto no TURH. A descarga apenas é efetuada se se verificar o cumprimento dos VLE estipulados na licença de descarga.
7. | Constitui MTD a monitorização, no mínimo com a frequência indicada nas conclusões MTD, das emissões para o meio aquático, em conformidade com as normas EN. Na falta de normas EN, constitui MTD a utilização de normas ISO, normas nacionais ou outras normas internacionais que garantam a obtenção de dados de qualidade científica equivalente. |  | Sim | - É feito o registo e companhamento das monitorizações realizadas aos efluentes aquosos, conforme imposto no TURH. - É feita análise mensal do efluente existente nas bacias de depuração. A descarga apenas é efetuada se se verificar o cumprimento dos VLE estipulados na licença de descarga.
8. | Constitui MTD a monitorização, no mínimo com a frequência indicada nas conclusões MTD, das emissões canalizadas para a atmosfera, em conformidade com as normas EN. Na falta de normas EN, constitui MTD a utilização de normas ISO, normas nacionais ou outras normas internacionais que garantam a obtenção de dados de qualidade científica equivalente. |  | Não aplicável | Pilhas e Acumuladores apenas são armazenados no âmbito da recolha. No âmbito da gestão de Pilhas e Acumuladores não há emissões para a atmosfera.
9. | Constitui MTD monitorizar, pelo menos anualmente, as emissões difusas de compostos orgânicos para a atmosfera provenientes da regeneração de solventes usados, da descontaminação com solventes de equipamentos que contenham POP e do tratamento físico-químico de solventes para valorização do poder calorífico destes, recorrendo a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas. |  | Não aplicável | Não efetuamos regeneração de solventes usados
| a | Medição
| b | Fatores de emissão
| c | Balanço de massas
10. | Constitui MTD a monitorização periódica das emissões de odores. |  | Não aplicável | Não há emissão de odores
11. | Constitui MTD a monitorização, pelo menos anual, do consumo anual de água, energia e matérias-primas, bem como da produção anual de resíduos e de águas residuais. |  | Sim | é efetuado o registo e acompanhamento dos consumos, no âmbito do SGA implementado
1.3. Emissões para a atmosfera
12. | A fim de evitar ou, se isso não for exequível, reduzir as emissões de odores, constitui MTD o estabelecimento, a aplicação e a revisão regular, como parte integrante do sistema de gestão ambiental (cf. MTD 1), de um plano de gestão de odores que inclua elementos descritos na MTD 12. das conslusões MTD. |  | Não aplicável | Não há emissão de odores
13. | A fim de evitar ou, se isso não for exequível, reduzir as emissões de odores, constitui MTD o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas. |  | Não aplicável | Não há emissão de odores
| a | Minimização dos tempos de residência
| b | Tratamento químico
| c | Otimização do tratamento aeróbio
14. | A fim de evitar ou, se isso não for exequível, reduzir as emissões difusas para a atmosfera, nomeadamente de partículas, compostos orgânicos e odores, constitui MTD o recurso a uma combinação adequada das técnicas a seguir indicadas. A MTD 14d é especialmente importante se o risco de emissões difusas dos resíduos para a atmosfera for elevado. |  | Não aplicável | Pilhas e Acumuladores apenas são armazenados no âmbito da recolha. No âmbito da gestão de Pilhas e Acumuladores não há emissões para a atmosfera.
| a | Minimização do número de fontes potenciais de emissões difusas
| b | Escolha e utilização de equipamento de elevada estanquidade
| c | Prevenção da corrosão
| d | Confinamento, recolha e tratamento das emissões difusas
| e | Humedecimento
| f | Manutenção
| g | Limpeza das zonas de armazenamento e tratamento de resíduos
| h | Programa de deteção e de reparação de fugas («LDAR»)
15. | Constitui MTD a utilização da queima em tocha (flare) apenas por motivos de segurança ou em condições operacionais que não sejam de rotina (por exemplo arranques e paragens), recorrendo a uma ou a ambas as técnicas a seguir indicadas. |  | Não aplicável | Não há processos de queima na instalação
| a | Conceção adequada da instalação
| b | Gestão da instalação
16. | A fim de reduzir as emissões das tochas (flares) para a atmosfera quando a queima em tocha é inevitável, constitui MTD o recurso a ambas as técnicas a seguir indicadas. |  | Não aplicável | Não há processos de queima na instalação
| a | Conceção adequada dos queimadores em tocha
| b | Monitorização e registo no âmbito da gestão da queima em tocha
1.4. Ruído e vibrações
17. | A fim de evitar ou, se isso não for exequível, reduzir o ruído e as vibrações, constitui MTD o estabelecimento, a aplicação e a revisão regular, como parte integrante do sistema de gestão ambiental (cf. MTD 1), de um plano de gestão de ruídos e vibrações que inclua os elementos indicados na MTD 17. do documento conslusões MTD. |  | Não aplicável | No âmbito da gestão de Pilhas & Acumuladores (armazenamento temporário) não há emissão de ruído ou vibrações.
18. | A fim de evitar ou, se isso não for exequível, reduzir o ruído e as vibrações, constitui MTD o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas. |  | Não aplicável | No âmbito da gestão de Pilhas & Acumuladores (armazenamento temporário) não há emissão de ruído ou vibrações.
| a | Localização adequada dos equipamentos e dos edifícios
| b | Medidas operacionais
| c | Equipamento pouco ruidoso
| d | Equipamento de contenção do ruído e das vibrações
| e | Redução do ruído
1.5. Emissões para o meio aquático
19. | A fim de otimizar o consumo de água, reduzir o volume de águas residuais gerado e evitar ou, se isso não for exequível, reduzir as emissões para o solo e para o meio aquático, constitui MTD o recurso a uma combinação adequada das técnicas a seguir indicadas. |  | Sim
| a | Gestão da água | Sim | A limpeza dos pavimentos é feita, sempre que possível, a seco.
| b | Recirculação da água | Não aplicável | No âmbito da gestão de Pilhas & Acumuladores (armazenamento temporário) não há utilização de água em recirculação.
| c | Superfície impermeável | sim | Todas as zonas da empresa onde estao residuos são impermeabilizadas
| d | Técnicas destinadas a reduzir a probabilidade e o impacte de transbordamentos e perdas de estanquidade de reservatórios e outros recipientes | sim | É feita a verificação periódica do estado dos recipientes onde são armazenadas a Pilhas e os Acumuladores.
| e | Cobertura das zonas de armazenamento e tratamento de resíduos | sim | Todas as Pilhas e Acumuladores são armazenados em zona coberta.
| f | Separação de fluxos de água | Não aplicável | Não são são gerados fluxos de água na gestão de Pilhas e Acumuladores
| g | Infraestrutura de drenagem adequada | sim | Toda a área impermeabilizada afeta às OGR encontra-se ligada à rede de drenagem.
| h | Disposições ao nível da conceção e da manutenção que permitam detetar e reparar fugas | sim | Cumprimento do plano de manutenção, no qual está prevista a verificação periódica dos recipientes, com vista à deteção de potenciais fugas.
| i | Capacidade de armazenamento de reserva adequada | sim | Há 3 bacias de retenção a montante da descarga. A última bacia permite que não sejam feitas descargas, caso se ultrapasse algum VLE.
20. | A fim de reduzir as emissões para o meio aquático, constitui MTD tratar as águas residuais por recurso a uma combinação adequada das técnicas indicadas na MTD 20. do documento conclusões MTD. |  | Sim | Instalado sistema preliminar de tratamento de águas residuais.
1.6. Emissões provocadas por acidentes e por incidentes
21. | A fim de evitar ou limitar as consequências ambientais de acidentes ou incidentes, constitui MTD o recurso às técnicas a seguir indicadas, no âmbito de um plano de gestão de acidentes (cf. MTD 1). |  | Sim | No âmbito do SGA implementado.
22. | A fim de utilizar com eficiência as diversas matérias, constitui MTD a substituição de matérias por resíduos. |  | Não aplicável | Não são substituidas matérias por residuos no âmbito da atividade da Interecycling.
23. | A fim de utilizar a energia com eficiência, constitui MTD o recurso a ambas as técnicas a seguir indicadas.
| a | Plano de eficiência energética | Sim | No âmbito do SGA implementado.
| b | Registo de balanço energético | Sim | No âmbito do SGA implementado.
24. | A fim de reduzir a quantidade de resíduos encaminhados para eliminação, constitui MTD maximizar a reutilização de embalagens, no âmbito do plano de gestão de resíduos (cf. MTD 1). |  | Sim | Sempre que possivel é efetuada a reutilização de embalagens
2. CONCLUSÕES MTD REFERENTES AO TRATAMENTO MECÂNICO DE RESÍDUOS
2.1. Conclusões MTD gerais referentes ao tratamento mecânico de resíduos
2.1.1. Emissões para a atmosfera |  |  | Não aplicável | Pilhas e Acumuladores apenas são armazenados no âmbito da recolha. No âmbito da gestão de Pilhas e Acumuladores não há emissões para a atmosfera.
25. | A fim de reduzir as emissões de partículas, bem como de metais ligados a partículas, PCDD/PCDF e PCB sob a forma de dioxinas, para a atmosfera, constitui MTD a aplicação da MTD 14d e o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas. |  | Não aplicável | Pilhas e Acumuladores apenas são armazenados no âmbito da recolha. No âmbito da gestão de Pilhas e Acumuladores não há emissões para a atmosfera.
| a | Ciclone
| b | Filtros de mangas
| c | Depuração por via húmida
| d | Injeção de água no triturador/fragmentador
2.2. Conclusões MTD referentes ao tratamento mecânico de resíduos metálicos em trituradores/fragmentadores |  |  | Não aplicável | Operação não aplicável na gestão de Pilhas & Acumuladores
2.2.1. Desempenho ambiental geral |  |  | Sim | De acordo com SGA implementado.
26. | A fim de melhorar o desempenho ambiental geral e de evitar emissões devidas a acidentes ou incidentes, constitui MTD o recurso à MTD 14g e às técnicas a seguir indicadas. |  | Não aplicável | Operação não aplicável na gestão de Pilhas & Acumuladores
| a | Implantação de um procedimento de inspeção pormenorizado aos fardos de resíduos antes da trituração/fragmentação
| b | Remoção dos itens perigosos do fluxo de entrada de resíduos e eliminação segura dos mesmos (por exemplo garrafas de gás, VFV não-despoluídos, REEE não despoluídos, itens contaminados por PCB ou por mercúrio, itens radioativos)
| c | Tratamento de recipientes apenas se acompanhados de um declaração de limpeza
2.2.2. Deflagrações
27. | A fim de evitar deflagrações e de reduzir as emissões em caso de deflagração, constitui MTD o recurso à técnica a. e a uma das técnicas b. ou c. a seguir indicadas, ou a ambas.
| a | Plano de gestão de deflagrações
| b | Dispositivos de alívio de pressão
| c | Pré-trituração/fragmentação
2.2.3. Eficiência energética
28. | A fim de promover a eficiência energética, constitui MTD manter a estabilidade da alimentação do triturador/fragmentador.
2.3. Conclusões MTD referentes ao tratamento de REEE que contenham FCV e/ou HCV |  |  | Não aplicável | Operação não aplicável na gestão de Pilhas & Acumuladores
2.3.1. Emissões para a atmosfera
29. | A fim de evitar ou, se isso não for exequível, reduzir as emissões de compostos orgânicos para a atmosfera, constitui MTD a aplicação da MTD 14d e da MTD 14h e o recurso à técnica a. e a uma das técnicas b. ou c. a seguir indicadas, ou a ambas.
| a | Otimização da extração de óleos e fluidos frigorígenos
| b | Condensação criogénica
| c | Adsorção
2.3.2. Explosões
30. | A fim de evitar emissões originárias de explosões ocorridas no tratamento de REEE que contenham FCV e/ou HCV, constitui MTD o recurso a uma das técnicas a seguir indicadas.
| a | Atmosfera inerte
| b | Ventilação forçada
2.4. Conclusões MTD referentes ao tratamento mecânico de resíduos com poder calorífico |  |  | Não aplicável | Operação não aplicável na gestão de Pilhas & Acumuladores
2.4.1. Emissões para a atmosfera
31. | A fim de reduzir as emissões de compostos orgânicos para a atmosfera, constitui MTD a aplicação da MTD 14d e o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas.
| a | Adsorção
| b | Biofiltração
| c | Oxidação térmica
| d | Depuração por via húmida
2.5. Conclusões MTD referentes ao tratamento mecânico de REEE que contenham mercúrio |  |  | Não aplicável | Operação não realizada na Interecycling
2.5.1. Emissões para a atmosfera
32. | A fim de reduzir as emissões de mercúrio para a atmosfera, constitui MTD a recolha das emissões de mercúrio na fonte, o encaminhamento destas para um processo de redução e a realização de monitorização adequada.
3. CONCLUSÕES MTD REFERENTES AO TRATAMENTO BIOLÓGICO DE RESÍDUOS |  |  | Não aplicável | Não se efetua tratamento biológico de residuos na instalação
3.1. Conclusões MTD gerais referentes ao tratamento biológico de resíduos
3.1.1. Desempenho ambiental geral
33. | A fim de reduzir as emissões de odores e de melhorar o desempenho ambiental geral, constitui MTD selecionar os resíduos admitidos.
3.1.2. Emissões para a atmosfera
34. | A fim de reduzir as emissões canalizadas de partículas, compostos orgânicos e compostos odoríferos, incluindo H2S e NH3, para a atmosfera, constitui MTD o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas.
| a | Adsorção
| b | Biofiltração
| c | Filtros de mangas
| d | Oxidação térmica
| e | Depuração por via húmida
3.1.3. Emissões para o meio aquático e consumo de água
35. | A fim de reduzir a produção de águas residuais e de reduzir o consumo de água, constitui MTD o recurso às técnicas a seguir indicadas.
| a | Separação dos fluxos de água
| b | Recirculação da água
| c | Minimização dos lixiviados produzidos
3.2. Conclusões MTD referentes ao tratamento aeróbio de resíduos |  |  | Não aplicável | Operação não realizada na Interecycling
3.2.1. Desempenho ambiental geral
36. | A fim de reduzir as emissões para a atmosfera e de melhorar o desempenho ambiental geral, constitui MTD monitorizar e/ou controlar os parâmetros principais dos resíduos e dos processos.
3.2.2. Odores e emissões difusas para a atmosfera
37. | A fim de reduzir as emissões difusas para a atmosfera de partículas, compostos odoríferos e bioaerossóis provenientes de etapas de tratamento ao ar livre, constitui MTD o recurso a uma das técnicas a seguir indicadas, ou a ambas.
| a | Cobertura com membranas semipermeáveis
| b | Adaptação das operações às condições meteorológicas
3.3. Conclusões MTD referentes ao tratamento anaeróbio de resíduos |  |  | Não aplicável | Operação não realizada na Interecycling
3.3.1. Emissões para a atmosfera
38. | A fim de reduzir as emissões para a atmosfera e de melhorar o desempenho ambiental geral, constitui MTD monitorizar e/ou controlar os parâmetros principais dos resíduos e dos processos.
3.4. Conclusões MTD referentes ao tratamento mecânico e biológico de resíduos |  |  | Não aplicável | Operação não realizada na Interecycling
3.4.1. Emissões para a atmosfera
39. | A fim de reduzir as emissões para a atmosfera, constitui MTD o recurso a ambas as técnicas a seguir indicadas.
| a | Separação dos fluxos de efluentes gasosos
| b | Recirculação dos efluentes gasosos
4. CONCLUSÕES MTD REFERENTES AO TRATAMENTO FÍSICO-QUÍMICO DE RESÍDUOS |  |  | Não aplicável | Não se efetua tratamento fisico- quimico de residuos na instalação
4.1. Conclusões MTD referentes ao tratamento físico-químico de resíduos sólidos e/ou pastosos |  |  | Não aplicável | Operação não realizada na Interecycling
4.1.1. Desempenho ambiental geral
40. | A fim de melhorar o desempenho ambiental geral, constitui MTD a monitorização da entrada de resíduos no âmbito dos procedimentos de pré-aceitação e de aceitação (cf. MTD 2).
4.1.2. Emissões para a atmosfera
41. | A fim de reduzir as emissões de partículas, compostos orgânicos e NH3 para a atmosfera, constitui MTD a aplicação da MTD 14d e o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas.
| a | Adsorção
| b | Biofiltração
| c | Filtros de mangas
| d | Depuração por via húmida
4.2. Conclusões MTD referentes à rerrefinação de óleos usados |  |  | Não aplicável | Operação não realizada na Interecycling
4.2.1. Desempenho ambiental geral
42. | A fim de melhorar o desempenho ambiental geral, constitui MTD a monitorização da entrada de resíduos no âmbito dos procedimentos de pré-aceitação e de aceitação (cf. MTD 2).
43. | A fim de reduzir a quantidade de resíduos encaminhada para eliminação, constitui MTD o recurso a uma das técnicas a seguir indicadas, ou a ambas.
| a | Valorização de matérias
| b | Valorização energética
4.2.2. Emissões para a atmosfera
44. | A fim de reduzir as emissões de compostos orgânicos para a atmosfera, constitui MTD a aplicação da MTD 14d e o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas.
| a | Adsorção
| b | Oxidação térmica
| c | Depuração por via húmida
4.3. Conclusões MTD referentes ao tratamento físico-químico de resíduos com poder calorífico |  |  | Não aplicável | Operação não realizada na Interecycling
4.3.1. Emissões para a atmosfera
45. | A fim de reduzir as emissões de compostos orgânicos para a atmosfera, constitui MTD a aplicação da MTD 14d e o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas.
| a | Adsorção
| b | Condensação criogénica
| c | Oxidação térmica
| d | Depuração por via húmida
4.4. Conclusões MTD referentes à regeneração de solventes usados |  |  | Não aplicável | Operação não realizada na Interecycling
4.4.1. Desempenho ambiental geral
46. | A fim de melhorar o desempenho ambiental geral da regeneração de solventes usados, constitui MTD o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas.
| a | Valorização de matérias
| b | Valorização energética
4.4.2. Emissões para a atmosfera
47. | A fim de reduzir as emissões de compostos orgânicos para a atmosfera, constitui MTD a aplicação da MTD 14d e o recurso a uma combinação das técnicas a seguir indicadas.
| a | Recirculação de efluentes gasosos de processo para uma caldeira
| b | Adsorção
| c | Oxidação térmica
| d | Condensação ou condensação criogénica
| e | Depuração por via húmida
4.5. VEA-MTD aplicáveis às emissões de compostos orgânicos para a atmosfera com origem na rerrefinação de óleos usados, no tratamento físico-químico de resíduos com poder calorífico e na regeneração de solventes usados
Consultar Quadro 6.9 - VEA-MTD aplicáveis às emissões canalizadas de COVT para a atmosfera com origem na rerrefinação de óleos usados, no tratamento físico-químico de resíduos com poder calorífico e na regeneração de solventes usados
4.6. Conclusões MTD referentes ao tratamento térmico de carvão ativado usado, resíduos de catalisadores e solos escavados contaminados |  |  | Não aplicável | Operação não realizada na Interecycling
4.6.1. Desempenho ambiental geral
48. | A fim de melhorar o desempenho ambiental geral do tratamento térmico de carvão ativado usado, resíduos de catalisadores e solos escavados contaminados, constitui MTD o recurso às técnicas a seguir indicadas.
| a | Recuperação de calor de gases de combustão de fornalhas
| b | Fornalha de aquecimento indireto
| c | Técnicas integradas no processo para redução das emissões para a atmosfera
4.6.2. Emissões para a atmosfera
49. | A fim de reduzir as emissões de HCl, HF, partículas e compostos orgânicos para a atmosfera, constitui MTD a aplicação da MTD 14d e o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas.
| a | Ciclone
| b | Precipitador eletrostático
| c | Filtro de mangas
| d | Depuração por via húmida
| e | Adsorção
| f | Condensação
| g | Oxidação térmica
4.7. Conclusões MTD referentes à lavagem com água de solos escavados contaminados |  |  | Não aplicável | Operação não realizada na Interecycling
4.7.1. Emissões para a atmosfera
50. | A fim de reduzir as emissões de partículas e compostos orgânicos para a atmosfera com origem nas etapas de armazenamento, manipulação e lavagem, constitui MTD a aplicação da MTD 14d e o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas.
| a | Adsorção
| b | Filtro de mangas
| c | Depuração por via húmida
4.8. Conclusões MTD referentes à descontaminação de equipamentos que contenham PCB |  |  | Não aplicável | Operação não realizada na Interecycling. Apenas se faz o armazenamento temporário.
4.8.1. Desempenho ambiental geral
51. | A fim de melhorar o desempenho ambiental geral e de reduzir as emissões canalizadas de PCB e outros compostos orgânicos para a atmosfera, constitui MTD o recurso às técnicas a seguir indicadas.
| a | Revestimento das zonas de armazenamento e de tratamento
| b | Aplicação de regras de acesso do pessoal que evitem a dispersão de contaminações
| c | Otimização da limpeza e da drenagem do equipamento
| d | Controlo e monitorização das emissões para a atmosfera
| e | Eliminação dos resíduos derivados do tratamento de resíduos
| f | Valorização do solvente, nos casos de lavagem com solventes
5. CONCLUSÕES MTD REFERENTES AO TRATAMENTO DE RESÍDUOS AQUOSOS |  |  | Não aplicável | Não se efetua tratamento de residuos aquosos na instalação
5.1. Desempenho ambiental geral
52. | A fim de melhorar o desempenho ambiental geral, constitui MTD a monitorização da entrada de resíduos no âmbito dos procedimentos de pré-aceitação e de aceitação (cf. MTD 2).
5.2. Emissões para a atmosfera
53. | A fim de reduzir as emissões de HCl, NH3 e compostos orgânicos para a atmosfera, constitui MTD a aplicação da MTD 14d e o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas.
| a | Adsorção
| b | Biofiltração
| c | Oxidação térmica
| d | Depuração por via húmida
6. DESCRIÇÃO DAS TÉCNICAS
6.1. Emissões canalizadas para a atmosfera (consultar tabela) |  |  | Não aplicável | Pilhas e Acumuladores apenas são armazenados no âmbito da recolha. No âmbito da gestão de Pilhas e Acumuladores não há emissões para a atmosfera.
Adsorção
Biofiltração
Condensação ou condensação criogénica
Ciclones
Precipitação eletrostática
Filtros de mangas
Filtro HEPA
Oxidação térmica
Depuração por via húmida
6.2. Emissões difusas de compostos orgânicos para a atmosfera (consultar tabela) |  |  | Não aplicável | Pilhas e Acumuladores apenas são armazenados no âmbito da recolha. No âmbito da gestão de Pilhas e Acumuladores não há emissões para a atmosfera.
Programa de deteção e de reparação de fugas («LDAR»)
Medição de emissões difusas de COV
6.3. Emissões para o meio aquático (consultar tabela)
Processo de lamas ativadas
Adsorção
Oxidação química
Redução química
Coagulação e floculação
Destilação/retificação
Equalização
Evaporação
Filtração
Flutuação
Permuta iónica
Biorreator de membrana
Filtração por membranas
Neutralização
Nitrificação/desnitrificação
| Separação óleo/água |  | Sim | Sistema de tratamento de águas residuais instalado inclui esta técnica
| Decantação |  | Sim | Sistema de tratamento de águas residuais instalado inclui esta técnica
Precipitação
Destilação por arrastamento
6.4. Técnicas de triagem (consultar tabela)
Elutriação a ar
Separador de metais universal
Separação eletromagnética de metais não-ferrosos
| Separação manual |  | Não aplicável | Pilhas e Acumuladores apenas são armazenados no âmbito da recolha
Separação magnética
Espectroscopia no infravermelho próximo
Tanques de sedimentação/flutuação
Separação granulométrica
Mesa vibratória
Sistemas de raios-X
6.5. Técnicas de gestão (consultar tabela)
| Plano de gestão de acidentes |  | Sim | No âmbito do SGA implementado.
| Plano de gestão de resíduos |  | Sim | No âmbito do SGA implementado.
Sim
Não
Não aplicável
A avaliar
A implementar

## BREF WT (Novo) - Pneus
ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
BREF - Indústrias de Tratamento de Resíduos ¦ Data de adoção: 08/2018 ¦ Versão: 24.01.2019
Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta à Decisão de Execução (UE) 2018/1147.
n.º atribuído de acordo com o BREF ou documento Conclusões MTD | Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD |  | MTD implementada? | Descrição do modo de implementação / Motivo da não aplicabilidade / Descrição da técnica alternativa implementada | VEA/VCA | Condições | Proposta de valor a atingir dentro da gama de VEA/VCA | Calendarização da implementação (mês.ano)
1. CONCLUSÕES MTD GERAIS
1.1. Desempenho ambiental geral
1. | Aderir e Implementar um Sistema de Gestão Ambiental (SGA). |  | Sim | A Interecycling possui um SGA implementado e certificado de acordo com a norma NP EN ISO 14001
2. | A fim de melhorar o desempenho ambiental geral da instalação, constitui MTD o recurso às técnicas a seguir indicadas.
| a | Estabelecer e pôr em prática procedimentos de caracterização e pré-aceitação dos resíduos | Sim | Todos os colaboradores tem formação sobre os resíduos que podemos receber na instalação. Existe uma instrução de trabalho com a finalidade estabelecer directrizes para a correcta identificação, separação e acondicionamento dos resíduos que é do conhecimento dos colaboradores que efetuam a descarga dos Pneus. Todos os resíduos são pesados quando chegam a instalação e é verificado se o mesmo é acompanhado por e- GAR. Há logo registo de entrada. Quando chegam a zona da triagem é fotografada cada descarga e é efetuada uma triagem dos resíduos. Sempre que são enviados resíduos que não estão dentro da nossa licença são devolvidos ao cliente. O parque de armazenamento de resíduos encontra-se dividido com baias de betão.
| b | Estabelecer e pôr em prática procedimentos de aceitação dos resíduos | Sim | igual ao a
| c | Estabelecer e pôr em prática um inventário e um sistema de rastreio dos resíduos | Sim | igual ao a
| d | Estabelecer e pôr em prática um sistema de gestão da qualidade do produto | Sim | igual ao a
| e | Garantir a separação dos resíduos | Sim | igual ao a
| f | Garantir a compatibilidade dos resíduos antes da mistura dos mesmos | Não aplicável | Não se faz mistura de resíduos
| g | Triagem dos resíduos sólidos à entrada da instalação | Sim | É feita a triagem por exame visual, no tapete de alimentação, antes do processamento mecânico dos Pneus rececionados na instalação.
3. | A fim de facilitar a redução das emissões para o meio aquático e para a atmosfera, constitui MTD estabelecer e manter atualizado um inventário dos fluxos de águas residuais e de efluentes gasosos, integrado no sistema de gestão ambiental, que incorpore os elementos previstos no documentos conclusões MTD. |  | Sim | É feito o registo e companhamento das monitorizações realizadas aos efluentes aquosos e gasosos.
4. | A fim de reduzir o risco ambiental associado ao armazenamento de resíduos, constitui MTD o recurso às técnicas a seguir indicadas.
| a | Otimização do local de armazenamento | Sim | Os resíduos são armazenados em locais por forma a reduzir manipulações desnecessárias. A instalação encontra-se longe de recetores sensíveis (linha de água).
| b | Adequação da capacidade de armazenamento | Sim | É respeitada a capaciddae instantânea de armazenagem e a capacidade de tratamento.
| c | Segurança das operações de armazenamento | Sim | Os equipamentos utilizados na carga/descarga de resíduos estão documentados e identificados;
| d | Área separada para armazenamento e manuseamento de resíduos perigosos embalados | Não aplicável | Não recebemos residuos perigosos embalados
5. | A fim de reduzir o risco ambiental associado ao manuseamento e à transferência de resíduos, constitui MTD estabelecer e pôr em prática procedimentos de manuseamento e de transferência. |  | Sim | Manipulação e transferência de resíduos é feita por pessoal competente, e é devidamente documentada, validada antes, e verificada após a sua execução.
1.2. Monitorização
6. | No que respeita às emissões relevantes para o meio aquático identificadas no inventário dos fluxos de águas residuais (cf. MTD 3), constitui MTD a monitorização dos parâmetros de processo fundamentais (nomeadamente caudal, pH, temperatura, condutividade e CBO das águas residuais) nos pontos fundamentais (por exemplo à entrada e/ou à saída do pré-tratamento, à entrada do tratamento final e no ponto de descarga, à saída da instalação). |  | Sim | - É feito o registo e companhamento das monitorizações realizadas aos efluentes aquosos, conforme imposto no TURH. A descarga apenas é efetuada se se verificar o cumprimento dos VLE estipulados na licença de descarga.
7. | Constitui MTD a monitorização, no mínimo com a frequência indicada nas conclusões MTD, das emissões para o meio aquático, em conformidade com as normas EN. Na falta de normas EN, constitui MTD a utilização de normas ISO, normas nacionais ou outras normas internacionais que garantam a obtenção de dados de qualidade científica equivalente. |  | Sim | - É feito o registo e companhamento das monitorizações realizadas aos efluentes aquosos, conforme imposto no TURH. - É feita análise mensal do efluente existente nas bacias de depuração. A descarga apenas é efetuada se se verificar o cumprimento dos VLE estipulados na licença de descarga.
8. | Constitui MTD a monitorização, no mínimo com a frequência indicada nas conclusões MTD, das emissões canalizadas para a atmosfera, em conformidade com as normas EN. Na falta de normas EN, constitui MTD a utilização de normas ISO, normas nacionais ou outras normas internacionais que garantam a obtenção de dados de qualidade científica equivalente. |  | Sim | São efetuadas monitorizações bianuais e trianual das fontes fixas cadastradas, cumprindo o disposto pela entidade coordenadora.
9. | Constitui MTD monitorizar, pelo menos anualmente, as emissões difusas de compostos orgânicos para a atmosfera provenientes da regeneração de solventes usados, da descontaminação com solventes de equipamentos que contenham POP e do tratamento físico-químico de solventes para valorização do poder calorífico destes, recorrendo a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas. |  | Não aplicável | Não efetuamos regeneração de solventes usados
| a | Medição
| b | Fatores de emissão
| c | Balanço de massas
10. | Constitui MTD a monitorização periódica das emissões de odores. |  | Não aplicável | Não há emissão de odores
11. | Constitui MTD a monitorização, pelo menos anual, do consumo anual de água, energia e matérias-primas, bem como da produção anual de resíduos e de águas residuais. |  | Sim | é efetuado o registo e acompanhamento dos consumos, no âmbito do SGA implementado
1.3. Emissões para a atmosfera
12. | A fim de evitar ou, se isso não for exequível, reduzir as emissões de odores, constitui MTD o estabelecimento, a aplicação e a revisão regular, como parte integrante do sistema de gestão ambiental (cf. MTD 1), de um plano de gestão de odores que inclua elementos descritos na MTD 12. das conslusões MTD. |  | Não aplicável | Não há emissão de odores
13. | A fim de evitar ou, se isso não for exequível, reduzir as emissões de odores, constitui MTD o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas. |  | Não aplicável | Não há emissão de odores
| a | Minimização dos tempos de residência
| b | Tratamento químico
| c | Otimização do tratamento aeróbio
14. | A fim de evitar ou, se isso não for exequível, reduzir as emissões difusas para a atmosfera, nomeadamente de partículas, compostos orgânicos e odores, constitui MTD o recurso a uma combinação adequada das técnicas a seguir indicadas. A MTD 14d é especialmente importante se o risco de emissões difusas dos resíduos para a atmosfera for elevado. |  | Sim
| a | Minimização do número de fontes potenciais de emissões difusas | Sim | As potenciais fontes de emissão difusas estão identificadas e foram definidas medidas de minimização das mesmas, para as linhas destroçador e fragmentador. Já está instalada a fonte fixa associada a esta linha de tratamento, com sistema de redução de emissões gasosas associado (ciclones).
| b | Escolha e utilização de equipamento de elevada estanquidade | Não aplicável | Não aplicável à gestão de Pneus Usados (resíduos não perigosos)
| c | Prevenção da corrosão | Não aplicável | Não aplicável à gestão de Pneus Usados (resíduos não perigosos)
| d | Confinamento, recolha e tratamento das emissões difusas | Sim | As potenciais fontes de emissão difusas estão identificadas e foram definidas medidas de minimização das mesmas, para as linhas destroçador e fragmentador. Já está instalada a fonte fixa associada a esta linha de tratamento, com sistema de redução de emissões gasosas associado (ciclones).
| e | Humedecimento | Sim | Sempre que se justifica, há condições para proceder ao humedecimento da zona de fragmentação, com água, a fim de reduzir a dispersão de poeiras.
| f | Manutenção | Não aplicável | Não aplicável à gestão de Pneus Usados (resíduos não perigosos). Sem risco de fugas associadas ao equipamento de tratamento de pneus usados
| g | Limpeza das zonas de armazenamento e tratamento de resíduos | Sim | É feita a limpeza periódica dos pavimentos - zonas de tratamento, armazenamento e vias de circulação, principalmente do interior dos edifícios.
| h | Programa de deteção e de reparação de fugas («LDAR») | Não aplicável | Não aplicável à gestão de Pneus Usados (resíduos não perigosos). Sem risco de fugas associadas ao equipamento de tratamento de pneus usados
15. | Constitui MTD a utilização da queima em tocha (flare) apenas por motivos de segurança ou em condições operacionais que não sejam de rotina (por exemplo arranques e paragens), recorrendo a uma ou a ambas as técnicas a seguir indicadas. |  | Não aplicável | Não há processos de queima na instalação
| a | Conceção adequada da instalação
| b | Gestão da instalação
16. | A fim de reduzir as emissões das tochas (flares) para a atmosfera quando a queima em tocha é inevitável, constitui MTD o recurso a ambas as técnicas a seguir indicadas. |  | Não aplicável | Não há processos de queima na instalação
| a | Conceção adequada dos queimadores em tocha
| b | Monitorização e registo no âmbito da gestão da queima em tocha
1.4. Ruído e vibrações
17. | A fim de evitar ou, se isso não for exequível, reduzir o ruído e as vibrações, constitui MTD o estabelecimento, a aplicação e a revisão regular, como parte integrante do sistema de gestão ambiental (cf. MTD 1), de um plano de gestão de ruídos e vibrações que inclua os elementos indicados na MTD 17. do documento conslusões MTD. |  | Sim | No ambito do SGA implementado são efetuadas monitorizaçoes de ruido e vibração. As maquinas sempre que possivel estao encapsuladas para diminuir o ruido e tem sistemas anti vibração.
18. | A fim de evitar ou, se isso não for exequível, reduzir o ruído e as vibrações, constitui MTD o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas. |  | sim
| a | Localização adequada dos equipamentos e dos edifícios | Sim | Na localização dos equipamentos foi tida em consideração a minimização da propagação do ruído.
| b | Medidas operacionais | Sim | É feita a manutenção periódica dos equipamentos; os equipamentos são operados por pessoal competentee experiente;
| c | Equipamento pouco ruidoso | Sim | Na seleção dos equipamentos é tido em conta o ruido que emitem
| d | Equipamento de contenção do ruído e das vibrações | Sim | As maquinas sempre que possivel estao encapsuladas para diminuir o ruido e tem sistemas anti vibração.
| e | Redução do ruído | Sim | As maquinas sempre que possivel estao encapsuladas para diminuir o ruido
1.5. Emissões para o meio aquático
19. | A fim de otimizar o consumo de água, reduzir o volume de águas residuais gerado e evitar ou, se isso não for exequível, reduzir as emissões para o solo e para o meio aquático, constitui MTD o recurso a uma combinação adequada das técnicas a seguir indicadas. |  | Sim
| a | Gestão da água | Sim | A limpeza dos pavimentos é feita, sempre que possível, a seco.
| b | Recirculação da água | Não aplicável | No âmbito da gestão de Pneus usados não há utilização de água em recirculação.
| c | Superfície impermeável | sim | Todas as zonas da empresa onde se encontram residuos estão impermeabilizadas
| d | Técnicas destinadas a reduzir a probabilidade e o impacte de transbordamentos e perdas de estanquidade de reservatórios e outros recipientes | Não aplicável | Não aplicável à gestão de Pneus Usados (resíduos não perigosos). Sem risco de fugas associadas ao equipamento de tratamento de pneus usados
| e | Cobertura das zonas de armazenamento e tratamento de resíduos | sim | O tratamento é feito em zona coberta, embora o armazenamento dos pneus rececionados seja feito em área descoberta, mas impermeabilizada, cumprindo os requisitos mínimos de qualidade.
| f | Separação de fluxos de água | Sim | O único fluxo de água gerado, no âmbito da gestão de Pneus usados, é o que está associado às águas pluviais que drenam sobre a área descoberta impermeabilizada.
| g | Infraestrutura de drenagem adequada | sim | Toda a área impermeabilizada afeta às OGR encontra-se ligada à rede de drenagem.
| h | Disposições ao nível da conceção e da manutenção que permitam detetar e reparar fugas | sim | Cumprimento do plano de manutenção, no qual está prevista a verificação periódica dos equipamentos, e consequente reparação, se necessário.
| i | Capacidade de armazenamento de reserva adequada | sim | Há 3 bacias de retenção a montante da descarga. A última bacia permite que não sejam feitas descargas, caso se ultrapasse algum VLE.
20. | A fim de reduzir as emissões para o meio aquático, constitui MTD tratar as águas residuais por recurso a uma combinação adequada das técnicas indicadas na MTD 20. do documento conclusões MTD. |  | Sim | Instalado sistema preliminar de tratamento de águas residuais.
1.6. Emissões provocadas por acidentes e por incidentes
21. | A fim de evitar ou limitar as consequências ambientais de acidentes ou incidentes, constitui MTD o recurso às técnicas a seguir indicadas, no âmbito de um plano de gestão de acidentes (cf. MTD 1). |  | Sim | No âmbito do SGA implementado.
22. | A fim de utilizar com eficiência as diversas matérias, constitui MTD a substituição de matérias por resíduos. |  | Não aplicável | Não são substituidas matérias por residuos no âmbito da atividade da Interecycling.
23. | A fim de utilizar a energia com eficiência, constitui MTD o recurso a ambas as técnicas a seguir indicadas.
| a | Plano de eficiência energética | Sim | No âmbito do SGA implementado.
| b | Registo de balanço energético | Sim | No âmbito do SGA implementado.
24. | A fim de reduzir a quantidade de resíduos encaminhados para eliminação, constitui MTD maximizar a reutilização de embalagens, no âmbito do plano de gestão de resíduos (cf. MTD 1). |  | Não aplicável | Não aplicável no âmbito da gestão de pneus usados
2. CONCLUSÕES MTD REFERENTES AO TRATAMENTO MECÂNICO DE RESÍDUOS
2.1. Conclusões MTD gerais referentes ao tratamento mecânico de resíduos |  |  | Sim
2.1.1. Emissões para a atmosfera
25. | A fim de reduzir as emissões de partículas, bem como de metais ligados a partículas, PCDD/PCDF e PCB sob a forma de dioxinas, para a atmosfera, constitui MTD a aplicação da MTD 14d e o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas. |  | Sim
| a | Ciclone | Sim | técnica utilizada como redução de poluentes na fonte associada ao destroçador e fragmentador
| b | Filtros de mangas | Sim | técnica utilizada como redução de poluentes na fonte associada ao destroçador e fragmentador
| c | Depuração por via húmida | Não aplicável | Utilizadas as técnicas descritas em a) e b) para reduzir as emissões de poluentes para a atmosfera
| d | Injeção de água no triturador/fragmentador | Não aplicável | Utilizadas as técnicas descritas em a) e b) para reduzir as emissões de poluentes para a atmosfera
2.2. Conclusões MTD referentes ao tratamento mecânico de resíduos metálicos em trituradores/fragmentadores
2.2.1. Desempenho ambiental geral |  |  | Sim | De acordo com SGA implementado.
26. | A fim de melhorar o desempenho ambiental geral e de evitar emissões devidas a acidentes ou incidentes, constitui MTD o recurso à MTD 14g e às técnicas a seguir indicadas.
| a | Implantação de um procedimento de inspeção pormenorizado aos fardos de resíduos antes da trituração/fragmentação | Não aplicável | Os Pneus usados não são recebidos em fardos
| b | Remoção dos itens perigosos do fluxo de entrada de resíduos e eliminação segura dos mesmos (por exemplo garrafas de gás, VFV não-despoluídos, REEE não despoluídos, itens contaminados por PCB ou por mercúrio, itens radioativos) | Não aplicável | Não aplicável à gestão de Pneus Usados (resíduos não perigosos).
| c | Tratamento de recipientes apenas se acompanhados de um declaração de limpeza | Não aplicável | Não aplicável à gestão de Pneus Usados (resíduos não perigosos).
2.2.2. Deflagrações
27. | A fim de evitar deflagrações e de reduzir as emissões em caso de deflagração, constitui MTD o recurso à técnica a. e a uma das técnicas b. ou c. a seguir indicadas, ou a ambas. |  | Sim
| a | Plano de gestão de deflagrações | Não aplicável | Não aplicável à gestão de Pneus Usados (resíduos não perigosos).
| b | Dispositivos de alívio de pressão | Não aplicável | Não aplicável à gestão de Pneus Usados (resíduos não perigosos).
| c | Pré-trituração/fragmentação | Sim | Os Pneus usados só são sujeitos a fragmentação após exame visual da carga
2.2.3. Eficiência energética
28. | A fim de promover a eficiência energética, constitui MTD manter a estabilidade da alimentação do triturador/fragmentador. |  | sim | A alimentação das linhas onde se realizam operações de trituração/fragmentação é equalizada, por forma a evitar picos de processamento e/ou paragens intermitentes.
2.3. Conclusões MTD referentes ao tratamento de REEE que contenham FCV e/ou HCV
2.3.1. Emissões para a atmosfera
29. | A fim de evitar ou, se isso não for exequível, reduzir as emissões de compostos orgânicos para a atmosfera, constitui MTD a aplicação da MTD 14d e da MTD 14h e o recurso à técnica a. e a uma das técnicas b. ou c. a seguir indicadas, ou a ambas.
| a | Otimização da extração de óleos e fluidos frigorígenos | Não aplicável | Não aplicável à gestão de Pneus Usados (resíduos não perigosos).
| b | Condensação criogénica | Não aplicável | Não aplicável à gestão de Pneus Usados (resíduos não perigosos).
| c | Adsorção | Não aplicável | Não aplicável à gestão de Pneus Usados (resíduos não perigosos).
2.3.2. Explosões
30. | A fim de evitar emissões originárias de explosões ocorridas no tratamento de REEE que contenham FCV e/ou HCV, constitui MTD o recurso a uma das técnicas a seguir indicadas.
| a | Atmosfera inerte | Não aplicável | Não aplicável à gestão de Pneus Usados (resíduos não perigosos).
| b | Ventilação forçada | Não aplicável | Não aplicável à gestão de Pneus Usados (resíduos não perigosos).
2.4. Conclusões MTD referentes ao tratamento mecânico de resíduos com poder calorífico |  |  | Não aplicável | Não são rececionados resíduos com poder calorífico, destinados a tratamento mecânico (exemplo: CDR)
2.4.1. Emissões para a atmosfera
31. | A fim de reduzir as emissões de compostos orgânicos para a atmosfera, constitui MTD a aplicação da MTD 14d e o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas. |  | Não aplicável | Não são geridos CDR na Interecycling
| a | Adsorção
| b | Biofiltração
| c | Oxidação térmica
| d | Depuração por via húmida
2.5. Conclusões MTD referentes ao tratamento mecânico de REEE que contenham mercúrio |  |  | Não aplicável | Não aplicável à gestão de Pneus Usados (resíduos não perigosos).
2.5.1. Emissões para a atmosfera
32. | A fim de reduzir as emissões de mercúrio para a atmosfera, constitui MTD a recolha das emissões de mercúrio na fonte, o encaminhamento destas para um processo de redução e a realização de monitorização adequada. |  | Não aplicável | Não aplicável à gestão de Pneus Usados (resíduos não perigosos).
3. CONCLUSÕES MTD REFERENTES AO TRATAMENTO BIOLÓGICO DE RESÍDUOS |  |  | Não aplicável | Não se efetua tratamento biológico de residuos na instalação
3.1. Conclusões MTD gerais referentes ao tratamento biológico de resíduos |  |  | Não aplicável | Operação não realizada na Interecycling
3.1.1. Desempenho ambiental geral
33. | A fim de reduzir as emissões de odores e de melhorar o desempenho ambiental geral, constitui MTD selecionar os resíduos admitidos.
3.1.2. Emissões para a atmosfera
34. | A fim de reduzir as emissões canalizadas de partículas, compostos orgânicos e compostos odoríferos, incluindo H2S e NH3, para a atmosfera, constitui MTD o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas.
| a | Adsorção
| b | Biofiltração
| c | Filtros de mangas
| d | Oxidação térmica
| e | Depuração por via húmida
3.1.3. Emissões para o meio aquático e consumo de água
35. | A fim de reduzir a produção de águas residuais e de reduzir o consumo de água, constitui MTD o recurso às técnicas a seguir indicadas.
| a | Separação dos fluxos de água
| b | Recirculação da água
| c | Minimização dos lixiviados produzidos
3.2. Conclusões MTD referentes ao tratamento aeróbio de resíduos |  |  | Não aplicável | Operação não realizada na Interecycling
3.2.1. Desempenho ambiental geral
36. | A fim de reduzir as emissões para a atmosfera e de melhorar o desempenho ambiental geral, constitui MTD monitorizar e/ou controlar os parâmetros principais dos resíduos e dos processos.
3.2.2. Odores e emissões difusas para a atmosfera
37. | A fim de reduzir as emissões difusas para a atmosfera de partículas, compostos odoríferos e bioaerossóis provenientes de etapas de tratamento ao ar livre, constitui MTD o recurso a uma das técnicas a seguir indicadas, ou a ambas.
| a | Cobertura com membranas semipermeáveis
| b | Adaptação das operações às condições meteorológicas
3.3. Conclusões MTD referentes ao tratamento anaeróbio de resíduos |  |  | Não aplicável | Operação não realizada na Interecycling
3.3.1. Emissões para a atmosfera
38. | A fim de reduzir as emissões para a atmosfera e de melhorar o desempenho ambiental geral, constitui MTD monitorizar e/ou controlar os parâmetros principais dos resíduos e dos processos.
3.4. Conclusões MTD referentes ao tratamento mecânico e biológico de resíduos |  |  | Não aplicável | Operação não realizada na Interecycling
3.4.1. Emissões para a atmosfera
39. | A fim de reduzir as emissões para a atmosfera, constitui MTD o recurso a ambas as técnicas a seguir indicadas.
| a | Separação dos fluxos de efluentes gasosos
| b | Recirculação dos efluentes gasosos
4. CONCLUSÕES MTD REFERENTES AO TRATAMENTO FÍSICO-QUÍMICO DE RESÍDUOS |  |  | Não aplicável | Não se efetua tratamento fisico- quimico de residuos na instalação
4.1. Conclusões MTD referentes ao tratamento físico-químico de resíduos sólidos e/ou pastosos |  |  | Não aplicável | Operação não realizada na Interecycling
4.1.1. Desempenho ambiental geral
40. | A fim de melhorar o desempenho ambiental geral, constitui MTD a monitorização da entrada de resíduos no âmbito dos procedimentos de pré-aceitação e de aceitação (cf. MTD 2).
4.1.2. Emissões para a atmosfera
41. | A fim de reduzir as emissões de partículas, compostos orgânicos e NH3 para a atmosfera, constitui MTD a aplicação da MTD 14d e o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas.
| a | Adsorção
| b | Biofiltração
| c | Filtros de mangas
| d | Depuração por via húmida
4.2. Conclusões MTD referentes à rerrefinação de óleos usados |  |  | Não aplicável | Operação não realizada na Interecycling
4.2.1. Desempenho ambiental geral
42. | A fim de melhorar o desempenho ambiental geral, constitui MTD a monitorização da entrada de resíduos no âmbito dos procedimentos de pré-aceitação e de aceitação (cf. MTD 2).
43. | A fim de reduzir a quantidade de resíduos encaminhada para eliminação, constitui MTD o recurso a uma das técnicas a seguir indicadas, ou a ambas.
| a | Valorização de matérias
| b | Valorização energética
4.2.2. Emissões para a atmosfera
44. | A fim de reduzir as emissões de compostos orgânicos para a atmosfera, constitui MTD a aplicação da MTD 14d e o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas.
| a | Adsorção
| b | Oxidação térmica
| c | Depuração por via húmida
4.3. Conclusões MTD referentes ao tratamento físico-químico de resíduos com poder calorífico |  |  | Não aplicável | Operação não realizada na Interecycling
4.3.1. Emissões para a atmosfera
45. | A fim de reduzir as emissões de compostos orgânicos para a atmosfera, constitui MTD a aplicação da MTD 14d e o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas.
| a | Adsorção
| b | Condensação criogénica
| c | Oxidação térmica
| d | Depuração por via húmida
4.4. Conclusões MTD referentes à regeneração de solventes usados |  |  | Não aplicável | Operação não realizada na Interecycling
4.4.1. Desempenho ambiental geral
46. | A fim de melhorar o desempenho ambiental geral da regeneração de solventes usados, constitui MTD o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas.
| a | Valorização de matérias
| b | Valorização energética
4.4.2. Emissões para a atmosfera
47. | A fim de reduzir as emissões de compostos orgânicos para a atmosfera, constitui MTD a aplicação da MTD 14d e o recurso a uma combinação das técnicas a seguir indicadas.
| a | Recirculação de efluentes gasosos de processo para uma caldeira
| b | Adsorção
| c | Oxidação térmica
| d | Condensação ou condensação criogénica
| e | Depuração por via húmida
4.5. VEA-MTD aplicáveis às emissões de compostos orgânicos para a atmosfera com origem na rerrefinação de óleos usados, no tratamento físico-químico de resíduos com poder calorífico e na regeneração de solventes usados
Consultar Quadro 6.9 - VEA-MTD aplicáveis às emissões canalizadas de COVT para a atmosfera com origem na rerrefinação de óleos usados, no tratamento físico-químico de resíduos com poder calorífico e na regeneração de solventes usados
4.6. Conclusões MTD referentes ao tratamento térmico de carvão ativado usado, resíduos de catalisadores e solos escavados contaminados |  |  | Não aplicável | Operação não realizada na Interecycling
4.6.1. Desempenho ambiental geral
48. | A fim de melhorar o desempenho ambiental geral do tratamento térmico de carvão ativado usado, resíduos de catalisadores e solos escavados contaminados, constitui MTD o recurso às técnicas a seguir indicadas.
| a | Recuperação de calor de gases de combustão de fornalhas
| b | Fornalha de aquecimento indireto
| c | Técnicas integradas no processo para redução das emissões para a atmosfera
4.6.2. Emissões para a atmosfera
49. | A fim de reduzir as emissões de HCl, HF, partículas e compostos orgânicos para a atmosfera, constitui MTD a aplicação da MTD 14d e o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas.
| a | Ciclone
| b | Precipitador eletrostático
| c | Filtro de mangas
| d | Depuração por via húmida
| e | Adsorção
| f | Condensação
| g | Oxidação térmica
4.7. Conclusões MTD referentes à lavagem com água de solos escavados contaminados |  |  | Não aplicável | Operação não realizada na Interecycling
4.7.1. Emissões para a atmosfera
50. | A fim de reduzir as emissões de partículas e compostos orgânicos para a atmosfera com origem nas etapas de armazenamento, manipulação e lavagem, constitui MTD a aplicação da MTD 14d e o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas.
| a | Adsorção
| b | Filtro de mangas
| c | Depuração por via húmida
4.8. Conclusões MTD referentes à descontaminação de equipamentos que contenham PCB |  |  | Não aplicável | Não aplicável à gestão de Pneus Usados (resíduos não perigosos).
4.8.1. Desempenho ambiental geral
51. | A fim de melhorar o desempenho ambiental geral e de reduzir as emissões canalizadas de PCB e outros compostos orgânicos para a atmosfera, constitui MTD o recurso às técnicas a seguir indicadas.
| a | Revestimento das zonas de armazenamento e de tratamento
| b | Aplicação de regras de acesso do pessoal que evitem a dispersão de contaminações
| c | Otimização da limpeza e da drenagem do equipamento
| d | Controlo e monitorização das emissões para a atmosfera
| e | Eliminação dos resíduos derivados do tratamento de resíduos
| f | Valorização do solvente, nos casos de lavagem com solventes
5. CONCLUSÕES MTD REFERENTES AO TRATAMENTO DE RESÍDUOS AQUOSOS |  |  | Não aplicável | Não se efetua tratamento de residuos aquosos na instalação
5.1. Desempenho ambiental geral
52. | A fim de melhorar o desempenho ambiental geral, constitui MTD a monitorização da entrada de resíduos no âmbito dos procedimentos de pré-aceitação e de aceitação (cf. MTD 2).
5.2. Emissões para a atmosfera
53. | A fim de reduzir as emissões de HCl, NH3 e compostos orgânicos para a atmosfera, constitui MTD a aplicação da MTD 14d e o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas.
| a | Adsorção
| b | Biofiltração
| c | Oxidação térmica
| d | Depuração por via húmida
6. DESCRIÇÃO DAS TÉCNICAS
6.1. Emissões canalizadas para a atmosfera (consultar tabela)
Adsorção
Biofiltração
Condensação ou condensação criogénica
| Ciclones |  | Sim | técnica utilizada como redução de poluentes nas fontes associadas à linha destroçador e fragmentador, que partilham a mesma fonte fixa de emissão
Precipitação eletrostática
| Filtros de mangas |  | Sim | técnica utilizada como redução de poluentes nas fontes associadas à linha destroçador e fragmentador, que partilham a mesma fonte fixa de emissão
Filtro HEPA
Oxidação térmica
Depuração por via húmida
6.2. Emissões difusas de compostos orgânicos para a atmosfera (consultar tabela)
| Programa de deteção e de reparação de fugas («LDAR») |  | Não aplicável | Não aplicável no âmbito da gestão de pneus usados
| Medição de emissões difusas de COV |  | Não aplicável | Extração por fonte fixa
6.3. Emissões para o meio aquático (consultar tabela)
Processo de lamas ativadas
Adsorção
Oxidação química
Redução química
Coagulação e floculação
Destilação/retificação
Equalização
Evaporação
Filtração
Flutuação
Permuta iónica
Biorreator de membrana
Filtração por membranas
Neutralização
Nitrificação/desnitrificação
| Separação óleo/água |  | Sim | Sistema de tratamento de águas residuais instalado inclui esta técnica
| Decantação |  | Sim | Sistema de tratamento de águas residuais instalado inclui esta técnica
Precipitação
Destilação por arrastamento
6.4. Técnicas de triagem (consultar tabela)
Elutriação a ar
Separador de metais universal
Separação eletromagnética de metais não-ferrosos
| Separação manual |  | Sim | Os Pneus usados rececionados são sujeitos a exame visual antes de serem sujeitos a fragmentação
Separação magnética
Espectroscopia no infravermelho próximo
Tanques de sedimentação/flutuação
Separação granulométrica
Mesa vibratória
Sistemas de raios-X
6.5. Técnicas de gestão (consultar tabela)
| Plano de gestão de acidentes |  | Sim | No âmbito do SGA implementado.
| Plano de gestão de resíduos |  | Sim | No âmbito do SGA implementado.
Sim
Não
Não aplicável
A avaliar
A implementar