## BREF ROM
ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
BREF - Monitorização
n.º atribuído de acordo com o BREF ou documento Conclusões MTD | Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD | MTD implementada? | Descrição do modo de implementação | VEA/VCA | Condições | Proposta de valor a atingir dentro da gama de VEA/VCA | Calendarização da implementação (mês.ano) / Descrição da técnica alternativa implementada | Motivo da não aplicabilidade
4.1 | Comparabilidade e Fiabilidade
a) | Para melhorar a comparabilidade e a fiabilidade dos dados de monitorização, todas as informações de uma etapa que possam ser relevantes para as outras etapas (por exemplo, informações sobre as condições meteorológicas, arranjos de amostragem, manuseamento, etc.) devem ser claramente indicadas ao passar a amostra para as etapas seguintes. | Sim | A BRAVAL recorre a laboratórios acreditados para a recolha e análise das amostras.
4.2 | Cadeia de produção de dados
b) | A produção dos dados decorrentes da monitorização passa por diversas fases consecutivas, devendo todas elas ser realizadas em conformidade com normas ou com instruções específicas dos métodos utilizados, a fim de se assegurar a obtenção de resultados de boa qualidade e uma harmonização entre os diferentes laboratórios e entidades responsáveis pelas medições. Esta cadeia é constituída pelas 7 fases que a seguir se indicam: 1. Medição de caudais, 2. Amostragem, 3. Armazenagem, transporte e preservação da amostra, 4. Tratamento da amostra, 5. Análise da amostra, 6. Processamento de dados, 7. Elaboração de relatórios sobre os dados obtidos. | Sim | A BRAVAL recorre a laboratórios acreditados para a recolha e análise das amostras aos vários descritores ambientais, assegurando todas as etapas rindicadas.
4.3.1 | Emissões para o Ar
c) | Conversão para condições standard Os dados de monitorização para emissões para o ar geralmente são apresentados em termos de fluxo real ou fluxo normalizado: 8. Dados reais em m3, medidos à temperatura e pressão reais, 9. Dados normalizados em Nm3, corrigidos para uma temperatura e pressão específicas, tipicamente 0 ºC e 1 atm respetivamente, embora às vezes possam ser referenciados a 25 ºC e 1 atm. | Sim
d) | Conversão da Concentração para O2 de referência Nos processos de combustão, os dados de emissão são geralmente apresentados para determinada percentagem de oxigénio. O teor de oxigénio é um valor de referência importante, que permite calcular as concentrações corrigida, a partir do valor de concentração medido. | Sim
4.3.1 | Emissões para a Água
e) | Métodos de amostragem Existem dois métodos de amostragem: 10. Amostra composta, preferencial para cálculo de cargas anuais, 11. Amostra pontual, preferencial quando composição é constante e para avaliação da qualidade de uma descarga. | Sim | - Águas subterrâneas e lixiviados são recolhidos por amostragem pontual; - Efluente pré-tratado (saída da ETAL) recolhido por amostragem composto, de acordo com a Licença de Utilização do Sistema Público de Drenagem - Rejeição de Águas Residuais; - Lixiviado bruto (saída do aterro) recolhido por amostragem composta, de acordo com o TUA (aterro)
f) | Cálculo de concentração e carga média anual O cálculo da concentração média anual poderá ser efetuado pelo quociente entre a soma das concentrações e o número de amostras realizadas. O cálculo da carga anual poderá ser efetuado de várias formas, tendo em conta se a descarga é contínua, descontínua ou esporádica. | Sim | A BRAVAL calcula a carga média anual nos resultados de nomitorização ao eflente pré-tratado, de acordo com o estipulado na licença de utilização do sistema público de drenagem; - A carga média é utilizada para reporte no PRTR, sendo o seu cálculo efetuado de acordo com os documentos de apoio ao preenchimento do formulário PRTR (média das concentrações vezes o volume total descarregado)
4.3.3 | Resíduos
g) | Para os resíduos recebidos e produzidos na instalação, deverão ser registados e mantidos por período de tempo adequado, o seguinte: 12. A sua composição, 13. A estimativa da quantidade produzida, 14. Percurso dos resíduos, 15. A melhor estimativa dos quantitativos enviados para recuperação e reciclagem, 16. Cópia das licenças dos transportadores e dos locais de eliminação de resíduos. | Sim | A BRAVAL promove o acompanhamento de todos os resíduos recebidos (inspeção visual; pesagem no sistema de pesagem), e de todos os resíduos produzidos, reportando os resultados no Mapa de Registo de Resíduos Urbanos e no Mapa Integrado de Registo de Resíduos
5 | Tipos de Monitorização
5.1 | Medições diretas
h) | As medições diretas podem ser efetuadas recorrendo a uma das seguintes técnicas: 17. Técnicas contínuas – útil para processos pouco estáveis, pois fornecem um maior número de dados, mas cuja precisão dos analisadores pode ser inferior à das medições laboratoriais, e com o inconveniente de possuírem custos elevados, 18. Técnicas descontínuas – útil para processos estabilizados, pois baseiam-se em medidores portáteis. | Sim | Existência de medições diretas, através de técnicas descontínuas, uma vez que os processos de origem são estáveis
5.2 | Parâmetros de substituição | Não aplicável | Não foram definidos quaisquer parâmetros de substituição
5.3 | Balanço de Massas
i) | Utilizado para estimar as emissões de um local, processo ou equipamentos, sendo particularmente útil quando os fluxos de entrada e saída podem ser facilmente quantificados. | Sim | - A BRAVAL efetua balanços de massas para controlo das entradas e saídas da instalação; '- O próprio reporte do MRRU, designadamente no que concerne ao tratamento realizado na TMB, é efetuado com recurso a técnicas de balanço mássico;
5.4 | Cálculos
j) | Utilizado para estimativa de emissões de processos industriais, com recurso a equações ou modelos matemáticos, tendo por base as propriedades físicas e químicas das substâncias. | Sim | A BRAVAL utiiliza, para quantificação de emissões difusas do aterro, o modelo matemático LandGEM.
5.5 | Fatores de emissão
k) | Utilizado para cálculo de emissões em pequenas instalações, e sob a premissa de que todas as unidades industriais, utilizando determinado produto, possuem linearidade nas emissões. | Sim | Utiliza fatores de emissão para os cáculos dos poluentes constantes na Comunicação de Informação Anual, conforme art.º 7.º da Portaria n.º 221/18, de 1 de agosto
6 | Avaliação de conformidade
l) | Realização de i) comparações estatísticas entre as medições ou ii) uma estatística sumária estimada a partir de medições, da incerteza das medições e do Valor Limite de Emissão ou de requisitos equivalentes. Em alternativa, poderá ser efetuada apenas uma verificação do cumprimento ou incumprimento de uma dada condição. O valor medido pode ser comparado com o limite, tendo em conta a incerteza associada às medições, e determinado como pertencendo a uma de três zonas: 19. Conforme, 20. No limite, 21. Não conforme. | Sim | Efetua-se a verificação dos resultados com os valores (limite) definidos na legislação e nas licenças atribuídas às instalações e nas análises de referência antes da início da exploração;
7 | Relatórios com resultados da monitorização
m) | Elaboração de resumos e apresentação, de forma eficaz, dos resultados da monitorização, de informações com eles relacionadas e dos resultados obtidos quanto ao cumprimento dos requisitos. As boas práticas baseiam-se na consideração dos seguintes aspetos: 22. Requisitos dos relatórios tendo em conta os interessados, 23. Responsabilidade pela elaboração dos relatórios, 24. Categorias de relatórios, 25. Âmbito dos relatórios, 26. Boas práticas de elaboração de relatórios, 27. Aspetos legais da apresentação de resultados, 28. Considerações relativas à qualidade. | Sim | - Realização de relatórios, designadamente o RAA, contendo: a) Resultados da monitorização efetuada, bem como comparação com legislação e com autorizações / licenças existentes; b) Desempenho ambiental ao nível da gestão eficiente de recursos; c) Evidências de toda a informação disponibilizada, designadamente Boletins analíticos
8 | Custos de Monitorização
n) | A realização da monitorização devem ter em atenção a otimização dos custos da mesma, sem no entanto perder o objetivo geral. O binómio custo-benefício da monitorização pode ser melhorado pela aplicação de algumas medidas, incluindo: 29. A escolha de requisitos adequados de qualidade e desempenho, 30. A otimização da frequência de monitorização, combinando com a precisão desejada nos resultados, 31. A otimização do número de parâmetros a serem monitorizados, considerando apenas aqueles que são estritamente necessários, 32. O recurso à monitorização contínua quando fornece a informação solicitada com custo geral mais baixo, do que a monitorização descontínua, 33. A substituição, sempre que possível, de parâmetros caros por outros mais económicos e mais simples de monitorizar, 34. Considerar complementar o plano de monitorização em curso por estudos especiais, como uma campanha isolada de monitorização, que poderá fornecer uma melhor compreensão do efluente e reduzir o regime de monitorização, com consequente redução do custo, 35. Limitar a medição em sub-fluxos, bem como o número de parâmetros e determinar o resultado global de descarga com base no fluxo final. | Sim | - A BRAVAL promove o cumprimento de todos os planos e programas de monitorização previstos nas autorizações e licenças; - De acordo com os procedimentos internos, é efetuado consulta ao mercado a, no mínimo, 3 entidades (sem prejuízo da aplicação das regras específicas consagradas no Códigos dos Contratos Públicos); - De acordo com os procedimentos internos, a preço não é o único parâmetro de análise tido em conta na avaliação das propostas recebidas, sendo também analisados outros aspetos: prazo de entrega de relatórios, número de parâmetros acreditados, etc.;
Sim
Não
Não aplicável
A avaliar
A implementar