## Folha1
ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
BREF - Emissões resultantes da armazenagem (EFS) ¦ Data de adoção: 07/2006
n.º atribuído de acordo com o BREF ou documento Conclusões MTD | Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD | MTD implementada? | Descrição do modo de implementação | VEA/VCA | Condições | Proposta de valor a atingir dentro da gama de VEA/VCA | Calendarização da implementação (mês.ano) / Descrição da técnica alternativa implementada | Motivo da não aplicabilidade
5.1. ARMAZENAMENTO DE LÍQUIDOS E GASES LIQUEFEITOS
5.1.1. Reservatórios
5.1.1.1. Princípios gerais para prevenir e reduzir emissões
Design dos Reservatórios
5.1.1.1 A. | No designdos reservatórios tomar em consideração, pelo menos:
A. i) | as propriedades físico-químicas da substância a armazenar; | Sim | Manutenção
A. ii) | de que forma a armazenagem é realizada, o nível de instrumentação necessária, quantos operadores são necessários e a respetiva carga de trabalho; | Sim | Gestão interna
A. iii) | a forma como os operadores são informados sobre desvios às condições normais de processo (alarmes); | Sim | Formação
A. iv) | a forma como o armazenamento é protegido de desvios às condições normais de processo (instruções de segurança, sistemas de interligação, dispositivos de descompressão, deteção e contenção de fugas, etc.); | Sim | Manutenção
A. v) | o tipo de equipamento a ser instalado, tendo em particular consideração o histórico do produto (materiais de construção, qualidade de válvulas, etc.); | Sim | Manutenção
A. vi) | o plano de manutenção e inspeção a ser implementado e de que forma pode ser facilitado o trabalho de manutenção e inspeção (acesso, layout, etc.); | Sim | Manutenção
A. vii) | a forma de lidar com situações de emergência (distâncias a outros tanques, instalações e zonas limite, proteção contra incêndios, acesso a serviços de emergência (eg. bombeiros), etc.). | Sim | Formação
Inspeção e Manutenção
5.1.1.1 B. | Implementar uma metodologia para definir planos de manutenção preventiva e para desenvolver planos de inspeção baseados na possibilidade de risco, como por exemplo a abordagem de manutenção baseada no risco e fiabilidade. | Sim | Manutenção
Localização e Layout
5.1.1.1 C. | Instalar à superfície os reservatórios que operam aproximadamente ou à pressão atmosférica. No entanto, para o armazenamento de líquidos inflamáveis numa instalação com restrição de espaço, os tanques subterrâneos também podem ser considerados. No caso de gases liquefeitos, pode ser considerada, eg. a armazenagem subterrânea, "mounded storage" ou esferas, dependendo do volume de armazenamento. | Sim | Gestão interna
Cor do reservatório
5.1.1.1 D. | Aplicar ao reservatório uma cor com uma refletividade à radiação térmica ou luminosa de pelo menos 70 %, ou uma proteção solar em reservatórios superficiais que contenham substâncias voláteis. | Sim | Manutenção
Princípio da minimização de emissões no armazenamento em reservatórios
5.1.1.1 E. | Minimizar as emissões associadas a atividades de armazenamento em reservatórios, transferência e manuseamento que tenham um efeito negativo significativo no ambiente. | Sim | Gestão interna
Monitorização de COV
5.1.1.1 F. | Em instalações onde sejam expectáveis emissões significativas de COV proceder, de forma regular, ao cálculo das emissões de COV. O modelo de cálculo poderá carecer de validação por aplicação de métodos de medição. | Sim | Gestão interna
Sistemas dedicados
5.1.1.1 G. | Utilizar sistemas dedicados. | Sim | Gestão interna
5.1.1.2. Considerações específicas dos reservatórios
Reservatórios abertos
5.1.1.2 A. | Se ocorrerem emissões para o ar, cobrir o reservatório com:
A. i) | cobertura flutuante; | Sim | Estudo de caso a caso
A. ii) | cobertura flexível ou de tenda; | Sim | Estudo de caso a caso
A. iii) | cobertura rígida | Sim | Estudo de caso a caso
5.1.1.2 B. | Para prevenir a acumulação de depósito que possa vir a exigir um passo de limpeza adicional, proceder à agitação da substância armazenada (eg. lamas). | Sim | Estudo de caso a caso
Reservatórios de teto exterior flutuante
5.1.1.2 C. | Aplicar tetos flutuantes de contacto direto (dupla cobertura), embora também possam ser usados sistemas existentes de tetos flutuantes sem contacto | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.1.2 D. | Aplicar medidas adicionais para reduzir as emissões de acordo com o descrito no BREF. | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.1.2 E. | Aplicar uma cobertura nas situações de condições climatéricas adversas (eg. ventos fortes, chuva ou queda de neve). | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.1.2 F. | No caso de armazenamento de líquidos contendo elevadas quantidades de partículas, proceder à agitação da substância armazenada de forma a prevenir a criação de um depósito que possa vir a exigir um passo de limpeza adicional. | NA | [5 empty] | Não temos
Reservatórios de teto fixo
5.1.1.2 G. | Para o armazenamento de substâncas voláteis tóxicas (T), muito tóxicas (T+) ou carcinogénicas, mutagénicas e tóxicas à reprodução (CMR) categorias 1 e 2 em reservatórios de teto fixo, aplicar um sistema de tratamento de vapores. | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.1.2 H. | Para outras substâncias, aplicar sistemas de tratamento de vapores ou instalar tetos flutuantes internos. Usar tetos flutuantes de contacto direto e sem contacto. | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.1.2 I. | Para reservatórios < 50 m3, aplicar um sistema de válvulas de alívio de pressão definido para o valor mais elevado possível consistente com os critérios de design do tanque. | NA | [5 empty] | Não temos
Reservatórios atmosféricos horizontais
5.1.1.2 J. | Para o armazenamento de substâncas voláteis tóxicas (T), muito tóxicas (T+) ou carcinogénicas, mutagénicas e tóxicas à reprodução (CMR) categorias 1 e 2 em reservatórios atmosféricos horizontais, aplicar um sistema de tratamento de vapores. | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.1.2 K. | Para outras substâncias, aplicar todas ou uma combinação das seguintes técnicas, dependendo das substâncias armazenadas:
K. i) | aplicar válvulas de alívio de pressão em vácuo | NA | [5 empty] | Não temos
K. ii) | aumentar a taxa de pressão para 56 mbar | NA | [5 empty] | Não temos
K. iii) | aplicar um equilíbrio de vapor | NA | [5 empty] | Não temos
K. iv) | aplicar um tanque de contenção de vapor | NA | [5 empty] | Não temos
K. v) | aplicar um sistema de tratamento de vapor | NA | [5 empty] | Não temos
Reservatórios pressurizados
5.1.1.2 L. | O sistema de drenagem é dependente do tipo de reservatório utilizado podendo, no entanto, ser instalado um sistema de drenagem fechado ligado a um sistema de tratamento de vapores | NA | [5 empty] | Não temos
Tanques de teto elevatório
5.1.1.2 M. | Para emissões para o ar, proceder a:
M. i) | aplicação de um tanque de diafragma flexível equipado com válvulas de alívio de pressão/vácuo; ou | NA | [5 empty] | Não temos
M. ii) | aplicação de um tanque elevatório equipado com válvulas de alívio de pressão/vácuo e ligado a um sistema de tratamento de vapores. | NA | [5 empty] | Não temos
Tanques subterrâneos e "mounded tanks"
5.1.1.2 N. | Para o armazenamento de substâncias voláteis tóxicas (T), muito tóxicas (T+) ou carcinogénicas, mutagénicas e tóxicas à reprodução (CMR) categorias 1 e 2 em reservatórios subterrâneos ou "mounded tanks", aplicar um sistema de tratamento de vapores. | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.1.2 O. | Para outras substâncias, aplicar todas ou uma combinação das seguintes técnicas , dependendo das substâncias armazenadas:
O. i) | aplicar válvulas de alívio de pressão em vácuo | NA | [5 empty] | Não temos
O. ii) | aplicar um equilíbrio de vapor | NA | [5 empty] | Não temos
O. iii) | aplicar um tanque de contenção de vapor | NA | [5 empty] | Não temos
O. iv) | aplicar um sistema de tratamento de vapor | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.1.3. Prevenção de incidentes e acidentes (graves)
Gestão da segurança e do risco
5.1.1.3 A. | Para prevenir incidentes e acidentes, aplicar um sistema de gestão de segurança de acordo com o descrito no BREF. | Sim | Gestão interna
Procedimentos operacionais e formação
5.1.1.3 B. | Implementar e seguir as medidas de organização adequadas e garantir a formação e instrução de funcionários para a realização das operações na instalação de forma segura e responsável | Sim | Gestão interna
Fugas devidas a corrosão e/ou erosão
5.1.1.3 C. | Evitar a corrosão através de: | Sim | Estudo de caso a caso
C. i) | seleção de material de construção resistente ao produto armazenado; | Sim | Estudo de caso a caso
C. ii) | aplicação de métodos de construção adequados | Sim | Estudo de caso a caso
C. iii) | prevenção da entrada da água das chuvas ou águas subterrâneas no reservatório e, se necessário, remoção da água que ficou acumulada; | Sim | Estudo de caso a caso
C. iv) | encaminhamento das águas pluviais para um coletor de drenagem | Sim | Estudo de caso a caso
C. v) | realização de manutenção preventiva; | Sim | Estudo de caso a caso
C. vi) | Onde aplicável, adição de inibidores de corrosão ou aplicação de proteção catódica no interior do tanque | Sim | Estudo de caso a caso
C. vii) | Para tanques subterrâneos, aplicar no exterior do tanque:
C. vii) a. | revestimento resistente à corrosão | Sim | Gestão interna
C. vii) b. | galvanização, e ou | Sim | Gestão interna
C. vii) c. | um sistema de proteção catódica | Sim | Gestão interna
C. viii) | Prevenir fissuras por tensão à corrosão (SCC) através de: | Sim | Gestão interna
C. viii) a. | alívio de tensões por tratamento térmico após soldagem | Sim | Gestão interna
C. viii) b. | realização de inspeções baseadas no risco. | Sim | Gestão interna
Procedimentos operacionais e instrumentação para prevenir sobreenchimento
5.1.1.3 D. | Implementar e manter procedimentos operacionais, eg. por meio de um sistema de gestão, de forma a garantir:
D. i) | a implementação de sistemas de alarme e/ou de válvulas de fecho automático em instrumentação para controlo de nível ou de pressão | Sim | Estudo de caso a caso
D. ii) | procedimentos operacionais adequados para prevenir o sobreenchimento durante as operações de enchimento de reservatórios | Sim | Estudo de caso a caso
D. iii) | a existência de escoamento adequado para o lote de enchimento a receber | Sim | Estudo de caso a caso
Instrumentação e automação para deteção de fugas
5.1.1.3 E. | Instalar um sistema de deteção de fugas em reservatórios que contenham líquidos que representem potencial fonte de contaminação do solo. A aplicabilidade das diferentes técnicas depende do tipo de reservatório | Sim | Estudo de caso a caso
Análise de risco para emissões para o solo (na base dos reservatórios)
5.1.1.3 F. | Alcançar um "nível de risco negligenciável" da contaminação do solo a partir das tubagens de fundo ou das paredes inferiores dos reservatórios de armazenagem superficiais. | Sim | Estudo de caso a caso
Proteção do solo na envolvente dos reservatórios (contenção)
5.1.1.3 G. | Para reservatórios superficiais que contenham líquidos inflamáveis ou líquidos que apresentem risco de contaminação significativa do solo ou de contaminação significativa das linhas de água adjacentes, implementar um sistema de contenção secundária (eg. bacias de retenção em reservatórios de parede simples "cup-tanks", reservatórios de parede dupla com controlo da descarga de fundo) | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.1.3 H. | Para novos tanques de parede simples que contenham líquidos com potencial risco de contaminação significativa do solo ou de contaminação significativa das linhas de água adjacentes, implementar uma parede de contenção total e impermeável | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.1.3 I. | Para tanques existentes com sistema de contenção, realizar uma análise de risco considerando o grau de risco de derrame para o solo de forma a determinar a necessidade ou o tipo de parede de contenção a implementar. | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.1.3 J. | Para solventes de hidrocabonetos clorados (CHC) armazenados em reservatórios de parede simples, aplicar laminados à base de resinas fenólicas e de furano nas paredes de betão (e sistemas de contenção). | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.1.3 K. | No caso de reservatórios subterrâneos e "mounded tanks" contendo produtos com potencial risco de contaminação do solo proceder a: | NA | [5 empty] | Não temos
K. a) | aplicação de parede dupla com sistema de deteção de fugas, ou; | NA | [5 empty] | Não temos
K. b) | aplicação de parede simples com sistemas de contenção secundária e de deteção de fugas. | NA | [5 empty] | Não temos
Áreas inflamáveis ​​e fontes de ignição
5.1.1.3 L. | Ver Directiva 1999/92 / CE da ATEX. | NA | [5 empty] | Não temos
Proteção contra incêndios
5.1.1.3 M. | Avaliar, caso a caso, a necessidade de implementar medidas de proteção contra incêndios que considerem:
M. i) | Coberturas ou revestimentos resistentes ao fogo | Sim | Estudo de caso a caso
M. ii) | paredes corta-fogo (apenas para tanques menores) e/ou | Sim | Estudo de caso a caso
M. iii) | sistemas de arrefecimento de água. | Sim | Estudo de caso a caso
Equipamento de combate a incêndios
5.1.1.3 N. | A necessidade de implementar o equipamento de combate a incêndios e a decisão sobre qual equipamento deve ser aplicado devem ser avaliadas caso a caso, em articulação com os bombeiros locais. | Sim | Estudo de caso a caso
Contenção de agentes extintores contaminados
5.1.1.3 O. | No caso das substâncias tóxicas, carcinogénicas ou outras substâncias perigosas, aplicar um sistema de contenção total. | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.2. Armazenamento de substâncias perigosas embaladas
Gestão da segurança e do risco
5.1.2 A. | Implementar um sistema de gestão de segurança de acordo com o descrito no BREF. | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.2 B. | Avaliar os riscos de acidentes e incidentes no local de armazenamento de acordo com os passos descritos no BREF. | NA | [5 empty] | Não temos
Formação e responsabilidade
5.1.2 C. | Identificar a(s) pessoa(s) responsável(eis) pelas operações de armazenagem. | Sim | Gestão interna
5.1.2 D. | Ministrar formação e treino específico em procedimentos de emergência à(s) pessoa(s) responsável(eis) pelas operações de armazenagem e informar os restantes trabalhadores sobre os riscos de armazenagem de substâncias perigosas e precauções necessárias para o armazenamento em segurança de substâncias de perigosidades distintas. | Sim | Formação
Área de armazenagem
5.1.2 E. | Utilizar armazéns interiores/exteriores cobertos. | Sim | Gestão interna
5.1.2 F. | Para quantidades de armazenagem inferiores a 2500 l ou kg de substâncias perigosas, implementar células de armazenamento. | Sim | Gestão interna
Separação e segregação
5.1.2. G | Isolar a área ou o edifício de armazenamento de substâncias perigosas embaladas de outras áreas de armazenamento, de fontes de ignição e de outros edifícios, dentro ou fora da instalação, assegurando uma distância suficiente, se necessário com implementação de paredes corta-fogo. | Sim | Manutenção
5.1.2 H. | Separar e/ou segregar substâncias incompatíveis. | Sim | Manutenção
Contenção de derrames e de agentes extintores contaminados
5.1.2 I. | Instalar um bacia estanque que garanta a contenção da totalidade ou parte dos líquidos perigosos nela armazenados. | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.2 J. | Instalar um sistema estanque de contenção de agentes extintores nos edifícios e áreas de armazenagem de acordo com o previsto no BREF. | NA | [5 empty] | Não temos
Equipamentos de combate a incêndios
5.1.2 K. | Aplicar um nível de proteção adequado das medidas de prevenção e de combate a incêndios de acordo com o previsto no BREF. | Sim | Gestão interna
Prevenção da ignição
5.1.2 L. | Prevenir a ignição na fonte de acordo com o previsto no BREF | Sim | Gestão interna
5.1.3. Bacias e lagoas
5.1.3 A. | Nas situações normais de operações em que as emissões para o ar sejam significantes, cobrir as bacias e lagoas usando uma das seguintes opções:
A. i) | cobertura de plástico | NA | [5 empty] | Não temos
A. ii) | cobertura flutuante, ou | NA | [5 empty] | Não temos
A. iii) | cobertura rígida, apenas para pequenas bacias. | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.3 B. | De modo a evitar o transbordo por ação das chuvas em situações em que a bacia ou a lagoa não se encontra coberta, garantir um bordo livre suficiente | Sim | Manutenção
5.1.3 C. | Nas situações de armazenamento de substâncias em bacias ou lagoas onde exista risco de contaminação do solo, aplicar uma barreira impermeável. | Sim | Gestão interna
5.1.4 Cavernas atmosféricas
Emissões para o ar resultantes do funcionamento normal
5.1.4 A. | No caso de cavernas com um leito de água fixo para o armazenamento de hidrocarbonetos líquidos, aplicar equilíbio de vapores. | NA | [5 empty] | Não temos
Emissões de incidentes e acidentes (graves)
5.1.4 B. | Para armazenar grandes quantidades de hidrocarbonetos, recorrer ao uso de cavernas sempre que a geologia do local seja adequada. | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.4 C. | Aplicar um sistema de gestão de segurança para prevenção de acidentes e incidentes. | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.4 D. | Aplicar e avalir de forma regular um programa de monitorização que inclua, pelo menos, o seguinte: | NA | [5 empty] | Não temos
D. i) | monitorização do padrão de fluxo hidráulico em torno das cavernas por meio de medições de águas subterrâneas, piezómetros e/ou células de pressão, medição da altura de água de infiltração | NA | [5 empty] | Não temos
D. ii) | avaliação da estabilidade da caverna por monitorização sísmica; | NA | [5 empty] | Não temos
D. iii) | procedimentos de acompanhamento da qualidade da água por amostragem e análise regulares | NA | [5 empty] | Não temos
D. iv) | monitorização de corrosão, incluindo avaliação periódica do revestimento. | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.4 E. | Para evitar a fuga do produto armazenado da caverna, conceber a caverna de tal forma que, na profundidade a que está situada, a pressão hidrostática das águas subterrâneas que rodeiam a caverna seja sempre superior à do produto armazenado. | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.4 F. | Para evitar a entrada de águas de infiltração na caverna, para além de um design adequado, aplicar adicionalmente injeção de cimento | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.4 G. | Se a água de infiltração que entra na caverna for bombeada para o exterior, aplicar o tratamento de águas residuais previamente à descarga | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.4 H. | Aplicar proteção automática contra o transbordo | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.5. Cavernas pressurizadas
Emissões de incidentes e acidentes (graves)
5.1.5 A. | Para armazenar grandes quantidades de hidrocarbonetos, recorrer ao uso cavernas sempre que a geologia do local seja adequada. | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.5 B. | Aplicar um sistema de gestão de segurança para prevenção de acidentes e incidentes. | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.5 C. | Aplicar e avalir de forma regular um programa de monitorização que inclua, pelo menos, o seguinte: | NA | [5 empty] | Não temos
C. i) | monitorização do padrão de fluxo hidráulico em torno das cavernas por meio de medições de águas subterrâneas, piezómetros e/ou células de pressão, medição da altura de água de infiltração | NA | [5 empty] | Não temos
C. ii) | avaliação da estabilidade da caverna por monitorização sísmica; | NA | [5 empty] | Não temos
C. iii) | procedimentos de acompanhamento da qualidade da água por amostragem e análise regulares | NA | [5 empty] | Não temos
C. iv) | monitorização de corrosão, incluindo avaliação periódica do revestimento. | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.5 D. | Para evitar a fuga do produto armazenado da caverna, conceber a caverna de tal forma que, na profundidade a que está situada, a pressão hidrostática das águas subterrâneas que rodeiam a caverna seja sempre superior à do produto armazenado. | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.5 E. | Para evitar a entrada de águas de infiltração na caverna, para além de um design adequado, aplicar adicionalmente injeção de cimento | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.5 F. | Se a água de infiltração que entra na caverna for bombeada para o exterior, aplicar o tratamento de águas residuais previamente à descarga | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.5 G. | Aplicar proteção automática contra o transbordo | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.5 H. | Aplicar válvulas de segurança para situações de emergência à superfície | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.6. Cavernas escavadas por dissolução de maciços salinos |  | NA | [5 empty] | Não temos
Emissões de incidentes e acidentes (graves)
5.1.6 A. | Para armazenar grandes quantidades de hidrocarbonetos, recorrer ao uso cavernas sempre que a geologia do local seja adequada. | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.6 B. | Aplicar um sistema de gestão de segurança para prevenção de acidentes e incidentes. | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.6 C. | Aplicar e avalir de forma regular um programa de monitorização que inclua, pelo menos, o seguinte: | NA | [5 empty] | Não temos
C. i) | avaliação da estabilidade da caverna por monitorização sísmica; | NA | [5 empty] | Não temos
C. ii) | monitorização da corrosão, incluindo avaliação periódica do revestimento; | NA | [5 empty] | Não temos
C. iii) | realização de avaliações regulares de sonar para monitorizar eventuais variações de forma, e em particular se for utilizada salmoura não saturada. | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.6 D. | Pequenos vestígios de hidrocarbonetos podem estar presentes na interface salmoura/hidrocarboneto devido ao enchimento e vazamento das cavernas. Nestas situações, separar os hidrocarbonetos na unidade de tratamento de salmoura, proceder à sua recolha e eliminação com segurança. | NA | [5 empty] | Não temos
5.1.7. Armazenamento flutuante
5.1.7 A. | O armazenamento flutuante não é MTD | NA | [5 empty] | Não temos
5.2. TRANSFERÊNCIA E MANUSEAMENTO DE LÍQUIDOS E GASES LIQUEFEITOS
5.2.1. Princípios gerais para prevenção e redução de emissões
Inspeção e manutenção
5.2.1 A. | Implementar uma ferramenta para definir planos de manutenção proativos e desenvolver planos de inspeção baseados na possibilidade de risco, como por exemplo a abordagem de manutenção baseada no risco e fiabilidade | Sim | Estudo de caso a caso
Programas de deteção e reparação de fugas
5.2.1 B. | Para grandes unidades de armazenamento, e em função dos produtos armazenados, implementar um plano de reparação de deteção e reparação de fugas com especial foco nas situações mais suscetíveis de causar emissões | NA | [5 empty] | Não temos
Princípio da minimização de emissões no armazenamento em reservatórios
5.2.1 C. | Minimizar as emissões associadas a atividades de armazenamento em reservatórios, transferência e manuseamento que tenham um efeito negativo significativo no ambiente. | NA | [5 empty] | Não temos
Gestão da segurança e do risco
5.2.1 D. | Implementar um sistema de gestão de segurança de acordo com o descrito no BREF. | Sim | Estudo de caso a caso
Procedimentos operacionais e formação
5.2.1 E. | Implementar e seguir as medidas de organização adequadas e garantir a formação e instrução de funcionários para a realização das operações na instalação de forma segura e responsável | Sim | Formação
5.2.2. Considerações sobre técnicas de transferência e manuseamento
5.2.2.1. Tubagem
5.2.2.1 A. | Para novas situações, aplicar tubagens fechadas acima do solo. Para tubagens subterrâneas existentes, aplicar uma abordagem de manutenção baseada no risco e fiabilidade de acordo com o previsto no BREF. | Sim | Estudo de caso a caso
5.2.2.1 B. | Minimizar o número de flanges, recorrendo a conexões soldadas e tendo em consideração as limitações dos requisitos operacionais para manutenção dos equipamentos ou flexibilidade do sistema de transferência. | Sim | Estudo de caso a caso
5.2.2.1 C. | Para conexões de flanges aparafusadas, considerar:
C. i) | encaixar flanges cegas em conexões pouco usadas para evitar a abertura acidental | Sim | Estudo de caso a caso
C. ii) | usar tampas ou tampões nas extremidades de condutas abertas em vez de válvulas | Sim | Estudo de caso a caso
C. iii) | garantir que as juntas selecionadas são adequadas ao processo em causa | Sim | Estudo de caso a caso
C. iv) | garantir que a junta está instalada corretamente; | Sim | Estudo de caso a caso
C. v) | garantir que a junta de flange seja montada e carregada corretamente; | Sim | Estudo de caso a caso
C. vi) | no caso de transferências de substâncias tóxicas, carcinogénicas ou outras substâncias perigosas, implementar juntas de alta integridade. | Sim | Estudo de caso a caso
5.2.2.1 D. | A corrosão interna pode ser causada pela natureza corrosiva do produto a ser transferido. Para prevenir a corrosão:
D. i) | selecionar materiais de construção resistentes ao produto; | Sim | Estudo de caso a caso
D. ii) | aplicar métodos de construção adequados; | Sim | Estudo de caso a caso
D. iii) | aplicar manutenção preventiva, e; | Sim | Estudo de caso a caso
D. iv) | onde aplicável, aplicar um revestimento interno ou adicionar inibidores de corrosão. | Sim | Estudo de caso a caso
5.2.2.1 E. | Para evitar a corrosão externa da tubagem, aplicar um sistema de revestimento de uma, duas ou três camadas dependendo das condições específicas do local (eg. perto do mar). O revestimento não é normalmente aplicado a tubagens de plástico ou de aço inoxidável. | Sim | Estudo de caso a caso
5.2.2.2. Tratamento de vapores
5.2.2.2 A. | Aplicar o tratamento ou equilíbio de vapores nas emissões significativas da carga e descarga de substâncias voláteis para (ou de) camiões, barcos e navios. A relevância das emissões depende da substância e do volume emitido e deve ser avaliada caso a caso. | NA | [5 empty] | Não temos
5.2.2.3. Válvulas
5.2.2.3 A. | Para as válvulas considerar: | NA | [5 empty] | Não temos
A. i) | a seleção correta do material de embalagem e construção para aplicação no processo em causa | NA | [5 empty] | Não temos
A. ii) | identificação das válvulas de maior risco, através de monitorização | NA | [5 empty] | Não temos
A. iii) | aplicação de válvulas de controlo rotativas ou bombas de velocidade variável | NA | [5 empty] | Não temos
A. iv) | utilização de válvulas de diafragma, fole ou de parede dupla nas situações em que estão envolvidas de substâncias tóxicas, carcinogénicas ou outras substâncias perigosas | NA | [5 empty] | Não temos
A. v) | direcionar as válvulas de escape para o sistema de transferência ou armazenamento ou para um sistema de tratamento de vapores | NA | [5 empty] | Não temos
5.2.2.4. Bombas e Compressores
Instalação e manutenção de bombas e compressores
5.2.2.4 A. | O projeto, instalação e operação de bombas ou do compressores influenciam consideravelmente o potencial de vida e a fiabilidade do sistema vedante, devendo ser considerados os seguintes fatores: | NA | [5 empty] | Não temos
A. i) | fixação adequada da bomba ou unidade de compressão à sua placa de base ou estrutura; | NA | [5 empty] | Não temos
A. ii) | aplicação de tensões de ligação entre tubagens de acordo com as especificações dos produtores; | NA | [5 empty] | Não temos
A. iii) | design adequado das tubagens de sucção para minimizar variações hidráulicas; | NA | [5 empty] | Não temos
A. iv) | alinhamento do eixo e da cápsula de acordo com as recomendações dos produtores | NA | [5 empty] | Não temos
A. v) | aquando da montagem, proceder ao alinhamento e acoplamento da bomba/compressor de acordo com as recomendações dos produtores | NA | [5 empty] | Não temos
A. vi) | nivelar corretamente as peças rotativas; | NA | [5 empty] | Não temos
A. vii) | acionar corretament as bombas e compressores antes do seu funcionamento | NA | [5 empty] | Não temos
A. viii) | operar a bomba e compressor dentro do nível de desempenho recomendado pelos produtores | NA | [5 empty] | Não temos
A. ix) | o valor do NPSH (net positive suction head) disponível deve sempre exceder o valor requerido pelo fabricante da bomba ou compressor; | NA | [5 empty] | Não temos
A. x) | aplicar controlo e manutenção regulares de equipamentos rotativos e sistemas de vedação, combinados com um programa de reparação ou substituição. | NA | [5 empty] | Não temos
Sistema de vedação em bombas
5.2.2.4 B. | Selecionar corretamente os tipos de bomba e selagem aplicáveis ao processo, e preferencialmente bombas tecnologicamente concebidas para serem estanques (vide BREF). | NA | [5 empty] | Não temos
Sistemas de vedação em compressores
5.2.2.4 C. | Para compressores que transferem gases não tóxicos, aplicar vedantes mecânicos lubrificados a gás | NA | [5 empty] | Não temos
5.2.2.4 D. | Para compressores que transferem gases tóxicos, aplicar vedantes duplos com barreira de líquido ou gás e purgar o lado do processo do vedante de contenção com um gás tampão inerte. | NA | [5 empty] | Não temos
5.2.2.4 E. | Para serviços de alta pressão, aplicar um sistema vedante triplo em série. | NA | [5 empty] | Não temos
5.2.2.5 Conexões para amostragem
5.2.2.5 A. | Para pontos de amostragem de produtos voláteis, aplicar uma válvula de amostragem de aperto ou válvula de agulha e válvula de bloqueio. Quando as linhas de amostragem exigirem purga, aplicar linhas de amostragem em circuito fechado. | NA | [5 empty] | Não temos
5.3. ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS SÓLIDOS
5.3.1. Armazenamento aberto |  | NA | [5 empty] | Não temos
5.3.1 A. | Aplicar armazenamento fechado utilizando medidas primárias (eg. silos, bunkers, funis de enchimento e contentores) para eliminar, tanto quanto possível, a influência do vento e evitar a formação de poeiras. | NA | [5 empty] | Não temos
5.3.1 B. | No caso de armazenamento aberto, proceder a inspeções visuais de forma regular ou contínua para avaliar a ocorrência de emissões de poeiras e verificar se as medidas preventivas se encontram em bom funcionamento | NA | [5 empty] | Não temos
5.3.1 C. | No caso de armazenamento aberto a longo prazo, implementar uma das seguintes técnicas ou uma combinação adequada das mesmas: | NA | [5 empty] | Não temos
C. i) | humedecer a superfície utilizando substâncias com propriedades duradouras de aglutinação de poeiras | NA | [5 empty] | Não temos
C. ii) | cobertura da superfície (eg. lonas, encerados); | NA | [5 empty] | Não temos
C. iii) | solidificação da superfície; | NA | [5 empty] | Não temos
C. iv) | aplicação de relva sobre a superfície. | NA | [5 empty] | Não temos
5.3.1. D | Para armazenamento aberto a curto prazo, implementar uma das seguintes técnicas ou uma combinação adequada das mesmas:
D. i) | humedecer a superfície utilizando substâncias com propriedades duradouras aglutinantes de poeiras | NA | [5 empty] | Não temos
D. ii) | humedecer a superfície com água; | NA | [5 empty] | Não temos
D. iii) | cobertura da superfície (eg. lonas, encerados). | NA | [5 empty] | Não temos
5.3.1. E | Medidas adicionais para reduzir as emissões de poeira do armazenamento aberto, de longo e curto prazo, incluem:
E. i) | colocar o eixo longitudinal da pilha de material sólido paralelo ao vento predominante; | NA | [5 empty] | Não temos
E. ii) | aplicar plantações de proteção, cercas corta-vento ou posicionar a pilha/monte contra o vento para reduzir a velocidade do vento; | NA | [5 empty] | Não temos
E. iii) | na medida do possível, aplicar apenas uma pilha de material sólido em vez de várias | NA | [5 empty] | Não temos
E. iv) | proceder ao armazenamento com muros de contenção de forma a reduzir a superfície livre e minimizar as emissões difusas de poeiras. Esta redução é maximizada se o muro for colocado a montante da pilha de material sólido | NA | [5 empty] | Não temos
E. v) | instalar as paredes de contenção próximas entre si | NA | [5 empty] | Não temos
5.3.2. Armazenamento Fechado
5.3.2 A. | Aplicar armazenamento fechado usando, eg. silos, bunkers, funis de enchimento e contentores. Nas situações em que o armazenamento em silos não é apropriado, o recurso a um armazém/barracão pode ser uma alternativa. Este será o caso em que eg. para além do próprio armazenamento haja necessidade de proceder à mistura do material sólido | NA | [5 empty] | Não temos
5.3.2 B. | No caso dos silos, adotar um design adequado para garantir estabilidade e evitar o seu desmoronamento | NA | [5 empty] | Não temos
5.3.2 C. | No caso de armazéns/barracões, aplicar ventilação adequada, sistemas de filtragem e manter as portas fechadas. | NA | [5 empty] | Não temos
5.3.2 D. | Aplicar sistemas de redução de poeiras e garantir níveis de emissão previstos no BREF, dependendo da natureza/tipo de substância armazenada. O tipo de técnica de redução deve ser determinado com base numa análise caso a caso. | NA | [5 empty] | Não temos
5.3.2 E. | No caso dos silos que contenham sólidos orgânicos, os mesmos devem ser resistentes à explosão e equipados com uma válvula de fecho rápido para evitar que a entrada de oxigénio no silo | NA | [5 empty] | Não temos
5.3.3. Armazenamento de sólidos perigosos embalados
5.3.3 A. | Detalhes de MTD relativas ao armazenamento de sólidos perigosos embalados na Secção 5.1.2. do BREF
5.3.4. Prevenção de incidentes e acidentes (graves)
Gestão da segurança e do risco
5.3.4 A. | Para prevenir incidentes e acidentes, aplicar um sistema de gestão de segurança de acordo com o descrito no BREF.
5.4. TRANSFERÊNCIA E MANUSEAMENTO DE MATERIAIS SÓLIDOS
5.4.1. Abordagens genéricas para minimização de poeiras com origem nos processos de transferência e manuseamento
5.4.1 A. | Evitar a dispersão de poeiras devido a atividades de carga e descarga ao ar livre, agendando a transferência, tanto quanto possível, para períodos em que a velocidade do vento é baixa. | NA | [5 empty] | Não temos
5.4.1 B. | Garantir distâncias de transporte o mais curtas possível e recorrer, sempre que possível, a medidas de transporte em contínuo. | NA | [5 empty] | Não temos
5.4.1 C. | Ao utilizar uma pá mecânica, reduzir a altura de queda e selecionar a melhor posição durante a descarga para um camião | NA | [5 empty] | Não temos
5.4.1 D. | Ajustar a velocidade dos veículos que circulam na instalação pde forma a evitar ou minimizar a formação de poeiras | NA | [5 empty] | Não temos
5.4.1 E. | No caso de vias utilizadas somente por camiões e carros, implementar superfícies duras nas estradas, eg. betão ou asfalto, de forma a que possam ser facilmente limpas e evitar a formação de poeiras pelos veículos. | NA | [5 empty] | Não temos
5.4.1 F. | Proceder à limpeza das estradas dotadas de superfícies duras. | NA | [5 empty] | Não temos
5.4.1 G. | Manter limpos os pneus dos veículos. A frequência de limpeza e tipo de unidade de limpeza a adotar deve ser decidida caso a caso. | NA | [5 empty] | Não temos
5.4.1 H. | Para cargas/descargas mais suscetíveis ao vento, e no caso de produtos molháveis, humedecer o produto. | NA | [5 empty] | Não temos
5.4.1 I. | Para atividades de carga/descarga, minimizar a velocidade de descida e a altura de queda livre do produto. A redução da velocidade de descida pode ser conseguida através das seguintes técnicas: | NA | [5 empty] | Não temos
I. i) | instalar defletores dentro dos tubos de enchimento | NA | [5 empty] | Não temos
I. ii) | aplicar uma cabeça de carga na extremidade da tubagem ou tubo para regular a velocidade de saída | NA | [5 empty] | Não temos
I. iii) | aplicar uma cascata (por exemplo, tubo em cascata ou funil de carga/descarga) | NA | [5 empty] | Não temos
I. iv) | aplicar um ângulo de inclinação mínimo através de eg. calhas | NA | [5 empty] | Não temos
5.4.1 J. | Para minimizar a altura de queda livre do produto, a saída do sistema de descarga deve ser orientado para o fundo do espaço de carga ou para o topo do material já empilhado. Técnicas de carga para o efeito incluem:
J. i) | tubagens de enchimento de altura ajustável | NA | [5 empty] | Não temos
J. ii) | tubos de enchimento de altura ajustável, e | NA | [5 empty] | Não temos
J. iii) | tubos em cascata de altura ajustável. | NA | [5 empty] | Não temos
5.4.2. Considerações sobre técnicas de transferência |  | NA | [5 empty] | Não temos
Garra mecânica
5.4.2 A. | Para aplicar uma garra mecânica, deve ser seguido o diagrama de decisão previsto no BREF e manter a garra sobre o funil durante um período de tempo suficiente após a descarga do material. | NA | [5 empty] | Não temos
5.4.2 B. | No caso de garras mecânicas novas, selecionar equipamentos com as seguintes propriedades: | NA | [5 empty] | Não temos
B. i) | forma geométrica e capacidade de carga ótima; | NA | [5 empty] | Não temos
B. ii) | o volume da garra deve ser sempre maior do que o volume que é dado pela curvatura da garra | NA | [5 empty] | Não temos
B. iii) | a superfície deve ser lisa para evitar a aderência do material, e | NA | [5 empty] | Não temos
B. iv) | a garra deve ter boa capacidade de contenção durante toda a operação | NA | [5 empty] | Não temos
Transportadores e calhas de transferência
5.4.2 C. | Para todos os tipos de substâncias, projetar o transportador para as calhas de transferência de forma a que o derrame seja reduzido ao mínimo (vide mais detalhes no BREF). | NA | [5 empty] | Não temos
5.4.2 D. | Para os produtos não ou ligeiramente sensíveis à deriva (S5) e moderadamente sensíveis à deriva e molháveis (S4), aplicar uma correia transportadora aberta e adicionalmente, dependendo das circunstâncias locais, aplicar uma das seguintes técnicas ou uma combinação adequada das mesmas: | NA | [5 empty] | Não temos
D. i) | proteção lateral contra o vento; | NA | [5 empty] | Não temos
D. ii) | pulverização de água e pulverização a jato nos pontos de transferência e/ou; | NA | [5 empty] | Não temos
D. iii) | limpeza da correia/tapete. | NA | [5 empty] | Não temos
5.4.2 E. | Para produtos altamente sensíveis à deriva (S1 e S2) e moderadamente sensíveis à deriva, não molháveis (S3), considerar para situações novas: | NA | [5 empty] | Não temos
E. i) | Aplicação de transportadores fechados, ou sistemas onde a própria correia ou uma segunda correia bloqueia o material, tais como: | NA | [5 empty] | Não temos
E. i) a) | Transportadores pneumáticos; | NA | [5 empty] | Não temos
E. i) b) | Transportadores de corrente; | NA | [5 empty] | Não temos
E. i) c) | Transportadores de parafuso | NA | [5 empty] | Não temos
E. i) d) | Transportador de correia de tubo; | NA | [5 empty] | Não temos
E. i) e) | Transportador de correia de laço; | NA | [5 empty] | Não temos
E. i) f) | Transportador de dupla correia. | NA | [5 empty] | Não temos
E. ii) | Ou aplicar correias transportadoras fechadas, sem polias de suporte, tais como: | NA | [5 empty] | Não temos
E. ii) a) | Transportador aerobelt | NA | [5 empty] | Não temos
E. ii) b) | Transportador de baixa fricção | NA | [5 empty] | Não temos
E. ii) c) | Transportador com diabolos. | NA | [5 empty] | Não temos
5.4.2 F. | O tipo de transportador depende da substância a ser transportada e do local, deve ser decidido com base numa análise caso a caso. | NA | [5 empty] | Não temos
5.4.2 G. | Para os transportadores convencionais existentes, o transporte de produtos altamente sensíveis à deriva (S1 e S2) e produtos moderadamente sensíveis à deriva, não molháveis (S3), aplicar um sistema de encapsulamento. | NA | [5 empty] | Não temos
5.4.2 H. | Ao aplicar um sistema de extração, filtrar o fluxo de ar de saída | NA | [5 empty] | Não temos
5.4.2 I. | Para reduzir o consumo de energia para correias transportadoras, aplicar: | NA | [5 empty] | Não temos
I. i) | uma boa conceção do transportador, incluindo folgas e espaço entre folgas; | NA | [5 empty] | Não temos
I. ii) | uma tolerância de instalação precisa; e | NA | [5 empty] | Não temos
I. iii) | uma correia com baixa resistência ao rolamento. | NA | [5 empty] | Não temos