## Q40A
Quadro Q40A - Resíduos a tratar na instalação
Designação | Nome da substância / Identificação | Código LER | Caraterização | Operação de valorização ou eliminação | Instalação de tratamento de resíduos | Observações
RN1 | Misturas de resíduos urbanos | 200301 - Misturas de resíduos urbanos equiparados | TMB - Misturas de resíduos urbanos | R 12 — Troca de resíduos com vista a submete-los a uma das operações enumeradas de R1 a R11. | TM - Tratamento mecânico
RN2 | Resíduos de cozinhas e cantinas | 200108 - Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas | Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas | R 12 — Troca de resíduos com vista a submete-los a uma das operações enumeradas de R1 a R11. | TM - Tratamento mecânico
RN3 | Plásticos | 200139 - Plásticos | Plásticos | R 12 — Troca de resíduos com vista a submete-los a uma das operações enumeradas de R1 a R11. | Central Triagem
RN4 | Misturas de embalagens | 150106 - Misturas de embalagens | Misturas de embalagens | R 12 — Troca de resíduos com vista a submete-los a uma das operações enumeradas de R1 a R11. | Central Triagem
RN5 | Papel e cartão | 200101 - Papel e cartão | Papel e cartão | R 12 — Troca de resíduos com vista a submete-los a uma das operações enumeradas de R1 a R11. | Central Triagem
RN6 | Embalagens de papel e cartão | 150101 - Embalagens de papel e cartão | Embalagens de papel e cartão | R 12 — Troca de resíduos com vista a submete-los a uma das operações enumeradas de R1 a R11. | Armazem TM
RN7 | Embalagens de Vidro | 150107 - Embalagens de vidro | Embalagens de vidro | R 13 — Armazenamento de resíduos destinados a uma das operações enumeradas de R1 a R12 (com exclusão do armazenamento temporário, antes da recolha, no local onde os resíduos foram produzidos) | Plataforma de armazenamento de Vidro
RN8 | Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos | 200136 - Equipamento elétrico e eletrónico fora de uso não abrangido em 20 01 21, 20 01 23 ou 20 01 35 | Equipamento elétrico e eletrónico | R 13 — Armazenamento de resíduos destinados a uma das operações enumeradas de R1 a R12 (com exclusão do armazenamento temporário, antes da recolha, no local onde os resíduos foram produzidos) | Plataforma de REEE's
RN9 | Monstros | 200307 - Monstros | Monstros | R 12 — Troca de resíduos com vista a submete-los a uma das operações enumeradas de R1 a R11. | Plataforma de gestão de Monstros
RN10 | Metais | 200140 - Metais | Metais | R 13 — Armazenamento de resíduos destinados a uma das operações enumeradas de R1 a R12 (com exclusão do armazenamento temporário, antes da recolha, no local onde os resíduos foram produzidos) | Zona de gestão de metais ferrosos não embalagem
RN11 | Madeiras | 200138 - Madeira não abrangida em 20 01 37 | Madeiras | R 13 — Armazenamento de resíduos destinados a uma das operações enumeradas de R1 a R12 (com exclusão do armazenamento temporário, antes da recolha, no local onde os resíduos foram produzidos) | Zona de gestão de Madeiras
RN12 | Resíduos biodegradáveis | 200201 - Resíduos biodegradáveis | Resíduos biodegradáveis - Verdes | R 13 — Armazenamento de resíduos destinados a uma das operações enumeradas de R1 a R12 (com exclusão do armazenamento temporário, antes da recolha, no local onde os resíduos foram produzidos) | Zona de gestão de Verdes
RN13 | Misturas de resíduos urbanos | 200301 - Misturas de resíduos urbanos equiparados | Misturas de resíduos urbanos | D1 — Depósito no solo, em profundidade ou à superfície | Aterro
RN14 | Resíduos resultantes de TM e Triagem | 191212 - Outros resíduos (incluindo misturas de materiais) do tratamento mecânico de resíduos, não abrangidos em 19 12 11 | Resíduos resultantes de TM e Triagem | D1 — Depósito no solo, em profundidade ou à superfície | Aterro
RN15 | Composto fora de especificações | 190503 - Composto fora das especificações | Composto fora de especificações | D1 — Depósito no solo, em profundidade ou à superfície | Aterro
RN16 | Outros resíduos - Refugo da afinação | 190599 - Resíduos sem outras especificações | Outros resíduos - Refugo da afinação | D1 — Depósito no solo, em profundidade ou à superfície | Aterro
RN17 | Mistura de resíduos urbanos equiparados | 200301 - Misturas de resíduos urbanos equiparados | Misturas de resíduos urbanos e equiparados - RUB | R 3 — Reciclagem/recuperação de substâncias orgânicas não utilizadas como solventes | TB - Tratamento biológico
RP1 | Equipamento elétrico e eletrónico | 200135 - (*) Equipamento elétrico e eletrónico fora de uso, não abrangido em 20 01 21 ou 20 01 23, contendo componentes perigosos (ver nota 1 do Índice do Anexo da Decisão 2014/955/EU, da Comissão, de 18 de dezembro de 2014 | Equipamento elétrico e eletrónico | R 13 — Armazenamento de resíduos destinados a uma das operações enumeradas de R1 a R12 (com exclusão do armazenamento temporário, antes da recolha, no local onde os resíduos foram produzidos) | Plataforma de REEE's
RP2 | Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos | 200123 - (*) Equipamento fora de uso contendo clorofluorcarbonetos | Equipamento fora de uso contendo CFC | R 13 — Armazenamento de resíduos destinados a uma das operações enumeradas de R1 a R12 (com exclusão do armazenamento temporário, antes da recolha, no local onde os resíduos foram produzidos) | Plataforma de REEE's
RP3 | Lampadas | 200121 - (*) Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos contendo mercúrio | Lampadas fluorescentes | R 13 — Armazenamento de resíduos destinados a uma das operações enumeradas de R1 a R12 (com exclusão do armazenamento temporário, antes da recolha, no local onde os resíduos foram produzidos) | Zona de armazenamento de lâmpadas e pilhas
RP4 | Pilhas | 200133 - (*) Pilhas e acumuladores abrangidos em 16 06 01, 16 06 02 ou 16 06 03 e pilhas e acumuladores não triados contendo desses acumuladores ou pilhas | Pilhas e acumuladores | R 13 — Armazenamento de resíduos destinados a uma das operações enumeradas de R1 a R12 (com exclusão do armazenamento temporário, antes da recolha, no local onde os resíduos foram produzidos) | Zona de armazenamento de lâmpadas e pilhas

## Q40
139200
Quadro Q40 - Caracterização do estabelecimento/instalação | [7 empty] | 381.3699
15.8904
Instalação de tratamento de resíduos | Tipo de tratamento | Operação de valorização ou eliminação | Capacidade instalada | Unidade | Capacidade de armazenagem instantânea (t) | Quantidade máxima anual (t/ano) | Observações
Tratamento mecânico | Tratamento mecânico | R12 | 175200 | t/ano | 300 | 72000 | No calculo da capacidade instalada foi considerado o processamento máximo de 20 ton/hora, 24h/dia, 365 dias/ano. A capacidade de armazenagem instantânea corresponde à capacidade máxima da zona de receção: Área pavimento = 300 m2 Altura média de armazenamento = 2,00 m Peso especifico médio = 500 kg/m3 Capacidade instantânea = 300 x 2,00 x 0,500 = 300 toneladas A determinação da quantidade máxima anual teve por base o regime de operação do TMB: - Turnos semana = 8 - Horas úteis por turno = 6,20 - Capacidade média de processamento de resíduos = 20 t/hora - Semanas de operação = 50 (considerou-se duas semanas de paragem do TMB para manutenção preventiva) - Capacidade instalada = 8 x 6,2 x 29 x 50 = 71.920 t/ano ≈ 72.000 t/ano
Tratamento Biológico | Tratamento Biológico | R3 | 116 | t/dia | 200 | 30000 | A capacidade instalada foi calculada considerando: A Unidade de tratamento mecânico e biológico prevê uma receção (máxima) de RSU de 72000 ton/ano, pelo que, considerando este valor anual, temos: 72000 ton RSU*59% RUB = 42480 ton RUB/ano, que arredondámos para 42500 ton RUB 42500 ton RUB/ano / 365 dias = 116 ton/dia A capacidade instantânea corresponde à capacidade de armazenamento nos parques de maturação = 200 ton A Quantidade máxima anual corresponde ao valor máximo passivel de tratamento biológico nos parques de maturação existentes, tendo em conta o processo biologico necessário para a produção de composto.
Central de Triagem | Triagem, enfardamento e armazenamento temporário | R12 | 4555.2 | t/ano | 53 | 2420 | No calculo da capacidade instalada, foi considerada uma capacidade máxima de 0,520 ton/hora, 24h/dia, 365 dias/ano A capacidade de armazenagem instantânea corresponde à capacidade máxima da zona de receção: Plástico: Área pavimento = 234 m2 Altura média de armazenamento = 4,00 m Seção = 31,72 m2 - Paralelepípedo formado entre a altura média da massa de resíduos e a extensão/desenvolvimento horizontal da área de armazenamento Comprimento = 19,80 m - no qual se verifica a seção calculada Peso especifico (Conforme caraterização Resiestrela) = 37 kg/m3 Indice de compactação = 20% Capacidade armazenagem instantânea = 31,72 x 19,80 x 37 x 1,2 ≈ 28 toneladas Papel/Cartão Área pavimento = 143 m2 Altura máxima de armazenamento = 4,00 m Seção = 21,30 m2 - Paralelepípedo formado entre a altura média da massa de resíduos e a extensão/desenvolvimento horizontal da área de armazenamento Comprimento = 17,80 m - no qual se verifica a seção calculada Peso especifico (Conforme caraterização Resiestrela) = 57 kg/m3 Indice de compactação = 15% Capacidade armazenagem instantânea = 21,30 x 17,80 x 57 x 1,15 ≈ 25 toneladas No que respeita à quantidade máxima anual, considerou-se os resíduos de plástico e cartão processados nesta instalação. A determinação da quantidade máxima anual teve por base o seguinte racional: - Turnos semana = 10 - Horas úteis por turno = 7 - Capacidade média de processamento de resíduos = 520 kg/hora - Semanas de operação = 50 (considerou-se duas semanas de paragem para manutenção preventiva) - Capacidade instalada = 10 x 7 x 0,52 x 50 = 1.820 t/ano ≈ 1.800 t/ano Acresce os residuos de papel/cartão que são recebidos nesta instalação, sujeitos a uma triagem (grosseira), enfardados e armazenados para expedição, prevendo-se uma receção máxima de 620 ton/ano. As lâmpadas são recebidas/armazenadas na Central de triagem, bem como as pilhas e acumuladores e armazenadas em recipientes próprios, respetivamente. Posteriormente são encaminhados para retoma.
Armazem TM | Triagem, enfardamento e armazenamento temporário | R12 | 8760 | t/ano | 7 | #REF! | A determinação da capacidade instalada teve por base a capacidade da prensa de enfardamento para este material, sendo 1 ton/hora. A capacidade de armazenagem instantânea, teve por base o seguinte: ÁREA DE ARMAZENAMENTO de CARTAO JUNTO TMB Área pavimento = 43 m2 Altura máxima de armazenamento = 4,00 m Seção = 22,50 m2 - Paralelepípedo formado entre a altura média da massa de resíduos e a extensão/desenvolvimento horizontal da área de armazenamento Comprimento = 4,85 m - no qual se verifica a seção calculada Peso especifico (Conforme caraterização Resiestrela) = 57 kg/m3 Indice de compactação = 15% Capacidade armazenagem instantânea = 22,50 x 4,85 x 57 x 1,15 ≈ 7 toneladas A quantidade máxima anual é a quantidade prevista de receção desta tipologia de resíduos.
Plataforma REEE | Armazenamento temporário | R13 | 624 | t/ano | 50 | 310 | No calculo da capacidade instalada, foi considerado o armazenamento máximo de 4 contentores/semana, com uma carga média de cerca de 3 ton. A área afeta ao armazenamento de REEE é de cerca de 140 m2. O armazenamento é efetuado em caixas metalicas de 30 m3, estacionadas em área coberta, sob pavimento impermeabilizado. Na quantidade máxima anual, considerou-se uma previsão de receção anual destes resíduos.
Plataforma Vidro | Armazenamento temporário | R13 | 2100 | t/ano | 100 | 1900 | No calculo da capacidade instalada, foi considerado o armazenamento máximo de 175 ton/mês A capacidade de armazenagem instantânea corresponde à capacidade máxima da zona de receção: Área pavimento = 225 m2 Altura máxima de armazenamento = 2,50 m Seção = 15,00 m2 - Paralelepípedo formado entre a altura média da massa de resíduos e a extensão/desenvolvimento horizontal da área de armazenamento Comprimento = 12,0 m - no qual se verifica a seção calculada Peso especifico (Conforme caraterização Resiestrela) = 468 kg/m3 Indice de compactação = 20% (quebra das garrafas) Capacidade armazenagem instantânea = 15,00 x 12,0 x 468 x 1,2 ≈ 100 toneladas Relativamente à quantidade máxima anual, o valor de 1900 t/ano corresponde à expectativa de cerca de 6 retomas por mês de vidro |  | 175
Plataforma Monstros | Triagem e armazenamento temporário | R12 | 1500 | t/ano | 54 | 1500 | Não existe referencial para calculo da capacidade instalada, pelo que foi considerada a quantidade máxima anual. A área afeta ao armazenamento de Monstros é de 140 m2, o que permite depositar o equivalente a 9 caixas de 30 m3, sendo que, cada caixa transporta, em média, 6 ton, o que conduz a uma capacidade instantanea de 54 ton.
Zona de gestão de metais ferrosos não embalagem | Armazenamento temporário | R13 | 170 | t/ano | 2.5 | 170 | Não existe referencial para calculo da capacidade instalada, pelo que foi considerada a quantidade máxima anual. A área afeta ao armazenamento de Sucatas corresponde à area ocupada por uma caixa metálica de 30 m3, ou seja, 15,25 m2. A capacidade instantanea indicada corresponde à quantidade passivel de armazenamento numa caixa de 30 m3 (2,5 ton). O armazenamento é efetuado em área coberta, sob pavimento impermeabilizado.
Zona de gestão de Verdes | Armazenamento temporário | R13 | 200 | t/ano | 16 | 200 | Não existe referencial para calculo da capacidade instalada, pelo que foi considerada a quantidade máxima anual. A área afeta ao armazenamento de resíduos biodegradáveis corresponde à area ocupada pelo conteudo (16 ton) de 2 caixas metálicas de 30 m3, ou seja, 16 ton destes resíduos ocuparao uma area total de cerca de 340 m2. A capacidade instantanea indicada corresponde à quantidade passivel de armazenamento destes resíduos, nas 2 caixas de 30 m3 (8 ton em cada caixa).
Zona de gestão de Madeiras | Armazenamento temporário | R13 | 200 | t/ano | 5 | 200 | Não existe referencial para calculo da capacidade instalada, pelo que foi considerada a quantidade máxima anual. A área afeta ao armazenamento de madeiras corresponde à area ocupada pelo conteudo (5 ton) de uma caixa metálica de 30 m3, ou seja, estes resíduos ocuparao um area de cerca de 170 m2. A capacidade instantanea indicada corresponde à quantidade passivel de armazenamento numa caixa de 30 m3.
Aterro | Deposição no solo | D1 | 63849.697 | t/ano | 0 | 63850 | A Capacidade instalada foi calculada considerando: Capacidade total do aterro 2107040 ton Periodo de exploração do aterro (2001-2034) = 33 anos Temos uma capacidade instalada de: 2107040 ton/33 anos =63850 ton/ano A Capacidade instantanea, no caso do aterro, torna-se dificil de aferir. Referimos que a capacidade ainda disponivel no aterro, a 31 de dezmebro de 2020, é de 1021695 ton (valor estimado/calculado, que será reportado no RAA 2020). No que respeita à laboração do aterro, considera-se a laboração diária de 1 máquina (compactação e espalhamento de resíduos), com capacidade de 24 ton/hora, a trabalhar em 2 turnos (7 horas/turno). Assim, temos: 24 ton/hora * 14 horas = 336 ton/ dia. No entanto, e tratando-se do aterro, não se aplica a capacidade instantanea, pelo que colocamos o valor 0 (zero) no formulário. A quantidade máxima anual é considerada igual à capacidade instalada, ou seja 63850 ton/ano
Zona de armazenamento de lâmpadas e pilhas | Armazenamento temporário | R13 | 10 | t/ano | 2.5 | 10 | Tratando-se de armazenamento temporário, sem processamento, considera-se que a capacidade instalada é igual à quantidade máxima anual de resíduos armazenados no local. Em termos de capacidade de armazenagem intsntânea temos: - Lampadas = 0,5 t - Estes resíduos são armazenados em caixas de cartão proprias (fornecidas pela entidade gestora), com capacidade de 10 kg cada caixa. Estas caixas são colocadas em cima de uma palete (área 2 m2) - Pilhas = 2 t - Estes resíduos são armazenados em caixas de cartão proprias (fornecidas pela entidade gestora), com capacidade de 10 kg cada caixa. Estas caixas são colocadas em cima de uma palete (área 2 m2)