## BREF OFC_Célia (hidden)
n.º atribuído de acordo com o BREF ou documento Conclusões MTD | Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD
BREF Fabrico de produtos de química orgânica fina (OFC), data de adopção
5.1. Prevenção e minimização de impactes ambientais |  |  |  |  | MTD implementada? | Descrição do modo de implementação | VEA/VCA | Condições | Proposta de valor a atingir dentro da gama de VEA/VCA | Calendarização da implementação (mês.ano) / Descrição da técnica alternativa implementada | Motivo da não aplicabilidade
5.1.1. Prevenção de impactes ambientais
5.1.1.1. Integração de considerações ambientais, saúde e segurança no desenvolvimento de processos
1. | Dispor de um procedimento auditável para a integração das considerações ambientais, de saúde e de segurança no desenvolvimento de processos
2. | Desenvolver novos processos que:
2. a) | maximizem a incoporação de todas as matérias-primas no produto final
2. b) | utilizem substâncias com reduzida ou sem toxicidade para a saúde humana e o ambiente
2. c) | evitem a utilização de substâncias auxiliares
2. d) | minimizem os requisitos de energia em reconhecimento dos impactes ambientais e económicos
2. e) | utilizem recursos renováveis em deterimento das não renovárives, quanto técnica e economicamente viável
2. f) | evitem desnecessárias reações de derivatização
2. g) | utilizem reagentes catalíticos em vez de reagentes estequiométricos.
5.1.1.2. Segurança dos processos e prevenção de reações não pretendidas
5.1.1.2.1. Avaliação de Segurança
3. | Conduzir uma avaliação estruturada de segurança para a operação normal da instalação e ter em consideração os efeitos devidos a desvios no processo químico e desvios no funcionamento da instalação.
4. | A fim de assegurar que o processo pode ser controlado de forma adequada, é MTD aplicar uma ou a combinação das seguintes técnicas:
4. a) | medidas organizacionais;
4. b) | conceitos envolvendo técnicas engenharia de controlo;
4. c) | bloqueador de reação (eg. neutralização, quenching)
4. d) | arrefecimento de emergência
4. e) | construção resistente à pressão
4. f) | alívio de pressão
5.1.1.2.2. Manuseamento e Armazenagem de Substâncias Perigosas
5. | Estabelecer e implementar procedimentos e medidas técnicas de limitação dos riscos associados ao manuseamento e armazenagem de susbtâncias perigosas
6. | Providenciar formação suficiente e adequada dos operadores que manuseiam substâncias perigosas
5.1.2. Minimização de Impactes Ambientais
5.1.2.1. Design da instalação
7. | Projetar novas instalações de modo a minimizar a ocorrência de emissões por aplicação de técnicas como:
7. a) | utilizar equipamento fechado e selado;
7. b) | fechar o edificio de produção e promover a sua ventilação mecanicamente
7. c) | usar gás inerte para inertização de equipamentos onde os COV são manuseados
7. d) | conetar os reatores a um ou mais condensadores para recuperação de solventes
7. e) | conetar os condensadores ao sistema de recuperação/abatimento
7. f) | usar fluxo de gravidade, ao invés de bombas (as bombas podem ser uma fonte importante de emissões fugitivas)
7. g) | permitir a segregação e tratamento seletivo de correntes de águas residuais
7. h) | permitir um elevado grau de automatização por aplicação de um sistema moderno de controlo de processos de modo a assegurar um funcionamento estável e eficiente
5.1.2.2. Proteção dos solos e contenção de águas
8. | Projetar, construir, operar e manter as instalações onde sejam manuseadas substâncias (normalmente líquidas) que representem um potencial risco de contaminação dos solos e das águas subterrâneas, de modo a minimizar a possibilidade de derrames. As instalações devem ser estanques, estáveis e suficientemente resistentes para fazer face a tensões mecânicas, térmicas ou químicas
9. | Implementar medidas que possibilitem reconhecer rapidamente e com fiabilidade a existência de fugas
10. | Garantir a existência de capacidades de retenção suficientes para conter derrames e fugas de substâncias com vista ao seu tratamento ou eliminação
11. | Garantir a existência de capacidades de contenção suficientes para reter com segurança as águas de combate a incêndios e águas superficiais contaminadas
12. | Aplicar todas as seguintes técnicas:
12. a) | realizar a carga e descarga em áreas designadas dotadas de capacidade de contenção de fugas
12 b) | armazenar e recolher materiais que aguardam eliminação em áreas designadas dotadas de capacidade de contenção de fugas
12. c) | instalar alarmes de nível em sumidouros ou outras câmaras de tratamento a partir dos quais possam ocorrer derrames ou supervisionar regularmente a sua operação por pessoal
12. d) | estabelecer programas de teste e inspeção de tanques e tubagens incluindo flanges e válvulas
12. e) | assegurar medidas de controlo de derrames, como bacias de contenção e material adsorvente adequado
12. f) | testar e evidenciar a integridade das bacias de contenção
12. g) | equipar os tanques com medidas de proteção contra sobreenchimento
5.1.2.3. Minimização das emissões de COV
5.1.2.3.1. Encapsulamento de fontes
13. | Conter e confinar fontes e emissões e fechar quaisquer aberturas, de modo a minimizar emissões não controladas.
5.1.2.3.2. Secagem em circuitos fechados
14. | A secagem deve ser realizada utilizando circuitos fechados, incluindo condensadores para recuperação de solventes.
5.1.2.3.3. Limpeza de equipamentos utilizando solventes
15. | Manter os equipamentos fechados durante a lavagem e limpeza com solventes.
5.1.2.3.4. Recirculação de vapores de processo
16. | Recircular vapores de processo, nos casos em que as exigências de pureza o permitem.
5.1.2.4. Minimização dos volumes e cargas dos gases de exaustão
5.1.2.4.1. Fecho das aberturas
17. | Fechar aberturas desnecessárias de modo a evitar a entrada de ar para o sistema de recolha de gases através dos equipamentos de processo
5.1.2.4.2. Teste da estanquidade do equipamento de processo ao ar
18. | Assegurar a estanquidade dos equipamentos de processo ao ar, nomeadamente de tanques.
5.1.2.4.3. Inertização
19. | Aplicação de inertização instantânea, em vez de inertização em contínuo.
5.1.2.4.4. Minimização do volume dos gases de exaustão dos processos de destilação
20. | Minimizar o volume de gás de exaustão nos processos de destilação por otimização da configuração do condensador
5.1.2.4.5. Adição de líquidos a recipientes
21. | Realizar a adição de líquidos a recipientes recorrendo a alimentação pelo fundo ou por meio de tubagem mergulhada, a menos que a química da reação e ou considerações de segurança o tornem impraticável. Nestas situações, a adição de líquidos pela parte superior do recipiente com a tubagem orientada para as paredes do mesmo reduz os salpicos e, portanto, a carga orgânica no gás deslocado.
22. | Se num recipiente forem adicionados sólidos e um líquido orgânico, utilizar sólidos como cobertura nos casos em que a diferença de densidades facilite a redução da carga orgânica no gás deslocado, a menos que a química da reação e ou considerações de segurança o tornem impraticável.
5.1.2.4.6. Minimização das concentrações de picos de emissões
23. | Minimizar a acumulação de picos de carga e de caudal e picos de concentração das emissões associadas através de, por exemplo:
23. a) | optimização da matriz de produção
23. b) | aplicação de filtros de estabilização
5.1.2.5. Minimização de volume e carga das correntes residuais líquidas
5.1.2.5.1. Licores-mãe com elevado teor salino
24. | Evitar a produção de licores-mãe com elevado teor salino ou possibilitar o tratamento dos licores-mãe por meio de técnicas alternativas de separação, por exemplo:
24. a) | Processos de membrana
24. b) | Processos que utilizam solventes
24. c) | Extração reativa
24. d) | Omitir o isolamento intermédio.
5.1.2.5.2. Lavagem de produto em contracorrente
25. | Aplicar a lavagem de produtos em contracorrente quando a escala de produção justificar a introdução dessa técnica.
5.1.2.5.3. Geração de vácuo por meios isentos de água
26. | Aplicar a produção de vácuo isenta de água
5.1.2.5.4. Determinação da conclusão das reações
27. | Estabelecer procedimentos claros para a determinação do ponto final da reação, nos processos em descontínuo.
5.1.2.5.5. Refrigeração indireta
28. | Aplicar refrigeração indireta.
5.1.2.5.6. Limpeza
29. | Aplicar uma etapa de pré-lavagem previamente à lavagem/limpeza do equipamento de forma a minimizar a carga orgânica nas águas de lavagem.
5.1.2.6. Minimização do consumo de energia
30. | Avaliar as opções e optimizar o consumo de energia
5.2. Gestão e tratamento de correntes residuais
5.2.1. Balanços de massa e análise de correntes residuais
5.2.1.1.1. Balanços de massa
31. | Estabelecer balanços de massa anuais para COV (incluindo CHC), COT ou CQO, AOX ou EOX e metais pesados numa base anual
5.2.1.1.2. Análise das correntes residuais
32. | Realizar uma análise detalhada das correntes residuais de modo a identificar a sua origem e dispor de um conjunto básico de dados para permitir a gestão e tratamento adequado das emissões gasosas, de águas residuais e resíduos sólidos.
5.2.1.1.3. Avaliação de fluxos de águas residuais
33. | Avaliar, no mínimo, os parâmetros indicados na Tabela 5.1 do BREF nas correntes de águas residuais, a menos que o parâmetro possa ser considerado irrelevante do ponto de vista científico.
QUADRO 1 - Parâmetros para a avaliação de águas residuais
Parâmetros
|  | Volume por batch | Situações de rotina
Batchs por ano
Volume por dia
Volume por ano
CQO ou COT
CBO5
pH
Bioeliminabilidade
Inibiação biológica, incluindo nitrificação
|  | AOX | Quando expectáveis
CHC
Solventes
Metais pesados
Azoto total
Fósforo total
Cloretos
Brometos
SO4 2-
Toxicidade residual
5.2.1.1.4. Monitorização das emissões para o ar
34. | Monitorizar o perfil de emissões que reflita o modo operacional do processo de produção.
35. | No caso de sistemas de tratamento/recuperação não oxidativo, aplicar um sistema contínuo de monitorização (eg.FID) quando as emissões gasosas de vários processos são tratadas num sistema de recuperação/tratamento central.
36. | Monitorizar individualmente substâncias com potencial ecotoxicológico se tais substâncias forem libertadas.
5.2.1.1.5. Avaliação do volume individual de fluxos
37. | Avaliar o volume individual do fluxo gás de exaustão proveniente dos equipamentos de processo encaminhados para os sistemas de recuperação/tratamento.
5.2.2. Reutilização de solventes
38. | Reutilizar solventes tanto quanto o permitam os requisitos de pureza
38. a) | Utilizar solventes de batches anteriores para batches subsequentes, se os requisitos de pureza o permitirem
38. b) | Recolher solventes usados para purificação na própria instalação ou no exterior, e reutilizá-los
38. c) | Recolher solventes usados para utilização do seu poder calorífico na própria instalação ou no exterior.
5.2.3. Tratamento de gases de exaustão
5.2.3.1. Seleção de técnicas de recuperação/redução de COV e níveis de emissões alcançáveis
5.2.3.1.1. Seleção de técnicas de recuperação/redução de COV
39. | Selecionar técnicas de recuperação e redução de COV com base no diagrama da Figura 5.1 do BREF
FIGURA 1 - Seleção de técnicas de tratamento de COV
5.2.3.1.2. Técnicas não-oxidativas de recuperação e redução de COV
40. | Reduzir as emissões de forma a alcançar os níveis indicados na Tabela 5.2 do BREF quando são utilizadas técnicas não-oxidativas de recuperação ou redução de COV
5.2.3.1.3. Redução de COV por técnicas de oxidação térmica/incineração ou oxidação catalítica
41. | Reduzir as emissões de COV de forma a alcançar os níveis indicados na Tabela 5.3 do BREF quando são utilizadas técnicas de oxidação térmica/incineração ou oxidação catalítica.
QUADRO II - níveis de emissão associados para C orgânico total para térmica de incineração/oxidação térmica ou oxidação catalítica.
| Incineração/oxidação térmica ou oxidação catalítica |  | Fluxo de massa média (kg C/h) | Média da concentração (mg C/m3)
| C Orgânico total |  | <0,05 | <5
5.2.3.2. Recuperação/redução de NOx
5.2.3.2.1. NOx da incineração/oxidação térmica ou oxidação catalítica
42. | Para processos de oxidação térmica/incineração ou oxidação catalítica, alcançar os níveis de emissões de NOx indicados na Tabela 5.5 do BREF e, se necessário, aplicar um sistema DeNOx (eg. SCR ou SNCR) ou processo de combustão em dois estágios para atingir tais níveis
Quadro III - Níveis de emissão de NOx
| Fonte | Fluxo de massa média kg/hora * | Concentração média mg/m3 | Comentários
| Processos de produção química (p.e. nitração, recuperação de ácidos gastos) | 0,03 – 1,7 | 7 – 220** | A extremidade inferior do intervalo refere-se a baixas entradas para o sistema de lavagem e lavagem com H2O. Com níveis de entrada elevadas, a extremidade inferior da gama não é atingível mesmo com H2O2 como meio de lavagem
| Incineração/oxidação térmica ou de oxidação catalítica | 0,1 – 0,3 | 13 – 50***
| Incineração/oxidação térmica ou de oxidação catalítica, entrada de compostos orgânicos azotados |  | 25 – 150*** | Menor escala com SCR, gama superior com SNCR
* NOx expressos como NO2, o tempo médio Refere-se ao perfil de emissões; ;
** Os níveis referem-se a gás seco e Nm3
*** Os níveis referem-se a gás seco e Nm3
5.2.3.2.2. NOx de processos químicos
43. | No que respeita às emissões gasosas de processos químicos de produção, alcançar os níveis de emissões de NOx indicados na Tabela 5.5 do BREF e, se necessário, aplicar técnicas de tratamento como lavagem ou lavagem em cascata de gases, utilizando H2O e/ou H2O2 como meio de lavagem para atingir tais níveis
5.2.3.3. Recuperação/redução de HCl, Cl2 e HBr/Br2
44. | Alcançar os níveis de emissão de HCl previstos no BREF e, se necessário, aplicar um ou mais sistemas de lavagem, usando meios de lavagem como H2O ou NaOH a fim de alcançar tais níveis.
45. | Alcançar os níveis de emissão Cl2 previstos no BREF e, se necessário, aplicar técnicas tais como a absorção do excesso de cloro e/ou sistema de lavagem, utilizando meios de lavagem como NaHSO3 a fim de alcançar tais níveis.
46. | Alcançar os níveis de emissão de HBr previstos no BREF e, quando necessário, aplicar sistema de lavagem utilizando meios de lavagem como H2O ou NaOH, a fim de alcançar tais níveis.
5.2.3.4. Níveis de emissão de NH3
5.2.3.4.1. Remoção de NH3 dos gases de exaustão
47. | Alcançar os níveis de emissão de NH3 previstos no BREF e, se necessário, aplicar sistema de lavagem utilizando meios de lavagem como H2O ou ácido, a fim de alcançar tais níveis
5.2.3.4.2. NH3 de escape do sistema DeNOX
48. | Alcançar níveis de escape de NH3 dos sistemas SCR ou SNCR previstos no BREF
5.2.3.5. Remoção de SOx dos gases de exaustão
49. | Alcançar níveis de emissão de SOx previstos no BREF e, se necessário, aplicar sistema de lavagem utilizando meios de lavagem como H2O ou NaOH, a fim de alcançar tais níveis
5.2.3.6. Remoção de partículas dos gases de exaustão
50. | Alcançar níveis de emissão de partículas previstos no BREF e, se necessário, aplicar técnicas como filtros de saco, filtros de mangas, ciclones, lavadores de gases, precipitadores eletrostáticos em base húmida, a fim de atingir tais níveis
5.2.3.7. Remoção de cianetos livres dos gases de exaustão
51. | Remover cianetos livres dos gases de exaustão e alcançar um nível de emissão de gases residuais de acordo com o previsto no BREF
5.2.4. Gestão e tratamento de águas residuais
5.2.4.1. Correntes residuais líquidas típicas para segregação, pré-tratamento ou eliminação
5.2.4.1.1. Licores-mãe de processos de halogenação e sulfocloração
52. | Segregar e pré-tratar ou eliminar licores-mãe provenientes de processos de halogenação e sulfocloração
5.2.4.1.2. Correntes de águas residuais contendo substâncias biologicamente ativas
53. | Pré-tratar correntes de águas residuais que contenham teores de substâncias biologicamente ativas, susceptiveis de pôr em risco o tratamento posterior das águas residuais ou o meio receptor após a descarga.
5.2.4.1.3. Ácidos usados dos processos de sulfonação ou nitração
54. | Segregar e a recolher separadamente ácidos usados, eg. provenientes de sulfonações ou nitrações, para recuperação na instalação ou no exterior
5.2.4.2. Tratamento de efluentes residuais líquidos com cargas orgânicas refractárias significativas
5.2.4.2.1. Carga orgânica refratária relevante
55. | Para efeitos do pré-tratamento, classificar a carga orgânica da seguinte forma:
55. a) | uma carga orgânica refratária não é relevante se a corrente de água residual evidenciar uma biodegradibilidade superior a cerca de 80 a 90 %
55. b) | Em casos de biodegradibilidade baixa, a carga orgânica refratária não será relevante se for inferior à gama de cerca de 7,5 a 40 kg de COT por batchou por dia
5.2.4.2.2. Segregação e pré-tratamento
56. | Segregar e pré-tratar as correntes de águas residuais contendo importantes cargas orgânicas refratárias
5.2.4.2.3. Eliminação global de CQO
57. | Relativamente às correntes de águas residuais segregadas contendo cargas orgânicas refratárias relevantes, atingir taxas globais de eliminação de CQO superiores a 95% para o tratamento combinado (pré-tratamento e do tratamento biológico)
5.2.4.3. Recuperação de solventes de correntes de águas residuais
58. | Recuperar solventes de correntes de águas residuais para reutilização na própria instalação ou no exterior, recorrendo a técnicas como stripping, destilação/retificação, extração ou combinações das mesmas. se os custos do tratamento biológico e da compra de solventes frescos forem superiores aos custos da recuperação e purificação
59. | Recuperar solventes a partir de correntes de águas residuais com vista à utilização do seu poder calorífico, se o balanço energético revelar que, globalmente, os combustíveis naturais podem ser substituidos
5.2.4.4. Remoção de compostos halogenados das correntes de águas residuais
5.2.4.3.1. Remoção de hidrocarbonetos clorados purgáveis (CHCs)
60. | Remover das correntes de águas residuais os CHC purgáveis através de, eg.stripping, retificação ou extração e atingir atingir o somatório de concentrações previstas no BREF à saída do pré-tratamento ou a à entrada da ETAR biológica da instalação ou à entrada do sistema de drenagem municipal
5.2.4.3.2. Pré-tratamento de correntes de águas residuais contendo AOX
61. | Pré-tratar as correntes de águas residuais com cargas significativas de AOX e atingir os níveis de AOX previstos no BREF à entrada da ETAR biológica da instalação ou à entrada do sistema de drenagem municipal
QUADRO IV - Níveis de AOX na entrada para a ETAR biológica no local ou na entrada para o sistema de esgoto municipal
| Parâmetro | Níveis médios anuais | Unidade | Comentários
| AOX | 0,5 - 8,5 | mg/L | O valor superior refere-se a casos em que os compostos halogenados são processados em processos numerosos e as correntes de águas residuais correspondentes são pré-tratados e/ou onde o AOX é muito bioeliminável.
5.2.4.5. Pré-tratamento de águas residuais contendo metais pesados
62. | Pré-tratar as correntes de águas residuais contendo teores significativos de metais pesados ou de compostos de metais pesados provenientes de processos nos quais sejam deliberadamente utilizados e atingir os níveis de concentrações previstos no BREFà entrada da ETAR biológica da instalação ou à entrada do sistema de drenagem municipal.
QUADRO V - Níveis de metais pesados à entrada da ETAR biológica no local ou na entrada para o sistema de esgoto municipal
| Parâmetro | Níveis médios anuais | Unidade | Comentários
| Cu | 0,03 - 0,4 | mg/L | Os valores superiores resultam da utilização deliberada de metais pesados ou compostos de metais pesados nos numerosos processos e o pré-tratamento de fluxos de águas residuais.
| Cr | 0,04 - 0,3
| Ni | 0,03 - 0,3
| Zn | 0,1 - 0,5
5.2.4.6. Destruição de cianetos livres
63. | Recuperar as correntes de águas residuais que contenham cianetos livres de modo a substituir matérias-primas quando tecnicamente possível
64. | Pré-tratar as correntes de águas residuais que contenham cargas significativas de cianetos e atingir níveis previstos no BREF na corrente de efluente tratado
65. | Assegurar o tratamento adequado numa ETAR biológica
63. a) | gual ou inferior a 1 mg/L nas águas resíduais tratadas;
63. b) | b) que possibilite uma degradação segura numa ETAR biológica.
5.2.4.7. Tratamento biológico de águas residuais
66. | Após a aplicação das MTD 5.2.4.1, 5.2.4.2, 5.2.4.3, 5.2.4.4 e 5.2.4.5, proceder ao tratamento, numa ETAR biológica, dos efluentes que contenham elevada carga orgânica, como águas residuais provenientes de processos de produção, águas de lavagem e de limpeza
5.2.4.7.1. Tratamento na própria instalação e tratamento combinado
67. | Assegurar que o tratamento combinado de águas residuais não é globalmente inferior ao que seria no caso do tratamento ser realizado na própria instalação.
5.2.4.7.2. Taxas de eliminação e níveis de emissão
68. | Aproveitar o mais possível a capacidade de degradação biológica do efluente total e alcançar taxas de eliminação de CBO5 superiores a 99% e emissões médias anuais de CBO5 de acordo com o previsto no BREF
69. | Alcançar os níveis de emissão indicados na Tabela 5.8 do BREF.
QUADRO VI - Emissões da ETAR biológica
Médias Anuais *
| Parâmetro | Nível | Unidade | Comentários
| COD | 12 - 250 | mg/L
| P Total | 0,2 - 15 |  | Os resultados dos valores superiores provenientes da produção de compostos que contenham principalmente fósforo
| N inorgânico | 2 - 20 |  | Os resultados dos valores superiores de produção de compostos principalmente orgânicos contendo azoto ou de, por exemplo, processos de fermentação
| AOX | 0,1 - 1,7 |  | Os resultados dos valores superiores de inúmeras produções relevantes de AOX e pré-tratamento de águas residuais com cargas significativas de AOX
| Cu | 0,007 - 0,1 |  | Os resultados dos valores superiores resultarm da utilização deliberada de metais pesados ou compostos de metais pesados em processos numerosos e o pré-tratamento de fluxos de águas residuais
| Cr | 0,004 - 0,05
| Ni | 0,01 - 0,05
| Zn | -0.1
| Sólidos Suspensos | 10 - 20
| LID F | 1 - 2 | Factor de Diluição | A toxicidade é expressa também como toxicidade aquática
| LID D | 2 - 4
| LID A | 1 - 8
| LID L | 3 - 16
| LID EU | 1.5
* Os níveis referem-se ao efluente após tratamento biológico, sem diluição, por exemplo por mistura com água de refrigeração
5.2.4.8. Monitorização do efluente total
70. | Monitorizar regularmente o efluente total à entrada e à saída da ETAR biológica medindo, pelo menos, os parâmetros indicados na Tabela 5.1 do BREF
5.2.4.8.1. Biomonitorização
71. | Proceder à biomonitorização regular do efluente total após a ETAR biológica, quando são manuseadas ou produzidas, intencionalmente ou não, substâncias com potencial ecotoxicológico
5.2.4.8.2. Monitorização em contínuo da toxicidade
72. | Monitorizar, em contínuo, a toxicidade em combinação com a medição em contínuo do COT, nos casos em que se encontra identificado o risco de toxicidade aguda residual
5.3. Gestão Ambiental
73. | Implementar e aderir a um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) que integre, em função de circunstâncias individuais, os requisitos identificados no BREF
71. a) | a) definição de uma política ambiental a aplicar pela gestão de topo (o compromisso da gestão de topo é considerada como uma condição prévia para uma aplicação bem sucedida de outras características do SGA)
71. b) | b) planear e estabelecer os procedimentos necessários
71. c) | c) execução dos procedimentos, com especial atenção para:
71. c) i. | i. formação, sensibilização e competência;
71. c) ii. | ii. comunicação
71. c) iii. | iii. envolvimento dos trabalhadores
71. c) iv. | iv. documentação
71. c) v. | v. controlo de processos eficiente
71. c) vi. | vi. programa de manutenção
71. c) vii. | vii. Preparação e resposta a emergências
71. c) viii | viii. salvaguarda o cumprimento da legislação ambiental
71. d) | d) Verificar o desempenho e tomar medidas corretivas, com especial atenção para:
71. d) i. | i. Monitorização e medição (ver também o documento de referência sobre Monitoramento de Emissões)
71. d) ii. | ii. A ação correctiva e preventiva
71. d) iii. | iii. Manutenção de registos
71. d) iv. | iv. auditoria interna independente, a fim de determinar se o SGA está, ou não, em conformidade com as disposições previstas implementadas e mantidas adequadamente.
71. e) | e) Revisão pela gestão de topo.
72. | 72. As três características adicionais, que podem complementar o procedimento anteriormente mensionado, são consideradas como medidas de apoio. No entanto, em geral a sua ausência não é inconsistente com a MTD. Estes três passos adicionais são:
72. a) | a) ter os procedimentos do sistema de gestão e de auditoria em verificados e validados por um organismo de certificação acreditado ou um verificador SGA externa
72. b) | b) preparação e publicação (e validação possivelmente externa) de uma declaração ambiental regular, descrevendo todos os aspectos ambientais significativos da instalação, permitindo a comparação ano-a-ano em relação aos objetivos e metas ambientais, bem como com as referências do setor, conforme apropriado
72. c) | c) Implementação e adesão a um sistema voluntário internacionalmente aceite, tal como EMAS e EN ISO 14001:1996. Esta etapa voluntária poderia dar maior credibilidade ao SGA. EMAS, em especial, que incorpora todas as características acima mencionadas, dá maior credibilidade. No entanto, sistemas de aproximação não-padronizados podem, em princípio, ser igualmente eficazes, desde que sejam devidamente projetado e implementado.
Sim
Não
Não aplicável
A implementar
A avaliar

## BREF WT
ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
BREF - Indústrias de Tratamento de Resíduos ¦ Data de adoção: 08/2006 ¦ Versão: 18.01.2018
n.º atribuído de acordo com o BREF ou documento Conclusões MTD | Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD | MTD implementada? | Descrição do modo de implementação / Motivo da não aplicabilidade / Descrição da técnica alternativa implementada | VEA/VCA | Condições | Proposta de valor a atingir dentro da gama de VEA/VCA | Calendarização da implementação (mês.ano)
5.1 MTD GERAIS
Gestão Ambiental
1. | Aderir e Implementar um Sistema de Gestão Ambiental (SGA). | A implementar | A SS Bioenergias, SA possui atualmente política e procedimentos definidos e implementados, estruturas e responsabilidades definidas, formação, registos, controle da eficiência dos processos, manutenção, cumprimento da legislação, plano de resposta a emergências, etc. O sistema implementado será transversal as nova instalação CIVR. | --- | ---- | ----
2. | Manter registos detalhados das atividades desenvolvidas na instalação, assegurando a disponibilização da respetiva informação. | A implementar | As atividades no local estarão bem definidas. O detalhe da atividade estará documentado. A organização terá definido os métodos de tratamento de resíduos da instalação, assim como os procedimentos a implementar no CIVR, diagramas dos principais itens, plantas como relevância ambiental, diagramas de fluxo de processo esquematizados, detalhes das reações químicas e a sua cinética de reação/ balanço de energia, descrição dos sistemas de monitorização e controlo, monitorização ambiental, ações em caso de condições anormais, manuais de instrução, diário operacional e registo sobre resíduos tratados. | --- | ---- | ----
3. | Implementar um procedimento de boas práticas de gestão interna, incluindo procedimentos de manutenção e um programa de formação de trabalhadores, que aborde as questões de prevenção de riscos ambientais, de segurança e de saúde no trabalho. | A implementar | A organização terá na instalação procedimentos de manutenção, organização e formação que abranjam ações preventivas sobre as questões de saúde e segurança e riscos ambientais. | --- | ---- | ----
4. | Dispor de uma relação privilegiada com o produtor de resíduos, a fim de que possam ser implementadas as medidas necessárias para tratamento dos resíduos por ele gerados. | A implementar | Durante a laboração da instalação, a SS Bioenergias, SA tentará estabelecer uma relação estreita com os produtores de resíduos, com o objetivo de implementação de medidas necessárias para o tratamento de resíduos por eles gerados. Este relacionamento será essencial para a determinação do origem do resíduo e sua caraterização. | --- | ---- | ----
5. | Disponibilidade de pessoal na quantidade e com as qualificações necessárias ao serviço, em qualquer período de funcionamento (todo o pessoal deve frequentar formação especializada e contínua) | A implementar | O CIVR possuirá pessoal em número suficiente, com qualificações suficientes para dar cumprimento aos objetivos a definir. Será fulcral dispor de pessoal suficiente ao serviço bem como a adequada qualificação do pessoal à função que exercem, sendo garantida formação contínua e sensibilização específica à função.
Melhor conhecimento dos resíduos sujeitos a tratamento
6. | Dispor de conhecimento detalhado dos resíduos recebidos, sujeitos a tratamento, nomeadamente, acerca da indústria de origem, processo industrial, quantidades, tratamentos havidos, eventual perigosidade e caracterização físico-química. | A implementar | A organização terá conhecimento concreto dos resíduos recebidos, indústria de origem, processo industrial associado, quantidades, tratamentos havidos, eventual perigosidade e caracterização físico-química, para tal será essencial a formação e informação dos trabalhadores.
7. | Implementar um procedimento de pré-aceitação de resíduos contendo, pelo menos, as seguintes componentes: - Ensaios sobre o resíduo, tendo em consideração o tratamento previsto; - Sistema de obtenção de informação sobre o processo de produção do resíduo; - Sistema de obtenção, junto do detentor, de uma amostra representativa do resíduo; - Sistema de determinação do código LER do resíduo. | A implementar | A SS Bioenergias, SA implementará um procedimento de pré-aceitação que contenha pelo menos, os seguintes itens: - Teste de receção de resíduos, análises disponíveis; - Certificação de que toda a informação necessária chega os colaboradores que procedem à receção dos resíduos, e que estes disponham de formação adequada; - Entrega/visualização de uma amostra e/ou visita às instalações de produção se necessário para recolha de amostra representativa; - Implementação de um sistema de verificação das informações rececionadas; - Certificação de que o código LER é o expectável; - Identificação do tratamento apropriado para cada resíduo. | --- | ---- | ----
8. | Implementar um procedimento de aceitação de resíduos contendo, pelo menos, as seguintes componentes: - Sistema que permita rejeitar resíduos, se não for claramente identificado um processo para o seu tratamento e um destino para os produtos finais do tratamento; - Critérios claros para a rejeição de resíduos e comunicação de todas as desconformidades; - Sistema de identificação da capacidade máxima de armazenagem existente na instalação. | A implementar | A SS Bioenergias, SA implementará um processo de aceitação de resíduos, face ao expectável, que contenha: - Documentação necessária; - Definição de critérios claros de rejeição; - Controlo das quantidades armazenadas; - Verificação visual de conformidade. | --- | ---- | ----
9. | Implementar diferentes procedimentos de amostragem de resíduos rececionados na instalação abrangendo, por exemplo, as seguintes componentes: - procedimentos baseados numa abordagem do risco associado ao resíduo (por exemplo, se o resíduo é perigoso ou não perigoso, ou o conhecimento que o produtor do resíduo possa ter do mesmo); - Registo de todos os resíduos; - Verificação dos parâmetros físico-químicos relevantes do resíduo. | A implementar | A SSBioenergias definirá procedimentos de amostragem baseados numa abordagem do risco. Alguns pontos a considerar são: o tipo de resíduo, o conhecimento do cliente e da origem dos resíduos e resultados de análises existentes fornecidas pelo cliente ou de amostras recolhidas. - Verificar os parâmetros físico-químicos relevantes. Estes parâmetros estão relacionados com o conhecimento das necessidades inerentes a cada resíduo. -Registo de todos os resíduos por produtor - A SS terá diferentes procedimentos para amostragem de cargas (líquidos e sólidos), grandes ou pequenos recipientes e pequenas embalagens. O número de amostras necessárias depende do número de recipientes. Em casos extremos os pequenos recipientes devem de ser examinados através da documentação de acompanhamento. O procedimento deve de conter um sistema de registo de número de amostras e grau de consolidação. - Registo das ocorrências na amostragem - Efetuar uma amostragem antes da aceitação de cada resíduo ou antes de carga entrega se existirem dúvidas. - Manter um registo na instalação do regime de amostragem por carga, juntamente com um registo que justifique cada amostragem. - Sistema de identificação e registo por produtor. | --- | ---- | ----
10. | Dispor de uma unidade de receção de resíduos, que observe, por exemplo: - Área dedicada a armazenamento temporário de resíduos (quarentena), bem como procedimentos escritos de não-aceitação de resíduos; - Sistema de drenagem selado; - Qualificação e formação atualizada do pessoal dedicado aos procedimentos de amostragem, verificação e análise de resíduos. | A implementar | A SS terá areas dedicadas ao armazenamento temporário ds resíduos antes do seu processamento, bem como procedimentos de não aceitação ou de colocação em quarentena resíduos que necessitem de uma caraterização mais especifica antes de seguirem para tratamento. A drenagem da zona de armazenamento temporário não estará ligada à rede de drenagem. Só será possivel drenar a zona de armazenamento com o auxílio de veículo cisterna (plataforma inclinada para retenção de escorrências). Tal como referido todo o pessoal terá formação e infomação sobre como proceder. | --- | ---- | ----
Resíduos após tratamento
11. | Analisar os resíduos após tratamento, em relação aos parâmetros relevantes para a infraestrutura de destino (aterro, incineração, etc.). | A implementar | Os resíduos serão analisados após tratamento de modo a verificar eficiências e o comprimento da legislação específica:valorização agrícola e produção de material fertilizante. | --- | ---- | ----
Sistemas de gestão
12. | Dispor de um sistema de acompanhamento e rastreabilidade no tratamento dos resíduos que abranja os pontos seguintes: - Documentar o tratamento por meio de diagramas de fluxo e de balanços de massa; - Registar e referenciar a informação sobre as características do resíduo e da sua origem, atribuindo-lhe um n.º de referência que permita o conhecimento, em qualquer altura, da sua posição na instalação. | A implementar | Existirá um sistema que garanta a rastreabilidade dos resíduos que entrarem no CIVR e ao longo das diversas etapas operacionais; receção, armazenamento, tratamento/ expedição. Poderão existir diferentes metodologias, como por exemplo, a definição de lotes. Os registos serão efetuados e mantidos para posterior consulta (pelo menos por um período de seis meses, após a expedição). Aquando laboração, deverá ser possível a qualquer instante e em tempo real, conhecer as quantidades e origens dos resíduos presentes na instalação. Cada resíduo que entrar deverá ser identificado com um n.º para posterior cadastro ao longo do processo. Esta rastreabilidade funcionará com o auxílio de um sistema informático. Existirá uma bases de dados que funcionem como um sistema de controlo de stokes, inventário de resíduos, e incluir: data de chegada ao CIVR, detalhe dos produtores de resíduos, um identificador único, as informações de pré-aceitação e análise de aceitação, condições de embalamento, tratamento previsto e a locação dos resíduos num dado momento. | --- | ---- | ----
13. | Dispor de regras orientadas para a mistura/homogeneização, de modo a restringir a mistura de diferentes tipos de resíduos, evitando a contaminação dos tratamentos de resíduos efetuados a jusante. Estas regras devem considerar o tipo de resíduo (por exemplo, perigoso, não perigoso), bem como o tratamento de resíduos a aplicar. | A implementar | A mistura/ homogeneização dos resíduos será cuidadosamente efetuada, evitando o aumento de contaminação. Existirá um procedimento específica para esta etapa. | --- | ---- | ----
14. | Dispor de um procedimento de segregação e compatibilidade de resíduos que abranja os seguintes pontos: - Ensaios de compatibilidade antes da mistura de quaisquer resíduos; - Acondicionar resíduos com substâncias químicas de acordo com a sua classificação perigosa. Acondicionar separadamente resíduos com sustâncias químicas incompatíveis. | A implementar | Os resíduos serão armazenados separadamente nas diferentes zonas identificadas com os códigos LER. | --- | ---- | ----
15. | Melhorar a eficiência de tratamento dos resíduos, através da utilização de um programa de monitorização de eficiência, incluindo a utilização de indicadores adequados. | A implementar | A eficiência no tratamento de resíduos será controlada por indicadores essenciais ao processo com registos diários. | --- | ---- | ----
16. | Elaborar um plano de gestão de acidentes devidamente estruturado. | A implementar | Será elaborado um plano de gestão de acidentes, devidamente estruturado e do conhecimento de todos os operadores. | --- | ---- | ----
17. | Dispor de mecanismos de registo de incidentes/acidentes. | A implementar | A instalação terá e utilizará um registo de incidentes que estará relacionado com o sistema de gestão a qualidade. | --- | ---- | ----
18. | Dispor de um Plano de Gestão de Ruído e Vibrações, como parte integrante do SGA. | A implementar | A instalação deverá ter um plano de gestão de ruido e vibração implementado. | --- | ---- | ----
19. | Considerar as opções relativas à desativação da instalação, aquando a fase de projeto. Para instalações existentes e onde os problemas de desativação estão identificados, elaborar um programa de minimização desses problemas no local. | A implementar | Foram definidas no projeto as medidas a considerar aquando da desativação da instalação. | --- | ---- | ----
Gestão de utilizades e matéria-primas
20. | Controlar o consumo e a produção de energia, desagregados por fonte energética, mediante a realização de medições e balanços energéticos. | A implementar | Os fluxos e consumos de energia serão bem conhecidos de forma a se poder melhorar o comportamento ambiental. | --- | ---- | ----
21. | Melhoria contínua da eficiência energética da instalação, mediante o estabelecimento de medidas de racionalização energética e objetivos para o consumo energético específico da instalação. | A implementar | Serão utilizadas técnicas que reduzam o consumo de energia e implementadas medidas produção de energia para autoconsumo. | --- | ---- | ----
22. | Utilizar técnicas de benchmarking (por exemplo numa base anual) para o consumo interno de matérias-primas. | A implementar | Existirá uma avaliação contínua do consumo de matérias-primas e possíveis alternativas para a diminuição do seu consumo (sempre que possível serão usados resíduos como materia prima) | --- | ---- | ----
23. | Considerar a utilização de resíduos como matérias-primas para o tratamento de outros resíduos. | A implementar | Tal como referido será dada preferência ao uso de resíduos como materias primas. | --- | ---- | ----
Armazenamento e manuseamento
24. | Aplicar técnicas gerais de armazenamento, nomeadamente: - Assegurar que o sistema de drenagem de águas residuais, nas áreas de armazenamento, retém eventuais escorrências/derrames; - Adequada localização das zonas de armazenagem, longe das linhas de água e perímetros sensíveis. | A implementar | Existirão procedimentos específicos para assegurar o sistema de drenagem de águas residuais, áreas de armazenamento e retenção de escorrências /derrames, sua manutenção e gestão. | --- | ---- | ----
25. | Criar sistemas de contenção separados e partimentados, para as zonas de decantação e armazenamento, assegurando que são impermeáveis e resistentes aos materiais armazenados. | A implementar | A instalação estará dotada de tanques de decantação compatimentados e lagoa de armazenamento totalmente impermabilizados e resistentes aos materiais armazenados. | --- | ---- | ----
26. | Aplicar técnicas de marcação de condutas. | A implementar | As condutas terão marcação e referência da origem. | --- | ---- | ----
27. | Evitar a acumulação de resíduos na instalação. | A implementar | Serão tomadas medidas para evitar problemas que possam ser gerados a partir do armazenamento/ acumulação de resíduos. Isto poderá entrar em conflito com a MTD 23, quando os resíduos são utilizados como matéria-prima. Serão propostas medidas de rastreabilidade, rotulagem de embalagens, armazenamento separado de resíduos, para se evitarem contaminações e reações indesejáveis, assim como, ações de prevenção de acidentes durante o processo de armazenamento. Todos os resíduos serão armazenados em locais específicos e devidamente identificados. Os resíduos não serão acumulados durante períodos grandes. | --- | ---- | ----
28. | Aplicar as técnicas gerais de manuseamento de resíduos, nomeadamente: - Ter sistemas e procedimentos em vigor para garantir que os resíduos são transferidos para o armazenamento apropriado, com segurança; - Ter em vigor um sistema de gestão para a carga e descarga de resíduos na instalação, tendo em consideração os riscos que essas atividades podem incorrer; - Garantir a qualificação do operador que procede à receção e armazenamento; - Identificar embalagens de resíduos mais antigos de forma a diminuir o risco; - Manter equipamento em condições de operacionalidade; - Recolher os gases de escape a partir de recipientes que contenham resíduos líquidos; - Descarga de sólidos e lamas em áreas fechadas providas de sistemas de ventilação e extração de emissões emissão para o ar (por exemplo, odores, partículas COV). | A implementar | Serão aplicadas as seguintes técnicas no manuseio de resíduos: - Implementação de sistemas e procedimentos para garantir que os resíduos sejam transferidos para armazenamento apropriado, com segurança; - Implementação de um sistema de gestão para a carga e descarga de resíduos na instalação, tendo em conta os riscos que essas atividades poderão incorrer; - Será garantida a qualificação do operador que procede à receção e armazenamento de resíduos; - Serão identificadas embalagens de resíduos mais antigos de forma a diminuir o risco; - Será mantido em condições de operacionalidade todos os equipamentos associados; | --- | ---- | ----
29. | Aplicar a seguinte técnica de agrupamento/mistura de resíduos acondicionados: assegurar que a mistura só se efetua com a supervisão de um responsável. Para algumas tipologias de resíduos, a mistura deve ser efetuada em condições de ventilação adequadas. | A implementar | A mistura dos resíduos terá supervisão de um responsável atendendo a que será fundamental para o resultado final. | --- | ---- | ----
30. | Assegurar que existe um guia de segregação de resíduos para o armazenamento (devido, por exemplo, a incompatibilidades químicas entre os resíduos). | A implementar | Existirão procedimentos específicas para a separação de resíduos e suas condições de armazenamento para encaminhamento para valorização ou eliminação. | --- | ---- | ----
31. | Aplicar as seguintes técnicas ao armazenamento de resíduos contentorizados: - Armazenar os contentores de resíduos em áreas cobertas e ventiladas; - Armazenar contentores com substâncias sensíveis à luz e ao calor, em áreas cobertas e protegidas do sol. | A implementar | Todos os contentores serão metálicos e cobertos de modo a evitar a formação de escorrências e contaminações. Sempre que justificável os contentores podem ser acondicionados no cais de recepção coberto. | --- | ---- | ----
Outras técnicas comuns não mencionadas anteriormente
32. | Utilizar sistemas de ventilação/extração de ar durante as operações de corte, trituração e crivagem, principalmente aquando o manuseamento de materiais que podem promover emissões para o ar (por exemplo, odores, partículas, COVs). | A implementar | Serão tomadas medidas nas operações de corte e trituração de resíduos verdes no sentido de diminuir as emissões para o ar. | --- | ---- | ----
33. | Executar operações de corte/trituração de resíduos especiais sob encapsulamento completo e sob atmosfera inerte para tambores/recipientes contendo substâncias inflamáveis ou altamente voláteis. | Não aplicável
34. | No processo de lavagens, ter em consideração: - A identificação dos componentes que podem sofrer lavagem (por exemplo solventes); - Transferir substâncias lavadas para armazenamento adequado e tratá-las consoante o resíduo de que resultaram. | A avaliar | Na fase de exploração serão avaliados os procedimentos de lavagens de equipamentos e contentores associados ao tratamento de resíduos de origem animal.
Tratamentos das emissão para a atmosfera
Para prevenir ou controlar as emissões principalmente de partículas, odores, COV e alguns compostos inorgânicos:
35. | Restringir a utilização de tanques, cubas e reservatórios enterrados abertos a: - não permitir ventilação direta ou descargas para o ar, ligando todas as aberturas a sistemas de tratamento de emissões para o ar; - manter os resíduos ou matérias-primas cobertos, ou em embalagens impermeáveis. | A implementar | O tanque de decantação será coberto diminuindo desta forma as emissões para o ar | --- | ---- | ----
36. | Utilizar sistemas de confinamento de resíduos, com extracção para unidades adequadas de redução das emissões. | A implementar | Os resíduos serão confinados na zona de armazenamento onde será adicionada cal com o objetivo de diminuir as emissões. Esta zona terá implementado um sistema de desodorização. | --- | ---- | ----
37. | Aplicar sistemas de extração de gases adequadamente dimensionados para alguns tipos de armazenamento e de tratamento (tanques de retenção, áreas de pré-tratamento, tanques de armazenamento, os tanques de mistura/reação e as áreas da prensa de filtro), ou colocar um sistema separado para tratar os gases de ventilação de tanques específicos (por exemplo, filtros de carvão ativado a partir de tanques de retenção de resíduos contaminados com solventes). | A avaliar | Nesta fase não se prespectiva a sua necessidade. Contudo poderá sempre ser aplicado um sistema de extração de gases do tanque de decantação com passagem do ar por um filtro biológico se assim se vier a justificar.
38. | Operar corretamente e manter o equipamento de redução das emissões gasosas. | A avaliar | Situação a avaliar.
39. | Dispor de um sistema de lavador de gases (scrubber) para os principais efluentes gasosos inorgânicos, resultantes das operações que tenham uma descarga de emissão pontual. Instalar uma unidade de lavadores de gases secundária para certos sistemas de tratamento, caso a descarga seja incompatível ou demasiado concentrada para os lavadores principais. | Não aplicável
40. | Possuir procedimentos de deteção e reparação de fugas em instalações que manipulem: a. uma grande quantidade de componentes de tubagens ou armazenamento; b. compostos que possam escorrer facilmente e criar um problema ambiental (por exemplo, emissões fugitivas, contaminação do solo). | Não aplicável
41. | Redução dos níveis de emissões de Compostos Orgânicos Voláteis (COV) (7-20 mg/Nm3) e Partículas (5-20 mg/Nm3) para a atmosfera. | Não aplicável
Gestão de águas residuais
42. | Reduzir o consumo e a contaminação da água: - Fazendo verificações regulares nos tanques e caixas, especialmente se forem subterrâneos; - Estabelecendo redes de drenagem separativas. | A implementar | A SS Bioenergias, SA compromete-se a reduzir o uso da água e sua contaminação com técnicas de separação, reutilização e controlo diário, semanal e mensal. | --- | ---- | ----
43. | Dispor de procedimentos de verificação da compatibilidade entre as características do efluente e o sistema de tratamento, ou os critérios de descarga do mesmo. | A implementar | A SS Bioenergias não prevê a descarga de efluentes, contudo propõe-se a monitorizar a qualidade da água na linha de água de montante e a jusante da instalação. A SS poderá ainda caso se justifique implementar procedimentos de controlo da qualidade do efluente a ser reutilizado na rrga das pilhas de compostagem. | --- | ---- | ----
44. | Dispor de procedimentos para evitar que os efluentes contornem os sistemas de tratamento da instalação. | A implementar | A SSBioenergias implementará procedimentos de controlo de válvulas nas ligações aos tanques de decantação, estações elevatórias e descarga no meio hídrico de modo a evitar que efluente contorne os sistemas da instalação de tratamento. | --- | ---- | ----
45. | Assegurar que o sistema de drenagem de águas pluviais encaminha os efluentes corretamente (ou recirculando na instalação, ou indo para um intercetor comum). | A implementar | Sempre que possível as águas pluviais serão recolhidas para reutilização. Em caso de encaminhamento das mesmas para a linha de água estas terão um pré-tratamento em tanques de decantação. | --- | ---- | ----
46. | Segregar os sistemas de recolha de águas residuais, separando as águas potencialmente mais contaminadas, da águas menos contaminadas. | A implementar | As águas de lavagens e águas residuais domésticas serão separadas das águas residuais pluviais com total encaminhamento para o tanque de decantação ou lagoa para posterior reutilização. | --- | ---- | ----
47. | Impermeabilizar todas as áreas de tratamento de resíduos e instalar uma rede de drenagem que encaminhe as águas pluviais ou eventuais derrames para tanques de armazenagem ou coletores. | A implementar | Todas as áreas de tratamento de resíduos serão impermeabilizadas e terão redes de drenagem encaminhadas para tanques de decantação e para a lagoa. | --- | ---- | ----
48. | Recolher as águas pluviais para eventual verificação e tratamento, caso se encontre contaminada, para posterior reutilização. | A implementar | Estão previstas medidas de recolha de águas pluviais para posterior reutilização. | --- | ---- | ----
49. | Maximizar a reutilização na instalação, das águas residuais tratadas e das águas pluviais. | A implementar | Está previsto a reutilização da totalidade das águas residuais e de uma grande parte das águas pluviais. | --- | ---- | ----
50. | Efetuar verificações diárias ao sistema de gestão de águas residuais, monitorizando a descarga do efluente tratado e/ou a qualidade das lamas, e mantendo o respetivo registo. | A implementar | Está previsto um controlo diário dos volume armazenados no tanque de decantação e na lagoa, bem como os dados meteorológicos para gestão da produção, dos volumes armazenados e folgas existentes. Não está prevista descarga de efluente tratado. | --- | ---- | ----
51. | Identificar as principais substâncias e produtos perigosos dos efluentes tratados (por exemplo, AOX, cianetos, sulfuretos, compostos aromáticos, benzeno ou hidrocarbonetos, e metais). Caso se verifiquem substâncias perigosas, os efluentes em causa devem ser separados e sujeitos a tratamento adequado, no local ou fora dele. | A avaliar | Possibilidade de monitorização das águas residuais pré-tratadas e armazenadas na lagoa
52. | Efetuar o tratamento adequado para cada tipologia de águas residuais. | A implementar | Todas as águas residuais serão pré-tratadas antes do encaminhamento para reutilização. | --- | ---- | ----
53. | Aumentar a fiabilidade do desempenho das técnicas de controlo e redução das emissões para as águas residuais. | A implementar | Controlo do desempenho dos sistemas de tratamento através de analises a montante e a jusante (separadores de hidrocarbonetos, tanques de retenção e lagoa) | --- | ---- | ----
54. | Identificar os principais constituintes químicos do efluente tratado (incluindo a composição da COD), avaliando qual o melhor destino para os mesmos. | A avaliar | Monitorização dos efluentes a reutilizar. | --- | ---- | ----
55. | A água residual apenas deve ser encaminhada para destino final, após a conclusão de todas as medidas de tratamento e uma inspeção final subsequente. | A avaliar | Monitorização dos efluentes a reutilizar. | --- | ---- | ----
56. | Alcançar os seguintes valores de emissão para a água, mediante o uso de MTD no tratamento: CQO: 20-120 CBO5: 2-20 Metais pesados (Cr, Cu, Ni, Pb, Zn): 0,1-1 Metais pesados de toxicidade elevada: AS: <0,1 Hg: 0,01-0,05 Cd: <0,1-0,2 Cr (VI): <0,1-0,4 | A avaliar | Não estão previstas emissões para a água. No entanto propõe-se a monitorização da linha de água a montante e a jusante da instalação. | --- | ---- | ----
Gestão dos resíduos produzidos
57. | Ter um plano de gestão de resíduos, como parte integrante do SGA. | A implementar | A instalação terá um plano de gestão de resíduos como forma de avaliação. | --- | ---- | ----
58. | Maximizar a utilização de embalagens reutilizáveis. | A implementar | Será maximizado o uso de embalagens reutilizáveis (tambores, contentores, paletes, ...). | --- | ---- | ----
59. | Reutilizar os tambores quando estão em bom estado de funcionamento. Em outros casos, devem ser enviados para tratamento adequado. | A implementar | Sempre que possível serão reutilizados os tambores. Caso contrário estes devem ser enviados para tratamento adequado. | --- | ---- | ----
60. | Manter um inventário dos resíduos existentes na instalação, em termos de quantidade de resíduos rececionados e de resíduos tratados. | A implementar | Será mantido um inventário dos resíduos existentes no local, utilizando registo com a sua quantidade. O mesmo será feito para os resíduos processados. | --- | ---- | ----
61. | Reutilizar os resíduos de uma atividade/tratamento como eventual matéria-prima para outra. | A implementar | Serão reutilizados resíduos de uma atividade/tratamento, possivelmente como matéria-prima. | --- | ---- | ----
Contaminação dos solos
Para prevenir a contaminação dos solos:
62. | Preparar e manter a superfície das áreas operacionais, incluindo a aplicação de medidas de prevenção e limpeza de fugas e derrames, e assegurar a manutenção dos sistemas de drenagem e outras estruturas do subsolo. | A implementar | A SSBioenergias terá e manterá operacionais todas as superfícies, aplicará medidas para prevenir ou limpar rapidamente derrames e garantirá que a manutenção de sistemas de drenagem e de outras estruturas do subsolo serão realizadas. | --- | ---- | ----
63. | Nas áreas operacionais, utilizar pavimentos impermeáveis e redes de drenagem. | A implementar | A instalação terá uma base impermeável e com drenagem interna. | --- | ---- | ----
64. | Minimizar a dimensão da unidade de tratamento e do uso de reservatórios/tubagens subterrâneas. | A implementar | Será minimizada a utilização de sistemas de contentorização e tubagens subterrâneas. As drenagem superficiais serão maioritariamente em valetas para melhor manutenção e o maior armazenamento será na lagoa à superfície. | --- | ---- | ----
5.2 MTDs para tipos de tratamento específicos de resíduos
Tratamentos biológicos
65. | Utilizar técnicas de armazenamento e manipulação em sistemas biológicos, de modo a reduzir os odores e as emissões difusas. | A implementar | Todos os resíduos mais líquidos serão devidamente encaminhados para o tanque de decantação e posteriormente para a lagoa. Serão criados procedimentos de transporte e trasfega de resíduos líquidos para o tanque de decantação e posteriormente para a lagoa. | --- | ---- | ----
66. | Ajustar a tipologia de resíduos e os processos de separação admissíveis de acordo com o tipo de processo realizado e a técnica de redução aplicável (por exemplo, dependendo do conteúdo de componentes não biodegradáveis). | A implementar | Será ajustado o tipo de resíduo admissível e os processos de separação, de acordo com o processo de tratamento aplicável (p.e. dependendo do teor de componentes não biodegradáveis). | --- | ---- | ----
67. | Utilizar as seguintes técnicas para a digestão anaeróbia: a. Integrar a gestão de água no processo de tratamento; b. Reutilizar a quantidade máxima possível de água residual no digestor; c. Operar o sistema sob condições de digestão termófila. No entanto, para certos tipos de resíduos, as condições termofílicas não conseguem ser alcançadas. d. Medir os níveis de COT, CQO, N, P e Cl nos fluxos de entrada e de saída. Pode ser necessário monitorizar outros parâmetros adicionais, caso seja necessário um melhor controlo do processo, ou uma melhor qualidade de produto. e. Maximizar a produção de biogás. Esta técnica deve ter em conta a qualidade do digestor e do biogás. | Não aplicável
68. | Aquando a utilização de biogás como combustível, reduzir as emissões para a atmosfera, nomeadamente de partículas, NOx, SOx, CO, H2S e COV, através das seguintes técnicas: a. Lavagem de biogás com sais de ferro; b. Técnicas de redução de NOx, como SCR; c. Unidade de oxidação térmica; d. Filtração com carbono ativado. | Não aplicável
69. | Melhorar o tratamento mecânico e biológico (TMB) através de: a. Utilização de biodigestores totalmente fechados; b. Evitar a ocorrência condições anaeróbias durante o tratamento aeróbio, através do controlo da digestão e do fornecimento de ar (com recurso a um circuito de ar estabilizado) e adaptando o arejamento da atividade de biodegradação em causa; c. Utilização eficiente de água; d. Isolamento térmico da zona de degradação biológica, em processos aeróbios; e. Minimização da produção de gases de exaustão para níveis entre 2500 a 8000 Nm3 por tonelada (Níveis abaixo de 2500 Nm3 por tonelada não foram reportados). f. Garantia de uma alimentação uniforme; g. Reutilização das águas residuais de processo e/ou resíduos de lamas, no processo de tratamento aérobio, de modo a evitar emissões para o meio hídrico; h. Relacionar as variáveis controladas de degradação biológica com as emissões gasosas monitorizadas; i. Redução das emissões de compostos de Azoto através da otimização da relação C:N. | A implementar | A instalação terá uma lagoa com tratamento mecânico-biológico com arejamento forçado, para utilização eficiente da água com reutilização de águas residuais de processo e/ou resíduos de lamas, de modo a evitar emissões para o meio hídrico. | --- | ---- | ----
70. | Reduzir as emissões de odores e amoníaco (NH3), decorrentes do tratamento mecânico e biológico (TMB), para os níveis indicados no BREF, utilizando uma combinação apropriada das seguintes técnicas: a. manter o local limpo; b. utilizar oxidantes térmicos regenerativos; c. remoção de partículas. | A implementar | Serão tomadas medidas para reduzir as emissões de odores. | --- | ---- | ----
71. | Reduzir as emissões para a água para os níveis mencionados na MTD 56, restringindo também as emissões para a água de azoto total, amónia, nitrato e nitrito. | A avaliar | Não estão previstas emissões para a água. No entanto propõe-se a monitorização da linha de água a montante e a jusante da instalação.
Tratamentos físico-químicos
Para o tratamento físico-químico das águas residuais:
72. | Aplicar as seguintes técnicas em reatores físico-químicos: a. Definir claramente os objetivos e a química de reação esperada para cada processo de tratamento; b. Avaliar cada novo conjunto de reações e misturas propostas de resíduos e reagentes num ensaio laboratorial, anteriormente ao tratamento de resíduos; c. Projetar e operar a cuba do reator de modo que o mesmo se encontre apto para a sua finalidade; d. Fechar todas as naves de tratamento/reação e assegurar que estão ventilados e equipados com um sistema de depuração e redução; e. Monitorizar a reação de modo a assegurar que está sob controlo e que se desenvolve de acordo com o resultado esperado; f. Evitar a mistura de resíduos que contenham metais e agentes complexantes. | Não aplicável
73. | Adicionalmente aos parâmetros genéricos, identificados para as águas residuais na MTD 56, é necessário identificar parâmetros adicionais para o tratamento físico-químico das águas residuais. | Não aplicável
74. | Aplicar as seguintes técnicas ao processo de neutralização: a. Assegurar que os métodos de medição usuais se encontram a ser utilizados; b. armazenar separadamente as águas residuais neutralizadas; c. execução de uma inspeção final da água residual neutralizada depois de ter decorrido um tempo de armazenamento suficiente. | Não aplicável
75. | Aplicar as seguintes técnicas para auxiliar a precipitação dos metais: a. Ajustar o pH para o ponto de solubilidade mínima em que os metais irão precipitar; b. Evitar a entrada de agentes complexantes, cromatos e cianetos; c. Evitar a utilização de materiais orgânicos que possam interferir com a da precipitação no processo; d. Utilizar precipitação sulfídrica se estiverem presentes agentes complexantes (esta técnica pode aumentar a concentração de sulfureto nas águas residuais tratadas). | Não aplicável
76. | Aplicar as seguintes técnicas para quebra de emulsões: a. Testar a presença de cianetos nas emulsões a serem tratadas. Caso se verifique a presença de cianetos, as emulsões devem sofrer, primeiramente, um pré-tratamento especial; b. Efetuar testes laboratoriais. | Não aplicável
77. | Aplicar as seguintes técnicas ao processo de oxidação/redução: a. Reduzir as emissões atmosféricas geradas durante o processo de oxidação/redução; b. Possuir medidas de segurança e detetores de gases no local (por exemplo, adequados para detetar HCN, H2S, NOx). | Não aplicável
78. | Aplicar as seguintes técnicas a águas residuais contendo cianetos: a. Destruição de cianetos por oxidação; b. Adição de soda cáustica para evitar uma diminuição de pH; c. Evitar a mistura de resíduos de cianeto com compostos ácidos; d. Monitorização do processo com recurso a elétrodos. | Não aplicável
79. | Aplicar as seguintes técnicas a águas residuais contendo compostos de crómio (VI): a. Evitar a mistura de resíduos de Cr (VI) com outros resíduos; b. Redução de Cr(VI) a Cr(III); c. Precipitação do metal trivalente. | Não aplicável
80. | Aplicar as seguintes técnicas a águas residuais contendo nitritos: a. Evitar a mistura de resíduos com nitritos; b. Prevenir a formação de vapores nitrosos durante o tratamento de oxidação/acidificação de nitritos. | Não aplicável
81. | Aplicar as seguintes técnicas a águas residuais contendo amónia: a. Utilizar um sistema de separação de ar de coluna dupla, com lavadores de gases (scrubbers) em base ácida, para resíduos com soluções de amónia até 20% p/p; b. Recuperar a amónia dos lavadores de gases e reintroduzi-la no processo; c. Eliminação da amónia removida na fase gasosa, depurando os resíduos com ácido sulfúrico, de modo a para produzir sulfato de amónia; | Não aplicável
82. | Reduzir as emissões para a atmosfera durante os processos de filtração e separação de água. | Não aplicável
83. | Adicionar agentes de floculação às lamas e à água residual a ser tratada, de modo a acelerar o processo de sedimentação e facilitando a separação de sólidos. Em alternativa à utilização de agentes de floculação, a evaporação é economicamente mais viável. | Não aplicável
84. | Aplicar uma limpeza rápida, a jato ou a alta pressão, aos sistemas de tamisagem. | A implementar | Existirá procedimentos para a limpeza das grelhas do sistema de tamisagem antes do fossa de retenção das águas residuais. | --- | ---- | ----
Tratamento físico-químico de resíduos sólidos
Para o tratamento físico-químico de resíduos sólidos:
85. | Promover a insolubilização de metais alcalinos e reduzir a lixiviação de sais tóxicos solúveis através de, uma combinação de lavagem com água, evaporação, recristalização e extração de ácidos, quando a inmobilização é usada para tratamento de resíduos sólidos perigosos para deposição em aterro sanitário. | Não aplicável
86. | Testar a capacidade de lixiviabilidade de compostos inorgânicos, utilizando os procedimentos padronizados de lixiviação de CEN e aplicando o nível de teste apropriado: caracterização básica, teste de conformidade ou verificação no local. | Não aplicável
87. | Restringir a aceitação de resíduos a tratar por solidificação/imobilização para aqueles que não contenham níveis elevados de COV, componentes odoríferos, cianetos sólidos, agentes oxidantes, agentes quelantes, COT e cilindros de gás. | Não aplicável
88. | Aplicar técnicas de controlo e confinamento para sistemas transportadores de carga/descarga. | Não aplicável
89. | Aplicar sistemas de redução da poluição na carga e descarga dos resíduos a tratar. | Não aplicável
90. | Usar pelo menos um processo de solidificação, vitrificação, derretimento ou fusão aos resíduos sólidos destinados a aterro. | Não aplicável
Tratamento físico-químico de solo contaminado
Para o tratamento físico-químico de solos contaminados:
91. | Controlar a taxa de escavação, a quantidade de área de solo contaminado que é exposta, e a duração em que as pilhas de solo são deixadas a descoberto durante a escavação e a remoção de solo contaminado. | Não aplicável
92. | Utilizar um teste piloto para determinar a adequação do processo a aplicar, bem como as condições de funcionamento para a sua utilização. | Não aplicável
93. | Utilizar um equipamento de recolha e controlo. | Não aplicável
94. | Reportar a eficiência alcançada durante os processos, para os diferentes componentes. | Não aplicável
Recuperação de materiais provenientes de resíduos
Para a refinação de óleos usados:
95. | Operar um controlo dos materiais entrados, suportado por equipamento analítico (viscosimetria, infravermelho, cromatografia e espectrometria de massa, conforme adequado), laboratórios e recursos. | Não aplicável
96. | Verificar, pelo menos, solventes clorados e bifenilos policlorados. | Não aplicável
97. | Utilizar a condensação como tratamento para a fase gasosa das unidades de destilação por flash. | Não aplicável
98. | Reduzir as emissões durante a carga e descarga de veículos. | Não aplicável
99. | Utilizar diferentes técnicas de redução das emissões na presença de espécies cloradas. | Não aplicável
100. | Utilizar uma oxidação térmica a 850 ° C, com um tempo de residência de dois segundos, para os escapes da destilação a vácuo dos geradores a vácuo, ou para o ar dos aquecedores do processo. | Não aplicável
101. | Utilizar um sistema de vácuo, com eficiência elevada. | Não aplicável
102. | Utilizar os resíduos da destilação sob vácuo ou evaporadores de película fina, como produtos de asfalto. | Não aplicável
103. | Utilizar processos de refinação de óleos usados altamente eficientes, que possam alcançar um rendimento superior a 65% numa base seca. | Não aplicável
104. | Alcançar os valores de emissão das águas residuais descarregadas, indicados no BREF, utilizando uma combinação adequada de técnicas no processo e/ou tratamentos primários, secundários, biológicos e de acabamento. | Não aplicável
Para o tratamento de solventes usados:
105. | Operar um controlo dos materiais entrados, suportado por equipamento analítico, laboratórios e recursos. | Não aplicável
106. | Evaporar os produtos residuais das colunas de destilação e recuperar os solventes. | Não aplicável
Para a regeneração dos catalisadores usados:
107. | Utilizar filtros de mangas, de modo a diminuir as partículas geradas durante o processo de regeneração. | Não aplicável
108. | Utilizar um sistema de redução das emissões de óxidos de enxofre. | Não aplicável
Para a regeneração do carvão ativado usado:
109. | Adotar procedimentos de controlo de qualidade. | Não aplicável
110. | Exigir um compromisso escrito de clientes, com indicação da origem do carvão ativado usado. | Não aplicável
111. | Utilizar um forno para o tratamento de carvão ativado industrial. | Não aplicável
112. | Utilizar uma câmara de pós-combustão (com um mínimo de 1100 ° C) para a regeneração de carvão ativado industrial onde as substâncias termicamente resistentes halogenadas, ou outros refratários são suscetíveis de estarem presentes. Em outros casos, condições térmicas menos rigorosas são suficientes. | Não aplicável
113. | Utilizar uma câmara de pós-combustão para a regeneração de carvão ativado proveniente do tratamento de água residual para consumo humano. | Não aplicável
114. | Utilizar um sistema de tratamento de gases de combustão. | Não aplicável
115. | Utilizar sistemas de depuração para neutralizar gases ácidos. | Não aplicável
116. | Implementar instalações de tratamento de águas residuais, que utilizem uma combinação adequada de floculação, sedimentação, filtração e ajuste de pH para o tratamento de carvão ativado proveniente do tratamento de água residual para consumo humano. Para os efluentes de carbonos industriais, a aplicação de tratamentos adicionais (por exemplo, precipitação com hidróxido de metal, precipitação de sulfetos) também são considerados MTD. | Não aplicável
Preparação de combustível derivado de resíduos (CDR):
117. | Tentar ter uma relação próxima com o utilizador do combustível, de forma a assegurar a transferência dos conhecimentos relativos à composição dos combustíveis preparados. | Não aplicável
118. | Ter um sistema de qualidade seguro para garantir as características dos combustíveis derivados de resíduos produzidos. | Não aplicável
119. | Fabricar diferentes tipos de combustíveis derivados de resíduos, de acordo com o tipo de utilização (por exemplo, fornos de cimento, diferentes centrais de energia), com o tipo de forno (por exemplo de tiro de grelha, a alimentação por sopro) e com o tipo de resíduos usado (por exemplo, resíduos perigosos, resíduos sólidos urbanos). | Não aplicável
120. | Utilizar tratamento por carvão ativado para águas residuais pouco contaminadas e tratamento térmico para águas residuais altamente contaminadas. | Não aplicável
121. | Na produção de combustíveis derivados de resíduos perigosos, garantir o acompanhamento correto das regras de segurança. | Não aplicável
Para a preparação de combustível derivado de resíduos sólidos a partir de resíduos não perigosos:
122. | Inspecionar visualmente os resíduos rececionados, de modo a triar os resíduos metálicos ou não metálicos. O objetivo desta técnica é prevenir a destruição mecânica dos equipamentos. | Não aplicável
123. | Utilizar separadores magnéticos de metais ferrosos e não-ferrosos para proteger os granuladores (pelletisers) e cumprir os requisitos dos utilitários finais. | Não aplicável
124. | Utilizar a técnica infravermelhos para a triagem de plásticos, com o objetivo de reduzir o teor de cloro orgânico e de alguns metais que fazem parte dos plásticos. | Não aplicável
125. | Uso de sistemas de trituração combinados e de peletizadoras para preparação do tamanho específico do combustível. | Não aplicável
Para a preparação de combustível derivado de resíduos sólidos a partir de resíduos perigosos:
126. | No caso de ser necessário utilizar um processo de secagem ou aquecimento, considerar as respetivas emissões e os perigos associados à inflamabilidade. | Não aplicável
127. | Considerar a realização das operações de mistura e homogeneização em áreas confinadas, com sistemas de controlo de atmosfera adequados. | Não aplicável
128. | Utilizar filtro de mangas para a redução das emissões de partículas. | Não aplicável
Para a preparação de combustível derivado de resíduos líquidos a partir de resíduos perigosos:
129. | Utilizar unidades de permuta de calor exteriores à cuba. | Não aplicável
130. | Adaptar o teor de sólidos suspensos para assegurar a homogeneidade do combustível líquido. | Não aplicável
Sim
Não
Não aplicável
A avaliar
A implementar

## BREF ENE
ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
BREF - Eficiência energética (ENE) ¦ Data de adoção: 02/2009 ¦ Versão: 06.10.2017
n.º atribuído de acordo com o BREF ou documento Conclusões MTD | Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD | MTD implementada? | Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição da técnica alternativa implementada | VEA/VCA | Condições | Proposta de valor a atingir dentro da gama de VEA/VCA | Calendarização da implementação (mês.ano)
4.2 MTD PARA INSTALAÇÕES
4.2.1. Gestão da eficiência energética
1. | Implementar e aderir a um sistema de gestão da eficiência energética que incorpore, conforme apropriado às circunstâncias locais, todas as seguintes especificidades (ver secção 2.1)
1. a) | Compromisso da gestão de topo (o compromisso da gestão é considerado uma condição prévia para a aplicação bem sucedida da gestão da eficiência energética); | A implementar
1. b) | Definição, pela gestão de topo, de uma política de eficiência energética para a instalação; | A implementar | A definição de uma Política de Eficiência energética para a instalação será essencial e será desenvolvida pela Gestão de Topo, com procedimentos, estrutura organizacional, reponsabilidades, formação, sensibilização, competências, comunicação, envolvimento dos trabalhadores, documentação, controlo e respostas a emergências, ações preventivas e corretivas, monitorização, auditorias e revisões.
1. c) | Planeamento e estabelecimento de objectivos e metas (ver MTD 2, 3 e 8); | A implementar
1. d) | Implementação e realização de procedimentos, com especial atenção para: | A implementar
1. d) i. | Estrutura e responsabilidade | A implementar
1. d) ii. | Formação, sensibilização e competência (ver MTD 13) | A implementar
1. d) iii. | Comunicação | A implementar
1. d) iv. | Envolvimento dos trabalhadores; | A implementar
1. d) v. | Documentação | A implementar
1. d) vi. | Controlo eficaz dos processos (ver MTD 14) | Não aplicável
1. d) viii. | Preparação e resposta a emergências | A implementar
1. d) ix. | Salvaguarda do cumprimento da legislação e dos acordos relativos à eficiência energética (quando existirem). | A implementar
1. e) | Benchmarking: Identificação e avaliação de indicadores de eficiência energética ao longo do tempo (ver MTD 8) e comparações sistemáticas e regulares com benchmarks setoriais, nacionais ou regionais para eficiência energética, quando disponham de dados verificados (ver seções 2.1 e), 2.16 e MTD 9) | A implementar
1. f) | Verificação do desempenho e adoção de medidas corretivas, prestando especial atenção a: | A implementar
1. f) i. | Controlo e monitorização (ver MTD 16) | A implementar
1. f) ii. | Ações preventivas e corretivas | A implementar
1. f) iii. | Manutenção de registos | A implementar
1. f) iv. | Auditorias internas independentes (se tal for exequível) a fim de determinar se o sistema de gestão de eficiência energética se encontra, ou não, em conformidade com as disposições planeadas e se o mesmo tem sido adequadamente implementado e mantido (ver MTD 4 e 5) | A implementar
1. g) | Revisão, pela gestão de topo, do sistema de gestão de eficiência energética e garantia da sua contínua adequabilidade e eficácia.
4.2.2. Planeamento e estabelecimento de objetivos e metas
4.2.2.1. Melhoria contínua do ambiente
2. | Minimizar de forma contínua o impacte ambiental de uma instalação através do planeamento de ações e de investimentos de forma integrada e a curto, médio e longo prazo, tomando em consideração os custos-benefícios e os efeitos cruzados. | A implementar | Será efetuado um planeamento de ações e de investimentos de forma integrada e a curto, médio e longo prazo, tomando em consideração os custos-benefícios e os efeitos cruzados
4.2.2.2. Identificação dos aspetos relacionados com a eficiência energética de uma instalação e oportunidades de poupança de energia
3. | Realizar auditorias para identificar os aspetos que influenciam a eficiência energética da instalação. É importante que essa auditoria seja coerente com as abordagens de sistema. | A implementar | Serão realizadas auditorias para identificar os aspetos que influenciam a eficiência energética da instalação.
4. | Aquando da realização de auditorias, assegurar que sejam identificados os seguintes aspetos:
4. a) | tipo e utilizações de energia na instalação, respetivos sistemas e processos; | A implementar | Será definida uma Check list para auxiliar a realização de auditorias com pelo menos os seguintes itens: Tipo e utilizações de energia na instalação, respetivos sistemas e processos; equipamentos consumidores de energia, tipo e quantidade de energia consumida na instalação; Possibilidades de redução do consumo de energia como por exemplo controlo/redução dos tempos de operação, eg. desligando os sistemas quando não estiverem a ser utilizados; fontes alternativas de energia ou de utilização de energia mais eficiente.
4. b) | Equipamentos consumidores de energia, tipo e quantidade de energia consumida na instalação; | A implementar
4. c) | Possibilidades de redução do consumo de energia, como por exemplo: | A implementar
4. c) i. | Controlo/redução dos tempos de operação, eg. desligando os sistemas quando não estiverem a ser utilizados; | A implementar
4. c) ii. | otimização do isolamento; | A implementar
4. c) iii. | Otimização das redes de utilidades, sistemas, processos e equipamentos que lhes estejam associados. | A implementar
4. d) | Possibilidades de utilização de fontes alternativas de energia ou de utilização de energia mais eficiente aproveitando, em particular, a energia excedente de outros processos e ou sistemas. | A implementar
4. e) | possibilidades de aplicar a energia excedente noutros processos e ou sistemas | A implementar
4. f) | possibilidades de melhoria do nível de calor (temperatura) | A implementar
5. | Utilizar ferramentas e metodologias apropriadas para apoiar na avaliação e quantificação da otimização energética, como por exemplo:
5. a) | Modelos, bases de dados e balanços energéticos; | A implementar | Serão avaliadas as ferramentas existentes ou desenvolvido um modelo para a quantificação da otimização energética, de modo a definir racios por exemplo: consumo de energia por tonelada resíduo ou de composto produzido.
5. b) | Técnicas como a metodologia pinch, a análise da exergia ou da entalpia ou a termoeconomia; | A implementar
5. c) | Estimativas e cálculos. | A implementar
6. | Identificar possibilidades de otimização da recuperação energética na instalação, entre sistemas da própria instalação e ou com outras instalações | A implementar | Está previsto implementar um sistema de produção de energia para auto-consumo.
4.2.2.3. Abordagem de sistemas para a gestão energética
7. | Otimizar a eficiência energética adotando uma abordagem de sistemas para a gestão energética na instalação. Os sistemas a considerar para a otimização no seu todo são, por exemplo:
7. a) | Unidades de processo (vide BREFs setoriais) | A implementar | A selecção dos equipamentos será essencial para a otimização da eficiência energética, bem como o planeamento do seu funcionamento, as suas manutenções e modo de funcionamento. No decorrer da laboração deverão ser introduzidas medidas de racionalização de energia, nomeadamente através da sensibilização dos operadores, manutenção periódica dos equipamentos e na devida programação dos revolvimentos das lamas, trituração, mistura e preparação dos resíduos para a compostagem e na crivagem e na preparação do composto. O funcionamento da iluminação, arejamento da lagoa e bombagens deverá ser devidamente analisada do ponto de vista da eficiência energética
7. b) | Sistemas de aquecimento, como por exemplo: vapor; água quente; | A implementar
7. c) | Arrefecimento e vácuo (vide BREF ICS) | A implementar
7. d) | Sistemas a motor, como por exemplo: ar comprimido e bombagem; | A implementar
7. e) | Iluminação; | A implementar
7. f) | Secagem, separação e concentração. | A avaliar
4.2.2.4. Estabelecimento e revisão dos objetivos e indicadores de eficiência energética
8. | Estabelecer indicadores adequados de eficiência energética através da aplicação das seguintes medidas:
8. a) | Identificação de indicadores de eficiência energética adequados para a instalação e, quando necessário, para processos individuais, sistemas e/ou unidades, e quantificação da sua evolução ao longo do tempo ou após a aplicação de medidas de eficiência energética; | A implementar | Nos procedimentos internos serão estabelecidos indicadores adequados de eficiência energética
8. b) | Identificação e registo dos limites adequados associados aos indicadores; | A implementar
8. c) | Identificação e registo de fatores que possam causar variações na eficiência energética dos processos, sistemas e ou unidades relevantes | A implementar
4.2.2.5. Benchmarking
9. | Proceder a comparações sistemáticas e regulares com benchmarks setoriais, nacionais ou regionais, sempre que existam dados validados.
4.2.3. Integração da eficiência energética na fase de projeto (Energy efficient design)
10. | Otimizar a eficiência energética em sede de planeamento de uma nova instalação, unidade ou sistema ou de uma alteração significativa dos mesmos, tomando em consideração todos os seguintes aspetos:
10. a) | Integração da eficiência energética na fase de projeto (EED) deve ser iniciada logo nas primeiras etapas da fase de projeto conceptual/projeto de base, mesmo que os investimentos planeados possam não estar ainda bem definidos, e deverá ser tomada em consideração nos concursos realizados; | A implementar | Tratando-se de uma instalação nova serão tidos em conta na fase de projeto todas as medidas essenciais para a otimização da eficiência energética
10. b) | Desenvolvimento e/ou escolha de tecnologias energeticamente eficientes | A implementar
10. c) | Poderá ser necessário recolher dados adicionais, quer em sede de design do projeto, quer de forma independente de modo a complementar os dados existentes ou a preencher lacunas no conhecimento; | A implementar
10. d) | O trabalho EED deverá ser efetuado por um perito em questões energéticas; | A implementar
10. e) | O projeto inicial do consumo de energia deverá também verificar todas as áreas na organização do projeto que possam influenciar o futuro consumo de energia e otimizar a EED da futura instalação neste contexto. É o caso, por exemplo, do pessoal da instalação (existente) que possa ser responsável pela especificação dos parâmetros de projeto. | A implementar
4.2.4. Aumento da integração do processo
11. | Otimizar a utilização de energia entre os diversos processos ou sistemas, na própria instalação ou com outras instalações
4.2.5. Manter a dinâmica das iniciativas no domínio da eficiência energética
12. | Manter a dinâmica do programa de eficiência energética através de diversas técnicas, como por exemplo:
12. a) | Aplicação de um sistema específico de gestão da energia; | A implementar | A SS Bioenergias implementará um sistema de gestão de energia
12. b) | Contabilização do consumo de energia com base em valores reais (medidos), transferindo as obrigações e os benefícios da eficiência energética para o utilizador/pagador; | A implementar | Será desenvolvido um modelo para contabilização do consumo de energia com base em valores reais (medidos), transferindo as obrigações e os benefícios da eficiência energética para o utilizador/pagador;
12. c) | Criação de centros de lucro financeiro para a eficiência energética; | A avaliar | Será avaliadoa após o arranque da instalação
12. d) | Benchmarking; | A implementar | Comparação dos resultados energéticos com unidades similares
12. e) | Renovar os sistemas de gestão existentes, através do recurso à excelência operacional; | Não aplicável | Trata-se de uma instalação nova
12. f) | Utilização de técnicas de gestão da mudança (também característica da excelência operacional). | A implementar | Após a implementação de sistemas de eficiência energética serão continuamente avaliadas e propostas melhorias contínuas.
4.2.6. Preservação das competências
13. | Preservar as competências em eficiência energética e em sistemas consumidores de energia através de técnicas como:
13. a) | Recrutamento de pessoal especializado e/ou formação do pessoal. A formação poderá ser prestada por pessoal interno ou por especialistas externos, através de cursos formais ou de auto-formação/desenvolvimento pessoal; | A implementar | A actividade integrará procedimentos e práticas de gestão ambiental inseridas num contexto de eficiência energética que englobará o recrutamento de pessoal especializado, formação contínua, rotatividade de pessoal, partilha de recursos internos dentro do grupo, recurso a consultores especializados e contratação externa se necessário.
13. b) | Retirada periódica de pessoal da linha de produção, de forma a proceder a investigações específicas/por tempo determinado (na instalação de origem ou noutras instalações); | A implementar
13. c) | Partilha dos recursos internos da instalação entre as várias unidades; | A implementar
13. d) | Recurso a consultores qualificados para investigações por tempo determinado | A avaliar
13. e) | Contratação externa de sistemas e/ou funções especializados. | A avaliar
4.2.7. Controlo eficaz dos processos
14. | Garantir um controlo efetivo dos processos através da aplicação de técnicas como:
14. a) | A implementação de sistemas que assegurem que os procedimentos sejam conhecidos, entendidos e cumpridos. | A implementar | Todos os procedimentos internos serão do conhecimento de todos os funcionários, através de ações de formação, informação, divulgação e monitorização
14. b) | Assegurar que os principais parâmetros de desempenho dos processos sejam identificados, otimizados em termos de eficiência energética e monitorizados | A implementar
14. c) | A documentação ou o registo esses parâmetros. | A implementar
4.2.8. Manutenção
15. | Proceder à manutenção das instalações de modo a otimizar a sua eficiência energética, através de:
15. a) | Atribuição clara das responsabilidades para o planeamento e execução da manutenção | A implementar | A SSBioenergias terá procedimentos com a atribuição clara das responsabilidades para o planeamento e execução da manutenção
15. b) | Estabelecimento de um programa estruturado de manutenção, com base na descrição técnica dos equipamentos, normas, etc., bem como nas eventuais falhas dos equipamentos e respetivas consequências. Algumas atividades de manutenção poderão ser calendarizadas para os períodos de paragem da instalação; | A implementar | A SS Bioenergias terá um programa estruturado de manutenção, com base na descrição técnica dos equipamentos, normas, etc., bem como nas eventuais falhas dos equipamentos e respetivas consequências.
15. c) | Suporte do programa de manutenção através de sistemas de manutenção de registos e de testes de diagnóstico adequados; | A implementar | A SSBioenergias definirá um programa de manutenção através de sistemas de manutenção de registos e de testes de diagnóstico adequados;
15. d) | Identificação, nas operações de manutenção de rotina, de avarias e/ou anomalias de funcionamento, de eventuais perdas de eficiência energética ou de situações em que a mesma possa ser melhorada; | A implementar | a SSBioenergias procederá à identificação, nas operações de manutenção de rotina, de avarias e/ou anomalias de funcionamento, de eventuais perdas de eficiência energética ou de situações em que a mesma possa ser melhorada
15. e) | Deteção de fugas, equipamentos avariados, rolamentos gastos, etc., que possam afetar ou controlar o consumo de energia e retificação tão rápida quanto possível dessas situações. | A implementar | Serão implementadas Check list para deteção de fugas, equipamentos avariados, rolamentos gastos, etc., que possam afetar ou controlar o consumo de energia e retificação tão rápida quanto possível dessas situações.
4.2.9. Controlo e monitorização
16. | Estabelecer e manter procedimentos documentados para controlo e monitorização regulares dos principais pontos característicos das operações e atividades que possam ter impacto significativo na eficiência energética. | A implementar | Serão desenvolvidos e implementados procedimentos documentados para controlo e monitorização regulares dos principais pontos característicos das operações e atividades que possam ter impacto significativo na eficiência energética.
4.3. MTD PARA GARANTIR A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM SISTEMAS, PROCESSO, ATIVIDADES OU EQUIPAMENTOS CONSUMIDORES DE ENERGIA
4.3.1. Combustão
17. | Otimização da eficiência energética da combustão através das seguintes técnicas: | Não aplicável
17. a) | Cogeração; | Não aplicável
17. b) | Redução do caudal de gases de exaustão através da redução do excesso de ar; | Não aplicável
17. c) | Redução de temperatura dos gases de exaustão através de: | Não aplicável
17. c) i. | Dimensionamento para um máximo desempenho, tomando em ainda em consideração um fator de segurança calculado para sobrecargas; | Não aplicável
17. c) ii. | Aumento da transferência de calor para o processo através do aumento da taxa de transferência ou através de um aumento ou melhoria das superfícies de transferência; | Não aplicável
17. c) iii. | Recuperação de calor através da combinação de um processo adicional (eg., geração de vapor pelo uso de economizadores) para recuperar o calor residual dos gases de exaustão; | Não aplicável
17. c) iv. | Instalação de pré-aquecimento do ar ou água ou pré-aqueceimento do combustível através da transferência de calor com os gases de exaustão; | Não aplicável
17. c) v. | Limpeza das superfícies de transferência de calor que ficam progressivamente cobertas por cinzas de forma a manter uma elevada eficiência de transferência de calor (operação geralmente realizada durante períodos de paragem para inspeção ou manutenção); | Não aplicável
17. d) | Pré-aquecimento do combustível gasoso por transferência de calor com os gases de exaustão. Pode ainda ser necessário o pré-aquecimento do ar nas situações em que o processo requer temperaturas de chama elevadas. | Não aplicável
17. e) | Pré-aquecimento do ar por transferência de calor com os gases de exaustão. Pode ser necessário o pré-aquecimento do ar nas situações em que o processo requer temperaturas de chama elevadas. | Não aplicável
17. f) | Optar pela utilização de combustíveis que otimizem a eficiência energética (eg. combustíveis não fósseis). | Não aplicável
4.3.2. Sistemas de Vapor
18. | Otimizar a eficiência energética de sistemas de vapor através de utilização de técnicas como: | Não aplicável
18. a) | Técnicas específicas para o setor de atividade de acordo com o previsto nos BREF verticais. | Não aplicável
18. b) | Técnicas previstas na Tabela 4.2. do BREF. | Não aplicável
4.3.3. Recuperação de Calor
19. | Manter a eficiência dos permutadores de calor através de: | Não aplicável
19. a) | Monitorização periódica da sua eficiência, e; | Não aplicável
19. b) | Prevenção e remoção de incrustações | Não aplicável
4.3.4. Cogeração
20. | Avaliar possíveis soluções de cogeração, dentro e ou fora da instalação (com outras instalações). | Não aplicável
4.3.5. Fornecimento de energia elétrica
21. | Aumentar a potência elétrica em conformidade com os requisitos do distribuidor local de energia elétrica utilizando, por exemplo, as seguintes técnicas em função da sua aplicabilidade: | A implementar | Trata-se de uma instalação nova onde o fornecimento de energia eletrica será objeto de um projeto estruturado a licenciar junto do Ministério da economia.
21. a) | Instalar condensadores em circuitos AC para diminuir a magnitude do poder reativo; | A implementar
21. b) | Minimizar as operações com motores ao ralenti ou em regime de baixa carga; | A implementar
21. c) | Evitar a utilização de equipamento acima de sua potência nominal; | A implementar
21. d) | Aquando da substituição de motores, recorrer a motores energeticamente eficientes | A implementar
22. | Verificar o fornecimento de energia elétrica para procurar eventuais harmónicas e se necessário aplicar filtros. | A implementar | Utilização de filtros e baterias de compensação fator potência.
23. | Otimizar a eficiência do fornecimento de energia elétrica aplicando, por exemplo, as técnicas seguintes em função da respetiva aplicabilidade: | A implementar | Definição de projetos de acordo com as necessidades da instalação, de acordo com o Sistema de Gestão Energética.
23. a) | Assegurar que os cabos elétricos têm as dimensões corretas para a exigência energética; | A implementar | Definição de projetos de acordo com as necessidades da instalação, de acordo com o Sistema de Gestão Energética.
23. b) | Manter os transformadores a operar com a carga de 40-50% acima da potência nominal; | A implementar | Definição de projetos de acordo com as necessidades da instalação, de acordo com o Sistema de Gestão Energética.
23. c) | Utilizar transformadores de elevada eficiência/perdas reduzidas; | A implementar | Definição de projetos de acordo com as necessidades da instalação, de acordo com o Sistema de Gestão Energética.
23. d) | Localizar os equipamentos com elevadas exigências energéticas tão perto quanto possível da fonte de alimentação. | A implementar | Definição de projetos de acordo com as necessidades da instalação, de acordo com o Sistema de Gestão Energética.
4.3.6. Subsistemas que utilizam motores elétricos
24. | Otimizar os motores elétricos pela seguinte ordem:
24. a) | Otimizar todo o sistema no qual o(s) motor(es) está(ão) integrado(s) (eg. sistema de arrefecimento); | A implementar | Em fase de projeto será exigido aos fornecedores cláusulas referentes ao desempenho energético dos motores / instalações
24. b) | Otimizar o(s) motor(es) do sistema de acordo com os requisitos de carga definidos, aplicando uma ou mais das técnicas a seguir descritas e segundo os critérios previstos na Tabela 4.5 do BREF: | A implementar
Instalação ou remodelação do sistema
24. b) i. | Uso de motores energeticamente eficientes (EEM). | A avaliar | Imposição de especificações mínimas, no que diz respeito ao desempenho energético, dos equipamentos a serem adquiridos para as instalações, como variadores de frequência, entre outras, de acordo com o BREF.
24. b) ii. | Dimensionamento adequado dos motores | A avaliar
24. b) iii. | Instalação de sistemas de variação de velocidade (VSD) | A avaliar
24. b) iv. | Instalação de transmissores/redutores de alta eficiência. | A avaliar
24. b) v. | Uso de: | A avaliar
24. b) v. 1. | Ligação direta, quando possívell; | A avaliar
24. b) v. 2. | Correias sincronizadoras ou cintos em V dentados em vez de cintos em V; | A avaliar
24. b) v. 3. | Engrenagens helicoidais em vez de engrenagens de parafusos sem fim. | A avaliar
24. b) vi. | Reparação de motores energeticamente eficientes (EEMR) ou substituição por um EEM. | A avaliar
24. b) vii. | Evitar a rebobinagem e substituir por um EEM, ou utilizar uma rebobinagem contratada certificada. | A avaliar
24. b) viii. | Controlo de qualidade da energia | A avaliar
Operação e Manutenção
24. v) ix | Aplicar lubrificação, ajustes e afinação. | A implementar | Será criado e mantido um programa de manutenção preventiva e programada
24. c) | Após otimização dos sistemas consumidores de energia, otimizar os restantes motores (ainda não otimizados) de acordo com o previsto na Tabela 4.5 e com os critérios definidos no BREF como, por exemplo: | A avaliar
24. c) i. | Substituição prioritária por EEM dos restantes motores que estejam em funcionamento mais de 2 000 horas por ano; | A avaliar
24. c) ii. | Relativamente aos motores elétricos com carga variável que funcionem menos de 50 % da capacidade durante mais de 20 % do seu tempo de funcionamento e que estejam em funcionamento mais de 2 000 horas por ano, ponderação da possibilidade de se utilizarem variadores de velocidade. | A avaliar
4.3.7. Sistemas de ar comprimido |  |  | Nesta fase não estão previstos sistemas de ar comprimido
25. | Otimizar os sistemas de ar comprimido utilizando, por exemplo, as seguintes técnicas: | Não aplicável
Design, instalação e remodelação de sistemas
25. a) | Design global do sistema, incluíndo os sistemas de pressão múltipla | Não aplicável
25. b) | Upgrade dos compressores | Não aplicável
25. c) | Melhoria do sistema de arrefecimento, secagem e filtração | Não aplicável
25. d) | Redução e perdas de pressão por fricção | Não aplicável
25. e) | Melhoria dos motores (incluído os motores de alta eficiência) | Não aplicável
25. f) | Melhoria dos sistemas de controlo de velocidade | Não aplicável
25. g) | Utilização de sistemas de controlo sofisticados | Não aplicável
25. h) | Recuperação do calor residual para utilização noutras funções | Não aplicável
25. i) | Utilização do ar frio exterior para admissão no sistema | Não aplicável
25. j) | Armazenar o ar comprimido perto de sistemas de altamente flutuantes | Não aplicável
Operação e manutenção de sistemas
25. k) | Otimizar determinados dispositivos de utilização final. | Não aplicável
25. l) | Reduzir as fugas de ar | Não aplicável
25. m) | Aumentar a frequência de substituição dos filtros | Não aplicável
25. n) | Otimizar a pressão de trabalho. | Não aplicável
4.3.8. Sistemas de bombagem
26. | Otimizar os sistemas de bombagem recorrendo às seguintes técnicas em função da sua aplicabilidade (vide Tabela 4.7 do BREF): | A implementar | Definição de projetos de acordo com as necessidades da instalação, de acordo com o Sistema de Gestão Energética.
Projeto
26. a) | Evitar o sobredimensionamento na seleção das bombas e substituir as bombas sobredimensionadas | A implementar | Definição de projetos de acordo com as necessidades da instalação, de acordo com o Sistema de Gestão Energética.
26. b) | Seleção adequada da bomba de acordo com o motor utilizado e a respetiva aplicação. | A implementar | Definição de projetos de acordo com as necessidades da instalação, de acordo com o Sistema de Gestão Energética.
26. c) | Seleção adequada do sistema de tubagem (de acordo com a distribuição prevista) | A implementar | Definição de projetos de acordo com as necessidades da instalação, de acordo com o Sistema de Gestão Energética.
Controlo e Manutenção
26. d) | Sistema de controlo e regulação | A implementar | Definição de projetos de acordo com as necessidades da instalação, de acordo com o Sistema de Gestão Energética.
26. e) | Desligar as bombas não utilizadas | A implementar | Definição de projetos de acordo com as necessidades da instalação, de acordo com o Sistema de Gestão Energética.
26. f) | Utilização de transmissões de velocidade variável (VSD) | A implementar | Definição de projetos de acordo com as necessidades da instalação, de acordo com o Sistema de Gestão Energética.
26. g) | Utilização de bombas múltiplas (de fase cortada) | A implementar | Definição de projetos de acordo com as necessidades da instalação, de acordo com o Sistema de Gestão Energética.
26. h) | Manutenção regular | A implementar | Manutenção regular de acordo com os fabricantes dos equipamentos
Sistema de distribuição
26. i) | Minimizar o número de válvulas e desvios de modo a facilitar a sua operação e manutenção
26. j) | Evitar a utilização de desvios em excesso, especialmente curvas apertadas. | A implementar | Definição de projetos de acordo com as necessidades da instalação, de acordo com o Sistema de Gestão Energética.
26. k) | Garantir que o diâmetro da tubagem não é demasiado pequeno. | A implementar | Definição de projetos de acordo com as necessidades da instalação, de acordo com o Sistema de Gestão Energética.
4.3.9. Sistemas AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado)
27. | Otimizar os sistemas AVAC utilizando, por exemplo, as seguintes técnicas: | A implementar | Definição de projetos de acordo com as necessidades da instalação, de acordo com as MTDs.
27. a) | para ventilação, aquecimento e arrefecimento, vide Tabela 4.8. do BREF; | A implementar
27. b) | para aquecimento, vide BREF, | A implementar
27. c) | para bombagem, vide BREF; | A implementar
27. d) | para arrefecimento, refrigeração e permutadores de calor, vide BREF ICS | A implementar
Projeto e controlo
27. e) | Projeto global do sistema AVAC, identificando e equipando separadamente as seguintes áreas: ventilação geral, ventilação específica e ventilação do processo. | A implementar | Definição de projetos de acordo com as necessidades da instalação, de acordo com as MTDs.
27. f) | Otimizar o número, forma e tamanho das entradas no sistema | A implementar
27. g) | Utilizar ventiladores de alta eficiência, projetados para operarem a uma taxa otimizada | A implementar
27. h) | Gestão dos fluxos de ar, considerando a ventilação de fluxo duplo. | A implementar
27. i) | Design do sistema de ar, assegurando: que as condutas têm tamanho suficiente; utilização de condutas circulares, evitar os caminhos longos e obstáculos (ligações e secções estreitas) | A implementar
27. j) | Otimização dos motores elétricos, considerando a instalação de VSD (transmissões de velocidade variável) | A implementar
27. k) | Utilização de sistemas de controlo automáticos e integrados no sistema centralizado de gestão técnica | A implementar
27. l) | Integração de filtros dentro do sistema de condutas e recuperação do calor do ar de exaustão (permutadores de calor) | A implementar
27. m) | Redução das necessidades de aquecimento/arrefecimento | A implementar
27. n) | Melhoria da eficiência dos sistemas de aquecimento | A implementar
27. o) | Melhoria da eficiência dos sistemas de arrefecimento | A implementar
Manutenção
27. p) | Parar ou reduzir a ventilação, sempre que possível | A implementar | Manutenção preventiva e programada dos sistemas de AVAC e formação e sensibilização dos operadores
27. q) | Assegurar que o sistema não tem perdas de ar, e verificar as juntas. | A implementar
27. r) | Verificar o equilíbrio do sistema | A implementar
27. s) | Gerir e otimizar o fluxo de ar | A implementar
27. t) | Otimizar a filtração de ar através de reciclagem eficiente, evitar as perdas de pressão, limpeza e substituição regular dos filtros, limpeza regular do sistema. | A implementar
4.3.10. Iluminação
28. | Otimizar a iluminação artificial utilizando, por exemplo, as seguintes técnicas em função da sua aplicabilidade (vide Tabela 4.9):
Análise e projeto das necessidades de iluminação
28. a) | Identificação das necessidades de iluminação. | A implementar | A SSBioenergias definirá na fase de projeto as necessidades de iluminação, com um correto planeamento do espaço e das atividades de modo a otimizar a utilização de luz natural. Procurará ainda a selecção de lâmpadas e iluminárias de baixo consumo.
28. b) | Planeamento do espaço e das atividades de modo a otimizar a utilização de luz natural. | A implementar
28. c) | Seleção das lâmpadas e luminárias de acordo com os requisitos da sua aplicação. | A implementar
Operação, controlo e manutenção
28. d) | Utilização de um sistema de controlo da iluminação, incluindo os sensores de presença e temporizadores. | A implementar | Utilização de células fotossensíveis para a determinação das necessidades de iluminação artificial.
28. e) | Formação dos trabalhadores de forma a utilizarem a iluminação da forma mais eficiente. | A implementar | Formação dos trabalhadores para o uso eficiente da energia
4.3.11. Processos de secagem, concentração e separação
29. | Otimização os processos de secagem, separação e concentração utilizando, por exemplo, as seguintes técnicas em função da sua aplicabilidade (vide Tabela 4.10) e procurar possibilidades de utilização de separação mecânica conjuntamente com processos térmicos: | Não aplicável
Design
29. a) | Seleção de tecnologia de separação mais apropriada ou utilização de uma combinação de técnicas (abaixo) que vão ao encontro dos equipamentos específicos de processo | Não aplicável
Operação
29. b) | Utilização do excesso de calor proveniente de outros processos. | Não aplicável
29. c) | Utilização de uma combinação de técnicas. | Não aplicável
29. d) | Utilização de processos mecânicos, por exemplo filtração, filtração de membrana. | Não aplicável
29. e) | Utilização de processos térmicos, por exempo secadores de aquecimento direto, indireto ou de efeito múltiplo | Não aplicável
29. f) | Secagem direta | Não aplicável
29. g) | Utilização de vapor sobreaquecido | Não aplicável
29. h) | Recuperação de calor (incluindo MVR e bombas de calor) | Não aplicável
29. i) | Otimização do isolamento do sistema de secagem | Não aplicável
29. j) | Utilização de processos por radiação, por exemplo infravermelhos, alta-frequência ou microondas | Não aplicável
Controlo
29. k) | Automatização dos processos térmicos de secagem | Não aplicável
Sim
Não
Não aplicável
A implementar
A avaliar